# Správa
o vodnom hospodárstve 
v Slovenskej republike v roku 2008

# (Úplné znenie)

Bratislava 2009

# Obsah

1	Úloha vodného hospodárstva	3

2 	Organizácia, riadenie makroekonomika a vlastnícke vzťahy	3

2.1	Organizácia a riadenie	3

2.2	Vývoj vybraných ukazovateľov VH vo vzťahu k národnému hospodárstvu	8

2.3	Vzťah k štátnemu rozpočtu	9

2.4	Vlastnícke vzťahy	10

3	Legislatíva vo vodnom hospodárstve	12

3.1	Legislatívna činnosť	12

3.2	Normalizačná činnosť	13

4	Implementácia rámcovej smernice o vode	14

4.1	Napĺňanie stratégie implementácie RSV v zmysle  reportovacích  povinností pre EK	14

4.2	Implementácia ostatných smerníc EÚ v oblasti voda	16

4.3	Projekty na napĺňanie smerníc financované z fondov EÚ	17

5	Medzinárodná spolupráca v oblasti vodného hospodárstva	18

6	Charakteristika prírodných podmienok v oblasti vôd a vodného hospodárstva	23

6.1	Prírodné podmienky	23

6.2 	Správne územia povodí	29

6.3	Chránené územia	30

7	Využívanie vôd	32

7.1	Využitie vody vo vodných útvaroch	32

7.1.1	Povrchové vody	32

7.1.2	Podzemné vody	40

7.2	Zásobovanie pitnou vodou	46

7.3	Odvádzanie  a čistenie znečistených vôd	50

7.4 	Nakladanie s čistiarenskými kalmi a ich produkcia	55

7.5 	Mimoprodukčné úžitky vodného hospodárstva	56

8	Monitorovací a informačný systém	59

9	Rizikové faktory vodného hospodárstva, príčiny a dôsledky	68

9.1	Povodne	68

9.1.1. 	Programy ochrany pred povodňami	70

9.1.2 	Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja	75

9.1.3 	Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.	75

9.2.	Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd a riešenie mimoriadnych zhoršení	76

10	Ekonomická analýza užívania vôd a starostlivosť o vodné hospodárstvo	79

10.1 	Pôsobenie ekonomických nástrojov	82

10.2 	Pracovné sily, mzdy	87

10.3	Investičná výstavba a jej financovanie vo vodnom hospodárstve	88

11	Prehľad programov a plánov riadenia povodí	91

12	Výskum, vzdelávanie, environmentálna výchova, propagácia	92

12.1	Výskum	92

12.2	Vzdelávanie, environmentálna výchova	97

12.3	Propagácia	100

13	Záver	101

Zoznam použitých skratiek	102

Zoznam príloh	106

# 1	Úloha vodného hospodárstva

Slovenské vodné hospodárstvo sa aj v roku 2008 nieslo v duchu plnenia úloh vyplývajúcich zo záväzkov Slovenska v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry, ku ktorým sme sa zaviazali v procese vstupu do Európskej únie a napĺňaním úloh súvisiacich s implementáciou rámcovej smernice o vode, ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.

Zavedením novej politiky do vodného hospodárstva sa prešlo od riešenia jednotlivých parciálnych problémov ku komplexnému prístupu v ochrane a využívaní vôd a s nimi spojených ekosystémov a to z hľadiska kvality i kvantity. Nový prístup k ochrane vôd umožňuje vytvoriť jednotný systém hodnotenia vôd v rámci krajín EÚ prinášajúci spoľahlivé a porovnateľné výsledky o stave vodných útvarov v ktoromkoľvek regióne Európy, ako aj rovnaký postup pri určovaní cieľov a realizácii nevyhnutných opatrení na ochranu a zlepšenie stavu vôd.

Vodohospodárska politika musí úzko nadväzovať aj na iné odvetvia národného hospodárstva a pri jej realizácii je nevyhnutná spolupráca s orgánmi štátnej správy, miestnych samospráv, občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami. Nevyhnutná je koordinovaná tvorba politiky na všetkých úrovniach od ministerstiev po miestne správy alebo miestne inštitúcie.

# 2 	Organizácia, riadenie, makroekonomika a vlastnícke vzťahy

## 2.1	Organizácia a riadenie

Organizácia a riadenie VH sú legislatívne usporiadané zák. č. 139/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

- vodného hospodárstva

- ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania v zmysle zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov

- ochrany pred povodňami

- úseku rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu.

Sekcia vôd a energetických zdrojov je organizačnou zložkou MŽP SR. Člení sa na:

- odbor štátnej správy v sektore vôd a rybárstva

- odbor vodnej politiky a energetických zdrojov

- odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami.

Plní koncepčné, legislatívne a operatívne úlohy štátnej vodnej politiky na úseku vôd, rybárstva, zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a čistenia vôd. Úzko spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi ministerstva pri harmonizácii cieľov štátnej vodnej politiky a štátnej environmentálnej politiky v SR.

Vykonáva a riadi štátnu správu na úseku vôd, štátnu správu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a štátnu správu na úseku rybárstva. Vo svojej pôsobnosti uplatňuje dodržiavanie princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom integrovaného manažmentu vôd v povodiach na území SR, ekologizáciu sociálno-ekonomických odvetví a rozvoj právnych nástrojov.

Zabezpečuje zosúlaďovanie právnych predpisov a postupov SR s predpismi a postupmi EÚ a vytvára podmienky na ich implementáciu. Zabezpečuje plnenie a koordináciu úloh vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv a  dohovorov.

Koordinuje a metodicky usmerňuje tvorbu vodohospodárskej politiky a určuje strategické ciele a zámery v otázkach rybárstva.

Zabezpečuje úlohy ministerstva ako ústredného orgánu na úseku ochrany pred povodňami, presadzuje schválené koncepčné materiály a realizuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia programu protipovodňovej ochrany.

Plní úlohy súvisiace so zabezpečením spracovania vodných plánov, koncepčných vodohospodárskych štúdií týkajúcich sa budovania rozhodujúcich vodných zdrojov a zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, technických riešení ochrany vôd, odkanalizovania a výstavby mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV), úprav odtokových pomerov, využitia hydropotenciálu, budovania vodných ciest, ochrany proti škodlivým účinkom vôd a oblastí ekologizácie vodných tokov.

Uplatňuje a presadzuje nástroje hospodárskej politiky štátu v oblastiach nakladania s vodami, vodných tokov, vodných diel, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu.

MŽP SR v oblasti VH plní funkciu zriaďovateľa a zakladateľa pre:

- tri štátne podniky:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina (SVP, š. p.),

- Hydroconsult, š. p., Bratislava (HYCO, š. p.),

- Vodohospodársku výstavbu, š. p., Bratislava (VV, š. p.),

- dve príspevkové organizácie:

- Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH),

- Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ),

Ďalej koordinuje a zabezpečuje výkon štátnej správy uskutočňovanej SIŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP a obcami na úseku vôd, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, rybárstva a ochrany pred povodňami.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina

SVP, š. p., Žilina bol založený 1. júla 1997 ako štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Vznikol z majetkovej podstaty a ako právny nástupca bývalých štátnych podnikov povodí, ktoré sa stali jeho samostatnými organizačnými zložkami, pričom jeho organizačné usporiadanie zohľadňuje existenciu prirodzených hydrologických povodí v SR. Je správcom všetkých vodohospodársky významných vodných tokov, správcom väčšiny drobných vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných ako aj správcom povodí vodných tokov v SR. Jeho hlavným predmetom činnosti je správa a ochrana povrchových a podzemných vôd, komplexná hydroekologická činnosť v povodí a zabezpečovanie iných činností, z ktorých najdôležitejšie sú predovšetkým:

- správa zverených vodných tokov a zabezpečovanie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a vodnými stavbami, ktoré sú na nich vybudované,

- výkon činností súvisiacich so správou hraničných vodných tokov,

- protipovodňová ochrana a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami,

- zabezpečovanie dodávok povrchovej vody z vodných tokov a vodných stavieb, vrátane jej využívania na výrobu elektrickej energie,

- zabezpečovanie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu,

- sledovanie a hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd.

Hydroconsult, š. p., Bratislava

HYCO, š. p., Bratislava je projektovo-inžinierskou a poradenskou organizáciou. V oblasti VH poskytuje služby v odbore projektovej, inžinierskej, poradenskej a konzultačnej činnosti pre vodohospodárske stavby.

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

VV, š. p., Bratislava je investorsko-inžinierskou organizáciou. Zabezpečuje vykonávanie investorsko-inžinierskej činnosti a poskytuje technickú pomoc investorom v investičnej výstavbe. Vykonáva projektovú činnosť a technicko-bezpečnostný dohľad podľa osobitných predpisov.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

VÚVH Bratislava je jedinou organizáciou na Slovensku zabezpečujúcou komplexný vodohospodársky výskum a ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z potrieb VH SR.

Hlavné priority vecného zamerania výskumu vo VH vychádzajú z jeho multifunkčného postavenia z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia obyvateľstva až po sociálne aspekty vody ako základného, nenahraditeľného, prírodného, obnoviteľného zdroja vo výrobných procesoch.

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

SHMÚ Bratislava je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, vykonávajúcou hydrologickú a meteorologickú službu a ďalšie hydrologické a meteorologické činnosti, ktorými zabezpečuje včasné a úplné operatívne a režimové informácie o stave vôd a ovzdušia. V oblasti vôd komplexne zabezpečuje prevádzkovú, výskumno-vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd, vrátane Hydrologickej informačnej a predpovednej služby a prevádzkovania podporných informačných systémov. Zabezpečuje činnosť Strediska čiastkového monitorovacieho systému "Voda".

Ďalšie organizácie

Špecializovaná štátna správa

Pôsobnosti orgánov štátnej správy na tvorbu a ochranu životného prostredia, ich sídla a územné obvody sú upravené zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a VH upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Orgánmi štátnej vodnej správy sú MŽP SR, 8 krajských úradov životného prostredia, 46 obvodných úradov životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce.

Štátna správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je upravená zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Štátna správa na úseku rybárstva je upravená zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Štátna správa na úseku ochrany pred povodňami je upravená zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

V zmysle uvedených právnych predpisov je podrobne uvedený vymedzený rozsah kompetencií založených pre jednotlivé úrady životného prostredia na ich výkon štátnej správy, ktorý zahŕňa najmä rozhodovaciu, kontrolnú a dozornú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Výkon orgánov štátnej správy na jednotlivých úsekoch štátnej správy zahŕňa najmä rozhodovaciu, kontrolnú a dozornú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vyhodnotenie činnosti krajských úradov životného prostredia a im podriadených obvodných úradov životného prostredia za rok 2008 za jednotlivé úseky štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je spracované vo Výročných správach krajských úradov životného prostredia za rok 2008.

Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava

Útvar inšpekcie ochrany vôd

Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti inšpekcie ochrany vôd sú vymedzené vodným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava (SIŽP) ako rozpočtová organizácia okrem kontrolnej činnosti schvaľuje v oblasti ochrany vôd havarijné plány, zisťuje príčiny vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd, riadi práce pri jeho riešení, zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR. V rámci SIŽP pôsobia štyri regionálne inšpektoráty životného prostredia.

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Príspevková organizácia Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica (SAŽP) je odborná organizácia MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky. V oblasti vôd koordinuje prípravu a predkladanie správ o implementácii relevantných právnych predpisov EÚ v SR  (tzv. reporting), realizuje projekty v oblasti revitalizácie a renaturalizácie vodných tokov, vypracováva stanoviská k navrhovaným činnostiam a strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava (ŠGÚDŠ) ako rezortný vedecko–výskumný ústav MŽP SR je samostatná príspevková organizácia vykonávajúca geologický výskum a prieskum územia SR. Problematika vôd je riešená predovšetkým v oddelení podzemných vôd a geotermálnej energie.

Záujmové združenia a organizácie

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je dobrovoľnou organizáciou združujúcou právnické a fyzické osoby zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo VH. Vzniklo 9. decembra 1991 s prvotným cieľom byť partnerom odborovej organizácie pri kolektívnom vyjednávaní. V priebehu času nadobudlo význam aj jeho poslanie ako odvetvovej organizácie, prezentujúcej prácu a špecifiká VH pred širšou verejnosťou.

ZZVH je právnickou osobou, ktorej najvyšším orgánom je Zhromaždenie predstaviteľov zamestnávateľov. Zhromaždenie volí predsedu a členov Výkonnej rady,  revíznu komisiu a na návrh Výkonnej rady schvaľuje a odvoláva tajomníka združenia. Pracovnými a poradnými orgánmi sú odborné komisie – legislatívna, sociálna, vedecko–technická, pre propagáciu, ako aj redakčná rada časopisu Vodohospodársky spravodajca.

Bližšie informácie o ZZVH sú uverejnené na webovej stránke: http://www.svp.sk/hron/media/zzvh/ZZVH-ram.htm

Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina

Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina (SRZ) zabezpečuje výkon rybárskeho práva na základe ustanovenia § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Asociácia vodárenských spoločností

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) pôsobí od roku 2004. V rozsahu Memoranda o spolupráci s MŽP SR vyvíja snahu dosiahnuť koordinovaný postup pri zabezpečovaní požadovanej úrovne prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj tejto činnosti na území SR v intenciách platného legislatívneho prostredia a opatrení MŽP SR ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Práca a povinnosti fyzických a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú stanovené zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého postupujú:

- vodárenské spoločnosti,

- iné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody verejnými vodovodmi a odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami.

Infraštruktúrny majetok obcí spravujú vodárenské akciové spoločnosti. Vlastníkom infraštruktúrneho majetku sú obce a mestá.

V roku 2008 bolo na Slovensku štrnásť rozhodujúcich vodárenských spoločností:

1 – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava (BVS, a. s.)

2 – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany (TAVOS, a. s.)

3 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra (ZsVS, a. s.)

4 – Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín (TVS, a. s.)

5 – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín (TVK, a. s.)

6 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina ( SVK, a. s.)

7 – Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín (OVS, a. s.)

8 – Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS, a. s.)

9 – Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Martin (TurVS, a. s.)

10 – Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica (PovVS, a. s.)

11 – Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Ružomberok (VSR, a. s.)

12 – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (StVS, a. s.)

13 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice (VVS, a. s.)

14 – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad (PVS, a. s.)

Medzi iné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd patria:

1 – Vodárenské a technické služby,  s. r. o., Hlohovec (VaTS, s. r. o.)

2 – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., (KOMVaK, a. s.)

3 – Mondi Business Paper SCP, a. s., Ružomberok (Mondibp, a. s.)

4 – Aquaspiš, s. r. o., Spišská Nová Ves

5 – PreVaK, s. r. o., Bratislava

## Vývoj vybraných ukazovateľov VH vo vzťahu k národnému hospodárstvu

Objem výnosov VH v roku 2008 bol 20 062 mil. Sk. V roku 2008 nastal nárast výnosov VH oproti roku 2007 o 1 212 mil. Sk. V relácii k hrubému domácemu produktu SR (HDP)     2 028,4 mld. Sk, to predstavuje 1,01 % (tab. č. 10.2).

Na výnosoch VH sa SVP, š. p., Žilina podieľal 18,8 %, t. j. 3 767 mil. Sk. Výnosy vodárenských spoločnosti tvorili 58,5 % t. j. nadpolovičnú väčšinu výnosov VH v objeme     11 733 mil. Sk. V ostatných vodohospodárskych podnikoch boli výnosy 4 562 mil. Sk, čo tvorí 22,7 % z celkových výnosov VH.

Výnosy vo VH kladne ovplyvnili aj ostatné činnosti, ktoré jednotlivé štátne podniky a akciové spoločnosti vykonávali s cieľom dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku. Za celé VH bol v roku 2008 vykázaný zisk na hospodárskom výsledku, na ktorý mal najväčší vplyv priaznivý hospodársky výsledok VV, š. p., Bratislava. Vo VH došlo v roku 2008 k zníženiu počtu zamestnancov o 1414. Priemerná mzda vo VH sa zvýšila o 1699 Sk oproti roku 2007.

Dodávka povrchovej vody mala klesajúcu tendenciu, klesla o 3,555 mil. m3 (tab. č. 7.1.1.1). Od roku 2005 sa uplatňovali platby za využitie sily vody na výrobu elektrickej energie v zmysle vodného zákona. Oproti roku 2007 sa znížila pridaná hodnota o 175 mil. Sk.

Hmotné investície boli zväčša zabezpečované z vlastných zdrojov v objeme 4232 mil. Sk. Dotácie zo ŠR boli v čiastke 1045 mil. Sk (príloha č. 8).

Náklady VH na zabezpečenie jednotlivých činností boli v objeme  18 915 mil. Sk. Na týchto nákladoch sa SVP, š. p., Žilina podieľal 19,6 %. Náklady ostatných vodohospodárskych podnikov boli 19,9 % a zostávajúcich 60,5 % nákladov čerpali vodárenské spoločnosti (tab. č. 10.2).

tab. č. 2.2.1

| Ukazovateľ | Merná jednotka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  | m. j. | Index 2005/2004 | m. j. | Index 2006/2005 | m. j. | index 2007/2006 | m. j. | index 2008/2007 |
| Hrubý domáci produkt | mld. Sk | 1 439,8 | 108,6 | 1 636,3 | 113,6 | 1 851,8 | 113,7 | 2 028,4 | 109,5 |
| z toho: VH | mld. Sk | 17,85 | 114,1 | 20,17 | 113,0 | 18,85 | 93,46 | 20,06 | 106,42 |
| Priemerný počet zamestnancov hospodárstva SR | počet v tis. | 2 075 | 95,6 | 2 301,4 | 110,9 | 2 357,4 | 102,4 | 1311,6 | 55,6 |
| z toho: VH | počet | 13 247 | 97,2 | 13 114 | 98,9 | 12 824 | 97,79 | 11 410 | 88,97 |
| Priemerná mesačná mzda | Sk | 17 274 | 109,2 | 18 761 | 108,6 | 20 146 | 107,4 | 21 782 | 108,1 |
| z toho: VH | Sk | 18 404 | 110,3 | 20 291 | 110,2 | 21 731 | 107,1 | 23 430 | 107,8 |

Zdroj: ŠÚ SR, Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v rokoch 2005, 2006, 2007, 2008; štátne podniky a vodárenské akciové spoločnosti

## 2.3	Vzťah k štátnemu rozpočtu

Kapitálové výdavky (SVP, š. p.)

Na rok 2008 boli SVP, š. p., Žilina zo ŠR pridelené finančné prostriedky formou kapitálových transferov vo výške 300,000 mil. Sk, ktoré boli určené na protipovodňové opatrenia.

Na základe žiadosti SVP boli štátnemu podniku poskytnuté ďalšie finančné prostriedky v sume 11,700 mil. Sk. V priebehu roka 2008 bol SVP, š. p. povolený vzájomný presun prostriedkov medzi investičnými akciami: Brezno, úprava odtokových pomerov na Kabátovskom potoku, VS Kolpašská – rekonštrukcia; Žihľava – Pôtor, úprava Starej rieky; Preseľany nad Ipľom, ochranné opatrenia na potoku Kamenec; Rudná, protipovodňové opatrenia na potoku Stankovička; Hromoš – úprava potoka Hromovec; Šarišské Sokolovce – úprava Veľkého potoka; Nižný Klátov – úprava Nižnoklátovského potoka; Koškovce – rekonštrukcia PB hrádze Laborca; Borša – rekonštrukcia poldra.

Pridelené finančné prostriedky (kapitálové výdavky) boli v plnej výške vyčerpané nasledovne:

| Protipovodňové opatrenia | 300,000 mil. Sk |
| --- | --- |
| Nákup stroja UDS | 7,700 mil. Sk |
| Pribylina – Račková | 4,000 mil. Sk |
| Spolu | 311,700 mil. Sk |

Bežné výdavky (SVP, š. p.)

Pridelené finančné prostriedky (bežné výdavky) v sume 813 667 tis. Sk boli SVP, š. p., Žilina vyčerpané nasledovne:

| Protipovodňové opatrenia (opravy a údržba) | 720 197 tis. Sk |
| --- | --- |
| z toho účelové prostriedky: |  |
| Údržba Olšavy v Sačurove, r,km 0,736 – 1,642 | 500 tis. Sk |
| Handlová – Mlynský potok - odstránenie havarijného stavu | 2 879 tis. Sk |
| Dlhá nad Kysucou – Dlhovanka, oprava brehových nádrží | 2 500 tis. Sk |
| VD Drahovce – Madunice–revízia VD | 827 tis. Sk |
| VD Drahovce – Madunice – sanácia pravostrannej hrádze | 990 tis. Sk |
| VS Drahovce – Madunice, sanácia priesaku PH zdrže | 6 000 tis. Sk |
| VS Drahovce –Madunice, sanácia priesaku, PH zdrže | 4 418 tis. Sk |
| Povina – Kysuca, oprava ľavostrannej brehovej nátrže | 2 082 tis. Sk |
| Zabezpečovacie práce vrátane miezd, platov, služobných príjmov | 21 470 tis. Sk |
| Implementácia RSV | 10 000 tis. Sk |
| Neregulované platby | 62 000 tis. Sk |
| Spolu | 813 667 tis. Sk |

Kapitálové transfery pre príspevkové organizácie

MŽP SR pridelilo VÚVH na rok 2008  kapitálový transfer vo výške 1,500 mil. Sk. Rozpočtovým opatrením č.1/2008 č. j. 4857/2008-6.1 z  5. 2. 2008 MŽP SR zvýšilo VÚVH kapitálový transfer o 11,660 mil. Sk. Jedná sa o presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2007. Prostriedky boli určené na budovanie pozorovacej siete pre zraniteľné územia podľa smernice Rady 91/676/EHS z 12. 12. 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a na program 0750101 – Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd, triedy 05.3.0.

SHMÚ bol rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2008 schválený kapitálový transfer v rámci čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) voda vo výške 1,500 mil. Sk, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške na meracie a monitorovacie zariadenia.

Čerpanie kapitálových transferov príspevkových organizácií k 31. 12 2008 bolo nasledovné:

VÚVH	13,160 mil. Sk

SHMÚ	1,500 mil. Sk

Spolu	14,660 mil. Sk

Bežné transfery pre príspevkové organizácie

Na rok 2008 bol VÚVH pridelený bežný transfer vo výške 89,560 mil. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 2/2008 č. j. 11349/2008-6.1 z 12.11.2008 MŽP SR zvýšilo VÚVH bežné výdavky o 4,130 mil. Sk na riešenie projektov – program 0750109 Výskum a vývoj, trieda 05.6.0.

Pre SHMÚ bol schválený bežný transfer v sume 77,340 mil.  Sk, a to na:

ČMS voda 	                   44,840 mil. Sk

POVAPSYS 	32,500 mil. Sk

Čerpanie bežných transferov príspevkových organizácií k 31. 12. 2008 bolo nasledovné:

VÚVH	93,690 mil. Sk

SHMÚ	77,340 mil. Sk

Spolu	171,030 mil. Sk

Vodohospodárske organizácie priamo riadené MŽP SR čerpali v roku 2008 zo ŠR finančné prostriedky v celkovej sume 1311,057 mil. Sk nasledovne:

kapitálové transfery SVP, š. p.	311,700 mil. Sk

kapitálové transfery VÚVH+SHMÚ	14,660 mil. Sk

bežné transfery SVP, š. p.	813,667 mil. Sk

bežné transfery VÚVH+SHMÚ	171,030 mil. Sk

Spolu		 1 311,057 mil. Sk

## 2.4	Vlastnícke vzťahy

Na úseku vodných tokov

Na základe spresneného digitálneho spracovania inventarizácie vodných tokov pri využití kvalitatívne presnejších podkladov v digitálnom výstupe na vodohospodárskych mapách v mierke M = 1:50 000 bola zaevidovaná celková dĺžka riečnej siete v SR v súčasnosti 61 147 km. V zmysle vodného zákona rozhodujúcim správcom povrchových vodných tokov SR je SVP, š. p., Žilina.

Správu drobných vodných tokov zabezpečujú štátne organizácie lesného hospodárstva, a to Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce. 1 % z celkovej dĺžky drobných vodných tokov je v správe ostatných správcov a 7 % z celkovej dĺžky vodných tokov nemá určeného správcu.

V roku 2008 nastala oproti minulým rokom zmena v počte vodných nádrží. SVP, š. p., OZ Piešťany odovzdal 2 vodné nádrže (VN Bobrovec a VN Jamník) štátnemu podniku Hydromeliorácie, Bratislava. Naopak od Lesov SR prevzal SVP, š. p., VN Hlboká.

Znížil sa celkový počet hatí, nakoľko pevná hať v Prešove bola vyradená z DHM.

Prehľad vývoja – toky a zariadenia na tokoch v správe VH 	            	tab. č. 2.4.1

| Ukazovateľ | Jed-notka | Roky |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Dĺžka vodných tokov | km | 38 015 | 38 183 | 38 211* | 38 217** | 38 217** |
| z toho: upravené toky | km | 8 115 | 8 125 | 8 199 | 8 202,5 | 8 208,9 |
| Vodohosp. významné a vodárenské vodné toky | km | 11 422 | 11 850 | 11 850 | 11 850 | 11 850 |
| Dĺžka ochranných hrádzí | km | 3 074*1 | 3 127*1 | 3 135*1 | 3 135,2 | 3 135,2 |
| Dĺžka umelých kanálov a privádzačov | km | 42 | 42 | 42 | 67*2 | 67*2 |
| Hate | počet | 210 | 210 | 216 | 217 | 216 |
| Počet plavebných komôr | počet | 12 | 12 | 12 | 15*3 | 15*3 |
| Čerpacie a prečerpávacie stanice | počet | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Vodné nádrže spolu | počet | 286 | 278 | 278 | 278*4 | 277*4 |
| z toho vodárenské nádrže | počet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Celkový objem vodných nádrží | mil. m3 | 1 919 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Suché nádrže – poldre | počet | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| Historické vodohospodárske objekty | počet | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Zdroj: SVP, š.p., Žilina - ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel, Ekonomická ročenka,

* V celkovej dĺžke tokov je započítaná evidovaná dĺžka drobných vodných tokov z III. etapy delimitácie, delimitovaných k 30. 4. 2006

**  roku 2007 boli delimitované  3 drobné vodné toky v celkovej dĺžke 5,648 km

*1 zmena – nárast dĺžky ochranných hrádzí bol spôsobený najmä spresnením údajov použitím digitálnych podkladov a opravou týchto údajov.

*2 nárast je kvôli 25 umelým kanálom a privádzačom na OZ BA ktoré neboli v minulom roku započítané

*3 nárast je o 2 plavebné komory v Gabčíkove v správe SVP a 1 plavebnú komoru v Čunove v správe VV

*4 Zmena v počte nádrží nastala odovzdaním správy SVP, š. p. novému správcovi Hydromeliorácie, š. p., Bratislava

Na úseku vodovodov a kanalizácií

Vlastníkom vodovodov a kanalizácií sú obce a mestá, ktoré vykonávajú ich správu prostredníctvom vodárenských spoločností. Rozhodujúci podiel zariadení verejných vodovodov v priemere 90,1 % je v  správe vodárenských spoločností, v správe obecných úradov je cca 7,2 % zariadení a v správe iných subjektov cca 2,7 % zariadení.

Obdobná situácia je aj v správe zariadení verejných kanalizácií (okrem ČOV). Rozhodujúci podiel je v správe vodárenských spoločností (v priemere 81,8 %), v správe obecných úradov je cca 15,6 % zariadení a v správe iných subjektov cca 2,6 %. Z celkového počtu 554 ČOV je v správe vodárenských spoločností 48,4 %, v správe obecných úradov je 48,2 % a v správe iných zariadení  3,4 %.

Prehľad vývoja – zariadenia v správe vodárenských spoločností,

obecných úradov a iných subjektov	     tab. č. 2.4.2

| Ukazovateľ | Jedn. | Roky |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  |  |  | VS | OÚ | Iné * | Spolu |
| Dĺžka vodovodnej siete (bez prípojok) | km | 26 357 | 26 899 | 24 727 | 1 970 | 742 | 27 439 |
| Dĺžka vodovodných prípojok | km | 5 925 | 6 105 | 5 383 | 698 | 220 | 6 301 |
| Počet vodovodných prípojok | ks | 777 795 | 792 852 | 720 762 | 70 460 | 23 625 | 814847 |
| Dĺžka kanalizačnej siete (bez prípojok) | km | 8 016 | 8 506 | 7 561 | 1 444 | 239 | 9 244 |
| Dĺžka kanalizačných prípojok | km | 2 117 | 2 203 | 1 872 | 469 | 51 | 2392 |
| Počet kanalizačných prípojok | ks | 275 207 | 291 457 | 256 855 | 60 679 | 9 366 | 326 900 |
| Počet čistiarní odpadových vôd | počet | 499 | 511 | 268 | 267 | 19 | 554 |

* Iné subjekty: KOMVaK, a. s., Komárno, Vodárenské a technické služby, s. r. o., Hlohovec, SCP, a. s., Ružomberok,       Prevak Stará  Turá, Aquaspiš, s r. o., Spišská Nová Ves, HBP  Prievidza

Vypracoval: VÚVH

# 3	Legislatíva vo vodnom hospodárstve

## 3.1	Legislatívna činnosť

Legislatívna činnosť v roku 2008 bola zameraná najmä na plnenie záväzkov voči EÚ súvisiacich s novou európskou legislatívou prijatou pre oblasť vôd v roku 2006 a 2007 a na zavedenie spoločnej európskej meny eura v SR. V súvislosti s tým boli vypracované nasledovné legislatívne predpisy:

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), do ktorého je prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/118/EHS z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a čiastočne smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.

Do návrhu zákona sú zapracované aj požiadavky z výzvy (formálneho oznámenia) Európskej Komisie 2007/2247 k prebratiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v Slovenskej republike zo dňa 16. 10. 2008, týkajúce sa jej neúplného, prípadne nerealizovaného prebratia niektorých jej článkov.

- Návrh nového znenia  zákona o ochrane pred povodňami, do ktorého je prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/60/ES z  23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, účelom ktorého je odstrániť technické a formálne nedostatky jednotlivých ustanovení, doplniť sankcie pre subjekty za neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona a  legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

- Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd – prechod  slovenskej meny na euro. Návrh nariadenia vlády SR bol schválený 27. augusta 2008 pod číslom 367.

## 3.2	Normalizačná činnosť

Technickou normalizáciou vo VH a spoluprácou s medzinárodnými a európskymi normalizačnými organizáciami sa na Slovensku zaoberá VÚVH odbor technickej normalizácie a informatiky VH a Hydrologické normalizačné stredisko SHMÚ (pre oblasť hydrológie). Sú to koordinačné pracoviská technickej normalizácie pre VH a životné prostredie (ŽP), ktoré zabezpečujú:

odborno-technickú pomoc pri tvorbe slovenských technických noriem (STN) so zameraním na harmonizáciu STN s európskymi normami (EN),

odborno-technickú pomoc pri preberaní európskych noriem (EN) do sústavy STN

celkovú agendu a evidenciu STN vo VH,

spoluprácu s orgánmi štátnej správy, technickými komisiami a organizáciami v nich zastúpenými a celkovú nadrezortnú informovanosť.

V roku 2008 normalizačná činnosť v oblasti VH v SR  naďalej prebiehala v týchto technických komisiách:

TK 1 Vodovody a kanalizácie

TK 27 Kvalita a ochrana vôd

TK 64 Hydrológia a meteorológia

TK 72 Environmentálne manažérstvo.

Zoznam STN VH je uvedený na stránke VUVH (http://www.vuvh.sk/) v rámci oddelenia technickej normalizácie a je pravidelne aktualizovaný.

Normalizáciu v oblasti VH v SR nemožno oddeliť od normalizácie na medzinárodnej a európskej úrovni. Členom medzinárodných a európskych normalizačných štruktúr za SR je Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN). Slovensko je riadnym členom Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO a Európskeho výboru pre normalizáciu CEN s povinnosťou vyjadrovať sa k pripravovaným návrhom noriem a všetkým pracovným dokumentom.

SÚTN poveril VÚVH Bratislava - odbor technickej normalizácie a informatiky VH zabezpečovaním medzinárodnej spolupráce v medzinárodných normalizačných komisiách:

ISO/TC 147 Kvalita vody

ISO/TC 224 Činnosti v oblasti služieb týkajúcich sa systémov zásobovania pitnou vodou a systémov odkanalizovania a zneškodňovania odpadových vôd. Kritériá kvality služieb a výkonnostné ukazovatele.

a v európskych normalizačných komisiách:

CEN/TC 164 Zásobovanie vodou

CEN/TC 165 Technika odpadových vôd

CEN/TC 230 Analýza vody

CEN/TC 308 Charakterizácia kalov.

Z poverenia SÚTN zabezpečuje Medzinárodnú spoluprácu v európskej normalizačnej komisii CEN/TC 318 Hydrometria zástupca Hydrologického normalizačného strediska SHMÚ.

Riadne členstvo v týchto organizáciách umožňuje SR aktívne sa zúčastňovať na tvorbe európskych noriem a tým presadzovať svoje národné záujmy v európskych normách.

# 4	Implementácia rámcovej smernice o vode

## 4.1	Napĺňanie stratégie implementácie RSV v zmysle  reportovacích  povinností pre EK

Proces implementácie RSV aj v roku 2008 prebiehal v súlade s Vecným a časovým harmonogram prác pre spracovanie plánov manažmentu povodí a schválenej národnej stratégie pre implementáciu RSV, ktorá plne rešpektuje stratégiu Európskej komisie (EK) a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (MKOD). Ťažiskom prác bola príprava I. znenia plánov manažmentu povodí vrátane programov opatrení a publikovanie ich pracovných návrhov na pripomienkovanie, aktívnu účasť a konzultácie  verejnosti. Za tým účelom boli práce zamerané najmä na  nasledovné  kľúčové aktivity:

  - vyhodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd. Ide o dôležitý krok  implementačného procesu RSV, ktorý poskytuje  prehľad ekologického stavu útvarov povrchových vôd v zmysle nových prístupov a princípov, od ktorého sa odrazí miera zlepšenia ich stavu po realizácii nápravných opatrení. Hodnotenie ekologického stavu je extrémne náročný a komplikovaný proces, nakoľko je podmienený vykonaním množstva podporných aktivít, ako sú napr. výber reprezentatívnych odberových miest, stanovenie pozaďových koncentrácií pre ťažké kovy, harmonizácia výsledkov monitorovania stavu vôd za predchádzajúce obdobie (roky 2003 - 2006), nastavenie klasifikačných schém,  vypracovanie pracovného postupu na hodnotenie ekologického stavu vôd atď. Preto boli do tohto procesu okrem expertov VÚVH zapojení aj najlepší experti jednotlivých rezortných organizácií ako aj odborníci z vysokých škôl, akademických pracovísk a privátnej sféry;

  - vyhodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd. V roku 2008 bol dopracovaný postup pre indikatívne hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd, do ktorého vstupujú prioritné látky a ďalšie znečisťujúce látky (podľa Prílohy X, RSV a  podľa smernice 2006/0129 (COD) v konečnom znení). Pre tieto látky boli navrhnuté environmentálne normy kvality (ENK) v rámci EÚ a následne bolo vykonané samotné hodnotenie. Navrhnuté ENK sa stali záväznými prijatím Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo dňa 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene  a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES;

  - vyhodnotenie kvantitatívneho a  chemického stavu útvarov podzemných vôd. V roku 2008 boli dopracované národné metodiky a nadväzne na ne bol vyhodnotený kvantitatívny a chemický stav útvarov podzemných vôd. V rámci procesu hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd boli stanovené aj pozaďové hodnoty a prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a  ukazovatele znečistenia;

- dopracovanie dokumentu „Predbežný prehľad identifikovaných hlavných vodohospodárskych problémov“ do výsledného znenia. Tento dokument, spracovaný v roku 2007, bol predložený v zmysle čl. 14 RSV a tiež § 13 zákona č.364/2004 Z. z. na pripomienkovanie verejnosti, ktorá sa mohla k nemu vyjadriť do 30. júna 2008. Na základe vyhodnotenia pripomienok bol spracovaný výsledný dokument „Identifikácia hlavných  vodohospodárskych problémov“. Išlo o  významný krok v procese prípravy plánov manažmentu povodí, nakoľko tento dokument tvorí podklad pre návrh opatrení do programu opatrení;

- pokračovanie v testovaní tzv. kandidátov na výrazne zmenené a umelé vodné útvary (HMWB a AWB). V roku 2008 bolo ukončené testovanie  kandidátov na HMWB a AWB na stredných a veľkých tokoch SR. Celkovo bolo testovaných 104 kandidátov na HMWB a AWB. Z toho bolo definitívne určených 16 vodných útvarov ako HMWB a 4 vodné útvary ako AWB. V rámci testovania boli navrhnuté revitalizačné/zmierňujúce opatrenia na elimináciu ich negatívneho vplyvu na stav vôd. V súlade s požiadavkami RSV bola pre tieto opatrenia vyhodnotená ich ekologická efektivita a následne bola vyrátaná aj ich ekonomická efektívnosť. Na doriešenie pretrvávajúceho problému týkajúceho sa určenia maximálneho a dobrého ekologického potenciálu (MEP a GEP) pre HMWB a AWB bolo prijaté tzv. „krízové riešenie odvodenia MEP/GEP pre HMWB a AWB na rok 2008“, v rámci  ktorého bol MEP/GEP určený na základe expertného odhadu;

- zostavenie programu opatrení. Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2015 stanoveným na národnej úrovni a úrovni medzinárodného povodia Dunaja v štruktúre odpovedajúcej určeným významným vodohospodárskym problémom (organické znečistenie povrchových vôd, znečistenie povrchových vôd živinami, znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR, hydromorfologické zmeny a problémy kvantity a kvality podzemných vôd). Súčasťou programu opatrení je aj odhad, či stanovené ciele pre jednotlivé významné vodohospodárske problémy budú dosiahnuté do roku 2015. Následne sú načrtnuté kroky pre ďalší plánovací cyklus a spätnú väzbu medzi medzinárodnou a národnou úrovňou. V prípade, že jednotlivé ciele nebudú dosiahnuté do roku 2015, bude potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia;

- pokračovanie úloh ekonomickej analýzy. Práce v roku 2008 nadväzovali na práce vykonané v predchádzajúcich rokoch a boli zamerané  najmä na riešenie dvoch okruhov problémov, a to „Ekonomickú analýzu využívania vody“ a „Posúdenie návratnosti nákladov za vodohospodárske služby“.

V rámci ekonomickej analýzy využívania vody sa vykonala aktualizácia údajov za roky 2005 a 2006, ktoré dokumentujú význam hlavných druhov využívania vôd v ukazovateľoch, ktoré ich  charakterizujú. Údaje boli zbierané účelovo, t. j. podľa „charakteristík“ požadovaných metodickými dokumentmi pre ekonomickú analýzu RSV.

Pre potreby posúdenia návratnosti nákladov za vodohospodárske služby sa v roku 2008 vykonala  hĺbková analýza súčasného stavu vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním vodného toku, ktorých poskytovateľom je SVP, š. p., Žilina ako správca vodohospodársky významných vodných tokov. Jedná sa o využívanie hydroenergetického potenciálu, využívanie energetickej vody a odbery povrchovej vody, z hľadiska ich financovania  a pokrývania nákladov na ne. Poplatky za tieto služby podliehajú regulácii ÚRSO.

Ďalšie práce boli zamerané na implementáciu čl.9 RSV, ktorý požaduje zabezpečiť úhradu nákladov za vodohospodárske služby a povinnosť členského štátu zaviesť do r. 2010 takú cenovú politiku v oblasti vôd, ktorá by zabezpečovala primeraný príspevok rôznych využívaní vody k úhrade týchto vodohospodárskych služieb. Za tým účelom sa pracovalo na návrhu  finančného mechanizmu zaisťujúceho úhradu (návratnosť) nákladov na poskytované vodohospodárske služby.

Okrem uvedených kľúčových úloh, ďalšie aktivity boli zamerané na  koordináciu a spracovanie  I. znenia návrhu plánov manažmentu povodí. V súlade s požiadavkami článku 13 a prílohy VII RSV, ako aj s príslušnými dokumentmi prijatými na úrovni EK a MKOD bola vypracovaná obsahová štruktúra plánov manažmentu povodí. Ďalej boli v súlade s hodnotiacimi správami EK dopracované a aktualizované výstupy úloh zhrnutých v Správe SR spracovanej pre EK v súlade s RSV, článkom 3 a prílohou I, ktorá bola zaslaná EK v termíne –  22. júna 2004 (Národná správa 2004), ako aj výstupy čiastkových úloh zhrnutých v Správe SR pre EK v súlade s RSV čl. 5 a prílohy II a III a čl. 6 prílohy IV, ktorá  bola EK zaslaná v požadovanom termíne - 22. marca 2005 (Národná správa 2005).

Okrem aktivít na národnej úrovni v roku 2008 prebiehali aj aktivity na úrovni MKOD. Práce boli zamerané najmä na prípravu plánu manažmentu medzinárodného povodia Dunaj. Súbežne pokračovali aj práce na spracovávaní Plánu manažmentu povodia pre medzinárodné povodie Tisa.

## 4.2	Implementácia ostatných smerníc EÚ v oblasti voda

V roku 2008 bola v kompetencii MŽP SR v sektore voda okrem implementácie RSV aj implementácia ďalších 26 smerníc a nariadení EÚ, vrátane povinnosti podávania správ EK o ich implementácii (príloha č. 1). Výnimkou je smernica 76/160/ES v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie a smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré sú v kompetencii MZ SR.

Oproti roku 2007 do kompetencie MŽP SR pribudla smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Doteraz vykonávané práce prebiehali v snahe dodržať schválené implementačné programy jednotlivých smerníc/nariadení, čo však nebolo vždy reálne. Realizácia implementačných programov je podmienená viacerými faktormi, z ktorých sa negatívne prejavili najmä nedostatok finančných prostriedkov, chýbajúca údajová základňa, nedostatočná úroveň monitorovania stavu vôd a iné.

V súlade s právnymi predpismi EÚ je SR povinná o realizácii implementačných programov jednotlivých smerníc/nariadení podávať  EK správy. MŽP SR v roku 2008  za oblasť Voda zaslalo EK prostredníctvom SAŽP nasledovné správy (zverejnené na www.sazp.sk):

- Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005 - 2006 (marec 2008)

Situačná správa poskytuje základné informácie o cieľoch v oblasti rozvoja verejných kanalizácií, k splneniu ktorých sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní s EÚ. V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na Situačnú správu za rok 2004. Na jej príprave sa podieľal VÚVH. Situačná správa bola  prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ predložená na EK, DG Environment, dňa 9. 4. 2008.

- Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES z júna 2008

Národný program zhodnocuje stav implementácie smernice 91/271/EHS v SR k termínu 31. 12. 2006. Na jeho príprave sa podieľal VÚVH.  Prehodnocovanie národného programu sa vykonáva každé dva roky.

- Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2008

Predmetom Správy je hodnotenie stavu implementácie smernice Rady 91/676/EHS v SR v rokoch 2004 - 2007. Na jej príprave sa podieľali: VÚVH, SHMÚ, MP SR, VÚPOP (Výskumný ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava), ÚKSUP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky) a SAŽP.

V rámci kapitoly Životné prostredie boli na EK predložené správy v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, za ktorých spracovanie zodpovedá rezort MZ SR. Jedná sa o:

- Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2008

Zoznam obsahuje 35 lokalít vyhlásených vôd vhodných na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania vôd počas letnej kúpacej sezóny 2008. Súčasťou Zoznamu je aj zoznam vôd vhodných na kúpanie, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom neboli do programu monitorovania zaradené a odôvodnenia tejto zmeny. Sledovanie kvality vôd na kúpanie zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

- Správa SR o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2008 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 2006/7/ES o riadení  kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

Správa zhodnocuje kvalitu vôd vhodných na kúpanie v 35 lokalitách, ktoré sú vyhláškami KÚ ŽP vyhlásené za vody vhodné na kúpanie a spadajúceho pod režim smernice 2006/7/ES. Monitorovanie kvality vody je v SR zabezpečované aj na ostatných 34 prírodných lokalitách s organizovanou alebo neorganizovanou rekreáciou.

Uvedené správy sú dostupné širokej verejnosti na webovej stránke http://www.sazp.sk/ a na oficiálnych stránkach Európskej environmentálnej agentúry, t. j. v Centrálnom dátovom sklade sieti EIONET (Environmental Information and Observation Network), na stránke http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu.

Ďalšia povinnosť, ktorú MŽP SR zabezpečovalo v oblasti podávania správ je reporting pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA), v rámci ktorého SR prostredníctvom SHMÚ   pripravovalo a predkladalo na EEA  podľa jej pokynov Prioritné dátové toky, a to dáta pre Groundwater quality (EWN-3), Lake quality (EWN-2), River quality (EWN-1) a Water Quantity.

## 4.3	Projekty na napĺňanie smerníc financované z fondov EÚ

Zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, opatrenie 2.1 boli k 31. 12. 2008 realizované oprávnené výdavky projektov v realizácii v celkovom objeme 2 126,203 mil. Sk (70,577 mil. €). Prostriedky EÚ predstavovali 1 649,850 mil. Sk (54,765 mil. €) a spolufinancovanie zo ŠR 476,352 mil. Sk (15,812 mil. €).

Podrobnejší rozpis je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

[v mil. Sk]										tab. č. 4.3.1

|  | ERDF | ŠR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pitná voda | Vodár. spoločnosti obce a mestá spolu | 356,722 49,828 406,550 | 91,372 24,703 116,075 | 448,094 74,532 522,626 |
| Kanalizácia a ČOV | Vodár. spoločnosti obce a mestá spolu | 678,980 371,755 1 050,735 | 52,028 134,904 186,932 | 731,007 506,659 1 237,666 |
| Protipovodňové opatrenia | SVP, š. p. | 192,565 | 173,345 | 365,910 |
| Spolu [v mil. Sk] | 1 649,850 | 476,352 | 2 126,203 |
| Spolu [v mil. €] | 54,765 | 15,812 | 70,577 |

Prehľad a financovanie jednotlivých projektov je pre rozsiahlosť uvedený v prílohe č. 3.

Z programu ISPA bolo k 31. 12. 2008 financovaných 24 projektov v sume 8 113,655 mil. Sk (269,324 mil. €). Prostriedky EÚ predstavovali 4 662,390 mil. Sk (154,763 mil. €) a spolufinancovanie zo ŠR 1 935,294 mil. Sk (64,240 mil. €).

V rámci Kohézneho fondu (7 projektov) boli k 31.12. 2008 čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 3 308,922 mil. Sk (109,836 mil. €). Prehľad a financovanie jednotlivých projektov je uvedený v prílohe č. 4.

# 5	Medzinárodná spolupráca v oblasti vodného hospodárstva

V roku 2008 pokračovala medzinárodná spolupráca v zmysle nasledovných medzivládnych dohôd, medzištátnej zmluvy a medzinárodných dohovorov:

Medzivládne dohody a medzištátna zmluva

- Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.

- Dohoda medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách.

- Dohoda medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o VH na hraničných vodách.

- Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci na hraničných vodách.

- Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.

V procese prípravy, resp. ratifikácie sú naďalej tieto zmluvné dokumenty:

- Zmluva medzi SR a Rakúskou republikou o vodohospodárskej spolupráci na hraničných vodách.

- Dohovor o ochrane a využívaní  hraničných vodných tokov a medzinárodných  jazier  EHK OSN (tzv. Helsinský dohovor).

- Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Dunaja. V rámci Dohovoru je vytvorená Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja – ICPDR, v ktorej zastúpenie má aj MŽP SR.

- Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).

Na základe jednotlivých medzivládnych dohôd a medzištátnej zmluvy boli zriadené nasledovné komisie:

  - Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody

  - Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody

  - Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody

  - Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody

  - Slovensko-česká komisia pre hraničné vody.

Samotné Komisie zastrešujú vodohospodársku spoluprácu na hraničných vodách zameranú na riešenie a prerokovanie vodohospodárskych otázok, navrhovanie a realizáciu vodohospodárskych opatrení spoločného záujmu na hraničných vodách 2 susedných štátov.

Na pravidelných každoročných zasadnutiach Komisií pre hraničné vody sa aj v roku 2008 prijali konkrétne opatrenia a stanovili úlohy, či už dlhodobého, krátkodobého alebo strednodobého charakteru, ktoré boli zaznamenané v Protokoloch z jednotlivých zasadnutí Komisií.

Komunikácia prebieha prostredníctvom jednotlivých pracovných a expertných skupín, resp. prostredníctvom splnomocnencov jednotlivých vlád.

Medzinárodná spolupráca v rámci Komisií pre hraničné vody (KHV)

Hydrologický a hydraulický výskum pokračoval v roku 2008 v komisiách hraničných vôd v rámci spolupráce aj s  technickou skupinou pre Dunaj.

Hraničné toky s Rakúskom

V súlade s rozhodnutím Slovensko-rakúskej KHV v roku 2008 pokračovalo spoločné sledovanie kvality vody a hydrologickí experti oboch strán vykonali osemnásť spoločných meraní prietokov na Morave v profile Moravský Svätý Ján – Hohenau an der March a v profile Záhorská Ves – Angern an der March.

Pre posúdenie nových hodnôt povodňových vodných stavov na spoločných hraničných úsekoch Dunaja a Moravy v súčasnosti prebieha odsúhlasovanie vypočítaných vodných hladín a je predpoklad, že bude ukončené do konca septembra 2009.

V roku 2008 pokračovala bilaterálna spolupráca v priestore spoločného hraničného úseku rieky Morava, týkajúca sa revitalizačných opatrení v koryte toku, v bočných ramenách a v inundačnom území. Cieľom projektu je dvojstranne odsúhlasený spoločný plán opatrení (ako podklad pre implementáciu ďalších opatrení v intenciách RSV) na obnovenie prirodzenej funkcie rieky, zvýšenie biodiverzity a zlepšenie ekosystému mokradí na hraničnom úseku rieky Morava.

Slovenskou stranou bol vypracovaný návrh Plánu manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorý bol predložený verejnosti na pripomienkovanie. Jeho finalizácia sa má uskutočniť najneskôr do 22. decembra 2009.

V rámci bilaterálnej spolupráci pri zostavovaní 2D hydraulického modelu na riekach Morava a Dyje do výpočtovej siete modelu je zahrnuté slovenské chránené územie za slovenskou ochrannou hrádzou proti veľkej vode.

V júli 2009 sa bude vo Viedni konať prezentácia 2D modelu pre slovenskú stranu. Je predpoklad, že práce na projekte „Hydraulický 2D model na riekach Morava a Dyje“ budú ukončené v roku 2009. Rakúska strana poskytne po ukončení prác celý súbor dát slovenskej strane.

Hraničné toky s Maďarskom

V súlade s rozhodnutím Slovensko-maďarskej KHV v roku 2008 pokračovalo spoločné sledovanie kvality vody na slovensko-maďarských úsekoch riek Dunaja a Ipľa a ostatných prítokoch Dunaja (Bratislava–Budapešť) v súvislosti s výstavbou VD Gabčíkovo. Sledovaním kvality vody na hraničných tokoch boli poverení VÚVH a SVP, š. p. V spolupráci s maďarskou stranou zabezpečovali odbery vzoriek vôd a ich analýzy.

V roku 2008 pokračovali rokovania o problematike Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVD G-N) na úrovni delegácií vlády SR a vlády MR. Hlavnou úlohou delegácií je dosiahnuť dohodu o spôsobe naplnenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci SVD G-N z 25. septembra 1997. Pre zásadne odlišné prístupy obidvoch strán k spôsobu riešenia problematiky zatiaľ na úrovni vládnych delegácií k zásadnej dohode nedošlo.

Čiastkovým výsledkom je dohoda oboch delegácií na vykonanie týchto úloh:

- vykonať strategické posudzovanie vplyvu opatrení a riešení navrhovaných obidvomi stranami na životné prostredie Dunaja v úseku Bratislava – Budapešť,

- začať monitorovanie životného prostredia Dunaja v úseku Sap - Budapešť na princípoch Dohody medzi vládou SR a vládou MR z roku 1995.

S prípravami na Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA) sa začalo na oboch stranách. Je pravdepodobné, že dohodnutý termín na vykonanie SEA (koniec roka 2009) sa predĺži do konca roka 2010. Obe strany si vymenili východiskové údaje pre monitorovanie životného prostredia Dunaja v úseku Sap – Budapešť.

Monitoring na slovenskom území stále trvá a výsledky naznačujú pozitívny vplyv prevádzky VDG na životné prostredie priľahlého územia. Výsledky monitoringu boli prerokované aj na medzinárodnej konferencii.

V dôsledku dohodnutej dotácie vody do starého koryta Dunaja v dohode z roku 1995 a následného neriešenia problematiky starého koryta Dunaja, nastalo zarastanie obnažených brehov a štrkových lavíc. To preukázateľne znížilo prietočnosť koryta a inundácie. Úpravy starého koryta Dunaja mala podľa zmluvy o výstavbe a prevádzke SVD G-N z roku 1977 vykonať maďarská strana. Toho času prebiehajú rokovania zmluvných strán o spôsoboch riešenia problematiky starého koryta Dunaja. V rámci tohto problému je venovaná aj patričná pozornosť vo vzťahu k povodňovej ochrane územia.

Na riešení vodohospodárskych otázok na hraničnom vodnom toku Ipeľ v rámci Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody pracujú dve pracovné skupiny:

- Pracovná skupina pre Ipeľ,

- Spoločná pracovná skupina technických expertov pre hydrológiu.

Obe tieto skupiny spolupracujú na hydrologickom a hydraulickom výskume.

Komisia odsúhlasila vykonané práce v roku 2007 a schválila Plán spoločných prác na rok 2008. Okrem iného odsúhlasila aj projektovú dokumentáciu 3 mostov na premostenie hraničného toku Ipeľ v lokalitách Szécsény-Pösténypuszta-Peťov a Rárospuszta-Raroš.

Pre obe stavby „Most  Peťov – Pösténypuszta“ a „Most  Rároš – Rárospuszta“ cez hraničný vodný tok Ipeľ už boli vydané stavebné povolenia.

Od roku 2006 pracovná skupina zabezpečuje medzinárodný projekt v rámci INTERREGU a spoločnú stavbu rybovodov a revitalizáciu mŕtvych ramien na hraničnom toku Ipeľ v oblasti Malé Kosihy – Ipeľský Sokolec.  V roku 2008 prebiehalo odsúhlasovanie spoločného manipulačného poriadku.

Okrem uvedených činností v spolupráci s pracovnou skupinou pre hydrológiu sa pokračuje v spolupráci na rozpracovanom projekte „Koncepcia protipovodňovej ochrany v povodí Ipľa“.

Hraničné toky s Poľskou republikou

Spolupráca s Poľskou republikou v rámci hydrológie prebieha dohodnutým spôsobom a automatické hydrologické prístroje nainštalované na vodomerných staniciach v rámci projektu POVAPSYS sú v prevádzke a odovzdávanie údajov v povodí Oravy na poľskom území prebieha dohodnutým spôsobom.

Projekty „Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky“ a „Systém monitoringu a ochrany územia” sú na oboch stranách zaradené do stálej prevádzky.

Informácia o implementácii RSV - v súčasnej dobe sú ukončené práce na oboch národných metodikách týkajúcich sa klasifikácie vodných útvarov a metodikách pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu  a chemického stavu vôd.

Otázka hodnotenia stavu povrchových vôd podľa požiadaviek RSV je v Poľskej republike legislatívne upravená v  Nariadení Ministra ŽP zo dňa 20. 8. 2008 – spôsob hodnotenia stavu vodných útvarov povrchových vôd. Podobnú právnu úpravu je potrebné urobiť aj v SR.

Obidve strany sa priebežne a navzájom informujú o nových materiáloch a aktualizáciách jestvujúcich dokumentácií, ktoré sú zverejňované na národných webových stránkach o implementácii RSV.

V októbri 2008 bola Poľskou republikou v rámci prvej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013  odovzdaná žiadosť na projekt: „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody zmysle požiadaviek RSV a Protipovodňovej smernice“.

Hraničné toky s Ukrajinou

Plánovaná rekonštrukcia pravobrežnej hrádze rieky Tisa priebežne pokračovala aj v roku 2008. Medzinárodná spolupráca prebiehala aj v rámci pracovných skupín pre implementáciu RSV.

Medzinárodné projekty

Medzi najdôležitejšie medzinárodné projekty zamerané na vodohospodársky rozvoj v roku 2008 patrili:

- Vodohospodárska bilancia v povodí rieky Dunaj s ohľadom na koncepciu trvalého využitia;

- Bilaterálny projekt Morava – spoločný manažment vodohospodárskych a hydroekologických opatrení (Slovensko – Rakúsko). Projekt bol v roku 2008 ukončený;

- Úvodná štúdia projektu – Zlepšenie splavnosti Dunaja (Maďarsko – Slovensko);

- NORMAN - Sieť referenčných laboratórií a partnerských organizácií pre monitoring a biomonitoring polutantov ohrozujúcich životné prostredie. Projekt bol ukončený v novembri roku 2008 záverečným stretnutím riešiteľov v októbri v Paríži. Vytvoril základ pre vytvorenie „permanent network“- Asociácie európskych laboratórií pre nebezpečné látky, v ktorej bude naďalej prebiehať spolupráca európskych referenčných laboratórií v tejto oblasti. Slovensko je v tejto asociácii zastúpené prostredníctvom konzorcia VÚVH/EI ;

- SOCOPSE – Vytvorenie kontrolného systému v Európe – ide o podporu implementačného procesu RSV poskytnutím smerníc a podporných nástrojov na rozhodovanie pri manažmente prioritných polutantov;

- Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možnosti jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží – INTERREG III A. Projekt bol v roku 2008 ukončený;

- Zemplínska vodná cesta (Interreg IIIA);

- DINAMICS – v rámci vývoja nanotechnológií je projekt zameraný na vývoj biologických nanosenzorov schopných detekcie patogénnych mikroorganizmov vo vodnom prostredí;

- CAPACITY BUILDING SUPPORT TO THE WATER SECTOR IN TURKEY, TR 06 IB EN 01 (Podpora budovaniu kapacít vodohospodárskeho sektora v Turecku);

- DANewBE Data (Digitally advanced New Cross-Border Exchange of data), ktorý je súčasťou programu INTERREG III B;

- Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňové plánovanie v povodí Hornádu na území SR,

- Vybudovanie systému kontaktov medzi inštitúciami v duchu medzištátnych dohôd na hraničných vodách, financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-MR 2007-2013 – príprava podkladov pre podanie žiadosti .

- Plán manažmentu povodia Čiernej vody, projekt UNDP/GEF: Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh) realizácia predmetného dokumentu.

- UNDP-Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu v regióne Laborec–Uh (Východoslovenská nížina);

- Projekt WACO – spolupráci s holandskými expertmi z Vodnej rady Regge and Dinkel;

- Twinning projekt SK05/IB/EN-01 “Stanovenie EQS pre vody a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pre implementáciu kontroly a monitoringu vody;

- MOSES - Zdokonalenie systému protipovodňovej ochrany;

- FLOODMED je spolufinancovaný EÚ v rámci iniciatívy INTERREG CADSES IIIB. V roku 2008 bol ukončený;

- HYDROCARE je spolufinancovaný EÚ v rámci iniciatívy INTERREG CADSES IIIB. V roku 2008 bol ukončený;

- ClimateWater - Preklenutie medzery medzi adaptačnými stratégiami na dopady klimatických zmien a európskou vodnou politikou. Zaoberá sa analýzou a syntézou dokumentov na vyhodnotenie údajov a informácií o možných dopadoch klimatických zmien a opatrení na zmiernenie týchto dopadov, ktoré boli prijaté alebo navrhnuté v rámci EÚ. Projekt sa začal v novembri 2008;

- HSAF – družicové aplikácie pre hydrológiu je financovaný z prostriedkov EUMETSAT, ktorého je SR členom;

# 6	Charakteristika prírodných podmienok v oblasti vôd a vodného hospodárstva

## 6.1	Prírodné podmienky

SR je stredoeurópskou krajinou. Susedí s Rakúskom, ČR, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom.

Väčšina územia patrí k horskému systému Západných Karpát, len krajný severovýchod k Východným Karpatom a je súčasťou ekoregiónu Karpaty. Necelú štvrtinu rozlohy SR tvoria nížiny - na západe sem zasahuje Viedenská kotlina, na juhozápade Panónska panva a na juhovýchode Veľká dunajská kotlina. Tieto sú súčasťou ekoregiónu Maďarská nížina.

Maximálna vertikálna disekcia - energia reliéfu vyjadrená rozdielom maximálnej a minimálnej nadmorskej výšky je daná hodnotou 2655 m n. m. (Gerlachovský štít) – 94 m n. m (Bodrog - štátna hranica) = 2 561 m.

Klimatické pomery

Podnebie Slovenska je dané jeho polohou v miernom klimatickom pásme severnej pologule s pravidelným striedaním ročných období. Klimatické oblasti sa vyskytujú v širokom rozmedzí - od okrskov studených horských (v povodí Dunajca a Popradu, Váhu ) až po teplé, suché s miernou zimou a predĺženým slnečným svitom (povodie Dunaja). Dlhodobé priemerné ročné teploty sa  pohybujú od 0°C po 10°C. Dlhodobé  priemerné zrážky sú v rozmedzí od 2000 mm.r-1 (povodie Dunajec a Poprad, Váh) až po 500 mm.r-1 (povodie Bodrogu a Podunajská nížina). Typy režimov odtoku sa vyskytujú od vysokohorského prechodne snehového až po vrchovinno-nížinný a kombinovaný dažďovo-snehový.

Úhrn atmosférických zrážok na území SR dosiahol v roku 2008 hodnotu 817 mm, čo predstavuje 107 % normálu a je hodnotený  ako zrážkovo normálny rok. Úhrny zrážok v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2008 dokumentuje Tab. 6.1.1.

Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2008 			 		tab. č. 6.1.1

| Mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 51 | 27 | 74 | 57 | 60 | 85 | 165 | 66 | 56 | 52 | 46 | 80 | 817 |
| % normálu | 110 | 64 | 157 | 103 | 79 | 99 | 183 | 81 | 89 | 85 | 74 | 152 | 107 |
| Nadbytok (+)/Deficit (-) | +5 | -15 | +27 | +2 | -16 | -1 | +75 | -15 | -7 | -9 | -16 | +27 | +55 |
| Charakter zrážkového obdobia | N | SS | VVV | N | SS | N | VVV | S | S | S | SS | VVV | N |
| Pozn.: SSS - mimoriadne suchý, SS – veľmi suchý, S – suchý, N - normálny, V - vlhký, VV - veľmi vlhký, VVV – mimoriadne vlhký |

Úhrny zrážok v roku 2008 v jednotlivých oblastiach povodí Slovenska sú uvedené v tabuľke 6.1.2. Podľa charakteru zrážkového obdobia možno považovať roku 2008 za vlhký v povodiach Hron, Bodrog, Poprad, Dunajec a veľmi vlhký v povodí Hornád. Prevažná časť ostatných čiastkových povodí bola v roku 2008 z hľadiska atmosférických zrážok normálna.

Priemerné výšky zrážok v jednotlivých povodiach SR v roku 2008  	          tab. č. 6.1.2

| Správne územie povodia | Čiastkové povodie | Plocha povodia [km2] | Priemerný úhrn zrážok [mm] | % normálu | Charakter zrážkového obdobia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunaj | Morava* | 2 282 | 663 | 97 | N |
|  | Dunaj* | 1 138 | 600 | 96 | N |
|  | Váh | 14 268 | 851 | 101 | N |
|  | Nitra | 4 501 | 689 | 99 | N |
|  | Hron | 5 465 | 872 | 111 | V |
|  | Ipeľ * | 3 649 | 745 | 109 | N |
|  | Slaná | 3 217 | 812 | 103 | N |
|  | Bodrog* | 7 272 | 847 | 120 | V |
|  | Bodva | 858 | 737 | 101 | N |
|  | Hornád | 4 414 | 856 | 126 | VV |
| Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 1 950 | 981 | 117 | V |
| SR | 49 014 | 817 | 107 | N |

* toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia

Hydrologické pomery

Geografické situovanie Slovenska na rozvodnici morí Čierneho a Baltského (rozhranie prebieha približne po slovensko-poľskej štátnej hranici a v úseku Štrba - Čirč na našom území) predurčuje spolu s danými prírodnými podmienkami vodohospodársku situáciu nášho štátu. Vody z 96 % rozlohy štátu odtekajú prostredníctvom Dunaja, resp. Tisy do Čierneho mora, zvyšné 4 % sú prostredníctvom prítokov Visly odvodňované do Baltického mora. V tokoch prameniacich na našom území je pomerne veľká rozkolísanosť prietokov. Veľké prietoky sa vyskytujú pravidelne na jar v mesiacoch marec - apríl (na Dunaji, Poprade a Dunajci o cca 2 mesiace neskôr). Malé prietoky sú v lete a na jeseň.

Hustota riečnej siete sa pohybuje od 0,1 km.km-2 na krasových planinách až do    3,4 km.km-2 na paleogénnych horninách flyšových pohorí. Priemerná hustota riečnej siete je charakterizovaná hodnotou 1,1 km.km-2.

Vodný fond v roku 2008

V roku 2008 bol priemerný ročný odtok z územia Slovenska 208 mm, čo predstavuje 79 % dlhodobého normálu. V jednotlivých čiastkových povodiach sa odtok pohyboval od 22 mm (čiastkové povodie Dunaja) do 419 mm (čiastkové povodie Dunajec a Poprad ). Najmenšie percento normálu bolo zaznamenané v povodí Ipľa (50 %), najväčšie percento normálu sa vyskytlo v povodí Dunajec a Poprad (96 %). Hodnoty ročného odtoku v jednotlivých čiastkových povodiach sú uvedené v tabuľke 6.1.3. Údaje o vodnej bilancii za rok 2008 sú uvedené v tab. č. 6.1.4.

Priemerný ročný odtok v jednotlivých povodiach SR v roku 2008     tab. č. 6.1.3

| Správne územie povodia | Čiastkové povodie | Plocha povodia [km2] | Ročný odtok [mm] | % normálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunaj | Morava* | 2 282 | 94 | 71 |
|  | Dunaj* | 1 138 | 22 | 61 |
|  | Váh | 14 268 | 259 | 83 |
|  | Nitra | 4 501 | 105 | 73 |
|  | Hron | 5 465 | 216 | 75 |
|  | Ipeľ * | 3 649 | 68 | 50 |
|  | Slaná | 3 217 | 140 | 74 |
|  | Bodrog* | 7 272 | 219 | 74 |
|  | Bodva | 858 | 86 | 52 |
|  | Hornád | 4 414 | 319 | 72 |
| Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 1 950 | 416 | 96 |
| SR | 49 014 | 208 | 79 |

* toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia

Celková vodná bilancia vodných zdrojov SR       tab. č. 6.1.4

| Bilancia | Objem [mil. m3] |
| --- | --- |
|  | 2008 |
| Hydrologická bilancia: |  |
| Zrážky | 40 049 |
| Ročný prítok do SR | 69 005 |
| Ročný odtok | 73 387 |
| Ročný odtok z územia SR | 10 146 |
| Vodohospodárska bilancia: |  |
| Celkové odbery SR | 664,593 |
| Výpar z vodných nádrží | 51,9 |
| Vypúšťanie do povrchových vôd | 608,9 |
| Vplyv vodných nádrží (VN) | 12,6 |
|  | Akumulácia |
| Celkové zásoby vo VN k 1. 1. nasl. roka | 809,4 |
| % zásobného objemu v akumulačných VN SR | 70 |
| Miera užívania vody (%) | 6,55 |

Hodnotenie režimu podzemných vôd v hydrologickom roku 2008

V roku 2008 sa najvyššie ročné namerané hodnoty hladín podzemných vôd vyskytovali najmä v období od júla do októbra, kedy sa prejavil vplyv nadnormálnych úhrnov zrážok vzostupom hladín podzemných vôd s maximálnymi ročnými nameranými hodnotami hladín podzemných vôd. V povodí Moravy, Nitry a Hrona sú maximálne hodnoty hladín podzemných vôd viazané na jarné mesiace marec - máj.  U prameňov sa maximálne výdatnosti nevyskytujú v rovnakom období, prevláda však výskyt maximálnych výdatností v mesiacoch marec - júl. Vyskytujú sa aj v novembri. Vo vyšších nadmorských výškach sa výskyt maximálnych výdatností prameňov presúva vplyvom búrkovej činnosti na letné mesiace do júla, resp. augusta. Väčšinou však boli zaznamenané marcové - májové výskyty maximálnych výdatností prameňov. Minimálne hladiny podzemných vôd boli v prevažnej väčšine zaznamenané v zimnom období počas septembra – decembra. U prameňov sa minimálne výdatnosti vyskytovali v septembri až októbri.

Maximálne ročné hladiny podzemných vôd v roku 2008 oproti minulému roku na prevažnej väčšine územia poklesli. Vzostupy do +50 cm sa vyskytujú v každom povodí s výnimkou  povodia stredného  a horného Váhu.  Maximálne hladiny podzemných vôd oproti minulému roku poklesli        o -10 cm  až -60 cm, ojedinele aj viac (-130 cm). Najvýraznejšie poklesy boli zaznamenané v povodí Bodvy.

Oproti dlhodobým maximálnym hladinám dosahovali jednoznačne nižšie hodnoty, prevažne do -180 cm a v menšej miere do -200 až -300 cm.

Minimálne ročné hladiny podzemných vôd v roku 2008 oproti minulému roku na prevažnej väčšine územia vzrástli. Výnimkou je povodie stredného a horného Váhu, kde výrazne prevažujú poklesy nad vzostupmi. Na väčšine územia prevažujú vzostupy do +40 cm veľmi zriedkavo aj viac.

Oproti dlhodobým minimálnym hladinám boli minimálne ročné hladiny v roku 2008 takmer jednoznačne vyššie do +100 cm a mimoriadne do +200 - 300 cm. Výnimočné podkročenie minimálnych hladín sa vyskytlo v povodí Hrona a Bodrogu (do -64 cm).

Priemerné ročné hladiny podzemných vôd poklesli prevažne do -40 cm najmä v povodí Hrona, stredného a horného Váhu a Bodrogu. Naopak  vzostupy priemerných hladín podzemnej vody dominujú v povodí Moravy, Dunaja, dolného Váhu a v povodí Latorice, Laborca a Ondavy kde  dosiahli do +40 cm.

Priemerné ročné hladiny v roku 2008 oproti dlhodobým priemerným ročným hladinám prevažne poklesli do -50 cm, ojedinele až -70 cm. Vzostupy do +40 cm boli zaznamenané na celom území, najmä však v povodí Dunaja a jednoznačne v povodí Moravy.

Maximálne ročné výdatnosti prameňov oproti minulému roku prevažne vzrástli. Jednoznačne vzrástli v povodí Popradu, Bodvy, Bodrogu a Hornádu. Jednoznačné poklesy dominujú  v povodí Nitry. Vo všetkých ostatných povodiach sa pohybovali prevažne na úrovni 80 - 120 % maximálnych ročných výdatností.

Minimálne výdatnosti prameňov v roku 2008 dosiahli oproti minuloročným minimálnym výdatnostiam prevažne vyššie hodnoty. Sú charakteristické pre povodie Moravy, Slanej, Hornádu a Bodrogu (v rozpätí 100 - 140 %, ojedinele aj viac). Poklesy dominujú v povodí stredného a dolného Váhu, Nitry, Oravy a Bodvy (v rozmedzí 70 - 95 %). V ostatných povodiach minimálne výdatnosti dosiahli hodnoty od 80 - 110 %.

Voči dlhodobým minimálnym výdatnostiam dosahovali takmer jednoznačne vyššie hodnoty, prevažne do 200 % až 350 %. Podkročenia dlhodobých minimálnych výdatností sa vyskytli v povodí horného Váhu a Hrona.

Pri priemerných ročných výdatnostiach prameňov v porovnaní s minulým rokom sledujeme jednoznačný vzostup do 140 % v povodí Hrona, Slanej, Bodvy, Popradu, Hornádu a Bodrogu. V  povodiach stredného a horného Váhu a Nitry je celoplošný pokles priemerných ročných výdatností (od 80 do 95 %). V ostatných povodiach dosahovali 80 - 120 % priemerných výdatností z roku 2007.

Priemerné ročné výdatnosti voči dlhodobým priemerným výdatnostiam prevažne poklesli. Prevládajúce poklesy boli zaznamenané v povodiach stredného a dolného Váhu, Moravy, Bodrogu, Hornádu (80 - 95 %), v povodiach Bodvy, Slanej aj menej (10 - 70 %). Vzostupy dokumentujeme v povodí Turca, Popradu a Hornádu (100 - 140 %), ojedinele aj viac. Ako nejednoznačné je možné charakterizovať porovnanie priemerných ročných výdatností v roku 2008 voči dlhodobým priemerným výdatnostiam v povodiach Hrona a Oravy, kde sa vyskytujú vzostupy aj poklesy (80 - 120 %).

Kvalita povrchových vôd

Vyhodnotenie kvality povrchových vôd štátneho monitoringu kvality tokov Slovenska spracováva SHMÚ Bratislava na základe výsledkov z laboratórnych rozborov vody (základné fyzikálno-chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele, organické a anorganické mikropolutanty) zasielaných z laboratórií SVP, š. p. (fyzikálno-chemické analýzy vôd), VÚVH (biologické analýzy vôd, výsledky analýz špecifických organických látok a výsledky všetkých analýz vzoriek z hraničných vôd s Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom).

Výsledky sú spracované podľa Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Hodnotené bolo predchádzajúce dvojročie 2007 - 2008.

Pre rok 2008 sa monitoring kvality povrchových vôd SR rozdelil v zmysle vyhlášky č. 221/2005 Z. z. na monitoring základný, prevádzkový a monitoring chránených území. Kvalita povrchových vôd bola v roku 2008 sledovaná v rámci schváleného Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010. Kvalita povrchových tokov sa v roku 2008 celkovo monitorovala v 314 odberových miestach. Základné monitorovanie sa vykonávalo v 171 a prevádzkové monitorovanie v 203 odberových miestach. Z dôvodu minimalizovania nákladov sa časť odberových miest monitorovala pre viaceré účely, avšak celkový počet sledovaných miest bol 314.

Sieť základného monitoringu pozostávala zo 171 odberových miest, z toho 35 odberových miest bolo pozorovaných v rámci overenia charakterizácie vodných útvarov, 68 v rámci monitoringu referenčných podmienok, 38 bolo pozorovaných v rámci monitoringu hraničných vôd, 75 v  rámci  charakterizácie typov tokov a 9 odberových miest sa sledovalo pre ICPDR (tabuľka č. 6.1.5).

Počet odberových miest kvality povrchových vôd

v sieti základného monitorovania							tab. č. 6.1.5

| Účel monitorovania | Čiastkové povodie |
| --- | --- |
|  | Dunaj | Váh | Hron | Bodrog, Hornád, Poprad a Dunajec | Celkový počet odberových miest pre daný účel |
| Overenie charakterizácie vodných útvarov | 11 | 5 | 5 | 14 | 35 |
| Referenčné miesta | 4 | 22 | 16 | 26 | 68 |
| Hraničné vody | 17 | 3 | 4 | 14 | 38 |
| Typy tokov | 10 | 21 | 20 | 24 | 75 |
| ICPDR | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Suma | 48 | 52 | 47 | 78 |  |

Pozn.: niektoré miesta boli monitorované pre viaceré účely

Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v roku 2008 rôzna. Pohybovala sa v rozmedzí 1 - 24 -krát. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky. Ryby sa nemonitorovali vôbec. Prioritné látky sú sledované 12 krát ročne.

V súčasnosti sa SR nachádza v štádiu zmien v hodnotení stavu povrchových vôd podľa požiadaviek RSV. V minulosti sa ako primárny nástroj pre hodnotenie kvality vôd používala STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd,“ ktorá bola Slovenským ústavom technickej normalizácie dňom  1. 3. 2007 zrušená.

V tomto prechodnom období sú ukazovatele v tabuľke č. 6.1.6. hodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd.

Požiadavky nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. boli na 100 % splnené v niektorých fyzikálno-chemických ukazovateľoch: celkový organický uhlík, sírany,  z mikropolutantov to boli kyanidy, olovo, nikel, selén a niektoré špecifické organické látky. Často prekračovanými ukazovateľmi boli chloroform a dusitanový dusík. Z mikrobiologických ukazovateľov boli často prekračované hodnoty pre fekálne streptokoky, termotolerantné koliformné a koliformné baktérie. Tetrachlórmetan, 1,1,2-trichlóretylén a cis 1,2 – dichlóretén neboli hodnotené, pretože medza stanovenia bola vyššia ako limit v NV č. 296/2005 Z. z.

Výsledky hodnotenia sledovaných ukazovateľov kvality povrchových

vôd podľa nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. za obdobie 2007-2008             tab. č. 6.1.6

| Názov ukazovateľa | Jednotka | Celkový počet sledovaných odberových miest | Počet sledovaných odberových miest spĺňajúcich požiadavky NV č. 296/2005 Z. z. | % spĺňajúce požiadavky NV č. 296/2005 Z. z. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpustený kyslík | mg/l | 219 | 199 | 91 |
| Chemická spotreba kyslíka Mn | mg/l | 39 | 37 | 95 |
| Chemická spotreba kyslíka Cr | mg/l | 219 | 168 | 77 |
| Celkový organický uhlík | mg/l | 22 | 22 | 100 |
| Bioch.spot.kysl.s potl.nitrif. | mg/l | 204 | 186 | 91 |
| Voľný amoniak | mg/l | 63 | 62 | 98 |
| Reakcia vody |  | 219 | 200 | 91 |
| Teplota vody | °C | 219 | 217 | 99 |
| Rozpustené látky | mg/l | 49 | 43 | 88 |
| Celkové železo | mg/l | 27 | 20 | 74 |
| Celkový mangán | mg/l | 24 | 17 | 71 |
| Amoniakálny dusík | mg/l | 219 | 189 | 86 |
| Dusitanový dusík | mg/l | 219 | 37 | 17 |
| Dusičnanový dusík | mg/l | 219 | 205 | 94 |
| Organický dusík | mg/l | 32 | 27 | 84 |
| Celkový fosfor | mg/l | 210 | 167 | 80 |
| Celkový dusík | mg/l | 219 | 208 | 95 |
| Rozpustené látky žíhané | mg/l | 37 | 33 | 89 |
| Chloridy | mg/l | 219 | 212 | 97 |
| Sírany | mg/l | 217 | 217 | 100 |
| Vápnik | mg/l | 215 | 213 | 99 |
| Horčík | mg/l | 215 | 213 | 99 |
| Fenoly prchajúce s vod. parou | mg/l | 77 | 63 | 82 |
| Tenzidy aniónové | mg/l | 39 | 36 | 92 |
| Nepolárne extrahovat.látky -UV | mg/l | 73 | 58 | 79 |
| Celkové kyanidy | mg/l | 14 | 14 | 100 |
| Aktívny chlór | mg/l | 38 | 34 | 89 |
| Ortuť | µg/l | 18 | 13 | 72 |
| Kadmium | µg/l | 15 | 14 | 93 |
| Olovo | µg/l | 11 | 11 | 100 |
| Arzén | µg/l | 9 | 7 | 78 |
| Meď | µg/l | 14 | 12 | 86 |
| Celkový chróm | µg/l | 9 | 8 | 89 |
| Nikel | µg/l | 7 | 7 | 100 |
| Zinok | µg/l | 12 | 8 | 67 |
| Selén | µg/l | 1 | 1 | 100 |
| Hliník | µg/l | 1 | 0 | 0 |
| Sapróbny index biosestónu |  | 44 | 32 | 73 |
| Koliformné baktérie | KTJ/ml | 52 | 21 | 40 |
| Termotolerantné koli. baktérie | KTJ/ml | 44 | 10 | 23 |
| Fekálne streptokoky | KTJ/ml | 46 | 11 | 24 |
| Chlorofyl a | µg/l | 44 | 37 | 84 |
| Producenti v 1 ml(aut.org.) | Počet/1ml | 21 | 12 | 57 |
| Abundancia fytoplanktónu | Počet/1ml | 15 | 11 | 73 |
| Celková objemová aktivita alfa | mBq/l | 12 | 10 | 83 |
| Celková objemová aktivita beta | mBq/l | 15 | 14 | 93 |
| Rádium 226 | mBq/l | 13 | 13 | 100 |
| Trícium | Bq/l | 15 | 15 | 100 |
| Absorbované organic. halogény | µg/l | 31 | 8 | 26 |
| Pentachlórfenol | µg/l | 38 | 38 | 100 |
| Benzén | µg/l | 43 | 43 | 100 |
| Toluén | µg/l | 45 | 45 | 100 |
| 1,3-Dichlórbenzén | µg/l | 43 | 43 | 100 |
| 1,4-Dichlórbenzén | µg/l | 53 | 53 | 100 |
| 1,2-Dichlórbenzén | µg/l | 53 | 53 | 100 |
| Suma Xylén | µg/l | 55 | 55 | 100 |
| Chloroform | µg/l | 51 | 3 | 6 |
| 1,2-Dichlóretán | µg/l | 51 | 48 | 94 |
| Tetrachlórmetan | µg/l | 41 | nehodnotené |  |
| 1,1,2-Trichlóretylén | µg/l | 41 | nehodnotené |  |
| 1,1,2,2-Tetrachlóretylén | µg/l | 51 | 51 | 100 |
| Cis 1,2 - dichlóretén | µg/l | 41 | nehodnotené |  |
| Benzo(a)pyrén | µg/l | 62 | 62 | 100 |
| Fluórantén | µg/l | 62 | 59 | 95 |
| Naftalén | µg/l | 62 | 62 | 100 |
| Hexachlórbenzén | µg/l | 63 | 63 | 100 |
| Lindan | µg/l | 64 | 64 | 100 |
| 1,2,4-trichlórbenzén | µg/l | 55 | 55 | 100 |

## 6.2 	Správne územia povodí

územie SR je súčasťou povodia Dunaja a povodia Visly, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia a k nim priradené hydrogeologické rajóny, ktoré sú vyčlenené ako územia s podobnými hydrogeologickými pomermi, typom zvodnenia a obehom podzemných vôd.

Rozdelenie vodného fondu

V súlade s článkom 3 RSV,  ktorý požaduje vodný fond rozdeliť do hydrologických a administratívnych jednotiek, a to povodí, správnych území povodí (predtým oblasť povodia) a vodných útvarov,  je vodný fond Slovenska  rozdelený do dvoch medzinárodných povodí, a to do medzinárodného povodia Dunaja  (96 % územia SR) a do medzinárodného povodia Visly (4 % územia SR), v rámci ktorých sú vymedzené dve správne územia povodí:

- v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je to správne územie povodia Dunaja, ktoré je vymedzené čiastkovými povodiami Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy

- v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je to správne územie povodia Dunajca a Popradu, ktoré je vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu.

Ku každému čiastkovému povodiu sú priradené príslušné hydrogeologické rajóny. Vzhľadom na rozsah – 141 hydrogeologických rajónov sa v texte neuvádzajú – ich zoznam bude uvedený v novele vyhlášky MŽP SR č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní. Vyhláška bude vydaná v nadväznosti na novelu vodného zákona, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese schvaľovania.

Vodohospodársky manažment správneho územia povodí

Základnou jednotkou pre správu/vodohospodársky manažment povodia je správne územie povodia. Vodohospodársky manažment povodí vykonáva SVP, š. p., Žilina, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov. Oprávneným orgánom pre vodohospodársky manažment povodí je MŽP SR.

Vodné útvary

V rámci správnych území povodí bolo ku koncu roku 2008 vymedzených 1 737 útvarov tečúcich povrchových vôd a 23 útvarov stojatých vôd. Vzhľadom na skutočnosť, že ešte neboli ukončené všetky práce, ktoré môžu ovplyvniť počet vymedzených útvarov tečúcich povrchových vôd (napr. testovanie výrazne zmenených vodných útvarov), môže dôjsť ešte k ich spresneniu, ktoré bude publikované v konečnom znení návrhu plánov manažmentu povodí.

U podzemných vôd je vymedzených 101 útvarov podzemných vôd, z toho16 útvarov v kvartérnych sedimentoch, 59 útvarov v predkvartérnych sedimentoch a 26 útvarov geotermálnych vôd – štruktúr. Zoznam  vymedzených vodných útvarov vrátane ich mapového zobrazenia je umiestnený na  stránke www:vuvh.sk/rsv.

Po celý čas platnosti plánov manažmentu povodí budú vymedzené útvary povrchových vôd a podzemných vôd záväzné a nemenné. Ich ďalšie spresňovanie sa môže vykonávať až v rámci prípravy aktualizácie každého ďalšieho plánu manažmentu povodia.

## 6.3	Chránené územia

V rámci pravidelnej aktualizácie registra chránených území (CHÚ) požadovanej podľa čl.6 RSV  nastalo v priebehu roka  2008 vo vymedzení CHÚ niekoľko zmien. Tie sa týkali prevažne novo vyhlásených CHÚ prípadne zmien vo veľkosti ich plôch. Aktualizácia sa týkala nasledovných CHÚ:

- Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

V roku 2008 bol register ochranných pásiem vodárenských zdrojov revidovaný. Všetky údaje boli aktualizované v spolupráci s príslušne územnými vodárenskými spoločnosťami a SVP, š. p., Žilina. V súčasnosti je na území SR zriadených 1 269 ochranných pásiem  zdrojov podzemných vôd a 81 ochranných pásiem zdrojov povrchových vôd.

Prehľad ochranných pásiem vodárenských zdrojov podľa čiastkových povodí dokumentuje tabuľka č. 6.3.1

tab. č. 6.3.1

| Čiastkové povodie | Počet OP vodárenských zdrojov | Výmera OP vodárenských zdrojov (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | podzemných vôd | povrchových vôd | podzemných vôd | povrchových vôd |
| Morava | 31 | 0 | 13 865 | 0 |
| Dunaj | 29 | 0 | 6 030 | 0 |
| Váh | 447 | 14 | 211 671 | 19 436 |
| Hron | 173 | 7 | 56 917 | 9 542 |
| Ipeľ | 70 | 1 | 15 648 | 8 400 |
| Slaná | 76 | 6 | 13 789 | 13 762 |
| Bodva | 30 | 7 | 12 146 | 10 416 |
| Hornád | 124 | 18 | 19 324 | 72 693 |
| Bodrog | 230 | 17 | 7 082 | 339 459 |
| Dunajec a Poprad | 59 | 11 | 15 580 | 15 925 |
| SR spolu | 1 269 | 81 | 372 052 | 489 634 |

- Chránené oblasti citlivé na živiny

Zraniteľné oblasti

V roku 2008 bolo upravované len plošné vymedzenie zraniteľných oblastí, pričom ich počet zostal nezmenený. Zoznam zraniteľných oblastí je uvedený v prílohe č.1 Nariadenia vlády   č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

- Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov

Európska sústava chránených území NATURA 2000

Chránené vtáčie územia

Z Národného zoznamu schváleného vládou SR dňa 9. júla 2003 bolo ku koncu roku 2008 z 38 navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) vyhlásených vyhláškami MŽP SR 21. Z toho 16 CHVÚ bolo vyhlásených v priebehu roku 2008. Zvyšných 17 CHVÚ je zatiaľ nevyhlásených.

Vyhlasovanie CHVÚ je v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v kompetencii MŽP SR, sekcie Ochrany prírody a krajiny.

U ostatných kategórií CHÚ zaradených do registra CHÚ v roku 2008 k zmenám nedošlo. Aktuálny zoznam CHÚ zaradených do registra je uvedený v tabuľke č. 6.3.2

tab. č. 6.3.2

| Kategórie chránených území | Počet CHÚ | Plocha (km2) |
| --- | --- | --- |
| Vyhlásené na medzinárodnej úrovni |
| Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody |
| - Ochranné pásma vodárenských zdrojov | 1 350 | 8 617 |
| - Chránené vodohospodárske oblasti | 10 | 6 942 |
| Oblasti s vodami vhodnými na kúpanie | 38 | - |
| Chránené oblasti citlivé na živiny |
| - Citlivé oblasti | 1 (celé územie SR) | 49 041 |
| - Zraniteľné oblasti | 1520 | 13 685 |
| Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov |
| - Mokrade medzinárodného významu - typu „RAMSAR“ | 14 | 408 |
| - Chránené vtáčie územia | 38 | 11 719 |
| - Územia európskeho významu | 381 | 5 737 |
| - Veľkoplošné chránené územia, z toho: | 23 | 10 727 |
| - Národné parky | 9 | 2 936 |
| - Ochranné pásma národných parkov | 9 | 2 323 |
| - Chránené krajinné oblasti | 14 | 5 468 |
| Vyhlásené na národnej úrovni |
| Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody |
| - Vodárenské toky (Povodia vodárenských tokov) | 102 | 5 423 |
| Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov |
| - Mokrade národného významu | 72 | 74,3 |
| - Maloplošné chránené územia, z toho: | 1070 | 1 041 |
| - priamo závislé na vode | 312 | - |
| - Chránené rybárske oblasti | 29 | - |

# 7	Využívanie vôd

## 7.1	Využitie vody vo vodných útvaroch

### 7.1.1	Povrchové vody

Zásobovanie úžitkovou vodou

Dodávky povrchovej vody spoplatnenej z povrchových zdrojov majú od roku 1990 na celom území Slovenska klesajúci trend. V roku 2008 bol zaznamenaný miernejší pokles ako po iné roky a prestavoval pokles oproti roku 2007 o 3555 tis. m3 na 295 920 tis. m3, t. j. o 1,2 %, ale v porovnaní so schválenou zmenou plánu odberov to predstavuje vyššie plnenie o 5495 tis. m3. Pokles dodávky vody bol len v  OZ Košice, kde dodávky vody poklesli o 9937 tis. m3, u ostatných OZ bol mierny nárast. Dodávka vody pre verejné vodovody oproti roku 2007 poklesla o 1 507 tis. m3. Mierny pokles o 1744 tis. m3 bol zaznamenaný pri dodávkach povrchovej vody pre priemysel a ostatných odberateľov a pokles o 304 tis. m3 v dodávkach pre poľnohospodárstvo. Najväčším odberateľom povrchovej vody pre priemysel sú Slovenské elektrárne, a. s., ktoré za rok 2008 odobrali 63 738 tis. m3. Druhým najväčším odberateľom je Slovnaft, a. s., ktorý odobral 54 453 tis. m3 povrchovej vody.

Dodávky povrchovej vody (platenej)   [tis.m3] 	tab. č. 7.1.1.1

|  | OZ Bratislava | OZ Piešťany | OZ Banská Bystrica | OZ Košice | SVP spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka povrchovej vody celkom | 66 612 | 97 640 | 53 890 | 77 778 | 295 920 |
| z toho: verejné vodovody | 0 | 11 031 | 12 682 | 25 788 | 49 501 |
| priemysel a ostatné | 66 612 | 85 553 | 41 200 | 51 990 | 245 355 |
| poľnohospodárstvo | 0 | 1 056 | 8 | 0 | 1 064 |

graf č. 7.1.1.1

Hydroenergetický potenciál

V priebehu  roku 2008 pracovala Energetická sieť SR (ES SR) naďalej paralelne v rámci európskej sústavy UCTE.  Podľa údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Slovensko v roku 2008 nepokrylo spotrebu elektrickej energie z domácich zdrojov. Spotrebovalo spolu 29 830 GWh elektriny pri domácej produkcii 29 309 GWh. Vývoj ročnej výroby a spotreby elektrickej energie v SR v rokoch 1995 - 2008 je znázornený v grafe č. 7.1.1.1.

Inštalovaný výkon elektrárni ES SR v roku 2008 bol 7 453 MW  (graf č. 7.1.1.2). Maximum zaťaženia sa zaznamenalo 9. 1.  2008 vo výške 4 342 MW pri frekvencii 50,012 Hz. Podiel výroby v jadrových elektrárňach predstavoval 56,0 %, v tepelných 18,9 %, vo vodných 14,3 % a v závodných  9,0 %.  Podiel zdrojov na pokrytí ročnej spotreby ES SR je v grafe č. 7.1.1.3.  Výroba vo vodných elektrárňach bola ovplyvnená hydrologickými pomermi a dosiahla hodnotu 4 284 GWh,  čo je zhruba úroveň v predchádzajúcom roku, kedy bola výroba o niečo vyššia a to 4 485 GWh. Na VD Gabčíkovo sa vyrobilo 2154,877 GWh elektriny. Prehľad o výrobe na VD Gabčíkovo  v období rokov 2000 – 2008 znázorňuje graf 7.1.1.4

graf č. 7.1.1.2

graf č. 7.1.1.3

graf č. 7.1.1.4

V súčasnosti je vybudovaných a na elektrizačnú sústavu SR napojených cca 196 malých vodných elektrární (MVE) s celkovým inštalovaným výkonom 70 109,58  kW. Z toho 31 MVE s inštalovaným výkonom 8 550 kW  je v správe SVP, š. p., Žilina.

V roku 2008 jednotlivé organizačné jednotky podniku SVP, š. p., ktoré priamo prevádzkujú vybudované MVE, vyrobili 28,843 GWh, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje zvýšenie výroby o 0,088 GWh.

Časť vyrobenej elektrickej energie bola spotrebovaná vo výrobných a prevádzkových priestoroch a zariadeniach podniku. Zvyšok sa odviedol do verejnej energetickej siete. Podrobnejší prehľad o vyrobenej elektrickej energii v rokoch 2002 – 2008, inštalovanom výkone a počte MVE v roku 2008 v pôsobnosti SVP, š. p. uvádza tab. č. 7.1.1.1 a graf č. 7.1.1.5.

tab. č. 7.1.1.1

| Organizačná jednotka SVP, š. p. | Počet vybudo-vaných MVE | Inštalo-vaný výkon (MW) | Výroba elektrickej energie [GWh] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2008 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| OZ Bratislava | 5 | 3,018 | 13,61 | 12,46 | 12,26 | 11,75 | 12,669 | 12,477 | 12,123 |
| OZ Piešťany | 12 | 3,095 | 12,46 | 11,05 | 12,03 | 11,53 | 11,332 | 10,947 | 11,047 |
| OZ Banská Bystrica | 12 | 2,215 | 5,13 | 5,06 | 6,11 | 5,75 | 6,793 | 4,824 | 4,740 |
| OZ Košice | 2 | 0,222 | 1,96 | 1,65 | 0,57 | 0,55 | 0,891 | 0,507 | 0,933 |
| SVP, š. p. spolu | 31 | 8,550 | 33,16 | 30,22 | 30,98 | 29,58 | 31,685 | 28,755 | 28,843 |

graf č. 7.1.1.5

Najvýznamnejšími investíciami z pohľadu zabezpečovania prevádzky vodohospodárskych a energetických objektov boli v priebehu roka 2008 práce na opravách ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo. Z dôvodu poruchy neumožňujúcej bezproblémovú prevádzku došlo aj k výmene hydrovalcov pravej plavebnej komory. V súvislosti s prechodom na menu euro bola realizovaná úprava existujúcich informačných systémov, ako aj implementácia nového hardvérového a softvérového vybavenia.

V oblasti legislatívy bol v roku 2008 vydaný zákon č. 283/2008 Z. z. z 2.7.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.656/2004 Z. z. o energetike a o niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Závlahové systémy

Závlahové systémy boli na poľnohospodárskej pôde SR vybudované na celkovej výmere 321 tis. ha. Technicky sú riešené v rozsahu 441 závlahových sústav s počtom 487 čerpacích staníc.

V rámci systému úprav vodného režimu na poľnohospodárskej pôde sú v rámci hydromelioračných zariadení vybudované aj odvodňovacie systémy na výmere 450 tis. ha.

Správcom štátneho hydromelioračného majetku HMZ (hlavných melioračných zariadení) závlah a odvodnenia je od 1. 7. 2003 štátny podnik Hydromeliorácie Bratislava.

V zmysle rozhodnutí MP SR o zmene spôsobu prevádzkovania a využívania závlahových sústav od roku 2007 boli závlahové technicko-prevádzkové celky (TPC) aj v roku 2008 využívané formou prenájmu agropodnikateľom, združeniam agropodnikateľov, alebo v prípade nezáujmu uvedených subjektov i doterajším prevádzkovateľom.

Celkovo bolo v  roku 2008 v jednotlivých regiónoch prenajatých 225 071 ha v rámci konkrétnych TPC závlah nasledovne:

| Región | Výmera TPC (v ha) | Počet TPC |
| --- | --- | --- |
| Záhorie | 12 534 | 15 |
| Podunajsko | 62 304 | 72 |
| Dolné Považie | 63 347 | 57 |
| Horné Považie | 35 899 | 34 |
| Ponitrie | 10 030 | 24 |
| Pohronie a Poiplie | 23 491 | 27 |
| Bodrog a Hornád | 17 466 | 14 |
| Spolu | 225 071 | 243 |

Rozsah skutočných odberov vody určenej na závlahy v závlahovej sezóne  roku 2008 bol ovplyvnený predovšetkým výskytom početných zrážok v priebehu vegetačného obdobia, ktoré vytvorili pre agropodnikateľov v niektorých regiónoch priestor pre možnosť menšej potreby využitia  závlahových systémov. Ku koncu júla bola evidovaná odobratá závlahová voda len v objeme približne 6,6 mil. m3 a v mesiaci auguste je zaznamenaný nárast na 8,5 mil. m3.

Odbery závlahovej vody v jednotlivých regiónoch sú nasledovné:

| Región | Odbery (tis. m3) |
| --- | --- |
| Záhorie | 1 612 |
| Podunajsko | 1 560 |
| Dolné Považie | 3 462 |
| Horné Považie | 681 |
| Ponitrie | 144 |
| Pohronie a Poiplie | 1 034 |
| Bodrog a Hornád | 11 |
| Spolu | 8 504 |

Dotačné finančné prostriedky na zachovanie prevádzkyschopného stavu HMZ boli zmluvne zabezpečené vo výške 18,0 mil. Sk (0,597 mil. €). V priebehu roka 2008 boli v tomto rozsahu štátnemu podniku Hydromeliorácie poskytnuté a vyčerpané.

Tieto finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravy hydroomelioračného majetku štátu. Finančné prostriedky investičného charakteru neboli poskytnuté.

Vodné cesty

SVP, š. p., Žilina ako správca vodných tokov je aj prevádzkovateľom vodných ciest. Vzhľadom na medzinárodno–právny režim na podnikom spravovaných sledovaných vodných cestách Dunaj, Morava a Váh, ako aj na nesledovaných vodných cestách Malý Dunaj, ramenná sústava Dunaja a staré koryto Dunaja, ktoré sú využívané pre športovú a rekreačnú plavbu sa činnosť SVP, š. p., delí na viac oblastí:

- Dunaj ako sledovanú medzinárodnú vodnú cestu podliehajúcu režimu AGN a dodržujúc odporúčania Dunajskej komisie pre nutné parametre, resp. gabarity vodnej cesty.

- V rámci vodohospodárskej činnosti pri úprave toku a vodnej cesty (v zmysle spolupráce a v súlade s predpismi a požiadavkami vodohospodárskych orgánov a organizácii Rakúska a Maďarska prostredníctvom Komisie pre hraničné vody) boli realizované úpravné a regulačné práce, bagrovacie brodové práce, úprava brehových opevnení, výstavba smerových výhonov, rozvoz po vode loďami, údržba prístavov, lámanie ľadov, povodňové aktivity, objekty na vodných cestách, hrádze, prevádzka dispečingov, denné hlásenia v rámci medzinárodných dohovorov a pod.

- V rámci plavebnej činnosti, ktorú musí SR v zmysle medzinárodných dohovorov a platných zákonov vykonávať v úzkej spolupráci so Štátnou plavebnou správou Bratislava a plavebnými orgánmi Rakúska a Maďarska, prebiehalo vytyčovanie plavebnej dráhy Dunaj, Morava, Váh a všetkých objektov v správe OZ Bratislava, kde je možná akákoľvek plavba aj projekty. Zložitou a v SR ojedinelou činnosťou je nepretržitá prevádzka dozornej plavby na VD Gabčíkovo a prevádzka prievozu (kompy) v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo.

- Moravu - medzinárodnú vodnú cestu, po r. km 6,00 sledovanú vodnú cestu patriacu do kategórie s gabaritmi Dunaja. Ďalej  po hranicu s ČR je výhľadovo sledovanou vodnou cestou, zatiaľ určenou pre športovú a rekreačnú plavbu. Plavebné znaky sú udržiavané v zmysle „Predpisov plavebnej bezpečnosti“ platných na medzinárodných vodných cestách.

- Váh - národnú sledovanú vodnú cestu medzinárodného významu v správe OZ Bratislava od ústia Dunaja po ústie Malého Dunaja do Váhu v Kolárove. Úsek bol vytýčený v zmysle platného Plavebného opatrenia vydaného ŠPS Bratislava. Boli vykonané úpravné a regulačné práce.

- Ostatné – nesledované vodné cesty slúžiace hlavne pre potreby športu a rekreácie:

Malý Dunaj – vykonávala sa údržba a starostlivosť o povodňovú a plavebnú priechodnosť ako aj značenie plavebných prekážok ako sú MVE, mosty, lávky apod.

staré koryto Dunaja a ramenná sústava - na základe objednávky VV, š. p. boli vykonané  prevádzkové prace, údržba ako aj vytýčenie objektov pre plavbu a prevádzka plavebných komôr v Čunove a Gabčíkove. Uvedená prevádzková činnosť si vyžiadala ďalšie práce a náklady spojené s bežnou prevádzkovou činnosťou ako sú pravidelné merania skalných prahov, brodov a plavebných úžin ako aj operatívne požiadavky ŠPS a plavebných organizácii a pod. Všetky výkony sú podložené okrem lodnej dopravy aj dopravou nákladnou a osobnou cestnou.

Počas roku 2008 na úseku plavebnej cesty Komárno - Šaľa nebola realizovaná komerčná plavba nákladných člnov. Náklady na údržbu plavebnej cesty predstavujú  práce súvisiace s vytýčením plavebnej dráhy po zimnom období,  s údržbou   plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny a s odstránením plávajúcich plavebných značiek - bójí pred zahájením zimnej prevádzky na vodnom toku do zimného prístavu.

Úsek rieky Hron od Polomky po Kamenný Most  t. j. od r. km 243,000 po 6,990 je využívaný pre športovú plavbu (vodná turistika).V záujme zvýšenia bezpečnosti vodných turistov pred začiatkom vodáckej sezóny sa každoročne prechádza a kontroluje označenie všetkých nebezpečných miest na toku ako aj úsekov, kde je plavba zakázaná (stupne, hate a pod.).

SVP, š. p., OZ Košice prevádzkuje vodné cesty na vodných nádržiach Veľká Domaša, Zemplínska Šírava a Ružín I., kde sa vykonáva každoročne vytýčenie plavebných dráh na uvedených vodných plochách spolu s ich priebežnou kontrolou a údržbou počas plavebnej sezóny.

V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky KÚ v Košiciach č. 1/2003 o úprave používania vôd na plavbu plavidiel so spaľovacími motormi je medzi vodné cesty zaradený aj vodný tok Bodrog v úseku od štátnej hranice s Maďarskou republikou – r. km 0,00 po sútok Latorice a Ondavy v r. km 15,00. Vytyčovanie plavebnej dráhy na tomto úseku nie je zo strany správcu v súčasnosti zabezpečované. V priebehu roku 2008 SVP, š. p. zabezpečil spracovanie plavebného poriadku s vyznačením plavebnej dráhy pre plavbu na predmetnom úseku Bodrogu. V súčasnom období po predchádzajúcom pripomienkovom konaní očakávame schválenie plavebného poriadku Štátnou plavebnou správou.

Účelové rybné hospodárstvo

Účelové rybné hospodárstvo (ÚRH) sa v rámci SVP, š. p. vykonávalo na ôsmich vodných nádržiach. Ide o vodárenské nádrže Turček a Nová Bystrica v povodí spravovanom SVP, š. p., OZ Piešťany, vodárenské nádrže Hriňová, Klenovec, Málinec a Rozgrund, v povodí SVP, š. p., OZ Banská Bystrica a vodárenské nádrže Bukovec a Starina v povodí SVP, š. p., OZ Košice.

Aj v roku 2008 boli na uvedených vodárenských nádržiach vykonávané rybohospodárske opatrenia potrebné pre riadne plnenie úloh v oblasti ÚRH. Tieto opatrenia, ktorých hlavným cieľom bolo účelové ovplyvňovanie a zlepšovanie kvality vody, boli zamerané na:

- vytvorenie priaznivého kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia osádok rýb,

- racionálne ovplyvňovanie a udržiavanie osádok rýb zarybňovaním vhodnými druhmi rýb a odlovovaním nežiadúcich druhov rýb regulačným spôsobom,

- funkciu rýb ako biologického indikátora havarijného znečistenia vody,

- sledovanie a pravidelnú kontrolu zdravotného stavu rýb s akcentom na kvalitu vodného prostredia,

- reguláciu a optimalizáciu biomasy biomanipulačným účinkom osádky rýb.

Medzi hlavné činnosti, zabezpečované v rámci riadneho výkonu ÚRH na vodárenských nádržiach, patrilo:

- vykonanie prehliadky nádrže po rozmrznutí so zameraním na prezimovanie rýb,

- odber vzoriek rýb na veterinárne vyšetrenie,

- vykonávanie pravidelných obchôdzok vlastnými zamestnancami na zamedzenie pytliactva,

- vykonanie ichtyologického prieskumu nádrže zo zameraním na stav a vývoj účelovej osádky,

- vykonávanie odlovov nežiadúcich druhov rýb,

- osadenie neresových hniezd pre prirodzený výter žiadúcich druhov rýb,

- odchov rybej osádky vo vlastných rybochovných zariadeniach,

- zarybňovanie vodárenských nádrží a ich prítokov.

Vodárenské nádrže a ich prítoky boli v roku 2008 zarybnené v nasledovnom rozsahu:

- pstruh potočný - jesienok 18 000 ks, 600 kg, - remont 1 997 kg,

- pstruh dúhový - jesenná násada 200 ks;

- sivoň potočný - 340 kg;

- šťuka severná - jesenná násada 200 kg;

- zubáč veľkoústy - jesenná násada 27 000 ks, - dvojročný 120 kg;

- hlavátka podunajská - trojročná 40 kg;

- tolstolobik biely - násada 3200 kg.

Celkové náklady na zarybnenie vodárenských nádrží v roku 2008 dosiahli hodnotu 1 503 061 Sk.

V roku 2008 bolo vykonané zarybnenie vodárenských nádrží aj vlastným chovom pstruha potočného. Zarybnenie prítokov VN Hriňová a Málinec vlastným chovom jesienka pstruha potočného bolo vykonané 7 000 ks. Zarybnenie VN Rozgrund vlastným chovom sivoňa potočného dvojročného 40 kg a vlastným chovom pstruha dúhového 200 ks. Začiatkom vegetačného obdobia bolo vo VN Hriňová inštalovaných 17 ks umelých neresových hniezd, pre podporu autoreprodukčného procesu zubáča veľkoústeho

V rámci biomelioračných postupov boli realizované činnosti na území v pôsobnosti SVP, š. p., OZ Košice, Správy Povodia Bodrogu Trebišov na lokalitách - vyrovnávacia nádrž Malá Domaša v Slovenskej Kajni, ČS Kamenná Moľva a ČS Streda nad Bodrogom. Zároveň bol  vykonaný prieskum na kanáli Udoč.

### 7.1.2	Podzemné vody

Podzemná voda, ako jeden z významných zdrojov prírodného bohatstva, predstavuje neoceniteľný, dobre dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho a ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Dostatok prírodných zdrojov podzemných vôd, ich lepšia kvalita, nižšie náklady na jej úpravu, a potenciálne menšia možnosť ich znečistenia predurčujú podzemné vody ako dominantný zdroj pitnej vody v SR.

Hodnoteniu vzťahu medzi potenciálnym využiteľným množstvom podzemných vôd a využívaním podzemných vôd sa venuje SHMÚ, ktorý každoročne spracováva vodohospodársku bilanciu (VHB) podzemných vôd.

Základnou hodnotiacou jednotkou VHB podzemných vôd Slovenska je hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa platnej hydrogeologickej rajonizácie (1995) bolo územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov.

Zdroje podzemných vôd

Napriek priaznivým hydrologickým a hydrogeologickým podmienkam na tvorbu, obeh a akumuláciu podzemných vôd v SR je nevýhodou ich nerovnomerné rozloženie. Najvýznamnejšie množstvá podzemných vôd sú evidované v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji, naopak najmenšie množstvo podzemných vôd je dokumentované v oblasti Prešovského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V súlade s údajmi VHB predstavujú prírodné zdroje na území Slovenska v priemere 146,7 m3.s-1, z tohto množstva tvoria k 31. 12. 2008 dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v SR 77 079,5 l.s-1, t. j. viac než 52 % z prírodných zdrojov. Komisiou pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtami množstiev vôd a geotermálnej energie (v minulosti KKZZ, resp. KKMPzV) bolo doposiaľ schválených 45 824,2 l.s-1, čo predstavuje 59,5 % z využiteľných množstiev podzemných vôd a 31,2 % z prírodných zdrojov podzemných vôd.

Celkové využiteľné množstvo podzemných vôd predstavuje sumár využiteľných množstiev schválených komisiou a množstiev neschválených komisiou, stanovených na základe hodnotenia dokumentovaných množstiev z hydrogeologických výskumov a prieskumov.

Sumárne boli k 31. 12. 2008 evidované v SR využiteľné množstvá podzemných vôd:

- schválené v „Komisii“ 	45 824,2 l.s-1

- neschválené v „Komisii“ 	31 255,3 l.s-1

Spolu 	77 079,5 l.s-1

Podrobnejšie sú zmeny využiteľného množstva podzemných vôd spracované v tabuľke č. 7.1.2.1.

Zmeny využiteľných množstiev podzemných vôd v roku 2008 		          tab. č. 7.1.2.1

| Eviden-čný termín | Kate- górie | Využiteľné množstvá | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schválené v KKZZ | Neschválené v KKZZ |  |
|  |  | A | B | C | C1 | C2 | spolu | I. | II. | III. | odhad | spolu |  |
| 31. 12. 2007 | l.s-1 | 851,0 | 2 159,1 | 2 585,6 | 26 584,1 | 12 970,0 | 45 149,73 | 9 407,4 | 14 389,3 | 7 472,4 | 412,0 | 31 681,0 | 76 830,76 |
|  | % | 1,1 | 2,8 | 3,4 | 34,6 | 16,9 | 58,80 | 12,2 | 18,7 | 9,7 | 0,5 | 41,2 | 100,00 |
| 31. 12. 2008 | l.s-1 | 851,0 | 2 340,5 | 3 078,6 | 26 584,1 | 12 970,0 | 45 824,23 | 9 345,9 | 14 166,9 | 7 399,5 | 343,0 | 31 255,3 | 77 079,50 |
|  | % | 1,1 | 3,0 | 4,0 | 34,5 | 16,8 | 59,5 | 12,1 | 18,4 | 9,6 | 0,4 | 40,5 | 100,00 |
| Zmena v roku 2008 | l.s-1 | 0,0 | 181,5 | 493,0 | 0,0 | 0,0 | 674,50 | -61,5 | -222,4 | -72,9 | -69,0 | -425,8 | 248,74 |
|  | % | 0,0 | 8,41 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | -0,65 | -1,55 | -0,98 | -16,75 | -1,34 | 0,32 |

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Vysvetlivky k tabuľke sú pre obšírnosť uvedené v prílohe č. 5.

V porovnaní s rokom 2007 bol v roku 2008 zaznamenaný nárast využiteľných množstiev podzemných vôd o 248,7 l.s-1, t. j. o 0,32 %. Pritom u schválených využiteľných množstiev prestavoval nárast 1,49 %, t. j. rozdiel o 674,5 l.s-1. Naopak pri ostatných využiteľných množstvách v porovnaní s rokom 2007 došlo k poklesu o 1,34 %, t. j. o 425,8 l.s-1, čo bolo spôsobené presunutím časti neschválených množstiev do schválených. Prevažnú časť využiteľných množstiev v roku 2008 - viac ako 59 % tvoria využiteľné množstvá schválené „Komisiou“.

Z hľadiska dokumentovaných využiteľných množstiev podzemných vôd v SR môžeme konštatovať, že doterajšia aj predpokladaná potreba vody je vysoko zabezpečená.

Rozloženie využiteľných množstiev podzemných vôd SR dokumentuje obrázok č.7.1.2.1.

Využívanie podzemných vôd

V zmysle vodného zákona § 3 ods. 4 sú podzemné vody prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Odbery podzemnej vody v SR majú od roku 1990 klesajúcu tendenciu. V roku 2008 bolo na Slovensku spotrebiteľmi využívaných a odoberaných 11 122,1 l.s-1, čo je o 243,9 l.s-1, t. j. o 2,1 % menej ako v roku 2007.

Údaje o odberoch podzemných vôd sú registrované v registri odberov v SHMÚ. Poskytujú ich užívatelia na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona o vodách a nadväznej vykonávacej vyhl. MŽP SR č.221/2005 Z. z.

V roku 2008 bolo na Slovensku evidovaných v registri odberov 5460 využívaných zdrojov. Prehľad odberov podzemnej vody na Slovensku, podľa účelu využitia, v rokoch 2007 a 2008 uvádza nasledujúca tabuľka č. 7.1.2.2.

tab. č. 7.1.2.2

| Účel využitia | Odber vody [l.s-1] | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
|  | Rok 2007 | Rok 2008 | [l.s-1] | [%] |
| Verejné vodovody | 8 441,6 | 8 468,8 | 27,2 | 0,3 |
| Potravinársky priemysel | 383,9 | 285,0 | -98,9 | -25,8 |
| Ostatný priemysel | 891,3 | 823,0 | -68,3 | -7,7 |
| Poľnohospodárstvo – živočíšna výroba | 267,8 | 253,3 | -14,5 | -5,4 |
| Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba | 146,3 | 67,5 | -78,8 | -53,9 |
| Sociálne potreby | 333,4 | 271,2 | -62,2 | -18,7 |
| Iné využitie | 901,7 | 953,3 | 51,6 | 5,7 |
| Spolu | 11 366,0 | 11 122,1 | -243,9 | -2,1 |

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Pri hodnotení využívania podzemných vôd na Slovensku podľa účelu využitia je možné konštatovať nárast spotreby vody v zásobovaní obyvateľstva verejnými vodovodmi a v inom využití. V ostatných odvetviach naopak odbery celkovo poklesli.

Z hľadiska vodohospodárskeho využitia kolíše pomer využiteľných množstiev a odberov v jednotlivých hydrogeologických rajónoch.

Bilancia podzemných vôd

VHB podzemných vôd sa zaoberá vzťahom medzi existujúcimi využiteľnými zdrojmi podzemných vôd a požiadavkami na vodu v danom roku a je ukazovateľom miery (optimálnosti) využívania vodných zdrojov formou vyjadrenia bilančného stavu. Na základe výsledkov VHB v roku 2008 malo z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov SR 123 rajónov dobrý bilančný stav, 17 rajónov malo bilančný stav uspokojivý a v jednom rajóne bol stav napätý. Treba podotknúť, že vo viacerých hydrogeologických rajónoch s dobrým alebo uspokojivým bilančným stavom, najmä na niektorých vodárensky významných lokalitách, bol zaznamenaný napätý, ale aj kritický a havarijný bilančný stav, čo poukazuje na nevhodné a nadmerné využívanie zdrojov podzemných vôd. Nepriaznivý bilančný stav (kritický a havarijný) v hodnotenom území, resp. prekročenie stanovených ekologických limitov, indikuje vodohospodárom potrebu realizácie nových a doplnkových zdrojov (hydrogeologických prieskumov) alebo nutnosť redukcie odberov z využívaných vodných zdrojov. Naopak priaznivý bilančný stav (dobrý a uspokojivý) a dodržanie ekologických limitov naznačuje možnosť ďalšieho bezproblémového využívania zdrojov podzemných vôd.

Celkovo možno konštatovať, v dôsledku poklesu odberov a nárastu využiteľných podzemných vôd, pretrvávajúci trend zlepšovania bilančného stavu podzemných vôd v SR.

Kvalita podzemných vôd

MŽP SR zabezpečuje zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu podzemných vôd prostredníctvom SHMÚ. Systematické sledovanie kvality podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu prebieha na SHMÚ od roku 1982.

V súlade so stratégiou pre implementáciu RSV v SR bol vypracovaný Program monitorovania stavu vôd na roky 2008 - 2010, v ktorom boli zapracované požiadavky na zabezpečenie získania všetkých informácií o stave vôd, ktoré bude nevyhnutné v požadovanej kvalite reportovať EK.

V súlade s požiadavkami RSV sa upustilo od delenia územia SR pre účely monitorovania na vodohospodársky významné oblasti a od roku 2007 je toto členenie vykonávané na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd. Monitorovanie chemického stavu podzemnej vody bolo rozdelené na základné monitorovanie a prevádzkové monitorovanie.

V rámci základného monitorovania boli pokryté všetky vodné útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom. V roku 2008 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 133 objektoch základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd boli odobraté 2-krát ročne v 40 kvartérnych objektoch, 1-krát ročne v 49 predkvartérnych objektoch a 3-krát ročne v 44 predkvartérnych krasových objektoch.

Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. Do monitorovacej siete bolo zaradených 34 viacúrovňových piezometrických vrtov na území Žitného ostrova, v ktorých sa pozorujú 1 až 3 úrovne, čo predstavuje 84 úrovní. Oblasť Žitného ostrova tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, nakoľko predstavuje zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Na území Žitného ostrova sa odoberali vzorky pre základný monitoring 4-krát ročne a pre doplnkový monitoring 2-krát ročne, v jarnom a jesennom období, kedy by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Na plnenie požiadaviek smernice č. 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa v rámci prevádzkového monitorovania v roku 2008 sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v 116 objektoch v zraniteľných oblastiach Slovenska. Ďalej sa na území SR (bez Žitného ostrova) v roku 2008 v rámci prevádzkového monitorovania sledovalo 212 objektov, u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola 2-krát ročne v 156 kvartérnych objektoch, 1-krát ročne v 28 predkvartérnych objektoch a 3-krát ročne v 28 predkvartérnych krasových objektoch.

Výsledky laboratórnych analýz boli hodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, porovnaním nameraných a limitných hodnôt pre všetky analyzované ukazovatele. Výsledky budú publikované v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2008“ a dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova 2007-2008“.

V rámci podzemných vôd objektov základného monitorovania odporúčaná hodnota percenta nasýtenia vody kyslíkom stanovená v teréne bola dosiahnutá v 66 % vzoriek. Hodnoty pH boli v rozpätí limitných hodnôt s výnimkou 9 vzoriek, vodivosť prekročila indikačnú hodnotu danú nariadením vlády 5-krát z celkového počtu 259 stanovení.

Do popredia vystupuje problematika nepriaznivých oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazuje najčastejšie prekračovanie prípustných koncentrácií Mn (57-krát), celkového Fe (53-krát) a NH4+ (11-krát). Okrem týchto ukazovateľov došlo k ojedinelému prekročeniu v prípade Cl-, SO42-,  NO3-, CHSKMn, rozpustných látkok pri 105°C a H2S. Zo stopových prvkov boli zaznamenané zvýšené koncentrácie Al (8-krát), As (8-krát), Sb (6-krát), Pb (3-krát) a Ni (1-krát). Znečistenie špecifickými organickými látkami má len lokálny charakter, väčšina špecifických organických látok bola stanovená pod detekčný limit. K prekročeniu limitných hodnôt v tejto skupine došlo len v prípade naftalénu. V skupine ukazovateľov všeobecných organických látok stanovený limit nespĺňal celkový organický uhlík (2-krát) v objekte 235690 Nová Ves nad Žitavou.

V objektoch prevádzkového monitorovania, vrátane územia Žitného ostrova sú podzemné vody na kyslík pomerne chudobné, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že odporúčaná hodnota percenta nasýtenia vody kyslíkom bola dosiahnutá len v 15 % vzorkách. Hodnoty vodivosti namerané v teréne prekročili indikačnú hodnotu danú nariadením vlády 61-krát z celkového počtu 666 stanovení, pH s výnimkou 9 vzoriek bolo v rozpätí limitných hodnôt. K najčastejšie prekračovaným ukazovateľom patria Mn a celkové Fe, čo poukazuje na pretrvávajúci nepriaznivý stav oxidačno-redukčných podmienok. Okrem týchto ukazovateľov indikujú vplyv antropogénneho znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty Cl- a SO42-. Zo skupiny základných ukazovateľov nevyhovujúcimi boli aj rozpustné látky pri 105°C (45-krát), H2S (21-krát) a Na (5-krát). Charakter využitia krajiny (poľnohospodársky využívané územia) sa premieta do zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem dusíka v podzemných vodách, z nich sa na prekročení najviac podieľali amónne ióny NH4+ (82-krát) a NO3- (66-krát). V objektoch prevádzkového monitorovania bola v roku 2008 prípustná hodnota stanovená nariadením prekročená 6 stopovými prvkami (As, Al, Sb, Cd, Ni a Pb). Najčastejšie boli zaznamenané zvýšené obsahy As (32-krát) a Al (11-krát). Prítomnosť špecifických organických látok v podzemných vodách je indikátorom ovplyvnenia ľudskou činnosťou. V objektoch prevádzkového monitorovania bola v roku 2008 zaznamenaná širšia škála špecifických organických látok. Najčastejšie boli prekročenia limitných hodnôt zistené u ukazovateľov zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov (naftalén, fluorantén, pyrén) a skupiny prchavých aromatických uhľovodíkov (1,3-dichlórbenzén, benzén, 1,4-dichlórbenzén a 1,2-dichlórbenzén). Prekročené boli aj limitné hodnoty v skupine pesticídov a prchavých alifatických uhľovodíkov. Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu podzemných vôd vyjadrujú aj zvýšené koncentrácie CHSKMn (15-krát). V skupine všeobecných organických látok hodnoty uhľovodíkového indexu UI boli prekročené 4-krát a hodnoty celkového organického uhlíka 14-krát.

Ako vyplýva z účelu monitorovacieho programu, pozorovacie objekty základného monitorovania sú situované v oblastiach neovplyvnených ľudskou činnosťou, preto aj podzemné vody vykazujú lepšiu kvalitu v porovnaní s objektmi prevádzkového monitorovania navrhnutými tak, aby zachytili pôsobenie výrazných zdrojov znečistenia podzemných vôd.

Podzemné vody slúžiace ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia sú geotermálne vody. Viažu sa najmä na triasové dolomity a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek, menej na neogénne piesky, pieskovce a zlepence, resp. na neogénne andezity a ich pyroklastiká.

V súčasnosti je v SR vymedzených 26 perspektívnych oblastí alebo štruktúr, na ktoré sa viažu zdroje geotermálnej energie vhodné na energetické využitie. Ich celkový tepelno-energetický potenciál pre územie Slovenska predstavuje 5538 MWt. Geotermálne vody boli doteraz overené pomocou vrtov v 22 vymedzených oblastiach.

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných 120 geotermálnych vrtov (z toho 5 negatívnych), ktorými sa overilo okolo 1787 l.s-1 vôd s teplotou na ústí vrtu 18 – 129 °C. Geotermálne vody boli získané vrtmi hlbokými 92 – 3616 m. Výdatnosť voľného prelivu na ústí vrtov sa pohybovala v rozmedzí od desatín litra do 100 l.s-1. Prevažuje Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3 a Na-Cl typ vôd s mineralizáciou 0,4 – 90,0 g.l-1. Tepelný výkon vôd pri využití po referenčnú teplotu 15 °C predstavuje 306,8 MWt, čo predstavuje 5,5 % z celkového potenciálu geotermálnej energie SR.

Z hľadiska súčasného stavu využívania geotermálnej energie sa geotermálne vody využívajú celkovo na 36 lokalitách v poľnohospodárstve, na vykurovanie budov a na rekreačné účely s celkovo využívaným tepelným výkonom 131 MWt, čo predstavuje 2,3 % z celkového potenciálu geotermálnej energie SR a 42,7 % z tepelného výkonu doteraz evidovaných geotermálnych vrtov. Svedčí to o neuspokojivom využívaní tohto zdroja energie. Za hlavné príčina existujúceho stavu možno považovať vysoké finančné náklady na realizáciu geotermálnych vrtov, na zabezpečenie potrebnej techniky a technológií, ale aj nízku informovanosť o možnostiach podpory na realizáciu projektov z domácich, resp. zahraničných zdrojov. Napriek uvedeným bariéram je však v posledných rokoch zaznamenávaný rast záujmu o využívanie geotermálnej energie.

Podrobnejšie sú prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody, banské vody a geotermálne vody uvedené v Správe o VH v SR v roku 2006.

## 7.2	Zásobovanie pitnou vodou

Celkový počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov vzrástol v roku 2008 oproti predchádzajúcemu roku len o 21,9 tis. obyvateľov na 4675,6 tis., čím percento zásobovaných obyvateľov vzrástlo na 86,39 % z celkového počtu obyvateľov SR. Vysoké ceny pitnej vody vedú obyvateľov k odpájaniu od verejných vodovodov a  k budovaniu vlastných zdrojov pitnej vody, ktorej kvalita je vo väčšine prípadov ďaleko za hygienickými normami. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná.

Najvyšší podiel zásobovaných obyvateľov je aj naďalej v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vyšší ako celoslovenský priemer je aj v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Za celoslovenským priemerom zaostáva rozvoj verejných vodovodov v Banskobystrickom,  Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Oveľa diferencovanejší stav v zásobovaní pitnou vodou je z pohľadu jednotlivých okresov, kde sa podiel zásobovaných obyvateľov pohybuje od cca 60 % (Vranov nad Topľou, Sabinov, Bytča, Košice - okolie) až po hranicu nasýtenia (Bratislava, Prievidza, Martin, Banská Bystrica, Partizánske, ...).

Vývoj celkového počtu obyvateľov a počtu obyvateľov zásobovaných 
pitnou vodou z verejných vodovodov 						tab. č. 7.2.1

|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet obyvateľov [tis.] | 5 363,7 | 5 400,6 | 5 386,7 | 5 390,4 | 5 401,0 | 5 412,3 |
| Zásobovaní pitnou vodou z VV [tis.] | 4 256,8 | 4 479,2 | 4 594,1 | 4 653,4 | 4 653,7 | 4 675,6 |
| Podiel [ %] | 79,4 | 82,9 | 85,3 | 86,3 | 86,2 | 86,4 |

Vypracoval: VÚVH

graf č. 7.2.1

Dodávka vody a rozvoj vodovodov v správe vodárenských spoločností, 
obecných úradov a iných subjektov 							tab. č. 7.2.2.

| P. č. | Ukazovateľ | Jed- notka | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | predpoklad |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Počet obyvateľov zásobovaných z vodovodov | tisíc | 4 653,4 | 4 653,7 | 4 675,6 | 4 696,9 | 4 723,2 |
| 2 | Kapacita vodných zdrojov | l.s-1 | 33 545,7 | 32 736,0 | 33 759,4 | 33 401,5 | 33 197,0 |
| 3 | Dĺžka vodovodných sietí | km | 26 356,9 | 26 898,7 | 27 439,6 | 27 753,8 | 28 161,2 |
| 4 | Kapacita zdrojov podzemných vôd | l.s-1 | 27 713,0 | 26 904,7 | 27 989,9 | 27 715,7 | 27 566,2 |
| 5 | Voda vyrobená vo VH zariadeniach | mil. m3 | 334,3 | 321,6 | 318,3 | 317,9 | 316,9 |
|  | z toho: voda vyrobená z podzemnej vody |  | 280,6 | 271,0 | 270,0 | 269,5 | 269,0 |
| 6 | Voda určená na realizáciu | mil. m3 | 339,2 | 326,3 | 323,6 | 323,1 | 323,3 |
| 7 | Voda fakturovaná spolu | mil. m3 | 225,0 | 224,8 | 220,9 | 221,4 | 220,7 |
|  | v tom: pre domácnosti | mil. m3 | 152,1 | 153,0 | 145,8 | 145,7 | 145,0 |
| 8 | Voda nefakturovaná | mil. m3 | 114,2 | 101,5 | 102,7 | 101,7 | 101,6 |
|  | z toho: straty v potrubnej sieti | mil. m3 | 94,2 | 87,6 | 89,1 | 89,1 | 88,0 |
| 9 | Špecifická spotreba vody (z vody fakturovanej v domácnostiach) | l.obyv.-1 .deň-1 | 89,5 | 89,9 | 87,3 | 85,0 | 84,1 |

Vypracoval: VÚVH

V zariadeniach vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov bolo v roku 2008 vyrobených 318,3 mil. m3 pitnej vody, čo znamená pokles oproti roku 2007 o 3,3 mil. m3. V porovnaní s rokom 1990 bolo množstvo vody určenej na realizáciu o takmer dvojnásobok väčšie ako v roku 2008. Z tabuľky č. 7.2.2 vyplýva, že pokles množstva vody fakturovanej bol rovnaký ako u vody vyrobenej – v roku 2008 pokleslo celkom o 2,7 mil. m3 a množstvo vody fakturovanej pre domácnosti pokleslo až o 3,9 mil. m3. Množstvo vody fakturovanej predstavovalo 68,3 % z množstva vody určenej na realizáciu.

Nakoľko dodávka vody domácnostiam opäť poklesla a počet zásobovaných obyvateľov sa zvýšil, špecifická spotreba pitnej vody pre domácnosti sa v roku 2008 opäť znížila a to na 87,3 l.obyv-1.deň-1. Je to alarmujúci stav, nielen z toho dôvodu, že sa tieto odbery blížia k hygienickým minimám, ale predovšetkým preto, že vysoké ceny pitnej vody vedú obyvateľov k budovaniu vlastných zdrojov pitnej vody, ktorej kvalita je vo väčšine prípadov ďaleko za hygienickými normami.

Množstvo vody nefakturovanej stúplo na 102,7 mil. m3, čo je 31,7 % z vody určenej na realizáciu. Z tohto množstva pripadá 86,8 % na straty v potrubnej sieti (27,5 % z vody určenej na realizáciu). Treba prijať a vykonať opatrenia na zníženie strát vody v potrubiach na prijateľnú mieru zodpovedajúcu európskym trendom.

Výstavbou verejných vodovodov sa zvýšil aj počet technických zariadení a objektov. Celková dĺžka vodovodného potrubia na Slovensku (VS, OÚ a iné subjekty) vzrástla oproti roku 2007 o 540,9 km na celkovú dĺžku 27 439,6 km. (Údaje o dodávke vody a rozvoji vodovodov sú uvedené v tabuľke č. 7.2.2.)

graf č. 7.2.2

graf č. 7.2.3

Kvalita pitnej vody

Hodnotenie kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch je založené na výsledkoch kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov - vodárenských spoločností. Prevádzkovatelia verejných vodovodov kontrolujú kvalitu pitnej vody v rámci prevádzkovej kontroly rovnako ako kvalitu surovej a upravovanej vody počas technologického procesu úpravy.

Úrady verejného zdravotníctva kontrolujú kvalitu podzemnej vody priamo u spotrebiteľa a v prípade zistenia nedostatkov vodárenské spoločnosti by mali byť schopné preukázať ako tieto nedostatky boli spôsobené.

Kvalita vody je hodnotená na základe počtu, resp. podielu stanovení jednotlivých ukazovateľov kvality vody prekračujúcich príslušné hygienické limity. Dňom 1. 6. 2006 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

V prevádzkových  laboratóriách  vodárenských   spoločností  sa v roku  2008 analyzovalo 11 382 vzoriek pitnej vody z odberných miest v rozvodnej sieti, v ktorých sa urobilo 287 783 analýz na jednotlivé ukazovatele kvality pitnej vody.

Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2008 hodnotu  99,45 %.

Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol v roku 2008 hodnotu 91,84 %.

Prekročenie limitných hodnôt vo vzorkách pitnej vody v súlade

s NV SR č.  354/2006 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu

a na kontrolu kvality pitnej vody						        Tab. č. 7.2.3

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podiel vzoriek pitnej vody nevyhovujúcich limitom s NMH | 2,10 % | 1,32 % | 2,03 % | 2,34 % |
| Podiel analýz ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovujúcich limitom s MH, NMH a IH | 0,55 % | 0,32 % | 2,46 % | 1,02 % |
| Podiel analýz vyhovujúcich hygienickým limitom (%)* | 99,32 % | 99,44 % | 99,32 % | 99,45 % |
| Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody (%)* | 89,59 % | 91,18 % | 89,78 % | 91,84 % |

IH – indikačné hodnoty, MH – medzné hodnoty, NMH – najvyššie medzné hodnoty, MHRR – medzné hodnoty referenčného rizika

* V podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór.

Výsledky sledovania mikrobiologických a biologických, fyzikálno-chemických,  a rádiologických ukazovateľov pitnej vody v rozvodných sieťach SR sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Mikrobiologické a biologické ukazovatele pitnej vody   			        Tab. č. 7.2.4

| Ukazovateľ | Počet analýz | % analýz vyhovujúcich NV SR 354/2006 |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | 9 402 | 99,07 |
| Koliformné baktérie | 9 717 | 98,14 |
| Enterokoky | 9 701 | 98,12 |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C | 8 208 | 99,51 |
| Bezfarebné bičíkovce | 9 284 | 99,71 |
| Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) | 9 295 | 99,41 |

Fyzikálno-chemické ukazovatele pitnej vody 			                   Tab. č. 7.2.5

| Anorganické ukazovatele | Počet analýz | % analýz vyhovujúcich NV SR 354/2006 |
| --- | --- | --- |
| Antimón | 1 508 | 99,87 |
| Arzén | 1 516 | 99,67 |
| Dusičnany | 9 349 | 99,90 |
| Dusitany | 9 329 | 99,98 |
| Fluoridy | 1 362 | 100,00 |
| Kadmium | 1 516 | 100,00 |
| Nikel | 1 481 | 100,00 |
| Olovo | 1 492 | 100,00 |
| Organické ukazovatele |  |  |
| Akrylamid | 454 | 100,00 |
| Benzén | 1 428 | 100,00 |
| Dichlórbenzén | 1 284 | 100,00 |
| 1,2-dichlóretán | 1 425 | 100,00 |
| Pesticídy spolu | 1 410 | 100,00 |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) | 1 506 | 99,93 |
| Ukazovatele ovplyvňujúce senzorickú kvalitu vody |  |  |
| Amónne ióny | 9 331 | 99,95 |
| ChSK-Mn | 9 347 | 99,89 |
| Mangán | 9 447 | 98,45 |
| Reakcia vody | 5 589 | 99,87 |
| Železo | 9 516 | 96,77 |

Rádiologické ukazovatele pitnej vody 					         Tab. č. 7.2.6

| Rádiologické ukazovatele | Počet analýz | % analýz vyhovujúcich vyhl. MZ SR 528/2007 |
| --- | --- | --- |
| celková objemová aktivita alfa | 730 | 99,59 |
| celková objemová aktivita beta | 729 | 100,00 |
| objemová aktivita radónu 222 | 249 | 100,00 |

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

v rozvodných sieťach pitnej vody						         Tab. č. 7.2.7

| Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty | Počet analýz | % analýz vyhovujúcich NV SR 354/2006 |
| --- | --- | --- |
| Voľný chlór | 8 563 | 89,05 |
| Brómdichlórmetán | 1 380 | 100,00 |
| Chlórdioxid | 1 049 | 100,00 |
| Chloroform | 1 423 | 100,00 |

Vzorky pitnej vody z rozvodnej siete

s nevyhovujúcou koncentráciou aktívneho chlóru	        Tab. č. 7.2.8

| Ukazovateľ | % analýz nevyhovujúcich NV SR 354/2006 |
| --- | --- |
| koncentrácia aktívneho chlóru pod 0,05 mg/l | 9,90 |
| koncentrácia aktívneho chlóru nad 0,3 mg/l | 1,05 |

7.3	Odvádzanie  a čistenie znečistených vôd

Rozvoj verejných kanalizácií zaostáva za rozvojom verejných vodovodov v SR. V roku 2008 bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu o 42,2 tis. obyvateľov na 3189,2 tis. obyvateľov, čo je 58,9 % z celkového počtu obyvateľov. Nepriaznivá situácia je v niektorých krajoch a okresoch. Za celoslovenským priemerom zaostávajú najmä trnavský, nitriansky a žilinský kraj. Na okresnej úrovni je najnepriaznivejšia situácia v okresoch Komárno, Námestovo, Čadca a Košice – okolie, kde je podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu nižší ako 30 %.

Rozvoj verejných kanalizácií a množstvo vypúšťaných odpadových vôd verejnými kanalizáciami v správe vodárenských spoločností dokumentuje tabuľka č. 7.3.1 a graf č. 7.3.1.

Vypúšťanie odpadových vôd a rozvoj kanalizácie v správe

vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov			tab. č. 7.3.1

| P. č. | Ukazovateľ | Jednotka | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | predpoklad |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu | tisíc | 3 100,5 | 3 147,0 | 3 189,2 | 3 250,8 | 3 290,2 |
|  | z toho: v domoch pripojených na kanalizáciu s ČOV | tisíc | 3 031,1 | 3 060,8 | 3 116,6 | 3 175,8 | 3 214,0 |
| 2 | Dĺžka kanalizačných sietí | km | 8 016,1 | 8 496,5 | 9 243,8 | 9 650,0 | 9 900,0 |
| 3 | Voda vypúšťaná do vodných tokov celkom | mil.m3 | 452,6 | 416,1 | 369,6 | 379,6 | 379,9 |
|  | z toho: čistené odpadové vody | mil.m3 | 439,4 | 407,8 | 361,5 | 370,4 | 370,7 |
| 4 | Množstvo vypúšťaných odpadových vôd | mil.m3 | 212,2 | 209,0 | 207,0 | 207,4 | 207,0 |
|  | z toho: splaškové vody | mil.m3 | 128,4 | 115,9 | 112,8 | 114,3 | 114,2 |
|  | priemyselné a ostatné odpadové vody | mil.m3 | 83,8 | 93,1 | 94,2 | 93,1 | 92,8 |

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd (voda odkanalizovaná spoplatnená) je len za vodárenské spoločnosti a iné subjekty – KOMVaK, a. s., Komárno, Vodárenská a kanalizačná spoločnosť, s.r.o., Hlohovec, Mondi SCP, a.s., Ružomberok (nie sú údaje za obecné úrady )

Vypracoval: VÚVH

graf č. 7.3.1

Doterajší vývoj spôsobuje neúmerné rozdiely v rozvoji vodovodov a kanalizácií, ktoré majú dosah na životné prostredie a v súvislosti s plnením smerníc EÚ zvyšujú objem investícií na ich implementáciu do praxe v SR (graf.č.7.3.2).

## graf č. 7.3.2

## 7.4	Nakladanie s čistiarenskými kalmi a ich produkcia

Kvantitatívna produkcia kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd ako aj otázka ich kontaminácie sa vo VÚVH Bratislava trvalo sleduje od roku 1998.

V roku 2008 predstavovala celková produkcia kalu v SR 57 810 t sušiny. Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 38 368 t (66,4 %), dočasne sa uskladnilo 10 766 t (18,6 %) a na skládky sa uložilo 8676 t sušiny kalu (15,0 %). Priamo do poľnohospodárskej pôdy sa čistiarenský kal neaplikoval ani v roku 2008. Na výrobu kompostu bolo použité 33 455 t sušiny kalu, iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využité (rekultivácia skládok, plôch a pod.) 4913 t sušiny kalu.

Prehľad o produkcii kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd pre ČOV a zrealizovanom spôsobe nakladania s nimi v rokoch 2001 – 2008 poskytuje tabuľka č. 7.1.4. Údaje o množstve kalu aplikovaného do pôdy sa vzťahujú aj na kaly pridané do pôdy formou kompostu a kaly inak využité v pôdnych procesoch.

tab. č. 7.1.4

| Rok | Produkcia kalu (sušina) t/r | Z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | aplikácia do pôdy | dočasne uskladnené | ukladané na skládke odpadu |
|  |  | t/r | % | t/r | % | t/r | % |
| 2001 | 53 350 | 37 855 | 71,0 | 8 493 | 15,9 | 7 002 | 13,1 |
| 2002 | 51 270 | 41 960 | 81,8 | 4 870 | 9,5 | 4 440 | 8,7 |
| 2003 | 54 340 | 39 330 | 72,4 | 6 900 | 12,7 | 8 110 | 14,9 |
| 2004 | 53 110 | 42 530 | 80,1 | 5 860 | 11,0 | 4 720 | 8,9 |
| 2005 | 56 360 | 39 120 | 69,4 | 8 710 | 15,5 | 8 530 | 15,1 |
| 2006 | 54 780 | 39 405 | 71,9 | 6 130 | 11,2 | 9 245 | 16,9 |
| 2007 | 55 305 | 42 315 | 76,5 | 9 400 | 17,0 | 3 590 | 6,5 |
| 2008 | 57 810 | 38 368 | 66,4 | 10 766 | 18,6 | 8 676 | 15,0 |

Ako vidno z uvedeného prehľadu množstvo kalov vyprodukovaných na území SR v ČOV, ktoré boli v pôsobnosti VaK, resp. vodárenských spoločností sa v poslednom období významne nemenilo. S  ohľadom na trendy v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd (novovybudované a zrekonštruované ČOV) a presnosť nahlasovaných údajov možno z hodnôt uvedených v tabuľke pokladať časový priebeh kalovej produkcie v sledovanom období za rastúci. Pomerne vyrovnaný priebeh vykazuje aj podiel kalov zhodnocovaných aplikáciou kalov do pôdy. S výnimkou rokov 2002 a 2004 sa pohybuje okolo hranice 70 % z celkovej produkcie kalov. Súčasne sa však od roku 2003 (s výnimkou roku 2004 a 2007) zaznamenal pokles množstva kalov aplikovaných do pôdy a naopak zvýšenie množstva kalov ukladaných na skládky odpadu. V samotnom procese aplikácie kalov do pôdy sa od toho istého roku zaznamenal aj posun v prospech nepriamej aplikácie do pôdy formou kompostu až do tej miery, že od roku 2006 sa kal už priamo do pôdy ani neaplikoval. Množstvo kalu ukladaného na skládky odpadu sa obyčajne pohybuje okolo 15 % ročnej produkcie kalu. V roku 2007 sa takto zneškodnilo iba 6,5 %, zodpovedajúci prírastok sa zaznamenal v dočasne uskladnenom kale. Všetky ČOV, ktoré pre nakladanie s kalmi zvolili v posledných troch rokoch formu jeho zhodnocovania v pôdnych procesoch, zrealizovali tento postup prostredníctvom osôb oprávnených pre nakladanie s týmto druhom odpadu. Kal sa pritom využíval prevažne ako surovina pre výrobu kompostu.

Rozhodujúci podiel kalovej produkcie podlieha aj kvalitatívnej kontrole – sleduje sa  obsah živín a úroveň kontaminácie kalov. Do roku 2003 sa sledovala miera kontaminácie čistiarenských kalov z ČOV nad 30 000 EO a z tých ČOV s nižším počtom EO, na ktorých sa zistila kontaminácia kalu presahujúca úroveň stanovenú pre proces priamej aplikácie do pôdy. V priebehu posledných troch rokov sa sledovanie kontaminácie kalov rizikovými látkami celoplošne rozšírilo na ČOV s počtom EO nad 5000. Možno konštatovať, že v dôsledku recesie priemyslu a vykonaných opatrení sa za posledných desať rokov významne znížila kontaminácia kalu. Viac ako 90 % sledovanej  produkcie kalov z komunálnych ČOV v SR v roku 2004 vyhovuje medzným hodnotám koncentrácie rizikových látok stanovených v právnej úprave pre proces aplikácie kalov do pôdy. V súčasnom období možno, v dôsledku uplatňovania princípu dôsledného obmedzovania kontaminácie odpadových vôd na vstupe do ČOV, pokladať za vyriešené najvýznamnejšie problémy nadmernej kontaminácie kalu na území SR spojené s vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Na druhej strane však bol opakovane zaznamenaný výskyt nadmernej kontaminácie kalov spôsobený zrejme nedodržaním technologickej disciplíny pri vypúšťaní odpadových vôd z drobných prevádzok (sklárska výroba, pokovovanie a i.).

V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na čistenie odpadových vôd - implementácia smernice Rady 91/271 EHS o čistení mestských odpadových vôd, je potrebné počítať s nárastom kalovej produkcie o cca 20 - 40 %. Strategický prístup dosiahnutia koncepčných zámerov spočívajúcich v zabezpečení zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO a v aglomeráciách od 2000 do 10 000 EO je v súčasnosti stanovený postupnosťou požiadaviek smernice 91/271/EHS a termínmi, ktoré sú súčasťou vodného zákona – 31. december 2010, resp. 2015. Vzhľadom na to, že sa jedná predovšetkým o prírastok kalu z malých ČOV, bez významného zapojenia priemyselných odpadových vôd možno očakávať aj mieru kontaminácie kalu zodpovedajúcu požiadavkám limitujúcim proces jeho aplikácie do pôdy.

V súčasnosti je v rámci kalového hospodárstva potrebné orientovať sa v smere ďalšieho znižovania kontaminácie kalov, a to aj z pohľadu organickej kontaminácie v zmysle právnej úpravy pripravovanej EÚ.

## 7.5 	Mimoprodukčné úžitky vodného hospodárstva

Revitalizácia povodí a vodných tokov

V roku 2008 boli realizované nasledovné revitalizačné opatrenia :

v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy

– revitalizácia Domanižanky;

v územnej pôsobnosti Správy CHKO Dunajské luhy

- pokračovanie lokálnych revitalizačných opatrení za účelom obnovy biotopov blatniaka tmavého na troch lokalitách – Pastúšsky kanál (Čiližské močiare, katastrálne územie (k. ú.) Gabčíkovo), Jazerný kanál (Konopniská, k. ú. Nekyje na Ostrove), Akovský kanál (k. ú. Gabčíkovo). Bola uskutočnená obnova hĺbkových pomerov biotopov druhu na lokalitách prerušovaným bagrovaním nánosov,

- likvidácia nelegálnych skládok, vrátane organického odpadu z koryta, pôvodného alúvia a brehových porastov Čiližskeho potoka (k.ú. Pataš, Padáň), Akovského kanála (k.ú. Gabčíkovo, Vrakúň) a kanála Jurová - Veľký Meder (k.ú. Vrakúň),

- odstránenie inváznych druhov drevín z brehových porastov v k.ú. Pataš a k.ú. Padáň,

- prijatie projektu „Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja“. Projekt zahŕňa konkrétne ochranárske aktivity: revitalizácia močiara Istragov, revitalizácia ramennej sústavy Dunajské kriviny, stavba rybovodu na dvoch strategických miestach v ramennom systéme, revitalizácia vybraných vysušených a odrezaných riečnych ramien, sprietočnenie ramennej sústavy Medveďovského ramena, sprietočnenie ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena, revitalizácia nížinných lúk ako potravných a hniezdnych biotopov vtákov, výsadba pôvodných drevín – obnova prirodzených vtáčích refúgií a hniezdnych biotopov, revitalizácia kolmých riečnych brehov ako hniezdnych biotopov pre vtáky;

v územnej pôsobnosti Správy CHKO Záhorie

- obnovenie spustnutej plochy národnej prírodnej rezervácie Horný les. Vysadená plocha bola  doplnená o výpadok sadeníc a boli odstránené invázne jasene americké (približne na ploche 7,3 ha.), ktoré predstavujú konkurenciu domácim jaseňom a ďalším drevinám a znamenajú vážne narušenie ekologickej stability určitých biotopov,

- stavba rybovodu na Rudave (ramsarská lokalita Alúvium Rudavy);

v územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat

- obnovenie nefunkčných rybovodov na prítokoch do jazera v NPR Morské oko,

- vypracovanie alternatívnych riešení pre ochranu a oživenie povodí v Družstevnej pri Hornáde,

- pripomienkovanie kritérií a koordinovaná príprava návrhov vzorových revitalizačných projektov v povodí Tisy (v spolupráci s ICPDR),

- ukončenie projektu „Vypracovanie spoločnej koncepcie Krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov v Medzibodroží“ v rámci Interreg-u III/A. Na území SR sa projekt dotýka možností  opätovného zavodnenia ramien Tisy a oživenia Veľkej Karčavy.

V rámci opráv a údržieb boli vykonávané technicko pestovateľské zásahy brehových porastov - oživenie brehov kolovými sadenicami na Holumnickom, Velickom, Kolačkovskom potoku a na rieke Poprad (v Podolínci, v úseku Poprad – Svit, v k. ú. Stará Ľubovňa, Plavnica a Hajtovka).

Mokrade

V roku 2008 prebiehali v oblasti mokradí nasledovné aktivity:

- Ramsarská lokalita (RL) a NPP Domica - pokračoval dlhodobý hydrologický a hydrogeochemický monitoring. Vzhľadom na celkové hydrologické pomery lokality, neboli v jaskyni zaznamenané žiadne extrémne udalosti, ktoré by ohrozili kvalitu jaskynných vôd;

- RL Jaskyne Demänovskej doliny - v rámci skúšobnej prevádzky monitorovacieho systému prebiehali na troch lokalitách kontinuálne merania vybraných fyzikálno-chemických parametrov;

- RL Mokrade Turca – manažment porastov NPR Kláštorské lúky (kosenie, mulčovanie), prejednanie trvalo udržateľného obhospodarovania;

- RL Dunajské luhy - Odpadový kanál VD Gabčíkovo - upevnenie ľavostrannej hrádze odpadového kanála VD Gabčíkovo vybudovaním bentonitovej podzemnej clony v medzihrádzovom priestore od sútoku Odpadového kanála VD so starým korytom Dunaja pri obci Sap až po VD Gabčíkovo pri obci Gabčíkovo; V roku 2008 bola dokončená výstavba čerpacej stanice pri Dedinskom ostrove v k. ú. Gabčíkovo. Čerpacia stanica Dedinský ostrov bola vybudovaná pod stupňom Gabčíkovo na území medzi Pravostrannou hrádzou Odpadového kanála VD Gabčíkovo a ľavostrannou ochrannou hrádzou Dunaja, ktoré býva pri dlhotrvajúcich povodniach stúpajúcou podzemnou vodou zaplavované. Pre udržiavanie (resp. znižovanie) úrovne podzemných vôd na danom území v čase vysokých vodných stavov na Dunaji boli v minulosti v blízkosti uvedeného hrádzového výpustu osadené čerpadlá s výtlakmi (násoskovými rúrami) prevedenými cez ochrannú hrádzu. V budúcnosti pomocou týchto čerpadiel bude dotovaná vodou dolná časť inundačného územia Dunaja v  CHKO Dunajské luhy z pravostranného priesakového kanála. Prečistenie starého koryta Dunaja od náletových drevín od Dobrohošti až po Sap;

- RL Parížske močiare – vypracovanie návrhu programu záchrany pre RL, koordinačné stretnutia a rokovania partnerov k pripravovanému projektu na obnovu biotopov v NPR Parížske močiare;

- RL Niva Moravy – monitoring výskytu rýb európskeho významu; obnova populácie jesetera malého;

- Trilaterálna ramsarská platforma – niva na sútoku riek Dunaj – Morava - Dyje - príprava a implementácia transnárodnej stratégie ochrany prírodného dedičstva Dunaja;

- RL  Alúvium Rudavy - manažment územia v rámci projektu LIFE - pokosenie a mulčovanie lúk v nive Rudavy a zabezpečenie spracovania filmu o mokradiach na Záhorskej nížine, spracovanie projektu ochrany a programu starostlivosti pre územie európskeho významu Rudava, v lokalite Holbičky – výrub náletových drevín;

- RL Šúr – bolo vybudovaných 5 nových pozorovacích objektov (sond) na meranie hĺbky hladiny podzemnej vody a revitalizovaných bolo 8 starých (vrátane výškopisného a polohopisného zamerania).

V územnej pôsobnosti Správy:

- CHKO Malé Karpaty bol vypracovaný manipulačný poriadok vodného diela Trnavské rybníky a vykonaná sanácia presakujúcej pravostrannej hrádze na VN Sĺňava (CHA Sĺňava, CHVÚ Sĺňava);

- CHKO Latorica – v rámci projektu LIFE Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie bol dopracovaný program starostlivosti o CHVÚ Senné, spracované technické projekty pre obnovu vodného režimu 3 stavidiel v CHVÚ Medzibodrožie, technické projekty 2 stavidiel v CHVÚ Senné, zrealizovaná oprava hrádze, nápustného a výpustného objektu v CHVÚ Senné, vytvorené 2 hniezdne a 3 potravné lokality na oboch lokalitách, vybudovaný a sprístupnený náučný chodník v CHVÚ Senné, manažmentové aktivity na lúkach (kosenie, mulčovanie);

- NP Poloniny – mokrade regionálne významné - Ulička, Kolbasovské lúky, Poljanky - manažmentové opatrenia – kosenie;

- CHKO Poľana – NPR Zadná Poľana – Žliebky, PR Príslopy, CHA Horná Chrapková, PR Predajnianska Slatina, PR Pstruša - manažmentové opatrenia – kosenie;

- NP Malá Fatra – každoročná starostlivosť o mokrade PR Hrabinka, PR Goľove mláky, PR Šujské rašelinisko, PR Močiar, PR Dubovské lúky, PP Bôrická mláka, CHA Hate, genofondová plocha Hýrovská slatina, Medzihorská dolina, Vraniny. Bola obnovená reprodukčná plocha pre obojživelníky v k. ú. Párnica;

- NP Veľká Fatra – každoročná starostlivosť o NPR Rakšianske rašelinisko, slatina v ochrannom pásme NPR Tlstá, CHA Revúca, slatina v Príbovciach, Mošovce – Hlísna studňa; riešenie migračnej bariéry na Blatničianke;

- NP Slovenský raj - boli zrealizované manažmentové aktivity na lesných a nelesných biotopoch, náučný chodník Mokrade Hnilca, dopracovaný bol program starostlivosti;

- CHKO Cerová vrchovina - CHA Jasenina – odstraňovanie náletových drevín, kosenie, predmetom ochrany sú prechodné rašeliniská a výskyt rosičky okrúhlolistej; PR Pokoradzké jazierka – kosenie a odstraňovanie náletových drevín v ochrannom pásme PR; budovanie migračných zátarasov pri VN Hostice v k. ú. Hostice a pri Rimavici v k. ú. Lehota n/Rimavicou na zníženie mortality obojživelníkov na cestných komunikáciách, realizácia vybudovania zátarasov na zabezpečenie translokácie živočíchov;

- CHKO Štiavnické vrchy – manažmentové opatrenia v PR Kiarovský močiar - výrub náletových drevín a kosenie; pripravuje sa vyhlásenie PR Cúdeninský močiar (súčasť ramsarskej lokality Poiplie) – prerokované na KÚ ŽP v Banskej Bystrici;

- CHKO Ponitrie – monitorovanie regionálne významných mokradí (mokrade v poddolovanom území medzi Prievidzou a Novákmi – Košské mokrade, niva Tužinského potoka, CHA Levické rybníky);

- CHKO Kysuce bola na lokalite Skorča vybudovaná nová lokalita pre obojživelníky;

- CHKO Horná Orava bolo vybudované informačné stredisko ochrany prírody v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ;

- RCOP Prešov – realizácia manažmentových opatrení (kosenie, odstraňovanie náletu, oplotenie) v chránených územiach NPR Regetovské rašelinisko, PR Miroľská slatina, CHA Radomská slatina, CHA Driečna; mapovanie mokradí – rybník Kapišová v k. ú. Kapišová.

Obnova prírodných vodných režimov

- RL Šúr – v roku 2008 bol vybudovaný nový rozdeľovací objekt, ktorý novým potrubím privádza vodu z Franglovského potoka do jelšového lesa prírodnej rezervácie. V súvislosti s týmito objektami bol na Franglovskom potoku vybudovaný lapač splavenín a zdvihnutý prah pred akvaduktom, ktorý umožňuje prevádzať väčšie objemy vody do akvaduktu, teda do Šúru. Zároveň bol vyčistený Blahutov kanál, ktorý privádza vodu do Šúru od vyústenia zhybky pod Šúrskym kanálom do jelšového lesa;

- RL Dunajské luhy – boli uskutočnené administratívne opatrenia – návrh Správy CHKO Dunajské luhy na uskutočnenie umelej jarnej záplavy inundačného územia Dunaja na simuláciu záplav v časti CHKO Dunajské luhy negatívne ovplyvnenej výstavbou Dunajského vodného diela, v území s narušeným vodným režimom, kde v dôsledku prehradenia Dunaja a absencie prirodzených záplav došlo k oslabeniu, resp. narušeniu prírodných procesov;

- RL Alúvium Rudavy – lokalita Holbičky - ručné zasypanie umelo vykopaných odvodňovacích kanálov na úroveň terénu, vykopanou zeminou naakumulovanou pozdĺž brehu;

- RL Mokrade Turca – spracovanie projektovej dokumentácie prehrádzky na obnovu vodného režimu v časti NPR Kláštorské lúky.

# 8	Monitorovací a informačný systém

Monitorovací systém

Monitoring povrchovej a podzemnej vody sa vykonáva komplexne v povodiach a v čiastkových povodiach. Jeho podrobnosti špecifikuje vyhláška č. 221/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

Spracovateľom rámcového projektu Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) – Voda  bol SHMÚ aj v roku 2008 poverený prostredníctvom hydrologickej služby zabezpečovať koordináciu výkonu jednotlivých činností uvedeného projektu a priamo zabezpečovať výkon monitorovacích programov v súlade s uvedenou vyhláškou.

V roku 2008 ČMS – Voda pozostával z nasledovných monitorovacích subsystémov:

- Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

- Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

- Kvalita povrchových vôd

- Kvalita podzemných vôd

- Termálne a minerálne vody

- Závlahové vody

- Rekreačné vody

Subsystémy 1 až 4 sú zabezpečované rezortom MŽP SR prostredníctvom SHMÚ. Zabezpečenie činnosti subsystémov 5. Termálne a minerálne vody a 7. Rekreačné vody je v kompetencii rezortu zdravotníctva a sú zabezpečované v rámci úloh tohto rezortu. Zabezpečenie činnosti subsystému 6. Závlahové vody patrí do kompetencie rezortu pôdohospodárstva.

Činnosti v oblasti výkonu prevádzky ČMS – Voda za rok 2008

Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

V roku 2008 sa monitorovanie množstva povrchových vôd vykonávalo v 419 vodomerných staniciach základnej monitorovacej siete nasledovne:

Meranie vodných stavov :	419 vodomerných staníc

Meranie prietokov:	404 vodomerných staníc

Meranie teploty vody:	415 vodomerných staníc

Meranie plavenín:	18 vodomerných staníc

Z uvedených 419 vodomerných staníc sa 7 nachádza na území susediaceho štátu. Okrem uvedených staníc sa vodné stavy a prietoky pozorovali v dvoch účelových staniciach.

V priebehu roka 2008 boli zriadené 4 nové vodomerné stanice a vykonali sa v nich hydrometrovania, potrebné k zostaveniu mernej krivky.

V roku 2008 boli z celkového počtu 421 vodomerných staníc (vrátane staníc zriadených v priebehu roka) všetky stanice vybavené automatickými meracími prístrojmi, založenými na tlakovom snímaní. To znamená, že sieť staníc je 100 % automatizovaná, čím boli splnené ciele kvality SHMÚ.

V roku 2008 sa uskutočnili 2 rekonštrukcie vodomerných staníc, z toho 1 rekonštrukciu zabezpečilo pracovisko v Bratislave (Brestovec - Brestovský potok) a 1 rekonštrukciu pracovisko v Žiline (Liptovská Lužná - Lúžňanka). Vo vodomerných staniciach bolo v prevádzke spolu 328 automatických prístrojov (MARS4i a MARS5i). Na niektorých významných staniciach boli z dôvodu zabezpečenia kvality zberu a uchovania hydrologických údajov ponechané v prevádzke dva prístroje, a to hlavne pri predpovedných a varovných profiloch.

V roku 2008 sa v monitorovacej sieti množstva povrchových vôd vykonalo 2341 priamych meraní (hydrometrovaní), potrebných pre tvorbu a aktualizáciu merných kriviek. Bolo to v priemere 6 hydrometrovaní na jednu vodomernú stanicu vyčísľujúcu prietok, čo oproti predchádzajúcim rokom predstavuje mierny nárast.

Na základe bilaterálnych dohôd so susediacimi krajinami sa v roku 2008 vykonalo 229 spoločných hydrometrovaní s hydrologickými službami Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka a Ukrajiny. Uskutočnili sa odsúhlasovania údajov, časových radov a merných kriviek. Zástupcovia SHMÚ sa zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín Komisií hraničných vôd (KHV). Medzinárodné toky sa merajú na základe bilaterálnych dohôd so susediacimi štátmi podľa spoločne prijatých metodík a každoročne schválených plánov 5 až 9-krát ročne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Základným monitorovacím prvkom pri monitorovaní plavenín je mútnosť vody, resp. obsah plavenín v povrchovom toku. Monitorovanie plavenín spočíva v dennom odbere vzoriek vody z povrchového toku,  kontrolnom odbere vzoriek, v celoprofilovom meraní plavenín, v laboratórnom spracovaní vzoriek (filtráciou a vážením), v základnom spracovaní údajov, ich zhodnotení a následnej  archivácii v archíve SHMÚ a do databanky Hydrologického informačného systému (HIS).

Výstupy zo základného spracovania tvoria ročné tabuľky vodných stavov a prietokov, obsahujúce priemerné denné, mesačné hodnoty a extrémy. Tieto sa ukladajú v papierovej forme spolu s mesačnými hláseniami od pozorovateľa do centrálneho archívu SHMÚ. V prípade archivácie údajov o obsahu plavenín (mútnosti vody) sa jedná o denné hodnoty obsahu plavenín spracované v ročnom cykle.

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Celkový počet objektov pozorovacej siete podzemných vôd  v roku 2008 bol 1497 a delí sa na:

Pozorovaciu sieť prameňov (nezachytené aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku). Celkový počet monitorovaných prameňov je 358 (424 výverov). Niektoré pramene majú viac výverov, ktoré sú monitorované samostatne. Na všetkých bola meraná výdatnosť aj teplota.

Pozorovaciu sieť hladín podzemných vôd (vrty budované prevažne v kvartérnych - fluviálnych, eolických a fluvioglaciálnych sedimentoch, v menšej miere v predkvartérnych horninách). Monitoring hladín podzemných vôd je realizovaný na 1139 objektoch.

Základný interval pozorovania je 1 x týždenne - v stredu. Na automatických prístrojoch je interval merania 1 hodina. Z meraní vykonaných v jeden deň sa spracuje priemerná denná hodnota, ktorá tvorí základný údaj pre ďalšie použitie.

Pozorovania vo všetkých pozorovacích objektoch monitoringu kvantity podzemných vôd zabezpečovali v rozhodujúcej miere miestni pozorovatelia. Intenzívne naďalej pokračuje systematický a koncepčný rozvoj automatizácie monitorovacieho procesu formou automatických prístrojov na meranie hladiny podzemných vôd. Ku koncu roka 2008 bolo v prevádzke už 652 automatických prístrojov a 3 limnigrafy na pozorovacích objektoch.

V roku 2008 sa v monitorovacej sieti kvantity podzemných vôd vykonalo 3374 revízií, kontrolných meraní a inštruktáží na pozorovacích sondách podzemných vôd a 1025 revízií, kontrolných meraní a inštruktáží na pozorovacích objektoch prameňov, čo je v priemere viac ako 3 kontrolné merania na jeden pozorovací objekt.

Po ukončení hydrologického roka boli verifikované údaje prenesené do príslušných registrov hydrologickej databanky (4 registre pre hladiny a teploty podzemnej vody a 4 registre pre výdatnosti a teploty vody prameňov). Mesačné hlásenia od pozorovateľov, resp. ročné tabuľky priemerných denných stavov hladín podzemných vôd a výdatností prameňov boli odovzdávané do centrálneho archívu SHMÚ. Zároveň sa v elektronickej forme uložili údaje do príslušných registrov HIS.

V roku 2008 kontinuálne pokračovalo budovanie technologickej linky pre archiváciu hodinových záznamov do centrálnej  databanky SHMÚ. Práce v roku 2008 sa sústredili na ukončenie archivácie hodinových údajov kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd - sond a následne na verifikáciu hladinového režimu u jednotlivých objektov za celé obdobia pozorovania (indikácia príčin výpadkov meraní a pod.) a na verifikáciu a prípravu údajov do centrálnej databanky SHMÚ za roky 2004 - 2007. Zároveň bolo dohodnuté, že databanka hodinových údajov kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd bude tvoriť samostatný dátový register v hydrologickom informačnom systéme HIS SHMÚ.

Samostatnou úlohou databanky SHMÚ - kvantita podzemných vôd v roku 2008 bolo poskytnutie dátových údajov a parametrov z monitorovacích staníc kvantitatívneho monitorovania podzemných vôd do roku 2007 na spracovanie národnej metodiky hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách. Uvedená činnosť bola súčasťou implementačného procesu RSV v oblasti podzemných vôd.

V roku 2008 pokračovali práce v rámci projektu SK05/IB/EN-01, ktorého cieľom je vytvorenie riadiaceho a komunikačného informačného systému pre Súhrnnú evidenciu o vodách. Zámerom projektu je postupná transformácia systému databázy hydrologických informácií z Ingres do Oracle vrátane spracovania doplňujúcich nadstavbových procedúr a mapových exportov. Koncom roka začalo skúšobné testovanie celého systému.

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd

Kvalita povrchových vôd bola v roku 2008 sledovaná v rámci schváleného Programu monitorovania stavu vôd na rok 2008. Tento prebehol  v 314 odberových miestach. Z dôvodu minimalizovania nákladov bola časť odberových miest monitorovaná pre viaceré účely.

Sieť základného monitoringu pozostáva zo 171 odberových miest, z toho 35 odberových miest bude pozorovaných v rámci overenia charakterizácie vodných útvarov, 68 v rámci monitoringu referenčných podmienok, 38 bude pozorovaných v rámci monitoringu hraničných vôd, 75 v  rámci charakterizácie typov tokov a 9 odberových miest patrilo pod rozhodnutie 77/795/EHS.

Odbery pre fyzikálno-chemické ukazovatele boli v maximálne možnej miere zosúladené s časom odberu biologických prvkov kvality.

V rámci biologického monitorovania vodných nádrží sa sledovali tieto biologické prvky kvality vody:

- zloženie a početnosť flóry vodných makrofytov,

- štruktúra profundálnych spoločenstiev (bentických bezstavovcov),

- stanovenie druhovej diverzity a abundancie fytoplanktónu,

- stanovenie druhovej diverzity a abundancie fytobentosu.

Výsledky analýz z jednotlivých laboratórií boli za rok 2008 na SHMÚ dodané elektronickou formou v dohodnutom tvare. Na SHMÚ boli výsledky analýz uložené v informačnom systéme MAGIC a pomocou softvérovej nadstavby spracovávané pre potreby kontroly, prípravy ročenky, vodnej bilancie a iných potrieb užívateľov.

Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd

Monitorovacie programy v súčasnosti prechádzajú zmenami, ktoré vyplývajú z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä RSV a Smernice 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality. V súlade so stratégiou pre implementáciu RSV v SR bol vypracovaný Program monitorovania stavu vôd na rok 2008 - 2010 so zapracovanými požiadavkami na zabezpečenie získania všetkých informácií o stave vôd, ktoré bude nevyhnutné v požadovanej kvalite reportovať EK.

V roku 2008 bolo celkovo vykonaných 1039 odberov a meraní parametrov in situ v 549 objektoch sledovaných na Slovensku s frekvenciou sledovania 1 až 4-krát ročne. V rámci základného monitorovania bolo vykonaných 264 analýz a meraní in situ zo 135 objektov a v rámci prevádzkového monitorovania bolo vykonaných 775 odberov a meraní  parametrov in situ v 414 objektoch. V rámci prevádzkového monitorovania bolo 248 vzoriek podzemných vôd odobraných z 34 objektov sledovaných na  území Žitného ostrova (s frekvenciou 2 až 4-krát) a 116 odberov dusíkatých látok v zraniteľných oblastiach Slovenska. Pre česko–slovenský cezhraničný monitoring boli monitorované 2 lokality v dohodnutom rozsahu ukazovateľov s ČR.

V porovnaní s rokom 2007 boli rozšírené frekvencie odberov vzoriek podzemných vôd, ale aj súbor sledovaných ukazovateľov a to hlavne o špecifické organické látky - niektoré pesticídy a relevantné látky, vymedzené pre Slovensko podľa Programu znižovania znečistenia.

Na zabezpečenie reprezentatívnosti vzorkovania bolo vykonané čistenie metódou airlift v 100 objektoch Štátnej monitorovacej siete podzemných vôd.

Termálne a minerálne vody

V roku 2006 bola spustená definitívna prevádzka monitorovacieho systému prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov na Slovensku. Na základe zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplynula požiadavka na úpravu niektorých častí monitorovacieho systému. Návrh úpravy softvérového zabezpečenia  bol navrhnutý na obdobie rokov 2006 - 2008, pričom v roku 2007 bola vykonaná úprava LIS IKZ na všetkých lokalitách a spustená jej skúšobná prevádzka. Na rok 2008 je plánované ukončenie celkovej úpravy LIS IKZ.

V rámci SR je do monitorovacej siete zaradených 39 lokalít, z toho je na 36 lokalitách zabezpečený prenos dát do centrálnej databázy MZ SR formou LIS (Baldovce, Bardejov, Bojnice, Brusno, Budiš, Cígeľka, Čerín, Čilistov, Číž, Dudince, Korytnica I, Korytnica II, Kováčová, Kláštor pod Znievom, Lipovce, Lúčky, Lúka, Martin, Maštinec, Mníchova Lehota, Nimnica, Nová Ľubovňa, Piešťany I, Piešťany II, Rajecké Teplice, Santovka, Sklené Teplice, Slatina, Sliač, Smrdáky, Sulín, Tornaľa, Trenčianske Mitice, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy). Celkove je do monitoringu zaradených 156 objektov – 101 uznaných prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a 55 ostatných pozorovacích zdrojov.

Sledovanie vybraných ukazovateľov pomocou automatickej meracej techniky (AMT) bolo v roku 2008 zabezpečené na 30 lokalitách: Baldovce (2 zdroje), Bardejov (10 zdrojov), Bojnice (4 zdroje), Budiš (2 zdroje), Čerín - Čačín (1 zdroj), Čilistov (1 zdroj), Číž (1 zdroj), Dudince (2 zdroje), Kláštor pod Znievom (1 zdroj), Korytnica I (2 zdroje), Lipovce (2 zdroje), Lúčky (2 zdroje), Lúka (1 zdroj), Martin (2 zdroje), Mníchova Lehota (1 zdroj), Nimnica (3 zdroje), Nová Ľubovňa (1 zdroj), Piešťany I (4 zdroje), Piešťany II (1 zdroj), Rajecké Teplice (3 zdroje), Sielnica (1 zdroj), Sklené Teplice (2 zdroje), Slatina (1 zdroj), Sliač (1 zdroj), Sulín (1 zdroj), Tornaľa (2 zdroje), Trenčianske Mitice (1 zdroj), Trenčianske Teplice (4 zdroje), Turčianske Teplice  (3 zdroje)  a Vyšné Ružbachy (1 zdroj) spolu na 63 zdrojoch.

Na zvyšných 9 lokalitách sa vybrané ukazovatele merajú ručne alebo čiastočne ručne (pozorovateľmi zdrojov) v intervaloch podľa platného rozhodnutia na využívanie zdroja. Takto získané hodnoty sú ručne ukladané do databázy LIS. Do databázy sa ručne ukladajú aj údaje z protokolov o analýze a skúškach prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd vykonávané akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zapísané do zoznamu Štátnej kúpeľnej komisie. Zozbierané dáta z LIS IKZ sú v pravidelných intervaloch zasielané (min. 1 x do mesiaca) v synchronizačných súboroch do CIS na MZ SR.

Sledovanie, vyhodnocovanie a archivácia režimových parametrov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov podľa povolenia na využívanie zdroja a kontrola kvalitatívnych ukazovateľov prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd je vykonávané na Ministerstve zdravotníctva SR - Inšpektoráte kúpeľov a žriediel priebežne, podľa intervalu zasielania synchronizačných súborov. Spracované podklady sú využívané ako podklady pri návrhu a realizácii opatrení na ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

Závlahové vody

V roku 2008 bola kvalita závlahových vôd sledovaná na celom území Slovenska v 80 odberných miestach závlahových vôd. Celkove bolo spracovaných 497 vzoriek. Vykonávateľom odberov vzoriek i chemických analýz bolo pracovisko laboratórnych činností Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.

V jednotlivých odberných miestach bola kvalita závlahových vôd sledovaná 1x mesačne v mesiacoch apríl až október.

Okrem týchto ukazovateľov bol v závlahových vodách sledovaný aj obsah atrazínu a simazínu ako prioritných látok v zmysle vodného zákona.

Z nameraných výsledkov vyplýva, že závlahové vody podľa STN 75 7143 vyhovujú jednotlivým triedam kvality nasledovne:

I. trieda	23 odberových miest (28,7 %)

II. trieda	47 odberových miest (58,8 %)

III. trieda	10 odberových miest (12,5 %)

Zníženie kvality závlahových vôd bolo spôsobené zvýšenými hodnotami pH, vyššími obsahmi rozpustených látok, vápnika a mikrobiologickým znečistením. Najčastejšou príčinou zníženia kvality závlahových vôd bola opäť mikrobiologická kontaminácia, najmä koliformnými baktériami, fekálnymi koliformnými baktériami, enterokokmi a z chemického znečistenia najmä vyššími obsahmi vápnika a vysokým pH.

O kvalite vody, ktorá nezodpovedala prvej triede kvality v zmysle STN 75 7143, boli operatívne informovaní užívatelia príslušného zdroja závlahovej vody. Každému prevádzkovateľovi, resp. nájomcovi príslušnej ČS bola zasielaná správa o kvalite závlahových vôd.

V roku 2008 nebolo zaznamenané znečistenie závlahových vôd ťažkými kovmi, NEL, PCB a podobne možno konštatovať, že v závlahových vodách nebola v sledovaných lokalitách prekročená limitná koncentrácia atrazínu, simazínu, kadmia, olova, ortuti a niklu, ktoré sú uvedené v zozname prioritných látok v zmysle vodného zákona.

Rekreačné vody

Rekreačnými vodami chápeme v našich podmienkach dva základné typy lokalít – prírodné rekreačné lokality, najmä pieskoviská, štrkoviská, jazerá, vyhradené časti vodných tokov a hradené vodné nádrže, ktoré majú okrem iného účelu aj rekreačné využitie  a umelé kúpaliská s bazénmi napúšťanými termálnou alebo netermálnou vodou (obyčajne vodou z verejného vodovodu). Legislatívne požiadavky na kvalitu rekreačných vôd sú upravené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nariadení vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská a vo vyhláške MZ SR č. 72/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská..

Za kúpaciu sezónu je u nás považované obdobie cca od 15. júna do 15. septembra. Skutočný začiatok aj ukončenie prevádzky sú však u každého kúpaliska určené prevádzkovateľom v závislosti od počasia a pripravenosti kúpaliska na prevádzku. Na kúpaliskách s organizovanou rekreáciou (t. zn. kúpalisko má prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za kvalitu prevádzky) bola v roku 2008 prevádzka kúpalísk povolená rozhodnutiami regionálnych úradov verejného zdravotníctva na základe preukázania vyhovujúcej kvality vody a stavu pripravenosti kúpalísk na začiatok sezóny. Počas ďalšieho obdobia sa na kúpaliskách v stanovených intervaloch a podľa aktuálnej potreby sledoval hygienický režim prevádzky ako aj kvalita vody na kúpanie.

K maximálnemu využívaniu kapacít návštevníkmi dochádzalo v júli a auguste. V druhej polovici sezóny sa často vyskytovalo nepriaznivé počasie, nevhodné na kúpanie a preto v auguste bola prevádzka kúpalísk, najmä prírodných a netermálnych obmedzená.

Prírodné kúpaliská. Do celkového sledovania bolo v roku 2008 zaradených 70 prírodných lokalít - ide o štrkoviská, pieskoviská a hradené vodné nádrže, ktoré majú okrem iného účelu aj rekreačné využitie. Z toho na 18 lokalitách prebiehala organizovaná rekreácia, na 10 lokalitách je možné hovoriť o čiastočne organizovanej rekreácii, t. j . boli prevádzkované len okolité plážové plochy bez vodnej plochy príp. si starostlivosť o vodnú plochu rozdelili obec a prevádzkovatelia zariadení na okolitých plážach. Na ostatných lokalitách prebiehala neorganizovaná rekreácia a monitorovanie na nich bolo vykonávané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v závislosti od ich návštevnosti a aktuálnej situácie. Na  takých lokalitách, ktoré boli navštevované väčším počtom ľudí, príp. sú významné z hľadiska hodnotenia v európskom meradle, boli vykonávané pravidelné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku a v priebehu sezóny. Orientačné kontroly kvality vody na kúpanie sa vykonávali na vodných plochách, ktoré využíva na kúpanie malý počet rekreantov. Lokality s dlhodobo nevhodnou vodou na kúpanie, ktoré sa v minulosti sledovali, ale v súčasnosti sú využívané napr. na rybárske účely (ako Areál Zdravia Šahy) alebo lokality s malou návštevnosťou (napr. Ontário Biele brehy Sučany, Lipovecké jazerá - štrkovisko v okrese Martin) neboli v tomto roku sledované.

35 prírodných lokalít, vyhlásených v roku 2005 všeobecne záväznými vyhláškami KÚ ŽP za vody vhodné na kúpanie bolo počas sezóny sledovaných aj podľa požiadaviek EK.

Počas letnej turistickej sezóny v roku 2008 bolo na prírodných kúpaliskách odobratých celkove 453 vzoriek vôd, v ktorých sa vykonalo 6 883 vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody. Medzná hodnota (MH)  stanovených ukazovateľov bola prekročená v 218 vzorkách v 410 ukazovateľoch.

Umelé kúpaliská. Zo 181 umelých kúpalísk na Slovensku s 503 bazénmi (185 termálnych a 318 netermálnych) bolo v letnej turistickej sezóne v roku 2008 v prevádzke 157 kúpalísk so 485 bazénmi (167 termálnych a 318 netermálnych). V 2 343 odobratých vzorkách sa vyšetrilo 36 913 fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov. Medzné hodnoty boli prekročené v 1 134 vzorkách v 2 264 ukazovateľoch. Zistené nedostatky súviseli najmä s dodržiavaním vyhovujúcej kvality vody na kúpanie (najmä mikrobiologických ukazovateľov a voľného chlóru). Príčiny nevyhovujúcej kvality súviseli s nedodržiavaním technologických postupov v úprave bazénovej vody, nedostatočným dopúšťaním vody, nízkou účinnosťou recirkulácie a nedostatočnou alebo nadlimitnou dezinfekciou bazénovej vody.

Informačný systém

V nadväznosti na smernicu INSPIRE 2007/2/EC (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ a http://www.sazp.sk/inspire/) a súvisiace Implementačné pravidlá pre metaúdaje prijaté európskou komisiou dňa 14. 5. 2008, bola do metainformačného systému EnviroInfo zapracovaná požiadavka na tvorbu metazáznamov pre služby. Súčasne bola vytvorená aj katalógová služba podľa štandardu OpenGIS® Catalogue Services Specification, pre služby.

EnviroInfo je Internetová databázová aplikácia, dostupná širokej verejnosti na webstránke http://enviroinfo.enviroportal.sk. Poskytuje možnosť štandardizovanej tvorby, zberu a sprístupnenia opisných informácií (metainformácií - metaúdajov) o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a iných údajoch, ktoré v danom kontexte majú význam pre životné prostredie, v zmysle definície informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č. 205/ 2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.  Zároveň zabezpečuje plnenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako aj smernice 2007/2/EC INSPIRE.

Podľa plánu zjednocovania informačných systémov (IS) prevádzkovaných MŽP SR po stránke automatizovanej tvorby metazáznamov, prebehla analýza IS a bol vybraný IS EIA/SEA  – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vytvorením prepojenia IS EIA/SEA s EnviroInfo dochádza k automatizovanému zberu metaúdajov a možnosti ich vyhľadávania z jednotného prostredia.

SAŽP plánuje v ďalších krokoch zmenu metainformačného systému EnviroInfo v nadväznosti na pripravovaný zákon o národných registroch a s tým súvisiaci Register priestorových informácií (RPI), ktorého správou podľa národnej koncepcie informatizácie  verejnej správy je poverené MŽP SR. Vzhľadom na to že RPI sa zameriava na priestorové informácie je plánované oddelenie priestorových informácií nachádzajúcich sa v EnviroInfo od nepriestorových informácií (väčšiny  dokumentov). V pláne je riešenie ktoré by pokrylo požiadavky RPI a smernice INSPIRE.

Informačný systém úradov životného prostredia - ISÚŽP (www.sazp.sk/isuzp) - odborné subsystémy v rámci ISÚŽP sú Ovzdušie, Voda, Odpady, Príroda, Vplyvy, Havárie a IPKZ (Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania). V súčasnosti je pre každý subsystém už vytvorená aplikácia, či už samostatná, alebo ako súčasť informačného systému, ktorý pokrýva aj ďalšie činnosti súvisiace s problematikou.

Prístup k informáciám o ŽP rieši Enviroportál (www.enviroportal.sk) . Je miestom, kde sa stretávajú výstupy z jednotlivých informačných systémov. Enviroportál má dve cieľové skupiny. Prvou skupinou užívateľov je odborná, ale aj laická verejnosť so záujmom o ŽP. Prístup k informáciám pre túto skupinu je zabezpečený cez on-line služby. Druhú skupinu tvoria pracovníci z obvodných a krajských úradov ŽP, MŽP SR, ako aj pracovníci rezortných organizácií, ktorí zodpovedajú za prevádzku a aktualizáciu údajov vo viacerých informačných systémoch. Títo užívatelia majú zabezpečený prístup a práva na prácu s údajmi prostredníctvom autorizovaných klientov.

Nevyhnutný základ pre systematické budovanie infraštruktúry rezortných, ako i mimorezortných priestorových údajov predstavuje Katalóg objektov rezortu ŽP (KO).

VÚVH sa v roku 2008 podieľal na prácach pri tvorbe Rezortného geografického informačného systému, informačného systému o území a úloh súvisiacich s Integrovaným manažmentom krajiny. Pri tvorbe  Centrálneho geografického skladu informácií o životnom prostredí a ochrane vôd boli použité viaceré priestorové údaje a databázové informácie. V rámci vykonaných prác na priestorových údajoch Stratégie implementácie európskych smerníc pre oblasť vody bola na vrstve vodných útvarov vykonaná kontrola základných topologických pravidiel. Taktiež bola odvodená vrstva vodných útvarov SR vo forme sietí. Tento produkt umožňuje v prvom rade rýchlu kartografizáciu priestorových údajov polohovo identifikovaných prostredníctvom atribútu riečneho kilometra. Aplikovateľnosť tejto metódy bola overená pri spracovaní databázy hydromofologických zmien. Taktiež prebehla aktualizácia digitálnej vrstvy zraniteľných území. Výsledky tejto práce boli použité pri reportingu dusičnanovej smernice pre EK.

V priebehu roka boli pre Reporting EK využívané aj mnohé údaje zo systému Zbervak (systém zberu údajov o vodovodoch a kanalizáciách na základe ustanovení § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie). Boli to údaje o čistení odpadových vôd a spracovaní kalov a príprava materiálov pre reporting zásobovaných oblastí.

Aj v roku 2008 pokračovala v podmienkach SVP, š. p., realizácia podnikového technického informačného systému nasledujúcimi aktivitami:

- Prepojenie Dispečerského informačného systému (DIS) s Technickým informačným systémom (TIS). Boli spustené ďalšie dve dátové pumpy, ktoré zabezpečujú automatizované prenosy dát z databázy DIS do databázy TIS. Jedna z týchto púmp posiela dáta z Vodných elektrární Trenčín uložené na serveri DIS OZ Piešťany na server TIS OZ Piešťany a na server TIS OZ Košice. Druhá dátová pumpa zasiela dáta z vodomerných staníc do databázy TIS OZ Piešťany ako aj do databázy TIS na PR Žilina pre využitie v centrálnom Mobilnom TIS.

- Vytvorenie Mobilného TIS, ktorý umožňuje zobrazovanie vodných stavov na vodomerných staniciach tokov. Mobilný TIS je realizovaný ako dve samostatné prostredia. Jedno je dostupné v Intranete ako modul TIS a druhé prostredie je dostupné z akéhokoľvek mobilného telefónu, ktorý má aktivovaný prístup do internetu. Tým je umožnené pracovníkom získať informáciu o stave na tokoch kedykoľvek a kdekoľvek. Po skúšobnom nasadení v roku 2007 na OZ Piešťany v rámci pilotného riešenia Mobilného TIS (MobTIS) došlo v roku 2008 k jeho celoplošnému nasadeniu na centrálne servre TIS na PR v Žiline.

V rámci TIS a GIS pokračovali aj činnosti súvisiace so stanovovaním inundačných území v zmysle MP č. 2/2006. Jednalo sa o prípravné práce v súlade s vnútropodnikovou súťažou SVP, š. p., o najlepší projekt v matematickom modelovaní, príprava, vyhodnotenie verejnej súťaže na vyhotovenie DTM a tiež jeho prevzatie a distribúcia a tvorba podkladov. Vykonalo sa spracovanie a finalizácia mapových a grafických príloh k správe „Hodnotenie kvality vôd za obdobie 2006 – 2007“, prebiehala digitalizácia, aktualizácia a distribúcia povodňových plánov, aktualizácia "Plánu zásahu pre povodie Ipľa".  Vykonávala sa technická podpora a školenia užívateľov počas  prevádzky TIS. V súlade s nasadením novej verzie TIS portálu a WGIS bolo vykonané ich pripomienkovanie podľa doručených postupov.

Na účely zosúladenia prípravy, tvorby a realizácie jednotlivých investičných programov a zabezpečenia jednotných výstupov bola vykonaná úprava a aktualizácia databázy investícií.

# 9	Rizikové faktory vodného hospodárstva, príčiny a dôsledky

## 9.1	Povodne

Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktoré sa vyskytli v roku 2008 bola spracovaná a predložená na rokovanie vlády SR.

Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami vyhlásili stupne povodňovej aktivity v priebehu roka 2008 nasledovne:

- v januári v lokalitách potoka Zdychava v meste Revúca a na Batizovskom potoku pri obci Batizovce,

- v marci v oblasti povodia Dunaja a Moravy - ČS Asód – Malý Dunaj a kanálová sieť Žitného ostrova, Stupavský potok – r. km 5,6,

- v oblasti povodia Nitry - VS Nitrianske Rudno, na rieke Nitrica, Bebrava a Nitra;

- v oblasti povodia Bodrogu - Uh v obci Lekárovce, ČS  Kamenná Moľva - ČS Streda nad Bodrogom a ČS Čičarovce,

- v apríli došlo k vybreženiu vody z korýt Čerhovského potoka v r. km 0,0 - 1,7 potoka Hečkov v dolnom úseku, na toku Latorica v profile Veľké Kapušany, na toku Bodrog v Strede nad Bodrogom,

- v júli a auguste došlo k vybreženiu vody z korýt v horných častiach Tople, Ondavy, Hnilca, Torysy a následne aj v dolných úsekoch tokov Torysa, Hornád, Ondava a Bodrog. Vzostup hladín na tokoch z Ukrajiny sa prejavil aj na riekach Latorica a Tisa.

Na vodných nádržiach si povodňová situácia vyžiadala mimoriadnu manipuláciu na VN Ružín. Došlo k vybreženiu vody z melioračných kanálov ako aj vodných tokov - Žiarovnica, Lukavec, Sobranecký, Orechovský a Jenkovský potok. Boli zaplavené časti miestnych a štátnych komunikácií, pozemkov, pivníc a studní pri rodinných domoch v obciach Veľké Revištia, Sobrance – časť Komárovce, Bunkovce, Blatné Remety, Nižné Nemecké a Úbrež.

Najviac postihnuté boli povodia Tople, Ondavy, Torysy, Hnilca a Popradu v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Prešov, Sabinov, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Najkritickejšia situácia vznikla v povodí Tople v Bardejovskom okrese. V obciach Kružlov, Bogliarka a Kríže došlo vybrežením toku Slatvinec k odplaveniu štátnej a miestnej komunikácie v úseku cca 600 m. Zároveň bol zničený 1 most a 2 lávky pre peších. Vybrežením Tople v obci Lukov došlo k zničeniu 3 mostných objektov, 1 lávky pre peších a odplaveniu miestnych komunikácii v dĺžke cca 800 m, čo zamedzilo prístup do obcí Livov a Livovská Huta. V obciach Bogliarka, Kružlov, Lukov bolo bezprostredne ohrozených 30 rodinných domov z dôvodu odplavenia časti miestnej komunikácie v súbehu s vodným tokom a rozšírením korýt tokov Topľa a Slatvinec. V dôsledku povodňového prietoku na Šibskej vode došlo k zosuvu svahu telesa štátnej cesty Bardejov – Prešov. V okrese Vranov nad Topľou došlo k vybreženiu Medzianskeho potoka v Hanušovciach. Na Hanušovskom potoku došlo k odplaveniu korytového opevnenia.

Vážna situácia nastala aj v povodí Torysy v mestách Prešov, Sabinov a obciach Kokošovce, Dulová Ves, Ľutina, Olejníkov, Lada, Podhradík, V. Šebastová, N. Šebastová, Ploské a Sady nad Torysou. V Lipanoch bola zistená deštrukcia ochrannej pravostrannej hrádze Torysy v dĺžke cca 80 m a 120 m. V obci Šarišské Michaľany došlo k deštrukcii ochrannej pravostrannej hrádze Torysy, kde bolo poškodené celé teleso hrádze v dĺžke cca 100 m a poškodený ľavý breh toku Torysa v dĺžke cca 200 m. Na vodnej nádrži Sigord bol zaznamenaný prudký vzostup hladiny v nádrži s prekročením úrovne hrany bezpečnostného prepadu, v dôsledku čoho bola z bezpečnostných dôvodov navršovaná koruna hrádze vrecovaním. K dosiahnutiu úrovne koruny hrádze nakoniec nedošlo.

V povodí Hornádu bolo zaznamenané vyliatie vody z koryta toku Holubnica v Novoveskej Hute, následkom čoho boli zaplavené domy a ulice. Kritická situácia bola pozorovaná na toku Slovinský v celom úseku obce Slovinky, v meste Krompachy a taktiež pod haťou Krompachy na rieke Hornád, kde došlo k vybreženiu. Na Rudňanskom potoku v úseku nad Markušovcami bolo pretrhnuté plynové potrubie a došlo k veľkému úniku plynu. Kritická situácia bola aj na toku Bystrá v Spišskom Bystrom, kde sa nebolo možné dostať s ťažkými mechanizmami a zabezpečiť dovoz kameňa. V rómskej osade vo Švedlári došlo k vybreženiu toku Hnilec. V obci Obišovce došlo k vybreženiu toku Svinka. Zvýšený odtok z vodnej stavby Ružín do toku Hornád spôsobil zaplavenie časti obce Kysak. V k. ú. Gyňov došlo na viacerých miestach k preliatu a následnej deštrukcii ochrannej hrádze Hornádu.

Na potoku Biela v Bušovciach boli poškodené výhony na pravom brehu toku a na rozostavanej investičnej stavbe „Hromoš – úprava potoka Hromovec“ boli narušené betónové pätky na ľavom brehu. V blízkosti Holumnického potoka bola spolu s brehom odplavená komunikácia medzi obcami Holumnica, Jurské a v obci Ihľany. V obci Tatranská Javorina došlo k podmytiu rodinného domu. Na Osturnianskom potoku v Osturni boli poškodené brehy a strhnutý obecný most.

Následky spôsobené povodňami v roku 2008

Celkové náklady a škody spôsobené povodňami v roku 2008 (tab. č. 9.1.1 a graf č. 9.1.1) boli vyčíslené na.1377,381 mil. Sk (45,720 mil. €), z toho náklady na povodňové zabezpečovacie práce boli vyčíslené na 75,764 mil. Sk (2,514 mil. €) a náklady na povodňové záchranné práce na 108,055 mil. Sk (3,586 mil. €)

Na majetku vznikli škody vo výške 1 193,491 mil. Sk (39,616 mil. €), z toho škody na majetku obyvateľov boli 57,134 mil. Sk (1,896 mil. €), na majetku obcí 270,460 mil. Sk (8,977 mil. €) a vyšších územných celkov 271,866 mil. Sk (9,024 mil. €).

Došlo k poškodeniu a narušeniu protipovodňových opatrení na vodných tokoch, kde vznikli škody vo výške 310,218 mil. Sk (10,296 mil. €). Podrobná kvantifikácia škôd spôsobených povodňami podľa jednotlivých KÚŽP a VÚC je uvedená v prílohe č. 6.

Celkove bolo povodňami postihnutých 188 obcí a miest, kde bolo zaplavených 1 675 obytných domov (pivnice, suterény). Ďalej bolo zaplavených 56 administratívnych budov, škôl a zdravotníckych zariadení, 43 závodov, skladov a prevádzok, 643 vodných zdrojov, 2833,9 ha poľnohospodárskej pôdy, 204,3 ha lesnej pôdy a 440,806 ha intravilánov obcí a miest. Povodňami bolo poškodených 7,715 km vodovodných sietí, 2,949 km kanalizačných sietí, 138,051 km brehového opevnenia, 3,695 km ochranných hrádzí. Následkami povodní bolo postihnutých celkom 10 742 obyvateľov, z toho muselo byť evakuovaných 691 osôb.

Finančné následky povodní za obdobie rokov 2002 - 2008 		  	        tab. č. 9. 1. 1

| Rok výskytu povodne | Počet povodňou postihnutých sídiel | Zaplavené územia (v ha) | Škody pri povodniach (v mil. Sk) | Náklady (v mil. Sk) | Náklady a škody celkom (v mil. Sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Záchranné práce | Zabezpečo-vacie práce |  |
| 2002 | 156 | 8 678,0 | 1 525,7 | 58,1 | 50,1 | 1 639,90* |
| 2003 | 41 | 744,0 | 43, 9 | 5,7 | 4,2 | 53,79 |
| 2004 | 350 | 13 717,0 | 1 057,4 | 37,2 | 103,4 | 1 198,04 |
| 2005 | 237 | 9 236,8 | 800,5 | 67,8 | 80,6 | 948,92 |
| 2006 | 512 | 30 729,7 | 2 425,9 | 180,3 | 193,4 | 2 799,64 |
| 2007 | 60 | 339,5 | 109 ,6 | 9,1 | 6,4 | 125,11 |
| 2008 | 188 | 3 570,0 | 1 193,5 | 108,0 | 75,8 | 1 377,3 |

Zdroj: Správy o povodniach na vodných tokoch v SR  2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 (MP SR, MŽP SR)

*započítaná je aj  suma 6,0 mil. Sk - náklady na postrek proti komárom

V grafe č. 9.1.1 sú zobrazené celkové povodňové škody a náklady na záchranné a zabezpečovacie práce počas povodní za obdobie rokov 2002 – 2008.

#### Iné živelné pohromy

Opatrenia pri odstraňovaní následkov po veternej smršti vo Vysokých Tatrách

V roku 2008 neboli SVP, š. p. realizované žiadne opatrenia na tokoch a v povodí pri odstraňovaní následkov veternej smršte vo Vysokých Tatrách z roku 2004.

graf č. 9.1.1

### 9.1.1.	Programy ochrany pred povodňami

Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010

Vláda SR svojím Uznesením č. 31/2000 zo dňa 19. januára 2000 schválila správu o navrhovaných systémových opatreniach na ochranu pred povodňami a spôsobe financovania následkov spôsobených povodňami – „Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010“ s celkovým nákladom na vykonanie protipovodňových opatrení vo výške 17,766 mld. Sk, z toho pripadlo na SVP, š. p. 14,596 mld. Sk.

Vzhľadom na stav v realizácii protipovodňových opatrení a každoročné opakovanie sa povodňových situácií s veľkými následkami na zdraví obyvateľstva a majetku štátu, fyzických a právnických osôb, sa vláda opätovne zaoberala v uzn. č. 990/2001 zo 7. októbra 2001 systémovými opatreniami na ochranu územia SR pred povodňami . Následne uzn. č. 25/2003 z 15. januára 2003 vzala na vedomie správu o realizácii opatrení „Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010“ z hľadiska priorít aj s ohľadom na ochranu hlavného mesta SR Bratislavy. Zaktualizovaná potreba finančných prostriedkov na realizáciu „Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010“ je viac ako 20,766 mld. Sk (689,305 mil. €), z toho pre SVP, š. p. pripadá 18,415 mld. Sk (611,267 mil. €).

Z programu protipovodňovej ochrany do konca roku 2008 SVP, š. p. preinvestoval celkom 4 640,252 mil. Sk, čím sa celkový rozdiel medzi časovým plánom (16 981,375 mil. Sk) a skutočnosťou upravil na – 12 341,123 mil. Sk. Vynaložené zdroje investičných prostriedkov pochádzajú z vlastných zdrojov, ŠR a fondov EÚ.

V roku 2008 boli v rámci programu realizované práce v hodnote 815,693 mil. Sk, z čoho z fondov EÚ bolo vynaložených celkom 363,956 mil. Sk, zo ŠR 350,668 mil. Sk a z vlastných zdrojov SVP, š. p., 101,069 mil. Sk.

Ku koncu roka 2008 zaostávalo plnenie programu v porovnaní s pôvodným rozpisom o 12,3 mld. Sk. Program teda nie je pri variante schválenom vládou SR 20,766 mld. Sk (vo VH 18,415 mld. Sk) zabezpečený finančnými zdrojmi.

Sumárny prehľad plnenia Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 je obsahom tab. č. 9.1.1.1.

Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)

Aktivity POVAPSYS sa v roku 2008 zamerali na prevádzku a prípravu podkladov pre vypracovanie Žiadosti spolu s povinnými prílohami podľa požiadaviek Operačného programu Životné prostredie o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ pre POVAPSYS-2.

Bola zabezpečená kontinuálna prevádzka tvorby a distribúcie hydrologických predpovedí a výstrah pre potreby štátnej správy a krízového manažmentu (zber a spracovanie kompletných dát z pozorovacej siete automatických telemetrických staníc, kontrola a zabezpečenie informácií z automatických telemetrických staníc, pravidelné generovanie a vysielanie rádiolokačných produktov pre potreby POVAPSYS).

Prebehli aktivity spojené s kalibráciou používaných modelov spresnením QPF a vyhodnotením kvality a presnosti predpovedí. V tejto oblasti boli plánované práce splnené a dosiahol sa žiaduci efekt.

V súlade s uzavretými zmluvami boli plnené údržby softvérového a počítačového vybavenia pracoviska, inštalovanie automatických pozemných staníc a prenos údajov z nich do 4 regionálnych zberných centier, následne ich prenos po telekomunikačnej sieti do Dohladového centra v Bratislave.

Poskytnuté finančné prostriedky z transferu MŽP SR vo výške 32,500 mil. Sk boli vyčerpané v súlade s plnením úlohy POVAPSYS. Chýbajúce prostriedky potrebné na opravy, údržbu a rekonštrukcie boli priebežne čerpané z výnosov .

tab. č. 9.1.1.1

Operačný program Životné prostredie na roky 2007 - 2013

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov EÚ pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. OP ŽP vychádza z výsledkov analýzy súčasnej environmentálnej situácie v SR, požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis, vrátane prechodných období stanovených pre SR v Zmluve o pristúpení k EÚ, platných právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia ako aj legislatívnych opatrení EÚ pripravovaných v súčasnosti. Ich prijatie sa očakáva v priebehu programového obdobia 2007 - 2013 a povedie k potrebe zabezpečenia ich finančne náročnej implementácie. OP ŽP je financovaný spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu (KF). Ochranou pred povodňami sa zaoberá Prioritná os č. 2. Ochrana pred povodňami.

Prehľad projektov 2007 - 2013 schválených v rámci I. výzvy - Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami:

- Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v r. km 19.657 – 20.309 Moravy

- Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 – 5,0 SO.02 – II. etapa

- Kalinovo – úprava Ipľa r. km 174,854 – 175,325; 171,914 – 172,385

- Banský Studenec – úprava potoka Jasenica

- Oravský Biely Potok- Studený potok, stabilizácia koryta

- etapa protipovodňových opatrení, ľavý a pravý breh rieky Nitry

- Ružín – Rekonštrukcia technologických zariadení VS

- Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad

- Pšurnovice - úprava Pšurnovického potoka

Celkové oprávnené výdavky projektov, ktoré boli schválené v rámci  I. výzvy predstavujú 322,743 mil. Sk (10,713 mil. €).

Prehľad projektov 2007 - 2013 pripravovaných v rámci II. výzvy - Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami:

- Rekonštrukcia ČS Kopčany

- Zátvorný objekt na vyústení Lakšárskeho potoka do Rudavy

- Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča, hkm 23,040 - 27,075

- Tvrdošín - Oravice, úprava toku Oravica Tvrdošín

- Ilava - úprava Podhradského potoka

- VD Kráľová - stabilizácia ľavostrannej hrádze

- Klátová Nová Ves -  vybud. poldra na Hradskom pot

- Lietavská Lúčka - úprava Pastierskeho potoka

- Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka - polder

- Ipeľský Sokolec, protipovodňové opatrenia na potoku Jelšovka

- VS Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži

- Kluknava - regulácia Dolinského potoka

- Košice - rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Projekty investičnej výstavby protipovodňovej ochrany pripravovaných pre II. výzvu predstavujú 846,930 mil. Sk (28,114 mil. €).

Prehľad projektov 2007 - 2013 pripravovaných v rámci III. výzvy - Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami:

- Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy

- Rekonštrukcia Stoličného potoka v Modre; km 32,358 - 32,587

- Nová Bystrica - úprava toku Bystrica

- Dohňany - úprava toku Biela Voda

- Liptovské Sliače - Sliačanka, úprava koryta

- Turzovka - úprava toku Hlinenský potok

- Obyce - úprava rieky Žitavy

- Čierne - úprava Stankovského potoka

- Oščadnica - úprava toku Oščadnica

- Veľké Dvorany - úprava toku Bojnianka

- Podolie - úprava Podolského potoka

- Poviná - profilová úprava toku Kysuca

- Hričov - preložka Lehotského potoka

- Slatina, úprava odtokových pomerov v povodí toku Slatina - polder

- Levice, úprava Podlužianky – dokompletizovanie výstavby nábrežných múrov a OH, II. etapa

- Banská Bystrica – prevýšenie POH Hrona, r. km 172,0 – 173,55 v úseku Radvaň - Iliaš

- Hronec, protipovodňové opatrenia na toku  Čierny Hron, r. km 1,230 – 1,580

- Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka, r. km 1,000 – 3,700

- Poltár, ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 – 5,0, objekt SO-03 a SO-04

- Nemecká, PPO na toku Hron, provizórne hradenie ĽOH

- VS Richňava, rekonštrukcia (zabezpečenie stability hrádzového telesa)

- VS Halčianska – rekonštrukcia (zabezpečenie stability hrádzového telesa)

- Giraltovce-prestavba ĽB hrádze

- Nová Ľubovňa – rekonštrukcia potoka Jakubianka

- Trsťany-úprava Trstianky

- Tok Hron, r. km 6,93 - 47,37; 99,12 – 204,25; 181,90 - 279,0 - mapy povodňového ohrozenia a rizika

- Toky Slatina, Bystrica, Krupinica Štiavnica  - mapy povodňového ohrozenia a rizika

- Rieka Topľa a jej vodohospodársky významné prítoky - mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika

- Tok Varínka – mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika

- Tok Turiec – mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika

- Rieka Laborec nad Petrovcami n/Laborcom a jej vodohospodársky významné prítoky - mapy povodňového ohrozenia a povodňových rizík

Projekty investičnej výstavby protipovodňovej ochrany a plánov manažmentu povodňových rizík pre III. výzvu predstavujú 904,557 mil. Sk (29,943 mil. €).

Operačný cieľ č. 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

Hlavným zameraním operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí. Preventívne protipovodňové opatrenia sa budú realizovať v nadväznosti na Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a v nadväznosti na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Operačný cieľ č. 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Hlavným zameraním operačného cieľa 2.2 je v zmysle Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 dobudovať Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) ako nástroj umožňujúci prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.

### 9.1.2	Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja

Implementácia Akčného programu trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami

Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (ICPDR) prijala Akčný program (AP) trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja na 7. pravidelnej konferencii ministrov členských štátov zodpovedných za VH, ktorá sa konala 14. decembra 2004 vo Viedni.

V rámci činnosti a aktivít súvisiacich s akčným programom trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja boli v roku 2008 realizované najmä nasledujúce stavby:

- Bratislava – Protipovodňová ochrana

- Úprava hrádze Maliny, II. etapa

- Úprava hrádze Maliny, III. etapa

- Prísypy hrádze Moravy km 89,5 – 97,05, II. etapa

- Rekonštrukcia ĽOH Hrona Malá nad Hronom v km 0,0 – 2,900

- Rekonštrukcia strážneho domu v Štúrove

- Rekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove

- Komjatná -  úprava potoka Komjatná

- Krajné - potok Jablonka, protipovodňové opatrenia v intraviláne obce

- Dvorec - úprava toku Inovec

- Nové Zámky - zvyšovanie ľavostrannej ochrannej hrádze Nitry v km 6,466-7,795

- Radôstka - úprava toku Radôstka

- Korňa - prestavba toku Korňanka

- Žilina - Trnové, úprava Trnovky

- Trenčianska Turná - úprava Hukovho potoka

- Žilina - Rosinky, úprava toku Rosinka

- VD Orava - rekonštrukcia

- VD Kráľová - stabilizácia ľavostrannej hrádze

- Čadca - úprava toku Rieka

- Pribylina - úprava toku Račková

- VS Môťová, zabezpečenie stability hrádzového telesa.

- Kokava nad Rimavicou, úprava Rimavice

- Vodná stavba Kolpašská - rekonštrukcia /zabezpečenie stability hrádzového telesa/

- Brezno, úprava odtokových pomerov na Kabátovského potoka,r. km 1,182 - 1,583

- Banská Bystrica - Rakytovce,úprava Rakytovského potoka

- Šahy - Homok, protipovodňové opatrenia na Nemcovom potoku,r. km 0,000-0,479

- Šahy - Preseľany nad Ipľom, ochranné opatrenia na potoku Kamenec

- Rudná, protipov. opatrenia na potoku Stankovička,r. km 1,500.00 - 1,724.50

- Žihľava - Pôtor, úprava Starej rieky,r. km 9,450-9,810

- Šarišské Sokolovce - úprava Veľkého potoka

- Nižný Klatov - úprava Nižnoklatovského potoka

- Koškovce - rekonštrukcia pravobrežnej hrádze Laborca

- Borša - rekonštrukcia poldra.

### 9.1.3	Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík z 23.októbra 2007 bola v úradnom vestníku EÚ zverejnená dňa 6. novembra 2007 pod číslom L 288/27 vo zväzku 50 a dňa 26. novembra 2007 nadobudla účinnosť.

Cieľom tejto smernice je ustanoviť rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojené s povodňami v Spoločenstve.

V januári 2008 sa začali realizovať práce na transpozícii smernice Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík do zák. č. 666/2004 Z. z o ochrane pred povodňami a následne do všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývajúcich zo zák. č. 666/2004  Z. z.

## Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd a riešenie mimoriadnych zhoršení

Kontrolná činnosť odborov inšpekcie ochrany vôd (OIOV) spadajúca pod zákon o vodách bola v roku 2008 zameraná predovšetkým na kontrolu a schvaľovanie plánov preventívnych opatrení, na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok (NBL) do životného prostredia a na postup v prípade úniku – havarijný plán, kde OIOV v rámci posúdenia úplnosti a aktuálnosti havarijných plánov vykonali 554 kontrol. Kontrolu zaobchádzania s NBL vykonali v 214 subjektoch. V súvislosti s riešením mimoriadnych zhoršení vôd (MZV) vykonali OIOV v hodnotenom období 242 kontrol a 199 kontrol bolo zameraných na nakladanie s vodami, prevádzku a účinnosť. V roku 2008 vykonali OIOV 40 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 10 kontrol podľa zák. č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Z celkového počtu 1 341 vykonaných kontrol v roku 2008 bolo v 379 (28,2 %) prípadoch zistené porušenie zákona.

Prehľad o počte kontrol za obdobie rokov 2005 - 2008, pri ktorých bolo zistené porušenie zákona je uvedený v tabuľke č. 9. 2. 1.

tab. č. 9. 2. 1

| OIOV | zák. č. 364/2004 Z. z. | zák. č. 261/2002 Z. z. | zák. č. 163/2001 Z. z. | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet kontrol | porušenie zákona | počet kontrol | porušenie zákona | počet kontrol | porušenie zákona | počet kontrol | porušenie zákona |
| 2005 | 1 467 | 332 | 43 | 4 | 4 | 0 | 1 514 | 336 |
| 2006 | 1 713 | 436 | 43 | 4 | 32 | 3 | 1 788 | 443 |
| 2007 | 1 567 | 356 | 59 | 5 | 11 | 0 | 1 637 | 361 |
| 2008 | 1 291 | 375 | 40 | 4 | 10 | 0 | 1 341 | 379 |

Mimoriadne zhoršenie vôd

V roku 2008 zaevidovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) 102 MZV. Zo 185 oznámených a zaevidovaných MZV sa v 83 prípadoch šetrením odborov inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátov životného prostredia nezistilo naplnenie skutkových znakov MZV podľa § 41 ods.1 vodného zákona a preto boli vyradené z evidencie. Zo 102 evidovaných MZV bolo 49 prípadov na povrchových vodách a v 53 prípadoch boli znečistené alebo ohrozené podzemné vody (tab. č. 9. 2. 2).

Prehľad evidovaných MZV v rokoch 2005 - 2008 					tab. č. 9. 2. 2

| Rok | Mimoriadne zhoršenie vôd |
| --- | --- |
|  | Počet MZV evidovaných SIŽP | povrchových | podzemných |
|  |  | celkový počet | vodár. tok a nádrže | hraničné toky | celkový počet | znečistenie | ohrozenie |
| 2005 | 119 | 66 | 2 | 5 | 53 | 2 | 51 |
| 2006 | 151 | 94 | 1 | 3 | 57 | 6 | 51 |
| 2007 | 157 | 97 | 1 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| 2008 | 102 | 49 | 0 | 6 | 53 | 4 | 49 |

Najčastejšou príčinou vzniku MZV v roku 2008 bola doprava a preprava. Prehľad mimoriadneho zhoršenia vôd podľa vzniku príčin za roky 2005 - 2008 je v tab. č. 9.2.3.

tab. č. 9. 2. 3

| MZV podľa príčiny ich vzniku |
| --- |
| Rok | Ľudský faktor | Nevyhovujúci stav zariadenia v dôsledku | Mimoriadna udalosť | Pove-ter-nostné vplyvy | Doprava a preprava | MZV vzniklo mimo územia SR | Iná | Nezistená |
|  |  | nedostatočnej údržby a náhradných dielov | nevhodného technického riešenia | nedostatočnej kapacity skl. objektu | požiar | výbuch |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | doprava | preprava LŠV |  |  |  |
| 2005 | 21 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 40 | 5 | 3 | 7 | 16 |
| 2006 | 30 | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 38 | 6 | 1 | 20 | 23 |
| 2007 | 32 | 5 | 12 | 6 | 0 | 4 | 3 | 50 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| 2008 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 6 | 0 | 10 | 12 |

Na vzniku MZV sa v roku 2008 v najväčšej miere podieľali ropné látky, a to až v 65 prípadoch (63,7 %), odpadové vody v 15 prípadoch (14,7 %) a hospodárske hnojivá v 7 prípadoch (6,8 %). V 6 prípadoch (5,8 %) nebola zistená znečisťujúca látka.

MZV v rokoch 2005 - 2008 podľa znečisťujúcich látok				tab. č. 9. 2. 4

| Počet MZV spôsobených |
| --- |
| Rok | Ropnými látkami | Žieravinami | Pesticídmi | Hospodárskymi hnojivami | Silážnymi šťavami | Priemyselnými hnojivami | Inými toxickými látkami | Nerozpustnými látkami | Odpadovými vodami | Inými látkami | Nezistenými látkami |
| 2005 | 69 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 |
| 2006 | 69 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 6 | 22 |
| 2007 | 76 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 7 | 24 |
| 2008 | 65 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 6 |

V roku 2008 nebola na základe MZV aktivovaná činnosť Komunikačnej jednotky Základného medzinárodného varovného strediska (PIAC 04) Slovensko v rámci Systému včasného varovania v povodí Dunaja.

V roku 2008 sa uskutočnilo dva krát testovanie funkčnosti komunikačných jednotiek PIAC prijímať, potvrdzovať a odosielať všetky typy správ používaných v rámci Systému včasného varovania v povodí Dunaja, ktoré spustil sekretariát Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni.

Ukladanie pokút v správnom konaní

Na úseku sankčnej aktivity sa v roku 2008 v plnej miere uplatnili oprávnenia SIŽP ukladať pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie vyplývajúce zo zák. č. 525/2003 Z. z. SIŽP podľa zákona o vodách vykonáva štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami, v rámci zák. č. 261/2002 Z. z. vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a podľa zák. č. 163/2001 Z. z o chemických látkach a chemických prípravkoch vykonáva kontrolu nad jeho dodržiavaním.

Prehľad o sankčnej aktivite OIOV vo vymáhaní pokút uložených podľa zák. č. 364/2004 Z. z. za obdobie rokov 2005 - 2008 je uvedený v tabuľke č. 9. 2. 5 (údaje o uhradení pokút sú prevzaté  z evidencie Environmentálneho fondu).

tab. č. 9.2.5

| Rok | Vykonateľné rozhodnutia | Pokuty uhradené | Pokuty neuhradené celkom | Pokuty neuhradené (bez konkurzu a likvidácie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | výška (Sk) | počet | % | výška (Sk) | % | počet | % | výška (Sk) | % | počet | % | výška (Sk) | % |
| 2005 | 229 | 8758747 | 216 | 94 | 6741007 | 77 | 13 | 6 | 2017740 | 23 | 7 | 3 | 1852739 | 21 |
| 2006 | 375 | 13569470 | 363 | 97 | 131355649 | 97 | 12 | 3 | 433821 | 3 | 10 | 3 | 385821 | 3 |
| 2007 | 346 | 12678921 | 334 | 97 | 12060883 | 95 | 12 | 3 | 618038 | 3 | 10 | 3 | 375633 | 3 |
| 2008 | 342 | 1120151 | 291 | 85 | 8980222 | 80 | 51 | 15 | 2221291 | 20 | 50 | 15 | 2196027 | 20 |

Pozn.:   - v jednotlivých rokoch sú uvedené aj pokuty vydané v predchádzajúcom roku  a vykonateľné     v príslušnom roku

- v neuhradených pokutách  sú uvedené aj čiastočne uhradené pokuty na základe schváleného         splátkového kalendára

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, realizáciu výkonu rozhodnutí uložených podľa vodného zákona možno považovať za uspokojivú.

V roku 2008 OIOV vydali podľa zákona č.261/2002  Z. z. na základe správneho konania 2 stupňové rozhodnutia o uložení pokuty v celkovej výške 15 000 Sk (497,91 €), ktoré sa stali k 15. 1. 2008 vykonateľnými.

V roku 2008 neuložili OIOV podľa zákona č.163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov v správnom konaní žiadnu pokutu.

Kontrolná činnosť krajských úradov ŽP, obvodných úradov ŽP a obcí je zameraná najmä na výkon štátneho vodoochranného dozoru nad dodržiavaním ustanovení vodného zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Jeho súčasťou je výkon technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami. Okrem plánovanej kontrolnej činnosti úrady ŽP vykonávajú kontroly aj na základe podnetov občanov poukazujúcich na poškodzovanie životného prostredia. Konkrétne údaje z uskutočnenej kontrolnej činnosti a jej vyhodnotenie za rok 2008 sú uvedené vo Výročných správach krajských úradov ŽP.

# 10	Ekonomická analýza užívania vôd a starostlivosť o vodné hospodárstvo

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Žilina

SVP, š. p., dosiahol za rok 2008 zisk 57,688 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 55,142 mil. Sk oproti  I. zmene plánu.

Celkový objem výnosov v roku 2008 dosiahol výšku 3 766,756 mil. Sk. Oproti I. zmene plánu a rozpočtu na rok 2008 sú výnosy vyššie o 141,645 mil. Sk. V percentuálnom vyjadrení sa jedná o prekročenie plánovanej výšky celkových výnosov o 4 %. Oproti roku 2007 sa výnosy zvýšili o 28 %.

Pokles výnosov je zaznamenaný v položke energetická voda o 59 tis. Sk, predaj trávnatých porastov z drevnatej hmoty poklesol o 85 tis. Sk, výnosy vodohospodárskeho rozvoja o 180 tis. Sk.

Celkové náklady dosiahli hodnotu 3709,068 mil. Sk, čo predstavuje oproti plánu za rovnaké obdobie zvýšenie o 86 503 tis. Sk.

Výroba povrchovej vody

Rozhodnutím ÚRSO č. 0002/2008/V zo dňa 29. 10. 2007 bola jednotková cena odobratej povrchovej vody stanovená na 2,51 Sk.m_3. V zmysle vodného zákona s účinnosťou od 1. 7. 2004 voda odobratá na závlahy poľnohospodárskych pozemkov nie je spoplatňovaná.

Celkový odber povrchovej vody za rok 2008 predstavuje skutočnosť vo fyzických jednotkách 295 920 tis. m3 v hodnote 742 752 tis. Sk. Oproti plánu roku 2008 bol odber vyšší o 5495 tis. m3 vody, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje prekročenie o 18,8 mil. Sk.

Najväčším odberateľom povrchovej vody pre priemysel sú SE, a. s. Za rok 2008 odobrali 63 738 tis. m3 v hodnote 159 984 tis. Sk. Oproti plánu za rovnaké obdobie je to nárast o 4355 tis. m3, vo finančnom vyjadrení nárast o 10 933 tis. Sk. Druhým najväčším odberateľom je Slovnaft, a. s., ktorý odobral 54 453 tis. m3 povrchovej vody v hodnote 136 678 tis Sk, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast oproti plánu toho istého obdobia o 8 mil. Sk

Platby za využitie sily vody na výrobu elektrickej energie boli v roku 2008 nižšie o  5,3 mil. Sk oproti skutočnosti v roku 2007. Pokles zaznamenal OZ Piešťany o 24,7 mil. Sk. Zvýšenie zaznamenali OZ Banská Bystrica o 0,6 mil. Sk a OZ Košice o 18,8 mil. Sk. Nárast platieb u OZ Banská Bystrica bol spôsobený predovšetkým ukončením opravy VS Môťová, odstránením prevádzkových problémov na HC UNION a zvýšením ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. 002/2008/V.

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

VV, š. p., v posledných rokoch dosahuje hospodárske výsledky, ktoré sú dôkazom, že rozhodnutia vedenia podniku, ale aj štátnych orgánov, smerujúce k zmene jeho charakteru, boli skutočne správne. V roku 2008 dosiahol podnik taktiež kladný hospodársky výsledok. Táto priaznivá pozícia a dobré korigovanie výdavkov v priebehu celého roka prispeli k stabilite finančného hospodárenia. Podnik bol v priebehu roka schopný zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku všetkých objektov vodných diel Gabčíkovo a Žilina, uhrádzať všetky svoje záväzky voči štátu, ako aj financovanie všetkých svojich potrieb z vlastných zdrojov.

Všetky výnosy, ktoré podnik dosiahol v roku 2008 podľa slovenských účtovných predpisov sú vo výške 4 550,303 mil. Sk. Na dosiahnutie výnosov boli vynaložené náklady celkom vo výške 3 746,478 mil. Sk a v porovnaní s minulým rokom predstavovali nárast o 13,54 %.

Náklady boli vo výške 3746,478 mil. Sk a medziročne vzrástli o 3,87 %. Ťažiskovými nákladmi podniku sú náklady vynaložené na obstaranie elektriny, náklady vynaložené na služby a odpisy majetku. Finančné náklady boli čerpané vo výške 413,395 mil. Sk. V roku 2008 náklady z hospodárskej činnosti predstavovali 3042,674 mil. Sk a oproti roku 2007 vzrástli o 4 %. Podľa medzinárodných účtovných štandardov zaznamenali dosiahnuté výnosy medziročný nárast o 0,15 %. Náklady boli čerpané vo výške 3201,191 mil. Sk a medziročne vzrástli o 28,49 %.

Finančné hospodárenie podniku v roku 2008 možno aj naďalej charakterizovať ako stabilné, podnik bol schopný zabezpečovať financovanie všetkých svojich potrieb v uvedenom období v čase ich splatnosti z vlastných zdrojov.

Hydroconsult, š. p., Bratislava

Za rok 2008 dosiahol Hydroconsult výnosy spolu vo výške 11,603 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú výnosy nižšie o 13,915 mil. Sk. Na pokles výnosov mal vplyv predovšetkým pokles vlastných výkonov ako aj zníženie predaných poddodávok včítane poddodávok nedokončenej výroby. Za rok 2008 dosiahol Hydroconsult tržby 11,680 mil. Sk, čo je o 7,400 mil. Sk menej ako v roku 2007.

Plán hlavných úloh bol zostavený v súlade s opatreniami na zamedzenie stratovosti hospodárenia podniku a opieral sa o rezortné úlohy MŽP SR v oblasti „Operačného programu životného prostredia – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami“ a o „Koncepciu rozvoja hydroenergetiky na Slovensku“. V rámci energetického využitia tokov bolo uvažované s objemom min. 2,9 mil. Sk. Úlohou však bola poverená iná organizácia. Hydroconsult, š. p. pre rezort neplnil žiadnu úlohu.

V roku 2008 v oblasti hlavnej výroby plnil Hydroconsult, š. p. zmluvné záväzky na 42 zákazkách. Zmluvné termíny (alebo dielčie termíny dlhodobých zákaziek presahujúce rok 2008) aj naďalej pokrývali v prevažnej miere nasledovné obory hlavnej činnosti š. p. Hydroconsult:

- hydrotechnika a hydroenergetika

- zdravotne hospodárske stavby

- pozemné staviteľstvo.

Zákazková náplň sa viazala v 75  % na prípravu projektov v úrovni dokumentácií pre stavebné povolenie. Nosné zákazky boli „Protipovodňová ochrana Bratislavy“ a „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec“.

Vlastnou výrobou (vlastnými tržbami) neboli v roku 2008 pokrývané všetky prevádzkové náklady podniku, podnik vykazuje stratu. Zákazková náplň na rok 2008 bola v rozhodujúcom objeme zmluvných kontraktov z roku 2008, ktoré boli získané mimo verejných súťaží marketingovou činnosťou podniku.

Približne 98 % objemu zákazkovej náplne realizovanej v roku 2008 bolo získaných na trhu projektových prác mimo podnikov v priamom riadení MŽP SR.

Zmluvné plnenie v objeme 11,548 mil. Sk sa viazalo na zákazky rôznej bonity a tým aj rôznej úrovne „priemernej výrobnosti“ na zákazku na profesijnú štruktúru podniku. Na nerovnomernosť plnenia výkonov v jednotlivých mesiacoch mala skutočnosť, že kvôli investorskej nepripravenosti a nedostatočne vyjasnenej náplne v zmluvnom predmete plnenia bola na niekoľko mesiacov prerušená zákazka „Hornád – Slanec“. Táto skutočnosť mala za následok výpad pôvodného zmluvného plnenia v objeme cca 8,8 mil. Sk v roku 2008 a presun plnenia do roku 2009.

Vodárenské akciové spoločnosti

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa §§15 a 16 sú vlastníci verejných vodovodov a verejných kanalizácií povinní poskytovať ministerstvu a príslušným orgánom verejnej správy údaje potrebné na spracovanie situačných správ za uplynulý rok, údaje na koncepčnú činnosť a údaje z majetkovej a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Infraštruktúrny majetok verejných vodovodov a verejných kanalizácií prevádzkovalo 14 vodárenských akciových spoločností a ďalšie subjekty, ktoré poskytli informácie spracovateľovi Správy o vodnom hospodárstve v SR v roku 2008 v užšom rozsahu. Do prehľadu stavu ukazovateľov boli zahrnuté všetky subjekty.

Výnosy z predaja vlastných výrobkov a služieb v jednotlivých vodárenských spoločnostiach poklesli oproti roku 2008 o 150 mil. Sk. Hospodársky výsledok po zdanení zaznamenal oproti roku 2007 pokles o 90 mil. Sk.

Náklady oproti roku 2007 vykazujú zníženie o 202 mil. Sk. Odpisy sa zvýšili o 276 mil. Sk. Pokles o 703 mil. Sk bol zaznamenaný pri zabezpečovaní hmotných a nehmotných investícii, z toho z vlastných zdrojov bol pokles o 1289 mil. Sk.

Vodárenské spoločnosti v roku 2008 vyrobili 287 864 tis.m3 vody vo vlastných zariadeniach. Voda fakturovaná pitná tvorila z tohto objemu 68,0 % t. j. 195 837 tis. m3. Rozdiel medzi vodou vyrobenou a vodou fakturovanou je 92,027 mil. Sk, čo poukazuje na pomerne značné straty pitnej vody.

Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2007 znížili o čiastku 12 mil. Sk, čo je zníženie o 1,6 % a záväzky po lehote splatnosti sa oproti minulému roku znížili o čiastku 67 mil. Sk, čo je zníženie o 9,2 %. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je možné kladne hodnotiť znižujúci trend pohľadávok, čo svedčí aj o zvýšení platobnej disciplíny jednotlivých odberateľov.

Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja za roky 2004 – 2008 za vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody sú uvedené v prílohe č. 9.

Prehľad o výške pohľadávok a záväzkov poskytuje tabuľka č. 10.1.

[mil. Sk]										tab. č. 10.1

| Ukazovateľ | Rok | VS | SVP, š. p. | Ostatné podniky | VH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 2007 | 734 | 552 | 122 | 1 408 |
|  | 2008 | 722 | 497 | 123 | 1 736 |
|  | Index 2008/2007 | 0,98 | 0,90 | 1,01 | 1,23 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 2007 | 731 | 50 | 1 | 782 |
|  | 2008 | 664 | 17 | 0 | 735 |
|  | Index 2008/2007 | 0,91 | 0,34 | 0 | 0,94 |

Prehľad o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za jednotlivé skupiny štátnych podnikov a vodárenských spoločností a ostatných subjektov zabezpečujúcich dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody poskytuje tabuľka č. 10.2.

[mil. Sk]										tab. č. 10.2

| Ukazovateľ | Rok | VS | SVP, š. p. | Ostatné podniky | VH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výnosy | 2007 | 11 883 | 2 934 | 4 033 | 18 850 |
|  | 2008 | 11 733 | 3 767 | 4 562 | 20 062 |
|  | Index 2008/2007 | 0,99 | 1,28 | 1,13 | 1,06 |
| Náklady | 2007 | 11 645 | 3 913 | 3 631 | 19 190 |
|  | 2008 | 11 443 | 3 709 | 3 763 | 18 915 |
|  | Index 2008/2007 | 0,98 | 0,95 | 1,04 | 0,99 |
| Hospodársky výsledok po zdanení | 2007 | 294 | -979 | 402 | -283 |
|  | 2008 | 204 | 58 | 799 | 1061 |
|  | Index 2008/2007 | 0,69 | -0,06 | 1,99 | -3,75 |

## 10.1 	Pôsobenie ekonomických nástrojov

Ceny pitnej a odpadovej vody

V oblasti výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v roku 2008 zabezpečoval transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž uplatňovaním jednoznačných spôsobov, princípov a cieľov cenovej regulácie vyplývajúcich zo zákona o regulácii, resp. určených regulačnou politikou, ako aj uplatňovaním jednotných postupov cenovej regulácie v rámci všetkých regulovaných subjektov pôsobiacich na území SR stanovených výnosmi úradu a tiež dôslednou kontrolou opodstatnenosti a nevyhnutnosti nákladov, ktoré regulované subjekty použili na výkon regulovanej činnosti.

Účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami zabezpečoval úrad prostredníctvom cenovej regulácie tak, že ceny schválené alebo určené úradom na rok 2008 boli stanovené na základe plánovaných oprávnených nákladoch a maximálnom primeranom zisku, pričom bola uplatnená ako metóda cenovej regulácie - nákladová metóda. K ochrane spotrebiteľov významnou mierou úrad prispel v roku 2008 zavedením štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb.

Stanovovaním maximálnych cien na rok 2008 v súlade s výnosom č. 3/2007 úrad prvýkrát vytvoril pre všetky regulované subjekty slobodnejší priestor na trhu s tovarom a službami pri uplatňovaní cien a to aj nižších, ako schválených úradom.

Nastavením miery zisku absolútnymi hodnotami 1,50 Sk/m3 dodanej pitnej vody a 2,00 Sk/m3 odvedenej odpadovej vody, úrad na rok 2008 vytvoril pre regulované subjekty podmienky, ktoré umožňujú tvorbu celkového zisku v závislosti na množstve vyrobenej, distribuovanej a dodávanej pitnej vody a na množstve odvedenej a čistenej odpadovej vody. V rámci výnosu úrad stanovil v kalkulácii oprávnených nákladov aj maximálnu výšku uplatniteľných nákladov určených na obnovu vodohospodárskeho infraštruktúrneho majetku vlastníka, ktorý využíva na základe zmluvného vzťahu regulovaný subjekt na regulovanú činnosť.

Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v roku 2008 vzrástli oproti roku 2007 v priemere o 5,65 % a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vzrástli o 5,16 %. Spolu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vzrástli v roku 2008 v priemere o 5,42 % v porovnaní s rokom 2007, pričom predstavovali približne cenovú úroveň roku 2006. Spolu maximálne vodné a stočné stanovené na rok 2008 sa  pohybovalo v rozpätí od 43,50 do 52,00 Sk/m3 bez DPH. Cenový nárast bol spôsobený, napriek uplatneniu regulačných opatrení, najmä nárastom nákladov na energie, povoleným maximálnym rastom osobných (mzdových) nákladov, uplatnením oprávnených nákladov spojených s plnením povinností regulovaných subjektov, ktoré vyplývajú z iných legislatívnych predpisov, ale najmä poklesom špecifickej spotreby vody, to znamená poklesom množstva vody dodanej a odvedenej.

Na rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry sa v ostatných rokoch vynakladajú značné finančné prostriedky tak z  fondov EÚ, ako aj z vlastných zdrojov vodárenských spoločností a obcí. Dôsledkom tejto investičnej činnosti je rast prevádzkových nákladov, avšak pozitívny efekt z budovania nových vodohospodárskych zariadení, ktorým by malo byť zvyšovanie, prípadne stabilizácia odberov pitnej vody ale predovšetkým zvyšovanie množstva odvádzanej a čistenej vody, nebol na trhu doposiaľ zaznamenaný. Neustále pokračuje trend poklesu množstva dodanej pitnej vody verejným vodovodom a odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Príčinou tohto nepriaznivého stavu je, okrem iných faktorov, aj skutočnosť, že sa síce budujú nové vodovodné, resp. kanalizačné siete, ale absentuje budovanie prípojok konečným odberateľom pitnej vody, resp. producentom odpadových vôd. Na elimináciu tohto stavu bolo prijaté regulačné opatrenie, ktoré regulované subjekty núti k vyššiemu využívaniu vybudovaných kapacít vodohospodárskych zariadení (prevádzkové náklady rozpočítavať pri novovybudovaných vodohospodárskych zariadeniach najmenej na 70 % ich projektovanej kapacity).

Úrad v roku 2008 vypracoval návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb a ktorá bola schválená 26. júna 2008, ako vyhláška ÚRSO č. 317/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2008. Cieľom uvedenej vyhlášky je ochrana práv odberateľov pitnej vody a producentov odpadovej vody vo vzťahu k zabezpečovaniu plynulej a kvalitnej dodávky, resp. odvádzania vody a poskytovaniu súvisiacich služieb zo strany regulovaných subjektov.

Na základe zmluvy o dielo bola úradu predložená analýza dvojzložkovej ceny v cenovej regulácii v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Pitná voda

|  | Merná. jednotka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomicky oprávnené náklady (EON) | mil. Sk | 4 874 | 4 876 | 5 393 | 5 488 | 5215 |
| Dodávka pitnej vody | tis.m3 | 233 675 | 223 064 | 216 569 | 216 516 | 288 406 |
| Priemerné EON | Sk.m-3 | 20,86 | 21,86 | 24,91 | 25,35 | 18,08 |
| Priemerná cena (bez DPH) | Sk.m-3 | 17,72 | 22,88 | 25,18 | 24,58 | 26,06 |
| Cena pre domácnosti (bez DPH) | Sk.m-3 | 18,45 | 21,96 | 25,41 | 25,09 | 26,31 |
| Priemerná cena pre ostatných (bez DPH) | Sk.m-3 | 25,41 | 24,81 | 24,88 | 23,12 | 25,70 |

Odpadová voda

|  | Merná. jednotka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomicky oprávnené náklady (EON) | mil. Sk | 3 271 | 3 536 | 5 394 | 4 102 | 3 897 |
| Množstvo odpadovej vody | tis.m3 | 216 920 | 240 619 | 205 751 | 208 991 | 186 870 |
| Priemerné EON | Sk.m-3 | 15,08 | 14,70 | 18,66 | 19,63 | 20,85 |
| Priemerná cena (bez DPH) | Sk.m-3 | 16,03 | 17,04 | 21,39 | 20,61 | 22,31 |
| Cena pre domácnosti (bez DPH) | Sk.m-3 | 11,42 | 15,75 | 20,87 | 20,50 | 22,23 |
| Priemerná cena pre ostatných (bez DPH) | Sk.m-3 | 22,61 | 18,39 | 22,18 | 20,84 | 22,49 |

graf č. 10.1.1

graf č. 10.1.2

Platby za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s  využívaním vodného toku

ÚRSO stanovuje výšku platieb za užívanie povrchových vôd od roku 2005 na základe zákona o vodách, ktorý vymedzuje platby podliehajúce cenovej regulácii úradu a nadväzne v súlade s nariadením vlády č. 755/2004 Z. z. a nariadením vlády č. 367/2008 Z. z.

Podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí na rok 2008 úrad upravil výnosom č. 5/2007.

Dominantným regulovaným subjektom s monopolným postavením vykonávajúcim regulované činnosti v tejto oblasti je SVP, š. p., Žilina.

Úrad na rok 2008 určil rozhodnutím pre uvedený regulovaný subjekt výšku maximálnej ceny za odber povrchovej vody 2,51 Sk/m3, čo bol oproti roku 2007 nárast o 11 %. Ďalej úrad určil platbu za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW ako tarify na podporu menších výrobcov elektrickej energie, resp. využívateľov hydroenergetického potenciálu: od 100 kW do 1000 kW vo výške 126,- Sk/MWh, od 1 001 kW do 10 000 kW vo výške 210,- Sk/MWh a nad 10 000 kW vo výške 427,- Sk/MWh. Priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov vzrástla oproti roku 2007 o 8 %.  Pevnú cenu za odber energetickej vody na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW úrad určil vo výške 0,0027 Sk/m3, čím sa cena oproti roku znížila o 10 %.

Postup pri regulácii cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku na rok 2009 úrad upravil výnosom č. 5/2008.

Napriek racionalizačným i regulačným opatreniam vyšší rast cien za vodohospodárske služby na rok 2008 spôsobuje neustály a pomerne výrazný pokles odberov vody vo všetkých regulovaných službách.

Vývoj úrovne cien povrchovej vody z tržieb (bez DPH)

v rokoch 2004 - 2008 za SVP, š. p., Žilina					tab. č. 10.1.3

|  | Merná jednotka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemerný náklad | Sk.m-3 | 1,51 | 2,00 | 2,92 | 3,17 | 5,53 |
| Priemerná cena | Sk.m-3 | 1,41 | 1,32 | 1,72 | 2,09 | 2,51 |

graf č. 10. 1. 3

Dane

V hodnotenom období bol zaznamenaný oproti predchádzajúcemu roku nárast dane z nehnuteľností a to z pozemkov. Daň z pridanej hodnoty, daň zo stavieb, cestná daň a daň z príjmov právnických osôb zaznamenali pokles.

Rozsah daňového zaťaženia jednotlivými daňami je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

[tis. Sk]										tab. č. 10.1.4

| Dane | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Index 2008/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daň z pridanej hodnoty | 291 370 | 1 168 971 | 933 546 | 625 838 | 596 261 | 95,27 |
| Daň z nehnuteľnosti | 17 225 | 47 930 | 41 667 | 41 249 | 44 408 | 107,66 |
| z toho : z pozemkov | 3 503 | 24 923 | 24 223 | 23 119 | 25 745 | 111,36 |
| zo stavieb | 14 131 | 13 844 | 16 744 | 18 131 | 18 048 | 99,54 |
| Cestná daň | 25 100 | 27 568 | 28 513 | 30 659 | 28 896 | 94,25 |
| Daň z príjmov právnických osôb | 162 507 | 119 337 | 119 117 | 656 764 | 639 774 | 97,41 |

Úvery

Bankové úvery a výpomoci sa zvýšili oproti roku 2007 o 439,572 mil. Sk. Z toho dlhodobé bankové úvery predstavujú 2 877,661 mil. Sk a oproti roku 2007 sa zvýšili o 798,074 mil. Sk. Bežné bankové úvery predstavujú 723,855 mil. Sk. Oproti roku 2007 sa znížili o 486,917 mil. Sk.

[tis. Sk]									       tab. č. 10.1.4

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Index 2008/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bankové úvery a výpomoci | 8 006 287 | 9 236 752 | 3 336 404 | 3 161 943 | 3 601 515 | 113,90 |
| z toho: bankové úvery dlhodobé | 7 540 767 | 8 635 023 | 2 354 211 | 2 079 587 | 2 877 661 | 138,38 |
| bežné bankové úvery | 465 520 | 601 729 | 982 193 | 1 210 772 | 723 855 | 59,78 |

## 10.2	Pracovné sily, mzdy

Ročný priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v štátnych podnikoch VH a vodárenských akciových spoločnostiach k 31. 12. 2008 bol 11 410. Oproti roku 2007 stav predstavuje zníženie o 1414 zamestnancov. Na znížení počtu zamestnancov vo VH sa podieľali vodárenské spoločností (VS) v počte 1 149 zamestnancov, SVP, š. p. v počte 214 zamestnancov a ostatné subjekty v počte 51 zamestnancov.

Priemerná mzda vo VH vzrástla oproti roku 2007 o 1699 Sk a vo vodárenských spoločnostiach o 1026 Sk. Produktivita práce z výnosov vo VH sa zvýšila o 288 tis. Sk.

Prehľad počtu zamestnancov a mzdových ukazovateľov v štátnych podnikoch VH a vodárenských spoločnostiach dokumentuje tabuľka č. 10.2.1.

tab. č. 10.2.1

| Ukazovateľ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Rozdiel 2008-2007 | Index 2008/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamestnanci podnikov VS spolu | 9 179 | 8 833 | 8 736 | 8 638 | 7 489 | -1 149 | 0,87 |
| Zamestnanci SVP spolu | 4 149 | 4 129 | 4 097 | 3 922 | 3 708 | -214 | 0,95 |
| Zamestnanci ostatných štátnych podnikov (VV+HYCO) | 301 | 285 | 281 | 264 | 213 | -51 | 0,81 |
| Zamestnanci VH spolu | 13 629 | 13 247 | 13 114 | 12 824 | 11 410 | -1414 | 0,89 |
| Priemerná mzda vo VH spolu (Sk) | 16 689 | 18 404 | 20 291 | 21 731 | 23 430 | 1 699 | 1,08 |
| Priemerná mzda vo VS spolu (Sk) | 16 005 | 17 858 | 19 546 | 20 756 | 21 782 | 1 026 | 1,05 |
| Produktivita práce z výnosov vo VH (tis. Sk/zamestnanec) | 1 155 | 1 347 | 1 538 | 1 470 | 1758 | 288 | 1,20 |

## 10.3	Investičná výstavba a jej financovanie vo vodnom hospodárstve

V roku 2008 v oblasti VH boli SVP, š. p. poskytnuté kapitálové transfery na investičnú výstavbu vo výške 311,700 mil. Sk. Prostriedky boli určené na 28 investičných akcií nasledovne:

Konkrétne stavby a ich investičné náklady, na ktoré sa čerpali finančné prostriedky zo ŠR:

1.	Prísypy hrádze Moravy, km 89,500 - 97,050, II. etapa	16,000 mil. Sk

2.	Úprava hrádze Maliny, III. etapa	85,000 mil. Sk

3.	Rekonštrukcia ľavostrannej ochrannej hrádze Hrona Malá nad Hronom	18,000 mil. Sk

4.	Komjatná - úprava potoka Komjatná	6,500 mil. Sk

5.	Krajné - potok Jablonka, protipovodňové opatrenia v intraviláne obce	5,500 mil. Sk

6.	Dvorec - úprava toku Inovec	9,500 mil. Sk

7.	Nové Zámky - zvyšovanie ľavostrannej ochrannej hrádze Nitry	5,500 mil. Sk

8.	Radôstka - úprava toku Radôstka	6,000 mil. Sk

9.	Korňa - prestavba toku Korňanka	5,500 mil. Sk

10.	Žilina - Trnové, úprava Trnovky	25,000 mil. Sk

11.	Trenčianska Turná - úprava Hukovho potoka 	3,500 mil. Sk

12.	Žilina - Rosinky, úprava toku Rosinka	4,000 mil. Sk

13.	VD Orava - rekonštrukcia  	6,813 mil. Sk

14.	VD Kráľová - stabilizácia ľavostrannej hrádze 	7,000 mil. Sk

15.	Čadca - úprava toku Rieka	5,800 mil. Sk

16.	Pribylina - úprava toku Račkova	4,000 mil. Sk

17.	UDS	7,700 mil. Sk

18.	Vodná stavba Kolpašská – rekonštrukcia	16,658 mil. Sk

19.	Brezno, úprava odtokových pomerov Kabátovského potoka	5,500 mil. Sk

20.	Banská Bystrica - Rakytovce, úprava Rakytovského potoka	900 mil. Sk

21.	Šahy - Homok, protipovodňové opatrenia na Nemcovom potoku	2,435 mil. Sk

22.	Šahy - časť Preseľany, ochr. opatrenia na potoku Kamenec	4,584 mil. Sk

22.	Rudná, protipov. opatrenia na potoku Stankovička	4,200 mil. Sk

23.	Žihľava - Pôtor, úprava Starej rieky	5,000 mil. Sk

24.	Hromoš - úprava potoka Hromovec	10,672 mil. Sk

25.	Šarišské Sokolovce - úprava Veľkého potoka	10,395 mil. Sk

26.	Nižný Klatov - úprava Nižnoklatovského potoka	8,207 mil. Sk

27.	Koškovce - rekonštrukcia pravobrežnej hrádze Laborca 	10,340 mil. Sk

28.	Borša - rekonštrukcia poldra	11,496 mil. Sk

Na financovanie investičnej výstavby predstavovali vlastné finančné zdroje 264,937 mil. Sk.

Z prostriedkov fondov EÚ boli financované investičné akcie v celkovej výške 374,939 mil. Sk a ŠR sa podieľal na spolufinancovaní týchto investícií čiastkou 47,893 mil. Sk.

Celkový objem investičnej výstavby v roku 2008 predstavoval 1 000,487 mil. Sk.

Objemy pre jednotlivé OZ boli nasledovné:

OZ Bratislava	599,970 mil. Sk

OZ Piešťany	218,325 mil. Sk

OZ Banská Bystrica	95,206 mil. Sk

OZ Košice	74,062 mil. Sk

Podnikové riaditeľstvo 	12,924 mil. Sk

Spolu SVP, š. p.	1 000,487 mil. Sk

VV, š. p. použila na obstaranie investícií v roku 2008 výlučne vlastné zdroje financovania v objeme 462,171 mil. Sk. Boli použité hlavne do oblasti:

SVD G-N	348,658 mil. Sk

VD Žilina	        6,081 mil. Sk

Išlo o dokončovanie, skolaudovanie a uvedenie rozostavaných objektov a rozpracovaných technologických celkov do prevádzky, na rekonštrukčné práce a dodávky pre zlepšenie technicko-ekonomických parametrov VD, na zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, prípadne na zlepšenie ich funkcionality.

Dominantnými projektmi v rámci prípravy stavieb boli v roku 2008 príprava vodnej elektrárne VD Sereď – Hlohovec a príprava stavieb MVE Dobrohošť a MVE Mošoň II.

VV, š. p., ďalej zabezpečovala projekty z poverenia MŽP SR - prípravu štátnych zákazok vybraných vodohospodárskych projektov, ktoré boli v tomto roku financované z vlastných zdrojov. Počas roka 2008 pokračovali práce na príprave projektov - vodárenskej nádrže Tichý Potok a VD Slatinka.

Vodárenské spoločnosti v roku 2008 z vlastných zdrojov realizovali investície v objeme 3 720,214 mil. Sk:

BVS, a. s. 	940,450 mil. Sk	TurVS, a. s. 	38,882 mil. Sk TAVOS, a. s.	152,014 mil. Sk	PovVS, a. s.	106,946 mil. Sk

ZsVS, a. s. 	308,692 mil. Sk	VSR, a. s. 	35,344 mil. Sk

TVK, a. s. 	64,398 mil. Sk	StVS, a. s.	658,892 mil. Sk

SEVAK, a. s. 	90,698 mil. Sk	VVS, a. s.	1 001,063 mil. Sk

OVS, a. s. 	62,757 mil. Sk 	PVS, a. s. 	192,628 mil. Sk

LVS, a. s. 	48,250 mil. Sk	KOMVaK, a. s.	19,200 mil. Sk

Z fondov EÚ boli financované vodovodné a kanalizačné stavby vo výške 3 948,984 mil. Sk. ŠR sa podieľal na spolufinancovaní investičných akcií v celkovej výške 1 041,996 mil. Sk.

Ide o nasledujúce investičné akcie:

- TAVOS, a. s. – Trnavsko – kanalizácia + ČOV; Piešťansko - kanalizácia + ČOV; Madunice – Leopoldov – dobudovanie kanalizácie;

- ZsVS, a. s. – Systém odstránenia odpadovej vody v regióne Šaľa; Výčapy – Opatovce – odvedenie a čistenie odpadových vôd; Dvory nad Žitavou - rozšírenie kanalizačnej siete; Aglomerácie: Lehnice, Šahy, Šamorín, Galanta – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou;

- SEVAK, a. s. – Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc;

- OVS, a. s. - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 1. etapa;

- LVS, a. s. – Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova

- TurVS, a. s. - Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec;

- PovVS, a. s. - ČOV a kanalizačný systém v Považskej Bystrici;

- StVS, a. s. – Banská bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd; Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen; Zabezpečenie zásobovania J časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou; Odborná pomoc pri príprave projektov z Kohézneho fondu pre StVS, a .s.; Banská Štiavnica - Štefultov, vodovod II. a III. tlakové pásmo; Halíč - kanalizácia a ČOV 2. stavba; Divín - kanalizácia a ČOV; Mojín a Dúžava – zásobovanie obcí vodou;

- VVS, a. s. - Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v rajóne Horný Zemplín; Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy; Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí Tople; Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd; Michalovce - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie JV Zemplína; Košice - skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty; Košice - Rozhanovce – kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí;

- PVS, a.s. – Dostavba ČOV Poprad – Matejovce; Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry v podtatranskom regióne; Dobudovanie vodovodu pre obec Veľká Lomnica;

Prehľad o zdrojoch financovania investičnej výstavby v rokoch 2007 a 2008 v  mil. Sk poskytuje nasledujúca tabuľka a graf č. 10.3.1.

tab. č. 10. 3. 1

| Zdroje financovania | SVP, š. p. | VS | VV ,š. p. | Celkom VH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| ŠR | 50,0 | 311,7 | - | - | - | - | 50,0 | 311,7 |
| Vlastné zdroje | 511,7 | 265,0 | 3 719,3 | 3 720,2 | 392,5 | 462,2 | 4 623,5 | 4 447,4 |
| Fondy EÚ | 27,3 | 374,9 | 2 904,6 | 3 949,0 | - | - | 2 931,9 | 4 323,9 |
| Spolufinancovanie ŠR k fondom EÚ | 5,0 | 47,9 | 764,0 | 1 042,0 | - | - | 769,0 | 1 089,9 |
| Úvery | - | - | 677,7 | 988,1 | - | - | 677,7 | 988,1 |
| Iné | - | 0,9 | 40,5 | 16,2 | - | - | 40,5 | 17,1 |
| SPOLU | 594,0 | 1 000,4 | 8 106,1 | 9 715,5 | 392,5 | 462,2 | 9 092,6 | 11 178,1 |

graf č. 10. 3. 1

# 11	Prehľad programov a plánov riadenia povodí

Plány manažmentu povodia

V zmysle § 12 novely vodného zákona (v súčasnosti je v legislatívnom schvaľovacom procese) sa v SR vypracúvajú:

- plány manažmentu povodí - pre správne územie povodia Dunaja (čiastkové povodie Dunaj, Morava, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodrog, Hornád a Bodva) a správne územie povodia Visly (čiastkové povodie Dunajec a Poprad)

- a Vodný Plán Slovenska.

V prípade medzinárodných povodí sa požaduje vypracovanie spoločného plánu manažmentu povodia. Preto sa v SR súbežne spracovávajú aj plány pre medzinárodné povodie Dunaj a jeho sub-povodie Tisa. Pre medzinárodné povodie Visla sa spoločný plán nespracováva. Jednotlivé plány manažmentu povodí sa odlišujú v mierke podrobnosti riešenia. Najpodrobnejšie sa spracovávajú plány manažmentu čiastkových povodí SR. Najmenšiu podrobnosť budú mať plány medzinárodných povodí (Dunaj a jeho sub-povodie Tisa). Termín vyhotovenia plánov manažmentu povodí pre prvý plánovací cyklus je 22. december 2009

Prvá pracovná verzia Návrhu plánov manažmentu povodí SR je v súčasnosti (23. 1. 2009 – 23. 7. 2009) vystavená na účely predloženia písomných pripomienok, aktívnej účasti a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy na webovej stránke www.vuvh.sk/rsv. Na základe výsledkov pripomienkovania a konzultácií bude dopracovaný do výsledného znenia a predložený na schválenie. V zmysle novely vodného zákona návrhy plánov manažmentu povodí schvaľuje  MŽP SR. Schválené plány manažmentu povodí sú podkladom na vypracovanie Vodného plánu Slovenska a jeho programu opatrení, ktorý schvaľuje vláda SR. Jeho záväznú časť vydá nariadením. Kópiu schváleného Vodného plánu Slovenska MŽP SR zašle EK prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v termíne do 22. marca 2010.

Plány manažmentu povodňového rizika

V zmysle § 5 návrhu nového znenia zákona o ochrane pred povodňami (v súčasnosti je v legislatívnom schvaľovacom procese) sa v SR vypracúvajú podľa príslušných čiastkových povodí plány manažmentu povodňového rizika pre správne územie povodia Dunaja a pre správne územie povodia Visly. Tieto plány sú súčasťou súboru medzinárodných plánov manažmentu povodňového rizika a ich vypracovávanie je koordinované na medzinárodnej úrovni. V správnom území povodia Dunaja je koordinované na úrovni medzinárodného povodia Dunaja a v správnom území povodia Dunajca a Popradu na úrovni medzinárodného povodia Visly.

Na vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika je stanovený termín 22. december 2015. Ich prehodnotenie a aktualizácie sa budú uskutočňovať v šesťročných cykloch koordinovane s prehodnotením a aktualizáciou plánov manažmentu povodí. Plán manažmentu povodňového rizika sa po schválení ministerstvom stáva súčasťou plánu manažmentu príslušného správneho územia povodia.

Proces vypracovávania plánov manažmentu povodňového rizika je v súčasnosti v etape prípravných prác.

# 12	Výskum, vzdelávanie, environmentálna výchova, propagácia

## 12.1	Výskum

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa v roku 2008 vo VÚVH  Bratislava riešili nasledovné úlohy, resp. okruhy problémov:

- Vedecko-technické projekty:

Vodné dielo Slatinka – hodnotenie minimálnych prietokov na Slatinke a strednom Hrone; Vyhodnotenie procesu zanášania VN Žilina na základe zamerania priečnych profilov; Zemplínska vodná cesta - INTERREG III.A; Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v povodí rieky Domanižanka, 1. časť; Hydraulické výpočty variantných riešení preplachovania ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja; Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možnosti jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží- INTERREG III. A

- Medzinárodné vedecko – technické projekty:

Projekt NORMAN - Sieť referenčných laboratórií a partnerských organizácií pre monitoring a biomonitoring polutantov ohrozujúcich životné prostredie; Projekt SOCOPSE (Source Control of Priority Pollutants in Europe) – Vytvorenie kontrolného systému v Európe; Projekt DINAMICS - Diagnostické senzory na úrovni nanotechnológie a mikrotechnológie (Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices); CAPACITY BUILDING SUPPORT TO THE WATER SECTOR IN TURKEY, TR 06 IB EN 01 (Podpora budovaniu kapacít vodohospodárskeho sektora v Turecku)

  - Projekt získaný v rámci Operačného programu životného prostredia 	
Monitorovanie stavu vôd Slovenska

  - Medzinárodná spolupráca na základe medzinárodných dohovorov	
Komisie podunajských štátov (ICPDR, Dunajská komisia); Komisia hraničných vôd

  - Úlohy nad rámec bežného transferu 	
Štúdia vplyvu tunelovej trasy na režim prúdenia podzemných vôd  rámci prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave; VD Gabčíkovo, stupeň Čunovo – kalibrácia hydrotechnických objektov; Posudková činnosť v oblasti hodnotenia osudu a správania sa pesticídov v pôde a vode

  - Koncepčné a legislatívne materiály	
Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa vodný zákon; Návrh nového znenia  zákona o ochrane pred povodňami; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z .z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Národné referenčné laboratórium (NRL) za rok 2008 prijalo 6988 vzoriek a pracovníci tohto laboratória vykonali 108 080 analýz, z toho bolo 88 648 analýz akreditovaných a 19 432 neakreditovaných. V rámci činností NRL boli úspešne riešené 4 špecifické výskumné úlohy.

V autorizovanom metrologickom pracovisku KLVM bolo overených 18 meračov pretečeného množstva studenej vody, overených 41 prietokomerov, členov meračov tepla a kalibrovaných 14 prietokomerov.

V akreditovanom pracovisku KLVM bolo kalibrovaných 136 vodomerných vrtúľ.

V roku 2008 riešil VÚVH okrem úloh na základe kontraktu a Plánu hlavnej činnosti celkom 68 ďalších vlastných podnikových úloh pre odberateľov (podniky, podnikateľské subjekty, verejná správa) v rámci SR. Z uvedených 68 úloh bolo ukončených 56 úloh a 12 úloh prechádza do roku 2009.

Pre zahraničných odberateľov VÚVH v roku 2008 riešil na základe uzavretých zmlúv spolu 18 úloh.

VÚVH v roku 2008 odpredal záujemcom (právnickým a fyzickým osobám) vodohospodárske mapy mierky 1:50 000.

SVP, š. p., Žilina  riešil v priebehu roka 2008 nasledovné úlohy na národnej úrovni:

- V oblasti implementácie RSV participoval na riešení úloh rozsahom stanoveným Harmonogramom a špecifikáciou prác na implementácii RSV na rok 2008 pre jednotlivé pracovné skupiny (PS) vytvorené pre tento účel v procese implementácie RSV v SR v rámci:

- PS 2.1 Vplyvy a opatrenia spolupracoval podnik na verifikácii analýzy vplyvov a dopadov na stav povrchových vôd, vypracovaní návrhu programov opatrení pre dosiahnutie dobrého stavu (potenciálu) vôd a aktualizácii reálneho stavu znečistenia vôd v rámci Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami.

- PS 2.2 Výrazne zmenené vodné útvary - testovanie vodných útvarov bolo spojené s návrhom revitalizačných opatrení na tokoch Slovenska a spolupráca pri stanovovaní maximálneho ekologického potenciálu a dobrého ekologického potenciálu pre výrazne zmenené a umelé vodné útvary.

- PS 2.3 Hodnotenie stavu povrchových vôd a interkalibrácia sa podnik podieľal najmä na úlohách súvisiacich s hodnotením ekologického stavu povrchových vôd, hodnotením chemického stavu povrchových vôd, na priebežnej aktualizácii klasifikačných schém pre hodnotenie stavu vôd a stanovením pozaďových hodnôt ťažkých kovov v povrchových vodách.

- PS 2.6 Ekonomická analýza - participácia spočívala  najmä vo vyhodnocovaní  nákladovej efektívnosti nápravných opatrení pri testovaní vodných útvarov za účelom ich konečného vymedzenia ako výrazne zmenených resp. prirodzených vodných útvarov, v hodnotení efektívnosti nákladov na zmierňujúce opatrenia negatívnych vplyvov výrazne zmenených resp. umelých vodných útvarov a na špecifikácii vodohospodárskych služieb v zmysle RSV.

- PS 2.7 Monitorovanie stavu vôd bola realizácia monitorovania vôd v súlade s Programom monitorovania stavu vôd v roku 2008 a spolupráca na príprave a spracovaní programu monitorovania stavu vôd v roku 2009.

- PS 2.8 Hodnotenie a klasifikácia stavu podzemných vôd spolupracoval podnik na hodnotení bodových a plošných zdrojoch znečistenia v útvaroch podzemných vôd.

- PS 3.1 Geografické informačné systémy vykonával SVP, š. p., najmä úlohy súvisiace so spracovaním priestorových údajov, a s prípravou podkladov a výstupov pre Plány manažmentu povodí.

- PS 3.2 Kvantita vody, v ktorej je SVP, š. p. riešiteľským pracoviskom, sa vykonávali v roku 2008 najmä práce súvisiace s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík do národnej legislatívy a práce na pilotnom projekte „Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“, ktorého výstupom budú metodické príručky obsahujúce postupy praktickej implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES a dokumentu ICPDR „Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja“ pre celé územie SR  a príslušné dokumenty súvisiace s implementáciou tejto smernice EÚ pre povodie Myjavy: Predbežné hodnotenie povodňového rizika v povodí Myjavy, Mapy povodňového ohrozenia mapy povodňového rizika v povodí Myjavy, Plány manažmentu povodňového rizika v povodí Myjavy.

- PS 3.3 Práca s verejnosťou spolupracoval na príprave a prerokúvaní návrhu hlavných vodohospodárskych problémov so zainteresovanými stranami a verejnosťou a informovaní zainteresovaných strán a verejnosti o procese implementácie RSV v SR.

  - Úlohy vyplývajúce z implementácie ostatnej súvisiacej legislatívy EÚ, národnej, európskej a medzinárodnej normalizácie.

  - Spracovávanie vyjadrení k investičným a rozvojovým zámerom a k územnej dokumentácii rozvoja sídiel a regiónov.

  - Aktualizácia vnútropodnikovej úlohy „Prieskum o tokoch v intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany“.

  - Vodohospodárska bilancia za rok 2007 (spracovanie podkladov pre Kvantitatívnu vodohospodársku bilanciu).

  - Spracovanie s činnosťou podniku súvisiacich podkladov do ročenky Údaje o vodohospodárskej investičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku za rok 2007 ako aj pre Vodohospodársky vestník 2007.

  - Tvorba strednodobých investičných programov - Rozvojový program investícií, Program verejných prác, Program protipovodňovej ochrany SR, vychádzajúcich z dlhodobých koncepčných programov obsiahnutých vo vodných plánoch a iných koncepčných materiáloch vodného hospodárstva.

Riešenie vodohospodárskych rozvojových úloh a štúdií bolo aj v roku 2008 zamerané najmä na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, zlepšenie stavu vôd a vodného prostredia, na trvalo udržateľné, hospodárne a účelné využívanie vôd, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie protieróznych opatrení, opatrení na zvyšovanie retenčnej schopností povodí, ochrany území prirodzenej akumulácie vôd, opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia, všetkých funkcií vodných tokov a vodných stavieb, ale aj na spracovanie ekonomických analýz a uplatňovanie platieb za užívanie vôd. Ide najmä o nasledujúce úlohy:

V spolupráci s VÚVH Bratislava bola riešená úloha „Zhotovenie máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika na vybranom území v povodí rieky Domanižanka“.

Štúdie a projekty:

- Preventívne protipovodňové opatrenia v povodí hornej Tople;

- Kvantifikácia mimoprodukčných funkcií pôdy a krajiny v suchom poldri Beša (spolupráca s SCPV Nitra);

- Projekt Aktualizovaná koncepcia protipovodňovej ochrany v hornej časti povodia Myjavy s dôrazom na ochranu intravilánu mesta Myjava;

- Projekt Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy;

- Štúdia na ochranu intravilánu mestskej časti Bratislava - Rača pred záplavami;

- Projekt Banská Bystrica  - ochrana intravilánu pred povodňami;

- Rieka Topľa a jej vodohospodársky významné prítoky - mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, financovaný cez OPŽP – príprava žiadosti;

- Rieka Laborec a jej vodohospodársky významné prítoky - mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, financovaný cez OPŽP – príprava žiadosti.

V roku 2008 boli spracované a predložené príslušné žiadosti na projekty:

Operačný program Juhovýchodná Európa:

- Projekt „NEWADA“ – Network of Danube Waterway Administrations (Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty). Projekt pre podporu zabezpečenia rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest - rozširovaním dátovej výmeny a výmeny expertov. Projekt zahŕňa organizácie zodpovedné za údržbu vodných ciest zo všetkých dunajských krajín (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina) a zo splavnených prítokov (Bosna a Hercegovina), ako aj vládne inštitúcie a autority, štátne podniky a riečne komisie (Dunaj, Sáva, Dráva).

- Projekt DANUBE FLOOD RISK – Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains. Jedná sa o vytvorenie máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia v súlade so smernicou 2007/60/ES s vytvorením Atlasu povodňového ohrozenia Dunaja.

Operačný program  cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika

- Informačný systém PLUSK – Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné poľsko-slovenské hraničné vody vyplývajúci z Rámcovej smernice o vode a Smernice o hodnotení a manažmente povodňového rizika.

Operačný program  cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika

- Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ

- Integrovaný systém modelovania odtoku na toku Ipeľ

- Vybudovanie systému kontaktov medzi inštitúciami v duchu medzištátnych dohôd na hraničných vodách

Medzinárodné projekty riešené v roku 2008:

  - Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňové plánovanie v povodí Hornádu na území SR“;

  - Vybudovanie systému kontaktov medzi inštitúciami v duchu medzištátnych dohôd na hraničných vodách;

  - Plán manažmentu povodia Čiernej vody, projekt UNDP/GEF: Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh) realizácia predmetného dokumentu.

  - Projekt UNDP/GEF: Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh) príprava podkladov pre podprojekt: „Miesto pre vodu v povodí rieky Bodrog“.

  - Projekt WACO – v spolupráci s holandskými expertmi z Vodnej rady Regge and Dinkel.

Výskumno-vývojová činnosť SHMÚ Bratislava sa aj v roku 2008 zamerala na aplikačný výskum. Na úrovni ústavu, na národnej aj medzinárodnej úrovni boli riešené výskumno-vývojové úlohy:

- Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd Slovenska

- Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality vody

- Implementácia RSV - Klasifikácia povrchových vôd a referenčné podmienky

- Družicové aplikácie pre hydrológiu

Výstupy a výsledky zo všetkých úloh riešených na pôde ústavu sa využívajú najmä na podporu a rozvoj vlastných činností.

V rámci technicko-normalizačnej činnosti sa zabezpečovalo spracovanie národných a preberanie medzinárodných hydrologických noriem.

Zapojenie do medzinárodnej spolupráce a projektov je tiež hlavnou cestou, ktorou SHMÚ a jednotliví špecialisti prispievajú k vedecko-technickému pokroku v európskom a globálnom meradle. Medzinárodné organizácie, s ktorými spolupracuje SHMÚ, prevádzkujú rozsiahlu komunikačnú, monitorovaciu a informačnú infraštruktúru s možnosťou jej využitia.

V roku 2008 prebehla úspešná prezentácia výsledkov a záverov projektu „Zlepšenie systému manažmentu povodní“ v rámci riešenia spoločného maďarsko-slovensko-ukrajinského programu (NTERREG IIIB CADSES/TACIS).

Vláda SR uznesením č. 817/2008 vyjadrila súhlas s podpísaním Memoranda o porozumení medzi vládou SR a sekretariátom Európskej hospodárskej komisie OSN o Medzinárodnom centre na hodnotenie vôd IWAC. Táto veľmi významná aktivita je spojená s  umiestnením sekretariátu IWAC na SHMÚ. Úlohou centra je spolupracovať so zainteresovanými stranami na integrovanom manažmente zdrojov a podporovať implementáciu dohovoru o vodách.

Významnú súčasť medzinárodnej spolupráce predstavovalo aj  plnenie záväzkov v rámci Európskej hospodárskej komisii OSN, Environmentálneho programu OSN, Európskej komisie, UNESCO, v Združení výskumných ústavov v oblasti sladkých vôd a v Medzinárodnej komisii na ochranu vôd Dunaja.

Medzi hlavné úlohy divízie Hydrologická služba v roku 2008 patrili najmä činnosti:

- zabezpečenie výkonu ČMS – voda: meranie a pozorovanie stavu vôd a rozvoj hydrologických pozorovacích systémov a monitorovacích sietí (v oblasti množstva a kvality povrchových a podzemných vôd), spracovávanie metodík a metodických postupov, a to v súčinnosti s implementáciou požiadaviek EÚ na monitorovanie a hodnotenie stavu vôd, ktorá bola implementovaná do národnej legislatívy – vo vodnom zákone,

- spracovávanie dokumentov vodohospodárskej bilancie,

- vedenie Súhrnnej evidencie o vodách,

- vydávanie hydrologických údajov, posudkov a expertíz o množstve a kvalite vôd k vodoprávnym konaniam, pre projekčnú činnosť, k rozhodovacím konaniam a pre spracovávanie koncepčných dokumentov a dokumentov vodohospodárskej stratégie.

- vydávanie expertíznych posudkov pre hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín,

- technicko – normalizačná činnosť v hydrológii (v pôsobnosti rezortu MŽP SR) spojená s prípravou, tvorbou a využívaním odvetvových, národných, európskych a medzinárodných technických noriem z oblasti merania, spracovania a hodnotenia hydrologických prvkov a procesov povrchových a podzemných vôd,

- vypracovávanie Rozhodnutí o schválení využiteľných množstiev podzemných vôd,

- zriadenie a vedenie Národného registra znečisťovania,

- poskytovanie údajov a správ pre EK a na základe zákona o voľnom prístupe k informáciám,

- kooperácia v oblasti tvorby legislatívy vo VH, a to ako prípravu podkladov v oblasti legislatívy vo VH, v procese novelizácie vodného zákona

- zahraničné a domáce projekty zamerané na hodnotenie a prognózy vývoja režimu vôd, bilancovanie vôd a VH, ako aj na vytváranie podkladov pre adaptačné opatrenia v dôsledku možných klimatických zmien.

## 12.2	Vzdelávanie, environmentálna výchova

V rámci metodickej a inštruktážnej činnosti experti VÚVH Bratislava v roku 2008 uskutočnili pre pracovníkov SVP, š. p., vodárenských spoločností na Slovensku a ďalších záujemcov školenia vo forme kurzov a seminárov:

- Kurz vodohospodárov I,

- Kurz vzorkovania,

- Kurz hydrometrovania,

- Mikrobiologický kurz 2008,

- Mikrobiologický kurz – základy v laboratóriu I.,

- Mikrobiologický kurz – základy v laboratóriu II.,

- Hydrobiologický kurz:  I. stupeň 2008,

- Hydrobiologický kurz: II. stupeň 2008,

- Kurz vzorkovania povrchových a pitných vôd,

- Rádiochemický seminár,

- Seminár pre SNAS - organizovanie PSS v NRL,

- Seminár: „Využitie spektroskopických metód v analytickej chémii“,

- Seminár: „Teoretické a praktické aspekty ICP-MS“,

- Spoluorganizovaný workshop: „Prírodné prostredie a hydrologické procesy“.

VÚVH organizoval resp. spoluorganizoval nasledovné odborné konferencie:

- spoluorganizovaná: Konferencia pri príležitosti Svetového dňa vody „Chráňme vodu – voda bude chrániť nás“,

- organizovaná: Konferencia HYDROCHÉMIA 2008,

- organizovaná: „XV Konzultačné dni pracovníkov rádiochemických laboratórií z Českej a Slovenskej republiky“, Červený Kláštor,

- organizovaná: XV. Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiologických laboratórií, Červený Kláštor,

- spoluorganizovaná: Konferencia: „ Pitná voda (XI. ročník)“, Trenčianske Teplice,

- spoluorganizovaná: 5. konferencia s medzinárodnou účasťou: „Odpadové vody“, Vysoké Tatry,

- spoluorganizovaná: 40. Konferencia vodohospodárov v priemysle,

Akcie:

- Svetový deň vody: Školy – 2 triedy

- Spolupráca pri Dni Dunaja, Bratislava

Vzdelávanie a environmentálnu výchovu vykonával SVP, š. p., Žilina v roku 2008 nasledujúcimi aktivitami:

- zapojením odborných zamestnancov do akcií spojeným s organizovaním Svetového dňa vody a dňa otvorených dverí. Z príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnili verejné prezentácie činnosti SVP, š. p. pre starostov, zástupcov úradov životného prostredia a študentov základných i stredných škôl. Akcie sa uskutočnili v pôsobnosti Správ povodí:

- prezentáciou zabezpečenia prevádzky vodných stavieb, havarijnej služby a ochrany pred povodňami,

- ukážkami techniky spojené s odborným výkladom,

- prezentáciou mobilných analytických metód merania ukazovateľov pH, vodivosti, zariadení pre odber vzoriek vody, spojené s výkladom sledovania kvality povrchových vôd,

- kvízami a prezentáciou  pre školskú mládež

- vystúpeniami zamestnancov v elektronických médiách (v rozhlase a v televízií),

- organizovaním tlačových konferencií pre médiá,

- publikačnou činnosťou zamestnancov,

- formou oponentských posudkov (diplomové práce, dizertačné práce, úlohy vedy a techniky a pod.),

- vydávaním vlastných časopisov (napr. časopis vydávaný SVP, š. p., OZ Piešťany „Hlas Váhu“).

SHMÚ Bratislava podporuje rozvoj ľudských zdrojov vo všetkých vzdelanostných kategóriách. V roku 2008 mal ústav v doktorandskom štúdiu 16 zamestnancov, dvaja doktorandi nastúpili na doktorandské štúdium, 4 absolvovali dizertačnú skúšku a jeden úspešne doktorandské štúdium ukončil.

Je členom Združenia zamestnávateľov vo VH, má zastúpenie v Slovenskom výbore pre hydrológiu, v Odbore pre VH SAPV, v Slovenskej meteorologickej spoločnosti, v Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti a v GWP Slovensko. Úzko spolupracuje so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou a Asociáciou hydrológov Slovenska.

Má vlastnú Vedeckú radu, ktorá vystupuje ako poradný orgán vedenia ústavu, vytvára priestor pre odborné podujatia a ich organizovanie: semináre, konferencie, metodické porady, súťažné podujatia - konferencie mladých hydrológov, vodohospodárov, odborné semináre pri príležitosti Svetového dňa vody, odborné semináre spojené s riešením projektov. Aktívne sa zapája do organizovania podujatí v rámci Týždňa vedy na Slovensku.

Výsledky výskumu, ale aj prevádzkovej činnosti prezentovali zamestnanci ústavu v publikáciách rôzneho druhu.

SHMÚ má aktívny kontakt s vysokými školami, ústavmi SAV a rezortnými výskumnými ústavmi s rovnakou alebo podobnou odbornosťou.

Knižnica SHMÚ slúži zamestnancom ako základný informačný zdroj pri ich odbornej činnosti a rozširovaní odborných poznatkov.

V roku 2008 sa v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety uskutočnili na SAŽP Banská Bystrica nasledovné aktivity:

- ENVIROFILM - XIV. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí. Jeho cieľom je prezentovať čo najširšiemu okruhu slovenskej verejnosti filmovú tvorbu z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zapájať odbornú ale hlavne laickú verejnosť do programu sprievodných podujatí, prezentovať environmentálnu politiku štátu a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti práve prostredníctvom audiovizuálnej tvorby a príťažlivých foriem vzdelávania. Festival Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie festivalov o ochrane životného prostredia ECOmove International (www.ecomove.de), ktorá združuje festivaly Ekofilm Česká republika, Okomedia Nemecko, Green Vision Rusko, Earth Vision Japonsko, Medzinárodný festival filmov o prírode Poľsko, Medzinárodný festival filmov o národných parkoch v Sondriu, Taliansko.                                                                                                                                                  V roku 2008 filmári z 32 krajín zaslali do súťaže 165 filmov. Je to najväčší počet filmov a krajín v histórii festivalu. Súčasťou festivalu je Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. XIII. ročník tejto súťaže sa niesol v znamení motta Život pre budúcnosť.

- Služby environmentálnej knižnice. SAŽP v rámci úloh permanentného vzdelávania a osvety v oblasti životného prostredia prevádzkuje špecializovanú environmentálnu knižnicu. Tá má na starosti výber a  získavanie odbornej literatúry a periodík, videokaziet a DVD s tematikou životného prostredia, ďalej spracovanie a katalogizáciu knižničného fondu a archiváciu vybraných filmov z festivalu Envirofilm. Poskytuje bezplatne výpožičné, informačné a distribučné služby pre odbornú a laickú verejnosť na celom území SR. Do knižnice SAŽP pribudlo v roku 2008 217 nových publikácií a do fondu videotéky 80 nových filmov.

- Praktická environmentálna výchova (EV).  Pracovníci CPEP zorganizovali niekoľko prednášok a workshopov pre koordinátorov environmentálnej výchovy na území celého Slovenska. Zároveň sa aktívne zúčastnili na konferenciách a seminároch, kde vo svojich príspevkoch prezentovali činnosti a zameranie ako aj metodické postupy SAŽP v oblasti neformálneho environmentálneho vzdelávania (prednášky v DFNsP F. Roosevelta Banská Bystrica, v ZŠ Dolná Strehová, v ZŠ Moskovská ul. Banská Bystrica, prezentácia aktivít spojená s ukážkami praktickej EV pre Národné lesnícke centrum vo Zvolene, prezentácia aktivít EV na seminári Týká se to taky tebe v Uherskom Hradišti, prednáška na 5. národnej konferencii s medzinárodnou účasťou „Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju“).

- HYPERICUM  boli zamerané na spoznávanie svojho okolia a rodného kraja, ochranu prírody, miestopisu a zložiek životného prostredia v rámci regiónov celého Slovenska a na územia, ktoré sú zahrnuté do siete  NATURA 2000 a chránených vtáčích území. Tri víťazné družstvá sa zúčastnili nadväznej prírodovednej súťaže Deti prírode 2008.

Tábory

SAŽP pripravila a zrealizovala letné pobytové eko-tábory so špecializovaným programom na štyroch SEV SAŽP.

- ŠIŠKA – Veľtrh environmentálnych výučbových programov sa v roku 2008 konal v SEV Drieňok Teplý Vrch. Jeho cieľom i úlohou bolo priniesť nové nápady, umožniť priaznivcom a koordinátorom EV ako aj širokej pedagogickej verejnosti vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti, načerpať nové podnety a nápady v tejto oblasti prostredníctvom power pointových prezentácií, galérií fotografií, besied, neformálnych diskusií. Na veľtrhu sa zišlo 85 učiteľov a trénerov EV z celého Slovenska.

- Súťaž Deti prírode je prírodovedecko-environmentálna súťaž žiakov do 15 rokov, ktorá je zameraná na lesný ekosystém, na jeho premeny v priestore a čase.

- Živá príroda – BISEL. Ide o biomonitoring tečúcich povrchových vôd z hľadiska ich znečistenia, koordinovaný pedagógmi ZŠ a SŠ podľa metodiky EÚ. V roku 2008 sa uskutočnila propagácia projektu na základných a stredných školách v Banskobystrickom, Žilinskom a Nitrianskom kraji, vstupné prednášky, konzultácie a praktické ukážky pre vedúcich pracovných skupín, učiteľov.

- ProEnviro - celoslovenská súťaž, ktorej hlavným cieľom je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju a zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvoj spolupráce, aktívna účasť na riešení problémov komunity a regiónu, podpora ich trvalo udržateľného rozvoja

- EnviroOtázniky - cieľom celoslovenskej olympiády bolo pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Olympiáda každoročne prispieva k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a k angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Do olympiády 2008 prišlo 1860 súťažných hárkov zo škôl celého Slovenska.

- Zelená škola - projekt sleduje už niekoľko rokov zvýšenie záujmu škôl o životné prostredie vo svojom regióne. Usiluje sa o zapojenie všetkých oblastí činnosti školy a všetkých subjektov školy do plnenia environmentálnych cieľov spoločnosti. Postupné, pomalé a dlhodobé pretváranie škôl na environmentálne uvedomelé, aktívne a činné prvky spoločnosti je jedným z hlavných cieľov projektu.

## 12.3	Propagácia

V rámci edičnej činnosti boli v roku 2008 na VÚVH Bratislava publikované zborníky z organizovaných konferencií a kurzov:

- Hydrochémia 2008. „Nové analytické metódy v chémii vody"

- Mikrobiologický kurz 2008,

- Základy mikrobiológie v laboratóriu,

- Zborník z hydrobiologického kurzu 2008,

- Zborník z kurzu vzorkovania. Pitná a povrchová voda.

Vo vedeckých časopisoch bolo publikovaných 16 vedeckých prác, v odborných časopisoch 28 odborných prác. (http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/kniznica/kniznica-publikacna-cinnost).

Súčasťou edičnej a publikačnej činnosti je vydávanie účelových publikácií: Správa o VH v SR (http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/dok), Zoznamy STN a OTN pre oblasť VH.

Na VÚVH má sídlo redakcia časopisu Vodohospodársky spravodajca – jediné komplexné vodohospodárske periodikum na Slovensku. Jeho vydávateľom je Združenie zamestnávateľov vo VH na Slovensku.

V rámci edičnej a propagačnej činnosti SVP, š. p., Žilina:

- vydáva vlastné odborné materiály napr. ročenky kvality vôd, správy o výkone účelového rybného hospodárstva, správy o realizovaných projektoch napr. Správy o príprave a priebehu realizácie projektu „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“, výročné správy podniku, periodickú tlač (napr. Hlas Váhu, Hlas Povodia), propagačné a informačné materiály a iné,

- spolupracuje s odbornými periodikami - napr. Vodohospodársky spravodajca, Enviromagazín, Vodohospodársky časopis a pod.,

- aktívne podporuje prezentačnú činnosť zamestnancov v rámci odborných konferencií a seminárov.

SHMÚ Bratislava vydáva vlastné:

- odborné periodiká: ročenky, spravodajské bulletiny, správy a hodnotenia,

- informačné materiály: prehľad publikačnej činnosti zamestnancov SHMÚ,

- propagačné a informačné materiály a zborníky z konferencií, ktoré organizuje na svojej pôde.

V roku 2008 vydal tiež elektronický zborník z troch súťažných konferencií mladých odborníkov.

Spolupracuje s inými odbornými periodikami (Vodohospodársky časopis, Vodohospodársky spravodajca, Meteorologické srávy, Enviromagazín, Acta Hydrologica Slovaca, Životné prostredie). Má zastúpenie v redakčných radách domácich a zahraničných odborných časopisov.

Podporuje propagovanie svojej činnosti, najmä cez spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. Udržiava tradíciu Dňa otvorených dverí, kontakt s verejnosťou a médiami.

SAŽP Banská Bystrica v rámci publikačnej činnosti v roku 2008 vydala 6 riadnych a 2 mimoriadne čísla Enviromagazínu, Správu o stave životného prostredia SR, tematické materiály k uskutočneným vzdelávacím aktivitám.

Pracovníci Odboru EV pripravili  obsahovú časť publikácií pre praktickú EV a postupne vydávali edukačné a informačné materiály pre potreby projektu NATURA 2000 - Metodické listy pre žiakov základných škôl NATURA 2000, Kvartetá – rastliny, stavovce, bezstavovce a publikáciu Poznávame európsky významné rastliny a živočíchy na Slovensku I., II., III.

# 13	Záver

Hlavnými cieľmi vodného hospodárstva sú najmä:

- zabezpečenie pitnej vody verejnými vodovodmi vrátane odvádzania a čistenia znečistených vôd verejnými kanalizáciami tak, aby boli splnené záväzky SR voči EÚ,

- zabezpečenie vody na ďalšie hospodárske účely,

- prevencia a zmierňovanie následkov povodní a obdobia sucha,

- ochrana životného prostredia.

Základom novej vodnej politiky sa v SR stalo integrované riadenie nakladania a ochrany vodných zdrojov v hydrologických povodiach – tzv. integrovaný manažment povodí. V súlade s požiadavkami európskej smernice bola koncom roka 2008 vypracovaná prvá pracovná verzia Návrh plánov manažmentu povodí SR.

Významným krokom v procese prípravy plánov manažmentu povodí bolo dopracovanie dokumentu – Prehľad významných vodohospodárskych problémov, ktorý slúži ako podklad pre ďalšiu etapu prác na implementácii RSV.

Rozvoj zásobovania obyvateľstva vodou z verejných vodovodov je riešený v Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií. Realizáciou zmieneného Plánu sa do r. 2015 zvýši počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov  zo súčasných 86,4 % na viac ako 90 %. Na zabezpečenie navrhovaného rozvoja verejných vodovodov je potrebné dobudovať prívody vody z existujúcich zdrojov vody do spotrebísk, vodovodné siete v obciach, akumulačné priestory na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody a vodné zdroje. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu týchto stavieb sa odhadujú na 53,728 mld. Sk (1,7834 mld. €)

Ešte nepriaznivejšia je situácia v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. V roku 2008 bolo pripojených  na verejnú kanalizáciu 58,9 % z celkového počtu obyvateľov. Na dosiahnutie úrovne EÚ do roku 2015 je potrebných  cca 52,942 mld. Sk (1,7574 mld. €).

V oboch prípadoch je rozhodujúcim faktorom zabezpečenie finančných prostriedkov. V rámci Operačného programu Životné prostredie je pre operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ vyčlenený objem 0,6927 mld. € (20,868 mld. Sk).

Nepriaznivá situácia je aj v napĺňaní požiadaviek RSV na systematický monitoring vôd, ktorý má v súčasnosti pri niektorých biologických prvkoch kvality už 1,5 ročný schodok.

Naďalej pretrvávajú problémy finančného zabezpečenia protipovodňovej ochrany. Koncom roka 2008 zaostávalo plnenie Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2 010 oproti časovému plánu o 12,341 mld. Sk (0,4096 mld. €).

V rámci operačného programu Životné prostredie na roky 2007 – 2013 bolo vyčlenených na protipovodňovú ochranu 120 mil. €, čo je 3,615 mld. Sk. Okrem zdrojov EÚ sa uvažuje aj s finančnými prostriedkami zo ŠR a s vlastnými zdrojmi správcu vodných tokov.

# Zoznam použitých skratiek

AMT	automatická meracia technika

AP	akčný plán

ASVaV	autonómny systém varovania a vyrozumenia

AVS	Asociácia vodárenských spoločností Bratislava

AWB	Articifial water body (umelé vodné útvary)

AZZZ 	Asociácia združenia zamestnávateľských zväzov

BVS, a. s., 	Bratislavská vodárenská spoločnosť,  a. s., Bratislava

CIS	centrálny informačný systém

CEB 	Rozvojová banka Rady Európy

CEN 	Európsky výbor pre normalizáciu

ČOV	čistiareň odpadových vôd

ČMS 	čiastkový monitorovací systém

ČS	čerpacia stanica

ČR	Česká republika

DPH	daň z pridanej hodnoty

EEA 	European Environment Agency

EIS	ekonomický informačný systém

EN	európska norma

EK	Európska komisia

EO	ekvivaletní obyvatelia

EON	ekonomicky oprávnené náklady

EÚ	Európska únia

FNM SR	Fond národného majetku SR

GEP	Good ecological potencial (dobrý ekologický potenciál)

GIS	geografický informačný systém

gtv	geotermálna voda

HaNIM	hmotný a nehmotný investičný majetok

HaZZ	hasičský a záchranný zbor

HDP	hrubý domáci produkt

HEP	hydroekologický plán

HIM	hmotný investičný majetok

HIS	hydrologický informačný systém

HMWB	Heavily modified water body (výrazne zmenené vodné útvary)

HMZ	hydromelioračné zariadenia

HP 	havarijný plán

HYCO	Hydroconsult, š. p., Bratislava

CHKO	chránená krajinná oblasť

CHÚ	chránené územie

CHVO 	chránená vodohospodárska oblasť

CHVÚ	chránené vtáčie územie

IGIS RP	integrovaný geografický informačný systém rezortu pôdohospodárstva

IKZ	Inšpektorát kúpeľov a žriediel

IMK 	Integrovaný manažment krajiny

IMP 	Integrovaný manažment povodí SR

IN	investičné náklady

IPKZ 	Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

IS	informačný systém

ISO 	Informačný systém Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu

ISÚ 	Informačný systém o území

IŽP 	inšpektorát životného prostredia

JEMO	Jadrová elektráreň Mochovce

KHV	komisia pre hraničné vody

KKMPzV 	Komisia pre klasifikáciu využiteľných množstiev podzemných vôd

KKZZ	Komisia pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd

KOMVaK, a. s. 	Vodárne a kanalizácie mesta Komárno,  a. s., Komárno

KOZ 	Krajské odborové združenie

KÚ ŽP	krajský úrad životného prostredia

LIS 	lokálny informačný systém

MDPT SR 	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MEP	Maximum ecological potencial (maximálny ekologický potenciál)

MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH	medzná hodnota

MKOD	Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja

MPS	medzilaboratórne porovnávacie skúšky

MP SR	Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

MR	Maďarská republika

MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MVE 	malá vodná elektráreň

MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZV 	mimoriadne zhoršenie vôd

MZV SR	Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NFP	nenávratný finančný príspevok

NP	národný park

NPAA 	Národný program pre prijatie aquis comunitaire

NPR	národná prírodná rezervácia

NR SR	Národná rada Slovenskej republiky

NRL	národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku

NÚEV	navrhované územie európskeho významu

OCZP	obstarávacia cena základných prostriedkov

ODB	operatívna databáza

OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation Economic Cities Development)

OGIS	odvetvový geografický informačný systém

OIOV 	odbor inšpekcie ochrany vôd

OP 	ochranné pásmo

OPŽP	Operačný program Životné prostredie

OŠVS 	orgán štátnej vodnej správy

OÚ	obecný úrad

OÚ ŽP	okresný úrad životného prostredia

OZ	odštepný závod

Qa	dlhodobý priemerný prietok

Qmin.	minimálny zaznamenaný prietok

Q100	veľká voda dosiahnutá alebo prekročená raz za 100 rokov

Q355d 	prietok prekročený priemerne po dobru 355 dní v roku

PA 	povodňová aktivita

p. b.	percentuálny bod

PHO 	pásmo hygienickej ochrany

PP	priemyselný park

PVE	prečerpávacia vodná elektráreň

PVS, a. s.	Popradská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad

RIS	riečna informačná služba

RHSD 	Rada hospodárskej a sociálnej dohody

RL	ramsarská lokalita

RSV	rámcová smernica o vode

RV	riadiaci výbor

SAC	osobitné územia ochrany

SAŽP 	Slovenská agentúra životného prostredia

SE,  a. s. 	Slovenské elektrárne,  a. s.

SIŽP 	Slovenská inšpekcia životného prostredia

SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav

SKŽP	Slovenská komisia životného prostredia

SNR	Slovenská národná rada

SOU	stredné odborné učilište

SPA	osobitne chránené územie

SR	Slovenská republika

SRZ	Slovenský rybársky zväz

STN	Slovenské technické normy

STU	Slovenská technická univerzita

StVS, a. s. 	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica

SV (SKV) 	skupinový vodovod

SVD G-N 	Sústava vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros

SVHK	Slovenská vodohospodárska komora

SVP, š. p.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina

SVS, a. s. 	Severoslovenská vodárenská spoločnosť,  a. s., Žilina

ŠFOZPPF SR 	Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR

ŠOP SR  	Štátna ochrana prírody SR

ŠGÚDŠ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

ŠR	štátny rozpočet

ŠÚ SR	Štatistický úrad SR

ŠZD	Štátny zdravotný dozor

SVD G-N	Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

ŠVF SR	Štátny vodohospodársky fond SR

TAVOS, a. s. 	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany

TIS	technický informačný systém

TVS, a. s. 	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín

ÚÚIOV 	ústredie - útvaru inšpekcie ochrany vôd

ÚRSO	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ÚVZ SR	Úrad verejného zdravotníctva SR

VaK	vodárne a kanalizácie

VaTS, s.r.o. 	Vodárenské a technické služby, s. r. o., Hlohovec

VD	vodné dielo

VE 	vodná elektráreň

VH	vodné hospodárstvo

VHB	vodohospodárska bilancia

VHP	vodohospodársky plán

VK	verejná kanalizácia

VN	vodná nádrž

VS	vodomerná stanica

VUMKI	Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva

VÚVH	Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

VV	verejné vodovody

VV, š. p.	Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

VVS, a. s. 	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice

VZ		vodný zdroj

ZB GIS	základná báza geografického informačného systému

ZCZP	zostatková cena základných prostriedkov

# Zoznam príloh

Príloha č. 1 -	Prehľad právnych predpisov Európskeho spoločenstva relevantných pre SR, z ktorých vyplýva požiadavka na predkladanie správ

Sektor VODA

Príloha č. 2 -	Prehľad správ o implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ktoré SR  predložila EK v roku 2008

Príloha č. 3 -	Prehľad schválených projektov zo štrukturálnych fondov

Príloha č. 4 -	Kontraktačná a finančná situácia ISPA Program a Kohézneho fondu k 31. 12. 2008

Príloha č. 5 -	Kategórie využiteľných množstiev podzemných vôd

Príloha č. 6 -	Sumarizácia nákladov na povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovacie práce a škody spôsobené v roku 2008

Príloha č. 7 -	Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008 za  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Príloha č. 8 -	Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008 za štátne podniky vodného hospodárstva a vodárenské spoločnosti

Príloha č. 9 -	Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008 za vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody

Príloha č. 1

Prehľad právnych predpisov Európskeho spoločenstva relevantných pre SR, z ktorých vyplýva požiadavka na predkladanie správ

Sektor VODA

Zoznam právnych predpisov pokrytých smernicou Rady 91/692/EHS

- Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie /Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

- Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého

- Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (Zrušená: Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva)

- Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

- Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia

- Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

- Smernica rady 84/491/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

- Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (Zrušená: smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb)

Zoznam právnych predpisov nepokrytých smernicou Rady 91/692/EHS

- Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd

- Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

- Smernica Komisie  98/15/ES z 27. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/271/EHS pokiaľ ide o niektoré požiadavky stanovené v jej prílohe I

- Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

- Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

- Rozhodnutie Komisie 2005/646/ES zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením  a zhoršením kvality

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík

Zoznam právnych predpisov popisujúcich formáty správ a implementácií určitých smerníc

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo dňa 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene  a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES.

- Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o implementácii určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím

- Rozhodnutie Komisie 92/446/EHS z 27.7.1992 o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody

- Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS z 28.júla 1993 o formátoch prezentácie národných programov tak, ako predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS

- Rozhodnutie Komisie 95/337/ES z 25. júla 1995, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS z 27. júla 1992 o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo dňa 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene  a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva

Iné súvisiace právne predpisy:

- Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

Príloha č. 2

Prehľad správ o implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ktoré SR  predložila EK v roku 2008

| Názov správy | Riešiteľská organizácia | Požadovaný termín predloženia na EK | Skutočný termín predloženia na EK |
| --- | --- | --- | --- |
| v kompetencii MŽP SR |  |  |  |
| Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005-2006 (marec 2008) | VÚVH | 31.12.2007 | 9. 4. 2008 prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ |
| Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES (júna 2008) | VÚVH | 30.6.2008 | 30. 6. 2008 - elektronicky do siete Reportnet 2. 7. 2008 – prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ |
| Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2008 | VÚVH | 31.10.2008 | 24. 10. 2008 – elektronicky prostredníctvom systému Reportnet prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ |
| v kompetencii MZ SR |  |  |  |
| Zoznam vôd vhodných na kúpanie (vrátane odôvodnenia každej zmeny oproti minulému roku) | ÚVZ SR | 2008 | 15. 5. 2008 (Od 24. 3. 2008 do dátumu začiatku letnej turistickej sezóny) |
| Správa o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu | ÚVZ SR + VÚVH | 31. 12. 2008 | 28. 2. 2009 |

Príloha č. 3

Prehľad schválených projektov zo štrukturálnych fondov [v Sk]

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPZI: MŽP SR

| Por. číslo | Schválené projekty k 31. 12. 2008 | Celkové oprávnené náklady schválené na projekt k 31. 12. 2008 | Realizované oprávnené výdavky k 31. 12. 2008 | KPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ERDF | ŠR | Spolu | ERDF | ŠR | Spolu |  |
| 1. | Hriňová úprava toku Slatina | 3 751 579,03 | 703 421,01 | 4 455 000,04 | 3 288 482,76 | 616 590,65 | 3 905 073,11 | SVP, š. p. |
| 2. | Domaniža - úprava toku Domanižanka | 2 322 526,31 | 435 473,74 | 2 758 000,05 | 1 630 225,71 | 305 667,43 | 1 935 893,15 | SVP, š. p. |
| 3. | Rekonštrukcia ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaj | 11 013 599,85 | 2 065 049,94 | 13 078 650,09 | 8 654 277,34 | 1 622 677,04 | 10 276 954,08 | SVP, š. p. |
| 4. | Skupinový vodovod Senica | 112 205 250,10 | 29 921 399,87 | 142 126 650,00 | 66 530 244,24 | 17 741 398,42 | 84 271 642,66 | BVS, a. s. |
| 5. | Odkanal. a prečerp. stanica - m. časť Malé Blahovo | 30 668 249,92 | 8 178 200,08 | 38 846 450,00 | 26 083 027,84 | 6 955 474,01 | 33 038 502,15 | ZsVS, a. s. |
| 6. | Veľká Lúka - úprava potoka Lukavica | 3 863 999,92 | 724 499,87 | 4 588 500,10 | 2 925 662,39 | 548 561,62 | 3 474 224,01 | SVP, š. p. |
| 7. | Skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty | 51 812 286,66 | 13 816 609,65 | 65 628 896,61 | 49 163 674,11 | 13 110 313,12 | 62 273 987,23 | VVS, a. s. |
| 8. | Brusno - zásobovanie vodou | 21 509 250,01 | 5 735 800,00 | 27 245 050,02 | 11 789 855,59 | 3 143 961,41 | 14 933 817,00 | StVS, a. s. |
| 9. | Šahy - rozšírenie kanalizácie a ČOV | 128 881 579,10 | 34 368 421,05 | 163 250 000,10 | 98 475 245,79 | 26 260 065,69 | 124 735 311,50 | ZsVS, a. s. |
| 10. | Medzilaborce-kanalizácia ul. Mierová - Borov | 18 594 000,07 | 4 958 400,08 | 23 552 399,85 | 18 258 820,91 | 4 869 018,95 | 23 127 840,16 | mesto Medzilaborce |
| 11. | VD - Kráľová -odstránenie následkov povodne z r. 1997 | 27 436 000,05 | 5 144 250,09 | 32 580 250,14 | 26 565 008,89 | 4 980 939,15 | 31 545 948,04 | SVP, š. p. |
| 12. | VD - Kráľová - stabilizácia pravostrannej ochrannej hrádze | 10 336 000,14 | 1 937 999,86 | 12 273 999,99 | 10 308 424,30 | 1 932 829,63 | 12 241 253,63 | SVP, š. p. |
| 13. | Psiare - ochranná hrádza na Hrone | 2 742 399,91 | 514 199,91 | 3 256 600,11 | 2 174 360,92 | 407 692,75 | 2 582 053,37 | SVP, š. p. |
| 14. | Prepojenie vodovodu Patince - Radvaň nad Dunajom | 6 053 250,02 | 1 614 199,88 | 7 667 449,90 | 4 522 375,94 | 1 205 966,98 | 5 728 342,92 | KOMVaK, a. s. |
| 15. | Bystré - rekonštrukcia toku Starý jarok | 18 043 999,93 | 3 383 250,12 | 21 427 250,05 | 17 366 680,09 | 3 256 252,46 | 20 622 932,85 | SVP, š. p. |
| 16. | Pašková - úprava potoka Pašková | 2 838 400,02 | 532 199,89 | 3 370 599,91 | 2 204 216,69 | 413 290,76 | 2 617 507,15 | SVP, š. p. |
| 17. | Bardejov - Dlhá lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia | 85 937 007,64 | 22 916 535,49 | 108 853 543,10 | 80 393 451,59 | 21 438 253,88 | 101 831 705,50 | VVS, a. s. |
| 18. | Vodovod Pohronská Polhora II. stavba | 17 499 000,11 | 4 666 399,91 | 22 165 400,02 | 17 345 691,91 | 4 625 517,72 | 21 971 209,63 | StVS, a. s. |
| 19. | Psiare - ochranná hrádza na Hrone, odvedenie vnútorných a priesakových vôd - I. etapa | 4 600 799,94 | 862 649,88 | 5 463 450,12 | 3 267 230,98 | 612 605,88 | 3 879 836,56 | SVP, š. p. |
| 20. | Habovka - Studený potok, stabilizácia koryta | 15 974 000,00 | 2 995 125,11 | 18 969 125,11 | 15 747 543,46 | 2 952 664,32 | 18 700 207,78 | SVP, š. p. |
| 21. | Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v podtatranskom regióne | 112 276 499,90 | 29 940 400,04 | 142 216 900,00 | 101 441 450,50 | 27 051 053,34 | 128 492 503,90 | PVS, a. s.. |
| 22. | Ruská Voľa - stabilizácia brehov rieky Poprad | 7 926 231,94 | 1 486 168,60 | 9 412 400,54 | 5 998 936,15 | 1 124 800,60 | 7 123 736,76 | SVP, š. p. |
| 23. | Topoľovka - úprava pravostranného prítoku | 7 217 885,63 | 1 353 353,61 | 8 571 239,24 | 5 289 695,70 | 991 817,81 | 6 281 513,82 | SVP, š. p. |
| 24. | Bardejov - úprava Šibskej vody v km 1,110 - 1,356 | 8 433 920,11 | 1 581 360,13 | 10 015 279,95 | 7 937 992,53 | 1 488 373,52 | 9 426 366,35 | SVP, š. p. |
| 25. | Myjava - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV | 49 350 913,53 | 12 502 231,56 | 61 853 145,08 | 43 272 998,15 | 10 962 492,90 | 54 235 491,05 | BVS, a. s. |
| 26. | Kanalizácia Machulince – II. etapa | 19 399 616,31 | 5 173 231,00 | 24 572 847,31 | 17 822 468,39 | 4 752 658,18 | 22 575 126,57 | ZsVS, a. s. |
| 27. | Dvory nad Žitavou – rozšírenie kanalizačnej siete | 35 622 198,89 | 9 499 253,20 | 45 121 452,09 | 34 780 448,32 | 9 274 786,18 | 44 055 234,50 | ZsVS, a. s. |
| 28. | Zásobovanie pitnou vodou obce Veľká Lomnica | 29 957 322,72 | 5 991 464,60 | 35 948 787,32 | 25 737 738,39 | 5 147 547,68 | 30 885 286,06 | PVS, a. s. |
| 29. | Rozhanovce – kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých oblastí | 86 059 777,42 | 22 949 274,02 | 109 009 051,40 | 84 921 967,20 | 22 645 857,90 | 107 567 825,10 | VVS, a. s. |
| 30. | Halič - kanalizácia a ČOV 2. stavba | 23 856 858,03 | 6 361 828,83 | 30 218 686,86 | 20 786 830,34 | 5 543 154,78 | 26 329 985,12 | StVS, a. s. |
| 31. | Banská Štiavnica - Štefultov, vodovod II. a III. tlakové pásmo | 75 292 488,05 | 20 077 996,89 | 95 370 484,94 | 70 334 181,96 | 18 755 781,82 | 89 089 964,08 | StVS, a. s. |
| 32. | Rajecké Teplice - Kunerád | 1 575 519,91 | 295 410,13 | 1 870 930,04 | 1 500 347,10 | 281 315,08 | 1 781 662,18 | SVP, š. p. |
| 33. | Výstavba infraštruktúry - kanalizácie v obci Gemerská Hôrka | 32 628 039,01 | 29 365 235,05 | 61 993 274,06 | 26 849 407,67 | 24 164 466,78 | 51 013 874,45 | obec Gemerská Hôrka |
| 34. | Výčapy - Opatovce, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou | 19 972 360,98 | 13 581 205,39 | 33 553 566,37 | 19 742 113,68 | 13 424 637,26 | 33 166 750,94 | ZsVS, a. s. |
| 35. | Krupina - úprava potoka Krupinica | 17 628 761,23 | 3 305 392,79 | 20 934 154,01 | 10 898 057,60 | 2 043 385,73 | 12 941 443,63 | SVP, š. p. |
| 36. | Divín - kanalizácia a ČOV | 27 954 179,30 | 7 454 447,94 | 35 408 626,94 | 25 576 352,80 | 6 820 360,71 | 32 396 713,81 | StVS, a. s. |
| 37. | Dobudovanie ČOV a kanalizačného systému v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov | 66 107 969,91 | 17 628 791,95 | 83 736 761,86 | 66 058 036,06 | 17 615 476,26 | 83 673 512,32 | TAVOS, a. s. |
| 38. | Kvalitná infraštruktúra = kvalitný život v obci | 8 142 063,64 | 7 327 857,28 | 15 469 920,62 | 7 708 975,28 | 6 938 077,75 | 14 647 053,03 | obec Nedašovce |
| 39. | Mojín a Dúžava - zásobovanie obcí vodou | 24 945 545,39 | 6 652 145,26 | 31 597 690,65 | 20 777 369,27 | 5 540 631,73 | 26 318 001,00 | StVS, a. s. |
| 40. | Kanalizácia a ČOV Banské | 36 906 013,56 | 9 841 603,56 | 46 747 617,11 | 34 138 663,30 | 9 103 643,69 | 43 242 306,99 | obec Banské |
| 41. | Vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV - zvýšenie ochrany životného prostredia a životnej úrovne v obci Plaveč | 43 990 536,20 | 11 730 809,53 | 55 721 345,74 | 40 737 716,00 | 10 863 391,01 | 51 601 107,01 | obec Plaveč |
| 42. | Aglomerácia Lehnice - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie | 122 823 148,90 | 15 352 893,46 | 138 176 042,30 | 115 332 415,40 | 14 416 552,07 | 129 748 967,50 | ZsVS, a. s. |
| 43. | ČOV a kanalizácia 2. etapa - Krásnohorské Podhradie | 53 817 159,91 | 10 090 717,56 | 63 907 877,47 | 41 501 505,00 | 7 781 532,24 | 49 283 037,24 | obec Krásnohorské Podhradie |
| 44. | Kanalizácia obce Žikava | 8 025 749,87 | 2 140 200,15 | 10 165 950,01 | 8 001 661,72 | 2 133 776,38 | 10 135 438,10 | obec Žikava |
| 45. | Riešenie problematiky odpadových vôd obce Rimavské Janovce - 2. etapa | 13 911 423,11 | 12 520 280,64 | 26 431 703,75 | 13 546 440,89 | 12 191 796,68 | 25 738 237,57 | obec Rimavské Janovce |
| 46. | Terchová - úprava Varínky, II.etapa | 2 459 039,87 | 461 069,99 | 2 920 109,87 | 2 431 001,30 | 455 812,71 | 2 886 814,01 | SVP, š. p. |
| 47. | Komárno - rozšírenie kanalizácie, Hadovce II. etapa, Alžbetin ostrov I. etapa | 8 311 150,64 | 7 480 035,45 | 15 791 186,09 | 7 332 564,77 | 6 599 308,17 | 13 931 872,94 | KOMVaK, a. s. |
| 48. | Kanalizácia obce Dúbravy - Vetva "E" | 3 223 739,28 | 604 451,08 | 3 828 190,35 | 3 138 059,12 | 588 386,09 | 3 726 445,21 | Obec Dúbravy |
| 49. | Kokava nad Rimavicou, úprava toku Rimavica, r.km 13,354 - 13,647 | 6 118 921,38 | 1 147 297,80 | 7 266 219,18 | 4 617 258,68 | 865 735,98 | 5 482 994,96 | SVP, š. p. |
| 50. | Vybudovanie kanalizácie v obci Tibava s napojením na ČOV Sobrance | 36 059 835,07 | 6 761 219,15 | 42 821 054,22 | 34 059 946,77 | 6 386 239,93 | 40 446 186,70 | Obec Tibava |
| 51. | Dobudovanie kanalizácie s cieľom skvalitnenia životného prostredia v regióne | 3 904 375,09 | 3 513 937,61 | 7 418 312,70 | 3 240 160,36 | 2 916 144,38 | 6 156 304,74 | obec Pribylina |
| 52. | Stariná - stabilizácia brehov rieky Poprad v km 44,925 - 45,470 medzi hraničnými znakmi 23/3 - 24/1 | 4 269 273,86 | 800 488,79 | 5 069 762,65 | 4 223 069,31 | 791 825,46 | 5 014 894,77 | SVP, š. p. |
| 53. | Rekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove | 56 183 397,24 | 10 534 387,08 | 66 717 784,31 | 54 861 927,18 | 10 286 611,27 | 65 148 538,75 | SVP, š. p. |
| 54. | Bzenica - zásobovanie pitnou vodou - rozšírenie vodovodu | 39 557 933,94 | 10 548 782,48 | 50 106 716,42 | 31 773 846,41 | 8 473 025,77 | 40 246 872,18 | obec Bzenica |
| 55. | Makov - Čierne, úprava Holackého potoka | 18 713 280,05 | 3 508 739,97 | 22 222 020,03 | 13 148 156,19 | 2 465 279,27 | 15 613 435,46 | SVP, š. p. |
| 56. | Vybudovanie ČOV - Vlkovce | 6 534 806,90 | 5 881 326,06 | 12 416 132,95 | 6 428 899,85 | 5 786 009,80 | 12 214 909,95 | obec Vlkovce |
| 57. | Vojany - kanalizačné prípojky a DČOV | 34 006 383,95 | 6 376 197,12 | 40 382 581,07 | 23 884 249,79 | 4 478 296,78 | 28 362 546,57 | obec Vojany |
| 58. | Kanalizácia v obci Rakovice | 20 586 197,81 | 18 527 577,97 | 39 113 775,78 | 19 974 681,88 | 17 977 213,91 | 37 951 895,79 | Obec Rakovice |
| 59. | Sklabiňa - kanalizácia | 24 176 465,37 | 6 447 057,39 | 30 623 522,76 | 21 239 207,48 | 5 663 788,62 | 26 902 996,40 | obec Sklabiňa |
| 60. | Splašková tlaková kanalizácia PRESSKAN v obci Terany | 26 693 960,82 | 5 005 117,67 | 31 699 078,50 | 26 678 490,82 | 5 002 217,14 | 31 680 707,66 | obec Terany |
| 61. | Dobudovanie kanalizácie v obci Slatina za účelom skvalitnenia života | 7 331 582,36 | 6 598 424,27 | 13 930 006,63 | 6 999 521,84 | 6 299 569,83 | 13 299 091,67 | Obec Slatina |
| 62. | Kvalitná pitná voda a čisté životné prostredie je základom zdravia občanov a dynamického rozvoja obce Ličartovce | 18 638 159,37 | 16 774 343,58 | 35 412 502,95 | 18 062 282,80 | 16 256 054,67 | 34 318 337,47 | Obec Ličartovce |
| 63. | VD Veľká Domaša - zvýšenie tesniaceho jadra | 4 484 140,02 | 840 776,29 | 5 324 916,31 | 4 384 909,49 | 822 170,47 | 5 207 079,97 | SVP, š. p. |
| 64. | Vyšná Slaná - kanalizácia a ČOV | 35 781 391,30 | 6 709 010,79 | 42 490 402,09 | 35 372 453,75 | 6 632 335,00 | 42 004 788,75 | Obec Vyšná Slaná |
| 65. | Prepojenie vodovodu Iža - Marcelová - Virt | 10 619 821,10 | 9 557 838,93 | 20 177 660,03 | 10 617 320,94 | 9 555 588,82 | 20 172 909,76 | KOMVaK, a. s. |
|  | SPOLU [v Sk] | 1 877 559 217,59 | 537 755 718,08 | 2 415 314 935,97 | 1 649 856 279,63 | 476 358 724,02 | 2 126 215 005,16 |  |
|  | SPOLU [v €] | 62 323 548,35 | 17 850 219,67 | 80 173 768,02 | 54 765 195,52 | 15 812 212,88 | 70 577 408,40 |  |

Príloha č. 4

Kontraktačná a finančná situácia ISPA Program a Kohézneho fondu k 31. 12. 2008

ISPA Program [ v Sk ]

| Por. číslo | Schválené projekty k 31. 12. 2008 | Celkové oprávnené náklady schválené na projekt k 31. 12. 2008 | Realizované oprávnené výdavky k 31. 12. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | ES | ŠR | KP | Spolu | ES | ŠR | KP | Spolu |
| 1. | Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov | 28 734 781,32 | 9 578 260,44 | 0 | 38 313 041,76 | 27 860 956,81 | 9 286 985,70 | 0 | 37147942,51 |
| 2. | Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu | 18 075 600,00 | 0 | 0 | 18 075 600,00 | 12 300 199,07 | 0 | 0 | 12300199,07 |
| 3. | Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne | 119 550 994,10 | 29 887 733,47 | 89 663 260,65 | 239 101 988,20 | 119 536 218,80 | 29 884 054,78 | 89 652 163,74 | 239072437,30 |
| 4. | Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre | 155 965 314,60 | 77 982 657,30 | 77 982 657,30 | 311 930 629,20 | 155 952 254,10 | 77 976 127,19 | 77 976 127,19 | 311904508,50 |
| 5. | Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica | 684 894 546,10 | 342 447 242,90 | 342 447 273,00 | 1 369 789 062,00 | 577 213 394,80 | 288 606 697,70 | 288 606 698,30 | 1154426791,00 |
| 6. | Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno | 131 921 031,00 | 74 828 224,09 | 57 092 806,88 | 263 842 062,00 | 101 049 660,70 | 56 429 200,70 | 44 620 461,53 | 202099322,90 |
| 7. | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene | 165 196 674,20 | 82 598 352,14 | 82 598 322,01 | 330 393 348,30 | 164 507 568,10 | 82 253 784,21 | 82 253 783,90 | 329015136,20 |
| 8. | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne Dolný Turiec | 181 505 565,00 | 9 260 4883,79 | 96 309 086,38 | 370 419 535,20 | 181 431 763,50 | 92 567 226,60 | 96 269 915,04 | 370268905,20 |
| 9. | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína | 497 892 402,00 | 177 818 715,00 | 35 563 743,00 | 711 274 860,00 | 497 784 535,90 | 177 780 191,40 | 35 556 038,28 | 711120765,50 |
| 10. | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | 158 462 760,00 | 79 231 380,00 | 79 231 380,00 | 316 925 520,00 | 158 445 376,70 | 79 222 688,05 | 79 222 688,05 | 316890752,80 |
| 11. | Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici | 185 274 900,00 | 92 637 450,00 | 92 637 450,00 | 370 549 800,00 | 185 267 490,80 | 92 633 745,10 | 92 633 744,80 | 370534980,70 |
| 12. | Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie | 295 355 304,00 | 147 677 652,00 | 147 677 652,00 | 590 710 608,00 | 278 897 354,20 | 139 448 677,00 | 139 448 677,00 | 557794708,10 |
| 13. | Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou | 590 469 600,00 | 21 0882 000,00 | 42 176 400,00 | 843 528 000,00 | 87 924 453,91 | 31 401 590,87 | 6 280 318,12 | 125606362,90 |
| 14. | Žilina - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne | 271 134 000,00 | 0 | 90 378 000,00 | 361 512 000,00 | 152 204 863,50 | 0 | 50 734 954,99 | 202939818,50 |
| 15. | Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd | 292 150 409,70 | 146 075 219,90 | 146 075 189,80 | 584 300 819,50 | 256 081 443,80 | 128 040 722,00 | 128 040 722,90 | 512 162 888,80 |
| 16. | Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne | 433 451 713,10 | 160 537 688,30 | 48 161 291,41 | 642 150 692,70 | 406 345 229,10 | 150 498 231,90 | 45 149 469,87 | 601 992 930,90 |
| 17. | Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín | 240 224 724,00 | 92 396 442,00 | 36 964 602,00 | 369 585 768,00 | 234 342 469,80 | 90 133 979,40 | 36 059 468,44 | 360 535 917,60 |
| 18. | Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu | 307 089 863,00 | 144 853 731,10 | 127 471 270,10 | 579 414 864,30 | 268 739 903,30 | 126 764 104,80 | 111 552 412,50 | 507 056 420,60 |
| 19. | Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiareň odpadových vôd | 193 929 919,00 | 88 149 971,42 | 70 519 965,08 | 352 599 855,50 | 186 527 054,70 | 84 785 025,25 | 67 828 019,60 | 339 140 099,50 |
| 20. | Dostavba ČOV Poprad - Matejovce | 396 571 885,70 | 146 871 781,50 | 44 043 458,85 | 587 487 126,00 | 396 551 210,50 | 146 864 124,40 | 44 041 162,35 | 587 456 497,20 |
| 21. | Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike | 22 865 634,00 | 7 621 878,00 | 0 | 30 487 512,00 | 22 865 634,00 | 7 621 878,00 | 0 | 30 487 512,00 |
| 22. | Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam | 103 633 440,00 | 0 | 0 | 103 633 440,00 | 61 215 099,90 | 0 | 0 | 61 215 099,90 |
| 23. | Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore | 137 278 488,20 | 45 759 496,06 | 0 | 183 037 984,20 | 113 257 299,20 | 37 752 433,05 | 0 | 151 009 732,20 |
| 24. | Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych investičných projektov | 18 152 240,54 | 6 050 746,85 | 0 | 24 202 987,39 | 16 115 870,86 | 5 371 957,16 | 0 | 21 487 828,02 |
|  | Spolu [v Sk] | 5 629 781 790,00 | 2 256 491 506,00 | 1 706 993 809,00 | 9 593 267 104,00 | 4 662 417 306,00 | 1 935 323 425,00 | 1 515 926 827,00 | 8 113 667 558,00 |
|  | Spolu [v €] | 186 874 520,00 | 74 901 796,00 | 56 661 814,00 | 318 438 130,00 | 154 763 901,81 | 64 240 968,77 | 50 319 552,10 | 269 324 422,68 |

Kohézny fond [ v Sk ]

|  | Schválené projekty k 31. 12. 2008 | Celkové oprávnené náklady schválené na projekt k 31. 12. 2008 | Realizované oprávnené výdavky k 31. 12. 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | ES | ŠR | Spolu | ES | ŠR | Spolu |
| 1. | Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc | 1 746 307 845,00 | 305 603 872,80 | 2 051 911 718,00 | 973 833 586,50 | 170 420 877,70 | 1 144 254 464,20 |
| 2. | Vranov-Pitna voda a kanalizácia v povodí rieky Tople | 1 292 784 320,00 | 193 917 648,10 | 1 486 701 968,00 | 835 583 470,10 | 125 337 520,60 | 960 920 990,70 |
| 3. | Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta | 726 797 499,90 | 301 900 500,10 | 1 028 698 000,00 | 52 213 091,40 | 21 688 515,08 | 73 901 606,48 |
| 4. | Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín | 584 179 700,00 | 251 646 639,90 | 835 826 339,90 | 130 826 864,90 | 56 356 187,92 | 187 183 052,82 |
| 5. | Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy | 1 541 531 104,00 | 231 229 665,60 | 1 772 760 770,00 | 771 072 621,10 | 115 660 893,00 | 886 733 514,10 |
| 6. | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1 | 629 507 587,80 | 74 059 716,16 | 703 567 304,00 | 232 875 600,20 | 27 397 129,38 | 260 272 729,58 |
| 7. | Bratislava - protipovodňová ochrana | 1 009 011 560,00 | 118 707 242,30 | 1 127 718 803,00 | 312 517 429,80 | 36 766 756,42 | 349 284 186,22 |
|  | Spolu [v Sk] | 7 530 119 617,00 | 1 477 065 285,00 | 9 007 184 903,00 | 3 308 922 664,00 | 553 627 880,10 | 3 862 550 544,10 |
|  | Spolu [v €] | 249 954 179,68 | 49 029 585,24 | 298 983 764,92 | 109 836 110,47 | 18 377 078,94 | 128 213 189,41 |

Príloha č. 5

Kategórie využiteľných množstiev podzemných vôd:

Kategória A - využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe minimálne 3-ročného prevádzkového pozorovania základných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, ktorého súčasťou sú ekologické hodnotenia a ochrana podzemnej vody vo vzťahu k jej znečisťovaniu, k trvalému využívaniu a jeho vplyvu na kvantitu a kvalitu podzemných vôd, povrchových vôd a ďalšie zložky životného prostredia.

Kategória B -  využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe minimálne 2-ročného režimného sledovania ich kvality aj kvantity, zhodnotenia vzťahu podzemných a povrchových vôd a ekologických podmienok,  vychádzajúce z dobrej znalosti geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C -  využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené vo väzbe na stanovené prírodné zdroje a zásoby podzemných vôd tak, aby bola hodnotená ich perspektívnosť vo vzťahu k využitiu a ich zabezpečenosť z hľadiska kvality aj ekológie na základe dostupných údajov z hydrogeologických prieskumov, sledovania kvantitatívnych parametrov, základného overenia kvality v širších regionálnych súvislostiach a hydrogeologických aspektov ochrany a množstva kvality podzemnej vody.

Kategória C1 - využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe najmenej dvojročného sledovania kvantitatívnych parametrov a základného overenia kvality, geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C2 -  využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe doterajších geologických, hydrogeologických, hydrochemických a iných poznatkov, preskúmanosti, režimného sledovania, prípadne hlásení o využívaní zdroja.

Stupeň I  -   	využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s veľmi dobrou spoľahlivosťou (80 % zabezpečenosť, dlhodobé prevádzkové využívanie, regionálne prieskumy s hodnotením vzájomného vzťahu s povrchovými vodami a klimatickými podmienkami).

Stupeň II  -  	využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s primeranou spoľahlivosťou (pozorovania kratšie ako 2 roky, hydrogeologické prieskumy s dlhodobou čerpacou skúškou, krátkodobejšie odbery).

Stupeň III  -  	využiteľné množstvá podzemných vôd stanovené na základe podkladových údajov s nižšou spoľahlivosťou (hydrogeologické prieskumy s krátkodobou a informatívnou čerpacou skúškou, jednorazovo pozorované pramene).

Odhad  -  	využiteľné množstvá podzemných vôd určené na základe všeobecných hydrogeologických poznatkov a analógie tam, kde nebola k dispozícii dostatočná hydrogeologická dokumentácia.

Poznámka:

Uvedené kategórie využiteľných množstiev podzemných vôd platili do 1. 5. 2000. V roku 2000  vstúpila do platnosti nová kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z. a v súčasnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z..

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008

za  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

| Ukazovateľ | mer.j. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | predp. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝNOSY celkom | mil.Sk | 2 734 | 3 140 | 3 461 | 2 934 | 3 767 | 3 266 |
| - dodávka povrchovej vody | mil.m3 | 604 | 511 | 356 | 299 | 296 |  |
| -"- - tržby | mil.Sk | 849 | 674 | 611 | 625 | 743 |  |
| Platby za využitie sily vody na výrobu EE | mil.Sk | 284 | 737 | 763 | 765 | 760 |  |
| Ostatné | mil.Sk | 1 601 | 1 728 | 2 087 | 1 544 | 2 264 |  |
| NÁKLADY celkom | mil.Sk | 3 317 | 3 124 | 3 434 | 3 913 | 3 709 | 3 378 |
| -odpisy hmotného a nehm. dlhodobého (inv.) majetku | mil.Sk | 550 | 231 | 314 | 353 | 346 | 354 |
| Hosp.výsledok pred zdanením | mil.Sk | -583 | 16 | 27 | -708 | 301 | -112 |
| Odvody a dane štátu | mil.Sk | 0 | 0 | 0 | 271 | 243 | 266 |
| Hosp.výsledok po zdanení | mil.Sk | -583 | 16 | 27 | -979 | 58 | -378 |
| Pridaná hodnota | mil.Sk | 1 430 | 1 559 | 1 675 | 1 723 | 1 548 | 1 166 |
| Hmotné investície spolu | mil.Sk | 865 | 748 | 461 | 3 630 | 1 000 | 1 271 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| - vlastné zdroje | mil.Sk | 388 | 565 | 380 | 512 | 265 | 215 |
| - dotácie zo štát.rozpočtu | mil.Sk | 49 | 100 | 9 | 55 | 312 | 500 |
| Hmot.a nehm.inv.majetok | mil.Sk | 30 134 | 49 082 | 49 469 | 34 866 | 34 848 | 35 202 |
| Oprávky k hmot.inv.majetku | mil.Sk | 18 043 | -18 248 | -18 463 | 18 741 | 19 089 | 19 420 |
| Obežné aktíva | mil.Sk | 1 570 | 1 476 | 1 804 | 946 | 1 512 | 1 520 |
| Vlastné imanie k 31.12. | mil.Sk | 28 278 | 28 368 | 28 383 | 27 395 | 27 276 | 26 955 |
| Cudzie zdroje | mil.Sk | 2 571 | 2 992 | 3 392 | 2 727 | 3 543 | 4 227 |
| Aktíva = Pasíva (celkom) | mil.Sk | 31 712 | 32 378 | 32 860 | 35 286 | 36 546 | 36 908 |
| Počet pracovníkov -priem.evid. | počet | 4 149 | 4 129 | 4 097 | 3 922 | 3 708 | 3 721 |
| Merné ukazovatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemerná cena povrchovej vody | Sk/m3 | 1,41 | 1,32 | 1,72 | 2,09 | 2,51 |  |
| Priemerné cena pitnej vody | Sk/m3 |  |  |  | -20,00 |  |  |
| Rentabilita celk. výnosov | % | -21,32 | 0,51 | 0,78 | -33,37 | 7,98 | -3,42 |
| Rentabilita vlastn. kapitálu | % | -2,06 | 0,06 | 0,10 | -3,57 | 0,21 | -1,40 |
| Náklady / HaNIM | % | 11,01 | 6,38 | 6,94 | 11,22 | 10,64 | 9,60 |
| Produktivita práce z výnosov | t.Sk/pr. | 659 | 760 | 845 | 748 | 1 016 | 878 |

Príloha č. 8

Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008

za štátne podniky vodného hospodárstva a vodárenské spoločnosti

| Ukazovateľ | mer. j. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | predp. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝNOSY celkom | mil. Sk | 15 744 | 17 850 | 20 174 | 18 850 | 20 062 | 18 456 |
| - dodávka povrchovej vody | mil.m3 | 604 | 511 | 356 | 299 | 296 |  |
| -"- - tržby | mil. Sk | 849 | 674 | 611 | 625 | 743 |  |
| - voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 234 | 223 | 217 | 217 | 196 | 196 |
| -"- - tržby | mil. Sk | 4 140 | 5 104 | 5 465 | 5 323 | 5 104 | 5 329 |
| - voda odkanalizovaná | mil.m3 | 217 | 241 | 206 | 209 | 187 | 209 |
| -"- - tržby | mil. Sk | 3 058 | 4 101 | 4 407 | 4 308 | 4 169 | 188 |
| Tržby -iné | mil. Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nájomné z HC | mil. Sk | 284 | 737 | 763 | 766 | 760 |  |
| Ostatné | mil. Sk | 4 333 | 3 361 | 4 568 | 3 795 | 3 409 | 1 907 |
| NÁKLADY celkom | mil. Sk | 15 316 | 16 499 | 18 759 | 19 190 | 18 915 | 18 104 |
| -odpisy nehm. a hm. inv. majetku | mil. Sk | 3 591 | 3 251 | 3 551 | 3 870 | 4 140 | 4 497 |
| Hosp. výsledok pred zdanením | mil. Sk | 433 | 1 351 | 1 637 | 167 | 1 429 | 363 |
| Odvody a dane štátu | mil. Sk | 163 | 83 | 263 | 657* | 640 | 527 |
| Hosp. výsledok po zdanení | mil. Sk | -282 | 1 232 | 1 598 | -283 | 1 061 | -164 |
| Hmot. + nehm. investície spolu | mil. Sk | 3 595 | 4 969 | 12 683 | 13 383 | 10 084 | 10 263 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| - vlastné zdroje | mil. Sk | 2 249 | 3 170 | 9 580 | 5 706 | 4 232 | 6 139 |
| - dotácie zo štát. rozpočtu | mil. Sk | 422 | 515 | 1 104 | 1 120 | 1 045 | 1 011 |
| Hmot. a nehm. inv. Majetok | mil. Sk | 102 615 | 121 316 | 131 460 | 118 960 | 128 231 | 130 947 |
| Oprávky k hmot. inv. Majetku | mil. Sk | 48 095 | 49 923 | 53 255 | 56 356 | 61 226 | 64 268 |
| Obežné aktíva | mil. Sk | 7 968 | 8 218 | 9 692 | 7 436 | 7 671 | 6 893 |
| Vlastné imanie k 31.12. | mil. Sk | 81 609 | 78 872 | 80 958 | 77 403 | 80 888 | 81 494 |
| Cudzie zdroje | mil. Sk | 19 947 | 21 314 | 26 518 | 26 819 | 29 145 | 28 733 |
| Aktíva = Pasíva (celkom) | mil. Sk | 113 539 | 83 910 | 124 282 | 127 671 | 137 620 | 139 602 |
| Počet pracovníkov –priem. Evid. | počet | 13 635 | 13 247 | 13 114 | 12 824 | 11 410 | 11 441 |
| Merné ukazovatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemerná cena povrchovej vody | Sk/m3 | 1,41 | 1,32 | 1,72 | 2,09 | 2,51 |  |
| Priemerná cena pitnej vody | Sk/m3 | 17,72 | 22,88 | 25,18 | 24,58 | 26,06 | 27,15 |
| Priemerná cena odkanalizovanej vody | Sk/m3 | 14,10 | 17,04 | 21,39 | 20,61 | 22,31 | 0,90 |
| Vodné + stočné | Sk/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilita celk. Výnosov | % | 2,75 | 7,57 | 7,92 | 1,50 | 7,13 | 1,97 |
| Rentabilita vlastn. Kapitálu | % | -0,35 | 1,56 | 1,97 | -0,37 | 1,31 | -0,20 |
| Náklady / HaNIM | % | 14,93 | 13,60 | 14,27 | 16,13 | 14,75 | 13,83 |
| Produktivita práce z výnosov | t.Sk/pr. | 1 155 | 1 347 | 1 538 | 1 470 | 1 758 | 1 613 |

* Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava – odložená daň

Príloha č. 9

Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2004 - 2008

za vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty *

zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody

| Ukazovateľ | mer.j. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | predp. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝNOSY celkom | mil.Sk | 9 931 | 10 838 | 12 846 | 11 883 | 12 010 | 12 001 |
| - voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 234 | 223 | 217 | 217 | 201 | 201 |
| -"- - tržby | mil.Sk | 4 140 | 5 104 | 5 465 | 5 323 | 5 191 | 5 418 |
| - voda odkanalizovaná | mil.m3 | 217 | 241 | 206 | 209 | 195 | 196 |
| -"- - tržby | mil.Sk | 3 058 | 4 101 | 4 407 | 4 308 | 4 271 | 4 636 |
| Ostatné | mil.Sk | 2 732 | 1 633 | 2 481 | 2 252 | 2 151 | 1 550 |
| NÁKLADY celkom | mil.Sk | 9 478 | 10 004 | 12 520 | 11 645 | 11 908 | 12 146 |
| -odpisy hmotného a nehm. dlhodobého (inv.) majetku | mil.Sk | 2 447 | 2 415 | 2 551 | 2 731 | 3 014 | 3 355 |
| Opravy a udržiavanie celkom | mil.Sk | 457 | 779 |  | 629 | 635 | 718 |
| Hosp.výsledok pred zdanením | mil.Sk | 457 | 834 | 546 | 473 | 333 | 412 |
| Odvody a dane štátu | mil.Sk | 162 | 83 | 331 | 126 | 108 | 233 |
| Hosp.výsledok po zdanení | mil.Sk | 297 | 714 | 509 | 294 | 206 | 564 |
| Pridaná hodnota | mil.Sk | 5 943 | 6 266 | 6 369 | 6 196 | 6 353 | 4 399 |
| Hmot.a nehmot. investície | mil.Sk | 2 510 | 3 936 | 7 288 | 9 361 | 8 785 | 8 263 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| - vlastné zdroje | mil.Sk | 1 658 | 2 360 | 4 277 | 4 801 | 3 563 | 5 177 |
| - dotácie zo štát.rozpočtu | mil.Sk | 367 | 409 | 1 093 | 1 065 | 751 | 529 |
| - úver | mil.Sk | 10 |  |  | 794 | 1 074 | 1 485 |
| Hmot.a nehm.inv.majetok | mil.Sk | 36 255 | 36 520 | 41 933 | 48 225 | 57 824 | 60 180 |
| Oprávky k hmot.inv.majetku | mil.Sk | 24 743 | 25 839 | 28 263 | 30 312 | 34 605 | 36 579 |
| Obežné aktíva | mil.Sk | 4 361 | 5 249 | 6 827 | 5 269 | 4 798 | 4 535 |
| Vlastné imanie k 31.12. | mil.Sk | 37 564 | 36 443 | 37 639 | 37 795 | 40 630 | 41 570 |
| Cudzie zdroje | mil.Sk | 4 546 | 4 540 | 6 223 | 7 729 | 10 174 | 9 563 |
| Aktíva = Pasíva (celkom) | mil.Sk | 43 590 | 44 151 | 50 064 | 54 324 | 63 378 | 65 254 |
| Počet pracovníkov -priem.evid. | počet | 9 185 | 8 833 | 8 736 | 8 638 | 7 661 | 7 662 |
| Merné ukazovatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemerná cena povrch.vody | Sk/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Priemer. cena pitnej vody | Sk/m3 | 17,72 | 22,88 | 25,18 | 24,58 | 25,88 | 26,94 |
| Priemer. cena odkanaliz. vody | Sk/m3 | 14,10 | 17,04 | 21,39 | 20,61 | 21,90 | 23,67 |
| Vodné + stočné | Sk/m3 |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilita celk. výnosov | % | 2,99 | 6,59 | 3,96 | 2,47 | 2,77 | 3,44 |
| Rentabilita vlastn. kapitálu | % | 0,79 | 1,96 | 1,35 | 0,78 | 0,51 | 1,36 |
| Náklady / DHaNM | % | 26,14 | 27,39 | 29,86 | 24,15 | 20,60 | 20,18 |
| Produktivita práce z výnosov | t.Sk/pr. | 1 081 | 1 227 | 1 470 | 1 376 | 1 568 | 1 566 |

* Vodohospodárske spoločnosti, MONDI SCP, a. s., Ružomberok, Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec, Vodárne a kanalizácie Komárno, AQUASPIŠ, spol. s r.o., Spišská Nová Ves a PreVak, s.r.o., Bratislava