Príloha 2 
Prehľad výsledkov dosiahnutých geotermálnymi vrtmi doteraz realizovanými na Slovensku

Perspektívna oblasť, štruktúra	Počet
vrtov	Hĺbka vrtov
min. – max. (m)	Výdatnosť (l/s)	Teplota (°C)
min. – max.	Tepelný výkon MWt	Mineralizácia
min.-max. (g/l)	
			min. – max.	celkom		min.-max.	celkom		
centrálna depresia podunajskej panvy	40	306 – 3 303	0,1 –   25,0	444,8	19 – 91	0,01 –  6,80	92,70	0,5 – 18,6	
komárňanská vysoká kryha	9	160 – 1 021	2,1 –   70,0	216,0	20 – 40	0,05 –  7,33	12,56	0,7 –   0,8	
komárňanská okrajová kryha	2	1 184 – 1 763	5,0 –     6,0	11,0	51 – 56	0,75 –  1,02	1,77	3,1 – 90,0	
viedenská panva	2	2 100 – 2 605	12,0 –   25,0	37,0	73 – 78	2,91 –  6,59	9,50	6,8 – 10,9	
levická kryha	2	1 470 – 1 900	28,0 –   53,0	81,0	69 – 80	6,32 – 14,42	20,74	19,2 – 19,6	
topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina	7	102 – 2 106	1,7 –   18,8	68,8	20 – 55	0,12 –  1,78	5,26	0,7 –   5,9	
Hornonitrianska kotlina	4	150 – 1 851	2,5 –   22,0	42,9	19 – 59	0,05 –  4,08	5,64	0,4 –   1,9	
skorušinská panva	2	600 – 1 601	35,0 – 100,0	135,0	28 – 56	1,09 – 17,16	18,25	0,8 –   1,3	
Liptovská kotlina	4	1 987 – 2 500	6,0 –   31,0	84,0	32 – 62	0,43 –  5,30	13,30	0,5 –   4,7	
levočská panva západná a južná časť	6	607 – 3 616	8 –  61,2	164,3	25 – 58	0,33 –  6,08	22,61	0,6 –   4,0	
Košická kotlina	7	160 – 3 210	4,9 –  65,0	207,4	18 – 129	0,12 – 29,0	78,88	0,7 – 31,0	
Turčianska kotlina	2	1 503 – 2 461	12,4	12,4	54	2,02	2,02	2,5	
komjatická depresia	1	1 830	12,0	12,0	78	2,50	2,50	20,1	
dubnícka depresia	4	350 – 1 927	1,5 – 15,0	36,0	18 – 75 	0,17 – 2,40	3,70	1,6 – 30,0	
trnavský záliv	1	118	14,5	14,5	24	0,55	0,55	2,52	
stredoslovenské neovulkanity SZ časť	7	92 – 2 500	3,5 – 23,2	67,7	27 – 57 	0,17 – 3,10	8,35	0,4 –   4,5	
Ilavská kotlina	1	1 761	negatívny	
Žilinská kotlina	3	600 – 1 831	13,4 – 22,0	57,4	24 – 42 	0,60 – 1,51	2,95	0,4 –   0,5	
hornostrhársko-trenčská prepadlina	4	320 –    625 	1,5 – 10,5	16,0	21 – 38 	0,09 – 0,50	1,04	0,4 –   3,1	
Rimavská kotlina	4	158 – 1 022	3,3 – 45,0	61,3	18 – 33 	0,19 – 1,01	1,76	1,7 –   5,9	
levočská panva severovýchodná časť	3	3 500	4,0 –   5,0	13,5	51 – 65 	0,57 – 1,20	2,45	8,7 – 12,3	
humenský chrbát	1	823	4,0	4,0	29	0,25	0,25	11,9	
Spolu	116	92 – 3 616	0,1 – 100,0	1 787	18 – 129 	0,01 – 29,00	306,78	0,4 – 90,0