Príloha č.2 
k zákonu č.          /2003 Z.z.

Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale

Ukazovateľ	Medzné  hodnoty  koncentrácie
mg/ kg sušiny	
Arzén 1)	20	
Kadmium1)	10	
Chróm1)	1000	
Meď1)	1000	
Ortuť1)	10	
Nikel1)	300	
Olovo1)	750	
Zinok1)	2500	
1) ťažké kovy

Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal
Ukazovateľ	Medzné hodnoty   
KTJ/g sušiny	
Termotolerantné koliformné baktérie	                      
2.106	
Fekálne streptokoky	2.106