(Návrh)

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

## z ................ 2012,

## ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona č..../2012 Z.z. energetike a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

##### § 1
Základné ustanovenia

(1) Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa vyjadruje v jednotkách energie v kWh alebo MJ a ich násobkoch podľa osobitného predpisu.(2) Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného objemu plynu stanoveného za podmienok uvedených v odseku 5 a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového vypočítaného ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné účtovacie obdobie.
 

(3) Účtovacie obdobie je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu, na základe denných údajov o dodanom množstve plynu na danom odbernom mieste. Ak určené meradlo na danom odbernom mieste nezaznamenáva denné údaje o dodanom množstve plynu, je účtovacím obdobím obdobie medzi dvoma odpočtami stavu počítadla určeného meradla.

(4) Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo dodanej energie bude prepočítaný na objem pri podmienkach podľa odseku 5. Prepočet vykoná určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu2) dodávateľ plynu v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo ho vykoná dodávateľ plynu podľa § 3 ods. 7.

(5) Na stanovenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh.m-3 alebo v MJ.m-3 sú určujúce tieto podmienky:

a) základná teplota na vyjadrenie objemu 15 oC,

b) základný tlak na vyjadrenie objemu 101, 325 kPa,
 c) relatívna vlhkosť suchého plynu (znak "fí") = 0, 
 d) referenčná teplota spaľovania 25 oC.

(6) Všetky priemerné hodnoty  spaľovacieho  tepla  objemového v kWh.m-3 alebo v

 MJ.m-3 na potreby účtovania dodávky plynu sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. Dodané množstvo energie vyjadrené v kWh alebo MJ dodávateľ plynu zaokrúhli na celé číslo. Ak je číslica  za  zaokrúhľovanou  číslicou 0 až 5,  zaokrúhľovaná číslica
zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 6 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.

##### § 2
Dodávky plynu z výroby plynu, 
zo zásobníka a z prepravnej siete

(1) Vo výstupných bodoch z prepravnej siete, z podzemného zásobníka a v miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu plynu.

(2) Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. Z nameraných údajov stanoví prevádzkovateľ siete priemernú dennú hodnotu spaľovacieho tepla objemového.

(3) Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim 5 tis. m3/h meria prevádzkovateľ siete kvalitu plynu a stanovuje hodnotu spaľovacieho tepla objemového najmenej raz mesačne. Takto stanovená hodnota je platná od nasledujúceho dňa po stanovení pre všetky dodávky z ťažobnej siete.

##### § 3
Dodávky plynu z distribučnej siete

(1) Pre distribučnú sieť alebo jej časť stanoví prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vstupujúcich do distribučnej siete alebo jej časti.

(2) Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode a súčtu celkových objemov dodaného plynu do vstupných bodov za príslušný deň. Dodané množstvo energie vo vstupnom bode za deň je súčinom dodaného objemu plynu za deň a dennej priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v príslušnom vstupnom bode.

(3) Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového stanovená podľa odseku 1 je záväzná pre všetky dodávky a dopravu plynu z distribučnej siete alebo jej časti, ak distribučná sieť alebo jej časť spĺňajú za mesiac predchádzajúci dodávke podmienku homogénnej oblasti podľa odseku 4.

(4) Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ktoromkoľvek zo vstupných bodov distribučnej siete alebo jej časti nelíši od mesačného aritmetického priemeru denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového vypočítaných postupom podľa odseku 1 pre celú distribučnú sieť alebo jej časť o viac ako +- 2 %, je distribučná sieť alebo jej časť, spĺňajúca túto podmienku, považovaná za homogénnu oblasť. 
(5) Ak je uvedená odchýlka väčšia ako +- 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí distribučnú sieť ďalšími meracími miestami na oblasti, ktoré budú preukazovať dodržanie podmienky homogénnych oblastí. Pre tieto meracie miesta platí primerane § 2. Do vymedzenia nových oblastí je pri všetkých dodávkach plynu záväzná hodnota spaľovacieho tepla objemového stanovená podľa odseku 1.

(6) Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať podmienky homogénnej oblasti podľa odseku 4, hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov bude považovaná za zhodnú s hodnotou stanovenou podľa odseku 1 bez zohľadnenia plynu z týchto zdrojov len v tom prípade, ak podiel objemu plynu z nízkokapacitných zdrojov na celkovom ročnom objeme plynu dodaného do inak homogénnej oblasti v súhrne neprevyšuje 2 % a zároveň hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov je vyššia, ako hodnota stanovená podľa odseku 1. 

(7) Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom nevykonávajúcim prepočet na podmienky uvedené v § 1 odseku 5, prepočíta dodávateľ plynu vynásobením objemovým prepočítavacím číslom uvedeným v prílohe. Prepočítané objemové množstvo zemného plynu sa zaokrúhli na celé m3.

##### § 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 
559/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.

§ 5
                                                         Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

1) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 142/2010 Z.z.

2) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

Príloha
k vyhláške č.......Z.z.

NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA

| Kód obce | Obec/mesto | Kód okresu | Kód kraja | Nadmorská výška | Objemové prepočítavacie číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511226 | Ábelová | 606 | 6 | 445 | 0,969 |
| 557757 | Abovce | 609 | 6 | 159 | 1,004 |
| 503673 | Abrahám | 202 | 2 | 125 | 1,008 |
| 519014 | Abrahámovce | 701 | 7 | 267 | 0,991 |
| 523399 | Abrahámovce | 703 | 7 | 739 | 0,932 |
| 512044 | Abramová | 509 | 5 | 478 | 0,964 |
| 524158 | Abranovce | 707 | 7 | 446 | 0,968 |
| 505838 | Adamovské Kochanovce | 309 | 3 | 201 | 0,999 |
| 520012 | Adidovce | 702 | 7 | 203 | 0,998 |
| 500020 | Alekšince | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 503029 | Andovce | 404 | 4 | 112 | 1,010 |
| 519022 | Andrejová | 701 | 7 | 319 | 0,984 |
| 556220 | Ardanovce | 406 | 4 | 237 | 0,994 |
| 525537 | Ardovo | 808 | 8 | 268 | 0,990 |
| 526363 | Arnutovce | 810 | 8 | 520 | 0,959 |
| 500046 | Báb | 403 | 4 | 163 | 1,003 |
| 544060 | Babie | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 509558 | Babín | 507 | 5 | 688 | 0,939 |
| 518166 | Babiná | 611 | 6 | 418 | 0,972 |
| 581623 | Babindol | 403 | 4 | 195 | 0,999 |
| 514489 | Babinec | 609 | 6 | 423 | 0,971 |
| 508446 | Bacúch | 603 | 6 | 605 | 0,949 |
| 518174 | Bacúrov | 611 | 6 | 452 | 0,968 |
| 501441 | Báč | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 528102 | Bačka | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 528111 | Bačkov | 811 | 8 | 200 | 0,999 |
| 521141 | Bačkovík | 806 | 8 | 269 | 0,990 |
| 516601 | Baďan | 602 | 6 | 401 | 0,974 |
| 582697 | Bádice | 403 | 4 | 187 | 1,000 |
| 508454 | Badín | 601 | 6 | 369 | 0,978 |
| 507806 | Báhoň | 107 | 1 | 160 | 1,004 |
| 522287 | Bajany | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 501034 | Bajč | 401 | 4 | 121 | 1,009 |
| 524174 | Bajerov | 707 | 7 | 349 | 0,980 |
| 524182 | Bajerovce | 708 | 7 | 665 | 0,941 |
| 502049 | Bajka | 402 | 4 | 161 | 1,004 |
| 503037 | Bajtava | 404 | 4 | 174 | 1,002 |
| 501450 | Baka | 201 | 2 | 115 | 1,009 |
| 508471 | Baláže | 601 | 6 | 538 | 0,957 |
| 526371 | Baldovce | 704 | 7 | 430 | 0,970 |
| 515868 | Balog nad Ipľom | 610 | 6 | 135 | 1,007 |
| 501468 | Baloň | 201 | 2 | 111 | 1,010 |
| 527114 | Baňa | 711 | 7 | 413 | 0,972 |
| 581399 | Banka | 204 | 2 | 177 | 1,002 |
| 503045 | Bánov | 404 | 4 | 121 | 1,009 |
| 542652 | Bánovce nad Bebravou | 301 | 3 | 209 | 0,998 |
| 522295 | Bánovce nad Ondavou | 807 | 8 | 110 | 1,010 |
| 516627 | Banská Belá | 602 | 6 | 469 | 0,966 |
| 508438 | Banská Bystrica | 601 | 6 | 368 | 0,978 |
| 516643 | Banská Štiavnica | 602 | 6 | 621 | 0,947 |
| 544078 | Banské | 713 | 7 | 327 | 0,983 |
| 516651 | Banský Studenec | 602 | 6 | 570 | 0,953 |
| 528129 | Bara | 811 | 8 | 152 | 1,005 |
| 514501 | Barca | 609 | 6 | 194 | 1,000 |
| 519006 | Bardejov | 701 | 7 | 323 | 0,984 |
| 503053 | Bardoňovo | 404 | 4 | 193 | 1,000 |
| 516660 | Bartošova Lehôtka | 613 | 6 | 390 | 0,975 |
| 519049 | Bartošovce | 701 | 7 | 355 | 0,980 |
| 521159 | Baška | 806 | 8 | 366 | 0,978 |
| 520021 | Baškovce | 702 | 7 | 194 | 1,000 |
| 522309 | Baškovce | 809 | 8 | 172 | 1,002 |
| 558354 | Bašovce | 204 | 2 | 165 | 1,003 |
| 523402 | Batizovce | 706 | 7 | 751 | 0,931 |
| 514519 | Bátka | 609 | 6 | 182 | 1,001 |
| 515876 | Bátorová | 610 | 6 | 159 | 1,004 |
| 501395 | Bátorove Kosihy | 401 | 4 | 132 | 1,007 |
| 502057 | Bátovce | 402 | 4 | 224 | 0,996 |
| 505846 | Beckov | 304 | 3 | 190 | 1,000 |
| 526380 | Beharovce | 704 | 7 | 464 | 0,966 |
| 519057 | Becherov | 701 | 7 | 426 | 0,971 |
| 503061 | Belá | 404 | 4 | 186 | 1,000 |
| 517429 | Belá | 511 | 5 | 494 | 0,962 |
| 512052 | Belá - Dulice | 506 | 5 | 512 | 0,960 |
| 520039 | Belá nad Cirochou | 709 | 7 | 211 | 0,997 |
| 500062 | Beladice | 407 | 4 | 170 | 1,002 |
| 527122 | Belejovce | 712 | 7 | 454 | 0,967 |
| 514535 | Belín | 609 | 6 | 219 | 0,996 |
| 511234 | Belina | 606 | 6 | 206 | 0,998 |
| 542661 | Belince | 406 | 4 | 161 | 1,004 |
| 555517 | Bellova Ves | 201 | 2 | 119 | 1,009 |
| 519065 | Beloveža | 701 | 7 | 295 | 0,987 |
| 516678 | Beluj | 602 | 6 | 410 | 0,973 |
| 512851 | Beluša | 308 | 3 | 254 | 0,992 |
| 521167 | Belža | 806 | 8 | 177 | 1,002 |
| 510271 | Beňadiková | 505 | 5 | 619 | 0,947 |
| 527131 | Beňadikovce | 712 | 7 | 238 | 0,994 |
| 509566 | Beňadovo | 507 | 5 | 763 | 0,929 |
| 522317 | Beňatina | 809 | 8 | 406 | 0,973 |
| 521175 | Beniakovce | 806 | 8 | 203 | 0,998 |
| 512061 | Benice | 506 | 5 | 426 | 0,971 |
| 544086 | Benkovce | 713 | 7 | 138 | 1,006 |
| 508462 | Beňuš | 603 | 6 | 544 | 0,956 |
| 507814 | Bernolákovo | 108 | 1 | 141 | 1,006 |
| 524191 | Bertotovce | 707 | 7 | 408 | 0,973 |
| 502065 | Beša | 402 | 4 | 164 | 1,003 |
| 528137 | Beša | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 503070 | Bešeňov | 404 | 4 | 123 | 1,008 |
| 510301 | Bešeňová | 508 | 5 | 514 | 0,960 |
| 526398 | Betlanovce | 810 | 8 | 547 | 0,956 |
| 525545 | Betliar | 808 | 8 | 343 | 0,981 |
| 522325 | Bežovce | 809 | 8 | 105 | 1,010 |
| 521183 | Bidovce | 806 | 8 | 249 | 0,993 |
| 528145 | Biel | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 502073 | Bielovce | 402 | 4 | 115 | 1,009 |
| 580473 | Biely Kostol | 207 | 2 | 153 | 1,005 |
| 526401 | Bijacovce | 704 | 7 | 513 | 0,960 |
| 504211 | Bílkove Humence | 205 | 2 | 242 | 0,994 |
| 503088 | Bíňa | 404 | 4 | 130 | 1,007 |
| 506788 | Bíňovce | 207 | 2 | 204 | 0,998 |
| 557315 | Biskupice | 606 | 6 | 209 | 0,998 |
| 542695 | Biskupová | 406 | 4 | 163 | 1,003 |
| 547522 | Bitarová | 511 | 5 | 380 | 0,977 |
| 501484 | Blahová | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 501492 | Blatná na Ostrove | 201 | 2 | 121 | 1,009 |
| 522333 | Blatná Polianka | 809 | 8 | 102 | 1,011 |
| 507822 | Blatné | 108 | 1 | 137 | 1,007 |
| 522341 | Blatné Remety | 809 | 8 | 103 | 1,011 |
| 522350 | Blatné Revištia | 809 | 8 | 107 | 1,010 |
| 512079 | Blatnica | 506 | 5 | 495 | 0,962 |
| 521191 | Blažice | 806 | 8 | 208 | 0,998 |
| 512087 | Blažovce | 509 | 5 | 452 | 0,968 |
| 542709 | Blesovce | 406 | 4 | 233 | 0,995 |
| 514543 | Blhovce | 609 | 6 | 205 | 0,998 |
| 505854 | Bobot | 309 | 3 | 241 | 0,994 |
| 509582 | Bobrov | 507 | 5 | 604 | 0,949 |
| 510319 | Bobrovček | 505 | 5 | 661 | 0,942 |
| 510327 | Bobrovec | 505 | 5 | 635 | 0,945 |
| 510335 | Bobrovník | 505 | 5 | 595 | 0,950 |
| 559831 | Bočiar | 806 | 8 | 205 | 0,998 |
| 503461 | Bodíky | 201 | 2 | 119 | 1,009 |
| 557633 | Bodiná | 306 | 3 | 411 | 0,973 |
| 512095 | Bodorová | 509 | 5 | 464 | 0,966 |
| 524204 | Bodovce | 708 | 7 | 444 | 0,969 |
| 527149 | Bodružal | 712 | 7 | 359 | 0,979 |
| 501042 | Bodza | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 555819 | Bodzianske Lúky | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 519073 | Bogliarka | 701 | 7 | 445 | 0,969 |
| 521205 | Bohdanovce | 806 | 8 | 210 | 0,998 |
| 506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 207 | 2 | 169 | 1,003 |
| 501506 | Boheľov | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 582301 | Bohunice | 302 | 3 | 241 | 0,994 |
| 580937 | Bohunice | 402 | 4 | 261 | 0,991 |
| 525553 | Bohúňovo | 808 | 8 | 210 | 0,998 |
| 542717 | Bojná | 406 | 4 | 202 | 0,999 |
| 513903 | Bojnice | 307 | 3 | 291 | 0,988 |
| 506800 | Bojničky | 203 | 2 | 193 | 1,000 |
| 528161 | Boľ | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 503681 | Boldog | 108 | 1 | 123 | 1,008 |
| 506818 | Boleráz | 207 | 2 | 172 | 1,002 |
| 512885 | Bolešov | 302 | 3 | 230 | 0,995 |
| 521213 | Boliarov | 806 | 8 | 308 | 0,985 |
| 511251 | Boľkovce | 606 | 6 | 186 | 1,000 |
| 512109 | Borcová | 509 | 5 | 449 | 0,968 |
| 556793 | Borčany | 301 | 3 | 197 | 0,999 |
| 557391 | Borčice | 302 | 3 | 228 | 0,995 |
| 507831 | Borinka | 106 | 1 | 263 | 0,991 |
| 506826 | Borová | 207 | 2 | 233 | 0,995 |
| 506834 | Borovce | 204 | 2 | 161 | 1,004 |
| 504238 | Borský Mikuláš | 205 | 2 | 197 | 0,999 |
| 504220 | Borský Svätý Jur | 205 | 2 | 174 | 1,002 |
| 528170 | Borša | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 502090 | Bory | 402 | 4 | 153 | 1,005 |
| 505871 | Bošáca | 304 | 3 | 330 | 0,983 |
| 542733 | Bošany | 305 | 3 | 177 | 1,002 |
| 528188 | Boťany | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 514551 | Bottovo | 609 | 6 | 196 | 0,999 |
| 525561 | Bôrka | 808 | 8 | 560 | 0,954 |
| 522368 | Bracovce | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 500071 | Branč | 403 | 4 | 133 | 1,007 |
| 503096 | Branovo | 404 | 4 | 128 | 1,008 |
| 582000 | Bratislava | 100 | 1 | 152 | 1,005 |
| 508489 | Braväcovo | 603 | 6 | 610 | 0,948 |
| 525570 | Brdárka | 808 | 8 | 569 | 0,953 |
| 528200 | Brehov | 811 | 8 | 111 | 1,010 |
| 581607 | Brehy | 612 | 6 | 221 | 0,996 |
| 520055 | Brekov | 702 | 7 | 140 | 1,006 |
| 520063 | Brestov | 702 | 7 | 212 | 0,997 |
| 524212 | Brestov | 707 | 7 | 290 | 0,988 |
| 520071 | Brestov nad Laborcom | 705 | 7 | 215 | 0,997 |
| 506842 | Brestovany | 207 | 2 | 136 | 1,007 |
| 504254 | Brestovec | 303 | 3 | 387 | 0,976 |
| 501069 | Brestovec | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 524221 | Bretejovce | 707 | 7 | 215 | 0,997 |
| 514578 | Bretka | 808 | 8 | 191 | 1,000 |
| 509591 | Breza | 507 | 5 | 657 | 0,942 |
| 547557 | Brezany | 511 | 5 | 381 | 0,976 |
| 528218 | Brezina | 811 | 8 | 179 | 1,001 |
| 518191 | Breziny | 611 | 6 | 366 | 0,978 |
| 527157 | Breznica | 711 | 7 | 176 | 1,002 |
| 511269 | Breznička | 607 | 6 | 227 | 0,995 |
| 527165 | Breznička | 711 | 7 | 235 | 0,994 |
| 508497 | Brezno | 603 | 6 | 504 | 0,961 |
| 542741 | Brezolupy | 301 | 3 | 222 | 0,996 |
| 519081 | Brezov | 701 | 7 | 190 | 1,000 |
| 504262 | Brezová pod Bradlom | 303 | 3 | 265 | 0,991 |
| 520080 | Brezovec | 709 | 7 | 269 | 0,990 |
| 509604 | Brezovica | 510 | 5 | 720 | 0,935 |
| 524239 | Brezovica | 708 | 7 | 447 | 0,968 |
| 524247 | Brezovička | 708 | 7 | 467 | 0,966 |
| 519090 | Brezovka | 701 | 7 | 346 | 0,981 |
| 524255 | Brežany | 707 | 7 | 367 | 0,978 |
| 502103 | Brhlovce | 402 | 4 | 204 | 0,998 |
| 512117 | Brieštie | 509 | 5 | 561 | 0,954 |
| 504271 | Brodské | 206 | 2 | 160 | 1,004 |
| 580449 | Brodzany | 305 | 3 | 192 | 1,000 |
| 505889 | Brunovce | 304 | 3 | 172 | 1,002 |
| 527173 | Brusnica | 711 | 7 | 191 | 1,000 |
| 515884 | Brusník | 610 | 6 | 235 | 0,994 |
| 508675 | Brusno | 601 | 6 | 417 | 0,972 |
| 526410 | Brutovce | 704 | 7 | 864 | 0,917 |
| 503100 | Bruty | 404 | 4 | 155 | 1,004 |
| 512915 | Brvnište | 306 | 3 | 360 | 0,979 |
| 560022 | Brzotín | 808 | 8 | 262 | 0,991 |
| 519103 | Buclovany | 701 | 7 | 238 | 0,994 |
| 501077 | Búč | 401 | 4 | 117 | 1,009 |
| 506851 | Bučany | 207 | 2 | 153 | 1,005 |
| 518204 | Budča | 611 | 6 | 285 | 0,988 |
| 514586 | Budikovany | 609 | 6 | 221 | 0,996 |
| 521221 | Budimír | 806 | 8 | 219 | 0,996 |
| 511277 | Budiná | 606 | 6 | 629 | 0,946 |
| 513857 | Budince | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 512125 | Budiš | 509 | 5 | 478 | 0,964 |
| 522376 | Budkovce | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 507849 | Budmerice | 107 | 1 | 176 | 1,002 |
| 526428 | Buglovce | 704 | 7 | 455 | 0,967 |
| 506869 | Buková | 207 | 2 | 310 | 0,985 |
| 527181 | Bukovce | 711 | 7 | 235 | 0,994 |
| 504289 | Bukovec | 303 | 3 | 360 | 0,979 |
| 521248 | Bukovec | 806 | 8 | 351 | 0,980 |
| 510351 | Bukovina | 505 | 5 | 591 | 0,951 |
| 558273 | Bulhary | 606 | 6 | 220 | 0,996 |
| 521256 | Bunetice | 806 | 8 | 412 | 0,973 |
| 522384 | Bunkovce | 809 | 8 | 106 | 1,010 |
| 515892 | Bušince | 610 | 6 | 162 | 1,003 |
| 523411 | Bušovce | 703 | 7 | 592 | 0,950 |
| 521264 | Buzica | 806 | 8 | 214 | 0,997 |
| 511293 | Buzitka | 606 | 6 | 205 | 0,998 |
| 557251 | Bystrá | 603 | 6 | 566 | 0,954 |
| 527190 | Bystrá | 711 | 7 | 379 | 0,977 |
| 526436 | Bystrany | 810 | 8 | 408 | 0,973 |
| 544094 | Bystré | 713 | 7 | 180 | 1,001 |
| 513911 | Bystričany | 307 | 3 | 239 | 0,994 |
| 512133 | Bystrička | 506 | 5 | 449 | 0,968 |
| 528226 | Byšta | 811 | 8 | 279 | 0,989 |
| 517461 | Bytča | 501 | 5 | 337 | 0,982 |
| 516708 | Bzenica | 613 | 6 | 245 | 0,993 |
| 524263 | Bzenov | 707 | 7 | 304 | 0,986 |
| 505897 | Bzince pod Javorinou | 304 | 3 | 292 | 0,987 |
| 580813 | Bziny | 503 | 5 | 492 | 0,963 |
| 518212 | Bzovík | 605 | 6 | 339 | 0,982 |
| 518221 | Bzovská Lehôtka | 611 | 6 | 422 | 0,971 |
| 527203 | Bžany | 711 | 7 | 172 | 1,002 |
| 545589 | Cabaj - Čápor | 403 | 4 | 159 | 1,004 |
| 544108 | Cabov | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 514594 | Cakov | 609 | 6 | 176 | 1,002 |
| 528234 | Cejkov | 811 | 8 | 161 | 1,004 |
| 527211 | Cernina | 712 | 7 | 323 | 0,984 |
| 504297 | Cerová | 205 | 2 | 303 | 0,986 |
| 518239 | Cerovo | 605 | 6 | 468 | 0,966 |
| 521272 | Cestice | 806 | 8 | 211 | 0,997 |
| 506877 | Cífer | 207 | 2 | 149 | 1,005 |
| 513920 | Cigeľ | 307 | 3 | 450 | 0,968 |
| 519111 | Cigeľka | 701 | 7 | 508 | 0,961 |
| 527220 | Cigla | 712 | 7 | 329 | 0,983 |
| 542776 | Cimenná | 301 | 3 | 271 | 0,990 |
| 511315 | Cinobaňa | 607 | 6 | 432 | 0,970 |
| 582387 | Čab | 403 | 4 | 152 | 1,005 |
| 520098 | Čabalovce | 705 | 7 | 383 | 0,976 |
| 520101 | Čabiny | 705 | 7 | 253 | 0,992 |
| 518247 | Čabradský Vrbovok | 605 | 6 | 314 | 0,985 |
| 509132 | Čadca | 502 | 5 | 506 | 0,961 |
| 505901 | Čachtice | 304 | 3 | 182 | 1,001 |
| 502111 | Čajkov | 402 | 4 | 190 | 1,000 |
| 502120 | Čaka | 402 | 4 | 179 | 1,001 |
| 500101 | Čakajovce | 403 | 4 | 148 | 1,005 |
| 511323 | Čakanovce | 606 | 6 | 243 | 0,993 |
| 521281 | Čakanovce | 806 | 8 | 271 | 0,990 |
| 501514 | Čakany | 201 | 2 | 125 | 1,008 |
| 544116 | Čaklov | 713 | 7 | 134 | 1,007 |
| 501085 | Čalovec | 401 | 4 | 108 | 1,010 |
| 511331 | Čamovce | 606 | 6 | 207 | 0,998 |
| 521299 | Čaňa | 806 | 8 | 174 | 1,002 |
| 500127 | Čaradice | 407 | 4 | 245 | 0,993 |
| 504319 | Čáry | 205 | 2 | 167 | 1,003 |
| 507857 | Častá | 107 | 1 | 292 | 0,987 |
| 504327 | Častkov | 205 | 2 | 382 | 0,976 |
| 505919 | Častkovce | 304 | 3 | 177 | 1,002 |
| 555843 | Čata | 402 | 4 | 132 | 1,007 |
| 507865 | Čataj | 108 | 1 | 133 | 1,007 |
| 513938 | Čavoj | 307 | 3 | 580 | 0,952 |
| 515906 | Čebovce | 610 | 6 | 215 | 0,997 |
| 522392 | Čečehov | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 521302 | Čečejovce | 806 | 8 | 210 | 0,998 |
| 503118 | Čechy | 404 | 4 | 151 | 1,005 |
| 555886 | Čechynce | 403 | 4 | 133 | 1,007 |
| 518255 | Čekovce | 605 | 6 | 396 | 0,975 |
| 500135 | Čeľadice | 403 | 4 | 180 | 1,001 |
| 556297 | Čeľadince | 406 | 4 | 170 | 1,002 |
| 515914 | Čeláre | 610 | 6 | 154 | 1,004 |
| 557561 | Čelkova Lehota | 306 | 3 | 449 | 0,968 |
| 515922 | Čelovce | 610 | 6 | 346 | 0,981 |
| 524271 | Čelovce | 707 | 7 | 373 | 0,977 |
| 528242 | Čeľovce | 811 | 8 | 139 | 1,006 |
| 580554 | Čenkovce | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 513946 | Čereňany | 307 | 3 | 258 | 0,992 |
| 514608 | Čerenčany | 609 | 6 | 214 | 0,997 |
| 528251 | Čerhov | 811 | 8 | 129 | 1,008 |
| 508519 | Čerín | 601 | 6 | 395 | 0,975 |
| 542792 | Čermany | 406 | 4 | 179 | 1,001 |
| 503126 | Černík | 404 | 4 | 126 | 1,008 |
| 520110 | Černina | 702 | 7 | 253 | 0,992 |
| 528269 | Černochov | 811 | 8 | 167 | 1,003 |
| 520128 | Čertižné | 705 | 7 | 438 | 0,969 |
| 524280 | Červená Voda | 708 | 7 | 520 | 0,959 |
| 515931 | Červeňany | 610 | 6 | 339 | 0,982 |
| 524301 | Červenica | 707 | 7 | 578 | 0,952 |
| 524298 | Červenica pri Sabinove | 708 | 7 | 356 | 0,980 |
| 506885 | Červeník | 203 | 2 | 144 | 1,006 |
| 555916 | Červený Hrádok | 407 | 4 | 170 | 1,002 |
| 512931 | Červený Kameň | 302 | 3 | 357 | 0,979 |
| 523429 | Červený Kláštor | 703 | 7 | 462 | 0,966 |
| 511340 | České Brezovo | 607 | 6 | 451 | 0,968 |
| 528277 | Čičarovce | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 544124 | Čičava | 713 | 7 | 156 | 1,004 |
| 517470 | Čičmany | 511 | 5 | 645 | 0,944 |
| 501093 | Číčov | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 528285 | Čierna | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 542806 | Čierna Lehota | 301 | 3 | 390 | 0,975 |
| 525596 | Čierna Lehota | 808 | 8 | 509 | 0,961 |
| 528293 | Čierna nad Tisou | 811 | 8 | 110 | 1,010 |
| 503690 | Čierna Voda | 202 | 2 | 117 | 1,009 |
| 509159 | Čierne | 502 | 5 | 475 | 0,965 |
| 500151 | Čierne Kľačany | 407 | 4 | 224 | 0,996 |
| 544132 | Čierne nad Topľou | 713 | 7 | 158 | 1,004 |
| 528307 | Čierne Pole | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 508527 | Čierny Balog | 603 | 6 | 555 | 0,955 |
| 503703 | Čierny Brod | 202 | 2 | 118 | 1,009 |
| 514616 | Čierny Potok | 609 | 6 | 208 | 0,998 |
| 500160 | Čifáre | 403 | 4 | 170 | 1,002 |
| 501531 | Čiližská Radvaň | 201 | 2 | 110 | 1,010 |
| 518719 | Čimhová | 510 | 5 | 666 | 0,941 |
| 526673 | Čirč | 710 | 7 | 506 | 0,961 |
| 514624 | Číž | 609 | 6 | 170 | 1,002 |
| 521311 | Čižatice | 806 | 8 | 290 | 0,988 |
| 525600 | Čoltovo | 808 | 8 | 199 | 0,999 |
| 512141 | Čremošné | 509 | 5 | 649 | 0,943 |
| 560031 | Čučma | 808 | 8 | 447 | 0,968 |
| 520136 | Čukalovce | 709 | 7 | 396 | 0,975 |
| 524310 | Ďačov | 708 | 7 | 407 | 0,973 |
| 515949 | Dačov Lom | 610 | 6 | 488 | 0,963 |
| 524328 | Daletice | 708 | 7 | 504 | 0,961 |
| 526444 | Danišovce | 810 | 8 | 457 | 0,967 |
| 512150 | Ďanová | 506 | 5 | 449 | 0,968 |
| 544141 | Ďapalovce | 713 | 7 | 193 | 1,000 |
| 528315 | Dargov | 811 | 8 | 259 | 0,991 |
| 544159 | Davidov | 713 | 7 | 196 | 0,999 |
| 521329 | Debraď | 806 | 8 | 265 | 0,991 |
| 520152 | Dedačov | 702 | 7 | 209 | 0,998 |
| 501107 | Dedina Mládeže | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 503134 | Dedinka | 404 | 4 | 194 | 1,000 |
| 525618 | Dedinky | 808 | 8 | 784 | 0,927 |
| 506893 | Dechtice | 207 | 2 | 182 | 1,001 |
| 516716 | Dekýš | 602 | 6 | 471 | 0,965 |
| 502154 | Demandice | 402 | 4 | 133 | 1,007 |
| 510386 | Demänovská Dolina | 505 | 5 | 1109 | 0,887 |
| 524336 | Demjata | 707 | 7 | 299 | 0,987 |
| 544167 | Detrík | 713 | 7 | 391 | 0,975 |
| 518263 | Detva | 604 | 6 | 474 | 0,965 |
| 518271 | Detvianska Huta | 604 | 6 | 850 | 0,919 |
| 502162 | Devičany | 402 | 4 | 276 | 0,989 |
| 518280 | Devičie | 605 | 6 | 254 | 0,992 |
| 542822 | Dežerice | 301 | 3 | 215 | 0,997 |
| 512168 | Diaková | 506 | 5 | 436 | 0,970 |
| 503711 | Diakovce | 405 | 4 | 115 | 1,009 |
| 513954 | Diviacka Nová Ves | 307 | 3 | 266 | 0,991 |
| 513962 | Diviaky nad Nitricou | 307 | 3 | 290 | 0,988 |
| 511358 | Divín | 606 | 6 | 434 | 0,970 |
| 517488 | Divina | 511 | 5 | 410 | 0,973 |
| 517496 | Divinka | 511 | 5 | 388 | 0,976 |
| 556599 | Dlhá | 207 | 2 | 187 | 1,000 |
| 509167 | Dlhá nad Kysucou | 502 | 5 | 537 | 0,957 |
| 509639 | Dlhá nad Oravou | 503 | 5 | 530 | 0,958 |
| 503720 | Dlhá nad Váhom | 405 | 4 | 115 | 1,009 |
| 525626 | Dlhá Ves | 808 | 8 | 332 | 0,982 |
| 544175 | Dlhé Klčovo | 713 | 7 | 114 | 1,009 |
| 520161 | Dlhé nad Cirochou | 709 | 7 | 185 | 1,001 |
| 517500 | Dlhé Pole | 511 | 5 | 536 | 0,957 |
| 526452 | Dlhé Stráže | 704 | 7 | 599 | 0,950 |
| 527238 | Dlhoňa | 712 | 7 | 355 | 0,980 |
| 513971 | Dlžín | 307 | 3 | 404 | 0,974 |
| 528323 | Dobrá | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 518298 | Dobrá Niva | 611 | 6 | 357 | 0,979 |
| 506915 | Dobrá Voda | 207 | 2 | 244 | 0,993 |
| 511366 | Dobroč | 606 | 6 | 654 | 0,943 |
| 501549 | Dobrohošť | 201 | 2 | 122 | 1,008 |
| 527246 | Dobroslava | 712 | 7 | 319 | 0,984 |
| 525634 | Dobšiná | 808 | 8 | 459 | 0,967 |
| 512940 | Dohňany | 308 | 3 | 336 | 0,982 |
| 504335 | Dojč | 205 | 2 | 182 | 1,001 |
| 507873 | Doľany | 107 | 1 | 245 | 0,993 |
| 526461 | Doľany | 704 | 7 | 590 | 0,951 |
| 515957 | Dolinka | 610 | 6 | 153 | 1,005 |
| 512958 | Dolná Breznica | 308 | 3 | 296 | 0,987 |
| 506923 | Dolná Krupá | 207 | 2 | 192 | 1,000 |
| 508535 | Dolná Lehota | 603 | 6 | 496 | 0,962 |
| 512966 | Dolná Mariková | 306 | 3 | 427 | 0,971 |
| 508543 | Dolná Mičiná | 601 | 6 | 388 | 0,976 |
| 505935 | Dolná Poruba | 309 | 3 | 429 | 0,971 |
| 502171 | Dolná Seč | 402 | 4 | 155 | 1,004 |
| 555789 | Dolná Streda | 202 | 2 | 125 | 1,008 |
| 515965 | Dolná Strehová | 610 | 6 | 239 | 0,994 |
| 505943 | Dolná Súča | 309 | 3 | 363 | 0,979 |
| 517518 | Dolná Tižina | 511 | 5 | 442 | 0,969 |
| 516724 | Dolná Trnávka | 613 | 6 | 238 | 0,994 |
| 516732 | Dolná Ves | 613 | 6 | 418 | 0,972 |
| 516741 | Dolná Ždaňa | 613 | 6 | 238 | 0,994 |
| 506931 | Dolné Dubové | 207 | 2 | 183 | 1,001 |
| 557439 | Dolné Kočkovce | 308 | 3 | 260 | 0,991 |
| 582425 | Dolné Lefantovce | 403 | 4 | 158 | 1,004 |
| 556661 | Dolné Lovčice | 207 | 2 | 135 | 1,007 |
| 518301 | Dolné Mladonice | 605 | 6 | 392 | 0,975 |
| 542849 | Dolné Naštice | 301 | 3 | 203 | 0,998 |
| 500194 | Dolné Obdokovce | 403 | 4 | 190 | 1,000 |
| 506940 | Dolné Orešany | 207 | 2 | 200 | 0,999 |
| 506958 | Dolné Otrokovce | 203 | 2 | 185 | 1,001 |
| 515973 | Dolné Plachtince | 610 | 6 | 203 | 0,998 |
| 503746 | Dolné Saliby | 202 | 2 | 115 | 1,009 |
| 502189 | Dolné Semerovce | 402 | 4 | 145 | 1,006 |
| 505951 | Dolné Srnie | 304 | 3 | 222 | 0,996 |
| 515981 | Dolné Strháre | 610 | 6 | 240 | 0,994 |
| 506966 | Dolné Trhovište | 203 | 2 | 185 | 1,001 |
| 513989 | Dolné Vestenice | 307 | 3 | 223 | 0,996 |
| 514632 | Dolné Zahorany | 609 | 6 | 252 | 0,992 |
| 556521 | Dolné Zelenice | 203 | 2 | 135 | 1,007 |
| 518310 | Dolný Badín | 605 | 6 | 305 | 0,986 |
| 501557 | Dolný Bar | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 508551 | Dolný Harmanec | 601 | 6 | 484 | 0,964 |
| 517526 | Dolný Hričov | 511 | 5 | 356 | 0,980 |
| 503754 | Dolný Chotár | 202 | 2 | 110 | 1,010 |
| 512206 | Dolný Kalník | 506 | 5 | 433 | 0,970 |
| 509540 | Dolný Kubín | 503 | 5 | 507 | 0,961 |
| 546640 | Dolný Lieskov | 306 | 3 | 318 | 0,984 |
| 506982 | Dolný Lopašov | 204 | 2 | 206 | 0,998 |
| 503151 | Dolný Ohaj | 404 | 4 | 123 | 1,008 |
| 502197 | Dolný Pial | 402 | 4 | 178 | 1,001 |
| 501611 | Dolný Štál | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 509175 | Dolný Vadičov | 504 | 5 | 442 | 0,969 |
| 502201 | Domadice | 402 | 4 | 161 | 1,004 |
| 518336 | Domaníky | 605 | 6 | 197 | 0,999 |
| 513008 | Domaniža | 306 | 3 | 382 | 0,976 |
| 526479 | Domaňovce | 704 | 7 | 436 | 0,970 |
| 508560 | Donovaly | 601 | 6 | 972 | 0,904 |
| 508578 | Drábsko | 603 | 6 | 916 | 0,910 |
| 528331 | Drahňov | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 506991 | Drahovce | 204 | 2 | 150 | 1,005 |
| 526487 | Dravce | 704 | 7 | 680 | 0,940 |
| 514641 | Dražice | 609 | 6 | 275 | 0,990 |
| 512214 | Dražkovce | 506 | 5 | 426 | 0,971 |
| 518344 | Drážovce | 605 | 6 | 199 | 0,999 |
| 514659 | Drienčany | 609 | 6 | 229 | 0,995 |
| 524344 | Drienica | 708 | 7 | 458 | 0,967 |
| 524352 | Drienov | 707 | 7 | 219 | 0,996 |
| 521337 | Drienovec | 806 | 8 | 188 | 1,000 |
| 518352 | Drienovo | 605 | 6 | 363 | 0,979 |
| 524361 | Drienovská Nová Ves | 707 | 7 | 225 | 0,996 |
| 505960 | Drietoma | 309 | 3 | 230 | 0,995 |
| 514667 | Drňa | 609 | 6 | 182 | 1,001 |
| 525642 | Drnava | 808 | 8 | 376 | 0,977 |
| 521345 | Družstevná pri Hornáde | 806 | 8 | 226 | 0,996 |
| 502219 | Drženice | 402 | 4 | 218 | 0,997 |
| 514675 | Držkovce | 608 | 6 | 219 | 0,996 |
| 557323 | Ďubákovo | 607 | 6 | 820 | 0,922 |
| 519138 | Dubinné | 701 | 7 | 219 | 0,996 |
| 513016 | Dubnica nad Váhom | 302 | 3 | 253 | 0,992 |
| 542857 | Dubnička | 301 | 3 | 255 | 0,992 |
| 503169 | Dubník | 404 | 4 | 138 | 1,006 |
| 514683 | Dubno | 609 | 6 | 238 | 0,994 |
| 505978 | Dubodiel | 309 | 3 | 326 | 0,983 |
| 507881 | Dubová | 107 | 1 | 224 | 0,996 |
| 527254 | Dubová | 712 | 7 | 317 | 0,984 |
| 507008 | Dubovany | 204 | 2 | 154 | 1,004 |
| 504343 | Dubovce | 206 | 2 | 210 | 0,998 |
| 512222 | Dubové | 509 | 5 | 484 | 0,964 |
| 518361 | Dubové | 611 | 6 | 422 | 0,971 |
| 514691 | Dubovec | 609 | 6 | 171 | 1,002 |
| 524379 | Dubovica | 708 | 7 | 415 | 0,972 |
| 510408 | Dúbrava | 505 | 5 | 649 | 0,943 |
| 526495 | Dúbrava | 704 | 7 | 623 | 0,947 |
| 520179 | Dúbrava | 709 | 7 | 255 | 0,992 |
| 508586 | Dúbravica | 601 | 6 | 428 | 0,971 |
| 522406 | Dúbravka | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 518379 | Dúbravy | 604 | 6 | 477 | 0,965 |
| 558338 | Ducové | 204 | 2 | 171 | 1,002 |
| 518387 | Dudince | 605 | 6 | 144 | 1,006 |
| 580601 | Dukovce | 712 | 7 | 253 | 0,992 |
| 513024 | Dulov | 302 | 3 | 246 | 0,993 |
| 524387 | Dulova Ves | 707 | 7 | 314 | 0,985 |
| 501123 | Dulovce | 401 | 4 | 136 | 1,007 |
| 557919 | Dulovo | 609 | 6 | 178 | 1,001 |
| 509183 | Dunajov | 502 | 5 | 378 | 0,977 |
| 545333 | Dunajská Lužná | 108 | 1 | 130 | 1,007 |
| 501433 | Dunajská Streda | 201 | 2 | 115 | 1,009 |
| 555541 | Dunajský Klátov | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 527262 | Duplín | 711 | 7 | 195 | 0,999 |
| 557986 | Ďurčiná | 511 | 5 | 514 | 0,960 |
| 544183 | Ďurďoš | 713 | 7 | 170 | 1,002 |
| 521353 | Ďurďošík | 806 | 8 | 237 | 0,994 |
| 557609 | Ďurďové | 306 | 3 | 447 | 0,968 |
| 521361 | Ďurkov | 806 | 8 | 264 | 0,991 |
| 526681 | Ďurková | 710 | 7 | 523 | 0,959 |
| 515990 | Ďurkovce | 610 | 6 | 184 | 1,001 |
| 556262 | Dvorany nad Nitrou | 406 | 4 | 158 | 1,004 |
| 542873 | Dvorec | 301 | 3 | 200 | 0,999 |
| 528340 | Dvorianky | 811 | 8 | 114 | 1,009 |
| 507024 | Dvorníky | 203 | 2 | 163 | 1,003 |
| 559873 | Dvorníky - Včeláre | 806 | 8 | 204 | 0,998 |
| 503177 | Dvory nad Žitavou | 404 | 4 | 121 | 1,009 |
| 528358 | Egreš | 811 | 8 | 145 | 1,006 |
| 517542 | Fačkov | 511 | 5 | 534 | 0,958 |
| 522414 | Falkušovce | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 502227 | Farná | 402 | 4 | 148 | 1,005 |
| 522422 | Fekišovce | 809 | 8 | 118 | 1,009 |
| 514713 | Figa | 609 | 6 | 181 | 1,001 |
| 527271 | Fijaš | 712 | 7 | 250 | 0,993 |
| 511391 | Fiľakovo | 606 | 6 | 190 | 1,000 |
| 511404 | Fiľakovské Kováče | 606 | 6 | 185 | 1,001 |
| 524395 | Fintice | 707 | 7 | 271 | 0,990 |
| 512257 | Folkušová | 506 | 5 | 516 | 0,960 |
| 526690 | Forbasy | 710 | 7 | 537 | 0,957 |
| 519154 | Frička | 701 | 7 | 514 | 0,960 |
| 519162 | Fričkovce | 701 | 7 | 437 | 0,970 |
| 524409 | Fričovce | 707 | 7 | 452 | 0,968 |
| 524417 | Fulianka | 707 | 7 | 271 | 0,990 |
| 501573 | Gabčíkovo | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 519171 | Gaboltov | 701 | 7 | 410 | 0,973 |
| 507890 | Gajary | 106 | 1 | 150 | 1,005 |
| 503665 | Galanta | 202 | 2 | 119 | 1,009 |
| 510416 | Galovany | 505 | 5 | 586 | 0,951 |
| 503762 | Gáň | 202 | 2 | 121 | 1,009 |
| 523437 | Gánovce | 706 | 7 | 642 | 0,944 |
| 517551 | Gbeľany | 511 | 5 | 361 | 0,979 |
| 503185 | Gbelce | 404 | 4 | 133 | 1,007 |
| 504351 | Gbely | 206 | 2 | 172 | 1,002 |
| 521370 | Geča | 806 | 8 | 181 | 1,001 |
| 526509 | Gelnica | 801 | 8 | 365 | 0,978 |
| 514721 | Gemer | 608 | 6 | 181 | 1,001 |
| 514730 | Gemerček | 609 | 6 | 246 | 0,993 |
| 525651 | Gemerská Hôrka | 808 | 8 | 219 | 0,996 |
| 514748 | Gemerská Panica | 808 | 8 | 191 | 1,000 |
| 525669 | Gemerská Poloma | 808 | 8 | 327 | 0,983 |
| 514756 | Gemerská Ves | 608 | 6 | 196 | 0,999 |
| 514764 | Gemerské Dechtáre | 609 | 6 | 206 | 0,998 |
| 557889 | Gemerské Michalovce | 609 | 6 | 195 | 0,999 |
| 525677 | Gemerské Teplice | 608 | 6 | 234 | 0,995 |
| 514781 | Gemerský Jablonec | 609 | 6 | 228 | 0,995 |
| 525685 | Gemerský Sad | 608 | 6 | 253 | 0,992 |
| 524425 | Geraltov | 707 | 7 | 518 | 0,960 |
| 519189 | Gerlachov | 701 | 7 | 354 | 0,980 |
| 523445 | Gerlachov | 706 | 7 | 790 | 0,926 |
| 544191 | Giglovce | 713 | 7 | 149 | 1,005 |
| 519197 | Giraltovce | 712 | 7 | 207 | 0,998 |
| 544205 | Girovce | 713 | 7 | 143 | 1,006 |
| 516007 | Glabušovce | 610 | 6 | 170 | 1,002 |
| 525693 | Gočaltovo | 808 | 8 | 365 | 0,978 |
| 525707 | Gočovo | 808 | 8 | 390 | 0,975 |
| 500232 | Golianovo | 403 | 4 | 163 | 1,003 |
| 514799 | Gortva | 609 | 6 | 187 | 1,000 |
| 510424 | Gôtovany | 505 | 5 | 587 | 0,951 |
| 526517 | Granč - Petrovce | 704 | 7 | 458 | 0,967 |
| 557331 | Gregorova Vieska | 606 | 6 | 267 | 0,991 |
| 524433 | Gregorovce | 707 | 7 | 319 | 0,984 |
| 527289 | Gribov | 711 | 7 | 278 | 0,989 |
| 559644 | Gruzovce | 702 | 7 | 178 | 1,001 |
| 521388 | Gyňov | 806 | 8 | 171 | 1,002 |
| 509655 | Habovka | 510 | 5 | 736 | 0,933 |
| 520187 | Habura | 705 | 7 | 376 | 0,977 |
| 521396 | Hačava | 806 | 8 | 630 | 0,946 |
| 512265 | Háj | 509 | 5 | 509 | 0,961 |
| 518123 | Háj | 806 | 8 | 270 | 0,990 |
| 542881 | Hajná Nová Ves | 406 | 4 | 197 | 0,999 |
| 514811 | Hajnáčka | 609 | 6 | 224 | 0,996 |
| 500241 | Hájske | 405 | 4 | 126 | 1,008 |
| 526703 | Hajtovka | 710 | 7 | 538 | 0,957 |
| 542890 | Haláčovce | 301 | 3 | 217 | 0,997 |
| 511421 | Halič | 606 | 6 | 262 | 0,991 |
| 526711 | Haligovce | 710 | 7 | 506 | 0,961 |
| 556424 | Haluzice | 304 | 3 | 266 | 0,991 |
| 507903 | Hamuliakovo | 108 | 1 | 128 | 1,008 |
| 513997 | Handlová | 307 | 3 | 465 | 0,966 |
| 524441 | Hanigovce | 708 | 7 | 521 | 0,959 |
| 518522 | Haniska | 707 | 7 | 241 | 0,994 |
| 521400 | Haniska | 806 | 8 | 200 | 0,999 |
| 525715 | Hanková | 808 | 8 | 489 | 0,963 |
| 519201 | Hankovce | 701 | 7 | 250 | 0,993 |
| 520195 | Hankovce | 702 | 7 | 182 | 1,001 |
| 544213 | Hanušovce nad Topľou | 713 | 7 | 197 | 0,999 |
| 526525 | Harakovce | 704 | 7 | 601 | 0,949 |
| 519219 | Harhaj | 701 | 7 | 212 | 0,997 |
| 526533 | Harichovce | 810 | 8 | 451 | 0,968 |
| 508594 | Harmanec | 601 | 6 | 441 | 0,969 |
| 522431 | Hatalov | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 557510 | Hatné | 306 | 3 | 313 | 0,985 |
| 527297 | Havaj | 711 | 7 | 274 | 0,990 |
| 523461 | Havka | 703 | 7 | 627 | 0,946 |
| 527301 | Havranec | 712 | 7 | 385 | 0,976 |
| 522449 | Hažín | 807 | 8 | 120 | 1,009 |
| 559598 | Hažín nad Cirochou | 702 | 7 | 167 | 1,003 |
| 519227 | Hažlín | 701 | 7 | 283 | 0,989 |
| 526541 | Helcmanovce | 801 | 8 | 405 | 0,973 |
| 508608 | Heľpa | 603 | 6 | 660 | 0,942 |
| 525723 | Henckovce | 808 | 8 | 346 | 0,981 |
| 526550 | Henclová | 801 | 8 | 650 | 0,943 |
| 581674 | Hencovce | 713 | 7 | 122 | 1,008 |
| 524450 | Hendrichovce | 707 | 7 | 427 | 0,971 |
| 521418 | Herľany | 806 | 8 | 361 | 0,979 |
| 524468 | Hermanovce | 707 | 7 | 465 | 0,966 |
| 544221 | Hermanovce nad Topľou | 713 | 7 | 295 | 0,987 |
| 519235 | Hertník | 701 | 7 | 463 | 0,966 |
| 519243 | Hervartov | 701 | 7 | 450 | 0,968 |
| 508616 | Hiadeľ | 601 | 6 | 487 | 0,963 |
| 526568 | Hincovce | 810 | 8 | 443 | 0,969 |
| 509663 | Hladovka | 510 | 5 | 747 | 0,931 |
| 504360 | Hlboké | 205 | 2 | 256 | 0,992 |
| 581984 | Hlboké nad Váhom | 501 | 5 | 341 | 0,981 |
| 516767 | Hliník nad Hronom | 613 | 6 | 238 | 0,994 |
| 544230 | Hlinné | 713 | 7 | 151 | 1,005 |
| 522457 | Hlivištia | 809 | 8 | 265 | 0,991 |
| 507032 | Hlohovec | 203 | 2 | 146 | 1,005 |
| 526720 | Hniezdne | 710 | 7 | 534 | 0,958 |
| 526576 | Hnilčík | 810 | 8 | 678 | 0,940 |
| 526584 | Hnilec | 810 | 8 | 651 | 0,943 |
| 522465 | Hnojné | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 514829 | Hnúšťa | 609 | 6 | 389 | 0,975 |
| 514837 | Hodejov | 609 | 6 | 196 | 0,999 |
| 514845 | Hodejovec | 609 | 6 | 205 | 0,998 |
| 521426 | Hodkovce | 806 | 8 | 323 | 0,984 |
| 516759 | Hodruša - Hámre | 612 | 6 | 426 | 0,971 |
| 502243 | Hokovce | 402 | 4 | 138 | 1,006 |
| 528731 | Holčíkovce | 713 | 7 | 153 | 1,005 |
| 580911 | Holiare | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 501581 | Holice | 201 | 2 | 120 | 1,009 |
| 504378 | Holíč | 206 | 2 | 180 | 1,001 |
| 511439 | Holiša | 606 | 6 | 179 | 1,001 |
| 523470 | Holumnica | 703 | 7 | 594 | 0,950 |
| 525731 | Honce | 808 | 8 | 377 | 0,977 |
| 502251 | Hontianska Vrbica | 402 | 4 | 159 | 1,004 |
| 518409 | Hontianske Moravce | 605 | 6 | 147 | 1,005 |
| 518417 | Hontianske Nemce | 605 | 6 | 259 | 0,991 |
| 518425 | Hontianske Tesáre | 605 | 6 | 162 | 1,003 |
| 545350 | Hontianske Trsťany | 402 | 4 | 164 | 1,003 |
| 522473 | Horňa | 809 | 8 | 141 | 1,006 |
| 557692 | Horná Breznica | 308 | 3 | 334 | 0,982 |
| 555878 | Horná Kráľová | 405 | 4 | 142 | 1,006 |
| 507041 | Horná Krupá | 207 | 2 | 216 | 0,997 |
| 509671 | Horná Lehota | 503 | 5 | 517 | 0,960 |
| 508624 | Horná Lehota | 603 | 6 | 532 | 0,958 |
| 513083 | Horná Mariková | 306 | 3 | 530 | 0,958 |
| 508632 | Horná Mičiná | 601 | 6 | 437 | 0,970 |
| 513091 | Horná Poruba | 302 | 3 | 410 | 0,973 |
| 501590 | Horná Potôň | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 502260 | Horná Seč | 402 | 4 | 158 | 1,004 |
| 506001 | Horná Streda | 304 | 3 | 169 | 1,003 |
| 516015 | Horná Strehová | 610 | 6 | 205 | 0,998 |
| 506010 | Horná Súča | 309 | 3 | 429 | 0,971 |
| 512273 | Horná Štubňa | 509 | 5 | 624 | 0,946 |
| 514004 | Horná Ves | 307 | 3 | 318 | 0,984 |
| 581747 | Horná Ves | 613 | 6 | 439 | 0,969 |
| 516791 | Horná Ždaňa | 613 | 6 | 296 | 0,987 |
| 506028 | Horňany | 309 | 3 | 222 | 0,996 |
| 507059 | Horné Dubové | 207 | 2 | 219 | 0,996 |
| 516805 | Horné Hámre | 612 | 6 | 416 | 0,972 |
| 556351 | Horné Chlebany | 406 | 4 | 178 | 1,001 |
| 545635 | Horné Lefantovce | 403 | 4 | 188 | 1,000 |
| 518433 | Horné Mladonice | 605 | 6 | 455 | 0,967 |
| 555568 | Horné Mýto | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 542920 | Horné Naštice | 301 | 3 | 220 | 0,996 |
| 542938 | Horné Obdokovce | 406 | 4 | 181 | 1,001 |
| 507067 | Horné Orešany | 207 | 2 | 200 | 0,999 |
| 507075 | Horné Otrokovce | 203 | 2 | 208 | 0,998 |
| 516023 | Horné Plachtince | 610 | 6 | 243 | 0,993 |
| 508641 | Horné Pršany | 601 | 6 | 641 | 0,944 |
| 503771 | Horné Saliby | 202 | 2 | 115 | 1,009 |
| 502278 | Horné Semerovce | 402 | 4 | 132 | 1,007 |
| 506036 | Horné Srnie | 309 | 3 | 242 | 0,994 |
| 516031 | Horné Strháre | 610 | 6 | 244 | 0,993 |
| 542954 | Horné Štitáre | 406 | 4 | 199 | 0,999 |
| 556602 | Horné Trhovište | 203 | 2 | 211 | 0,997 |
| 502286 | Horné Turovce | 402 | 4 | 143 | 1,006 |
| 514012 | Horné Vestenice | 307 | 3 | 255 | 0,992 |
| 514853 | Horné Zahorany | 609 | 6 | 461 | 0,967 |
| 556530 | Horné Zelenice | 203 | 2 | 137 | 1,007 |
| 518441 | Horný Badín | 605 | 6 | 311 | 0,985 |
| 501603 | Horný Bar | 201 | 2 | 120 | 1,009 |
| 517593 | Horný Hričov | 511 | 5 | 311 | 0,985 |
| 512290 | Horný Kalník | 506 | 5 | 445 | 0,969 |
| 580856 | Horný Lieskov | 306 | 3 | 355 | 0,980 |
| 502294 | Horný Pial | 402 | 4 | 174 | 1,002 |
| 518450 | Horný Tisovník | 604 | 6 | 388 | 0,976 |
| 509205 | Horný Vadičov | 504 | 5 | 487 | 0,963 |
| 513121 | Horovce | 308 | 3 | 249 | 0,993 |
| 522481 | Horovce | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 503789 | Hoste | 202 | 2 | 125 | 1,008 |
| 514861 | Hostice | 609 | 6 | 205 | 0,998 |
| 500283 | Hostie | 407 | 4 | 248 | 0,993 |
| 514870 | Hostišovce | 609 | 6 | 266 | 0,991 |
| 555959 | Hosťová | 403 | 4 | 195 | 0,999 |
| 500305 | Hosťovce | 407 | 4 | 213 | 0,997 |
| 518107 | Hosťovce | 806 | 8 | 171 | 1,002 |
| 520209 | Hostovice | 709 | 7 | 358 | 0,979 |
| 523496 | Hozelec | 706 | 7 | 683 | 0,939 |
| 523488 | Hôrka | 706 | 7 | 600 | 0,949 |
| 505994 | Hôrka nad Váhom | 304 | 3 | 197 | 0,999 |
| 517577 | Hôrky | 511 | 5 | 375 | 0,977 |
| 516813 | Hrabičov | 612 | 6 | 358 | 0,979 |
| 524476 | Hrabkov | 707 | 7 | 446 | 0,968 |
| 520217 | Hrabová Roztoka | 709 | 7 | 389 | 0,975 |
| 527319 | Hrabovčík | 712 | 7 | 264 | 0,991 |
| 519251 | Hrabovec | 701 | 7 | 243 | 0,993 |
| 520225 | Hrabovec nad Laborcom | 702 | 7 | 211 | 0,997 |
| 506044 | Hrabovka | 309 | 3 | 294 | 0,987 |
| 519260 | Hrabské | 701 | 7 | 474 | 0,965 |
| 526592 | Hrabušice | 810 | 8 | 542 | 0,957 |
| 523500 | Hradisko | 703 | 7 | 840 | 0,920 |
| 542962 | Hradište | 305 | 3 | 212 | 0,997 |
| 511447 | Hradište | 607 | 6 | 297 | 0,987 |
| 504386 | Hradište pod Vrátnom | 205 | 2 | 233 | 0,995 |
| 506052 | Hrádok | 304 | 3 | 196 | 0,999 |
| 506061 | Hrachovište | 304 | 3 | 210 | 0,998 |
| 514888 | Hrachovo | 609 | 6 | 288 | 0,988 |
| 528366 | Hraň | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 526738 | Hraničné | 710 | 7 | 534 | 0,958 |
| 523518 | Hranovnica | 706 | 7 | 610 | 0,948 |
| 506079 | Hrašné | 303 | 3 | 333 | 0,982 |
| 521442 | Hrašovík | 806 | 8 | 213 | 0,997 |
| 528374 | Hrčeľ | 811 | 8 | 133 | 1,007 |
| 525740 | Hrhov | 808 | 8 | 216 | 0,997 |
| 528382 | Hriadky | 811 | 8 | 109 | 1,010 |
| 547590 | Hričovské Podhradie | 511 | 5 | 323 | 0,984 |
| 518468 | Hriňová | 604 | 6 | 669 | 0,941 |
| 543144 | Hrišovce | 801 | 8 | 468 | 0,966 |
| 581895 | Hrkovce | 402 | 4 | 126 | 1,008 |
| 514896 | Hrlica | 608 | 6 | 439 | 0,969 |
| 581020 | Hrnčiarovce nad Parnou | 207 | 2 | 141 | 1,006 |
| 514900 | Hrnčiarska Ves | 607 | 6 | 236 | 0,994 |
| 514918 | Hrnčiarske Zalužany | 607 | 6 | 223 | 0,996 |
| 508659 | Hrochoť | 601 | 6 | 622 | 0,947 |
| 526746 | Hromoš | 710 | 7 | 532 | 0,958 |
| 508667 | Hronec | 603 | 6 | 488 | 0,963 |
| 502324 | Hronovce | 402 | 4 | 131 | 1,007 |
| 580236 | Hronsek | 601 | 6 | 309 | 0,985 |
| 518476 | Hronská Breznica | 611 | 6 | 268 | 0,990 |
| 516821 | Hronská Dúbrava | 613 | 6 | 498 | 0,962 |
| 502332 | Hronské Kľačany | 402 | 4 | 164 | 1,003 |
| 502341 | Hronské Kosihy | 402 | 4 | 171 | 1,002 |
| 516830 | Hronský Beňadik | 612 | 6 | 180 | 1,001 |
| 503797 | Hrubá Borša | 108 | 1 | 123 | 1,008 |
| 500313 | Hruboňovo | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 520233 | Hrubov | 702 | 7 | 306 | 0,986 |
| 503801 | Hrubý Šúr | 108 | 1 | 124 | 1,008 |
| 516040 | Hrušov | 610 | 6 | 349 | 0,980 |
| 525758 | Hrušov | 808 | 8 | 232 | 0,995 |
| 542971 | Hrušovany | 406 | 4 | 158 | 1,004 |
| 514926 | Hrušovo | 609 | 6 | 273 | 0,990 |
| 509680 | Hruštín | 507 | 5 | 704 | 0,937 |
| 501620 | Hubice | 201 | 2 | 124 | 1,008 |
| 556581 | Hubina | 204 | 2 | 222 | 0,996 |
| 524492 | Hubošovce | 708 | 7 | 356 | 0,980 |
| 510441 | Hubová | 508 | 5 | 449 | 0,968 |
| 514934 | Hubovo | 609 | 6 | 233 | 0,995 |
| 525766 | Hucín | 608 | 6 | 221 | 0,996 |
| 520241 | Hudcovce | 702 | 7 | 136 | 1,007 |
| 503193 | Hul | 404 | 4 | 128 | 1,008 |
| 520004 | Humenné | 702 | 7 | 155 | 1,004 |
| 523526 | Huncovce | 703 | 7 | 641 | 0,944 |
| 527327 | Hunkovce | 712 | 7 | 294 | 0,987 |
| 503819 | Hurbanova Ves | 108 | 1 | 124 | 1,008 |
| 501140 | Hurbanovo | 401 | 4 | 114 | 1,009 |
| 522490 | Husák | 809 | 8 | 217 | 0,997 |
| 514942 | Husiná | 609 | 6 | 241 | 0,994 |
| 519278 | Hutka | 701 | 7 | 372 | 0,978 |
| 510459 | Huty | 505 | 5 | 807 | 0,924 |
| 501638 | Hviezdoslavov | 201 | 2 | 126 | 1,008 |
| 517623 | Hvozdnica | 501 | 5 | 328 | 0,983 |
| 510467 | Hybe | 505 | 5 | 688 | 0,939 |
| 521469 | Hýľov | 806 | 8 | 480 | 0,964 |
| 514951 | Chanava | 609 | 6 | 173 | 1,002 |
| 503207 | Chľaba | 404 | 4 | 115 | 1,009 |
| 509698 | Chlebnice | 503 | 5 | 582 | 0,952 |
| 520268 | Chlmec | 702 | 7 | 212 | 0,997 |
| 526754 | Chmeľnica | 710 | 7 | 521 | 0,959 |
| 524506 | Chmeľov | 707 | 7 | 358 | 0,979 |
| 519286 | Chmeľová | 701 | 7 | 363 | 0,979 |
| 524514 | Chmeľovec | 707 | 7 | 368 | 0,978 |
| 524549 | Chmiňany | 707 | 7 | 379 | 0,977 |
| 524522 | Chminianska Nová Ves | 707 | 7 | 423 | 0,971 |
| 524531 | Chminianske Jakubovany | 707 | 7 | 425 | 0,971 |
| 500321 | Choča | 407 | 4 | 174 | 1,002 |
| 506087 | Chocholná - Velčice | 309 | 3 | 371 | 0,978 |
| 522503 | Choňkovce | 809 | 8 | 200 | 0,999 |
| 507911 | Chorvátsky Grob | 108 | 1 | 141 | 1,006 |
| 599310 | Chorváty | 806 | 8 | 196 | 0,999 |
| 527335 | Chotča | 711 | 7 | 217 | 0,997 |
| 501158 | Chotín | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 556165 | Chrabrany | 406 | 4 | 159 | 1,004 |
| 514969 | Chrámec | 609 | 6 | 176 | 1,002 |
| 543152 | Chrasť nad Hornádom | 810 | 8 | 424 | 0,971 |
| 516058 | Chrastince | 610 | 6 | 146 | 1,005 |
| 521477 | Chrastné | 806 | 8 | 247 | 0,993 |
| 514021 | Chrenovec - Brusno | 307 | 3 | 335 | 0,982 |
| 504394 | Chropov | 206 | 2 | 244 | 0,993 |
| 516066 | Chrťany | 610 | 6 | 222 | 0,996 |
| 507121 | Chtelnica | 204 | 2 | 199 | 0,999 |
| 556408 | Chudá Lehota | 301 | 3 | 223 | 0,996 |
| 514977 | Chvalová | 608 | 6 | 222 | 0,996 |
| 504408 | Chvojnica | 303 | 3 | 384 | 0,976 |
| 514039 | Chvojnica | 307 | 3 | 484 | 0,964 |
| 543004 | Chynorany | 305 | 3 | 175 | 1,002 |
| 525774 | Chyžné | 608 | 6 | 296 | 0,987 |
| 555487 | Igram | 108 | 1 | 144 | 1,006 |
| 523534 | Ihľany | 703 | 7 | 684 | 0,939 |
| 516848 | Ihráč | 613 | 6 | 485 | 0,964 |
| 513156 | Ilava | 302 | 3 | 313 | 0,985 |
| 543161 | Iliašovce | 810 | 8 | 522 | 0,959 |
| 516856 | Ilija | 602 | 6 | 497 | 0,962 |
| 501166 | Imeľ | 401 | 4 | 111 | 1,010 |
| 502359 | Iňa | 402 | 4 | 171 | 1,002 |
| 522511 | Iňačovce | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 522520 | Inovce | 809 | 8 | 485 | 0,964 |
| 516074 | Ipeľské Predmostie | 610 | 6 | 133 | 1,007 |
| 502367 | Ipeľské Úľany | 402 | 4 | 332 | 0,982 |
| 502375 | Ipeľský Sokolec | 402 | 4 | 119 | 1,009 |
| 509701 | Istebné | 503 | 5 | 490 | 0,963 |
| 507300 | Ivachnová | 508 | 5 | 503 | 0,961 |
| 512303 | Ivančiná | 509 | 5 | 455 | 0,967 |
| 514985 | Ivanice | 609 | 6 | 168 | 1,003 |
| 507938 | Ivanka pri Dunaji | 108 | 1 | 132 | 1,007 |
| 558320 | Ivanka pri Nitre | 403 | 4 | 140 | 1,006 |
| 506095 | Ivanovce | 309 | 3 | 197 | 0,999 |
| 501174 | Iža | 401 | 4 | 108 | 1,010 |
| 556807 | Ižipovce | 505 | 5 | 598 | 0,950 |
| 528391 | Ižkovce | 807 | 8 | 100 | 1,011 |
| 520276 | Jabloň | 702 | 7 | 206 | 0,998 |
| 507946 | Jablonec | 107 | 1 | 159 | 1,004 |
| 504416 | Jablonica | 205 | 2 | 209 | 0,998 |
| 504424 | Jablonka | 303 | 3 | 287 | 0,988 |
| 543179 | Jablonov | 704 | 7 | 482 | 0,964 |
| 525782 | Jablonov nad Turňou | 808 | 8 | 227 | 0,995 |
| 502383 | Jabloňovce | 402 | 4 | 283 | 0,989 |
| 507954 | Jablonové | 106 | 1 | 230 | 0,995 |
| 517631 | Jablonové | 501 | 5 | 332 | 0,982 |
| 556157 | Jacovce | 406 | 4 | 193 | 1,000 |
| 501654 | Jahodná | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 543187 | Jaklovce | 801 | 8 | 325 | 0,983 |
| 524557 | Jakovany | 708 | 7 | 507 | 0,961 |
| 526762 | Jakubany | 710 | 7 | 613 | 0,948 |
| 507962 | Jakubov | 106 | 1 | 150 | 1,005 |
| 524565 | Jakubova Voľa | 708 | 7 | 367 | 0,978 |
| 510505 | Jakubovany | 505 | 5 | 709 | 0,936 |
| 524573 | Jakubovany | 708 | 7 | 416 | 0,972 |
| 527343 | Jakušovce | 711 | 7 | 265 | 0,991 |
| 520284 | Jalová | 709 | 7 | 339 | 0,982 |
| 557714 | Jalovec | 307 | 3 | 348 | 0,981 |
| 510513 | Jalovec | 505 | 5 | 692 | 0,938 |
| 507130 | Jalšové | 203 | 2 | 161 | 1,004 |
| 518484 | Jalšovík | 605 | 6 | 342 | 0,981 |
| 510521 | Jamník | 505 | 5 | 684 | 0,939 |
| 543195 | Jamník | 810 | 8 | 459 | 0,967 |
| 514993 | Janice | 609 | 6 | 171 | 1,002 |
| 521485 | Janík | 806 | 8 | 188 | 1,000 |
| 501662 | Janíky | 201 | 2 | 125 | 1,008 |
| 520292 | Jankovce | 702 | 7 | 178 | 1,001 |
| 524581 | Janov | 707 | 7 | 294 | 0,987 |
| 516872 | Janova Lehota | 613 | 6 | 418 | 0,972 |
| 519294 | Janovce | 701 | 7 | 366 | 0,978 |
| 503827 | Jánovce | 202 | 2 | 120 | 1,009 |
| 523542 | Jánovce | 706 | 7 | 579 | 0,952 |
| 524590 | Janovík | 707 | 7 | 230 | 0,995 |
| 508691 | Jarabá | 603 | 6 | 840 | 0,920 |
| 526771 | Jarabina | 710 | 7 | 586 | 0,951 |
| 500356 | Jarok | 403 | 4 | 151 | 1,005 |
| 524603 | Jarovnice | 708 | 7 | 422 | 0,971 |
| 513172 | Jasenica | 306 | 3 | 312 | 0,985 |
| 508705 | Jasenie | 603 | 6 | 504 | 0,961 |
| 559547 | Jasenov | 702 | 7 | 157 | 1,004 |
| 522538 | Jasenov | 809 | 8 | 170 | 1,002 |
| 509710 | Jasenová | 503 | 5 | 538 | 0,957 |
| 528749 | Jasenovce | 713 | 7 | 150 | 1,005 |
| 517640 | Jasenové | 511 | 5 | 441 | 0,969 |
| 512311 | Jasenovo | 509 | 5 | 503 | 0,961 |
| 507156 | Jaslovské Bohunice | 207 | 2 | 162 | 1,003 |
| 521493 | Jasov | 806 | 8 | 263 | 0,991 |
| 503215 | Jasová | 404 | 4 | 158 | 1,004 |
| 516881 | Jastrabá | 613 | 6 | 425 | 0,971 |
| 528757 | Jastrabie nad Topľou | 713 | 7 | 141 | 1,006 |
| 522546 | Jastrabie pri Michalovciach | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 503223 | Jatov | 404 | 4 | 115 | 1,009 |
| 523551 | Javorina (vojenský obvod) | 703 | 7 | 1143 | 0,882 |
| 512320 | Jazernica | 509 | 5 | 449 | 0,968 |
| 519308 | Jedlinka | 701 | 7 | 405 | 0,973 |
| 500364 | Jedľové Kostoľany | 407 | 4 | 394 | 0,975 |
| 500372 | Jelenec | 403 | 4 | 197 | 0,999 |
| 503835 | Jelka | 202 | 2 | 121 | 1,009 |
| 525791 | Jelšava | 608 | 6 | 258 | 0,992 |
| 500381 | Jelšovce | 403 | 4 | 145 | 1,006 |
| 511463 | Jelšovec | 606 | 6 | 174 | 1,002 |
| 522554 | Jenkovce | 809 | 8 | 107 | 1,010 |
| 556777 | Jesenské | 402 | 4 | 177 | 1,002 |
| 515001 | Jesenské | 609 | 6 | 186 | 1,000 |
| 515019 | Jestice | 609 | 6 | 206 | 0,998 |
| 556416 | Ješkova Ves | 305 | 3 | 215 | 0,997 |
| 523569 | Jezersko | 703 | 7 | 795 | 0,925 |
| 560049 | Jovice | 808 | 8 | 294 | 0,987 |
| 522562 | Jovsa | 807 | 8 | 134 | 1,007 |
| 502391 | Jur nad Hronom | 402 | 4 | 146 | 1,005 |
| 527351 | Jurkova Voľa | 712 | 7 | 295 | 0,987 |
| 501671 | Jurová | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 523577 | Jurské | 703 | 7 | 640 | 0,944 |
| 528765 | Juskova Voľa | 713 | 7 | 248 | 0,993 |
| 522571 | Kačanov | 807 | 8 | 100 | 1,011 |
| 503843 | Kajal | 202 | 2 | 117 | 1,009 |
| 512338 | Kaľamenová | 509 | 5 | 463 | 0,966 |
| 510530 | Kalameny | 508 | 5 | 565 | 0,954 |
| 543209 | Kaľava | 810 | 8 | 570 | 0,953 |
| 507997 | Kalinkovo | 108 | 1 | 129 | 1,008 |
| 520314 | Kalinov | 705 | 7 | 432 | 0,970 |
| 511471 | Kalinovo | 607 | 6 | 212 | 0,997 |
| 502413 | Kalná nad Hronom | 402 | 4 | 175 | 1,002 |
| 520322 | Kalná Roztoka | 709 | 7 | 268 | 0,990 |
| 506109 | Kálnica | 304 | 3 | 223 | 0,996 |
| 519316 | Kalnište | 712 | 7 | 184 | 1,001 |
| 511480 | Kalonda | 606 | 6 | 168 | 1,003 |
| 515027 | Kaloša | 609 | 6 | 198 | 0,999 |
| 521507 | Kalša | 806 | 8 | 200 | 0,999 |
| 522589 | Kaluža | 807 | 8 | 117 | 1,009 |
| 543039 | Kamanová | 406 | 4 | 158 | 1,004 |
| 525812 | Kameňany | 608 | 6 | 246 | 0,993 |
| 514063 | Kamenec pod Vtáčnikom | 307 | 3 | 276 | 0,989 |
| 524611 | Kamenica | 708 | 7 | 483 | 0,964 |
| 520331 | Kamenica nad Cirochou | 702 | 7 | 184 | 1,001 |
| 503231 | Kamenica nad Hronom | 404 | 4 | 132 | 1,007 |
| 557404 | Kameničany | 302 | 3 | 233 | 0,995 |
| 501182 | Kameničná | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 503240 | Kamenín | 404 | 4 | 125 | 1,008 |
| 517658 | Kamenná Poruba | 511 | 5 | 485 | 0,964 |
| 528773 | Kamenná Poruba | 713 | 7 | 150 | 1,005 |
| 516082 | Kamenné Kosihy | 610 | 6 | 197 | 0,999 |
| 503258 | Kamenný Most | 404 | 4 | 112 | 1,010 |
| 520349 | Kamienka | 702 | 7 | 230 | 0,995 |
| 526789 | Kamienka | 710 | 7 | 586 | 0,951 |
| 514071 | Kanianka | 307 | 3 | 372 | 0,978 |
| 500399 | Kapince | 403 | 4 | 169 | 1,003 |
| 527360 | Kapišová | 712 | 7 | 259 | 0,991 |
| 555495 | Kaplna | 108 | 1 | 146 | 1,005 |
| 524620 | Kapušany | 707 | 7 | 279 | 0,989 |
| 528404 | Kapušianske Kľačany | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 512346 | Karlová | 506 | 5 | 471 | 0,965 |
| 520357 | Karná | 702 | 7 | 188 | 1,000 |
| 528412 | Kašov | 811 | 8 | 144 | 1,006 |
| 507164 | Kátlovce | 207 | 2 | 172 | 1,002 |
| 504432 | Kátov | 206 | 2 | 164 | 1,003 |
| 528421 | Kazimír | 811 | 8 | 154 | 1,004 |
| 521523 | Kecerovce | 806 | 8 | 307 | 0,986 |
| 521540 | Kecerovský Lipovec | 806 | 8 | 354 | 0,980 |
| 527378 | Kečkovce | 712 | 7 | 383 | 0,976 |
| 525821 | Kečovo | 808 | 8 | 332 | 0,982 |
| 559687 | Kechnec | 806 | 8 | 171 | 1,002 |
| 524638 | Kendice | 707 | 7 | 236 | 0,994 |
| 515035 | Kesovce | 609 | 6 | 197 | 0,999 |
| 502472 | Keť | 402 | 4 | 155 | 1,004 |
| 523585 | Kežmarok | 703 | 7 | 627 | 0,946 |
| 516091 | Kiarov | 610 | 6 | 182 | 1,001 |
| 507172 | Kľačany | 203 | 2 | 169 | 1,003 |
| 557994 | Kľače | 511 | 5 | 443 | 0,969 |
| 514080 | Kľačno | 307 | 3 | 400 | 0,974 |
| 528781 | Kladzany | 713 | 7 | 121 | 1,009 |
| 516902 | Kľak | 612 | 6 | 616 | 0,947 |
| 500402 | Klasov | 403 | 4 | 180 | 1,001 |
| 512354 | Kláštor pod Znievom | 506 | 5 | 494 | 0,962 |
| 543047 | Klátova Nová Ves | 305 | 3 | 198 | 0,999 |
| 543225 | Klčov | 704 | 7 | 505 | 0,961 |
| 516104 | Kleňany | 610 | 6 | 216 | 0,997 |
| 524646 | Klenov | 707 | 7 | 560 | 0,954 |
| 520365 | Klenová | 709 | 7 | 249 | 0,993 |
| 515043 | Klenovec | 609 | 6 | 335 | 0,982 |
| 557552 | Klieština | 306 | 3 | 360 | 0,979 |
| 509728 | Klin | 507 | 5 | 630 | 0,946 |
| 513831 | Klin nad Bodrogom | 811 | 8 | 97 | 1,011 |
| 501191 | Klížska Nemá | 401 | 4 | 111 | 1,010 |
| 518492 | Klokoč | 604 | 6 | 560 | 0,954 |
| 509213 | Klokočov | 502 | 5 | 622 | 0,947 |
| 522597 | Klokočov | 807 | 8 | 138 | 1,006 |
| 509221 | Klubina | 502 | 5 | 455 | 0,967 |
| 501689 | Kľúčovec | 201 | 2 | 110 | 1,010 |
| 543233 | Kluknava | 801 | 8 | 361 | 0,979 |
| 519324 | Kľušov | 701 | 7 | 317 | 0,984 |
| 503266 | Kmeťovo | 404 | 4 | 131 | 1,007 |
| 525839 | Kobeliarovo | 808 | 8 | 455 | 0,967 |
| 519332 | Kobylnice | 712 | 7 | 209 | 0,998 |
| 519341 | Kobyly | 701 | 7 | 362 | 0,979 |
| 525847 | Koceľovce | 808 | 8 | 345 | 0,981 |
| 515051 | Kociha | 609 | 6 | 248 | 0,993 |
| 514098 | Kocurany | 307 | 3 | 310 | 0,985 |
| 507199 | Kočín - Lančár | 204 | 2 | 226 | 0,996 |
| 506125 | Kočovce | 304 | 3 | 184 | 1,001 |
| 519359 | Kochanovce | 701 | 7 | 241 | 0,994 |
| 520373 | Kochanovce | 702 | 7 | 157 | 1,004 |
| 524654 | Kojatice | 707 | 7 | 335 | 0,982 |
| 543241 | Kojšov | 801 | 8 | 463 | 0,966 |
| 511498 | Kokava nad Rimavicou | 607 | 6 | 329 | 0,983 |
| 524662 | Kokošovce | 707 | 7 | 424 | 0,971 |
| 521558 | Kokšov - Bakša | 806 | 8 | 183 | 1,001 |
| 526797 | Kolačkov | 710 | 7 | 649 | 0,943 |
| 543055 | Kolačno | 305 | 3 | 238 | 0,994 |
| 516112 | Koláre | 610 | 6 | 145 | 1,006 |
| 517674 | Kolárovice | 501 | 5 | 578 | 0,952 |
| 501204 | Kolárovo | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 520381 | Kolbasov | 709 | 7 | 299 | 0,987 |
| 527386 | Kolbovce | 711 | 7 | 211 | 0,997 |
| 522601 | Kolibabovce | 809 | 8 | 174 | 1,002 |
| 500411 | Kolíňany | 403 | 4 | 199 | 0,999 |
| 543250 | Kolinovce | 810 | 8 | 394 | 0,975 |
| 520390 | Kolonica | 709 | 7 | 358 | 0,979 |
| 503274 | Kolta | 404 | 4 | 174 | 1,002 |
| 528790 | Komárany | 713 | 7 | 135 | 1,007 |
| 501026 | Komárno | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 519367 | Komárov | 701 | 7 | 244 | 0,993 |
| 521566 | Komárovce | 806 | 8 | 198 | 0,999 |
| 503282 | Komjatice | 404 | 4 | 128 | 1,008 |
| 510548 | Komjatná | 508 | 5 | 679 | 0,940 |
| 503291 | Komoča | 404 | 4 | 110 | 1,010 |
| 543063 | Koniarovce | 406 | 4 | 156 | 1,004 |
| 515060 | Konrádovce | 609 | 6 | 231 | 0,995 |
| 507393 | Konská | 505 | 5 | 755 | 0,930 |
| 517682 | Konská | 511 | 5 | 435 | 0,970 |
| 522627 | Koňuš | 809 | 8 | 270 | 0,990 |
| 504459 | Kopčany | 206 | 2 | 163 | 1,003 |
| 516937 | Kopernica | 613 | 6 | 504 | 0,961 |
| 507202 | Koplotovce | 203 | 2 | 159 | 1,004 |
| 519375 | Koprivnica | 701 | 7 | 262 | 0,991 |
| 508713 | Kordíky | 601 | 6 | 848 | 0,919 |
| 527394 | Korejovce | 712 | 7 | 324 | 0,983 |
| 509230 | Korňa | 502 | 5 | 600 | 0,949 |
| 522643 | Koromľa | 809 | 8 | 275 | 0,990 |
| 527408 | Korunková | 711 | 7 | 263 | 0,991 |
| 580520 | Korytárky | 604 | 6 | 425 | 0,971 |
| 581640 | Korytné | 704 | 7 | 509 | 0,961 |
| 516121 | Kosihovce | 610 | 6 | 269 | 0,990 |
| 516139 | Kosihy nad Ipľom | 610 | 6 | 138 | 1,006 |
| 516945 | Kosorín | 613 | 6 | 366 | 0,978 |
| 582514 | Kostoľany nad Hornádom | 806 | 8 | 230 | 0,995 |
| 500429 | Kostoľany pod Tribečom | 407 | 4 | 242 | 0,994 |
| 513245 | Kostolec | 306 | 3 | 495 | 0,962 |
| 508012 | Kostolište | 106 | 1 | 157 | 1,004 |
| 506133 | Kostolná - Záriečie | 309 | 3 | 211 | 0,997 |
| 503851 | Kostolná pri Dunaji | 108 | 1 | 124 | 1,008 |
| 514101 | Kostolná Ves | 307 | 3 | 358 | 0,979 |
| 506141 | Kostolné | 303 | 3 | 280 | 0,989 |
| 501697 | Kostolné Kračany | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 514110 | Koš | 307 | 3 | 312 | 0,985 |
| 504467 | Košariská | 303 | 3 | 328 | 0,983 |
| 528803 | Košarovce | 702 | 7 | 164 | 1,003 |
| 513253 | Košeca | 302 | 3 | 253 | 0,992 |
| 513351 | Košecké Podhradie | 302 | 3 | 379 | 0,977 |
| 599981 | Košice | 800 | 8 | 255 | 0,992 |
| 521574 | Košická Belá | 806 | 8 | 370 | 0,978 |
| 521582 | Košická Polianka | 806 | 8 | 194 | 1,000 |
| 521591 | Košické Oľšany | 806 | 8 | 193 | 1,000 |
| 521604 | Košický Klečenov | 806 | 8 | 342 | 0,981 |
| 520403 | Koškovce | 702 | 7 | 187 | 1,000 |
| 507211 | Košolná | 207 | 2 | 180 | 1,001 |
| 512371 | Košťany nad Turcom | 506 | 5 | 415 | 0,972 |
| 503860 | Košúty | 202 | 2 | 120 | 1,009 |
| 517691 | Kotešová | 501 | 5 | 343 | 0,981 |
| 511374 | Kotmanová | 606 | 6 | 301 | 0,986 |
| 517704 | Kotrčiná Lúčka | 511 | 5 | 464 | 0,966 |
| 518506 | Kováčová | 611 | 6 | 306 | 0,986 |
| 525855 | Kováčová | 808 | 8 | 444 | 0,969 |
| 516147 | Kováčovce | 610 | 6 | 150 | 1,005 |
| 504475 | Koválov | 205 | 2 | 210 | 0,998 |
| 504483 | Koválovec | 206 | 2 | 254 | 0,992 |
| 543071 | Kovarce | 406 | 4 | 162 | 1,003 |
| 502421 | Kozárovce | 402 | 4 | 187 | 1,000 |
| 516953 | Kozelník | 602 | 6 | 379 | 0,977 |
| 518514 | Kozí Vrbovok | 605 | 6 | 354 | 0,980 |
| 519383 | Kožany | 701 | 7 | 235 | 0,994 |
| 528439 | Kožuchov | 811 | 8 | 106 | 1,010 |
| 527416 | Kožuchovce | 711 | 7 | 340 | 0,981 |
| 519391 | Kračúnovce | 712 | 7 | 183 | 1,001 |
| 516961 | Krahule | 613 | 6 | 889 | 0,914 |
| 527424 | Krajná Bystrá | 712 | 7 | 363 | 0,979 |
| 527432 | Krajná Poľana | 712 | 7 | 326 | 0,983 |
| 527441 | Krajná Porúbka | 712 | 7 | 414 | 0,972 |
| 506150 | Krajné | 303 | 3 | 267 | 0,991 |
| 527459 | Krajné Čierno | 712 | 7 | 318 | 0,984 |
| 507229 | Krakovany | 204 | 2 | 163 | 1,003 |
| 515078 | Kráľ | 609 | 6 | 169 | 1,003 |
| 508721 | Králiky | 601 | 6 | 668 | 0,941 |
| 503878 | Kráľov Brod | 202 | 2 | 112 | 1,010 |
| 510564 | Kráľova Lehota | 505 | 5 | 674 | 0,940 |
| 503886 | Kráľová nad Váhom | 405 | 4 | 117 | 1,009 |
| 503894 | Kráľová pri Senci | 108 | 1 | 124 | 1,008 |
| 509744 | Kraľovany | 503 | 5 | 430 | 0,970 |
| 521612 | Kráľovce | 806 | 8 | 209 | 0,998 |
| 518531 | Kráľovce - Krnišov | 605 | 6 | 339 | 0,982 |
| 501701 | Kráľovičove Kračany | 201 | 2 | 117 | 1,009 |
| 528447 | Kráľovský Chlmec | 811 | 8 | 120 | 1,009 |
| 515086 | Kraskovo | 609 | 6 | 416 | 0,972 |
| 524671 | Krásna Lúka | 708 | 7 | 555 | 0,955 |
| 543080 | Krásna Ves | 301 | 3 | 256 | 0,992 |
| 517712 | Krasňany | 511 | 5 | 383 | 0,976 |
| 556246 | Krásno | 305 | 3 | 189 | 1,000 |
| 509248 | Krásno nad Kysucou | 502 | 5 | 392 | 0,975 |
| 525863 | Krásnohorská Dlhá Lúka | 808 | 8 | 308 | 0,985 |
| 525871 | Krásnohorské Podhradie | 808 | 8 | 354 | 0,980 |
| 522651 | Krásnovce | 807 | 8 | 109 | 1,010 |
| 520411 | Krásny Brod | 705 | 7 | 292 | 0,987 |
| 523593 | Kravany | 706 | 7 | 730 | 0,933 |
| 528455 | Kravany | 811 | 8 | 169 | 1,003 |
| 501212 | Kravany nad Dunajom | 401 | 4 | 107 | 1,010 |
| 522660 | Krčava | 809 | 8 | 129 | 1,008 |
| 526801 | Kremná | 710 | 7 | 599 | 0,950 |
| 516970 | Kremnica | 613 | 6 | 564 | 0,954 |
| 516988 | Kremnické Bane | 613 | 6 | 754 | 0,930 |
| 522678 | Kristy | 809 | 8 | 108 | 1,010 |
| 527467 | Krišľovce | 711 | 7 | 275 | 0,990 |
| 528463 | Krišovská Liesková | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 509761 | Krivá | 503 | 5 | 550 | 0,956 |
| 518549 | Kriváň | 604 | 6 | 395 | 0,975 |
| 524689 | Krivany | 708 | 7 | 415 | 0,972 |
| 519405 | Krivé | 701 | 7 | 417 | 0,972 |
| 557617 | Krivoklát | 302 | 3 | 322 | 0,984 |
| 506168 | Krivosúd - Bodovka | 309 | 3 | 213 | 0,997 |
| 519413 | Kríže | 701 | 7 | 560 | 0,954 |
| 523607 | Krížová Ves | 703 | 7 | 616 | 0,947 |
| 524697 | Krížovany | 707 | 7 | 403 | 0,974 |
| 556483 | Križovany nad Dudváhom | 207 | 2 | 132 | 1,007 |
| 511501 | Krná | 607 | 6 | 318 | 0,984 |
| 543101 | Krnča | 406 | 4 | 216 | 0,997 |
| 515094 | Krokava | 609 | 6 | 787 | 0,926 |
| 543268 | Krompachy | 810 | 8 | 375 | 0,977 |
| 512389 | Krpeľany | 506 | 5 | 418 | 0,972 |
| 502430 | Krškany | 402 | 4 | 164 | 1,003 |
| 543110 | Krtovce | 406 | 4 | 208 | 0,998 |
| 527793 | Kručov | 711 | 7 | 202 | 0,999 |
| 518557 | Krupina | 605 | 6 | 271 | 0,990 |
| 509779 | Krušetnica | 507 | 5 | 656 | 0,943 |
| 527475 | Krušinec | 711 | 7 | 204 | 0,998 |
| 556149 | Krušovce | 406 | 4 | 176 | 1,002 |
| 519421 | Kružlov | 701 | 7 | 350 | 0,980 |
| 527483 | Kružlová | 712 | 7 | 282 | 0,989 |
| 560065 | Kružná | 808 | 8 | 308 | 0,985 |
| 515108 | Kružno | 609 | 6 | 271 | 0,990 |
| 543136 | Kšinná | 301 | 3 | 357 | 0,979 |
| 502448 | Kubáňovo | 402 | 4 | 124 | 1,008 |
| 519430 | Kučín | 701 | 7 | 207 | 0,998 |
| 528811 | Kučín | 713 | 7 | 127 | 1,008 |
| 508021 | Kuchyňa | 106 | 1 | 253 | 0,992 |
| 504491 | Kuklov | 205 | 2 | 160 | 1,004 |
| 519448 | Kuková | 712 | 7 | 203 | 0,998 |
| 502456 | Kukučínov | 402 | 4 | 142 | 1,006 |
| 517721 | Kunerad | 511 | 5 | 499 | 0,962 |
| 516996 | Kunešov | 613 | 6 | 779 | 0,927 |
| 525898 | Kunova Teplica | 808 | 8 | 256 | 0,992 |
| 502464 | Kuraľany | 402 | 4 | 159 | 1,004 |
| 519456 | Kurima | 701 | 7 | 215 | 0,997 |
| 543276 | Kurimany | 704 | 7 | 522 | 0,959 |
| 527491 | Kurimka | 712 | 7 | 321 | 0,984 |
| 519464 | Kurov | 701 | 7 | 399 | 0,974 |
| 522686 | Kusín | 807 | 8 | 123 | 1,008 |
| 501719 | Kútniky | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 504513 | Kúty | 205 | 2 | 156 | 1,004 |
| 581704 | Kuzmice | 406 | 4 | 194 | 1,000 |
| 528471 | Kuzmice | 811 | 8 | 168 | 1,003 |
| 510572 | Kvačany | 505 | 5 | 623 | 0,947 |
| 524701 | Kvačany | 707 | 7 | 389 | 0,975 |
| 528820 | Kvakovce | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 557501 | Kvašov | 308 | 3 | 332 | 0,982 |
| 501727 | Kvetoslavov | 201 | 2 | 125 | 1,008 |
| 515116 | Kyjatice | 609 | 6 | 465 | 0,966 |
| 526819 | Kyjov | 710 | 7 | 670 | 0,941 |
| 557277 | Kynceľová | 601 | 6 | 382 | 0,976 |
| 521639 | Kysak | 806 | 8 | 256 | 0,992 |
| 580597 | Kyselica | 201 | 2 | 122 | 1,008 |
| 528480 | Kysta | 811 | 8 | 130 | 1,007 |
| 509256 | Kysucké Nové Mesto | 504 | 5 | 362 | 0,979 |
| 509264 | Kysucký Lieskovec | 504 | 5 | 368 | 0,978 |
| 508039 | Láb | 106 | 1 | 155 | 1,004 |
| 518565 | Lackov | 605 | 6 | 483 | 0,964 |
| 526827 | Lacková | 710 | 7 | 581 | 0,952 |
| 582140 | Lackovce | 702 | 7 | 157 | 1,004 |
| 524727 | Lada | 707 | 7 | 270 | 0,990 |
| 513296 | Ladce | 302 | 3 | 248 | 0,993 |
| 500437 | Ladice | 407 | 4 | 197 | 0,999 |
| 528498 | Ladmovce | 811 | 8 | 106 | 1,010 |
| 599328 | Ladomerská Vieska | 613 | 6 | 262 | 0,991 |
| 520438 | Ladomirov | 709 | 7 | 308 | 0,985 |
| 527505 | Ladomirová | 712 | 7 | 262 | 0,991 |
| 518573 | Ladzany | 605 | 6 | 216 | 0,997 |
| 504521 | Lakšárska Nová Ves | 205 | 2 | 233 | 0,995 |
| 519472 | Lascov | 701 | 7 | 193 | 1,000 |
| 512397 | Laskár | 506 | 5 | 463 | 0,966 |
| 522694 | Lastomír | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 528501 | Lastovce | 811 | 8 | 173 | 1,002 |
| 522708 | Laškovce | 807 | 8 | 116 | 1,009 |
| 511510 | Látky | 604 | 6 | 880 | 0,915 |
| 514128 | Lazany | 307 | 3 | 313 | 0,985 |
| 510581 | Lazisko | 505 | 5 | 676 | 0,940 |
| 513300 | Lazy pod Makytou | 308 | 3 | 380 | 0,977 |
| 524735 | Lažany | 707 | 7 | 383 | 0,976 |
| 513318 | Lednica | 308 | 3 | 404 | 0,974 |
| 513326 | Lednické Rovne | 308 | 3 | 278 | 0,989 |
| 526835 | Legnava | 710 | 7 | 449 | 0,968 |
| 501735 | Lehnice | 201 | 2 | 121 | 1,009 |
| 500453 | Lehota | 403 | 4 | 174 | 1,002 |
| 515124 | Lehota nad Rimavicou | 609 | 6 | 270 | 0,990 |
| 514136 | Lehota pod Vtáčnikom | 307 | 3 | 384 | 0,976 |
| 511528 | Lehôtka | 606 | 6 | 248 | 0,993 |
| 517011 | Lehôtka pod Brehmi | 613 | 6 | 251 | 0,992 |
| 523615 | Lechnica | 703 | 7 | 485 | 0,964 |
| 522716 | Lekárovce | 809 | 8 | 107 | 1,010 |
| 503312 | Leľa | 404 | 4 | 127 | 1,008 |
| 528510 | Leles | 811 | 8 | 108 | 1,010 |
| 524743 | Lemešany | 707 | 7 | 229 | 0,995 |
| 519481 | Lenartov | 701 | 7 | 468 | 0,966 |
| 515132 | Lenartovce | 609 | 6 | 155 | 1,004 |
| 523623 | Lendak | 703 | 7 | 744 | 0,932 |
| 515141 | Lenka | 609 | 6 | 208 | 0,998 |
| 511536 | Lentvora | 606 | 6 | 548 | 0,956 |
| 507253 | Leopoldov | 203 | 2 | 142 | 1,006 |
| 516155 | Lesenice | 610 | 6 | 169 | 1,003 |
| 524751 | Lesíček | 707 | 7 | 523 | 0,959 |
| 522724 | Lesné | 807 | 8 | 141 | 1,006 |
| 526843 | Lesnica | 710 | 7 | 490 | 0,963 |
| 518581 | Lešť (vojenský obvod) | 611 | 6 | 570 | 0,953 |
| 509787 | Leštiny | 503 | 5 | 581 | 0,952 |
| 543284 | Letanovce | 810 | 8 | 508 | 0,961 |
| 504530 | Letničie | 206 | 2 | 213 | 0,997 |
| 515574 | Leváre | 608 | 6 | 207 | 0,998 |
| 502031 | Levice | 402 | 4 | 165 | 1,003 |
| 515159 | Levkuška | 608 | 6 | 183 | 1,001 |
| 543292 | Levoča | 704 | 7 | 628 | 0,946 |
| 512419 | Ležiachov | 506 | 5 | 439 | 0,969 |
| 556360 | Libichava | 301 | 3 | 222 | 0,996 |
| 525901 | Licince | 608 | 6 | 210 | 0,998 |
| 524760 | Ličartovce | 707 | 7 | 282 | 0,989 |
| 509795 | Liesek | 510 | 5 | 651 | 0,943 |
| 543306 | Lieskovany | 810 | 8 | 447 | 0,968 |
| 558133 | Lieskovec | 611 | 6 | 304 | 0,986 |
| 520446 | Lieskovec | 702 | 7 | 156 | 1,004 |
| 512427 | Liešno | 509 | 5 | 470 | 0,965 |
| 514144 | Liešťany | 307 | 3 | 343 | 0,981 |
| 517739 | Lietava | 511 | 5 | 445 | 0,969 |
| 557935 | Lietavská Lúčka | 511 | 5 | 363 | 0,979 |
| 517755 | Lietavská Svinná - Babkov | 511 | 5 | 448 | 0,968 |
| 510599 | Likavka | 508 | 5 | 494 | 0,962 |
| 508047 | Limbach | 107 | 1 | 192 | 1,000 |
| 524778 | Lipany | 708 | 7 | 387 | 0,976 |
| 557706 | Lipník | 307 | 3 | 333 | 0,982 |
| 559971 | Lipníky | 707 | 7 | 302 | 0,986 |
| 503321 | Lipová | 404 | 4 | 124 | 1,008 |
| 519499 | Lipová | 701 | 7 | 286 | 0,988 |
| 511544 | Lipovany | 606 | 6 | 216 | 0,997 |
| 524786 | Lipovce | 707 | 7 | 622 | 0,947 |
| 501221 | Lipové | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 512435 | Lipovec | 506 | 5 | 400 | 0,974 |
| 515167 | Lipovec | 609 | 6 | 510 | 0,961 |
| 505021 | Lipovník | 406 | 4 | 262 | 0,991 |
| 525910 | Lipovník | 808 | 8 | 360 | 0,979 |
| 510602 | Liptovská Anna | 505 | 5 | 666 | 0,941 |
| 510611 | Liptovská Kokava | 505 | 5 | 796 | 0,925 |
| 510629 | Liptovská Lúžna | 508 | 5 | 738 | 0,932 |
| 510637 | Liptovská Osada | 508 | 5 | 714 | 0,935 |
| 558281 | Liptovská Porúbka | 505 | 5 | 649 | 0,943 |
| 510653 | Liptovská Sielnica | 505 | 5 | 574 | 0,953 |
| 510661 | Liptovská Štiavnica | 508 | 5 | 561 | 0,954 |
| 510670 | Liptovská Teplá | 508 | 5 | 517 | 0,960 |
| 523631 | Liptovská Teplička | 706 | 7 | 900 | 0,912 |
| 510688 | Liptovské Beharovce | 505 | 5 | 634 | 0,945 |
| 510696 | Liptovské Kľačany | 505 | 5 | 668 | 0,941 |
| 510700 | Liptovské Matiašovce | 505 | 5 | 648 | 0,943 |
| 510718 | Liptovské Revúce | 508 | 5 | 684 | 0,939 |
| 511005 | Liptovské Sliače | 508 | 5 | 537 | 0,957 |
| 510726 | Liptovský Hrádok | 505 | 5 | 656 | 0,943 |
| 510734 | Liptovský Ján | 505 | 5 | 635 | 0,945 |
| 510742 | Liptovský Michal | 508 | 5 | 520 | 0,959 |
| 510262 | Liptovský Mikuláš | 505 | 5 | 607 | 0,949 |
| 510751 | Liptovský Ondrej | 505 | 5 | 678 | 0,940 |
| 580287 | Liptovský Peter | 505 | 5 | 679 | 0,940 |
| 510777 | Liptovský Trnovec | 505 | 5 | 588 | 0,951 |
| 510785 | Lisková | 508 | 5 | 484 | 0,964 |
| 518603 | Lišov | 605 | 6 | 187 | 1,000 |
| 518611 | Litava | 605 | 6 | 430 | 0,970 |
| 526851 | Litmanová | 710 | 7 | 656 | 0,943 |
| 556173 | Livina | 305 | 3 | 184 | 1,001 |
| 556190 | Livinské Opatovce | 305 | 3 | 193 | 1,000 |
| 519502 | Livov | 701 | 7 | 515 | 0,960 |
| 519511 | Livovská Huta | 701 | 7 | 653 | 0,943 |
| 509272 | Lodno | 504 | 5 | 473 | 0,965 |
| 502481 | Lok | 402 | 4 | 179 | 1,001 |
| 509809 | Lokca | 507 | 5 | 647 | 0,944 |
| 508730 | Lom nad Rimavicou | 603 | 6 | 938 | 0,908 |
| 509817 | Lomná | 507 | 5 | 690 | 0,938 |
| 527513 | Lomné | 711 | 7 | 170 | 1,002 |
| 526860 | Lomnička | 710 | 7 | 615 | 0,948 |
| 502499 | Lontov | 402 | 4 | 129 | 1,008 |
| 504548 | Lopašov | 206 | 2 | 265 | 0,991 |
| 519529 | Lopúchov | 701 | 7 | 268 | 0,990 |
| 509281 | Lopušné Pažite | 504 | 5 | 426 | 0,971 |
| 556688 | Lošonec | 207 | 2 | 254 | 0,992 |
| 500461 | Lovce | 407 | 4 | 271 | 0,990 |
| 517020 | Lovča | 613 | 6 | 276 | 0,989 |
| 517038 | Lovčica - Trubín | 613 | 6 | 327 | 0,983 |
| 511552 | Lovinobaňa | 606 | 6 | 264 | 0,991 |
| 508055 | Lozorno | 106 | 1 | 188 | 1,000 |
| 522732 | Ložín | 807 | 8 | 119 | 1,009 |
| 503339 | Ľubá | 404 | 4 | 159 | 1,004 |
| 510793 | Ľubeľa | 505 | 5 | 617 | 0,947 |
| 525928 | Lubeník | 608 | 6 | 274 | 0,990 |
| 523682 | Ľubica | 703 | 7 | 629 | 0,946 |
| 508748 | Ľubietová | 601 | 6 | 471 | 0,965 |
| 506184 | Lubina | 304 | 3 | 313 | 0,985 |
| 520454 | Ľubiša | 702 | 7 | 164 | 1,003 |
| 510807 | Ľubochňa | 508 | 5 | 451 | 0,968 |
| 511561 | Ľuboreč | 606 | 6 | 252 | 0,992 |
| 516163 | Ľuboriečka | 610 | 6 | 230 | 0,995 |
| 518590 | Ľubotice | 707 | 7 | 258 | 0,992 |
| 526878 | Ľubotín | 710 | 7 | 492 | 0,963 |
| 524794 | Ľubovec | 707 | 7 | 320 | 0,984 |
| 501743 | Lúč na Ostrove | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 508756 | Lučatín | 601 | 6 | 386 | 0,976 |
| 511218 | Lučenec | 606 | 6 | 186 | 1,000 |
| 524808 | Lúčina | 707 | 7 | 485 | 0,964 |
| 523658 | Lučivná | 706 | 7 | 771 | 0,928 |
| 543314 | Lúčka | 704 | 7 | 510 | 0,961 |
| 524816 | Lúčka | 708 | 7 | 536 | 0,957 |
| 519537 | Lúčka | 712 | 7 | 190 | 1,000 |
| 525936 | Lúčka | 808 | 8 | 539 | 0,957 |
| 510815 | Lúčky | 508 | 5 | 596 | 0,950 |
| 517046 | Lúčky | 613 | 6 | 552 | 0,955 |
| 522741 | Lúčky | 807 | 8 | 132 | 1,007 |
| 500470 | Lúčnica nad Žitavou | 403 | 4 | 139 | 1,006 |
| 505048 | Ludanice | 406 | 4 | 160 | 1,004 |
| 581097 | Ľudovítová | 403 | 4 | 150 | 1,005 |
| 510823 | Ludrová | 508 | 5 | 567 | 0,953 |
| 528528 | Luhyňa | 811 | 8 | 167 | 1,003 |
| 506206 | Lúka | 304 | 3 | 174 | 1,002 |
| 520462 | Lukačovce | 702 | 7 | 167 | 1,003 |
| 500488 | Lukáčovce | 403 | 4 | 168 | 1,003 |
| 558087 | Lukavica | 611 | 6 | 339 | 0,982 |
| 519545 | Lukavica | 701 | 7 | 358 | 0,979 |
| 519553 | Lukov | 701 | 7 | 421 | 0,972 |
| 515175 | Lukovištia | 609 | 6 | 361 | 0,979 |
| 513334 | Lúky | 308 | 3 | 332 | 0,982 |
| 502502 | Lula | 402 | 4 | 169 | 1,003 |
| 511579 | Lupoč | 606 | 6 | 298 | 0,987 |
| 599336 | Lutila | 613 | 6 | 293 | 0,987 |
| 524824 | Ľutina | 708 | 7 | 429 | 0,971 |
| 517763 | Lutiše | 511 | 5 | 568 | 0,953 |
| 505056 | Ľutov | 301 | 3 | 244 | 0,993 |
| 505064 | Lužany | 406 | 4 | 179 | 1,001 |
| 519561 | Lužany pri Topli | 712 | 7 | 180 | 1,001 |
| 580899 | Lužianky | 403 | 4 | 154 | 1,004 |
| 513342 | Lysá pod Makytou | 308 | 3 | 402 | 0,974 |
| 517771 | Lysica | 511 | 5 | 475 | 0,965 |
| 555606 | Macov | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 555649 | Mad | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 507288 | Madunice | 203 | 2 | 147 | 1,005 |
| 525944 | Magnezitovce | 608 | 6 | 346 | 0,981 |
| 500500 | Machulince | 407 | 4 | 241 | 0,994 |
| 507296 | Majcichov | 207 | 2 | 136 | 1,007 |
| 523674 | Majere | 703 | 7 | 466 | 0,966 |
| 528838 | Majerovce | 713 | 7 | 132 | 1,007 |
| 509299 | Makov | 502 | 5 | 633 | 0,945 |
| 527521 | Makovce | 711 | 7 | 255 | 0,992 |
| 516171 | Malá Čalomija | 610 | 6 | 151 | 1,005 |
| 514179 | Malá Čausa | 307 | 3 | 340 | 0,981 |
| 517780 | Malá Čierna | 511 | 5 | 523 | 0,959 |
| 528846 | Malá Domaša | 713 | 7 | 137 | 1,007 |
| 559938 | Malá Franková | 703 | 7 | 750 | 0,931 |
| 505072 | Malá Hradná | 301 | 3 | 246 | 0,993 |
| 521655 | Malá Ida | 806 | 8 | 292 | 0,987 |
| 517062 | Malá Lehota | 612 | 6 | 596 | 0,950 |
| 521663 | Malá Lodina | 806 | 8 | 262 | 0,991 |
| 582638 | Malá Mača | 202 | 2 | 121 | 1,009 |
| 503347 | Malá nad Hronom | 404 | 4 | 116 | 1,009 |
| 527530 | Malá Poľana | 711 | 7 | 327 | 0,983 |
| 513792 | Malá Tŕňa | 811 | 8 | 167 | 1,003 |
| 508063 | Malacky | 106 | 1 | 160 | 1,004 |
| 580244 | Malachov | 601 | 6 | 464 | 0,966 |
| 502511 | Málaš | 402 | 4 | 158 | 1,004 |
| 509825 | Malatiná | 503 | 5 | 792 | 0,926 |
| 510831 | Malatíny | 505 | 5 | 553 | 0,955 |
| 519570 | Malcov | 701 | 7 | 408 | 0,973 |
| 522759 | Malčice | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 510840 | Malé Borové | 505 | 5 | 885 | 0,914 |
| 555665 | Malé Dvorníky | 201 | 2 | 115 | 1,009 |
| 505102 | Malé Hoste | 301 | 3 | 268 | 0,990 |
| 556785 | Malé Chyndice | 403 | 4 | 188 | 1,000 |
| 503355 | Malé Kosihy | 404 | 4 | 112 | 1,010 |
| 581135 | Malé Kozmálovce | 402 | 4 | 172 | 1,002 |
| 505129 | Malé Kršteňany | 305 | 3 | 207 | 0,998 |
| 557579 | Malé Lednice | 306 | 3 | 418 | 0,972 |
| 504556 | Malé Leváre | 106 | 1 | 153 | 1,005 |
| 502537 | Malé Ludince | 402 | 4 | 132 | 1,007 |
| 528536 | Malé Ozorovce | 811 | 8 | 196 | 0,999 |
| 522767 | Malé Raškovce | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 505137 | Malé Ripňany | 406 | 4 | 160 | 1,004 |
| 558206 | Malé Straciny | 610 | 6 | 208 | 0,998 |
| 528544 | Malé Trakany | 811 | 8 | 105 | 1,010 |
| 580953 | Malé Uherce | 305 | 3 | 211 | 0,997 |
| 555924 | Malé Vozokany | 407 | 4 | 176 | 1,002 |
| 500534 | Malé Zálužie | 403 | 4 | 160 | 1,004 |
| 516198 | Malé Zlievce | 610 | 6 | 187 | 1,000 |
| 511595 | Málinec | 607 | 6 | 527 | 0,958 |
| 514187 | Malinová | 307 | 3 | 342 | 0,981 |
| 508071 | Malinovo | 108 | 1 | 129 | 1,008 |
| 510858 | Malužiná | 505 | 5 | 732 | 0,933 |
| 555908 | Malý Cetín | 403 | 4 | 131 | 1,007 |
| 512443 | Malý Čepčín | 509 | 5 | 464 | 0,966 |
| 528552 | Malý Horeš | 811 | 8 | 99 | 1,011 |
| 528561 | Malý Kamenec | 811 | 8 | 98 | 1,011 |
| 558192 | Malý Krtíš | 610 | 6 | 173 | 1,002 |
| 555851 | Malý Lapáš | 403 | 4 | 176 | 1,002 |
| 526886 | Malý Lipník | 710 | 7 | 452 | 0,968 |
| 581241 | Malý Slavkov | 703 | 7 | 652 | 0,943 |
| 524832 | Malý Slivník | 707 | 7 | 385 | 0,976 |
| 524841 | Malý Šariš | 707 | 7 | 295 | 0,987 |
| 507318 | Malženice | 207 | 2 | 157 | 1,004 |
| 503363 | Maňa | 404 | 4 | 132 | 1,007 |
| 500542 | Mankovce | 407 | 4 | 241 | 0,994 |
| 501239 | Marcelová | 401 | 4 | 112 | 1,010 |
| 543322 | Margecany | 801 | 8 | 336 | 0,982 |
| 519588 | Marhaň | 701 | 7 | 195 | 0,999 |
| 508080 | Marianka | 106 | 1 | 230 | 0,995 |
| 522783 | Markovce | 807 | 8 | 101 | 1,011 |
| 525952 | Markuška | 808 | 8 | 381 | 0,976 |
| 543331 | Markušovce | 810 | 8 | 425 | 0,971 |
| 517798 | Maršová - Rašov | 501 | 5 | 300 | 0,986 |
| 512036 | Martin | 506 | 5 | 402 | 0,974 |
| 500551 | Martin nad Žitavou | 407 | 4 | 196 | 0,999 |
| 510866 | Martinček | 508 | 5 | 583 | 0,952 |
| 515183 | Martinová | 609 | 6 | 180 | 1,001 |
| 501247 | Martovce | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 511609 | Mašková | 606 | 6 | 209 | 0,998 |
| 559652 | Maškovce | 702 | 7 | 228 | 0,995 |
| 543349 | Matejovce nad Hornádom | 810 | 8 | 423 | 0,971 |
| 528854 | Matiaška | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 523712 | Matiašovce | 703 | 7 | 544 | 0,956 |
| 527548 | Matovce | 712 | 7 | 196 | 0,999 |
| 528579 | Maťovské Vojkovce | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 555754 | Matúškovo | 202 | 2 | 118 | 1,009 |
| 526894 | Matysová | 710 | 7 | 597 | 0,950 |
| 518646 | Medovarce | 605 | 6 | 180 | 1,001 |
| 527556 | Medvedie | 712 | 7 | 365 | 0,978 |
| 501760 | Medveďov | 201 | 2 | 111 | 1,010 |
| 556823 | Medzany | 707 | 7 | 320 | 0,984 |
| 521671 | Medzev | 806 | 8 | 318 | 0,984 |
| 528862 | Medzianky | 713 | 7 | 224 | 0,996 |
| 508764 | Medzibrod | 601 | 6 | 400 | 0,974 |
| 509833 | Medzibrodie nad Oravou | 503 | 5 | 493 | 0,963 |
| 520471 | Medzilaborce | 705 | 7 | 342 | 0,981 |
| 545686 | Melčice - Lieskové | 309 | 3 | 204 | 0,998 |
| 500569 | Melek | 403 | 4 | 165 | 1,003 |
| 525961 | Meliata | 808 | 8 | 201 | 0,999 |
| 523721 | Mengusovce | 706 | 7 | 807 | 0,924 |
| 507326 | Merašice | 203 | 2 | 172 | 1,002 |
| 528871 | Merník | 713 | 7 | 176 | 1,002 |
| 513377 | Mestečko | 308 | 3 | 321 | 0,984 |
| 527564 | Mestisko | 712 | 7 | 250 | 0,993 |
| 519596 | Mičakovce | 712 | 7 | 179 | 1,001 |
| 501778 | Mierovo | 201 | 2 | 124 | 1,008 |
| 505153 | Miezgovce | 301 | 3 | 244 | 0,993 |
| 520489 | Michajlov | 709 | 7 | 243 | 0,993 |
| 501786 | Michal na Ostrove | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 503371 | Michal nad Žitavou | 404 | 4 | 135 | 1,007 |
| 528587 | Michaľany | 811 | 8 | 130 | 1,007 |
| 518654 | Michalková | 611 | 6 | 581 | 0,952 |
| 528889 | Michalok | 713 | 7 | 262 | 0,991 |
| 508772 | Michalová | 603 | 6 | 586 | 0,951 |
| 522279 | Michalovce | 807 | 8 | 113 | 1,009 |
| 524867 | Miklušovce | 707 | 7 | 473 | 0,965 |
| 527572 | Miková | 711 | 7 | 369 | 0,978 |
| 519600 | Mikulášová | 701 | 7 | 345 | 0,981 |
| 513385 | Mikušovce | 302 | 3 | 308 | 0,985 |
| 580309 | Mikušovce | 606 | 6 | 186 | 1,000 |
| 580252 | Milhosť | 806 | 8 | 166 | 1,003 |
| 508098 | Miloslavov | 108 | 1 | 128 | 1,008 |
| 524875 | Milpoš | 708 | 7 | 495 | 0,962 |
| 527581 | Miňovce | 711 | 7 | 168 | 1,003 |
| 524883 | Mirkovce | 707 | 7 | 320 | 0,984 |
| 527599 | Miroľa | 712 | 7 | 382 | 0,976 |
| 511617 | Mládzovo | 607 | 6 | 235 | 0,994 |
| 527602 | Mlynárovce | 712 | 7 | 281 | 0,989 |
| 523739 | Mlynčeky | 703 | 7 | 687 | 0,939 |
| 523747 | Mlynica | 706 | 7 | 681 | 0,939 |
| 543357 | Mlynky | 810 | 8 | 761 | 0,930 |
| 506231 | Mníchova Lehota | 309 | 3 | 255 | 0,992 |
| 543365 | Mníšek nad Hnilcom | 801 | 8 | 431 | 0,970 |
| 526908 | Mníšek nad Popradom | 710 | 7 | 439 | 0,969 |
| 501255 | Moča | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 500739 | Močenok | 405 | 4 | 130 | 1,007 |
| 517071 | Močiar | 602 | 6 | 593 | 0,950 |
| 508101 | Modra | 107 | 1 | 314 | 0,985 |
| 520497 | Modra nad Cirochou | 702 | 7 | 207 | 0,998 |
| 501263 | Modrany | 401 | 4 | 128 | 1,008 |
| 506249 | Modrová | 304 | 3 | 199 | 0,999 |
| 506257 | Modrovka | 304 | 3 | 171 | 1,002 |
| 516210 | Modrý Kameň | 610 | 6 | 250 | 0,993 |
| 500577 | Mojmírovce | 403 | 4 | 142 | 1,006 |
| 517801 | Mojš | 511 | 5 | 346 | 0,981 |
| 513407 | Mojtín | 308 | 3 | 619 | 0,947 |
| 503398 | Mojzesovo | 404 | 4 | 128 | 1,008 |
| 580384 | Mokrá Lúka | 608 | 6 | 292 | 0,987 |
| 521680 | Mokrance | 806 | 8 | 200 | 0,999 |
| 519618 | Mokroluh | 701 | 7 | 307 | 0,986 |
| 504564 | Mokrý Háj | 206 | 2 | 263 | 0,991 |
| 521698 | Moldava nad Bodvou | 806 | 8 | 206 | 0,998 |
| 522791 | Moravany | 807 | 8 | 110 | 1,010 |
| 507342 | Moravany nad Váhom | 204 | 2 | 174 | 1,002 |
| 506265 | Moravské Lieskové | 304 | 3 | 301 | 0,986 |
| 504572 | Moravský Svätý Ján | 205 | 2 | 152 | 1,005 |
| 508110 | Most pri Bratislave | 108 | 1 | 130 | 1,007 |
| 503924 | Mostová | 202 | 2 | 117 | 1,009 |
| 512451 | Moškovec | 509 | 5 | 448 | 0,968 |
| 512460 | Mošovce | 509 | 5 | 484 | 0,964 |
| 508799 | Moštenica | 601 | 6 | 452 | 0,968 |
| 524905 | Mošurov | 707 | 7 | 367 | 0,978 |
| 506273 | Motešice | 309 | 3 | 291 | 0,988 |
| 508802 | Motyčky | 601 | 6 | 690 | 0,938 |
| 508781 | Môlča | 601 | 6 | 453 | 0,968 |
| 527611 | Mrázovce | 711 | 7 | 231 | 0,995 |
| 511625 | Mučín | 606 | 6 | 189 | 1,000 |
| 501271 | Mudroňovo | 401 | 4 | 157 | 1,004 |
| 521701 | Mudrovce | 806 | 8 | 416 | 0,972 |
| 516228 | Muľa | 610 | 6 | 219 | 0,996 |
| 525987 | Muráň | 608 | 6 | 393 | 0,975 |
| 525995 | Muránska Dlhá Lúka | 608 | 6 | 343 | 0,981 |
| 526002 | Muránska Huta | 608 | 6 | 688 | 0,939 |
| 526011 | Muránska Lehota | 608 | 6 | 373 | 0,977 |
| 526029 | Muránska Zdychava | 608 | 6 | 529 | 0,958 |
| 509850 | Mútne | 507 | 5 | 787 | 0,926 |
| 503401 | Mužla | 404 | 4 | 121 | 1,009 |
| 504581 | Myjava | 303 | 3 | 313 | 0,985 |
| 520501 | Myslina | 702 | 7 | 160 | 1,004 |
| 511641 | Mýtna | 606 | 6 | 252 | 0,992 |
| 502570 | Mýtne Ludany | 402 | 4 | 152 | 1,005 |
| 508811 | Mýto pod Ďumbierom | 603 | 6 | 621 | 0,947 |
| 522805 | Nacina Ves | 807 | 8 | 128 | 1,008 |
| 505170 | Nadlice | 305 | 3 | 182 | 1,001 |
| 520519 | Ňagov | 705 | 7 | 355 | 0,980 |
| 507351 | Naháč | 207 | 2 | 246 | 0,993 |
| 543373 | Nálepkovo | 801 | 8 | 590 | 0,951 |
| 509868 | Námestovo | 507 | 5 | 620 | 0,947 |
| 556092 | Nána | 404 | 4 | 108 | 1,010 |
| 526037 | Nandraž | 608 | 6 | 287 | 0,988 |
| 501930 | Ňárad | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 512478 | Necpaly | 506 | 5 | 500 | 0,962 |
| 505196 | Nedanovce | 305 | 3 | 180 | 1,001 |
| 505200 | Nedašovce | 301 | 3 | 202 | 0,999 |
| 503932 | Neded | 405 | 4 | 111 | 1,010 |
| 517828 | Nededza | 511 | 5 | 361 | 0,979 |
| 514209 | Nedožery - Brezany | 307 | 3 | 296 | 0,987 |
| 520527 | Nechválova Polianka | 702 | 7 | 294 | 0,987 |
| 557285 | Nemce | 601 | 6 | 410 | 0,973 |
| 519626 | Nemcovce | 701 | 7 | 207 | 0,998 |
| 524913 | Nemcovce | 707 | 7 | 304 | 0,986 |
| 581305 | Nemčice | 406 | 4 | 176 | 1,002 |
| 500585 | Nemčiňany | 407 | 4 | 192 | 1,000 |
| 508829 | Nemecká | 603 | 6 | 425 | 0,971 |
| 505226 | Nemečky | 406 | 4 | 266 | 0,991 |
| 543381 | Nemešany | 704 | 7 | 462 | 0,966 |
| 506281 | Nemšová | 309 | 3 | 245 | 0,993 |
| 516236 | Nenince | 610 | 6 | 170 | 1,002 |
| 506290 | Neporadza | 309 | 3 | 286 | 0,988 |
| 515205 | Neporadza | 609 | 6 | 216 | 0,997 |
| 509302 | Nesluša | 504 | 5 | 417 | 0,972 |
| 501280 | Nesvady | 401 | 4 | 112 | 1,010 |
| 500593 | Neverice | 407 | 4 | 182 | 1,001 |
| 514217 | Nevidzany | 307 | 3 | 406 | 0,973 |
| 500607 | Nevidzany | 407 | 4 | 179 | 1,001 |
| 517089 | Nevoľné | 613 | 6 | 691 | 0,938 |
| 558168 | Nezbudská Lúčka | 511 | 5 | 357 | 0,979 |
| 557447 | Nimnica | 308 | 3 | 266 | 0,991 |
| 500011 | Nitra | 403 | 4 | 167 | 1,003 |
| 511668 | Nitra nad Ipľom | 606 | 6 | 180 | 1,001 |
| 505234 | Nitrianska Blatnica | 406 | 4 | 234 | 0,995 |
| 505242 | Nitrianska Streda | 406 | 4 | 170 | 1,002 |
| 556696 | Nitrianske Hrnčiarovce | 403 | 4 | 204 | 0,998 |
| 514225 | Nitrianske Pravno | 307 | 3 | 354 | 0,980 |
| 514233 | Nitrianske Rudno | 307 | 3 | 319 | 0,984 |
| 514241 | Nitrianske Sučany | 307 | 3 | 297 | 0,987 |
| 514250 | Nitrica | 307 | 3 | 243 | 0,993 |
| 507369 | Nižná | 204 | 2 | 180 | 1,001 |
| 509876 | Nižná | 510 | 5 | 584 | 0,951 |
| 510874 | Nižná Boca | 505 | 5 | 844 | 0,919 |
| 518140 | Nižná Hutka | 806 | 8 | 181 | 1,001 |
| 520535 | Nižná Jablonka | 702 | 7 | 303 | 0,986 |
| 527629 | Nižná Jedľová | 712 | 7 | 286 | 0,988 |
| 521728 | Nižná Kamenica | 806 | 8 | 302 | 0,986 |
| 521736 | Nižná Myšľa | 806 | 8 | 207 | 0,998 |
| 527637 | Nižná Olšava | 711 | 7 | 175 | 1,002 |
| 527645 | Nižná Pisaná | 712 | 7 | 321 | 0,984 |
| 519634 | Nižná Polianka | 701 | 7 | 385 | 0,976 |
| 522813 | Nižná Rybnica | 809 | 8 | 118 | 1,009 |
| 528897 | Nižná Sitnica | 702 | 7 | 169 | 1,003 |
| 526045 | Nižná Slaná | 808 | 8 | 361 | 0,979 |
| 519642 | Nižná Voľa | 701 | 7 | 267 | 0,991 |
| 520543 | Nižné Ladičkovce | 702 | 7 | 198 | 0,999 |
| 522821 | Nižné Nemecké | 809 | 8 | 115 | 1,009 |
| 543390 | Nižné Repaše | 704 | 7 | 746 | 0,931 |
| 526916 | Nižné Ružbachy | 710 | 7 | 555 | 0,955 |
| 521744 | Nižný Čaj | 806 | 8 | 206 | 0,998 |
| 528901 | Nižný Hrabovec | 713 | 7 | 126 | 1,008 |
| 528919 | Nižný Hrušov | 713 | 7 | 120 | 1,009 |
| 521752 | Nižný Klátov | 806 | 8 | 353 | 0,980 |
| 527653 | Nižný Komárnik | 712 | 7 | 362 | 0,979 |
| 528927 | Nižný Kručov | 713 | 7 | 134 | 1,007 |
| 521761 | Nižný Lánec | 806 | 8 | 197 | 0,999 |
| 527661 | Nižný Mirošov | 712 | 7 | 302 | 0,986 |
| 527670 | Nižný Orlík | 712 | 7 | 257 | 0,992 |
| 557790 | Nižný Skálnik | 609 | 6 | 236 | 0,994 |
| 524921 | Nižný Slavkov | 708 | 7 | 511 | 0,960 |
| 519669 | Nižný Tvarožec | 701 | 7 | 416 | 0,972 |
| 528609 | Nižný Žipov | 811 | 8 | 126 | 1,008 |
| 512486 | Nolčovo | 506 | 5 | 421 | 0,972 |
| 505251 | Norovce | 406 | 4 | 215 | 0,997 |
| 517097 | Nová Baňa | 612 | 6 | 442 | 0,969 |
| 515230 | Nová Bašta | 609 | 6 | 271 | 0,990 |
| 506303 | Nová Bošáca | 304 | 3 | 302 | 0,986 |
| 509311 | Nová Bystrica | 502 | 5 | 593 | 0,950 |
| 502588 | Nová Dedina | 402 | 4 | 200 | 0,999 |
| 508136 | Nová Dedinka | 108 | 1 | 128 | 1,008 |
| 513440 | Nová Dubnica | 302 | 3 | 258 | 0,992 |
| 528935 | Nová Kelča | 713 | 7 | 181 | 1,001 |
| 506311 | Nová Lehota | 304 | 3 | 428 | 0,971 |
| 523763 | Nová Lesná | 706 | 7 | 748 | 0,931 |
| 526924 | Nová Ľubovňa | 710 | 7 | 557 | 0,955 |
| 521795 | Nová Polhora | 806 | 8 | 208 | 0,998 |
| 527688 | Nová Polianka | 712 | 7 | 344 | 0,981 |
| 520551 | Nová Sedlica | 709 | 7 | 389 | 0,975 |
| 516244 | Nová Ves | 610 | 6 | 164 | 1,003 |
| 556459 | Nová Ves nad Váhom | 304 | 3 | 181 | 1,001 |
| 500631 | Nová Ves nad Žitavou | 403 | 4 | 152 | 1,005 |
| 503436 | Nová Vieska | 404 | 4 | 133 | 1,007 |
| 521787 | Nováčany | 806 | 8 | 334 | 0,982 |
| 514268 | Nováky | 307 | 3 | 242 | 0,994 |
| 511676 | Nové Hony | 606 | 6 | 211 | 0,997 |
| 506338 | Nové Mesto nad Váhom | 304 | 3 | 189 | 1,000 |
| 500640 | Nové Sady | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 503011 | Nové Zámky | 404 | 4 | 114 | 1,009 |
| 528617 | Novosad | 811 | 8 | 114 | 1,009 |
| 509884 | Novoť | 507 | 5 | 752 | 0,931 |
| 528625 | Nový Ruskov | 811 | 8 | 128 | 1,008 |
| 521809 | Nový Salaš | 806 | 8 | 360 | 0,979 |
| 582549 | Nový Svet | 108 | 1 | 123 | 1,008 |
| 502596 | Nový Tekov | 402 | 4 | 171 | 1,002 |
| 501808 | Nový Život | 201 | 2 | 121 | 1,009 |
| 502600 | Nýrovce | 402 | 4 | 152 | 1,005 |
| 516252 | Obeckov | 610 | 6 | 170 | 1,002 |
| 582361 | Obid | 404 | 4 | 118 | 1,009 |
| 521817 | Obišovce | 806 | 8 | 254 | 0,992 |
| 528633 | Oborín | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 526932 | Obručné | 710 | 7 | 647 | 0,944 |
| 500658 | Obyce | 407 | 4 | 248 | 0,993 |
| 506346 | Očkov | 304 | 3 | 166 | 1,003 |
| 518662 | Očová | 611 | 6 | 394 | 0,975 |
| 543403 | Odorín | 810 | 8 | 439 | 0,969 |
| 501816 | Ohrady | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 520560 | Ohradzany | 702 | 7 | 188 | 1,000 |
| 509329 | Ochodnica | 504 | 5 | 400 | 0,974 |
| 526053 | Ochtiná | 808 | 8 | 338 | 0,982 |
| 501824 | Okoč | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 501301 | Okoličná na Ostrove | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 527696 | Okrúhle | 712 | 7 | 236 | 0,994 |
| 524930 | Okružná | 707 | 7 | 423 | 0,971 |
| 543411 | Olcnava | 810 | 8 | 411 | 0,973 |
| 501832 | Oľdza | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 524948 | Olejníkov | 708 | 7 | 683 | 0,939 |
| 509337 | Olešná | 502 | 5 | 449 | 0,968 |
| 520578 | Oľka | 705 | 7 | 244 | 0,993 |
| 516261 | Olováry | 610 | 6 | 190 | 1,000 |
| 519677 | Oľšavce | 701 | 7 | 253 | 0,992 |
| 543420 | Oľšavica | 704 | 7 | 776 | 0,928 |
| 527700 | Oľšavka | 711 | 7 | 286 | 0,988 |
| 543438 | Oľšavka | 810 | 8 | 435 | 0,970 |
| 520586 | Oľšinkov | 705 | 7 | 443 | 0,969 |
| 524956 | Oľšov | 708 | 7 | 458 | 0,967 |
| 521825 | Olšovany | 806 | 8 | 224 | 0,996 |
| 505277 | Omastiná | 301 | 3 | 334 | 0,982 |
| 506354 | Omšenie | 309 | 3 | 325 | 0,983 |
| 519685 | Ondavka | 701 | 7 | 481 | 0,964 |
| 528943 | Ondavské Matiašovce | 713 | 7 | 134 | 1,007 |
| 512494 | Ondrašová | 509 | 5 | 464 | 0,966 |
| 524964 | Ondrašovce | 707 | 7 | 468 | 0,966 |
| 502618 | Ondrejovce | 402 | 4 | 159 | 1,004 |
| 521833 | Opátka | 806 | 8 | 462 | 0,966 |
| 506371 | Opatovce | 309 | 3 | 199 | 0,999 |
| 514284 | Opatovce nad Nitrou | 307 | 3 | 258 | 0,992 |
| 516279 | Opatovská Nová Ves | 610 | 6 | 154 | 1,004 |
| 516287 | Opava | 610 | 6 | 400 | 0,974 |
| 521841 | Opiná | 806 | 8 | 367 | 0,978 |
| 556491 | Opoj | 207 | 2 | 131 | 1,007 |
| 505285 | Oponice | 406 | 4 | 169 | 1,003 |
| 508837 | Oravce | 601 | 6 | 427 | 0,971 |
| 515248 | Orávka | 609 | 6 | 179 | 1,001 |
| 509892 | Oravská Jasenica | 507 | 5 | 624 | 0,946 |
| 509906 | Oravská Lesná | 507 | 5 | 858 | 0,918 |
| 509914 | Oravská Polhora | 507 | 5 | 686 | 0,939 |
| 509922 | Oravská Poruba | 503 | 5 | 479 | 0,964 |
| 509931 | Oravské Veselé | 507 | 5 | 749 | 0,931 |
| 509949 | Oravský Biely Potok | 510 | 5 | 649 | 0,943 |
| 509957 | Oravský Podzámok | 503 | 5 | 505 | 0,961 |
| 543446 | Ordzovany | 704 | 7 | 543 | 0,956 |
| 522830 | Orechová | 809 | 8 | 123 | 1,008 |
| 501859 | Orechová Potôň | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 504599 | Oreské | 206 | 2 | 244 | 0,993 |
| 522848 | Oreské | 807 | 8 | 169 | 1,003 |
| 556211 | Orešany | 406 | 4 | 238 | 0,994 |
| 526941 | Orlov | 710 | 7 | 480 | 0,964 |
| 580546 | Orovnica | 612 | 6 | 321 | 0,984 |
| 519693 | Ortuťová | 701 | 7 | 231 | 0,995 |
| 509965 | Osádka | 503 | 5 | 678 | 0,940 |
| 520594 | Osadné | 709 | 7 | 382 | 0,976 |
| 519707 | Osikov | 701 | 7 | 367 | 0,978 |
| 514292 | Oslany | 307 | 3 | 274 | 0,990 |
| 508845 | Osrblie | 603 | 6 | 585 | 0,951 |
| 518671 | Ostrá Lúka | 611 | 6 | 453 | 0,968 |
| 505307 | Ostratice | 305 | 3 | 182 | 1,001 |
| 507385 | Ostrov | 204 | 2 | 163 | 1,003 |
| 522856 | Ostrov | 809 | 8 | 108 | 1,010 |
| 524981 | Ostrovany | 708 | 7 | 306 | 0,986 |
| 517119 | Ostrý Grúň | 612 | 6 | 441 | 0,969 |
| 523771 | Osturňa | 703 | 7 | 723 | 0,934 |
| 504602 | Osuské | 205 | 2 | 218 | 0,997 |
| 509345 | Oščadnica | 502 | 5 | 463 | 0,966 |
| 556289 | Otrhánky | 301 | 3 | 232 | 0,995 |
| 515256 | Otročok | 608 | 6 | 186 | 1,000 |
| 547611 | Ovčiarsko | 511 | 5 | 429 | 0,971 |
| 524999 | Ovčie | 707 | 7 | 479 | 0,964 |
| 511684 | Ozdín | 607 | 6 | 286 | 0,988 |
| 515264 | Ožďany | 609 | 6 | 213 | 0,997 |
| 526061 | Pača | 808 | 8 | 418 | 0,972 |
| 501867 | Padáň | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 515272 | Padarovce | 609 | 6 | 231 | 0,995 |
| 528951 | Pakostov | 702 | 7 | 188 | 1,000 |
| 503452 | Palárikovo | 404 | 4 | 117 | 1,009 |
| 522864 | Palín | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 520616 | Palota | 705 | 7 | 439 | 0,969 |
| 500666 | Paňa | 403 | 4 | 178 | 1,001 |
| 511692 | Panické Dravce | 606 | 6 | 185 | 1,001 |
| 521850 | Paňovce | 806 | 8 | 243 | 0,993 |
| 520624 | Papín | 702 | 7 | 260 | 0,991 |
| 513466 | Papradno | 306 | 3 | 498 | 0,962 |
| 528676 | Parchovany | 811 | 8 | 111 | 1,010 |
| 520632 | Parihuzovce | 709 | 7 | 428 | 0,971 |
| 509973 | Párnica | 503 | 5 | 455 | 0,967 |
| 510904 | Partizánska Ľupča | 505 | 5 | 863 | 0,917 |
| 505315 | Partizánske | 305 | 3 | 190 | 1,000 |
| 502626 | Pastovce | 402 | 4 | 120 | 1,009 |
| 507415 | Pastuchov | 203 | 2 | 220 | 0,996 |
| 526070 | Pašková | 808 | 8 | 237 | 0,994 |
| 547620 | Paština Závada | 511 | 5 | 360 | 0,979 |
| 503959 | Pata | 202 | 2 | 138 | 1,006 |
| 501883 | Pataš | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 501310 | Patince | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 510912 | Pavčina Lehota | 505 | 5 | 710 | 0,936 |
| 543454 | Pavľany | 704 | 7 | 789 | 0,926 |
| 556556 | Pavlice | 207 | 2 | 127 | 1,008 |
| 556033 | Pavlová | 404 | 4 | 126 | 1,008 |
| 510921 | Pavlova Ves | 505 | 5 | 620 | 0,947 |
| 515281 | Pavlovce | 609 | 6 | 188 | 1,000 |
| 528960 | Pavlovce | 713 | 7 | 266 | 0,991 |
| 522872 | Pavlovce nad Uhom | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 505323 | Pažiť | 305 | 3 | 202 | 0,999 |
| 520641 | Pčoliné | 709 | 7 | 290 | 0,988 |
| 507431 | Pečeňady | 204 | 2 | 154 | 1,004 |
| 505331 | Pečeňany | 301 | 3 | 197 | 0,999 |
| 502634 | Pečenice | 402 | 4 | 253 | 0,992 |
| 525006 | Pečovská Nová Ves | 708 | 7 | 343 | 0,981 |
| 521868 | Peder | 806 | 8 | 181 | 1,001 |
| 521876 | Perín - Chym | 806 | 8 | 214 | 0,997 |
| 508161 | Pernek | 106 | 1 | 260 | 0,991 |
| 528978 | Petkovce | 713 | 7 | 209 | 0,998 |
| 522881 | Petrikovce | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 519715 | Petrová | 701 | 7 | 444 | 0,969 |
| 581348 | Petrova Lehota | 309 | 3 | 402 | 0,974 |
| 504611 | Petrova Ves | 206 | 2 | 206 | 0,998 |
| 525014 | Petrovany | 707 | 7 | 257 | 0,992 |
| 515299 | Petrovce | 609 | 6 | 236 | 0,994 |
| 528986 | Petrovce | 713 | 7 | 309 | 0,985 |
| 522899 | Petrovce | 809 | 8 | 279 | 0,989 |
| 522902 | Petrovce nad Laborcom | 807 | 8 | 119 | 1,009 |
| 517861 | Petrovice | 501 | 5 | 564 | 0,954 |
| 526088 | Petrovo | 808 | 8 | 386 | 0,976 |
| 508179 | Pezinok | 107 | 1 | 151 | 1,005 |
| 507440 | Piešťany | 204 | 2 | 160 | 1,004 |
| 520659 | Pichne | 709 | 7 | 278 | 0,989 |
| 508187 | Píla | 107 | 1 | 244 | 0,993 |
| 511706 | Píla | 606 | 6 | 330 | 0,983 |
| 517127 | Píla | 612 | 6 | 380 | 0,977 |
| 511714 | Pinciná | 606 | 6 | 190 | 1,000 |
| 522911 | Pinkovce | 809 | 8 | 108 | 1,010 |
| 528994 | Piskorovce | 713 | 7 | 244 | 0,993 |
| 517135 | Pitelová | 613 | 6 | 457 | 0,967 |
| 502642 | Plášťovce | 402 | 4 | 147 | 1,005 |
| 502651 | Plavé Vozokany | 402 | 4 | 166 | 1,003 |
| 504629 | Plavecké Podhradie | 106 | 1 | 218 | 0,997 |
| 504637 | Plavecký Mikuláš | 106 | 1 | 253 | 0,992 |
| 504645 | Plavecký Peter | 205 | 2 | 222 | 0,996 |
| 508195 | Plavecký Štvrtok | 106 | 1 | 157 | 1,004 |
| 526959 | Plaveč | 710 | 7 | 501 | 0,962 |
| 526967 | Plavnica | 710 | 7 | 515 | 0,960 |
| 528641 | Plechotice | 811 | 8 | 142 | 1,006 |
| 511722 | Pleš | 606 | 6 | 223 | 0,996 |
| 526096 | Plešivec | 808 | 8 | 216 | 0,997 |
| 513474 | Plevník - Drienové | 306 | 3 | 304 | 0,986 |
| 518689 | Pliešovce | 611 | 6 | 633 | 0,945 |
| 515302 | Ploské | 608 | 6 | 313 | 0,985 |
| 521884 | Ploské | 806 | 8 | 277 | 0,989 |
| 506401 | Pobedim | 304 | 3 | 167 | 1,003 |
| 558222 | Počarová | 306 | 3 | 383 | 0,976 |
| 517160 | Počúvadlo | 602 | 6 | 540 | 0,957 |
| 509981 | Podbiel | 510 | 5 | 559 | 0,954 |
| 504653 | Podbranč | 205 | 2 | 288 | 0,988 |
| 508853 | Podbrezová | 603 | 6 | 476 | 0,965 |
| 503479 | Podhájska | 404 | 4 | 144 | 1,006 |
| 500674 | Podhorany | 403 | 4 | 175 | 1,002 |
| 523780 | Podhorany | 703 | 7 | 596 | 0,950 |
| 525022 | Podhorany | 707 | 7 | 333 | 0,982 |
| 517879 | Podhorie | 511 | 5 | 460 | 0,967 |
| 517143 | Podhorie | 602 | 6 | 581 | 0,952 |
| 522929 | Podhoroď | 809 | 8 | 345 | 0,981 |
| 514306 | Podhradie | 307 | 3 | 549 | 0,956 |
| 505340 | Podhradie | 406 | 4 | 434 | 0,970 |
| 512508 | Podhradie | 506 | 5 | 464 | 0,966 |
| 525031 | Podhradík | 707 | 7 | 444 | 0,969 |
| 508861 | Podkonice | 601 | 6 | 508 | 0,961 |
| 511731 | Podkriváň | 604 | 6 | 492 | 0,963 |
| 506419 | Podkylava | 303 | 3 | 246 | 0,993 |
| 505358 | Podlužany | 301 | 3 | 217 | 0,997 |
| 502669 | Podlužany | 402 | 4 | 174 | 1,002 |
| 506427 | Podolie | 304 | 3 | 177 | 1,002 |
| 526975 | Podolínec | 710 | 7 | 565 | 0,954 |
| 511749 | Podrečany | 606 | 6 | 216 | 0,997 |
| 580864 | Podskalie | 306 | 3 | 360 | 0,979 |
| 510947 | Podtureň | 505 | 5 | 620 | 0,947 |
| 509361 | Podvysoká | 502 | 5 | 455 | 0,967 |
| 518697 | Podzámčok | 611 | 6 | 394 | 0,975 |
| 508870 | Pohorelá | 603 | 6 | 724 | 0,934 |
| 500682 | Pohranice | 403 | 4 | 189 | 1,000 |
| 508888 | Pohronská Polhora | 603 | 6 | 619 | 0,947 |
| 508896 | Pohronský Bukovec | 601 | 6 | 527 | 0,958 |
| 502677 | Pohronský Ruskov | 402 | 4 | 131 | 1,007 |
| 556742 | Pochabany | 301 | 3 | 256 | 0,992 |
| 509990 | Pokryváč | 503 | 5 | 633 | 0,945 |
| 543462 | Poľanovce | 704 | 7 | 553 | 0,955 |
| 528668 | Poľany | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 519723 | Poliakovce | 701 | 7 | 225 | 0,996 |
| 504661 | Polianka | 303 | 3 | 416 | 0,972 |
| 511757 | Polichno | 606 | 6 | 596 | 0,950 |
| 515311 | Polina | 608 | 6 | 209 | 0,998 |
| 500691 | Poľný Kesov | 403 | 4 | 126 | 1,008 |
| 525049 | Poloma | 708 | 7 | 582 | 0,952 |
| 508900 | Polomka | 603 | 6 | 614 | 0,948 |
| 511765 | Poltár | 607 | 6 | 242 | 0,994 |
| 514314 | Poluvsie | 307 | 3 | 310 | 0,985 |
| 543471 | Pongrácovce | 704 | 7 | 538 | 0,957 |
| 508918 | Poniky | 601 | 6 | 499 | 0,962 |
| 523381 | Poprad | 706 | 7 | 684 | 0,939 |
| 515337 | Poproč | 609 | 6 | 556 | 0,955 |
| 521892 | Poproč | 806 | 8 | 363 | 0,979 |
| 504670 | Popudinské Močidľany | 206 | 2 | 190 | 1,000 |
| 543489 | Poráč | 810 | 8 | 771 | 0,928 |
| 504688 | Poriadie | 303 | 3 | 429 | 0,971 |
| 522937 | Porostov | 809 | 8 | 109 | 1,010 |
| 514322 | Poruba | 307 | 3 | 410 | 0,973 |
| 522945 | Poruba pod Vihorlatom | 807 | 8 | 200 | 0,999 |
| 557960 | Porúbka | 511 | 5 | 376 | 0,977 |
| 519731 | Porúbka | 701 | 7 | 203 | 0,998 |
| 520667 | Porúbka | 702 | 7 | 288 | 0,988 |
| 522953 | Porúbka | 809 | 8 | 172 | 1,002 |
| 529001 | Poša | 713 | 7 | 119 | 1,009 |
| 510955 | Potok | 508 | 5 | 551 | 0,955 |
| 515345 | Potok | 609 | 6 | 301 | 0,986 |
| 527726 | Potoky | 711 | 7 | 232 | 0,995 |
| 527718 | Potôčky | 711 | 7 | 254 | 0,992 |
| 582522 | Potônske Lúky | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 506435 | Potvorice | 304 | 3 | 174 | 1,002 |
| 506443 | Považany | 304 | 3 | 176 | 1,002 |
| 512842 | Považská Bystrica | 306 | 3 | 321 | 0,984 |
| 509370 | Povina | 504 | 5 | 367 | 0,978 |
| 555720 | Povoda | 201 | 2 | 115 | 1,009 |
| 508926 | Povrazník | 601 | 6 | 644 | 0,944 |
| 503487 | Pozba | 404 | 4 | 155 | 1,004 |
| 522961 | Pozdišovce | 807 | 8 | 120 | 1,009 |
| 516295 | Pôtor | 610 | 6 | 206 | 0,998 |
| 511773 | Praha | 606 | 6 | 499 | 0,962 |
| 543497 | Prakovce | 801 | 8 | 390 | 0,975 |
| 505374 | Prašice | 406 | 4 | 256 | 0,992 |
| 507466 | Prašník | 204 | 2 | 226 | 0,996 |
| 514331 | Pravenec | 307 | 3 | 324 | 0,983 |
| 516309 | Pravica | 610 | 6 | 356 | 0,980 |
| 505382 | Pravotice | 301 | 3 | 218 | 0,997 |
| 581658 | Práznovce | 406 | 4 | 168 | 1,003 |
| 513563 | Prečín | 306 | 3 | 400 | 0,974 |
| 508934 | Predajná | 603 | 6 | 452 | 0,968 |
| 517895 | Predmier | 501 | 5 | 300 | 0,986 |
| 517178 | Prenčov | 602 | 6 | 298 | 0,987 |
| 505404 | Preseľany | 406 | 4 | 157 | 1,004 |
| 517186 | Prestavlky | 613 | 6 | 300 | 0,986 |
| 524140 | Prešov | 707 | 7 | 296 | 0,987 |
| 516317 | Príbelce | 610 | 6 | 269 | 0,990 |
| 528684 | Pribeník | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 501328 | Pribeta | 401 | 4 | 135 | 1,007 |
| 510009 | Pribiš | 503 | 5 | 640 | 0,944 |
| 512524 | Príbovce | 506 | 5 | 422 | 0,971 |
| 510963 | Pribylina | 505 | 5 | 768 | 0,929 |
| 508942 | Priechod | 601 | 6 | 463 | 0,966 |
| 522970 | Priekopa | 809 | 8 | 280 | 0,989 |
| 504696 | Priepasné | 303 | 3 | 343 | 0,981 |
| 504700 | Prietrž | 205 | 2 | 293 | 0,987 |
| 504718 | Prietržka | 206 | 2 | 178 | 1,001 |
| 504726 | Prievaly | 205 | 2 | 245 | 0,993 |
| 513881 | Prievidza | 307 | 3 | 309 | 0,985 |
| 526100 | Prihradzany | 608 | 6 | 260 | 0,991 |
| 527734 | Príkra | 712 | 7 | 434 | 0,970 |
| 520675 | Príslop | 709 | 7 | 432 | 0,970 |
| 529010 | Prituľany | 702 | 7 | 233 | 0,995 |
| 525057 | Proč | 707 | 7 | 473 | 0,965 |
| 517194 | Prochot | 613 | 6 | 494 | 0,962 |
| 529028 | Prosačov | 713 | 7 | 200 | 0,999 |
| 510971 | Prosiek | 505 | 5 | 589 | 0,951 |
| 511781 | Prša | 606 | 6 | 183 | 1,001 |
| 513598 | Pruské | 302 | 3 | 242 | 0,994 |
| 505412 | Prusy | 301 | 3 | 222 | 0,996 |
| 513601 | Pružina | 306 | 3 | 420 | 0,972 |
| 527742 | Pstriná | 712 | 7 | 325 | 0,983 |
| 520683 | Ptičie | 702 | 7 | 212 | 0,997 |
| 528692 | Ptrukša | 807 | 8 | 101 | 1,011 |
| 510017 | Pucov | 503 | 5 | 573 | 0,953 |
| 513610 | Púchov | 308 | 3 | 300 | 0,986 |
| 502693 | Pukanec | 402 | 4 | 352 | 0,980 |
| 522988 | Pusté Čemerné | 807 | 8 | 134 | 1,007 |
| 526983 | Pusté Pole | 710 | 7 | 573 | 0,953 |
| 503967 | Pusté Sady | 202 | 2 | 135 | 1,007 |
| 503975 | Pusté Úľany | 202 | 2 | 124 | 1,008 |
| 525065 | Pušovce | 707 | 7 | 371 | 0,978 |
| 510025 | Rabča | 507 | 5 | 642 | 0,944 |
| 510033 | Rabčice | 507 | 5 | 718 | 0,935 |
| 528706 | Rad | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 525073 | Radatice | 707 | 7 | 284 | 0,988 |
| 503495 | Radava | 404 | 4 | 142 | 1,006 |
| 504734 | Radimov | 206 | 2 | 256 | 0,992 |
| 515353 | Radnovce | 609 | 6 | 173 | 1,002 |
| 514349 | Radobica | 307 | 3 | 435 | 0,970 |
| 580791 | Radoľa | 504 | 5 | 368 | 0,978 |
| 527751 | Radoma | 712 | 7 | 260 | 0,991 |
| 505421 | Radošina | 406 | 4 | 192 | 1,000 |
| 504742 | Radošovce | 206 | 2 | 224 | 0,996 |
| 556653 | Radošovce | 207 | 2 | 168 | 1,003 |
| 509396 | Radôstka | 502 | 5 | 501 | 0,962 |
| 501336 | Radvaň nad Dunajom | 401 | 4 | 111 | 1,010 |
| 520691 | Radvaň nad Laborcom | 705 | 7 | 223 | 0,996 |
| 529036 | Radvanovce | 713 | 7 | 276 | 0,989 |
| 511790 | Radzovce | 606 | 6 | 261 | 0,991 |
| 529044 | Rafajovce | 713 | 7 | 173 | 1,002 |
| 505439 | Rajčany | 406 | 4 | 177 | 1,002 |
| 517917 | Rajec | 511 | 5 | 448 | 0,968 |
| 517925 | Rajecká Lesná | 511 | 5 | 508 | 0,961 |
| 517933 | Rajecké Teplice | 511 | 5 | 411 | 0,973 |
| 526118 | Rákoš | 608 | 6 | 352 | 0,980 |
| 521906 | Rákoš | 806 | 8 | 331 | 0,983 |
| 509400 | Raková | 502 | 5 | 430 | 0,970 |
| 527769 | Rakovčík | 712 | 7 | 222 | 0,996 |
| 522996 | Rakovec nad Ondavou | 807 | 8 | 125 | 1,008 |
| 507482 | Rakovice | 204 | 2 | 160 | 1,004 |
| 526126 | Rakovnica | 808 | 8 | 345 | 0,981 |
| 512541 | Rakovo | 506 | 5 | 432 | 0,970 |
| 512559 | Rakša | 509 | 5 | 502 | 0,962 |
| 523798 | Rakúsy | 703 | 7 | 676 | 0,940 |
| 557854 | Rakytník | 609 | 6 | 181 | 1,001 |
| 521914 | Rankovce | 806 | 8 | 359 | 0,979 |
| 511803 | Rapovce | 606 | 6 | 174 | 1,002 |
| 519936 | Raslavice | 701 | 7 | 306 | 0,986 |
| 503509 | Rastislavice | 404 | 4 | 124 | 1,008 |
| 515361 | Rašice | 608 | 6 | 211 | 0,997 |
| 511811 | Ratka | 606 | 6 | 222 | 0,996 |
| 515370 | Ratková | 608 | 6 | 289 | 0,988 |
| 518620 | Ratkovce | 203 | 2 | 145 | 1,006 |
| 512567 | Ratkovo | 506 | 5 | 452 | 0,968 |
| 515388 | Ratkovská Lehota | 609 | 6 | 285 | 0,988 |
| 515396 | Ratkovská Suchá | 609 | 6 | 478 | 0,964 |
| 515400 | Ratkovské Bystré | 608 | 6 | 402 | 0,974 |
| 507491 | Ratnovce | 204 | 2 | 156 | 1,004 |
| 525081 | Ratvaj | 708 | 7 | 419 | 0,972 |
| 514357 | Ráztočno | 307 | 3 | 398 | 0,974 |
| 508951 | Ráztoka | 603 | 6 | 480 | 0,964 |
| 525090 | Ražňany | 708 | 7 | 350 | 0,980 |
| 503983 | Reca | 108 | 1 | 124 | 1,008 |
| 519740 | Regetovka | 701 | 7 | 463 | 0,966 |
| 526134 | Rejdová | 808 | 8 | 579 | 0,952 |
| 523801 | Reľov | 703 | 7 | 714 | 0,935 |
| 529052 | Remeniny | 713 | 7 | 184 | 1,001 |
| 523003 | Remetské Hámre | 809 | 8 | 288 | 0,988 |
| 525103 | Renčišov | 708 | 7 | 633 | 0,945 |
| 520705 | Repejov | 705 | 7 | 284 | 0,988 |
| 517216 | Repište | 613 | 6 | 521 | 0,959 |
| 521922 | Rešica | 806 | 8 | 192 | 1,000 |
| 519758 | Rešov | 701 | 7 | 489 | 0,963 |
| 526142 | Revúca | 608 | 6 | 352 | 0,980 |
| 526151 | Revúcka Lehota | 608 | 6 | 304 | 0,986 |
| 508969 | Riečka | 601 | 6 | 478 | 0,964 |
| 557765 | Riečka | 609 | 6 | 170 | 1,002 |
| 543501 | Richnava | 801 | 8 | 370 | 0,978 |
| 519766 | Richvald | 701 | 7 | 373 | 0,977 |
| 515426 | Rimavská Baňa | 609 | 6 | 256 | 0,992 |
| 515442 | Rimavská Seč | 609 | 6 | 173 | 1,002 |
| 514462 | Rimavská Sobota | 609 | 6 | 241 | 0,994 |
| 515451 | Rimavské Brezovo | 609 | 6 | 269 | 0,990 |
| 515469 | Rimavské Janovce | 609 | 6 | 196 | 0,999 |
| 557811 | Rimavské Zalužany | 609 | 6 | 250 | 0,993 |
| 500704 | Rišňovce | 403 | 4 | 159 | 1,004 |
| 556122 | Rohov | 205 | 2 | 240 | 0,994 |
| 501891 | Rohovce | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 504769 | Rohožník | 106 | 1 | 201 | 0,999 |
| 529061 | Rohožník | 702 | 7 | 226 | 0,996 |
| 526177 | Rochovce | 808 | 8 | 371 | 0,978 |
| 525111 | Rokycany | 707 | 7 | 308 | 0,985 |
| 519774 | Rokytov | 701 | 7 | 315 | 0,985 |
| 520250 | Rokytov pri Humennom | 702 | 7 | 231 | 0,995 |
| 559610 | Rokytovce | 705 | 7 | 343 | 0,981 |
| 517941 | Rosina | 511 | 5 | 401 | 0,974 |
| 520713 | Roškovce | 705 | 7 | 357 | 0,979 |
| 526185 | Roštár | 808 | 8 | 318 | 0,984 |
| 504777 | Rovensko | 205 | 2 | 216 | 0,997 |
| 508209 | Rovinka | 108 | 1 | 130 | 1,007 |
| 511820 | Rovňany | 607 | 6 | 237 | 0,994 |
| 515485 | Rovné | 609 | 6 | 383 | 0,976 |
| 520721 | Rovné | 702 | 7 | 188 | 1,000 |
| 527777 | Rovné | 712 | 7 | 356 | 0,980 |
| 521931 | Rozhanovce | 806 | 8 | 218 | 0,997 |
| 526193 | Rozložná | 808 | 8 | 283 | 0,989 |
| 527785 | Roztoky | 712 | 7 | 366 | 0,978 |
| 525120 | Rožkovany | 708 | 7 | 373 | 0,977 |
| 525529 | Rožňava | 808 | 8 | 306 | 0,986 |
| 526207 | Rožňavské Bystré | 808 | 8 | 391 | 0,975 |
| 503517 | Rúbaň | 404 | 4 | 135 | 1,007 |
| 509426 | Rudina | 504 | 5 | 370 | 0,978 |
| 509434 | Rudinka | 504 | 5 | 348 | 0,981 |
| 509442 | Rudinská | 504 | 5 | 448 | 0,968 |
| 529079 | Rudlov | 713 | 7 | 192 | 1,000 |
| 526215 | Rudná | 808 | 8 | 369 | 0,978 |
| 543519 | Rudňany | 810 | 8 | 538 | 0,957 |
| 514365 | Rudnianska Lehota | 307 | 3 | 364 | 0,979 |
| 504793 | Rudník | 303 | 3 | 345 | 0,981 |
| 521949 | Rudník | 806 | 8 | 314 | 0,985 |
| 512575 | Rudno | 509 | 5 | 489 | 0,963 |
| 517232 | Rudno nad Hronom | 612 | 6 | 207 | 0,998 |
| 500712 | Rumanová | 403 | 4 | 157 | 1,004 |
| 515493 | Rumince | 609 | 6 | 170 | 1,002 |
| 520730 | Runina | 709 | 7 | 537 | 0,957 |
| 528714 | Ruská | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 523011 | Ruská Bystrá | 809 | 8 | 418 | 0,972 |
| 529087 | Ruská Kajňa | 702 | 7 | 203 | 0,998 |
| 525138 | Ruská Nová Ves | 707 | 7 | 418 | 0,972 |
| 529095 | Ruská Poruba | 702 | 7 | 236 | 0,994 |
| 529109 | Ruská Voľa | 713 | 7 | 282 | 0,989 |
| 526991 | Ruská Voľa nad Popradom | 710 | 7 | 515 | 0,960 |
| 520748 | Ruská Volová | 709 | 7 | 248 | 0,993 |
| 521957 | Ruskov | 806 | 8 | 228 | 0,995 |
| 505447 | Ruskovce | 301 | 3 | 226 | 0,996 |
| 523020 | Ruskovce | 809 | 8 | 143 | 1,006 |
| 523038 | Ruský Hrabovec | 809 | 8 | 274 | 0,990 |
| 520764 | Ruský Potok | 709 | 7 | 428 | 0,971 |
| 511838 | Ružiná | 606 | 6 | 268 | 0,990 |
| 507512 | Ružindol | 207 | 2 | 166 | 1,003 |
| 510998 | Ružomberok | 508 | 5 | 535 | 0,957 |
| 505455 | Rybany | 301 | 3 | 187 | 1,000 |
| 556131 | Rybky | 205 | 2 | 213 | 0,997 |
| 502707 | Rybník | 402 | 4 | 180 | 1,001 |
| 515507 | Rybník | 608 | 6 | 260 | 0,991 |
| 518701 | Rykynčice | 605 | 6 | 161 | 1,004 |
| 525146 | Sabinov | 708 | 7 | 333 | 0,982 |
| 529125 | Sačurov | 713 | 7 | 124 | 1,008 |
| 557595 | Sádočné | 306 | 3 | 415 | 0,972 |
| 521965 | Sady nad Torysou | 806 | 8 | 204 | 0,998 |
| 503525 | Salka | 404 | 4 | 110 | 1,010 |
| 502715 | Santovka | 402 | 4 | 160 | 1,004 |
| 501875 | Sap | 201 | 2 | 113 | 1,009 |
| 557820 | Sása | 608 | 6 | 284 | 0,988 |
| 518727 | Sása | 611 | 6 | 383 | 0,976 |
| 507521 | Sasinkovo | 203 | 2 | 195 | 0,999 |
| 502723 | Sazdice | 402 | 4 | 134 | 1,007 |
| 508977 | Sebedín - Bečov | 601 | 6 | 374 | 0,977 |
| 514373 | Sebedražie | 307 | 3 | 335 | 0,982 |
| 518735 | Sebechleby | 605 | 6 | 231 | 0,995 |
| 514381 | Seč | 307 | 3 | 446 | 0,968 |
| 516333 | Sečianky | 610 | 6 | 166 | 1,003 |
| 528722 | Sečovce | 811 | 8 | 136 | 1,007 |
| 529133 | Sečovská Polianka | 713 | 7 | 127 | 1,008 |
| 510041 | Sedliacka Dubová | 503 | 5 | 531 | 0,958 |
| 525154 | Sedlice | 707 | 7 | 428 | 0,971 |
| 529141 | Sedliská | 713 | 7 | 138 | 1,006 |
| 557412 | Sedmerovec | 302 | 3 | 244 | 0,993 |
| 523046 | Sejkov | 809 | 8 | 116 | 1,009 |
| 556114 | Sekule | 205 | 2 | 158 | 1,004 |
| 516341 | Seľany | 610 | 6 | 213 | 0,997 |
| 508985 | Selce | 601 | 6 | 424 | 0,971 |
| 518743 | Selce | 605 | 6 | 320 | 0,984 |
| 515515 | Selce | 607 | 6 | 255 | 0,992 |
| 506478 | Selec | 309 | 3 | 323 | 0,984 |
| 503991 | Selice | 405 | 4 | 113 | 1,009 |
| 503533 | Semerovo | 404 | 4 | 152 | 1,005 |
| 521973 | Seňa | 806 | 8 | 184 | 1,001 |
| 508217 | Senec | 108 | 1 | 148 | 1,005 |
| 525162 | Seniakovce | 707 | 7 | 206 | 0,998 |
| 504203 | Senica | 205 | 2 | 206 | 0,998 |
| 516368 | Senné | 610 | 6 | 268 | 0,990 |
| 523054 | Senné | 807 | 8 | 100 | 1,011 |
| 518751 | Senohrad | 605 | 6 | 589 | 0,951 |
| 504009 | Sereď | 202 | 2 | 128 | 1,008 |
| 518760 | Sielnica | 611 | 6 | 338 | 0,982 |
| 510050 | Sihelné | 507 | 5 | 731 | 0,933 |
| 508993 | Sihla | 603 | 6 | 901 | 0,912 |
| 502731 | Sikenica | 402 | 4 | 136 | 1,007 |
| 503541 | Sikenička | 404 | 4 | 121 | 1,009 |
| 507539 | Siladice | 203 | 2 | 134 | 1,007 |
| 526223 | Silica | 808 | 8 | 546 | 0,956 |
| 526231 | Silická Brezová | 808 | 8 | 430 | 0,970 |
| 526240 | Silická Jablonica | 808 | 8 | 246 | 0,993 |
| 526258 | Sirk | 608 | 6 | 404 | 0,974 |
| 543730 | Sirník | 811 | 8 | 110 | 1,010 |
| 505463 | Skačany | 305 | 3 | 205 | 0,998 |
| 504815 | Skalica | 206 | 2 | 177 | 1,002 |
| 509451 | Skalité | 502 | 5 | 526 | 0,959 |
| 546682 | Skalka nad Váhom | 309 | 3 | 218 | 0,997 |
| 521981 | Skároš | 806 | 8 | 236 | 0,994 |
| 515523 | Skerešovo | 608 | 6 | 220 | 0,996 |
| 516376 | Sklabiná | 610 | 6 | 161 | 1,004 |
| 512583 | Sklabiňa | 506 | 5 | 484 | 0,964 |
| 512591 | Sklabinský Podzámok | 506 | 5 | 508 | 0,961 |
| 512605 | Sklené | 509 | 5 | 580 | 0,952 |
| 517241 | Sklené Teplice | 613 | 6 | 345 | 0,981 |
| 529150 | Skrabské | 713 | 7 | 160 | 1,004 |
| 500721 | Skýcov | 407 | 4 | 422 | 0,971 |
| 504017 | Sládkovičovo | 202 | 2 | 120 | 1,009 |
| 518115 | Slančík | 806 | 8 | 298 | 0,987 |
| 522007 | Slanec | 806 | 8 | 343 | 0,981 |
| 522015 | Slanská Huta | 806 | 8 | 462 | 0,966 |
| 522023 | Slanské Nové Mesto | 806 | 8 | 221 | 0,996 |
| 517259 | Slaská | 613 | 6 | 395 | 0,975 |
| 502740 | Slatina | 402 | 4 | 145 | 1,006 |
| 505471 | Slatina nad Bebravou | 301 | 3 | 284 | 0,988 |
| 505480 | Slatinka nad Bebravou | 301 | 3 | 285 | 0,988 |
| 518794 | Slatinské Lazy | 604 | 6 | 465 | 0,966 |
| 543527 | Slatvina | 810 | 8 | 460 | 0,967 |
| 526266 | Slavec | 808 | 8 | 230 | 0,995 |
| 523062 | Slavkovce | 807 | 8 | 101 | 1,011 |
| 557421 | Slavnica | 302 | 3 | 295 | 0,987 |
| 526274 | Slavoška | 808 | 8 | 423 | 0,971 |
| 526282 | Slavošovce | 808 | 8 | 416 | 0,972 |
| 500747 | Sľažany | 407 | 4 | 198 | 0,999 |
| 500755 | Slepčany | 407 | 4 | 163 | 1,003 |
| 518808 | Sliač | 611 | 6 | 329 | 0,983 |
| 523071 | Sliepkovce | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 543748 | Slivník | 811 | 8 | 172 | 1,002 |
| 515531 | Slizké | 609 | 6 | 401 | 0,974 |
| 557480 | Slopná | 306 | 3 | 309 | 0,985 |
| 512613 | Slovany | 506 | 5 | 471 | 0,965 |
| 529168 | Slovenská Kajňa | 713 | 7 | 140 | 1,006 |
| 509001 | Slovenská Ľupča | 601 | 6 | 374 | 0,977 |
| 556564 | Slovenská Nová Ves | 207 | 2 | 136 | 1,007 |
| 523810 | Slovenská Ves | 703 | 7 | 647 | 0,944 |
| 520772 | Slovenská Volová | 702 | 7 | 165 | 1,003 |
| 516384 | Slovenské Ďarmoty | 610 | 6 | 148 | 1,005 |
| 516392 | Slovenské Kľačany | 610 | 6 | 200 | 0,999 |
| 520781 | Slovenské Krivé | 702 | 7 | 246 | 0,993 |
| 543756 | Slovenské Nové Mesto | 811 | 8 | 102 | 1,011 |
| 512621 | Slovenské Pravno | 509 | 5 | 494 | 0,962 |
| 508225 | Slovenský Grob | 107 | 1 | 139 | 1,006 |
| 543535 | Slovinky | 810 | 8 | 443 | 0,969 |
| 519782 | Smilno | 701 | 7 | 413 | 0,972 |
| 560154 | Smižany | 810 | 8 | 479 | 0,964 |
| 507555 | Smolenice | 207 | 2 | 224 | 0,996 |
| 504823 | Smolinské | 205 | 2 | 190 | 1,000 |
| 543551 | Smolnícka Huta | 801 | 8 | 495 | 0,962 |
| 543560 | Smolník | 801 | 8 | 567 | 0,953 |
| 504831 | Smrdáky | 205 | 2 | 237 | 0,994 |
| 511013 | Smrečany | 505 | 5 | 701 | 0,937 |
| 519791 | Snakov | 701 | 7 | 459 | 0,967 |
| 509469 | Snežnica | 504 | 5 | 398 | 0,974 |
| 520802 | Snina | 709 | 7 | 216 | 0,997 |
| 506508 | Soblahov | 309 | 3 | 280 | 0,989 |
| 527807 | Soboš | 712 | 7 | 216 | 0,997 |
| 504840 | Sobotište | 205 | 2 | 266 | 0,991 |
| 523089 | Sobrance | 809 | 8 | 123 | 1,008 |
| 512630 | Socovce | 506 | 5 | 444 | 0,969 |
| 522031 | Sokoľ | 806 | 8 | 279 | 0,989 |
| 559865 | Sokoľany | 806 | 8 | 213 | 0,997 |
| 501344 | Sokolce | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 507563 | Sokolovce | 204 | 2 | 154 | 1,004 |
| 529176 | Soľ | 713 | 7 | 143 | 1,006 |
| 505498 | Solčany | 406 | 4 | 175 | 1,002 |
| 556327 | Solčianky | 406 | 4 | 194 | 1,000 |
| 543764 | Soľnička | 811 | 8 | 105 | 1,010 |
| 527815 | Soľník | 711 | 7 | 288 | 0,988 |
| 504858 | Sološnica | 106 | 1 | 221 | 0,996 |
| 543772 | Somotor | 811 | 8 | 98 | 1,011 |
| 559636 | Sopkovce | 702 | 7 | 208 | 0,998 |
| 523828 | Spišská Belá | 703 | 7 | 622 | 0,947 |
| 526355 | Spišská Nová Ves | 810 | 8 | 506 | 0,961 |
| 523836 | Spišská Stará Ves | 703 | 7 | 487 | 0,963 |
| 523844 | Spišská Teplica | 706 | 7 | 697 | 0,937 |
| 523852 | Spišské Bystré | 706 | 7 | 673 | 0,940 |
| 523861 | Spišské Hanušovce | 703 | 7 | 593 | 0,950 |
| 543578 | Spišské Podhradie | 704 | 7 | 448 | 0,968 |
| 543586 | Spišské Tomášovce | 810 | 8 | 519 | 0,959 |
| 543594 | Spišské Vlachy | 810 | 8 | 395 | 0,975 |
| 543608 | Spišský Hrhov | 704 | 7 | 469 | 0,966 |
| 543616 | Spišský Hrušov | 810 | 8 | 433 | 0,970 |
| 523879 | Spišský Štiavnik | 706 | 7 | 563 | 0,954 |
| 543624 | Spišský Štvrtok | 704 | 7 | 546 | 0,956 |
| 520829 | Stakčín | 709 | 7 | 252 | 0,992 |
| 520811 | Stakčínska Roztoka | 709 | 7 | 359 | 0,979 |
| 513849 | Stanča | 811 | 8 | 120 | 1,009 |
| 511030 | Stankovany | 508 | 5 | 438 | 0,969 |
| 543781 | Stankovce | 811 | 8 | 138 | 1,006 |
| 515540 | Stará Bašta | 609 | 6 | 269 | 0,990 |
| 509477 | Stará Bystrica | 502 | 5 | 487 | 0,963 |
| 511846 | Stará Halič | 606 | 6 | 251 | 0,992 |
| 518816 | Stará Huta | 604 | 6 | 772 | 0,928 |
| 517267 | Stará Kremnička | 613 | 6 | 285 | 0,988 |
| 506516 | Stará Lehota | 304 | 3 | 337 | 0,982 |
| 523887 | Stará Lesná | 703 | 7 | 731 | 0,933 |
| 526665 | Stará Ľubovňa | 710 | 7 | 532 | 0,958 |
| 504866 | Stará Myjava | 303 | 3 | 390 | 0,975 |
| 506524 | Stará Turá | 304 | 3 | 386 | 0,976 |
| 543632 | Stará Voda | 801 | 8 | 521 | 0,959 |
| 523097 | Staré | 807 | 8 | 147 | 1,005 |
| 509019 | Staré Hory | 601 | 6 | 539 | 0,957 |
| 527009 | Starina | 710 | 7 | 466 | 0,966 |
| 502758 | Starý Hrádok | 402 | 4 | 148 | 1,005 |
| 502766 | Starý Tekov | 402 | 4 | 167 | 1,003 |
| 509485 | Staškov | 502 | 5 | 444 | 0,969 |
| 527823 | Staškovce | 711 | 7 | 271 | 0,990 |
| 519804 | Stebnícka Huta | 701 | 7 | 490 | 0,963 |
| 519812 | Stebník | 701 | 7 | 377 | 0,977 |
| 518824 | Stožok | 604 | 6 | 377 | 0,977 |
| 527017 | Stráňany | 710 | 7 | 640 | 0,944 |
| 517950 | Stráňavy | 511 | 5 | 425 | 0,971 |
| 523909 | Stráne pod Tatrami | 703 | 7 | 693 | 0,938 |
| 515566 | Stránska | 609 | 6 | 185 | 1,001 |
| 517968 | Stránske | 511 | 5 | 431 | 0,970 |
| 526291 | Stratená | 808 | 8 | 831 | 0,921 |
| 517976 | Stráža | 511 | 5 | 402 | 0,974 |
| 543799 | Strážne | 811 | 8 | 99 | 1,011 |
| 523101 | Strážske | 807 | 8 | 134 | 1,007 |
| 517984 | Strečno | 511 | 5 | 358 | 0,979 |
| 543802 | Streda nad Bodrogom | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 516406 | Stredné Plachtince | 610 | 6 | 225 | 0,996 |
| 503550 | Strekov | 404 | 4 | 140 | 1,006 |
| 509027 | Strelníky | 601 | 6 | 655 | 0,943 |
| 523119 | Stretava | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 523127 | Stretavka | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 557471 | Streženice | 308 | 3 | 254 | 0,992 |
| 520845 | Strihovce | 709 | 7 | 425 | 0,971 |
| 527831 | Stročín | 712 | 7 | 210 | 0,998 |
| 527840 | Stropkov | 711 | 7 | 190 | 1,000 |
| 515582 | Studená | 609 | 6 | 261 | 0,991 |
| 543641 | Studenec | 704 | 7 | 463 | 0,966 |
| 504874 | Studienka | 106 | 1 | 202 | 0,999 |
| 519821 | Stuľany | 701 | 7 | 220 | 0,996 |
| 508233 | Stupava | 106 | 1 | 178 | 1,001 |
| 513687 | Stupné | 306 | 3 | 330 | 0,983 |
| 512648 | Sučany | 506 | 5 | 392 | 0,975 |
| 518832 | Sudince | 605 | 6 | 185 | 1,001 |
| 518841 | Súdovce | 605 | 6 | 164 | 1,003 |
| 559989 | Suchá Dolina | 707 | 7 | 442 | 0,969 |
| 510076 | Suchá Hora | 510 | 5 | 798 | 0,925 |
| 507571 | Suchá nad Parnou | 207 | 2 | 176 | 1,002 |
| 516414 | Sucháň | 610 | 6 | 493 | 0,963 |
| 523135 | Suché | 807 | 8 | 133 | 1,007 |
| 516422 | Suché Brezovo | 610 | 6 | 404 | 0,974 |
| 508241 | Suchohrad | 106 | 1 | 145 | 1,006 |
| 520853 | Sukov | 705 | 7 | 290 | 0,988 |
| 527025 | Sulín | 710 | 7 | 425 | 0,971 |
| 517992 | Súľov - Hradná | 501 | 5 | 418 | 0,972 |
| 505510 | Súlovce | 406 | 4 | 230 | 0,995 |
| 515591 | Sušany | 607 | 6 | 219 | 0,996 |
| 515604 | Sútor | 609 | 6 | 205 | 0,998 |
| 528153 | Svätá Mária | 811 | 8 | 99 | 1,011 |
| 555991 | Svätoplukovo | 403 | 4 | 140 | 1,006 |
| 523143 | Svätuš | 809 | 8 | 103 | 1,011 |
| 528650 | Svätuše | 811 | 8 | 98 | 1,011 |
| 516597 | Svätý Anton | 602 | 6 | 435 | 0,970 |
| 507989 | Svätý Jur | 107 | 1 | 147 | 1,005 |
| 511048 | Svätý Kríž | 505 | 5 | 629 | 0,946 |
| 501115 | Svätý Peter | 401 | 4 | 138 | 1,006 |
| 518000 | Svederník | 511 | 5 | 335 | 0,982 |
| 518913 | Sverepec | 306 | 3 | 302 | 0,986 |
| 519839 | Sveržov | 701 | 7 | 347 | 0,981 |
| 520861 | Svetlice | 705 | 7 | 326 | 0,983 |
| 527858 | Svidnička | 712 | 7 | 317 | 0,984 |
| 527106 | Svidník | 712 | 7 | 225 | 0,996 |
| 525171 | Svinia | 707 | 7 | 361 | 0,979 |
| 522040 | Svinica | 806 | 8 | 252 | 0,992 |
| 543811 | Svinice | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 506532 | Svinná | 309 | 3 | 240 | 0,994 |
| 523925 | Svit | 706 | 7 | 720 | 0,935 |
| 503568 | Svodín | 404 | 4 | 193 | 1,000 |
| 556238 | Svrbice | 406 | 4 | 271 | 0,990 |
| 509493 | Svrčinovec | 502 | 5 | 432 | 0,970 |
| 502782 | Šahy | 402 | 4 | 135 | 1,007 |
| 504882 | Šajdíkove Humence | 205 | 2 | 192 | 1,000 |
| 504025 | Šaľa | 405 | 4 | 116 | 1,009 |
| 504033 | Šalgočka | 202 | 2 | 151 | 1,005 |
| 505536 | Šalgovce | 406 | 4 | 255 | 0,992 |
| 502791 | Šalov | 402 | 4 | 157 | 1,004 |
| 527033 | Šambron | 710 | 7 | 671 | 0,941 |
| 501905 | Šamorín | 201 | 2 | 125 | 1,008 |
| 523151 | Šamudovce | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 527866 | Šandal | 711 | 7 | 252 | 0,992 |
| 527874 | Šarbov | 712 | 7 | 446 | 0,968 |
| 525189 | Šarišská Poruba | 707 | 7 | 344 | 0,981 |
| 525197 | Šarišská Trstená | 707 | 7 | 403 | 0,974 |
| 525201 | Šarišské Bohdanovce | 707 | 7 | 217 | 0,997 |
| 519847 | Šarišské Čierne | 701 | 7 | 368 | 0,978 |
| 525219 | Šarišské Dravce | 708 | 7 | 468 | 0,966 |
| 527041 | Šarišské Jastrabie | 710 | 7 | 572 | 0,953 |
| 525235 | Šarišské Michaľany | 708 | 7 | 298 | 0,987 |
| 525243 | Šarišské Sokolovce | 708 | 7 | 413 | 0,972 |
| 527882 | Šarišský Štiavnik | 712 | 7 | 229 | 0,995 |
| 503576 | Šarkan | 404 | 4 | 131 | 1,007 |
| 502804 | Šarovce | 402 | 4 | 147 | 1,005 |
| 519855 | Šašová | 701 | 7 | 228 | 0,995 |
| 504891 | Šaštín - Stráže | 205 | 2 | 170 | 1,002 |
| 511854 | Šávoľ | 606 | 6 | 198 | 0,999 |
| 556670 | Šelpice | 207 | 2 | 164 | 1,003 |
| 527891 | Šemetkovce | 712 | 7 | 356 | 0,980 |
| 522066 | Šemša | 806 | 8 | 297 | 0,987 |
| 508250 | Šenkvice | 107 | 1 | 160 | 1,004 |
| 511862 | Šiatorská Bukovinka | 606 | 6 | 305 | 0,986 |
| 519863 | Šiba | 701 | 7 | 430 | 0,970 |
| 511871 | Šíd | 606 | 6 | 216 | 0,997 |
| 515621 | Šimonovce | 609 | 6 | 179 | 1,001 |
| 525251 | Šindliar | 707 | 7 | 493 | 0,963 |
| 504041 | Šintava | 202 | 2 | 135 | 1,007 |
| 505544 | Šípkov | 301 | 3 | 322 | 0,984 |
| 558397 | Šípkové | 204 | 2 | 217 | 0,997 |
| 516431 | Širákov | 610 | 6 | 196 | 0,999 |
| 515639 | Širkovce | 609 | 6 | 183 | 1,001 |
| 525260 | Široké | 707 | 7 | 562 | 0,954 |
| 505552 | Šišov | 301 | 3 | 216 | 0,997 |
| 526304 | Šivetice | 608 | 6 | 232 | 0,995 |
| 520870 | Šmigovec | 709 | 7 | 321 | 0,984 |
| 511889 | Šoltýska | 607 | 6 | 760 | 0,930 |
| 504050 | Šoporňa | 202 | 2 | 122 | 1,008 |
| 507601 | Špačince | 207 | 2 | 158 | 1,004 |
| 509035 | Špania Dolina | 601 | 6 | 711 | 0,936 |
| 515647 | Španie Pole | 609 | 6 | 381 | 0,976 |
| 501352 | Šrobárová | 401 | 4 | 127 | 1,008 |
| 504904 | Štefanov | 205 | 2 | 187 | 1,000 |
| 510084 | Štefanov nad Oravou | 510 | 5 | 614 | 0,948 |
| 508268 | Štefanová | 107 | 1 | 191 | 1,000 |
| 525278 | Štefanovce | 707 | 7 | 548 | 0,956 |
| 529184 | Štefanovce | 713 | 7 | 199 | 0,999 |
| 581691 | Štefanovičová | 403 | 4 | 138 | 1,006 |
| 527904 | Štefurov | 712 | 7 | 230 | 0,995 |
| 556548 | Šterusy | 204 | 2 | 209 | 0,998 |
| 517283 | Štiavnické Bane | 602 | 6 | 670 | 0,941 |
| 511056 | Štiavnička | 508 | 5 | 513 | 0,960 |
| 518018 | Štiavnik | 501 | 5 | 496 | 0,962 |
| 582719 | Štitáre | 403 | 4 | 244 | 0,993 |
| 526312 | Štítnik | 808 | 8 | 284 | 0,988 |
| 522074 | Štós | 806 | 8 | 516 | 0,960 |
| 559890 | Štôla | 706 | 7 | 853 | 0,918 |
| 523933 | Štrba | 706 | 7 | 1020 | 0,898 |
| 515655 | Štrkovec | 609 | 6 | 169 | 1,003 |
| 503584 | Štúrovo | 404 | 4 | 109 | 1,010 |
| 506541 | Štvrtok | 309 | 3 | 197 | 0,999 |
| 501913 | Štvrtok na Ostrove | 201 | 2 | 128 | 1,008 |
| 581712 | Šuja | 511 | 5 | 467 | 0,966 |
| 516449 | Šuľa | 610 | 6 | 282 | 0,989 |
| 509043 | Šumiac | 603 | 6 | 841 | 0,920 |
| 524107 | Šuňava | 706 | 7 | 854 | 0,918 |
| 503592 | Šurany | 404 | 4 | 123 | 1,008 |
| 500780 | Šurianky | 403 | 4 | 160 | 1,004 |
| 511897 | Šurice | 606 | 6 | 219 | 0,996 |
| 507636 | Šúrovce | 207 | 2 | 132 | 1,007 |
| 514390 | Šútovce | 307 | 3 | 434 | 0,970 |
| 512656 | Šútovo | 506 | 5 | 448 | 0,968 |
| 523950 | Švábovce | 706 | 7 | 676 | 0,940 |
| 543659 | Švedlár | 801 | 8 | 481 | 0,964 |
| 511064 | Švošov | 508 | 5 | 483 | 0,964 |
| 515663 | Tachty | 609 | 6 | 270 | 0,990 |
| 500798 | Tajná | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 509060 | Tajov | 601 | 6 | 478 | 0,964 |
| 510092 | Ťapešovo | 507 | 5 | 667 | 0,941 |
| 519871 | Tarnov | 701 | 7 | 323 | 0,984 |
| 523160 | Tašuľa | 809 | 8 | 104 | 1,011 |
| 580368 | Tatranská Javorina | 706 | 7 | 993 | 0,901 |
| 502812 | Tehla | 402 | 4 | 173 | 1,002 |
| 556611 | Tekolďany | 203 | 2 | 203 | 0,998 |
| 517291 | Tekovská Breznica | 612 | 6 | 197 | 0,999 |
| 502821 | Tekovské Lužany | 402 | 4 | 152 | 1,005 |
| 517305 | Tekovské Nemce | 407 | 4 | 242 | 0,994 |
| 502847 | Tekovský Hrádok | 402 | 4 | 155 | 1,004 |
| 509051 | Telgárt | 603 | 6 | 886 | 0,914 |
| 555967 | Telince | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 514403 | Temeš | 307 | 3 | 518 | 0,960 |
| 543667 | Teplička | 810 | 8 | 540 | 0,957 |
| 518034 | Teplička nad Váhom | 511 | 5 | 340 | 0,981 |
| 556645 | Tepličky | 203 | 2 | 217 | 0,997 |
| 515671 | Teplý Vrch | 609 | 6 | 217 | 0,997 |
| 518867 | Terany | 605 | 6 | 144 | 1,006 |
| 518042 | Terchová | 511 | 5 | 560 | 0,954 |
| 525286 | Teriakovce | 707 | 7 | 358 | 0,979 |
| 525294 | Terňa | 707 | 7 | 450 | 0,968 |
| 505561 | Tesáre | 406 | 4 | 207 | 0,998 |
| 500810 | Tesárske Mlyňany | 407 | 4 | 168 | 1,003 |
| 504068 | Tešedíkovo | 405 | 4 | 114 | 1,009 |
| 523178 | Tibava | 809 | 8 | 130 | 1,007 |
| 525308 | Tichý Potok | 708 | 7 | 527 | 0,958 |
| 505579 | Timoradza | 301 | 3 | 237 | 0,994 |
| 527912 | Tisinec | 711 | 7 | 192 | 1,000 |
| 515680 | Tisovec | 609 | 6 | 378 | 0,977 |
| 502863 | Tlmače | 402 | 4 | 189 | 1,000 |
| 511901 | Točnica | 606 | 6 | 261 | 0,991 |
| 527921 | Tokajík | 711 | 7 | 211 | 0,997 |
| 504076 | Tomášikovo | 202 | 2 | 114 | 1,009 |
| 508276 | Tomášov | 108 | 1 | 127 | 1,008 |
| 511919 | Tomášovce | 606 | 6 | 202 | 0,999 |
| 515698 | Tomášovce | 609 | 6 | 184 | 1,001 |
| 520888 | Topoľa | 709 | 7 | 381 | 0,976 |
| 504998 | Topoľčany | 406 | 4 | 187 | 1,000 |
| 500828 | Topoľčianky | 407 | 4 | 226 | 0,996 |
| 504084 | Topoľnica | 202 | 2 | 116 | 1,009 |
| 501921 | Topoľníky | 201 | 2 | 111 | 1,010 |
| 520896 | Topoľovka | 702 | 7 | 138 | 1,006 |
| 523976 | Toporec | 703 | 7 | 603 | 0,949 |
| 515612 | Tornaľa | 608 | 6 | 182 | 1,001 |
| 525316 | Torysa | 708 | 7 | 420 | 0,972 |
| 543675 | Torysky | 704 | 7 | 802 | 0,925 |
| 529192 | Tovarné | 713 | 7 | 127 | 1,008 |
| 529206 | Tovarnianska Polianka | 713 | 7 | 137 | 1,007 |
| 580457 | Tovarníky | 406 | 4 | 189 | 1,000 |
| 501361 | Tôň | 401 | 4 | 111 | 1,010 |
| 507661 | Trakovice | 203 | 2 | 143 | 1,006 |
| 503606 | Trávnica | 404 | 4 | 156 | 1,004 |
| 501379 | Trávnik | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 507679 | Trebatice | 204 | 2 | 165 | 1,003 |
| 522082 | Trebejov | 806 | 8 | 241 | 0,994 |
| 511927 | Trebeľovce | 606 | 6 | 183 | 1,001 |
| 505595 | Trebichava | 301 | 3 | 334 | 0,982 |
| 528099 | Trebišov | 811 | 8 | 104 | 1,011 |
| 512664 | Trebostovo | 506 | 5 | 471 | 0,965 |
| 516457 | Trebušovce | 610 | 6 | 163 | 1,003 |
| 557340 | Trenč | 606 | 6 | 181 | 1,001 |
| 506559 | Trenčianska Teplá | 309 | 3 | 224 | 0,996 |
| 506567 | Trenčianska Turná | 309 | 3 | 227 | 0,995 |
| 506583 | Trenčianske Bohuslavice | 304 | 3 | 196 | 0,999 |
| 506591 | Trenčianske Jastrabie | 309 | 3 | 284 | 0,988 |
| 506605 | Trenčianske Mitice | 309 | 3 | 328 | 0,983 |
| 545741 | Trenčianske Stankovce | 309 | 3 | 208 | 0,998 |
| 506613 | Trenčianske Teplice | 309 | 3 | 276 | 0,989 |
| 505820 | Trenčín | 309 | 3 | 217 | 0,997 |
| 555576 | Trhová Hradská | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 523186 | Trhovište | 807 | 8 | 132 | 1,007 |
| 506745 | Trnava | 207 | 2 | 144 | 1,006 |
| 517313 | Trnavá Hora | 613 | 6 | 370 | 0,978 |
| 523194 | Trnava pri Laborci | 807 | 8 | 163 | 1,003 |
| 501956 | Trnávka | 201 | 2 | 122 | 1,008 |
| 543829 | Trnávka | 811 | 8 | 177 | 1,002 |
| 518875 | Tŕnie | 611 | 6 | 516 | 0,960 |
| 525324 | Trnkov | 707 | 7 | 305 | 0,986 |
| 504912 | Trnovec | 206 | 2 | 178 | 1,001 |
| 504092 | Trnovec nad Váhom | 405 | 4 | 116 | 1,009 |
| 512672 | Trnovo | 506 | 5 | 457 | 0,967 |
| 519880 | Tročany | 701 | 7 | 350 | 0,980 |
| 518883 | Trpín | 605 | 6 | 390 | 0,975 |
| 522091 | Trsťany | 806 | 8 | 249 | 0,993 |
| 510106 | Trstená | 510 | 5 | 617 | 0,947 |
| 501964 | Trstená na Ostrove | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 511072 | Trstené | 505 | 5 | 635 | 0,945 |
| 522104 | Trstené pri Hornáde | 806 | 8 | 175 | 1,002 |
| 504106 | Trstice | 202 | 2 | 111 | 1,010 |
| 507687 | Trstín | 207 | 2 | 236 | 0,994 |
| 511943 | Tuhár | 606 | 6 | 384 | 0,976 |
| 525332 | Tuhrina | 707 | 7 | 456 | 0,967 |
| 513725 | Tuchyňa | 302 | 3 | 265 | 0,991 |
| 525341 | Tulčík | 707 | 7 | 276 | 0,989 |
| 502871 | Tupá | 402 | 4 | 129 | 1,008 |
| 502880 | Turá | 402 | 4 | 151 | 1,005 |
| 512681 | Turany | 506 | 5 | 401 | 0,974 |
| 527939 | Turany nad Ondavou | 711 | 7 | 176 | 1,002 |
| 520900 | Turcovce | 702 | 7 | 226 | 0,996 |
| 512699 | Turček | 509 | 5 | 674 | 0,940 |
| 556271 | Turčianky | 305 | 3 | 223 | 0,996 |
| 512702 | Turčianska Štiavnička | 506 | 5 | 430 | 0,970 |
| 545961 | Turčianske Jaseno | 506 | 5 | 508 | 0,961 |
| 512711 | Turčianske Kľačany | 506 | 5 | 410 | 0,973 |
| 512729 | Turčianske Teplice | 509 | 5 | 504 | 0,961 |
| 512737 | Turčiansky Ďur | 506 | 5 | 457 | 0,967 |
| 512753 | Turčiansky Peter | 506 | 5 | 419 | 0,972 |
| 526321 | Turčok | 608 | 6 | 336 | 0,982 |
| 557269 | Turecká | 601 | 6 | 620 | 0,947 |
| 508284 | Tureň | 108 | 1 | 126 | 1,008 |
| 518051 | Turie | 511 | 5 | 441 | 0,969 |
| 507407 | Turík | 508 | 5 | 556 | 0,955 |
| 559784 | Turňa nad Bodvou | 806 | 8 | 182 | 1,001 |
| 521779 | Turnianska Nová Ves | 806 | 8 | 172 | 1,002 |
| 518891 | Turová | 611 | 6 | 335 | 0,982 |
| 509507 | Turzovka | 502 | 5 | 522 | 0,959 |
| 523208 | Tušice | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 523216 | Tušická Nová Ves | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 514411 | Tužina | 307 | 3 | 373 | 0,977 |
| 523984 | Tvarožná | 703 | 7 | 670 | 0,941 |
| 505617 | Tvrdomestice | 406 | 4 | 234 | 0,995 |
| 510114 | Tvrdošín | 510 | 5 | 592 | 0,950 |
| 503614 | Tvrdošovce | 404 | 4 | 119 | 1,009 |
| 520918 | Ubľa | 709 | 7 | 223 | 0,996 |
| 523224 | Úbrež | 809 | 8 | 135 | 1,007 |
| 520926 | Udavské | 702 | 7 | 165 | 1,003 |
| 513741 | Udiča | 306 | 3 | 306 | 0,986 |
| 527050 | Údol | 710 | 7 | 519 | 0,959 |
| 502898 | Uhliská | 402 | 4 | 610 | 0,948 |
| 543683 | Úhorná | 801 | 8 | 688 | 0,939 |
| 511099 | Uhorská Ves | 505 | 5 | 607 | 0,949 |
| 511978 | Uhorské | 607 | 6 | 251 | 0,992 |
| 505625 | Uhrovec | 301 | 3 | 268 | 0,990 |
| 505633 | Uhrovské Podhradie | 301 | 3 | 327 | 0,983 |
| 556050 | Úľany nad Žitavou | 404 | 4 | 126 | 1,008 |
| 520934 | Ulič | 709 | 7 | 249 | 0,993 |
| 520942 | Uličské Krivé | 709 | 7 | 278 | 0,989 |
| 543691 | Uloža | 704 | 7 | 865 | 0,917 |
| 518905 | Uňatín | 605 | 6 | 304 | 0,986 |
| 504939 | Unín | 206 | 2 | 276 | 0,989 |
| 505641 | Urmince | 406 | 4 | 180 | 1,001 |
| 580317 | Utekáč | 607 | 6 | 402 | 0,974 |
| 525359 | Uzovce | 708 | 7 | 388 | 0,976 |
| 515701 | Uzovská Panica | 609 | 6 | 191 | 1,000 |
| 525367 | Uzovské Pekľany | 708 | 7 | 480 | 0,964 |
| 525375 | Uzovský Šalgov | 708 | 7 | 366 | 0,978 |
| 506630 | Vaďovce | 304 | 3 | 230 | 0,995 |
| 527947 | Vagrinec | 712 | 7 | 269 | 0,990 |
| 504114 | Váhovce | 202 | 2 | 123 | 1,008 |
| 522121 | Vajkovce | 806 | 8 | 209 | 0,998 |
| 522139 | Valaliky | 806 | 8 | 185 | 1,001 |
| 509086 | Valaská | 603 | 6 | 489 | 0,963 |
| 514420 | Valaská Belá | 307 | 3 | 485 | 0,964 |
| 511102 | Valaská Dubová | 508 | 5 | 662 | 0,942 |
| 518638 | Valaškovce (vojenský obvod) | 702 | 7 | 548 | 0,956 |
| 512761 | Valča | 506 | 5 | 448 | 0,968 |
| 520951 | Valentovce | 705 | 7 | 330 | 0,983 |
| 515795 | Valice | 609 | 6 | 213 | 0,997 |
| 527955 | Valkovce | 712 | 7 | 220 | 0,996 |
| 509094 | Vaľkovňa | 603 | 6 | 721 | 0,934 |
| 518964 | Vaniškovce | 701 | 7 | 395 | 0,975 |
| 527963 | Vápeník | 712 | 7 | 402 | 0,974 |
| 519901 | Varadka | 701 | 7 | 396 | 0,975 |
| 527971 | Varechovce | 711 | 7 | 318 | 0,984 |
| 525383 | Varhaňovce | 707 | 7 | 272 | 0,990 |
| 518069 | Varín | 511 | 5 | 358 | 0,979 |
| 510149 | Vasiľov | 507 | 5 | 652 | 0,943 |
| 510157 | Vavrečka | 507 | 5 | 656 | 0,943 |
| 529214 | Vavrinec | 713 | 7 | 281 | 0,989 |
| 511111 | Vavrišovo | 505 | 5 | 699 | 0,937 |
| 511129 | Važec | 505 | 5 | 788 | 0,926 |
| 515710 | Včelince | 609 | 6 | 169 | 1,003 |
| 515728 | Večelkov | 609 | 6 | 292 | 0,987 |
| 529222 | Vechec | 713 | 7 | 181 | 1,001 |
| 543845 | Veľaty | 811 | 8 | 141 | 1,006 |
| 500836 | Velčice | 407 | 4 | 223 | 0,996 |
| 510165 | Veličná | 503 | 5 | 484 | 0,964 |
| 516465 | Veľká Čalomija | 610 | 6 | 140 | 1,006 |
| 514438 | Veľká Čausa | 307 | 3 | 309 | 0,985 |
| 518077 | Veľká Čierna | 511 | 5 | 495 | 0,962 |
| 500844 | Veľká Dolina | 403 | 4 | 136 | 1,007 |
| 523992 | Veľká Franková | 703 | 7 | 658 | 0,942 |
| 506648 | Veľká Hradná | 309 | 3 | 270 | 0,990 |
| 522147 | Veľká Ida | 806 | 8 | 210 | 0,998 |
| 517330 | Veľká Lehota | 612 | 6 | 564 | 0,954 |
| 527068 | Veľká Lesná | 710 | 7 | 603 | 0,949 |
| 522155 | Veľká Lodina | 806 | 8 | 255 | 0,992 |
| 524000 | Veľká Lomnica | 703 | 7 | 647 | 0,944 |
| 581585 | Veľká Lúka | 611 | 6 | 311 | 0,985 |
| 504122 | Veľká Mača | 202 | 2 | 123 | 1,008 |
| 511994 | Veľká nad Ipľom | 606 | 6 | 169 | 1,003 |
| 501972 | Veľká Paka | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 513806 | Veľká Tŕňa | 811 | 8 | 174 | 1,002 |
| 512001 | Veľká Ves | 607 | 6 | 204 | 0,998 |
| 516473 | Veľká Ves nad Ipľom | 610 | 6 | 134 | 1,007 |
| 506656 | Veľké Bierovce | 309 | 3 | 200 | 0,999 |
| 501981 | Veľké Blahovo | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 511137 | Veľké Borové | 505 | 5 | 835 | 0,920 |
| 512010 | Veľké Dravce | 606 | 6 | 193 | 1,000 |
| 545651 | Veľké Držkovce | 301 | 3 | 239 | 0,994 |
| 505676 | Veľké Dvorany | 406 | 4 | 195 | 0,999 |
| 555673 | Veľké Dvorníky | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 505684 | Veľké Hoste | 301 | 3 | 239 | 0,994 |
| 505692 | Veľké Chlievany | 301 | 3 | 198 | 0,999 |
| 500518 | Veľké Chyndice | 403 | 4 | 174 | 1,002 |
| 543853 | Veľké Kapušany | 807 | 8 | 109 | 1,010 |
| 501387 | Veľké Kosihy | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 507709 | Veľké Kostoľany | 204 | 2 | 153 | 1,005 |
| 581160 | Veľké Kozmálovce | 402 | 4 | 172 | 1,002 |
| 505706 | Veľké Kršteňany | 305 | 3 | 215 | 0,997 |
| 504947 | Veľké Leváre | 106 | 1 | 170 | 1,002 |
| 503631 | Veľké Lovce | 404 | 4 | 162 | 1,003 |
| 502910 | Veľké Ludince | 402 | 4 | 173 | 1,002 |
| 556572 | Veľké Orvište | 204 | 2 | 163 | 1,003 |
| 543861 | Veľké Ozorovce | 811 | 8 | 173 | 1,002 |
| 517348 | Veľké Pole | 612 | 6 | 522 | 0,959 |
| 543870 | Veľké Raškovce | 807 | 8 | 100 | 1,011 |
| 523232 | Veľké Revištia | 809 | 8 | 110 | 1,010 |
| 505714 | Veľké Ripňany | 406 | 4 | 166 | 1,003 |
| 518085 | Veľké Rovné | 501 | 5 | 540 | 0,957 |
| 543888 | Veľké Slemence | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 558214 | Veľké Straciny | 610 | 6 | 210 | 0,998 |
| 515736 | Veľké Teriakovce | 609 | 6 | 233 | 0,995 |
| 543896 | Veľké Trakany | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 502928 | Veľké Turovce | 402 | 4 | 134 | 1,007 |
| 505722 | Veľké Uherce | 305 | 3 | 219 | 0,996 |
| 504131 | Veľké Úľany | 202 | 2 | 119 | 1,009 |
| 555932 | Veľké Vozokany | 407 | 4 | 181 | 1,001 |
| 500887 | Veľké Zálužie | 403 | 4 | 180 | 1,001 |
| 516490 | Veľké Zlievce | 610 | 6 | 210 | 0,998 |
| 527980 | Veľkrop | 711 | 7 | 283 | 0,989 |
| 508292 | Veľký Biel | 108 | 1 | 126 | 1,008 |
| 515744 | Veľký Blh | 609 | 6 | 198 | 0,999 |
| 500895 | Veľký Cetín | 403 | 4 | 132 | 1,007 |
| 512788 | Veľký Čepčín | 509 | 5 | 473 | 0,965 |
| 502936 | Veľký Ďur | 402 | 4 | 183 | 1,001 |
| 543705 | Veľký Folkmar | 801 | 8 | 379 | 0,977 |
| 504149 | Veľký Grob | 202 | 2 | 122 | 1,008 |
| 543900 | Veľký Horeš | 811 | 8 | 99 | 1,011 |
| 543918 | Veľký Kamenec | 811 | 8 | 123 | 1,008 |
| 505731 | Veľký Klíž | 305 | 3 | 244 | 0,993 |
| 515850 | Veľký Krtíš | 610 | 6 | 222 | 0,996 |
| 503380 | Veľký Kýr | 404 | 4 | 127 | 1,008 |
| 555860 | Veľký Lapáš | 403 | 4 | 160 | 1,004 |
| 527076 | Veľký Lipník | 710 | 7 | 569 | 0,953 |
| 516503 | Veľký Lom | 610 | 6 | 418 | 0,972 |
| 501522 | Veľký Meder | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 524018 | Veľký Slavkov | 706 | 7 | 683 | 0,939 |
| 525391 | Veľký Slivník | 707 | 7 | 391 | 0,975 |
| 525405 | Veľký Šariš | 707 | 7 | 281 | 0,989 |
| 520977 | Veľopolie | 702 | 7 | 179 | 1,001 |
| 505749 | Velušovce | 406 | 4 | 224 | 0,996 |
| 524026 | Vernár | 706 | 7 | 765 | 0,929 |
| 507725 | Veselé | 204 | 2 | 157 | 1,004 |
| 511145 | Veterná Poruba | 505 | 5 | 819 | 0,922 |
| 557307 | Vidiná | 606 | 6 | 198 | 0,999 |
| 555746 | Vieska | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 516511 | Vieska | 610 | 6 | 188 | 1,000 |
| 515752 | Vieska nad Blhom | 609 | 6 | 173 | 1,002 |
| 500909 | Vieska nad Žitavou | 407 | 4 | 181 | 1,001 |
| 518921 | Vígľaš | 604 | 6 | 352 | 0,980 |
| 518930 | Vígľašská Huta - Kalinka | 604 | 6 | 559 | 0,954 |
| 524034 | Vikartovce | 706 | 7 | 751 | 0,931 |
| 516520 | Vinica | 610 | 6 | 164 | 1,003 |
| 543926 | Viničky | 811 | 8 | 99 | 1,011 |
| 508306 | Viničné | 107 | 1 | 156 | 1,004 |
| 523259 | Vinné | 807 | 8 | 144 | 1,006 |
| 500917 | Vinodol | 403 | 4 | 130 | 1,007 |
| 504157 | Vinohrady nad Váhom | 202 | 2 | 166 | 1,003 |
| 508314 | Vinosady | 107 | 1 | 155 | 1,004 |
| 555827 | Virt | 401 | 4 | 114 | 1,009 |
| 527084 | Vislanka | 710 | 7 | 542 | 0,957 |
| 527998 | Vislava | 711 | 7 | 260 | 0,991 |
| 513776 | Visolaje | 308 | 3 | 267 | 0,991 |
| 543934 | Višňov | 811 | 8 | 131 | 1,007 |
| 506672 | Višňové | 304 | 3 | 208 | 0,998 |
| 518093 | Višňové | 511 | 5 | 448 | 0,968 |
| 515761 | Višňové | 608 | 6 | 252 | 0,992 |
| 508322 | Vištuk | 107 | 1 | 172 | 1,002 |
| 510173 | Vitanová | 510 | 5 | 699 | 0,937 |
| 525413 | Víťaz | 707 | 7 | 474 | 0,965 |
| 520985 | Víťazovce | 702 | 7 | 168 | 1,003 |
| 543713 | Vítkovce | 810 | 8 | 406 | 0,973 |
| 529231 | Vlača | 713 | 7 | 182 | 1,001 |
| 528005 | Vladiča | 711 | 7 | 349 | 0,980 |
| 526339 | Vlachovo | 808 | 8 | 403 | 0,974 |
| 511153 | Vlachy | 505 | 5 | 532 | 0,958 |
| 504165 | Vlčany | 405 | 4 | 111 | 1,010 |
| 556513 | Vlčkovce | 207 | 2 | 132 | 1,007 |
| 557293 | Vlkanová | 601 | 6 | 317 | 0,984 |
| 556025 | Vlkas | 404 | 4 | 133 | 1,007 |
| 524042 | Vlková | 703 | 7 | 670 | 0,941 |
| 524051 | Vlkovce | 703 | 7 | 829 | 0,921 |
| 508331 | Vlky | 108 | 1 | 126 | 1,008 |
| 515779 | Vlkyňa | 609 | 6 | 162 | 1,003 |
| 507741 | Voderady | 207 | 2 | 132 | 1,007 |
| 543942 | Vojany | 807 | 8 | 101 | 1,011 |
| 543951 | Vojčice | 811 | 8 | 108 | 1,010 |
| 543969 | Vojka | 811 | 8 | 105 | 1,010 |
| 501999 | Vojka nad Dunajom | 201 | 2 | 122 | 1,008 |
| 543721 | Vojkovce | 810 | 8 | 518 | 0,960 |
| 524069 | Vojňany | 703 | 7 | 666 | 0,941 |
| 523267 | Vojnatina | 809 | 8 | 128 | 1,008 |
| 528013 | Vojtovce | 711 | 7 | 211 | 0,997 |
| 523275 | Voľa | 807 | 8 | 126 | 1,008 |
| 520993 | Volica | 705 | 7 | 247 | 0,993 |
| 500925 | Volkovce | 407 | 4 | 205 | 0,998 |
| 517356 | Voznica | 612 | 6 | 213 | 0,997 |
| 504173 | Vozokany | 202 | 2 | 115 | 1,009 |
| 505757 | Vozokany | 406 | 4 | 239 | 0,994 |
| 500933 | Vráble | 403 | 4 | 144 | 1,006 |
| 504963 | Vrádište | 206 | 2 | 170 | 1,002 |
| 502006 | Vrakúň | 201 | 2 | 114 | 1,009 |
| 544051 | Vranov nad Topľou | 713 | 7 | 134 | 1,007 |
| 523283 | Vrbnica | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 524077 | Vrbov | 703 | 7 | 654 | 0,943 |
| 501409 | Vrbová nad Váhom | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 504971 | Vrbovce | 303 | 3 | 341 | 0,981 |
| 507750 | Vrbové | 204 | 2 | 182 | 1,001 |
| 516538 | Vrbovka | 610 | 6 | 151 | 1,005 |
| 513784 | Vrchteplá | 306 | 3 | 522 | 0,959 |
| 512796 | Vrícko | 506 | 5 | 588 | 0,951 |
| 557625 | Vršatské Podhradie | 302 | 3 | 659 | 0,942 |
| 557358 | Vrútky | 506 | 5 | 381 | 0,976 |
| 522163 | Vtáčkovce | 806 | 8 | 395 | 0,975 |
| 524085 | Výborná | 703 | 7 | 701 | 0,937 |
| 500941 | Výčapy - Opatovce | 403 | 4 | 152 | 1,005 |
| 502014 | Vydrany | 201 | 2 | 116 | 1,009 |
| 557498 | Vydrná | 308 | 3 | 409 | 0,973 |
| 524093 | Vydrník | 706 | 7 | 601 | 0,949 |
| 517364 | Vyhne | 613 | 6 | 344 | 0,981 |
| 511170 | Východná | 505 | 5 | 760 | 0,930 |
| 521001 | Výrava | 705 | 7 | 357 | 0,979 |
| 505765 | Vysočany | 301 | 3 | 258 | 0,992 |
| 517372 | Vysoká | 602 | 6 | 669 | 0,941 |
| 525421 | Vysoká | 708 | 7 | 549 | 0,956 |
| 509515 | Vysoká nad Kysucou | 502 | 5 | 688 | 0,939 |
| 523291 | Vysoká nad Uhom | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 508349 | Vysoká pri Morave | 106 | 1 | 144 | 1,006 |
| 560103 | Vysoké Tatry | 706 | 7 | 967 | 0,904 |
| 528021 | Vyškovce | 711 | 7 | 217 | 0,997 |
| 502944 | Vyškovce nad Ipľom | 402 | 4 | 140 | 1,006 |
| 511188 | Vyšná Boca | 505 | 5 | 953 | 0,906 |
| 522171 | Vyšná Hutka | 806 | 8 | 197 | 0,999 |
| 521019 | Vyšná Jablonka | 702 | 7 | 361 | 0,979 |
| 528030 | Vyšná Jedľová | 712 | 7 | 312 | 0,985 |
| 522180 | Vyšná Kamenica | 806 | 8 | 354 | 0,980 |
| 522198 | Vyšná Myšľa | 806 | 8 | 233 | 0,995 |
| 528048 | Vyšná Olšava | 711 | 7 | 204 | 0,998 |
| 528056 | Vyšná Pisaná | 712 | 7 | 364 | 0,979 |
| 519910 | Vyšná Polianka | 701 | 7 | 452 | 0,968 |
| 523305 | Vyšná Rybnica | 809 | 8 | 219 | 0,996 |
| 529249 | Vyšná Sitnica | 702 | 7 | 193 | 1,000 |
| 526347 | Vyšná Slaná | 808 | 8 | 482 | 0,964 |
| 525430 | Vyšná Šebastová | 707 | 7 | 372 | 0,978 |
| 519928 | Vyšná Voľa | 701 | 7 | 325 | 0,983 |
| 521027 | Vyšné Ladičkovce | 702 | 7 | 232 | 0,995 |
| 502952 | Vyšné nad Hronom | 402 | 4 | 153 | 1,005 |
| 523313 | Vyšné Nemecké | 809 | 8 | 132 | 1,007 |
| 523321 | Vyšné Remety | 809 | 8 | 208 | 0,998 |
| 526606 | Vyšné Repaše | 704 | 7 | 805 | 0,924 |
| 527092 | Vyšné Ružbachy | 710 | 7 | 625 | 0,946 |
| 557901 | Vyšné Valice | 609 | 6 | 230 | 0,995 |
| 522201 | Vyšný Čaj | 806 | 8 | 230 | 0,995 |
| 560073 | Vyšný Hrabovec | 711 | 7 | 176 | 1,002 |
| 521035 | Vyšný Hrušov | 702 | 7 | 185 | 1,001 |
| 529117 | Vyšný Kazimír | 713 | 7 | 201 | 0,999 |
| 522210 | Vyšný Klátov | 806 | 8 | 486 | 0,963 |
| 528064 | Vyšný Komárnik | 712 | 7 | 434 | 0,970 |
| 519944 | Vyšný Kručov | 701 | 7 | 196 | 0,999 |
| 510181 | Vyšný Kubín | 503 | 5 | 522 | 0,959 |
| 582093 | Vyšný Medzev | 806 | 8 | 387 | 0,976 |
| 528072 | Vyšný Mirošov | 712 | 7 | 345 | 0,981 |
| 528081 | Vyšný Orlík | 712 | 7 | 264 | 0,991 |
| 515809 | Vyšný Skálnik | 609 | 6 | 236 | 0,994 |
| 526614 | Vyšný Slavkov | 704 | 7 | 561 | 0,954 |
| 519952 | Vyšný Tvarožec | 701 | 7 | 495 | 0,962 |
| 529257 | Vyšný Žipov | 713 | 7 | 152 | 1,005 |
| 510190 | Zábiedovo | 510 | 5 | 668 | 0,941 |
| 512818 | Záborie | 506 | 5 | 501 | 0,962 |
| 525448 | Záborské | 707 | 7 | 327 | 0,983 |
| 559881 | Zádiel | 806 | 8 | 246 | 0,993 |
| 515817 | Zádor | 609 | 6 | 164 | 1,003 |
| 523330 | Záhor | 809 | 8 | 109 | 1,010 |
| 516546 | Záhorce | 610 | 6 | 154 | 1,004 |
| 500267 | Záhorie (vojenský obvod) | 106 | 1 | 326 | 0,983 |
| 508365 | Záhorská Ves | 106 | 1 | 145 | 1,006 |
| 525456 | Záhradné | 707 | 7 | 313 | 0,985 |
| 557927 | Zacharovce | 609 | 6 | 294 | 0,987 |
| 510203 | Zákamenné | 507 | 5 | 703 | 0,937 |
| 509523 | Zákopčie | 502 | 5 | 572 | 0,953 |
| 502961 | Zalaba | 402 | 4 | 125 | 1,008 |
| 555509 | Zálesie | 108 | 1 | 130 | 1,007 |
| 524115 | Zálesie | 703 | 7 | 677 | 0,940 |
| 523241 | Zalužice | 807 | 8 | 124 | 1,008 |
| 556475 | Zamarovce | 309 | 3 | 216 | 0,997 |
| 529265 | Zámutov | 713 | 7 | 272 | 0,990 |
| 513814 | Záriečie | 308 | 3 | 333 | 0,982 |
| 513822 | Záskalie | 306 | 3 | 397 | 0,974 |
| 543977 | Zatín | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 505773 | Závada | 406 | 4 | 247 | 0,993 |
| 516554 | Závada | 610 | 6 | 218 | 0,997 |
| 529273 | Závada | 702 | 7 | 300 | 0,986 |
| 521043 | Závadka | 702 | 7 | 152 | 1,005 |
| 526631 | Závadka | 801 | 8 | 819 | 0,922 |
| 523348 | Závadka | 807 | 8 | 108 | 1,010 |
| 509124 | Závadka nad Hronom | 603 | 6 | 618 | 0,947 |
| 507768 | Zavar | 207 | 2 | 137 | 1,007 |
| 511196 | Závažná Poruba | 505 | 5 | 616 | 0,947 |
| 504980 | Závod | 106 | 1 | 161 | 1,004 |
| 510211 | Zázrivá | 503 | 5 | 669 | 0,941 |
| 543985 | Zbehňov | 811 | 8 | 170 | 1,002 |
| 500950 | Zbehy | 403 | 4 | 154 | 1,004 |
| 521051 | Zboj | 709 | 7 | 345 | 0,981 |
| 521060 | Zbojné | 705 | 7 | 262 | 0,991 |
| 519961 | Zborov | 701 | 7 | 323 | 0,984 |
| 509531 | Zborov nad Bystricou | 502 | 5 | 419 | 0,972 |
| 502979 | Zbrojníky | 402 | 4 | 177 | 1,002 |
| 521078 | Zbudská Belá | 705 | 7 | 263 | 0,991 |
| 521086 | Zbudské Dlhé | 702 | 7 | 199 | 0,999 |
| 523356 | Zbudza | 807 | 8 | 127 | 1,008 |
| 518131 | Zbyňov | 511 | 5 | 427 | 0,971 |
| 507776 | Zeleneč | 207 | 2 | 145 | 1,006 |
| 501417 | Zemianska Olča | 401 | 4 | 111 | 1,010 |
| 514454 | Zemianske Kostoľany | 307 | 3 | 232 | 0,995 |
| 556441 | Zemianske Podhradie | 304 | 3 | 244 | 0,993 |
| 504181 | Zemianske Sady | 202 | 2 | 153 | 1,005 |
| 518956 | Zemiansky Vrbovok | 605 | 6 | 414 | 0,972 |
| 503649 | Zemné | 404 | 4 | 112 | 1,010 |
| 543993 | Zemplín | 811 | 8 | 110 | 1,010 |
| 544001 | Zemplínska Nová Ves | 811 | 8 | 122 | 1,008 |
| 523364 | Zemplínska Široká | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 544019 | Zemplínska Teplica | 811 | 8 | 204 | 0,998 |
| 521108 | Zemplínske Hámre | 709 | 7 | 347 | 0,981 |
| 544027 | Zemplínske Hradište | 811 | 8 | 103 | 1,011 |
| 544035 | Zemplínske Jastrabie | 811 | 8 | 115 | 1,009 |
| 522635 | Zemplínske Kopčany | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 544043 | Zemplínsky Branč | 811 | 8 | 108 | 1,010 |
| 525472 | Zlatá Baňa | 707 | 7 | 544 | 0,956 |
| 522244 | Zlatá Idka | 806 | 8 | 662 | 0,942 |
| 519979 | Zlaté | 701 | 7 | 389 | 0,975 |
| 502022 | Zlaté Klasy | 201 | 2 | 122 | 1,008 |
| 500968 | Zlaté Moravce | 407 | 4 | 192 | 1,000 |
| 501425 | Zlatná na Ostrove | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 529281 | Zlatník | 713 | 7 | 245 | 0,993 |
| 505790 | Zlatníky | 301 | 3 | 265 | 0,991 |
| 500976 | Zlatno | 407 | 4 | 327 | 0,983 |
| 582051 | Zlatno | 607 | 6 | 389 | 0,975 |
| 513865 | Zliechov | 302 | 3 | 562 | 0,954 |
| 508381 | Zohor | 106 | 1 | 146 | 1,005 |
| 516562 | Zombor | 610 | 6 | 181 | 1,001 |
| 500348 | Zubák | 308 | 3 | 418 | 0,972 |
| 510238 | Zuberec | 510 | 5 | 762 | 0,929 |
| 521116 | Zubné | 702 | 7 | 233 | 0,995 |
| 510246 | Zubrohlava | 507 | 5 | 630 | 0,946 |
| 518158 | Zvolen | 611 | 6 | 374 | 0,977 |
| 518972 | Zvolenská Slatina | 611 | 6 | 328 | 0,983 |
| 581488 | Zvončín | 207 | 2 | 156 | 1,004 |
| 512834 | Žabokreky | 506 | 5 | 428 | 0,971 |
| 505803 | Žabokreky nad Nitrou | 305 | 3 | 192 | 1,000 |
| 526649 | Žakarovce | 801 | 8 | 533 | 0,958 |
| 524123 | Žakovce | 703 | 7 | 665 | 0,941 |
| 529290 | Žalobín | 713 | 7 | 143 | 1,006 |
| 522252 | Žarnov | 806 | 8 | 197 | 0,999 |
| 517381 | Žarnovica | 612 | 6 | 252 | 0,992 |
| 510254 | Žaškov | 503 | 5 | 479 | 0,964 |
| 523372 | Žbince | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 522261 | Ždaňa | 806 | 8 | 178 | 1,001 |
| 524131 | Ždiar | 706 | 7 | 895 | 0,913 |
| 525499 | Žehňa | 707 | 7 | 394 | 0,975 |
| 526657 | Žehra | 810 | 8 | 450 | 0,968 |
| 518981 | Železná Breznica | 611 | 6 | 449 | 0,968 |
| 519987 | Železník | 712 | 7 | 176 | 1,002 |
| 502987 | Želiezovce | 402 | 4 | 139 | 1,006 |
| 519995 | Želmanovce | 712 | 7 | 238 | 0,994 |
| 516571 | Želovce | 610 | 6 | 156 | 1,004 |
| 502995 | Žemberovce | 402 | 4 | 221 | 0,996 |
| 503002 | Žemliare | 402 | 4 | 150 | 1,005 |
| 511200 | Žiar | 505 | 5 | 759 | 0,930 |
| 515833 | Žiar | 608 | 6 | 180 | 1,001 |
| 516589 | Žiar nad Hronom | 613 | 6 | 272 | 0,990 |
| 518999 | Žibritov | 605 | 6 | 487 | 0,963 |
| 504190 | Žihárec | 405 | 4 | 111 | 1,010 |
| 500984 | Žikava | 407 | 4 | 274 | 0,990 |
| 517402 | Žilina | 511 | 5 | 378 | 0,977 |
| 515841 | Žíp | 609 | 6 | 174 | 1,002 |
| 525502 | Žipov | 707 | 7 | 391 | 0,975 |
| 500992 | Žirany | 403 | 4 | 251 | 0,992 |
| 582816 | Žitavany | 407 | 4 | 204 | 0,998 |
| 501018 | Žitavce | 403 | 4 | 141 | 1,006 |
| 505811 | Žitná - Radiša | 301 | 3 | 271 | 0,990 |
| 507792 | Žlkovce | 203 | 2 | 144 | 1,006 |
| 525511 | Župčany | 707 | 7 | 315 | 0,985 |
| 517399 | Župkov | 612 | 6 | 315 | 0,985 |