## Návrh

## VYHLÁŠKA

## Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z xx. xx. 2012,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2  zákona 
č. ............  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

##### § 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) poruchou neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny do odberného miesta na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo v dôsledku narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia elektrického obvodu poistkou v hlavnej domovej káblovej skrini alebo v hlavnej domovej poistkovej skrini pri koncovom odberateľovi elektriny; za poruchu sa nepovažuje neplánované prerušenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny na vedení a transformátoroch prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, ktoré nespôsobilo obmedzenie dodávky elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s predchádzajúcou poruchou sa považuje za novú poruchu, 
b) plánovaným prerušením prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

c) obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny
1. obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať do odberného miesta elektrinu v množstve a kvalite určených v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a v pravidlách prevádzkovania sústavy vrátane priameho vedenia (ďalej len „technické podmienky“) prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dohodnutých v zmluve o pripojení, zmluve o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo v zmluve o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy, alebo v zmluve o dodávke a distribúcii elektriny, 
2. obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane obmedzenia množstva dodávanej elektriny, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení, zmluve o prenose a prístupe do prenosovej sústavy, zmluve o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy alebo v zmluve o dodávke a distribúcii elektriny; obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy, 
d) udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny a štandardu kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a bola regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom,

e) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1, 
f) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.

##### § 2
Štandard kvality pri prenose elektriny

Štandardom kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s prenosom elektriny je
a) dodržanie kvality elektriny
1. dohodnutej v zmluve o prenose a prístupe do prenosovej sústavy, 
2. určenej v technických normách a v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy,  ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o prenose a prístupe do prenosovej sústavy,

b) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,
c) uskutočnenie prenosu elektriny a uzatvorenie zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy; štandardom kvality je aj neskorší termín uskutočnenia prenosu elektriny, ak sa to dohodlo v zmluve o prenose a prístupe do prenosovej sústavy, 
d) obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní, 
1. odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
2. odkedy bola na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a bola uzatvorená dohoda o splátkach, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 
e) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou o obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy, 
f) obnovenie prenosu elektriny po poruche do 12 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy do odberného miesta koncového odberateľa elektriny, 
g) obnovenie prenosu elektriny do 24 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny, ak prerušenie prenosu elektriny bolo z dôvodu poruchy na zariadení na výrobu elektriny, 
h) zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu, 
i) overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania, a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny, 
j) dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, aby
1. priemerná doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka bola najviac päť minút, 
2. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV na napäťovej úrovni 400 kV bol najviac 0, 40, 
3. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV na napäťovej úrovni 220 kV bol najviac 0, 40,

k) dosiahnutie úrovne kvality pri prenose elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 bola najviac 27, 55.

##### § 3
Štandard kvality pri distribúcii elektriny

(1) Štandardom kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je
a) dodržanie kvality elektriny
1. dohodnutej v zmluve o distribúcii elektriny, 
2. určenej v technických normách a v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy,  ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o distribúcii elektriny, 
b) dodržanie lehoty 30 kalendárnych dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,

c) dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa odseku 2; lehota podľa odseku 2 sa považuje za dodržanú, ak nedôjde k odstráneniu príčin zníženej kvality elektriny v tejto lehote z dôvodov, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
d) uskutočnenie distribúcie elektriny do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia splnenia technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, podmienok určených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a uhradenia ceny za pripojenie, ak je uzatvorená zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, 
e) obnovenie distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní, 
1. odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
2. odkedy bola na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola uzatvorená dohoda o splátkach a prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
f) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do distribučnej sústavy, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave v lehote do
1. 12 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 3a) odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel; lehota 12 hodín sa vťahuje na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV len vtedy, ak prevádzkovateľ zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti3a) oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV, 
2. 18 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,

h) obnovenie distribúcie elektriny do 24 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu poruchy na zariadení na výrobu elektriny,

i) oznámenie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny v lehote podľa osobitného predpisu pred plánovaným začatím obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
j) dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak bola distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti došlo ku skráteniu tejto lehoty, alebo ak plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny nebolo uskutočnené, 
k) zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu, 
l) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu a odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní, a odoslanie oznámenia, či podanie je oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, 
m) dodržanie lehoty 30 dní na zaslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave, 
n) dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny, tak, aby 
1. priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bola najviac 180 minút, 
2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bol najviac 3, 00, 
3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka bol najviac 0, 005,

o) dosiahnutie úrovne kvality pri distribúcii elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 6 bola najviac 23, 28.

(2) Lehota na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny je
a) 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením, 
b) 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebnotechnickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, 
c) 24 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebnotechnickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, najneskôr však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.3)

##### § 4
Štandard kvality pri dodávke elektriny

(1) Štandardom kvality poskytovaných služieb súvisiacich s dodávkou elektriny je
a) overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je podanie oprávnené, stanovisko obsahuje aj informáciu o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní, 
b) dodržanie lehoty 24 hodín na požiadanie prevádzkovateľa sústavy na obnovenie dodávky elektriny, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 24 hodín sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta, 
c) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,

d) dosiahnutie úrovne kvality pri dodávke elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 9 bola najviac 8, 20.

(2) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. b) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa elektriny s uvedením variabilného symbolu.

(3) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

§ 5
Štandard kvality služieb poskytovaných 
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou

##### Štandardom kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou je
a) uzatvorenie zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou v lehote do päť dní pred nadobudnutím účinnosti zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, zložil finančnú zábezpeku a splnil ďalšie obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, 
b) vykonanie mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny do desiateho kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac, 
c) vysporiadanie platieb za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platieb za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny do 15 dní od mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny, 
d) overenie správnosti vyhodnotenia zúčtovania odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny podľa písmena b), odstránenie zistených nedostatkov a v prípade uznania reklamácie mesačného vyhodnotenia oznámenie subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny opravené mesačné vyhodnotenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia, 
e) vysporiadanie rozdielov zistených podľa písmena d) v lehote do 35 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia zúčtovania odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny, 
f) dosiahnutie úrovne kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 12 bola najviac 5, 00.

##### § 6

Za splnený štandard kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny (ďalej len „štandardy kvality“) sa považuje aj skutočnosť, že regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality z dôvodu
a) vyhlásenia stavu núdze5) na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia alebo sú vykonávané činnosti bezprostredne zamedzujúce jeho vznik, 
b) živelnej udalosti, najmä požiaru, úderu blesku, víchrice, záplavy, povodne, zosuvu pôdy, zosuvu skál, tiaži snehu alebo námrazy, 
c) havárie na zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy spôsobenej treťou osobou,

d) že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie štandardu kvality.

§ 7
Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie
štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 až 13 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a ani neboli v danom roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Vyhodnotenie štandardov kvality podľa 
a) prílohy č. 2, 3 a 13 sa predkladá prevádzkovateľom prenosovej sústavy, 
b) prílohy č. 5, 6 a 13 sa predkladá prevádzkovateľom distribučnej sústavy, 
c) prílohy č. 8, 9 a 13 prvého a tretieho bodu sa predkladá dodávateľom elektriny, 
d) prílohy č. 11, 12 a 13 tretieho bodu sa predkladá operátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 2 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňuje do 28. februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 2 vrátane vyplnených tabuliek sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu do 28. februára roku t.

§ 8

Prechodné ustanovenie

##### § 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Príloha č. 1 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Sledovanie štandardu kvality pri prenose elektriny

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 2 písm. a) a b)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 1

| r. 1 | Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet podaní (udalostí) z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Podania z r. 4 | Oprávnené podanie |  |  |  |  |  |
|  | Neoprávnené podanie |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby dotknutého odberného miesta a číslo odberného miesta | Dátum prijatia podania | Dátum odoslania stanoviska | Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní | Podanie O / N | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Podania (udalosti) z minulých období |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

- Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:	O – ak je podanie oprávnené,

N – ak nie je podanie oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:	1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Ak došlo ku zníženiu kvality elektriny udalosťou, ktorá nastala mimo prenosovej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nebol prevádzkovateľom prenosovej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

2. Evidencia uzatvorenia zmluvy a uskutočnenia prenosu elektriny do siedmich pracovných dní podľa § 2 písm. c)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 2

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá požiadala o prístup do prenosovej sústavy a o prenos elektriny | Dátum prijatia oznámenia o splnení podmienok | Dátum uskutočnenia prenosu elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neuskutočnenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu neposkytne súčinnosť.

3. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. d)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 3

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinou | Dátum splnenia podmienok na obnovenie prenosu elektriny | Dátum obnovenia prenosu elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

4. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. e)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 4

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa | Dátum doručenia žiadosti o obnovenie prenosu elektriny | Dátum obnovenia prenosu elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

5. Evidencia obnovenia prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave do 12 hodín podľa § 2 písm. f)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 5

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinou a číslo dotknutého odberného miesta | Dátum a čas, kedy sa prevádzkovateľ sústavy o poruche dozvedel | Dátum a čas obnovenia prenosu elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:	1 – v prípade dodržania stanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

6. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do 24 hodín po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 2 písm. g)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do..............

Tabuľka č. 6

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje o zariadení na výrobu elektriny z odberného miesta ktorého bol prerušený prenos elektriny | Dátum a čas odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektriny | Dátum a čas obnovenia prenosu elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 6:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu neposkytne súčinnosť.

7. Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 2 písm. h)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 7

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradla a číslo meradla | Dátum prijatia podania | Dátum odoslania meradla na preskúšanie | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 7:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

8. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie v lehote podľa § 2 písm. i)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 8

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania | Dátum prijatia žiadosti o overenie vyúčtovania | Podanie O / N | Dátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámenia | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 8:

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je neoprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

9. Evidencia dodržania plynulosti prenosu elektriny podľa § 2 písm. j)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 9.1

Evidencia neplánovaného prerušenia prenosu elektriny a nedodanej elektriny z prenosovej sústavy

| Poradové číslo | Napäťová úroveň [kV] | Začiatok prerušenia prenosu |  |  | Koniec prerušenia prenosu |  |  | Množstvo nedodanej elektriny Ei [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dátum | Hodina | Minúta | Dátum | Hodina | Minúta |  |

Tabuľka č. 9.2

Hodnota priemernej doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta

| AIT |  |
| --- | --- |

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.2:

Hodnota AIT sa vypočíta sa podľa vzorca:

AIT  =60∗EiP,

- kde

- Ei  = množstvo nedodanej elektriny v MWh pri i – tom prerušení prenosu elektriny,

- P    = priemerný výkon elektriny prenášanej v rámci prenosovej sústavy v roku t – 1,

- kde

- P =QT

- ,

- kde

- Q  = množstvo prenesenej elektriny v MWh prenosovou sústavou v roku t - 1,

- T   = počet hodín roka t – 1.

Tabuľka č. 9.3

# Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV N (N400 alebo N220); hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta

| Napäťová úroveň [kV] | N400, N220 | Medziročný index N v roku t-1 / N v roku t-2 |
| --- | --- | --- |
| 400 |  |  |
| 220 |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.3:

Hodnota N400 alebo N220 sa vypočíta podľa vzorca:

N=nNT

kde

n	–   celkový počet prerušení prenosu elektriny za kalendárny rok na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV,

NT	–   celkový počet transformátorov v prenosovej sústave na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV okrem väzbových transformátorov

400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV alebo 220/110 kV.

Príloha č. 2 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality pri prenose elektriny

1. Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 1

| Obchodné meno spoločnosti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo spoločnosti |  |  |
| IČO: |  |  |
| Obdobie: od ................... do ..................... |  |  |
| Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu kalendárneho roka: |  |  |
| Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: |  |  |
| Telefónne číslo / emailová adresa: |  |  |
| Dátum vyhotovenia záznamu: |  |  |
| Meno a podpis zodpovednej osoby: |  |  |
| Odtlačok pečiatky: |  |  |

2. Dodržiavanie kvality elektriny podľa § 2 písm. a)

Tabuľka č. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet podaní | Počet podaní, u ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť | Počet podaní zaradených do hodnotenia | Počet oprávnených podaní | Počet neoprávnených podaní | Podiel počtu oprávnených podaní k celkovému počtu podaní |
| - | - | P1C | P1O | - | P1 = P1O / P1C |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do stĺpca 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, u ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Do stĺpca 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, u ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak  P1C = 0,  potom  P1 = 0,00.

Hodnota P1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

3. Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. b) až i)

Tabuľka č. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis štandardu kvality pri prenose elektriny | Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1 | Počet udalostí, u ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty | Podiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí |
| - | - | - | PiC | - | PiN | Pi = PiN / PiC |
| Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska alebo oznámenia k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 2 písm. b) |  |  |  |  |  |  |
| Uskutočnenia prenosu elektriny do 7 pracovných dní ak sú splnené podmienky podľa § 2 písm. c) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta v lehote do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. d) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta v lehote do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. e) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenia prenosu elektriny po poruche do 12 hodín podľa § 2 písm. f) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenia prenosu elektriny do 24 hodín od odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 2 písm. g) |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečenia preskúšania určeného meradla v ustanovenej lehote podľa § 2 písm. h) |  |  |  |  |  |  |
| Overenia správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny v lehote do 30 dní podľa § 2 písm. i) |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

Do stĺpca 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú do stĺpca 4.

Do stĺpca 4 sa uvádza  súčet počtu udalostí

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

- udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Písmeno i = 2 až 9.

Ak  PiC = 0  potom  Pi = 0,00.

Hodnota Pi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

4. Dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny podľa § 2 písm. j)

Tabuľka č. 4.1

Priemerná doba prerušenia prenosu elektriny AIT v minútach

| AIT [min] | Medziročný index AIT v roku t-1 / AIT v roku t-2 |
| --- | --- |

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.1:

Do tabuľky sa uvedie hodnota AIT  zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 4.2

# Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110VkV a 220/110 kV.

| Napäťová úroveň [kV] | N400, N220 | Medziročný index N v roku t-1 / N v roku t-2 |
| --- | --- | --- |
| 400 |  |  |
| 220 |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.2:

Do tabuľky sa uvedie hodnota N400 a N220 zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu N zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Príloha č. 3 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. k)

Tabuľka č. 1

| Skrátený opis štandardu kvality pri prenose elektriny | Miera závažnosti porušenia štandardu kvality |  | Kritérium | XPi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § 2 písm. a) - kvalita elektriny | V1 | 8 | P1 | XP1 |
| § 2 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny | V2 | 8 | P2 | XP2 |
| § 2 písm. c) - uskutočnenie prenosu elektriny po podpise zmluvy o prenose elektriny | V3 | 10 | P3 | XP3 |
| § 2 písm. d) – obnovenie prenosu po úhrade dlžnej čiastky | V4 | 10 | P4 | XP4 |
| § 2 písm. e) – obnovenie prenosu na základe žiadosti dodávateľa elektriny | V5 | 10 | P5 | XP5 |
| § 2 písm. f) - obnovenie prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave | V6 | 10 | P6 | XP6 |
| § 2 písm. g) - obnovenie prenosu elektriny po poruche na výrobnom zariadení | V7 | 7 | P7 | XP7 |
| § 2 písm. h) - dodržanie lehoty na zabezpečenie preskúšania meradla | V8 | 8 | P8 | XP8 |
| § 2 písm. i) - overenie vyúčtovania v ustanovenej lehote | V9 | 9 | P9 | XP9 |
| § 2 písm. j) - priemerná doba trvania prerušenia prenosu elektriny AIT | V10 | 10 | P10 | XP10 |
| § 2 písm. j) - priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N400 | V11 | 5 | P11 | XP11 |
| § 2 písm. j) - priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N220 | V12 | 5 | P12 | XP12 |
| Vypočítaná hodnota čísla podľa § 2 písm. k) |  |  |  | XP |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. P1 = P1O / P1C (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľka č. 2),

2. Pi = PiN / PiC; i = 2 až 9 (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľka č. 3);

3. P10 = AIT / 5,00,

P11 = N400 / 0,40,

P12 = N220 / 0,40,

(údaje AIT, N400 a N220 podľa prílohy č. 2 tabuľka č. 4.1 a tabuľka č. 4.2),

4. XPi = Vi * Pi;  i = 1 až 12,

5. XP  =  XPi;  i = 1 až 12,

6. Hodnoty XPi  a XP sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XP

| XP v roku t-1 |  |
| --- | --- |
| XP v roku t-2 |  |
| XP podľa § 2 písm. k) | 27,55 |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XP v roku t-1 a XP v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Sledovanie štandardu kvality pri distribúcii elektriny

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 1

| r. 1 | Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet podaní (udalostí) z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Podania z riadku 4 | Oprávnené podanie |  |  |  |  |  |
|  | Neoprávnené podanie |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby dotknutého odberného miesta a číslo odberného miesta | Dátum prijatia podania | Dátum odoslania stanoviska | Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní | Podanie O / N | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Podania (udalosti) z minulých období |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

- Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

Ak došlo ku zníženiu kvality elektriny udalosťou, ktorá nastala mimo distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nebol prevádzkovateľom tejto distribučnej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

2. Evidencia dodržania lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny § 3 ods.1 písm. c) a ods. 2 písm. a), b), c)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 2

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Dátum prijatia podania | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a číslo dotknutého odberného miesta | Parameter kvality elektriny mimo tolerancie | Lehota na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny | Právoplatnosť stavebného povolenia | Dátum odstránenia zníženej kvality elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do riadkov v stĺpci „Parameter kvality elektriny mimo tolerancie“ sa v prípade viacerých parametrov mimo tolerancie uvedie ten, ktorý najviac prekračuje povolenú toleranciu.

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neodstránenia príčin zníženej kvality elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne nevyhnutnú súčinnosť.

3. Evidencia uskutočnenia distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. d)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 3

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené po lehote |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby s ktorou je uzatvorená zmluva o dodávke a distribúcii elektriny | Dátum prijatia oznámenia o splnení podmienok | Dátum uskutočnenia distribúcie elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neuskutočnenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

4. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. e)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 4

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinou | Dátum splnenia podmienok na obnovenie distribúcie elektriny podľa bodu č. 1 | Dátum splnenia podmienok na obnovenie distribúcie elektriny podľa bodu č. 2 | Dátum obnovenia distribúcie elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

5. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. f)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do...........

Tabuľka č. 5

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa | Dátum doručenia žiadosti o obnovenie distribúcie elektriny | Dátum obnovenia distribúcie elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

6. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod prvý

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 6

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Počet odberných miest dotknutých poruchou | Dátum a čas zistenia poruchy |  |  | Dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny |  |  |  |  | Vyhodnotenie 1 / 0 |
|  |  | Dátum | Hodina | Minúta | Dátum | Hodina |  | Minúta |  |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 6:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5  tabuľka č. 3, pričom sa počet odberných miest dotknutých poruchou považuje za počet udalostí.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

7. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod druhý

- Regulovaný subjekt:

- Prevádzkovateľ regionálnej sústavy:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 7

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Počet odberných miest dotknutých poruchou | Dátum a čas zistenia poruchy |  |  | Dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny |  |  | Vyhodnotenie 1 / 0 |
|  |  | Dátum | Hodina | Minúta | Dátum | Hodina | Minúta |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 7 :

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľka č. 3, pričom sa počet odberných miest dotknutých poruchou považuje za počet udalostí.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

8. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do 24 hodín po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 8

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje o zariadení na výrobu elektriny z odberného miesta ktorého bola prerušená distribúcia elektriny | Dátum a čas odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektriny | Dátum a čas obnovenia distribúcie elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 8:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

9. Evidencia oznámenia termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. i)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 9

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Počet odberných miest dotknutých plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny | Dátum oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny | Dátum začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny |  | Vyhodnotenie 1 / 0 |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 9:

- Pri vyplňovaní údajov v prílohe č. 5 tabuľka č. 3 sa počet odberných miest dotknutých plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie považuje za počet udalostí.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

10. Evidencia dodržania oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. j)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 10

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Počet odberných miest dotknutých plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny | Oznámený termín začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie el. |  |  |  | Skutočný termín začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie el. |  |  |  | Oznámenie, že prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny sa nekoná |  |  | Vyhodn. 1 / 0 |
|  |  | začiatok |  | koniec |  | začiatok |  | koniec |  |  |  |  |  |
|  |  | dát. | hod. | dát. | hod. | dát. | hod. | dát. | hod. | dátum | hodina |  |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 10:

Pri vyplňovaní údajov v prílohe č. 5 tabuľka č. 3 sa počet odberných miest dotknutých plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie považuje za počet udalostí.

V stĺpci „Vyhodn. 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

11. Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 3 ods. 1 písm. k)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do............

Tabuľka č. 11

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradla a číslo meradla | Dátum prijatia podania | Dátum odoslania meradla na preskúšanie | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 11:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

- 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

12. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie, v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. l)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 12

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania | Dátum prijatia žiadosti o overenie vyúčtovania | Podanie O / N | Dátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámenia | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 12:

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie,

0 – prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

13. Evidencia dodržania lehoty 30 kalendárnych dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave podľa  § 3  ods. 1 písm. m)

- Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 13

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje žiadateľa alebo odosielateľa podania | Dátum prijatia žiadosti o pripojenie do sústavy | Dátum odoslania stanoviska |  | Vyhodnotenie 1 / 0 |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 13 :

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:	1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

14. Dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. n)

Tabuľka č. 14.1

Priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na odberné miesto SAIDI (hodnota zaokrúhlená na dve desatinné miesta)

| SAIDI [min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Spolu za rok |
| mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.1:

1.	Priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto SAIDI sa vypočíta podľa vzorca:

SAIDI =Zi∗tiN

kde

Zi - počet dotknutých odberných miest pri i - tom prerušení neplánovanom distribúcie elektriny,

t i -	 trvanie časového úseku pri i - tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny v minútach,

N - celkový počet  odberných miest v danej distribučnej sústave.

2.	Do SAIDI sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny ktoré vstupuje do výpočtu SAIDI je tri minúty.

3.	Do SAIDI sa nezapočítava prerušenie distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

4.	SAIDI sa sleduje mesačne a ročne nasledovne:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, následkom ktorých SAIDI vstúpilo do mesačného ukazovateľa; o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, čas trvania neplánovaného prerušenia distribúcie, počet dotknutých odberných miest a príčina udalosti,

b) neplánované prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 3. sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Tabuľka č. 14.2

Priemerný počet neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto SAIFI (hodnota zaokrúhlená na dve desatinné miesta)

| SAIFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Spolu za rok |
| mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.2

1.	Priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na odberné miesto SAIFI sa vypočíta podľa vzorca:

SAIFI  =NiN ,

kde

Ni - počet dotknutých odberných miest pri i – tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny,

N - celkový počet  odberných miest v spoločnosti.

2.	Do SAIFI sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v spoločnosti, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny ktoré sa započíta do SAIFI je tri minúty.

3.	Do SAIFI sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

4.	SAIFI sa sleduje mesačne a ročne nasledovne:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, následkom ktorých SAIFI vstúpilo do mesačného ukazovateľa; o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, počet dotknutých odberných miest a príčina udalosti,

b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 3. sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Tabuľka č.14.3

Pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka ISS (hodnota zaokrúhlená na štyri desatinné miesta)

| Mesiac → | 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Spolu za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Ei [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.3 :

1.	Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty E,  Ei  a   Ei  zaokrúhlené na štyri desatinné miesta, pričom

E 	= celkové množstvo elektriny dodanej odberateľom pripojeným do danej sústavy v danom roku.,

Ei  	= množstvo elektriny, ktorá nebola dodaná odberateľom pri i – tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny,

Ei	= celkové množstvo elektriny, ktorá nebola dodaná odberateľom v danom roku z dôvodu vzniku neplánovaných prerušení distribúcie elektriny,

2.	Pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka ISS sa vypočíta podľa vzorca:

ISS EiE

3.	Do ISS sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v spoločnosti, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej prišlo k tejto udalosti. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny ktoré sa započíta do ISS je tri minúty.

4.	Do ISS sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

5.	ISS sa sleduje mesačne a ročne nasledovne:

a) o každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, čas trvania prerušenia distribúcie, množstvo elektriny nedodanej z dôvodu vzniku danej udalosti a príčina udalosti,

b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 4. sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Príloha č. 5 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality pri distribúcii elektriny

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

| Obchodné meno spoločnosti: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo spoločnosti |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Obdobie: od ................ do ................... |  |  |  |  |
| Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka |  |  |  |  |
| Z toho | Na napäťovej úrovni nad 1 kV |  |  |  |
|  | Na napäťovej úrovni do1 kV |  |  |  |
| Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: |  |  |  |  |
| Telefónne číslo / emailová adresa: |  |  |  |  |
| Dátum vyhotovenia záznamu: |  |  |  |  |
| Meno a podpis zodpovednej osoby: |  |  |  |  |
| Odtlačok pečiatky: |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 ods. 1 písm. a)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet podaní | Počet podaní, u ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť | Počet podaní zaradených do hodnotenia | Počet oprávnených podaní | Počet neoprávnených podaní | Podiel počtu oprávnených podaní k celkovému počtu podaní |
| - | - | D1C | D1O | - | D1 = D1O / D1C |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do stĺpca 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, ale do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Do stĺpca 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období u ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak  D1C = 0  potom  D1 = 0,00.

Hodnota D1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla.

Tabuľka č. 3

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. b) až m)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny | Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1 | Počet udalostí, u ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty | Podiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí |
| - | - | - | DiC | - | DiN | Di = DiN / DiC |
| Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Uskutočnenie distribúcie elektriny do piatich pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. d) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenie distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. e) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenie distribúcie elektriny do 2 pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. f) |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod prvý |  |  |  |  |  |  |
| Obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod druhý |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | DiC | - | DiN | Di = DiN / DiC |
| Obnovenie distribúcie elektriny do 24 hod. po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h) |  |  |  |  |  |  |
| Oznámenie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. i) (pozri poznámky!) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. j) (pozri poznámky!) |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v ustanovenej lehote podľa § 3 ods. 1 písm. k) |  |  |  |  |  |  |
| Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenia zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. l) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 3 ods. 1 písm. m) |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

Do stĺpca 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú do stĺpca 4.

Do stĺpca 4 sa uvádza  súčet počtu udalostí

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

- udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Písmeno i = 2 až 16.

Ak  DiC = 0  potom  Di = 0,00.

Hodnota Di sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

- Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.

Tabuľka č. 4

Dodržiavanie parametra štandardu kvality podľa § 3 odsek 3  písm. n)

| Opis parametra štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s distribúciou elektriny | Dosiahnutá hodnota v roku t - 1 |
| --- | --- |
| Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIDI |  |
| Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIFI |  |
| Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) ISS |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Tabuľka č. 5

Medziročné porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

| Indikátor | Rok t - 1 | Rok t - 2 |
| --- | --- | --- |
| SAIDI |  |  |
| SAIFI |  |  |
| ISS |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Príloha č. 6 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 odsek 1 písm. o)

Tabuľka č. 1

| Skrátený opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny | Miera závažnosti porušenia štandardu kvality |  | Kritérium | XDi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § 3 odsek 1 písm. a) - kvalita elektriny | V1 | 6 | D1 | XD1 |
| § 3 odsek 1 písm. b) - odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny | V2 | 6 | D2 | XD2 |
| § 3 odsek 1 písm. c) a odsek 2 - odstránenie príčin zníženej kvality elektriny | V3 | 6 | D3 | XD3 |
| § 3 odsek 1 písm. d) – uskutočnenie distribúcie do päť dní po podpise zmluvy | V4 | 5 | D4 | XD4 |
| § 3 odsek 1 písm. e) - obnovenie distribúcie do dvoch dní po úhrade dlžnej čiastky | V5 | 8 | D5 | XD5 |
| § 3 odsek 1 písm. f) - obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny | V6 | 8 | D6 | XD6 |
| § 3 odsek 1 písm. g) bod prvý - obnovenie distribúcie elektriny do 12 hod. po poruche | V7 | 7 | D7 | XD7 |
| § 3 odsek 1 písm. g) bod druhý - obnovenie distribúcie elektriny do 18 hod. po poruche | V8 | 7 | D8 | XD8 |
| § 3 odsek 1 písm. h) - obnovenie distribúcie po poruche na VZ | V9 | 3 | D9 | XD9 |
| § 3 odsek 1 písm. i) - oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektriny | V10 | 6 | D10 | XD10 |
| § 3 odsek 1 písm. j) – dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcie | V11 | 6 | D11 | XD11 |
| § 3 odsek 1 písm. k) – zabezpečenie overenia meradla v ustanovenej lehote | V12 | 3 | D12 | XD12 |
| § 3 odsek 1 písm. l) – overenie správnosti vyúčtovania v ustanovenej lehote | V13 | 5 | D13 | XD13 |
| § 3 odsek 1 písm. m) – odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavy | V14 | 4 | D14 | XD14 |
| § 3 odsek 1 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIDI | V15 | 6 | D15 | XD15 |
| § 3 odsek 1 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIFI | V16 | 4 | D16 | XD16 |
| § 3 odsek 1 písm. n) – množstvo nedodanej elektriny, ISS | V17 | 4 | D17 | XD17 |
| Vypočítaná hodnota čísla podľa § 3 odsek 1 písm. o) |  |  |  | XD |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1.	D1 = D1O / D1C (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 2).

2. 	Di = DiN / DiC; i = 2 až 16 (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 3).

3.	D17 = SAIDI / 180,

D18 = SAIFI / 3,00,

D19 = X / 0,005,

(údaje SAIDI, SAIFI, ISS podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 4).

4.	XDi = Vi * Di;  i = 1 až 17.

5.	XD  =  XDi;  i = 1 až 17.

6.	Hodnoty XDi  a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XD

| XD v roku t-1 |  |
| --- | --- |
| XD v roku t-2 |  |
| XD podľa § 3 písm. o) | 23,28 |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty X D v roku t-1 a XD v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 7 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Sledovanie štandardu kvality poskytovaných služieb pri dodávke elektriny

1. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote 30 kalendárnych dní, alebo v prípade potreby súčinnosti tretích osôb 35 kalendárnych dní, podľa § 4 písm. a)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do.............

- Tabuľka č. 1

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania | Dátum prijatia žiadosti | Súčinnosť tretích osôb | Podanie O / N | Dátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámenia | Vyhodnotenie 1 / 0 / X |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

- V stĺpci „Súčinnosť tretej osoby“ sa uvedie názov subjektu, ktorého súčinnosť bola pre overenie správnosti vyúčtovania potrebná, alebo slovo „nie“.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie,

0 – prípade nedodržania stanovenej lehoty,

X - v prípade nedodržania stanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť alebo že tretia osoba, ktorej súčinnosť je potrebná pre vybavenie podnetu,  neposkytne príslušné informácie regulovanému subjektu v lehote 30 dní  od dátumu ich vyžiadania.

2. Evidencia dodržania lehoty 24 hodín na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny alebo obnovenie dodávky elektriny podľa § 4 písm. b)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 2

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa žiadosť vzťahuje | Dátum a čas splnenia podmienok na obnovenie dodávky elektriny | Dátum a čas požiadania prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny alebo obnovenie dodávky elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

- Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

- V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:	1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

3. Evidencia dodržania lehoty dvoch pracovných dní na odoslanie podania koncového odberateľa prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy koncovému odberateľovi podľa § 4 písm. c)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 3

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje koncového odberateľa ktorý podanie podal, alebo identifikačné údaje prevádzkovateľa sústavy ktorý zaujíma stanovisko k tomuto podaniu | Dátum doručenia podania | Dátum odoslania podania | Dátum doručenia stanoviska | Dátum odoslania stanoviska | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený, v stĺpci „Dátum odoslania podania“  a v stĺpci „Dátum doručenia stanoviska“ sa uvedie „xx“.

Príloha č. 8 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality poskytovaných služieb súvisiacich s dodávkou elektriny

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

| Obchodné meno spoločnosti: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo spoločnosti |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Obdobie: od ................... do ..................... |  |  |  |  |
| Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka |  |  |  |  |
| Z toho | Koncoví odberatelia |  | Domácnosti |  |
|  |  |  | Malé podniky |  |
|  |  |  | Mimo domácnosti |  |
|  | Iní odberatelia |  |  |  |
| Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: |  |  |  |  |
| Telefónne číslo / emailová adresa: |  |  |  |  |
| Dátum vyhotovenia záznamu: |  |  |  |  |
| Meno a podpis zodpovednej osoby: |  |  |  |  |
| Odtlačok pečiatky: |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4 písm. a) až c)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny | Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1 | Počet udalostí, u ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty | Podiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí |
| - | - | - | DOiC | - | DOiN | DOi = DOiN / DOiC |
| Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote podľa § 4 písm. a) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie lehoty 24 hod. na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny po uhradení dlžnej sumy podľa § 4 písm. b) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie lehoty na odoslanie podania prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľova sústavy koncovému odberateľovi podľa § 4 písm. c) |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do stĺpca 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú do stĺpca 4.

Do stĺpca 4 sa uvádza  súčet počtu udalostí

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

- udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Ak  DOiC = 0  potom  DOi = 0,00.

Hodnota DOi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Príloha č. 9 k vyhláške č./2012 Z. z.

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4 písm. d)

Tabuľka č. 1

| Skrátený opis parametra štandardu kvality | Miera závažnosti porušenia štandardu kvality |  | Kritérium | XDOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4 odsek 1 písm. a) - overenie správnosti vyúčtovania | V1 | 40 | DO1 | XDO1 |
| § 4 odsek 1 písm. b) – požiadanie o obnovenie dodávky po úhrade dlžnej čiastky | V2 | 40 | DO2 | XDO2 |
| § 4 odsek 1 písm. c) - odoslanie podania alebo stanoviska v ustanovenej lehote | V3 | 20 | DO3 | XDO3 |
| Vypočítaná hodnota čísla podľa § 4 písm. d) |  |  |  | XDO |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. 	DOi = DOiN / DOiC; i = 1 až 3 (údaje podľa prílohy č. 8 tabuľka č. 2).

2.	XDOi = Vi * DOi;  i = 1 až 3.

3.	XDO  =  XDOi;  i = 1 až 3.

4.	Hodnoty XDOi  a XDO sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XDO

| XDO v roku t-1 |  |
| --- | --- |
| XDO v roku t-2 |  |
| XDO podľa § 4 písm. d) | 8,20 |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XDO v roku t-1 a XDO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Hodnota XDO v roku t-2 sa prvý krát uvedie vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2012.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 2012 Z. z.

Sledovanie štandardu kvality služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

1. Evidencia dodržania lehoty na uzatvorenie zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou do päť dní pred účinnosťou zmluvy, podľa § 4a písm. a)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 1

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje účastníka krátkodobého trhu s elektrinou | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum účinnosti uzatvorenej zmluvy | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie: 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

2. Evidencia dodržania lehoty vykonania mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny do desiateho  kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac podľa § 4a písm. b)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 2

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
| Číslo udalosti | Obchodné meno subjektu zúčtovania | Identifikačné číslo subjektu zúčtovania | Dátum vykonania vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie: 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 2 sa uvádzajú do prílohy č. 8 tabuľka č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vyhodnotenie odchýlok a regulačnej elektriny, považuje za počet udalostí.

- 3. Evidencia dodržania lehoty vysporiadania platieb za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platieb za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny do 15 kalendárnych dní od mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny podľa § 4a písm. c)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 3

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Obchodné meno a identifikačné číslo subjektu zúčtovania | Dátum mesačného vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny | Dátum vysporiadania platieb za odchýlky a regulačnú elektrinu |  | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:	1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 3 sa uvádzajú do prílohy č. 8 tabuľka č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

4. Evidencia dodržania lehoty na overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny a oznámenie výsledkov overenia subjektom zúčtovania 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia podľa § 4a písm. d)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 4

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Obchodné meno a identifikačné číslo subjektu zúčtovania | Dátum doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia | Dátum oznámenia výsledkov overenia správnosti vyhodnotenia | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie: 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 4 sa uvádzajú do prílohy č. 8 tabuľky č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

5. Evidencia dodržania lehoty na vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu 35 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia podľa § 4a písm. e)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 5

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |
| Číslo udalosti | Obchodné meno a identifikačné číslo subjektu zúčtovania | Dátum doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia | Dátum vysporiadania rozdielov v platbách | Vyhodnotenie 1 / 0 |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie: 1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 4 sa uvádzajú do prílohy č. 8 tabuľky č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

Príloha č. 11 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

| Obchodné meno spoločnosti: |  |
| --- | --- |
| Sídlo spoločnosti |  |
| IČO: |  |
| Obdobie: od ................... do ..................... |  |
| Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: |  |
| Telefónne číslo / emailová adresa: |  |
| Dátum vyhotovenia záznamu: |  |
| Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby: |  |
| Odtlačok pečiatky: |  |

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4a písm. a) až e)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis štandardu kvality služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinou | Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1 | Počet udalostí, u ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty | Podiel počtu vybavených udalostí v lehote k počtu udalostí zaradených do hodnotenia |
|  | - | - | OiC | - | OiN | Oi = OiN / OiC |
| Uzatvorenie zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou v lehote podľa § 4a písm. a) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie lehoty na vykonanie vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny podľa § 4a písm. b) |  |  |  |  |  |  |
| Vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu v lehote podľa § 4a písm. c) |  |  |  |  |  |  |
| Overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny v lehote podľa § 4a písm. d) |  |  |  |  |  |  |
| Dodržanie lehoty na vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu podľa § 4a písm. e) |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do stĺpca 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú do stĺpca 4.

Do stĺpca 4 sa uvádza  súčet počtu udalostí

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

- udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Ak  OiC = 0  potom  Oi  = 0,00.

Hodnota Oi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Príloha č. 12 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4a písm. f)

Tabuľka č. 1

| Skrátený opis štandardu kvality služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinou | Miera závažnosti porušenia štandardu kvality |  | Kritérium | XOi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4a písm. a) - uzatvorenie zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou | V1 | 15 | O1 | XO1 |
| § 4a písm. b) – dodržanie lehoty na vykonanie vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny | V2 | 15 | O2 | XO2 |
| § 4a písm. c) - vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu | V3 | 30 | O3 | XO3 |
| § 4a písm. d) - overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny | V4 | 20 | O4 | XO1 |
| § 4a písm. e) – vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a regulačnú elektrinu | V5 | 20 | O5 | XO2 |
| Vypočítaná hodnota čísla podľa § 4a písm. f) |  |  |  | XO |

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

1. 	Oi = OiN / OiC; i = 1 až 5 (údaje podľa prílohy č. 11 tabuľka č. 2).

2.	XOi = Vi * Oi;  i = 1 až 5.

3.	XO  =  XOi;  i = 1 až 5.

4.	Hodnoty XOi  a XO sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XO

| XO v roku t-1 |  |
| --- | --- |
| XO v roku t-2 |  |
| XO podľa § 4a písm. f) | 5,00 |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XO v roku t-1 a XO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 13 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Sledovanie udalostí, ktoré nastali z dôvodov podľa  § 5 písm. a), b), c) a d)

- 1. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu vyhlásenia stavu núdze podľa § 5 písm. a)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum a čas vyhlásenia stavu núdze | Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásený | Dátum a čas zrušenia stavu núdze | Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze | Počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze |

- Vysvetlivky k tabuľke č.1:

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch  a hodinách.

- 2. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) a c)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum a čas vzniku udalosti | Dôvod vzniku udalosti podľa § 5 písm. b), c) | Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťou | Udalosťou zasiahnutá napäťová úroveň sústavy | Dátum a čas odstránenia následkov udalosti | Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny | Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťou | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa doba vyjadrená v dňoch a hodinách.

Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.

- 3. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. d)

- Regulovaný subjekt:

- Obdobie od …………. do................

Tabuľka č. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo udalosti | Popis udalosti | Skrátený popis neposkytnutej súčinnosti | Udalosť V / N | Skutočná lehota vybavenia | Dôvod nevybavenia |

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.

V stĺpca 4 sa uvedie:	V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,

N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.

V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).