Návrh

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z xx. xx. 2012,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom

a  odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40  ods. 2 zákona č. ...... Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

§ 1

Štandard kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom

- Štandardom kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom  a súvisiacich služieb (ďalej len „dodávka vody“) je

- dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,

- dodržanie množstva vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody, ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu) a ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,

- dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody,

- dodržanie hodnôt pretlaku vody dohodnutých v  zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu a ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa osobitného predpisu,

- dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody,

- nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej

prípojke vo vlastníctve odberateľaopätovné obnovenie dodávky vody

      - v lehote podľa osobitného predpisudo dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu, odkedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bola prerušená dodávka vody,

      - do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prípojke; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,

- písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,

- predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,

- zabezpečenie preskúšania meradla podľa osobitného predpisu a písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výsledku,

- overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,

- zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,

- m) dosiahnutie úrovne kvality dodávky vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.

- Preukazovanie dodržania štandardu kvality dodávky vody podľa odseku 1 písmen a), b) a d) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu alebo v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.

- Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody v rozvodnej sieti verejného vodovodu  je

  - 15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,

  - šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie

  - 24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.

§ 2

Štandard kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

- Štandardom kvality odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb (ďalej len „odvádzanie vody“) je

- dodržanie  množstva odvádzanej vody na jednotku času dohodnutého v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,

- dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,

- dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnutých v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,

- dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti,

- plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie, okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu, alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta,

- opätovné obnovenie odvádzania vody

- v lehote podľa osobitného predpisu,

- do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu od okamihu, kedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bolo prerušené odvádzanie vody,

- do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu od nahlásenia poruchy                 na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy                   na kanalizačnej prípojke; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,

- písomné určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného  predpisudo 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,

- predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,

- overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd,  odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,

j) 	zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,

k) dosiahnutie úrovne kvality odvádzania vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.

- Preukazovanie dodržania štandardu kvality odvádzania vody podľa odseku 1 písmen a) a c) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu alebo v najbližšom mieste na verejnej kanalizácii, kde je preukazovanie technicky vykonateľné.

- Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti je

- 15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,

- šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie, 24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.

§ 3

Za dodržanie štandardu kvality dodávky vody a štandardu kvality odvádzania vody                 a súvisiacich služieb (ďalej len „štandardy kvality“) sa  považuje aj skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality uvedené v § 1 a 2 z dôvodu

- mimoriadnej udalosti,

- opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,

- havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, pričom lehota na obnovenie dodávky vody alebo odvádzania vody je do 48 hodín od vzniku havárie,

- rozhodnutia odberateľa alebo neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo stanovené množstvo vody,

- preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa alebo regulovanému subjektu nevyhnutnej pre dodržanie štandardu kvality.

§ 4

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

- Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie; udalosťou sa rozumie skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky vody alebo odvádzania vody zistená vlastnou činnosťou regulovaného subjektu alebo oznámená prostredníctvom podania odberateľom, producentom alebo žiadateľom; žiadateľom sa rozumie osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné určenie technických podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. h) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. g), o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody podľa § 1 ods. 1 písm. i), o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo informovala regulovaný subjekt o skutočnosti týkajúcej sa štandardu kvality.

- Štandardy kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a) až l) a § 2 ods. 1 písm. a) až j) sa sledujú v zázname, ktorý obsahuje najmä:

- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa, producenta alebo žiadateľa,

- číslo odberného miesta pre odber pitnej vody odberateľom alebo číslo odberného miesta pre odvádzanie odpadovej vody od producenta; odberným miestom sa rozumie miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom  alebo zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta,

- dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,

- druh nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 alebo § 2,

- opis skutkového stavu,

- spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,

- dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko

a funkciu oprávnenej osoby, ktorá je zodpovedná za odstránenie príčin vzniknutého stavu,

- dĺžku trvania nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a), c), e) a g) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. b), d) a f), vypočítanú ako rozdiel údajov uvedených v písmene c) a g); dĺžka trvania nedodržania štandardov kvality sa uvádza v hodinách vrátane každej začatej hodiny,

- prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. a),

- dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. f) a lehoty pre opätovné obnovenie dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. g),

- dôvod prerušenia odvádzania vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) a lehoty pre opätovné obnovenie odvádzania vody podľa § 2 ods. 1 písm. f).

(3) V prípade udalosti, ktorá sa týka viacerých odberných miest sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počet odberných miest s nedodržaným štandardom kvality a údaje podľa odseku 2 písm. c) až k).

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa zverejňuje do 28. februára kalendárneho roka po dobu 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu25) do 28. februára kalendárneho roka.

§ 5

Prechodné ustanovenia

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Príloha č. 1 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody

Tabuľka č.1

Obchodné meno/ sídlo:	IČO:

Počet odberných miest pre odber pitnej vody:	Sledované obdobie: od		do

| Stĺpec: | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest | Udalosti neukončené v sledovanom období |
|  | [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [%] | [počet] |
| Kvalita pitnej vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Množstvo vody na jednotku času |  |  |  |  |  |  | x |
| Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretlak vody |  |  |  |  |  |  | x |
| Lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka vody - prerušenie |  |  |  |  |  |  | x |
| Opätovné obnovenie dodávky vody |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne alebo neboli dodržané požadované limity ukazovateľov kvality pitnej vody, „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec G);

stĺpec G: „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

Tabuľka č. 2

Obchodné meno/ sídlo:	IČO:

Sledované obdobie: od		do

| Stĺpec | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest | Udalosti neukončené v sledovanom období |
|  | [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [%] | [počet] |
| Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Predloženie zmluvy o dodávke vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečenie preskúšania meradla |  |  |  |  |  |  |  |
| Overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody a odstránenie zistenej nesprávnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečenie plynulej dodávky vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň kvality dodávky vody v % *1) |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne, „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B)  - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec G);

stĺpec G: „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 tabuľka č. 1

Príloha č. 2 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody

Tabuľka č.1

Obchodné meno/ sídlo:	IČO:

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody:	Sledované obdobie: od		do

| Stĺpec: | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Podiel počtu odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest | Udalosti neukončené v sledovanom období |
|  | [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [%] | [počet] |
| Množstvo vody na jednotku času |  |  |  |  |  |  | x |
| Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti |  |  |  |  |  |  | x |
| Lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvádzanie vody - prerušenie |  |  |  |  |  |  | x |
| Opätovné obnovenie odvádzania vody |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E: „udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec G);

stĺpec G: „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

Tabuľka č. 2

Obchodné meno/sídlo:	IČO:

Sledované obdobie: od		do

| Stĺpec | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrátený opis štandardu kvality | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Podiel počtu odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest | Udalosti neukončené v sledovanom období |
|  | [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [%] | [počet] |
| Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd |  |  |  |  |  |  |  |
| Overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečenie plynulého odvádzania vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroveň kvality odvádzania vody v percentách *1 |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A: „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E:„udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“ = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec G);

stĺpec G: „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

*1) hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 tabuľka č. 2.

Príloha č. 3 k vyhláške č. /2012 Z. z.

Tabuľka č. 1 Výpočet úrovne kvality dodávky vody

| Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody | Mi | PPi [%] | XPVi [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| § 1 písm. a) - kvalita pitnej vody | 0,20 | PP1 | XPV1 |
| § 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody | 0,05 | PP2 | XPV2 |
| § 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 0,05 | PP3 | XPV3 |
| § 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody | 0,15 | PP4 | XPV4 |
| § 1 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky | 0,05 | PP5 | XPV5 |
| § 1 písm. i) - predloženie zmluvy o dodávke vody | 0,10 | PP6 | XPV6 |
| § 1 písm. j) zabezpečenie preskúšania meradla | 0,10 | PP7 | XPV7 |
| § 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 0,15 | PP8 | XPV8 |
| § 1 písm. l) - zabezpečenie plynulej dodávky vody | 0,15 | PP9 | XPV9 |
| Úroveň kvality dodávky vody | XPV |

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

XPVi = Mi* PPi

kde:

XPVi - úroveň kvality; (i = 1 – 9);

Mi - miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných odberateľov (i = 1 – 9);

PP1 - podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest, uvedený v prílohe č. 1, tabuľka č. 1 v stĺpci „F“;,

PPi - podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu, uvedený v prílohe č. 1, tabuľka č. 1 a 2 v stĺpci „E“; (i = 2 – 9);

XPV = ∑XPVi

kde:

XPV - úroveň kvality dodávky vody.

Tabuľka č. 2 Výpočet úrovne kvality odvádzania vody

| Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | Mi | PPi [%] | XPVi [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| § 2 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 0,15 | PP1 | XOV1 |
| § 2 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0,15 | PP2 | XOV2 |
| § 2 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody | 0,15 | PP3 | XOV3 |
| § 2 písm. g) - určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 0,10 | PP4 | XOV4 |
| § 2 písm. h) - uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd | 0,10 | PP5 | XOV5 |
| § 2 písm. i) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 0,20 | PP6 | XOV6 |
| § 2 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 0,15 | PP7 | XOV7 |
| Úroveň kvality odvádzania vody | XOV |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

XOVi = Mi * PPi

kde:

XOVi - úroveň kvality; (i = 1 – 6);

Mi - miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných producentov, (i = 1 – 7);

PPi - podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu, uvedený v prílohe č. 2, tabuľka č. 1 a 2 v stĺpci „E“; (i = 1 – 7);

XOV = ∑XOVi

kde:

XOV - úroveň kvality odvádzania vody.