Príloha č. 4 k vyhláške č.   /2012 Z. z.

Vzor

Správa k energetickému certifikátu budovy

Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje:

A. Výpočtové energetické hodnotenie

- identifikačné údaje o budove,

- účel energetického hodnotenia,

- opis budovy,

- odkazy na normy,

- vstupné údaje energetického hodnotenia,

- potreba energie pre normalizované hodnotenie podľa energetických nosičov:

  - dodaná energia,

  - odvádzaná energia,

  - energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),

  - obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,

  - použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,

  - primárna energia,

  - emisie CO2.

B. Merané energetické hodnotenie

- identifikačné údaje o budove,

- účel energetického hodnotenia,

- opis budovy,

- odkazy na normy,

- vstupné údaje energetického hodnotenia,

- potreba energie pre prevádzkové hodnotenie podľa energetických nosičov:

  - dodaná energia,

  - odvádzaná energia,

  - energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),

  - obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,

  - použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,

  - primárna energia,

  - emisie CO2.

Tabuľka 1: Vstupné údaje o tepelnotechnických vlastnostiach stavebných konštrukcií, budovy

a čiastkové výsledky výpočtu potreby tepla na vykurovanie

| Por. č. | Skupina údajov | Údaj | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budova | kategória budovy |  | - |
| 2 |  | Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava |  | - |
| 3 |  | obostavaný objem |  | m3 |
| 4 |  | celková podlahová plocha |  | m2 |
| 5 |  | celková teplovýmenná plocha |  | m2 |
| 6 |  | konštrukčná výška |  | M |
| 7 |  | faktor tvaru |  | 1/m |
|  |  | počet dennostupňov |  | K.deň |
| 8 | Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií | Súčiniteľ prechodu Tepla | obvodového plášťa (1) |  | W/(m2.K) |
| 9 |  |  | obvodového plášťa (2) |  |  |
| 10 |  |  | obvodového plášťa (3) |  |  |
| 11 |  |  | obvodového plášťa (4) |  |  |
| 12 |  |  | strešného plášťa (1) |  |  |
| 13 |  |  | strešného plášťa (2) |  |  |
| 14 |  |  | strešného plášťa (3) |  |  |
| 15 |  |  | otvorových konštrukcií (1) |  |  |
| 16 |  |  | otvorových konštrukcií (2) |  |  |
| 17 |  |  | otvorových konštrukcií (3) |  |  |
| 18 |  |  | otvorových konštrukcií (3) |  |  |
| 19 |  |  | otvorových konštrukcií (4) |  |  |
| 20 |  |  | Vstupné dvere |  |  |
| 21 |  |  | strop nad nevyk. suterénom |  |  |
| 22 |  |  | podlaha na teréne |  |  |
| 23 |  | priemerná hodnota súčiniteľa prechodu tepla |  |  |
| 24 |  | dĺžka škár otvorov |  | M |
| 25 |  | súčiniteľ prievzdušnosti |  | m2/(s.Pa0,67) |
| 26 | Plochy stavebných konštrukcií | obvodový plášť |  | % |
| 27 |  | otvorové konštrukcie |  |  |
| 28 |  | strecha |  |  |
| 29 |  | podlaha na teréne/strop nad nevykurovaným podlažím |  |  |
| 30 | Potreba tepla na vykurovanie | Podiel stavebných konštrukcií | obvodový plášť |  | kWh/(m2.a) |
| 31 |  |  | strecha |  |  |
| 32 |  |  | podlaha |  |  |
| 33 |  |  | otvorové konštrukcie |  |  |
| 34 |  |  | vetranie |  |  |
| 35 |  |  | tepelné mosty |  |  |
| 36 |  |  | slnečné zisky |  |  |
| 37 |  |  | vnútorné tepelné zisky |  |  |
| 38 |  | Potreba tepla na vykurovanie budovy |  |  |
| 39 | Podiel tepelných strát | obvodový plášť |  | % |
| 40 |  | strešný plášť |  |  |
| 41 |  | podlaha |  |  |
| 42 |  | otvorové konštrukcie |  |  |
| 43 |  | vetranie |  |  |
| 44 |  | tepelné mosty |  |  |

Tabuľka 2: Vstupné údaje o vykurovacom systéme a potreba energie na vykurovanie

| Por. č. | Skupina údajov | Údaj | Hodnota/popis | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budova | vykurovacie telesá |  | - |
| 2 |  | distribučný systém |  | - |
| 3 |  | druh tepelnej ochrany rozvodov |  | - |
| 4 |  | Hrúbka tepelnej ochrany |  | Mm |
| 5 |  | Médium |  | - |
| 6 |  | teplotný spád |  | °C |
| 7 |  | regulácia na vykurovacích telesách |  | - |
| 8 |  | regulácia v miestnosti |  | - |
| 9 |  | regulácia v budove |  | - |
| 10 | Zdroj | typ vykurovacieho systému |  |  |
| 11 |  | umiestenie zdroja |  |  |
| 12 |  | typ zdroja |  |  |
| 13 | Potreba tepla a energie | potreba tepla na vykurovanie |  | kWh/(m2.a) |
| 14 |  | potreba tepla na krytie strát odovzdávanie |  |  |
| 15 |  | potreba tepla na krytie strát distribúcie |  |  |
| 16 |  | potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov) |  |  |
| 17 |  | celková pomocná elektrická energia (čerpadlá) |  |  |
| 18 |  | tepelné zisky zo systému OPV a elektropohonov (spätne získané teplo) |  |  |
| 19 |  | potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení ziskov |  |  |
| 20 |  | potreba energie vykurovania |  |  |
| 21 |  | potreba elektrickej energie |  |  |
| 22 |  | strata pri výrobe - účinnosť |  | % |
| 23 | Podiel potreby energie na vykurovanie na celkovej potrebe energie v budove |  | % |

Tabuľka 3: Vstupné údaje o systéme prípravy teplej vody a potreba energie na prípravu teplej vody

| Por. č. | Skupina údajov | Údaj | Hodnota/popis | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budova | vykurovacie telesá |  | - |
| 2 |  | distribučný systém |  | - |
| 3 |  | druh tepelnej ochrany rozvodov |  | - |
| 4 |  | Hrúbka tepelnej ochrany |  | Mm |
| 5 |  | Médium |  | - |
| 6 |  | teplotný spád |  | °C |
| 7 |  | regulácia na vykurovacích telesách |  | - |
| 8 |  | regulácia v miestnosti |  | - |
| 9 |  | regulácia v budove |  | - |
| 10 | Zdroj | typ vykurovacieho systému |  | - |
| 11 |  | umiestenie zdroja |  | - |
| 12 |  | typ zdroja |  | - |
| 13 | Potreba tepla a Energie | potreba tepla na množstvo OPV |  | kWh/(m2.a) |
| 14 |  | potreba tepla na krytie strát distribúcie |  |  |
| 15 |  | potreba tepla na krytie strát výroby (zásobník) |  |  |
| 16 |  | potreba tepla na krytie strát dodávka OPV |  |  |
| 17 |  | potreba tepla na systém teplej vody |  |  |
| 18 |  | tepelný zisk zo solárneho systému |  |  |
| 19 |  | potreba tepla na systém teplej vody zo zdroja |  |  |
| 20 |  | strata pri výrobe -účinnosť |  |  |
| 21 |  | celková vlastná elektrická energia (čerpadlá, systém OPV) |  |  |
| 22 |  | potreba dodanej energie na OPV |  |  |
| 23 |  | strata pri výrobe - účinnosť |  | % |
| 24 | Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove |  | % |

Tabuľka 4: Vstupné údaje o systéme vetrania a chladenia a potrebe energie na vetranie a chladenie

| P. č. | Popis | Hodnota. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdroj chladu |  | - |
| 2 | Merná potreba energie na vetranie ohrev | : | kWh/(m2.a) |
| 3 | Merná potreba energie na vetranie a chladenie elektro |  |  |
| 4 | Merná potreba energie na vetranie a chladenie ohrev + elektro |  |  |
| 5 | Merná potreba energie na vetranie a chladenie zaokrúhlená |  |  |
| 6 | Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove |  |  |

Tabuľka 5: Vstupné údaje o osvetlení a potrebe osvetlenia

| P.č. | Vstupné údaje |
| --- | --- |
| 1 | Budova | Kategória budovy |  | - |
| 2 |  | Celkový počet miestností v budove |  | - |
| 3 |  | Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti |  | - |
| 4 |  | Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením |  | - |
| 5 |  | Celková podlahová plocha |  | m2 |
| 6 |  | Lokalita - zemepisná šírka |  | ° |
| 7 |  | Lokalita - zemepisná dĺžka |  | ° |
| 8 |  | Prevádzkový čas od: |  | hod. |
| 9 |  | Prevádzkový čas do: |  | hod. |
| 10 |  | Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe) |  | - |
| 11 | Svietidlá | Celkový počet inštalovaný svietidiel |  | ks |
| 12 |  | Celkový inštalovaný príkon svietidiel |  | kW |
| 13 |  | Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel |  | kW |
| 14 |  | Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách |  | kW |
| 15 |  | Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách |  | kW |
| 16 |  | Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách |  | kW |
| 17 |  | – z toho súhrnný príkon klasických predradníkov |  | kW |
| 18 | Denné svetlo | Celkový počet fasádnych okien |  | ks |
| 19 |  | Celková plocha fasádnych otvorov |  | m2 |
| 20 |  | Celková plocha zóny s denným svetlom |  | m2 |
| 21 |  | Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky |  | m2 |
| 22 |  | Celková plocha stavebných otvorov pre šedové svetlíky |  | m2 |
| 23 | Riadenie osvetlenia | Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove - kód |  | - |
| 24 |  | Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD) |  | - |
| 25 |  | Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO) |  | - |
| 26 |  | Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC) |  | - |
|  | Výsledky |
| 27 |  | Ročná spotreba energie potrebná na osvetlenie v budove (WL) |  | kWh/m2 |
| 28 |  | Pasívna ročná spotreba energie (WP) |  | kWh/m2 |
| 29 |  | Potreba energie na osvetlenie (LENI) |  | kWh/(m2.a) |
| 30 |  | Merná ročná spotreba energie na osvetlenie (he) |  | kWh/(m2.lx.a) |
| 31 |  | Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove |  | % |

Tabuľka 6: Potreba energie pre normalizované hodnotenie (primerane sa použije pre prevádzkové hodnotenie) podľa energetických nosičov a emisie CO2

| Energetický nosič / Použitie energie | Potreba energie | Vykurovací olej | Zemný plyn | Uhlie | Diaľkové vykurovanie | Diaľkové chladenie | Drevo | Elektrická energia | Energetický nosič n | Solárna tepelná energia | Solárna energia fotovoltická energia | Elektrická energia z kogenerácie | Teplo z kogenerácie | Vážená energia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykurovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príprava teplej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém vetrania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medzisúčet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba: solárna Tepelná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba: solárna fotovoltická |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba: kogenerácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu (po odpočítaní tepelnej alebo fotovoltickej solárnej energie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straty pri výrobe mimo budovu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straty pri distribúcii Mimo budovu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straty pri odovzdávaní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie so stratami pri výrobe tepla a teplej vody zo zdroja kWh/(m2.a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váhové faktory pre primárnu energiu fp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primárna energia kWh/(m2.a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váhové faktory pre emisie CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisie CO2 kg/(m2.a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

- Celkovou potrebou energie je všetka energia, ktorú potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou systémov budovy; zahŕňa aj vlastnú spotrebu energie systémov vykurovania, klimatizácie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia, napríklad spotrebu energie ventilátorov, čerpadiel, pilotných plameňov v budove; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove.

- Hranice budovy zahŕňajú vnútorné priestory budovy a tie vonkajšie priestory priradené k budove, ako aj časti systémov budovy, ktoré sú mimo priestor vymedzený obalovými konštrukciami budovy, ak ovplyvňujú spotrebu primárnej energie, napríklad kotol alebo chladiaci stroj; hranicu systémov budovy tvorí obal budovy.

- Hranice budovy vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou sú vymedzené  hlavnými meračmi dodávky zemného plynu, elektrickej energie a centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou pri vstupe do budovy, alebo vstupom zariadenia na uskladnenie kvapalných a pevných palív do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov;

- Spôsob určenia primárnej energie a emisií oxidu uhličitého určuje technická norma);

- Ak sa na zásobovanie budovy použije energia zo zdroja s využitím tepelnej alebo fotovoltickej solárnej energie, tepelných čerpadiel, zemných výmenníkov tepla, použité množstvo energie sa na určenie primárnej energie odráta z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby.;

# Footnotes

) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.