Návrh

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z ............2012

o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:

1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje

a) požiadavky na vodu určenú na kúpanie,)

b) ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie,

c) monitorovanie a  klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie,

d) riadenie kvality vody určenej na kúpanie,

e)  poskytovanie informácií verejnosti) o kvalite vody určenej na kúpanie.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády

- trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa je zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej kúpacej sezóny,

- znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 v stĺpci A  a v § 3 ods. 6, 7 a 9,

- krátkodobé znečistenie je mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny možno jednoznačne určiť, a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že nepriaznivo ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2,

- mimoriadna situácia je udalosť alebo kombinácia udalostí, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste, a ktorých výskyt sa neočakáva  v priemere častejšie ako raz za štyri roky,

- kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa1) a spravidla je určené od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka,

- opatreniami riadenia sú tieto opatrenia, ktoré sa vykonávajú v oblasti vody určenej na kúpanie:

1.  vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie,

2.  vytvorenie programu monitorovania,

3.  monitorovanie vody určenej na kúpanie,

4.  hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie,

5.  klasifikácia vody určenej na kúpanie,

6. zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia,) ktoré môžu mať vplyv na vodu určenú na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa,

7. poskytovanie informácií verejnosti,

8. prijatie opatrení, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu,

9. prijatie opatrení,4) ktoré vedú k zníženiu nebezpečenstva znečistenia,

- monitorovací bod je miesto odberu vzoriek vody určenej na kúpanie,  kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa,  alebo najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie,

- premnoženie cyanobaktérií je akumulácia cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.

§ 3

Ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie

- Mikrobiologické ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie sú uvedené v prílohe  č. 1.

- Pri odbere vzoriek vody na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov a pri preprave vzoriek do laboratória sa postupuje podľa prílohy č. 3 alebo podľa slovenskej technickej normy) alebo podľa iných rovnocenných metód alebo pravidiel, ktoré povolil úrad verejného zdravotníctva.

- Stanovenie mikrobiologických ukazovateľov v laboratóriu sa vykonáva podľa referenčných metód uvedených v prílohe č. 1 alebo podľa slovenskej technickej normy alebo podľa  iných rovnocenných metód a pravidiel, ktoré povolil  úrad verejného zdravotníctva.

- Úrad verejného zdravotníctva  môže povoliť použitie iných metód alebo pravidiel, )  ak je možné preukázať, že získané výsledky sú rovnocenné s výsledkami získanými podľa referenčných metód uvedených v prílohe č. 1 a s pravidlami uvedenými v prílohe č. 3.

- Odber vzoriek vody sa vykonáva v monitorovacom bode alebo na miestach vyhradených na kúpanie alebo na iných miestach významných na určenie charakteru všetkých zdrojov znečistenia s ohľadom na vzdialenosť od kúpajúcich sa, možné ohrozenie zdravia, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody.

- Ak sa pri vizuálnej kontrole znečistenia vody určenej na kúpanie, ktorá sa vykonáva podľa  prílohy č. 4 a  prílohy č. 5 pri každom odbere na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov, alebo ak z profilu vody určenej na kúpanie vyplýva možnosť premnoženia makroskopických rias,  regionálny úrad verejného zdravotníctva) (ďalej len „regionálny úrad“) preskúma) prijateľnosť makroskopických rias, znečistenie vody určenej na kúpanie a ohrozenie zdravia a prijme primerané opatrenia riadenia) vrátane informovania verejnosti podľa § 9.

- Ak z profilu vody určenej na kúpanie vyplýva možnosť premnoženia cyanobaktérií, regionálny úrad vykoná monitorovanie) s cieľom zistiť ohrozenie zdravia; sledovanie a hodnotenie  vykonáva podľa prílohy č. 4.

- Stanovenie cyanobaktérií a odber vzoriek vody sa vykonáva podľa prílohy č. 4.

- Pri objavení premnoženia  cyanobaktérií,  pri zistení alebo predpoklade ohrozenia zdravia regionálny úrad bezodkladne prijme primerané opatrenia riadenia s cieľom zabrániť vystaveniu nebezpečenstva kúpajúcich  sa  vrátane informovania verejnosti podľa § 9.

§ 4

Monitorovanie vody určenej na kúpanie

- Regionálny úrad zabezpečí, aby sa monitorovanie ukazovateľov kvality vody určenej na kúpanie podľa prílohy č. 1 v stĺpci A  vykonávalo podľa prílohy č. 6.

- Monitorovanie10)  každej  vody určenej  na kúpanie sa vykoná najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania.

- Vzorky odobraté pri krátkodobom znečistení sa nemusia zobrať do úvahy pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie, ak sa  nahradia  vzorkami odobratými podľa prílohy č. 6.

- V mimoriadnych situáciách je možné prerušiť dodržiavanie programu monitorovania. Program monitorovania regionálny úrad obnoví bezodkladne po skončení mimoriadnej situácie; nové vzorky sa odoberú po skončení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce vzorky, ktoré sa neodobrali  pre mimoriadnu situáciu.

§ 5

Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie

(1) Úrad verejného zdravotníctva vykonáva hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie na základe monitorovania ukazovateľov podľa prílohy č. 1  stĺpca A

a) pri každej vode určenej na kúpanie,

b) po skončení každej kúpacej sezóny,

c) na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, ktoré sa zozbierali počas  danej kúpacej sezóny a počas troch predchádzajúcich sezón,

d) v súlade s postupmi, ktoré spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 2.

(2) Úrad verejného zdravotníctva môže vykonať hodnotenie kvality vody) určenej na kúpanie na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, ktoré sa zozbierali počas troch predchádzajúcich kúpacích sezón,  alebo na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie na základe súboru údajov zo štyroch predchádzajúcich kúpacích sezón; uplatňované obdobie hodnotenia sa nesmie meniť častejšie ako raz za päť rokov.

(3) Súbor údajov o kvalite vody určenej na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie zahŕňa najmenej 16 vzoriek; za osobitných okolností uvedených v prílohe č. 6 v druhom bode  zahŕňa 12 vzoriek.

§ 6

Klasifikácia a kvalitatívne zaradenie vody určenej na kúpanie

- Na základe hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie podľa § 5 a podľa prílohy  č. 2  sa voda určená na kúpanie klasifikuje ako

- výborná,

- dobrá,

- dostatočná,

- nevyhovujúca.

- Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, prijmú sa tieto opatrenia s účinkom od kúpacej sezóny nasledujúcej po jej klasifikácii:

- primerané opatrenia riadenia vrátane zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa s cieľom zabrániť vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu,

- určenie príčin a dôvodov nedosiahnutia kvalitatívneho zaradenia vody ako „dobrá“,)

- opatrenia,4)  ktoré zamedzia, znížia alebo odstránia príčiny znečistenia a

- v súlade s § 9 upozornenie verejnosti prostredníctvom jasných a jednoduchých varovných znakov a jej informovanie o príčinách znečistenia a o prijatých opatreniach, na základe profilu vody určenej na kúpanie.

- Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná  ako „nevyhovujúca“ počas piatich po sebe idúcich rokov, regionálny úrad vydá trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

- Regionálny úrad môže vydať trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa aj pred uplynutím päťročného obdobia, ak sa domnieva, že dosiahnutie „dostatočnej“ kvality by bolo neuskutočniteľné alebo neprimerane nákladné.

§ 7

Profil vody určenej na kúpanie

(1) Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy) zabezpečuje vytvorenie profilu vody určenej na kúpanie,) ktorý spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 7.

- Vytvorenie profilu vody určenej na kúpanie, jeho revízia a  aktualizácia spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 7; každý profil vody určenej na kúpanie sa môže týkať  len jednej vody určenej na kúpanie alebo viacerých susediacich vôd určených na kúpanie.

- Pri zavádzaní, revidovaní a aktualizovaní profilu vody určenej na kúpanie sa primerane využijú aj údaje získané pri monitorovaní a hodnotení vykonávanom podľa osobitného predpisu,) a  údaje  získané pri monitorovaní a hodnotení podľa prílohy č. 4 a 5.

§ 8

Opatrenia riadenia pri výnimočných okolnostiach

Regionálny úrad zabezpečí včasné prijatie primeraných opatrení riadenia,) ak sa dozvie o nepredpokladaných situáciách, ktoré majú negatívny vplyv,  alebo sa odôvodnene predpokladá, že by mohli mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie a na zdravie kúpajúcich sa; takéto opatrenia riadenia zahŕňajú informácie pre verejnosť a podľa potreby aj dočasný zákaz kúpania.

§ 9

Informovanie verejnosti

- Informácie, ktoré sa sprístupňujú verejnosti na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti každej vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, sú tieto:

a) aktuálna klasifikácia vody určenej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa vyjadrená jasným a jednoduchým znakom a symbolom podľa osobitného predpisu,)

b) všeobecný opis vody určenej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody určenej na kúpanie vytvoreného podľa prílohy č. 7,

c) pri vode určenej na kúpanie ovplyvnenej krátkodobým znečistením

- oznámenie, že voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená,

- uvedenie počtu dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takéhoto znečistenia,

- varovanie vždy, ak sa takéto znečistenie očakáva alebo pretrváva,

d) informácie o charaktere mimoriadnej situácie s jej predpokladaným trvaním,

e) pri zákaze kúpania alebo odporúčania nekúpať sa informácie o ich dôvodoch,

f) pri vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať sa informáciu o tom, že daná oblasť sa už nepovažuje za vodu určenú na kúpanie, a o dôvodoch zmeny klasifikácie,

g) uvedenie zdrojov podrobnejších informácií podľa odsekov 2 a 3.

- Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje tieto informácie:

a)  zoznam vôd určených  na kúpanie každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny,

b) klasifikáciu každej vody určenej na kúpanie za posledné tri roky a profil vody vrátane      výsledkov monitorovania vykonaného v súlade s týmto nariadením vlády od poslednej klasifikácie.

- Regionálny úrad  zverejňuje tieto informácie:

a) pri vode určenej na kúpanie, ktorá sa klasifikovala ako nevyhovujúca, informácie o   príčinách znečistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred znečistením a o riešení príčin znečistenia podľa § 6 ods. 2,

b) pri krátkodobo znečistenej vode určenej na kúpanie všeobecné informácie o

1. podmienkach, ktoré môžu viesť ku krátkodobému znečisteniu,

2. pravdepodobnosti takéhoto znečistenia a jeho predpokladanom trvaní,

3. príčinách znečistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred znečistením   a  o riešení príčin znečistenia.

- Úrad verejného zdravotníctva informuje verejnosť podľa odsekov 1 a 2. Regionálny úrad informuje verejnosť podľa  odsekov 1 a 3; výsledky monitorovania podľa § 4 musia byť k dispozícií na jeho webovom sídle bezodkladne po vykonaní analýz.

- Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad na informovanie verejnosti využívajú vhodné médiá a technológie na aktívne a rýchle šírenie informácií, ktoré sú uvedené v odsekoch 1  až 3, a ak je to vhodné, tieto informácie uverejňujú aj vo viacerých jazykoch.

- Úrad verejného zdravotníctva a  regionálny úrad poskytujú počas kúpacej sezóny  verejnosti informácie uvedené v odsekoch 1 až 3  bezodkladne ako sú k dispozícii.

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Mikrobiologické ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Výborná kvalita | Dobrá kvalita | Dostatočná kvalita | Referenčné metódy analýzy |
| Escherichia coli (KTJ/100 ml) | 500 (*) | 1000 (*) | 900 (**) | ISO 9308-3 alebo ISO 9308-1 |
| Črevné enterokoky (KTJ/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899-1 alebo ISO 7899-2 |

(*)   Na základe vyhodnotenia 95. percentilu.

(**) Na základe vyhodnotenia 90. percentilu.

Pri percentilovom spracovaní logaritmicko-normálnej hustoty pravdepodobnosti (v dekadických logaritmoch) mikrobiologických údajov získaných z jedného monitorovacieho miesta sa hodnoty percentilov určia takto:

- Pre každú hodnotu zo zostaveného súboru údajov sa vypočíta hodnota dekadického logaritmu (log10). Ak sa zistí nulová hodnota, namiesto toho sa použije dekadický logaritmus najnižšej medze detekcie použitej analytickej metódy.

- Vypočíta sa aritmetický priemer logaritmovaných hodnôt (µ).

- Vypočíta sa smerodajná  odchýlka logaritmovaných hodnôt (σ).

- Hodnoty 90. a  95. percentilu hustoty pravdepodobnosti dát sa vypočítajú z týchto vzťahov

- 90. percentil = antilog (µ+1,282 σ) = 10(µ+1,282 σ).

- 95. percentil = antilog (µ+1,65 σ) = 10(µ+1,65 σ).

Poznámka:

Pri použití alternatívnej metódy sa musia dosiahnuť aspoň také spoľahlivé výsledky ako pri referenčnej metóde.

Pri ukazovateli  Escherichia coli sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej technickej normy.)

Pri ukazovateli črevné enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.)

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Hodnotenie a klasifikácia kvality vody určenej na kúpanie

- Nevyhovujúca kvalita

Voda určená na kúpanie sa klasifikuje ako „nevyhovujúca“, ak sú v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie hodnoty 90. percentilu výsledkov mikrobiologických ukazovateľov ustanovených v prílohe č. 1 vyššie ako hodnoty pre „dostatočnú kvalitu“ ustanovené v prílohe č. 1 v stĺpci D k tomuto nariadeniu vlády.

- Dostatočná kvalita

Voda určená na kúpanie sa klasifikuje ako „dostatočná“, ak

- v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie  sú hodnoty 90. percentilu výsledkov mikrobiologických ukazovateľov rovnaké alebo nižšie ako hodnoty pre „dostatočnú kvalitu“ ustanovené v prílohe č. 1 v stĺpci D, a

- je voda určená na kúpanie krátkodobo znečistená, a ak

- prijali sa primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, aby sa pomocou upozornenia alebo zákazom kúpania predišlo tomu, že sú kúpajúci sa vystavení znečisteniu,

- prijmú sa primerané opatrenia riadenia, aby sa predišlo príčinám znečistenia alebo aby sa tieto príčiny obmedzili alebo odstránili a

- počet vzoriek, ktoré sa počas posledného hodnoteného obdobia nezohľadnili z dôvodu krátkodobého znečistenia, nepredstavuje viac ako 15 % celkového počtu vzoriek, ako  sa určuje v programoch monitorovania  pre toto obdobie, alebo najviac jedna vzorka za kúpaciu sezónu podľa toho, ktoré číslo je vyššie.

- Dobrá kvalita

Voda určená na kúpanie sa klasifikuje ako „dobrá“, ak

- sú v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotené obdobie hodnoty 95. percentilu mikrobiologických ukazovateľov rovnaké alebo nižšie ako hodnoty pre „dobrú kvalitu“ ustanovené v prílohe č. 1 v  stĺpci C a

- je voda určená na kúpanie krátkodobo znečistená, za podmienky, že

- prijali sa primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, aby sa pomocou upozornenia alebo zákazom kúpania predišlo tomu, že sú kúpajúci sa vystavení znečisteniu,

- prijmú sa primerané opatrenia riadenia, aby sa predišlo príčinám znečistenia alebo aby sa tieto príčiny obmedzili alebo odstránili a

- počet vzoriek, ktoré sa počas posledného hodnoteného obdobia nezohľadnili z dôvodu krátkodobého znečistenia, nepredstavuje viac ako 15 % celkového počtu vzoriek, ako sa určuje v programoch monitorovania  pre toto obdobie, alebo najviac jedna vzorka za kúpaciu sezónu podľa toho, ktoré číslo je vyššie.

- Výborná kvalita

Voda určená na kúpanie sa klasifikuje ako „výborná“, ak

- sú v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotené obdobie hodnoty 95. percentilu  mikrobiologických ukazovateľov rovnaké alebo nižšie ako hodnoty pre „výbornú kvalitu“ ustanovené v prílohe č. 1 v  stĺpci B, a

- je voda určená na kúpanie krátkodobo znečistená, za podmienky, že

- prijali sa primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, aby sa pomocou upozornenia alebo zákazom kúpania predišlo tomu, že sú kúpajúci sa vystavení znečisteniu,

- prijmú sa primerané opatrenia riadenia, aby sa predišlo príčinám znečistenia alebo aby sa tieto príčiny obmedzili alebo odstránili a

- počet vzoriek, ktoré sa počas posledného hodnoteného obdobia nezohľadnili z dôvodu krátkodobého znečistenia, nepredstavuje viac ako 15 % celkového počtu vzoriek, ako je určené v programoch monitorovania  pre toto obdobie, alebo najviac jedna vzorka za kúpaciu sezónu podľa toho, ktoré číslo je vyššie.

Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Pravidlá zaobchádzania so vzorkami na mikrobiologické analýzy

- Miesto vzorkovania

Vzorky sa odoberajú z hĺbky 30 cm pod hladinou vo vode, ktorá má hĺbku najmenej 1 meter.

- Sterilizácia vzorkovníc

Vzorkovnice sa musia

- sterilizovať v autokláve pri teplote 121 °C počas najmenej 15 minút alebo

- sterilizovať nasucho pri teplote 170 °C ± 10 °C  počas najmenej 1 hodiny alebo

- žiarením sterilizovať vzorkovnice odobraté priamo od výrobcu.

- Vzorkovanie

Objem vzorkovnice závisí od množstva vody potrebného pre každý kontrolovaný ukazovateľ. Minimálny objem je spravidla 250 ml. Vzorkovnice musia byť z priehľadného a nefarebného materiálu (sklo, polyetylén alebo polypropylén). Aby sa zabránilo neúmyselnej kontaminácii vzorky, musí osoba odoberajúca vzorku použiť aseptický postup, aby sa zachovala sterilita vzorkovníc. Ak sa postupuje správne, nie je potrebné použiť sterilnú výbavu (napríklad sterilné chirurgické rukavice, kliešte alebo vzorkovaciu tyč), je však potrebné zamedziť kontaminácii odoberanej vody z recipienta. Vzorkovnica a protokol o odbere vzorky sa jednoznačne označia nezničiteľným atramentom.

- Uskladnenie a doprava vzoriek pred analýzou

Vzorky vody je potrebné chrániť počas celej prepravy pred vystavením svetlu, a to najmä priamemu slnečnému žiareniu. Vzorku je potrebné až do príchodu do laboratória uchovávať v chladiacom boxe alebo chladničke (podľa klimatických podmienok) pri teplote okolo 4 °C. Ak preprava do laboratória trvá viac ako 4 hodiny, je potrebná preprava v chladničke. Čas medzi odberom vzorky a vykonaním analýzy musí byť čo najkratší. Odporúča sa vykonať analýzu vzorky v ten istý pracovný deň. Ak to z praktických dôvodov nie je možné, vzorky sa spracujú najneskôr do 24 hodín. Medzitým sa uchovávajú na tmavom mieste pri teplote 4 °C ± 3 °C.

Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Vizuálna kontrola, monitorovanie cyanobaktérií a hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie podľa biologických ukazovateľov a priehľadnosti

1. Premnoženie cyanobaktéríí

Vodný kvet je premnoženie a akumulácia cyanobaktérií vo forme pokrytia alebo viditeľnej kaše, ktorú tvoria vločky alebo zhluky kolónií rozptýlené vo vodnom stĺpci alebo nahromadené na vodnej hladine. Ak sa premnoženie cyanobaktérií vyskytuje v  II. stupni podľa vizuálneho  pozorovania podľa tabuľky č. 1 a/alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu B v tabuľke     č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých 14 dní. Ak sa premnoženie cyanobaktérií vyskytuje v  III. a IV. stupni podľa vizuálneho  pozorovania podľa tabuľky č. 1 a/alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu C a D v tabuľke č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých 5 až 7 dní.

2. Vzorkovanie

Vzorky na biologickú analýzu sa odoberajú podľa slovenských technických noriem.) Ak sa premnoženie cyanobaktérií vyskytuje podľa vizuálneho pozorovania v III. a IV. stupni podľa tabuľky č.1, na ich rozbor, stanovenie množstva chlorofylu-a  a akútnu ekotoxicitu  sa odoberie ďalšia vzorka v mieste ich najväčšieho výskytu.

Tabuľka č. 1  Stupne premnoženia cyanobaktérií podľa vizuálneho pozorovania

| Stupeň | Výskyt | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. | Žiadny | Kolónie alebo vločky nie sú voľným okom pozorovateľné. |
| II. | Pozorovateľný | Vo vode sú voľným okom pozorovateľné ojedinelé vločky, alebo zhluky kolónií. |
| III. | Hojný | Na hladine sa hromadí alebo je vo vodnom stĺpci rozptýlené väčšie množstvo voľným okom viditeľných vločiek alebo zhlukov kolónií. |
| IV. | Masový | Na hladine je nahromadená alebo vo vodnom stĺpci rozptýlená voľným okom viditeľná kaša vodného kvetu. Na brehu môže byť naplavené väčšie množstvo zeleného kašovitého materiálu. |

Tabuľka č. 2: Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie podľa biologických     ukazovateľov a priehľadnosti

|  |  | A | B | C | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Jednotka | Vhodná kvalita | Vhodná kvalita s mierne zhoršenými vlastnosťami | Prípustná kvalita | Nevhodná kvalita | Vysvetlivky |
| cyanobaktérie | bunky/ml | ˂ 20 000 | 20 000 | 100 000 | ˃ 100 000 | 1 |
| chlorofyl-a | µg/l | ˂ 10 | 10 | 50 | ˃ 50 | 2 |
| mikroskopický obraz biosestónu | dominantné druhy |  |  |  |  | 2, 3 |
| akútna ekotoxicita | % účinku | ˂ 30 | ˂ 30 | 30 | ˃ 30 | 4 |
| priehľadnosť | m | >1 | >1 | 1 | <1 | 5 |

Vysvetlivky:

- Stanovenie sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.) Hodnoty platia pre cyanobaktérie s bunkami väčšími ako 2 µm a schopnosťou hromadiť sa na vodnej hladine.

- Stanovenie sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.) Hodnota zistená touto metódou platí, ak v biosestóne prevládajú cyanobaktérie, preto sa musí vykonať mikroskopická kvantifikácia cyanobaktérií a mikroskopický obraz biosestónu. Ak sa stanovenie chlorofylu-a vykonalo  pomocou metódy, ktorá umožňuje odlíšenie cyanobaktérií od rias (fluorometria, HPLC), nie je potrebné vykonávať mikroskopickú kvantifikáciu cyanobaktérií a stačí stanovenie ukazovateľa „mikroskopický obraz biosestónu“.

- Ukazovateľ mikroskopický obraz biosestónu obsahuje slovný opis, v ktorom sa uvádza predovšetkým percentuálne zastúpenie dominantných taxónov cyanobaktérií a ďalších taxonomických skupín biosestónu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k interpretácii výsledkov. Stanovuje sa vo vode a v biomase cyanobaktérií.

- Akútna ekotoxicita sa začína vyšetrovať vo vode a v biomase cyanobaktérií pri III. stupni premnoženia cyanobaktérií podľa tabuľky č. 1 a/alebo  ak laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu C podľa tabuľky č. 2. Na ekotoxikologické testy sa používajú  tri trofické úrovne organizmov (producenty, konzumenty, deštruenty), ako jeden testovací organizmus  sa musí  použiť Thamnocephalus platyurus.

- Ak je zníženie priehľadnosti zjavne spôsobené anorganickými časticami, nie je potrebné začať sledovanie cyanobaktérií.  Meria sa podľa slovenskej technickej normy.)

Príloha č. 5

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Vizuálna kontrola odpadu, ďalšieho znečistenia, výskytu makroskopických rias a fytoplanktónu vo vode určenej na kúpanie

Odpad a ďalšie znečistenie

Za odpad sa považujú produkty ľudskej činnosti,  napríklad zvyšky dechtu, sklo, plasty, guma, dosky a ďalší odpad.

Za prírodné znečistenie sa považujú napríklad zvyšky suchozemských rastlín (zlomené konáre, kmene, listy, odkvitnuté kvety, pokosená tráva), zvyšky vodných organizmov, (odumreté vodné makrofyty, mŕtve ryby) nahromadené v blízkosti brehu alebo plávajúce na hladine. Živé vyššie vodné rastliny prirodzene rastúce vo vode určenej na kúpanie sa nepovažujú za znečistenie.

Vizuálne sledovanie je potrebné vykonávať nielen v bezprostrednom okolí monitorovacieho miesta, ale ak je to možné,  pozdĺž celého brehu vody určenej na kúpanie.

Výsledok vizuálneho stanovenia zahŕňa vyjadrenie pomocou stupnice podľa tabuľky č. 1 a pri pozitívnom náleze aj spresnenie, o aké znečistenie ide; prípustné stupne ukazovateľov znečistenia sa uvádzajú v tabuľke č. 2.

Ak možno predpokladať premnoženie makroskopických rias, spoločenstva Oscillatorietum a/alebo fytoplanktónu, ich odber a stanovenie sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.)

Tabuľka č. 1  Stupne znečistenia

| Stupeň | Rozsah znečistenia | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zanedbateľné | Žiadne znečistenie nie je prítomné alebo je prítomné len v zanedbateľnej miere (väčšinou prírodného pôvodu). |
| 2 | Mierne | Ojedinelý výskyt odpadu alebo prírodného znečistenia, ktoré nemá významný vplyv na rekreačné využitie vody určenej na kúpanie. |
| 3 | Miestami značné | Na niektorých miestach je nahromadené znečistenie takého rozsahu alebo charakteru, že to značne obmedzuje alebo znemožňuje rekreačné využitie postihnutých častí vody určenej na kúpanie. |
| 4 | Značné pozdĺž celého brehu | Pozdĺž celého brehu je nahromadené znečistenie takého rozsahu, že to značne obmedzuje alebo znemožňuje rekreačné využitie vody určenej na kúpanie. |

Tabuľka č. 2  Prípustné stupne ukazovateľov znečistenia

| Ukazovateľ | Stupeň |
| --- | --- |
| znečistenie odpadmi | 2 |
| prírodné znečistenie | 3 |

Príloha č. 6

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Monitorovanie vody určenej na kúpanie

- Krátko pred začatím kúpacej sezóny regionálny úrad na monitorovanie10)  vody určenej na kúpanie odoberie jednu vzorku. Spolu s touto samostatnou vzorkou, ak sa podľa druhého bodu neustanovuje inak, odoberie  a analyzuje najmenej štyri vzorky za jednu kúpaciu sezónu.

- Za jednu kúpaciu sezónu možno odobrať a analyzovať len tri vzorky, ak  voda určená na kúpanie

- má kúpaciu sezónu, ktorá nepresahuje osem týždňov, alebo

- sa nachádza v oblasti podliehajúcej špeciálnym zemepisným obmedzeniam.

- Dátumy odberu vzoriek sa rozdelia počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac.

- Vzorky odobraté pri krátkodobom znečistení sa nemusia brať do úvahy. V takom prípade sa odoberie jedna dodatková vzorka, ktorou sa potvrdí ukončenie výskytu znečistenia; táto vzorka netvorí súčasť súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie. Ak je potrebné vzorku nahradiť a nebrať do úvahy, doplňujúca vzorka sa odoberie do siedmich dní po skončení krátkodobého znečistenia.

Príloha č. 7

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

Profil vody určenej na kúpanie

- Profil vody určenej na kúpanie obsahuje:

- opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických charakteristík vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd) v ich povodí,) ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia, ktoré sú rozhodujúce na účel tohto nariadenia vlády,

- určenie a hodnotenie príčin znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa,

- hodnotenie možnosti premnoženia  cyanobaktérií,

- hodnotenie možnosti premnoženia  makroskopických rias a/alebo fytoplanktónu,

- ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj tieto informácie:

- predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia,

- podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení riadenia prijatých na odstránenie znečistenia vody a časový plán odstránenia príčin znečistenia,

- opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za ich vykonanie s kontaktnými údajmi na tieto orgány,

- umiestnenie monitorovacieho bodu.

- Pri  vode určenej na kúpanie, ktorá sa klasifikovala ako „dobrá“, „dostatočná“ alebo „nevyhovujúca“, musí sa profil vody určenej na kúpanie pravidelne preskúmavať s cieľom zhodnotiť, či sa nezmenilo  niektoré z ustanovení uvedených v bode 1. Profil sa podľa potreby aktualizuje. Intervaly a rozsah preskúmaní sa určí na základe charakteru a závažnosti znečistenia. Majú byť v súlade aspoň s ustanoveniami uvedenými v tabuľke a uskutočňujú  sa v  určených intervaloch.

| Klasifikácia vody určenej na kúpanie | „Dobrá“ | „Dostatočná“ | „Nevyhovujúca“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preskúmanie sa vykoná najmenej každé | 4 roky | 3 roky | 2 roky |
| Skúmané ustanovenia (písmená podľa bodu 1) | až f) | a) až f) | až f) |

Pri vode určenej na kúpanie, ktorá sa predtým klasifikovala  ako „výborná“, musia  sa profily vody určenej na kúpanie preskúmavať a podľa potreby aktualizovať vtedy, ak sa klasifikácia zmení na „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“. Toto preskúmanie sa musí vzťahovať na všetky ustanovenia uvedené v bode 1.

- Pri veľkých stavebných prácach alebo veľkých zmenách infraštruktúry, alebo pri iných zmenách v blízkosti vody určenej na kúpanie, sa musí profil vody určenej na kúpanie aktualizovať pred začiatkom ďalšej kúpacej sezóny.

- Informácie uvedené v bode 1 písm. a) a b) sa vždy, ak je to možné, uvedú na podrobnej mape.

- Ostatné rozhodujúce informácie možno priložiť alebo zahrnúť, ak to úrad verejného  zdravotníctva  bude považovať za vhodné.

Príloha č. 8

k nariadeniu vlády č. ...../2012  Z. z.

##### Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS  (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006) v platnom znení.

# Footnotes

) § 19 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 3 písm. n) a § 24  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

) § 8 ods. 4 zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch    v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. ....../2012 Z. z.

) STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu (ISO 19 458: 2006).

) § 5 ods. 4  písm. y)  zákona č.355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

) § 6 ods. 3 písm. r) zákona č.355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 6 ods. 3 písm. s) zákona č.355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 6 ods. 3 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 5 ods. 4 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. ..... /2012 Z. z.

) § 58 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch   v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

) § 5 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) § 4 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

) § 6 ods. 3 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. ..../2012 Z. z.

) Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. mája 2011,  ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES ustanovuje symbol na informovanie verejnosti o klasifikácii vody určenej na kúpanie a o zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa (Ú. v. EÚ L 143, 31. 5. 2011).

) STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a  Escherichia coli  metódou definovaného substrátu.

) Enterolert-E-Defined Substrate Technology ®, (DST®).

) Napríklad STN 75 7715  Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody. STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5667-1: 2006).  STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003). STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží. STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov. STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16: 1998).

) STN 75 7715  Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.

) STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a.

) STN EN ISO 7027 Kvalita vody. Stanovenie zákalu ( ISO 7027: 1999).

) Napríklad STN EN 15460 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie makrofytov v jazerách. STN 75 7715  Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody. STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5667-1: 2006).  STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003). STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží. STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov. STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16: 1998). STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a.

) § 3  ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

) § 11ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.