##### Návrh

##### **Vyhláška**

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z ............. 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**Čl. I**

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „1) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“ nahrádza citáciou „1) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.
2. V § 2 ods. 3 sa slová „v sume 5 000 eur“ nahrádzajú slovami „v sume 7 000 eur“.
3. V § 2 ods. 5 sa slová „nemôže presiahnuť 30 %“ nahrádzajú slovami „nemôže presiahnuť 40 %“.
4. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,“.

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d), e) a h).

Doterajšie písmená f), g) a i) až s) sa označujú ako d), e) a f) až p).

1. V § 3 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,“.

1. V § 3 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu a kópia správy k energetickému certifikátu zatepleného rodinného domu,“.

1. V § 3 ods. 3 sa slová „písm. c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. ......./2017 Z. z.

VZOR

**ŽIADOSŤ**

**O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU**

**Identifikačné číslo žiadosti**

|  |
| --- |
|  |

**1. Údaje o žiadateľovi**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko: |  |
| 1.2. Adresa trvalého pobytu | |
| 1.2.1. Mesto: |  |
| 1.2.2. Ulica, orientačné číslo: |  |
| 1.2.3. PSČ: |  |
| 1.3. Dátum narodenia: |  |
| 1.4. Rodné číslo alebo iný obdobný identifikačný údaj: |  |
| 1.5. Štátna príslušnosť: |  |
| 1.6. Stav: |  |
| 1.7. Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v tvare IBAN |  |

**2. Údaje o spoluvlastníkovi**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko: |  |
| 2.2. Adresa trvalého pobytu: |  |
| 2.3. Dátum narodenia: |  |
| 2.4. Rodné číslo alebo iný obdobný identifikačný údaj: |  |
| 2.5. Štátna príslušnosť: |  |

**3. Údaje o zatepľovanom rodinnom dome**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Adresa | |  | |
| 3.1.1. Mesto: | |  | |
| 3.1.2. Ulica: | |  | |
| 3.1.3. Súpisné číslo: | |  | |
| 3.1.4. Orientačné číslo: | |  | |
| 3.1.5. PSČ: | |  | |
| 3.1.6. Okres: | |  | |
| 3.2. Katastrálne územie a parcelné číslo: | |  | |
| 3.3. Číslo listu vlastníctva rodinného domu: | |  | |
| 3.4. Rok odovzdania rodinného domu do užívania: | |  | |
| 3.5. Počet podlaží, z ktorých sa určuje celková podlahová plocha | |  | |
| 3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred zateplením [m2]: | |  | |
| 3.7. Číslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu: | |  | |
| 3.8. Stavebné konštrukcie, súvisiace práce a činnosti podľa §9c zákona, na ktoré sa požaduje príspevok | | | |
| 3.8.1. Zatepľovaná vonkajšia obvodová stena: | | Áno/Nie | |
| 3.8.2. Zatepľovaná strecha: | | Áno/Nie | |
| 3.8.3. Zatepľovaný strop nad vonkajším prostredím: | | Áno/Nie | |
| 3.8.4. Zatepľovaný strop pod nevykurovaným priestorom: | | Áno/Nie | |
| 3.8.5. Zatepľovaná stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu: | | Áno/Nie | |
| 3.8.6. Vymieňané vonkajšie otvorové konštrukcie (okná, dvere,...): | | Áno/Nie | |
| 3.8.7. Výmena zdroja tepla | | Áno/Nie | |
| 3.8.8. Vyregulovanie vykurovacieho systému | | Áno/Nie | |
| 3.8.9. Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia | | Áno/Nie | |
| 3.8.10. Vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu | | Áno/Nie | |
| 3.9. Termín zhotovenia zateplenia | | | |
| 3.9.1. Začatie: | |  | |
| 3.9.2. Ukončenie: | |  | |
| 3.10. Názov zhotoviteľa zateplenia rodinného domu | | | |
| 3.10.1. Obchodný názov / IČO: |  | |  |
| 3.10.2. Obchodný názov / IČO: |  | |  |
| 3.10.3. Obchodný názov / IČO: |  | |  |

**4. Výška oprávnených nákladov**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Výška nákladov | |
| 4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 4 zákona [eur] |  |
| 4.1.2. Náklady podľa § 9c ods. 3 zákona [eur] |  |
| 4.1.3. Výška nákladov celkom [eur] (suma z riadku 4.1.1. + suma z riadku 4.1.2.) |  |
| 4.2. Predpokladaná výška príspevku [eur]  (40% z riadku 4.1.1. najviac však 8 000 eur + suma z riadku 4.1.2. najviac však 500 eur) |  |

**5. Vyhlásenie žiadateľa**

Čestne vyhlasujem a svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že

1. som občanom ...........................1), ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie2),
2. práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014/neboli do dnešného dňa začaté2),
3. rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
4. na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok podľa § 9c zákona,
5. na náklady za výmenu zdroja tepla som neuplatnil podporu v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie (platí pre žiadateľa, ktorý si uplatňuje započítať do oprávnených nákladov aj náklady za výmenu zdroja tepla),
6. všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
7. sú mi známe podmienky poskytovania príspevku a som si vedomý/á požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku,
8. poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia príspevku,
9. som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok.

Za žiadateľa:

V.................................... dňa ....................................

*..................................................................... ....................................................*

(Meno, priezvisko, titul žiadateľa) (Podpis žiadateľa)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.

2) Nehodiace sa prečiarkne.“.

1. Príloha č. 2 znie:

**„**Príloha č. 2 k vyhláške č. ......./2017 Z. z.

**Zhrnutie výsledkov ENERGETICKÉHO hodnoteniA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **projektového energetického hodnotenia**, ktoré vyplýva z projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu | |
|  |  | |
|  | **normalizovaného energetického hodnotenia**, ktoré vyplýva z energetického certifikátu zatepleného rodinného domu |
|  |

**Adresa rodinného domu:**

...............................................................................................................................................................................

(Mesto/PSČ/ulica/súpisné číslo/orientačné číslo/okres)

**Počet podlaží,**

**z ktorých sa určuje celková podlahová plocha:** ..........................................

**Celková podlahová plocha budovy**

**s upravovaným vnútorným prostredím miestností:** ...................../.................... **m²**

(vypočítaná z vonkajších rozmerov pred návrhom zateplenia/po zateplení)

Tabuľka č. 1 - **Posúdenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh stavebnej konštrukcie**1) | **Stavebná konštrukcia je predmetom zateplenia podľa priloženej projektovej dokumentácie** | **Teplo-výmenná plocha**  [m2] | **Súčiniteľ prechodu tepla**  **konštrukcie**  **po zateplení**  [W/(m².K)] | a) | | **Normalizovaná hodnota**2)  **(platná od 1. 1. 2016)**  [W/(m².K)] | | **Hodnotenie**3)  (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| b) | | **Normalizovaná hodnota**2) **(platná do 31. 12. 2015)**  [W/(m².K)] | |
| c) | | Maximálna hodnota2)  *U*max [W/(m².K)] | |
| stĺ. 1 | stĺ. 2 | stĺ. 3 | stĺ. 4 | stĺ. 5 | | | stĺ. 6 | |
| Obvodový plášť 1 | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Obvodový plášť 2 | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Strešný plášť | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Strop nad vonkajším prostredím | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Strop pod nevykuro­vaným priestorom (napr. nevykurované podkrovie) | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Strop nad nevykuro­vaným podlažím (napr. suterén) | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Stena s vodorovným tepelným tokom  Δ*θ do ...K* 4) | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| Deliaca stena.....  Δ*θ do ...K* 4) | áno / nie |  |  | a) |  | |  | |
| b) |  | |  | |
| c) |  | |  | |
| ... |  |  |  |  |  | |  | |

Tabuľka č. 2 **- Posúdenie tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh otvorovej konštrukcie**,5) | **Otvorová konštrukcia je predmetom zateplenia podľa priloženej projektovej dokumentácie** | **Plocha**  [m2] | **Súčiniteľ prechodu tepla**  *U*w  [W/(m².K)] | a) | **Normalizovaná hodnota**6)  **(platná od 1. 1. 2016)**  [W/(m².K)] | | **Hodnotenie**7)  (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| b) | **Normalizovaná hodnota**6) **(platná do 31. 12. 2015)**  [W/(m².K)] | |
| c) | Maximálna hodnota6)  *U*max [W/(m².K)] | |
| stĺ. 1 | stĺ. 2 | stĺ. 3 | stĺ. 4 | stĺ. 5 | | | stĺ. 6 |
| Okná 1 | áno / nie |  |  | a) | |  |  |
| b) | |  |  |
| c) | |  |  |
| Okná 2 | áno / nie |  |  | a) | |  |  |
| b) | |  |  |
| c) | |  |  |
| Dvere 1 | áno / nie |  |  | a) | |  |  |
| b) | |  |  |
| c) | |  |  |
| Dvere 2 | áno / nie |  |  | a) | |  |  |
| b) | |  |  |
| c) | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |

Tabuľka č. 3 **- Posúdenie hygienického kritéria**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kritický detail**8) | **Stav** | **Povrchová teplota**  *θsi* [°C] | **Posúdenie**  (≥, <) | **Normalizovaná hodnota**9)  *θ*si,N [°C] | **Hodnotenie**10)  (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| stĺ. 1 | stĺ. 2 | stĺ. 3 | stĺ. 4 | stĺ. 5 | stĺ. 6 |
| Horizontálny  styk obvodového plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
| po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Vertikálny styk obvodového  plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
| po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Styk obvodového a strešného plášťa | pred zateplením |  |  | 13,1 |  |
| po zateplení |  |  | 13,1 |  |
| Výplň otvoru | pred výmenou okna |  |  | 9,26 |  |
| po výmene okna |  |  | 9,26 |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 4 **- Energetické kritérium**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faktor tvaru budovy**  [1/m] | **Vypočítaná merná potreba tepla pred návrhom zateplenia**  [kWh/(m2.a)] | **Vypočítaná merná potreba tepla po zateplení**  [kWh/(m2.a)] | **Normalizovaná**  **hodnota**  **potreby tepla**11)  **(platná do 31. 12. 2015)**  [kWh/(m2.a)] | **Normalizovaná**  **hodnota**  **potreby tepla**11)  **(platná od 1. 1. 2016)**  [kWh/(m2.a)] | **Hodnotenie**12)  (vyhovuje/ nevyhovuje) | **Úspora mernej potreby tepla**  [%] |
| stĺ. 1 | stĺ. 2 | stĺ. 3 | stĺ. 4 | stĺ. 5 | stĺ. 6 | stĺ. 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky:

1. Uvedú sa hodnotenia pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.
2. Požiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií stanovuje čl. 4.1.1 a tab. 1 technickej normy STN 73 0540-2. Ak nie je funkčne a technicky uskutočniteľné dosiahnuť normalizované hodnoty, stavebná konštrukcia musí spĺňať aspoň minimálne požiadavky. V tomto prípade je potrebné uviesť dôvod nedosiahnutia normalizovanej požiadavky.
3. Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním vypočítanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie (stĺ. 4) a normalizovanej hodnoty, alebo maximálnej hodnoty (stĺ, 5).

Ak hodnota v stĺ. 4 je nižšia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 4 je vyššia ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

1. Hodnoty v stĺ. 5 sa určia pre konkrétnu vnútornú deliacu konštrukciu podľa polohy a teplotného rozdielu.
2. Uvedú sa hodnotenia pre všetky rozdielne otvorové konštrukcie. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.
3. Požiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolačných vlastností otvorových konštrukcií stanovuje čl. 4.1.4 a tab. 2 technickej normy STN 73 0540-2. Ak nie je funkčne a technicky uskutočniteľné dosiahnuť normalizované hodnoty, stavebná konštrukcia musí spĺňať aspoň minimálne požiadavky. V tomto prípade je potrebné uviesť dôvod nedosiahnutia normalizovanej požiadavky.
4. Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (stĺ. 4) a normalizovanej hodnoty, alebo maximálnej hodnoty (stĺ, 5).

Ak hodnota v stĺ. 4 je nižšia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 4 je vyššia ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

1. Uvádzajú sa všetky dôležité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.
2. Požiadavka na hygienické kritérium rizika vzniku plesní je uvedená v čl. 4.3.1 a riziká kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu sú uvedené v čl. 4.3.6 technickej normy STN 73 0540-2.
3. Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty povrchovej teploty (stĺ. 3) a normalizovanej hodnoty (stĺ. 5).

Ak hodnota v stĺ. 3 je vyššia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 3 je nižšia ako hodnota v stĺ. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

11) Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa určuje podľa tab. 9 technickej normy STN 73 0540-2 v závislosti na faktore tvaru budovy.

12) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty vypočítanej mernej potreby tepla po zateplení (stĺ. 3) a normalizovanej hodnoty (stĺ. 4).

Ak hodnota v stĺ. 3 je nižšia alebo rovná ako hodnota v stĺ. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.

Ak hodnota v stĺ. 3 je vyššia ako hodnota v stĺ. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

**Vyhlásenia oprávnenej osoby, ktorá zhrnutie vypracovala**:

1. Uvedené zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia je v rozsahu požadovanom podľa § 9c ods. 1 a 2 a  § 9e ods. 1 a 2 zákona.
2. Všetky konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa § 4 ods. 3 zákona.
3. Technická správa k projektovej dokumentácii zateplenia rodinného domu obsahuje dôvody nedosiahnutia normalizovaných požiadaviek tepelnoizolačných vlastností obnovených alebo vymieňaných stavebných konštrukcií podľa § 9e ods. 3 zákona, resp. všetky obnovované a vymieňané stavebné konštrukcie spĺňajú normalizované požiadavky tepelnoizolačných vlastností.

V .................................................. dňa ..................................................

................................................................ ...........................................................................

(Meno a priezvisko oprávnenej osoby) (Podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby)“.“

**Čl. II.**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ............... 2017.