Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. .../2003 Z. z.

Požiadavky na umiestnenie pokusných zvierat a na starostlivosť 
o pokusné zvieratá

1. Materiálne príslušenstvo

  - Funkcie a všeobecná koncepcia

Príslušenstvo musí byť konštruované tak, aby poskytovalo vhodné prostredie pre umiestnené zvieratá a tak navrhnuté, aby sa predišlo vstupu nepovolaných osôb. Vo väčších komplexoch budov sa zabezpečuje vhodnými opatreniami zabraňujúcimi vstupu nepovolaných osôb.

Na predchádzanie poškodenia zariadenia sa zriaďuje program údržby.

1.2  Chovné miestnosti

Všetky priestory je potrebné pravidelne a účinne čistiť a dezinfikovať a udržiavať vysoký hygienický štandard, pričom sa osobitný dôraz kladie na všetky spoje, potrubia, komíny a vedenia. Strop a steny musia mať hladký, nepriepustný a ľahko umývateľný povrch, rovnako ako okná a dvere, na ktorých sa odporúča inštalovať pozorovacie okienko. Podlaha musí byť z nešmykľavého, hladkého, ľahko umývateľného materiálu, dostatočne pevného na udržanie hmotnosti všetkých podstavcov a iných ťažkých predmetov. Miestnosti musia byť vybavené tak, aby sa zabránilo prenikaniu nežiadúcich zvierat alebo hmyzu (protihmyzové sieťky na oknách, mriežky v odtokoch,...).

V miestnosti, z ktorej majú zvieratá voľný prístup do výbehov, musia steny a podlaha byť dostatočné pevné, aby odolali silnému oteru a vlhkosti spôsobenej zvieratami a účinku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. V takejto miestnosti sú odporúčané odtoky. Použité materiály nesmú poškodzovať zdravie zvierat a nesmú im spôsobovať poranenia. Osobitná pozornosť sa kladie na pevnosť a bezpečnosť fixačných zariadení.

Vonkajšie priestory ako výbehy, cvičiská a pod. sa umiestňujú tak, aby sa zabránilo prístupu cudzích osôb a zvierat.

Miestnosti určené na chov hospodárskych zvierat musia spĺňať najmenej požiadavky ustanovené osobitnými predpismi).

Väčšina chovných miestností je konštruovaná pre hlodavce, ale môžu sa v nich držať i väčšie druhy. Zakazuje sa spolu umiestňovať zvieratá, ktoré sú navzájom neznášanlivé alebo nepriateľské.

Chovné miestnosti musia byť vybavené na manipuláciu so zvieratami. Ak sú v chovných miestnostiach vykonávané menšie pokusy, musia byť na to dostatočne technicky vybavené.

1.3  Laboratória a  pokusné miestnosti na vykonávanie bežných a špeciálnych pokusov

Chovné zariadenia a dodávateľské zariadenia musia mať vhodné vybavenie na prípravu zásielok zvierat.

Všetky zariadenia musia mať minimálne laboratórne vybavenie pre veterinárneho lekára na vykonávanie jednoduchých diagnostických testov, post mortem vyšetrení a na zhromažďovanie vzoriek určených na ďalšie podrobnejšie laboratórne vyšetrenia.

Všetky zariadenia musia mať vypracované a zavedené také opatrenia, aby sa pri príjme zvierat zabránilo kontaktu nových zvierat a rizikových zvierat už prítomných v zariadení, napríklad karanténa.

Všetky zariadenia musia mať vhodné priestory na umiestnenie zvierat podozrivých z ochorenia a chorých zvierat oddelene od ostatných.

Pokusné zariadenie musí mať potrebný počet dostupných pokusných miestnosti.

Ak pokusné zariadenie vykonáva pokusy s použitím chirurgických techník, musí mať dostatočne vybavenú operačnú sálu, umožňujúcu vykonávať operácie za dodržania aseptických podmienok a miestnosť na poskytnutie pooperačnej starostlivosti, ak sa zvieratá po skončení operácie ponechávajú nažive.

1.4  Pomocné priestory

Sklad krmiva musí byť chladný, suchý a zabezpečený proti škodcom a hmyzu. Sklad podstielky musí byť suchý a zabezpečený proti škodcom a hmyzu. Ostatné materiály, ktoré môžu byť kontaminované alebo nebezpečné, sa musia skladovať oddelene.

Zriadenie skladu na prázdne klietky, náradie a iného vybavenia je žiaduce.

Miestnosti na čistenie a umývanie musia byť dostatočne veľké, aby sa do nich mohli umiestniť všetky zariadenia, príslušenstvo a vybavenie, ktoré sa musí čistiť a dezinfikovať. Čistenie treba prevádzať tak, aby sa zabránilo opakovanému znečisteniu alebo kontaminácii už očistených a dezinfikovaných zariadení a vybavenia. Steny a podlaha musia mať dostatočne odolný povrch a vetranie musí zabezpečiť dostatočný odvod tepla a vlhkosti.

Všetky zariadenia musia mať zabezpečené hygienické uchovávanie a odpratávanie kadáverov a odpadu. Osobitnú pozornosť treba venovať spôsobu likvidácie vysoko toxického alebo radioaktívneho odpadu.

Návrh a konštrukcia priestorov, kde sa otáčajú zariadenia a vybavenie, musia zodpovedať modelu chovných miestností. Chodby musia byť dostatočne široké na otáčanie prenosného vybavenia.

2. Prostredie v chovných miestnostiach a jeho kontrola

  - Vetranie

Chovné miestnosti musia mať ventilačný systém dostatočný na zabezpečenie požiadaviek umiestnených druhov. Účelom ventilačného systému je zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu, odvodu pachov, škodlivých plynov, prachu a pôvodcov nákaz každého druhu. Ventilačný systém tiež zabezpečuje odvod prebytočného tepla a vlhkosti.

Vzduch v chovných miestnostiach sa musí obnovovať v krátkych intervaloch, za bežnú úroveň výmeny vzduchu sa považuje 15 až 20 výmen vzduchu za hodinu. V niektorých prípadoch, napríklad, ak je držaný malý počet zvierat, môže byť za normálnu úroveň výmeny vzduchu považovaných 8 až 10 výmen vzduchu za hodinu alebo môže byť postačujúce aj použitie ventilátora. V niektorých prípadoch môže byť požadovaná i častejšia výmena vzduchu ako 15 až 20 krát za hodinu. Recirkulácia neošetreného vzduchu je zakázaná. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ani najvýkonnejší vetrací systém nemôže kompenzovať zlé čistenie a nedbalosť.

Ventilačný systém musí byť tak navrhnutý, aby sa zabránilo vzniku škodlivého prievanu.

Fajčenie v chovnej miestnosti je zakázané.

  - Teplota

V chovných miestnostiach je potrebné udržovať optimálnu teplotu, ak zvýšená teplota alebo znížená teplota nie je súčasťou schváleného pokusu. Optimálne teploty pre bežné dospelé zvieratá sú uvedené v tabuľke č. 1. Novonarodené zvieratá a mladé zvieratá často požadujú vyššie teploty. Teplota v zariadení sa musí regulovať v závislosti od možností tepelnej regulácie zvierat, ktorá môže závisieť od zvláštnych fyziologických stavov alebo od účinku pokusu.

Ventilačný systém musí plniť funkciu ohrevu aj chladenia.

Presné nastavenie teploty v chovných miestnostiach je požadované v pokusných zariadeniach, nakoľko teplota prostredia je fyzikálny faktor, ktorý má vážny vplyv na metabolizmus všetkých zvierat.

  - Vlhkosť

Extrémne kolísanie relatívnej vlhkosti vzduchu má nežiaduci vplyv na zdravie zvierat a ich pohodu. Z tohto dôvodu sa vyžaduje udržiavanie relatívnej vlhkosti na úrovni 55% ± 10%, čo je úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu všeobecne vhodná pre všetky druhy. Hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu pod 40% a nad 70% sú neprijateľné, ak takéto hodnoty nie sú súčasťou schváleného pokusu.

  - Osvetlenie

Ak je zariadenie bez okien, umelé osvetlenie musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie pre naplnenie biologických potrieb zvierat ako i pre vytvorenie vhodných pracovných podmienok, ďalej musí umožňovať kontrolu intenzity osvetlenia a zabezpečovať svetelný režim napodobňujúci striedanie dňa a noci podľa dĺžky svitu v jednotlivých ročných obdobiach alebo 12 hodín svetlo a 12 hodín tma.

Ak sú v chovnej miestnosti držané albinotické zvieratá je potrebné upraviť intenzitu osvetlenia ich zvýšenej citlivosti na svetlo.

  - Hlučnosť

Chovné miestnosti a pokusné miestnosti musia byť zvukovo izolované pred rôznymi zdrojmi hluku v počuteľnom pásme i hluku s vyššou frekvenciou, aby sa vylúčili poruchy správania sa a fyziológie zvierat spôsobené ich vyrušovaním hlukom. Náhly hluk môže viesť k významným zmenám orgánových funkcií. Náhly hluk je zväčša nepredvídateľný, preto sa v niektorých prípadoch v chovných miestnostiach a v pokusných miestnostiach prehrávajú súvislé zvuky miernej intenzity ako napríklad mäkká hudba.

  - Výstražné a zabezpečovacie systémy

Zariadenia, v ktorých je umiestnené množstvo zvierat na zabezpečenie ich bezpečnosti, musia mať nainštalované snímače zisťujúce požiar alebo preniknutie nepovolanej osoby.

V prípade inštalácie umelého ventilačného systému, ako hlavného alebo jediného zdroja výmeny vzduchu, je potrebné mať funkčné zariadenie na zistenie technickej poruchy alebo zlyhania systému, aby sa predišlo úzkosti, strachu, vyčerpaniu alebo uhynutiu zvierat v dôsledku prehriatia alebo udusenia alebo aby sa v menej závažných prípadoch predišlo skresleniu pokusu a nebolo potrebné ho opakovať. Takéto vhodné monitorovacie zariadenia sa inštalujú k vykurovacím a ventilačným systémom na umožnenie kontroly ich činnosti zamestnaným personálom. Ak má zariadenie záložný generátor, musí zabezpečiť účinnosť životne potrebných systémov a osvetlenia v prípade poruchy alebo zlyhania systémov. Výrazne musia byť zobrazené zreteľné pokyny pri núdzových postupoch.

Výstražné zariadenia sú vhodné. Na kontrolu činnosti dodávky vody do rybích nádrží tieto musia byť zabezpečené výstražným systémom.

Výstražné a zabezpečovacie systémy nesmú spôsobovať zbytočné vyrušovanie zvierat.

3.  Starostlivosť

3.1 Zdravie

Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť pravidelné kontrolovanie zvierat a dozor nad umiestnením a starostlivosťou o zvieratá veterinárnym lekárom alebo inou poverenou osobou.

V súvislosti s hodnotením rizika pre zvieratá, je potrebné brať do úvahy a preverovať zdravotný stav a hygienu zamestnancov.

  - Zajatie

Voľne žijúce  zvieratá môžu byť odchytené len humánnym spôsobom skúsenou osobou, ktorá má dostatočné znalosti o správaní sa zvierat a ich zvykoch. Ak je potrebné pri odchyte použiť anestetikum alebo inú drogu, podať ju môže len veterinárny lekár, alebo osoba, ktorá má osvedčenie na odchyt zvierat alebo iné podobné oprávnenie.

Každé vážne poranené zviera musí byť bez meškania ošetrené veterinárnym lekárom. Ak prežívanie zvieraťa, podľa názoru veterinárneho lekára, je spojené s utrpením a bolesťou, veterinárny lekár ho usmrtí humánnym spôsobom. V naliehavých prípadoch, ak nie je prítomný veterinárny lekár, kedy hrozí zbytočná silná bolesť alebo utrpenie zvieraťa z oneskorenia zákroku, môže byť zviera usmrtené inou zaškolenou osobou, o čom sa urobí podrobný záznam.

  - Balenie zvierat a podmienky prepravy

Každá preprava je pre zviera stresujúca, preto je potrebné jej účinky zmenšovať na najmenšiu úroveň. Zvieratá musia byť pred prepravou v dobrom zdravotnom stave, za čo zodpovedá odosielateľ. Choré zvieratá alebo zvieratá s inak zhoršenou kondíciou sa nikdy nepremiestňujú, ak to nie je potrebné z dôvodu liečby  alebo diagnostiky.

Osobitná pozornosť sa venuje gravidným zvieratám v pokročilom štádiu gravidity. Zvieratá, ktoré by mohli porodiť v priebehu prepravy alebo sú 48 hodín po pôrode, vrátane ich mláďat, nie sú spôsobilé prepravy.

Odosielateľ a prepravca musí opatrne manipulovať so zásielkou pri balení, úschove a preprave zvierat, aby sa vyhol zbytočnému utrpeniu nedostatočnou ventiláciou, vystavením extrémnej teplote, nedostatkom krmiva alebo vody, veľkým oneskorením a pod. Príjemca musí byť bezodkladne informovaný o podrobnostiach zásielky a sprievodnej dokumentácie na zabezpečenie rýchlej manipulácie a príjmu v mieste doručenia. Prepravu pokusných zvierat možno uskutočniť len za dodržania všeobecných pravidiel a špeciálnych požiadaviek jednotlivých prepravovaných druhov a kategórií zvierat v súlade s platnými predpismi).

  - Príjem a vybaľovanie

Zásielka zvierat musí byť doručená a vybalená bez zbytočného meškania. Po prezretí zvierat zo zásielky sa tieto premiestnia do čistých klietok alebo kotercov a predloží sa im krmivo a voda. Choré zvieratá a zvieratá s inak zhoršenou kondíciou sa bez zbytočného meškania podrobne vyšetria veterinárnym lekárom alebo inou zodpovednou osobou, oddelia sa od ostatných a keď je potrebné, veterinárny lekár ich lieči. Ak veterinárny lekár usúdi, že prognóza na zlepšenie stavu zvierat je nepriaznivá, zvieratá humánnym spôsobom usmrtí. Na záver musia byť všetky zvieratá zaregistrované a označené v súlade s ustanoveniami § 6, 15 a 19 tohto nariadenia a prepravné boxy musia byť ihneď zneškodnené, ak nie je možné ich dostatočne dekontaminovať.

  - Karanténa, izolácia a aklimatizácia

Dôvodom karantény je

a) ochrániť ostatné zvieratá v zariadení,

b) ochrániť ľudí pred zoonózami,

c) dodržanie správnej laboratórnej praxe.

Zvieratá sa pred zaradením do pokusu podrobia karanténe, aby sa zabezpečili rovnaké zdravotné parametre všetkých použitých zvierat. Dĺžka karantény pre niektoré laboratórne zvieratá je stanovená v tabuľke č. 2. Všeobecná doba karantény pre ostatné zvieratá je 28 dní, počas ktorých je možné vylúčiť väčšinu ochorení prichádzajúcich do úvahy. Zodpovedný veterinárny lekár poverený starostlivosťou o pokusné zvieratá môže dobu karantény predĺžiť alebo skrátiť v závislosti od zdroja zvierat, ich zdravotného stavu, prejavom správania sa a iných okolností.

Ak nie je zdravotný stav zvierat privezených do zariadenia vyhovujúci, musia byť karantenizované. V prípade podozrenia z nakazenia besnotou, musia byť zvieratá umiestnené v karanténe po dobu najmenej 28 dní, až do vylúčenia nákazy. V prípade podozrenia z nákazy iným ochorením je dĺžka karantény stanovená veterinárnym lekárom povereným starostlivosťou o zvieratá. Táto doba je závislá od inkubačnej doby ochorenia, na ktoré je podozrenie a nesmie byť kratšia ako je uvedené v tabuľke č. 2.

Ak zvieratá nejavia príznaky ochorenia a nie sú rizikom pre ostatné zvieratá a ľudí, môžu byť po aklimatizácii použité v pokuse už pred ukončením pôvodne stanovenej doby karantény, ak tak rozhodne veterinárny lekár.

Zariadenie musí zabezpečiť také opatrenia, aby, bolo možné zvieratá v prípade ochorenia alebo podozrenia z ochorenia izolovať od ostatných zvierat, najlepšie v samostatnej miestnosti.

Zvieratá pred použitím v pokuse musia byť kvôli dobrému zaobchádzaniu s nimi aklimatizované i keď prejavujú pevné zdravie. Doba požadovaná na aklimatizáciu závisí od viacerých faktorov, ako sú stres, ktorému boli zvieratá vystavené, ktorý zasa závisí od mnohých faktorov  ako sú dĺžka prepravy, vek zvierat a pod. O dĺžke aklimatizácie rozhodne zodpovedná osoba.

  - Umiestnenie v klietke

Pri umiestňovaní zvierat sa všeobecne rozlišujú dva systémy:

- systém, ktorý je navrhnutý a bežne používaný v chovných zariadeniach, v dodávateľských zariadeniach a v pokusných zariadeniach vykonávajúcich svoju činnosť v biomedicínskej oblasti na umiestňovanie hlodavcov, králikov, mäsožravcov a primátov, ale niekedy i prežúvavcov, ošípaných a nepárnokopytníkov. Požiadavky na plochu a hustotu osadenia klietok, kotercov, výbehov a stojísk sú uvedené v tabuľkách č. 3 až 13. Ďalšie požiadavky na minimálne plochy klietok pre jedno zviera sú uvedené v grafoch č. 1 až 7 a príslušné požiadavky na hustotu osadenia klietok zvieratami na jednotku plochy sú uvedené v grafoch č. 8 až 12.

- systém, používaný v zariadeniach prevádzajúcich pokusy len na farmových zvieratách alebo na iných zvieratách podobnej veľkosti. Zariadenia s týmto systémom musia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov), ktoré sa týkajú požiadaviek na ustajnenie týchto zvierat.

Klietky a koterce musia byť navrhnuté spôsobom, ktorý znemožňuje poranenie zvierat a musia byť vyrobené z materiálov, ktoré nemajú škodlivý vplyv na zdravie zvierat a sú odolné voči účinkom prostriedkov a techniky na čistenie a dekontamináciu. Osobitná  pozornosť sa venuje úprave podlahy klietok a kotercov, ktorá sa rôzni v závislosti od druhu zvierat a ich veku, aby sa uľahčilo odstraňovanie exkrementov.

Koterec musí byť upravený tak, aby poskytoval pohodlie v ňom držanému druhu zvierat. Koterec musí umožňovať uspokojenie niektorých etologických potrieb, ako napríklad šplhanie, ukrytie alebo dočasné skrytie sa a musí byť upravený pre účinné čistenie a voľnosť kontaktu s ostatnými zvieratami.

  - Kŕmenie

Pri výbere, výrobe a príprave krmiva sa musí vylúčiť chemická, fyzikálna alebo mikrobiologická kontaminácia krmiva. Krmivo musí byť balené, prepravované a skladované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi). Krmivá rýchle podliehajúce skaze ako napríklad zelené krmivo, zelenina, ovocie, mäso, ryby a pod., sa musia skladovať len v chladiacich boxoch, v chladničkách alebo chladiarniach, prípadne v mraziacich boxoch alebo mrazničkách.

Všetky násypky, válovy a iné nádoby používané na kŕmenie musia byť pravidelne čistené a v prípade potreby sterilizované. Ak sa kŕmi vlhčeným krmivom alebo ak sa krmivo môže kontaminovať vodou alebo inou tekutinou je denné čistenie nevyhnutné.

Spôsob podávania krmiva môže byť rôzny v závislosti od druhu zvieraťa, ale musí uspokojovať jeho fyziologické potreby. Všetky zvieratá musia mať prístup ku krmivu.

  - Napájanie

Všetky zvieratá musia mať stály prístup k nekontaminovanej pitnej vode. Počas prepravy môže byť voda podávaná ako súčasť vlhčeného krmiva. Podávanie vody musí byť uspôsobené tak, aby sa minimalizovalo riziko prenosu mikroorganizmov.

Fľaše, častejšie používané na napájanie hlodavcov a králikov, musia byť vyrobené z priehľadných materiálov pre umožnenie sledovania obsahu vody. Fľaše musia mať široké hrdlo, aby sa dali ľahko a účinne čistiť a sterilizovať a ak sú plastové, nesmú uvoľňovať žiadne látky, ktoré by mohli kontaminovať vodu alebo meniť jej vlastnosti. Uzáver, zátka a trubičky musia byť tiež sterilizovatelné a ľahko čistiteľné. Všetky fľaše a ich príslušenstvo musí byť pravidelne rozoberané, čistené a sterilizované. Voda sa zvieratám v chovnej miestnosti nevymieňa ani nedopĺňa, ale prinesie sa naplnená v čistých fľašiach.

Automatické napájacie systémy sa musia pravidelne kontrolovať, udržiavať a preplachovať, aby sa vylúčili nehody alebo prepuknutie nákazy a musia sa pravidelne bakteriologicky vyšetrovať, čo je dôležité na sledovanie kvality vody. Ak sú používané klietky s jednoliatym spodkom, je potrebné sa postarať o zníženie rizika zaplavenia klietok.

Voda odoberaná z verejnej vodovodnej siete obsahuje mikroorganizmy, ktoré sa obyčajne považujú za neškodné, okrem toho, ak sa pracuje so zvieratami prostými špecifikovaných patogénov (SPF zvieratá). V takých prípadoch sa voda z verejnej siete musí pred použitím ošetriť.

Voda z verejnej vodovodnej siete je chlórovaná, aby sa zabránilo rastu a množeniu mikroorganizmov, nie vždy však je toto chlórovanie dostatočne účinné voči niektorým potenciálnym patogénom, ako sú napríklad baktérie rodu Pseudomonas. V prípade nedostatočnej účinnosti chlórovania vody z verejnej vodovodnej siete je možné takúto vodu dodatočne ošetriť pridaním chlóru alebo jej okyslením, na dosiahnutie požadovaného efektu.

Znášanlivosť kyslosti, chlóru a mnohých ďalších chemikálií je u rôznych druhoch rýb, obojživelníkov a plazov veľmi odlišná, preto sa musí kvalita vody a zloženie vody dodávanej do akvárií a nádrží upraviť tak, aby zodpovedala prípustným limitom pre jednotlivé druhy zvierat.

  - Podstieľka

Podstieľka musí byť suchá, sajúca, neprašná, netoxická a prostá pôvodcov ochorení a škodcov alebo kontaminovaná iným spôsobom. Pozornosť treba venovať pilinám alebo inej podstielke pôvodom z dreva, ktoré bolo chemicky ošetrené. Niektoré priemyselné odpady môžu byť tiež použité na podstielanie, napríklad skartovaný papier.

  - Pohyb a manipulácia

Pri každej príležitosti je potrebné nechať zvieratá pohybovať sa.

Chovanie zvieraťa  v priebehu pokusu veľmi záleží od jeho dôvery v človeka, ktorú je nutné vypestovať. Divé alebo zatúlané zviera nie je vhodným pokusným zvieraťom, v čom sa líšia od domestikovaného zvieraťa narodeného a chovaného v kontakte s človekom. Dôvera raz vytvorená sa však musí udržovať, preto je potrebné udržovať častý kontakt tak, aby sa zvieratá zoznámili s ľudskou prítomnosťou a činnosťou a vyhradiť potrebný čas pre hlasový a kontakt, hladkanie a maznanie. Personál sa musí pri styku so zvieratami chovať milo, jemne a isto.

3.11. Čistenie

Úroveň zariadenia veľmi záleží od dobrej hygieny, preto je denné čistenie a výmena znečistenej podstielky v klietkach a kotercoch nevyhnutná.

Zariadenie je povinné vypracovať postupy pre pravidelné čistenie, pranie, dekontamináciu a sterilizáciu klietok, príslušenstva, fliaš a ďalšieho vybavenia. Udržiavanie vysokej úrovne čistoty a poriadku v kotercoch, umývacích a skladovacích priestoroch je nevyhnutné.

Materiál tvoriaci povrch podlahy vo vidieckych ohradách pre zvieratá, klietkach a výbehoch sa musí pravidelne čistiť a obmieňať, aby sa nestal zdrojom infekcie a zamorenia parazitmi.

  - Humánny spôsob usmrcovania zvierat

Všetky humánne metódy usmrcovania zvierat vyžadujú skúsenosť, ktorú je potrebné získať vhodným školením.

Zviera v hlbokom bezvedomí sa môže nechať vykrvácať, ale lieky, ktoré paralyzujú svalstvo pred upadnutím do bezvedomia s účinkom podobným kurare je zakázané podávať bez predchádzajúcej anestézie. Zakázané je aj zabíjanie elektrickým prúdom, ktorý neprechádza mozgom, bez predchádzajúceho zbavenia vedomia zvieraťa. Odstránenie kadáverov sa nesmie vykonať pred objavením sa posmrtného stuhnutia - rigor mortis.

Tabuľka č. 1

Optimálne teploty pre zvieratá chované v klietkach, kotercoch a vnútorných výbehoch

| Druh alebo skupina druhov zvierat | Optimálna teplota v °C |
| --- | --- |
| primáty nového sveta | 20 - 28 |
| myš laboratórna | 20 – 24 |
| potkan laboratórny | 20 – 24 |
| škrečok zlatý | 20 – 24 |
| gerbil | 20 – 24 |
| morča domáce | 20 – 24 |
| primáty starého sveta | 20 – 24 |
| prepelica poľná | 20 – 24 |
| králik domáci | 15 – 21 |
| pes domáci | 15 – 21 |
| mačka domáca | 15 – 21 |
| fretka | 15 – 21 |
| hydina | 15 – 21 |
| holub | 15 – 21 |
| ošípaná | 10 – 24 |
| koza domáca | 10 – 24 |
| ovca domáca | 10 – 24 |
| hovädzí dobytok | 10 – 24 |
| kone | 10 – 24 |

Poznámka: V prípadoch držania veľmi mladých zvierat alebo zvierat bez srsti a pod. môže byť horná hranica optimálnej teploty primerane zvýšená

Tabuľka č. 2

Dĺžka karantény niektorých druhov zvierat

| Druh zvierat | Počet dní |
| --- | --- |
| myš laboratórna | 5 – 15 |
| potkan laboratórny | 5 – 15 |
| škrečok zlatý | 5 – 15 |
| gerbil | 5 – 15 |
| morča domáce | 5 – 15 |
| králik domáci | 20 – 30 |
| pes domáci | 20 – 30 |
| mačka domáca | 20 – 30 |
| primáty | 40 – 60 |

Tabuľka č. 3

Minimálne požiadavky na umiestňovanie hlodavcov a králikov v klietkach 
pri zhromažďovaní a pri pokuse

| Druh a veľkosť zvierat | minimálna plocha podlahy klietky v cm2 | minimálna výška klietky v cm |
| --- | --- | --- |
| myš laboratórna | 180 | 12 |
| škrečok zlatý | 180 | 12 |
| potkan laboratórny | 350 | 14 |
| morča domáce | 600 | 18 |
| králik domáci | do 1 kg | 1 400 | 30 |
|  | 1 – 2 kg | 2 000 | 30 |
|  | 2 – 3 kg | 2 500 | 35 |
|  | 3 – 4 kg | 3 000 | 40 |
|  | 4 – 5 kg | 3 600 | 40 |
|  | za každý 1 kg nad 5 kg | k 3 600 pridať 200 | 50 |

Poznámka: Výškou klietky sa rozumie vertikálna vzdialenosť od podlahy klietky po vrchnú vodorovnú časť viečka alebo klietky

Pri plánovaní pokusov je potrebné zvážiť potenciálny rast zvierat a zaistiť im zodpovedajúci priestor podľa tejto tabuľky vo všetkých fázach pokusov.

Viď tiež grafy 1 až 5 a 8 až 12.

Tabuľka č. 4

Minimálne požiadavky na umiestňovanie hlodavcov v klietkach pri chove

| Druh a veľkosť zvierat | Minimálna plocha podlahy klietky pre samicu s vrhom v cm2 | Minimálna výška klietky v cm |
| --- | --- | --- |
| myš laboratórna | 200 | 12 |
| škrečok zlatý | 650 | 12 |
| potkan laboratórny | 800 | 14 |
| morča domáce | 1 200 | 18 |
| morča domáce chované háremovým spôsobom | 1 000 pre dospelé zviera | 18 |

Tabuľka č. 5

Minimálne požiadavky na umiestňovanie králikov v klietkach pri chove

| Hmotnosť samice v kg | Minimálna plocha podlahy klietky pre samicu s vrhom v m2 | Minimálna výška klietky v cm | Minimálna plocha podlahy hniezdneho boxu v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 | 0,30 | 30 | 0,10 |
| 1 – 2 | 0,35 | 30 | 0,10 |
| 2 – 3 | 0,40 | 35 | 0,12 |
| 3 – 4 | 0,45 | 40 | 0,12 |
| 4 - 5 | 0,50 | 40 | 0,14 |
| nad 5 kg | za každý 1 kg k 0,50 m2 pridať 0,1 m2 | 50 | za každý 1 kg k 0,50 m2 pridať 0,01 |

Poznámka: Plocha hniezdneho boxu je súčasťou celkovej plochy podlahy klietky

Tabuľka č. 6

Minimálne požiadavky na umiestnenie mačiek počas chovu a pokusu v klietke

| Hmotnosť mačky v kg | Minimálna plocha podlahy klietky pre mačku v m2 | Minimálna výška klietky v cm | Minimálna plocha podlahy klietky pre samicu s vrhom v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 | 0,2 | 50 | - |
| 1 – 3 | 0,3 | 50 | 0,58 |
| 3 – 4 | 0,4 | 50 | 0,58 |
| 4 - 5 | 0,6 | 50 | 0,75 |
| nad 5 | za každý 1 kg k 0,60 m2 pridať 0,1 m2 | 50 | 0,75 |

Poznámka: Umiestnenie v klietke musí byť prísne časovo obmedzené. Mačkám, umiestneným v klietkach, musí byť umožnený  najmenej raz denne voľný pohyb mimo klietky, ak to nie je v rozpore s pokusom.

Tabuľka č. 7

Minimálne požiadavky na umiestnenie mačiek počas chovu a pokusu v koterci

| Hmotnosť mačky v kg | Minimálna plocha podlahy koterca pre mačku v m2 | Minimálna výška koterca v m | Minimálna plocha podlahy koterca pre samicu s vrhom v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| do 3 | 1,2 | 1,8 | 2 |
| nad 3 | 1.5 | 1,8 | 2 |

Poznámka: Koterec pre mačky musí byť vybavený vaničkou s mačacím pieskom na špinenie, priestranná polica na odpočívanie a  obohatenie priestoru vhodne prispôsobené na šplhanie a brúsenie pazúrov. Plocha police sa započítava do celkovej plochy podlahy koterca.

Minimálna plocha podlahy koterca pre samicu s vrhom zahŕňa aj 0,18 m2 plochy pôrodnej debničky.

Tabuľka č. 8

Minimálne požiadavky na umiestnenie psov počas pokusu v klietke

| Kohútiková výška psa v cm | Minimálna plocha podlahy klietky pre psa v m2 | Minimálna výška klietky v cm |
| --- | --- | --- |
| do 30 | 0,75 | 60 |
| 31 - 40 | 1,0 | 80 |
| 41 - 50 | 1,25 | 1,0 |
| 51 - 60 | 1,50 | 1,2 |
| 61 - 70 | 1,75 | 1,4 |

Poznámka: Psy môžu byť umiestnený v klietke len po najnevyhnutnejšiu dobu podľa účelu pokusu. Psom, umiestneným v klietkach, musí byť umožnený  najmenej raz denne voľný pohyb mimo klietky, ak to nie je v rozpore s pokusom. Časové obmedzenie pre umiestnenie psov v klietkach musí byť stanovené a pripevnené na každej klietke pre všetkých psov okrem tých, ktorý sú zaradený do pokusu s obmedzením pohybu. Plocha určená na voľný pohyb psov musí byť dostatočne veľká. Podlaha klietky nesmie byť konštruovaná z mriežky, ak takáto podlaha  nie je pre pokus nevyhnutná.

Psy s kohútikovou výškou nad 70 cm sa na pokusy nesmú používať, ak nie sú jedinými možnými pre daný pokus. Všeobecný vzorec pre výpočet plochy klietky sa rovná:  Kohútiková výška v cm X 0,25 m2. Všeobecný vzorec pre výpočet výšky klietky sa rovná:  
 2 X kohútiková výška v cm.

Tabuľka č. 9

Minimálne požiadavky na umiestnenie psov počas chovu a pokusu v koterci

| Hmotnosť psa v kg | Minimálna plocha podlahy koterca pre psa v m2 | Minimálna plocha výbehu pre psa |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 3 psov v m2 | nad 3 psov v m2 |
| do 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 – 10 | 0,7 | 1,4 | 1,2 |
| 11 – 20 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 21 – 30 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
| nad 30 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |

Poznámka:Psy držaný nepretržite vonku, musia mať časť možnosť úkrytu pred nepriaznivým počasím. Podlaha koterca nesmie byť konštruovaná z mriežky. Ak  je takáto podlaha  pre pokus nevyhnutná, časť podlahy určenej  na spanie psa musí byť jednoliata. Prepážky medzi kotercami musia byť konštruované tak, aby sa psy nemohli zraňovať. Koterce musia byť dobre odvodnené.

Tabuľka č. 10

Minimálne požiadavky na umiestnenie primátov počas chovu a pokusu v klietke

(prispôsobené najčastejšie používaným primátom nadrádu Ceboidea a Cercopithecoidea)

Z dôvodu veľkej rozmanitosti veľkosti a charakteristické vlastnosti primátov je zvlášť dôležité prispôsobiť rozmer, tvar a vnútorné vybavenie klietok ich špeciálnym potrebám. Celkový objem klietky je pre primáty rovnako dôležitý ako plocha klietky. Vo všeobecnosti, výška klietky pre ľudoopy a iné opice je najväčší rozmer klietky. Výška klietky musí byť najmenej tak vysoká, aby sa v nej zviera mohlo napriamiť. Výška klietky pre gibony a pavúčiare musí byť tak vysoká, aby sa tieto zvieratá mohli hojdať zavesené za hrudné končatiny pri strope a pritom sa nohami nedotýkali podlahy klietky. Obohatenie priestoru musí umožňovať zvieratám využívať vrchnú časť klietky.

Znášanlivé primáty sa môžu umiestňovať v klietke vo dvojici. Ak sú primáty držané vo dvojici v klietke, zariadenie musí mať možnosť zvieratá oddeliť. Ak umiestnenie v klietke vo dvojiciach nie je možné, primáty musia na seba vidieť.

| Hmotnosť primáta v kg | Minimálna plocha podlahy klietky pre jedno zviera alebo dvojicu v m2 | Minimálna výška klietky v cm |
| --- | --- | --- |
| do 1 | 0,25 | 60 |
| 1 – 3 | 0,35 | 75 |
| 3 – 5 | 0,50 | 80 |
| 5 – 7 | 0,70 | 85 |
| 7 – 9 | 0,90 | 90 |
| 9 – 15 | 1,10 | 125 |
| 15 - 25 | 1,50 | 125 |

Tabuľka č. 11

Minimálne požiadavky na umiestnenie ošípaných počas zhromažďovania zvierat
 a počas pokusu v klietke

| Hmotnosť ošípanej v kg | Minimálna plocha podlahy klietky pre ošípanú v m2 | Minimálna výška klietky v cm |
| --- | --- | --- |
| 5 - 15 | 0,35 | 50 |
| 16 - 25 | 0,55 | 60 |
| 26 - 40 | 0,80 | 80 |

Poznámka: Ošípané môžu byť umiestnený v klietke len po najnevyhnutnejšiu dobu podľa účelu pokusu. Časové obmedzenie pre umiestnenie ošípaných v klietkach musí byť stanovené a pripevnené na každej klietke pre všetky ošípané okrem tých, ktoré sú zaradené do pokusu s obmedzením pohybu.

Tabuľka č. 12

Minimálne požiadavky na umiestnenie hospodárskych zvierat počas zhromažďovania 
 a počas pokusu v koterci

| Druh zvierat a hmotnosť v kg | Minimálna plocha podlahy koterca v m2 | Minimálna dĺžka koterca v m | Minimálna výška priehradky v m | Minimálna plocha podlahy pre skupinu v m2 | Minimálna dĺžka kŕmneho žľabu pre 1 zviera v m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ošípaná | 10 - 30 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,20 |
| 31 – 50 | 2 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 0,25 |
| 51 – 100 | 3 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,30 |
| 101– 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 0,35 |
| nad 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 0,40 |
| ovca | do 70 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,35 |
| koza | do 70 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 0,35 |
| Hovädzí dobytok | do 60 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,30 |
| 61 – 100 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,30 |
| 101 – 150 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 0,35 |
| 151 – 200 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 0,40 |
| 201 – 400 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,55 |
| nad 400 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,65 |
| dospelé kone | 13,5 | 4,5 | 1,8 | - | - |

Tabuľka č. 13

Minimálne požiadavky na umiestnenie hospodárskych zvierat počas zhromažďovania 
 a počas pokusu na stojisku

| Druh zvierat a hmotnosť v kg | Minimálna plocha podlahy stojiska v m2 | Minimálna dĺžka koterca v m | Minimálna výška priehradky v m |
| --- | --- | --- | --- |
| ošípaná | 100 - 150 | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
| nad 150 | 2,5 | 2,5 | 1,4 |
| ovca | do 70 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| koza | do 70 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| Hovädzí dobytok | 60 – 100 | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| 101 – 150 | 0,9 | 1,4 | 0,9 |
| 151 – 200 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 201 – 350 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
|  | 351 – 500 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
| nad 500 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
| dospelé kone | 4,0 | 2,5 | 1,6 |

Poznámka: Stojisko musí byť dostatočne široké, aby si zvieratá mohli pohodlne ľahnúť.

Tabuľka č. 14

Minimálne požiadavky na umiestnenie niektorých druhov vtákov počas zhromažďovania 
 a počas pokusu v klietkach

| Druh vtáka a hmotnosť v g | Minimálna plocha podlahy klietky pre 1 vtáka v cm2 | Minimálna plocha podlahy klietky pre 2 vtákov v cm2/vták | Minimálna plocha podlahy klietky pre 3 a viac vtákov v cm2/vták | Minimálna výška klietky v cm | Minimálna dĺžka kŕmneho žľabu pre 1 vtáka v cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kura | 100 - 300 | 250 | 200 | 150 | 25 | 3 |
| 301 – 600 | 500 | 400 | 300 | 35 | 7 |
| 601 - 1200 | 1000 | 600 | 450 | 45 | 10 |
| 1201 - 1800 | 1200 | 700 | 550 | 45 | 12 |
| 1801 - 2400 | 1400 | 850 | 650 | 45 | 12 |
| dospelý kohút nad 2400 | 1800 | 1200 | 1000 | 60 | 15 |
| prepelica poľná 120 - 140 | 250 | 200 | 200 | 15 | 4 |

Minimálna plocha podlahy klietky pre myši

Graf č. 1

Minimálna plocha podlahy klietky pre potkany

Graf č. 2

Minimálna plocha podlahy klietky pre zlatých škrečkov

Graf č. 3

Minimálna plocha podlahy klietky pre morčatá

Graf č. 4

Minimálna plocha podlahy klietky pre králiky

Graf č. 5

Minimálna plocha podlahy klietky pre samicu králika s vrhom

Graf č. 6

Minimálna plocha podlahy klietky pre mačky

Graf č. 7

Vzťah medzi počtom myší v klietke a plochy podlahy klietky

Graf č. 8

Vzťah medzi počtom potkanov v klietke a plochy podlahy klietky

Graf č. 9

Vzťah medzi počtom škrečkov v klietke a plochy podlahy klietky

Graf č. 10

Vzťah medzi počtom morčiat v klietke a plochy podlahy klietky

Graf č. 11

Vzťah medzi počtom králikov v klietke a plochy podlahy klietky

Graf č. 12

# Footnotes

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat..

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ..../2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.

) Nariadenie vlády č. ..../2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o ochrane zvierat počas prepravy.

)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z.

Nariadenie vlády č. .../2003 Z. z.

)  Zákon č. 184/1993 Z. z. o krmivách