Príloha č. 4

Prehľad  požiarov  S NAJVYŠŠÍMI  ŠKODAMI  V  rokoch 1993 - 2002

Dátum	Miesto vzniku, objekt poškodený požiarom	Príčina vzniku požiaru	Škoda v mil. Sk	
1.6.1993	JCP, a.s. Štúrovo, okres Nové Zámky, výroba polobuničiny	rezanie kovu kyslíkom	107,00	
10.1.1994	SANAS spol. s r.o. Sabinov, okres Prešov, výrobná hala nábytku	úmyselné zapálenie	52,26	
15.2.1995	Chemko Strážske, š.p., okres Michalovce, stláčacia stanica skvapalneného čpavku 	výbuch cisterny  v dôsledku chemickej reakcie	55,37	
23.2.1995	 Harmanecké papierne, a.s. Harmanec,  okres Banská Bystrica výrobná hala a skladové priestory	elektrický skrat v odbočovacej škatuli	260,56	
27.5.1995	Západoslovenské žriedla š.p. Santovka, závod Slatina, okres Levice plniaca linka PET fliaš	konanie neznámej osoby	24,26	
17.1.1996	SEGUM, spol. s r.o. Senica, výrobná hala gumovlásia	samovznietenie rozpracovaných dosiek z gumovlásia	20,00	
10.1.1997	Veľké Kostoľany, okres Piešťany, sklad hotových výrobkov	porušenie bezpečnostných predpisov pri zváraní	133,0	
31.1.1997	PT Žilina, sklad výrobkov a polotovarov a časť výrobnej haly	porušenie bezpečnostných predpisov pri zváraní	177,0	
29.11.1997	Banská Bystrica, sklad obuvi	úmyselné zapálenie	114,52	
29.7.1998	Holubyho ul. 12, okres Košice IV, sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu	technická porucha v osvetľovacom telese	14,83	
28.1.1999	MA.GI.CA spol. s r.o., Textilná ul., Košice IV, výrobná hala	zvýšený elektrický prechodový odpor	40,0	
30.5.2000	Horná Súča, okres Trenčín, súkromný colný sklad	úmyselné zapálenie	103,0	
23.10.2000	k. ú. obce Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, lesný porast na ploche 67 ha	pravdepodobne nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb	366,16	
9.9.2001	Free Zone Sipox, a.s., Kopčianska 92, Bratislava, sklady priemyselného tovaru	úmyselné zapálenie neznámou osobou	24,9