# FOTODOKUMENTÁCIA SÚČASNÉHO STAVU

Národnej  KULTÚRNEJ PAMIATKY

EVIDOVANEJ V ÚZKP SR POD č. 129 - REDUTA

Príloha k materiálu

Návrh na rekonštrukciu Reduty v Bratislave,

sídelnej budovy Slovenskej filharmónie

- havarijný stav fasády nádvoria

b) havarijný stav fasády nádvoria

c) vlhkosť a padajúca omietka soklových častí fasády

v nádvorí

d) vlhkosť a padajúca omietka soklových častí fasády

v nádvorí

e) vlhkosť a padajúca omietka soklových častí fasády

v nádvorí

f) vlhkosť a padajúca omietka soklových častí fasády

v nádvorí

g) poškodenie schodiska pred vstupom do budovy

z Mostovej ulice

h) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

i) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

j) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

k) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

l) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

m) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

n) strecha a krov – typický stav poškodenia hnilobou

a zatekaním

o) okno – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

p) okno a parapet – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

q) okno a parapet – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

r) okno a parapet – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

s) okno – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

t) dvere – typický stav poškodenia rámu vlhkosťou

a mechanickým opotrebovaním

u) Koncertná sieň SF – havarijný stav porušením štukovej

výzdoby vlhkosťou a zatekaním cez poškodenú strechu

v) Koncertná sieň SF – havarijný stav porušením štukovej

výzdoby vlhkosťou a zatekaním cez poškodenú strechu

x) Koncertná sieň SF – havarijný stav porušením štukovej

výzdoby vlhkosťou a zatekaním cez poškodenú strechu