Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č....../2002 Z. z.

OdporúČané metódy PRE URČOVANIE HODNÔT ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

Ukazovateľ, symbol | Popis metódy stanovenia
pH | - Potenciometrické stanovenie

Chemická spotreba kyslíka, CHSK_Cr

-	Stanovenie CHSK dichrómanom draselným 
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke)

Biochemická spotreba kyslíka, BSK_5

-	Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20^oC s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomočoviny 
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke)

Nerozpustené látky,
NL

- Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 μm filtračnú membránu, sušenie pri 105^oC

Amoniakálny dusík, 
N-NH_4

- Absorpčná spektrofotometria

Dusitanový dusík, 
N- NO_2

- Absorpčná spektrofotometria s kyselinou sulfanilovou a NED

Dusičnanový dusík,  
N-NO_3

-	Absorpčná spektrofotometria so salicylanom sodným
-	Stanovenie izotachoforézou

Anorganický dusík, N_anorg | - Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH_4 + N-NO_2 + N-NO_3

Celkový dusík, 
N_celk

-	Stanovenie dusíka absorpčnou spektrofotometriou po jeho prevedení na amoniakálny dusík metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou
-	Stanovenie N-Kjeldahl+N-NO_3 +N-NO_2 
(Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke)

Fosfor celkový, 
P_celk

-	Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii 
 (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke)

Chloridy, Cl^- | - Odmerné argentometrické stanovenie

Sírany, 
SO_4^2-

- Titračné stanovenie dusičnanom olovnatým
-  Kvapalinová chromatografia
-  Stanovenie izotachoforézou

Sulfidy, S^2- | - Jodometrické stanovenie

Fluoridy, F^-

-	Absorpčná spektrofotometria so zirkonalizarinom
-	Stanovenie izotachoforézou

Rozpustené látky po žíhaní pri 550^oC, 
RL_550

- Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke, po žíhaní pri 550^oC

Mangán, 
Mn

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Železo,
 Fe

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- Absorpčná spektrofotometria s o-fenantrolínom
- ICP MS*

Hliník,
Al

- Absorpčná spektrofotometria s pyrokatecholovou fialovou

Arzén,
As

- Absorpčná spektrofotometria metóda s dietylditiokarbamátom strieborným
- Atómová absorpčná spektrofotometria
- ICP MS*

Kadmium, 
Cd

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Ortuť,
 Hg

- Atómová absorpčná spektrofotometria - technika studených pár
- ICP MS*

Meď, 
Cu

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Zinok, 
Zn

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Olovo, 
Pb

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Kobalt, 
Co

- Atómová absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Nikel, 
Ni

- Atómova absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Striebro, 
Ag

- Atómová absorpčná spektrofotometria – grafitová, pri 328.1 nm, elektrotermická  atomizácia

Vanád, 
V

- Atómova absorpčná spektrofotometria

Selén, 
Se

- Atómová absorpčná spektrofotometria (hydridový postup)

Cín, 
Sn

- Atómová absorpčná spektrofotometria

Molybdén, 
Mo

- Atómová absorpčná spektrofotometria

Bárium, 
Ba

- Atómova absorpčná spektrofotometria

Celkový chróm, 
Cr_celk

- Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom
- Atómova absorpčná spektrofotometria 
- ICP MS*

Šesťmocný chróm, 
Cr^6+

- Absorpčná spektrofotometria s difenylkarbazidom
- ICP MS*

Kyanidy, 
CN^-_celk, CN^-_tox

- Absorpčná spektrofotometria s chloraminom T, kyselinou barbiturovou a pyridinom; celkové a toxické kyanidy sa oddeľujú destilačne

Povrchovo aktívne látky aniónové, 
PAL-A

- Absorpčná spektrofotometria - stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú

Extrahovateľné látky, 
EL

- Gravimetricky

Nepolárne extrahovateľné látky, NEL
(uhľovodíkový index)

- Metóda analytického stanovenia bude určená dodatočne

Ropné látky_GC, 
RL_GC

- Plynová chromatografia

Polycyklické aromatické uhľovodíky, 
PAU

- Vysokotlaká kvapalinová chromatografia

Aktívny chlór | - Absorpčná spektrofotometria s o-tolidínom
AOX^1) | - Argentometrická titrácia napr. mikrocoulometria
PCDD^2), PCDF^3) | - Plynová chromatografia

Fenoly - prchajúce s vodnou parou, 
FN1

- Absorpčná spektrofotometria s 4-aminoantipyrínom po destilácii

stanovenie metódou indukčne viazanej plazmy s hmotnostným spektrofotometrom
 ^1) adsorbovateľné organicky viazané halogény
 ^2) polychlórované dibenzo-dioxíny
 ^3) polychlórované dibenzo-furány