Zoznam skratiek

ALARA	- „as low as reasonably achievable“ – princíp z oblasti radiačnej ochrany („udržovať dávky tak nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné, s uvážením technických, ekonomických a sociálnych hľadísk“)

BIDSF	- Medzinárodný fond (Európskej banky pre obnovu a rozvoj) pre podporu vyraďovania JE V1 (Bohunice International Decommissioning Support Fund)

BSC RAO	- Bohunické spracovateľské centrum pre spracovanie rádioaktívnych odpadov

Bq	- Becquerel (jednotka rádioaktivity)

ČSFR	- Česká a Slovenská Federatívna Republika

ČSKAE	- Československá komisia pre atómovú energiu

ČSSR	- Československá socialistická republika

DS	- dlhodobý sklad

EBL	- experimentálna bitúmenačná linka

EBRD	- Európska banka pre obnovu a rozvoj

ESV	- experimentálna spaľovňa

EÚ	- Európska únia

FS KRAO	- finálne spracovanie kvapalných RAO v lokalite Mochovce

HVB	- hlavný výrobný blok

HWGCR	- ťažkou vodou moderovaný plynom chladený reaktor (Heavy Water Gas Cooled Reactor)

IAEA	- Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (International Atomic Energy Agency)

INES	- medzinárodná stupnica jadrových udalostí (International Nuclear Events Scale)

IRAO	- inštitucionálne RAO, t. j. RAO vznikajúce pri využívaní rádioaktívnych žiaričov   v medicíne, výskume a priemysle

ISO	- medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Standard Organization)

JE	- jadrová elektráreň

JZ	- jadrové zariadenie

KPV	- koncepčný plán vyraďovania

KS	- krátkodobý sklad

MaR	- meranie a regulácia

mSv	- milisievert (jednotka dávkového ekvivalentu)

MH SR	- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MOX	- jadrové palivo obohatené o oxidy plutónia

MSVP	- medzisklad vyhoretého paliva

MWe	- megawatt elektrický (jednotka výkonu)

MŽP SR	- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

N	- Newton (jednotka sily)

NEA OECD	- Agentúra pre jadrovú energiu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Nuclear Energy Agency of Organization for Economic, Cooperation and Development)

NJF SR	- Národný jadrový fond Slovenskej republiky

NR SR	- Národná rada Slovenskej republiky

NTL	- nízkotlaké lisovanie

OU	- ochranné uloženie

PpBS	- predprevádzková bezpečnostná správa

PDS	- púzdra dlhodobého skladu

PMU	- Projektová manažérska jednotka

PS	- prevádzkový súbor

RAO	- rádioaktívny odpad

RÚ RAO	- Republikové úložisko RAO

SCK/CEN	- centrum jadrového výskumu v Mole (Belgicko)

SE, a. s.	- Slovenské elektrárne, a. s.

SE EBO	- elektrárne Jaslovské Bohunice

SE VYZ	- závod pre vyraďovanie jadrových zariadení

SKR	- systémy kontroly a riadenia

SR	- Slovenská republika

TSÚ RAO	- technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov

ŤK	- ťažký kov

ÚJD SR	- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

ÚVZ SR	- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

USA	- Spojené štáty americké (United States of America)

VAO	- vysokoaktívny odpad

VBK	- vláknobetónový kontajner

VDL	- vaňová dekontaminačná linka

VJP	- vyhoreté jadrové palivo

VTL	- vysokotlaké lisovanie

VZT	- vzduchotechnika

WATRP	- program IAEA pre hodnotenie technickej úrovne nakladania s RAO (Waste Management Assessment and Technical Review Programme)

ZČJE	- záverečná časť jadrovej energetiky

ZSSR	- Zväz sovietskych socialistických republík

ZRAM	- zachytené rádioaktívne materiály

Z. z.	- zbierka zákonov

ŽP	- životné prostredie

Obsah

ÚVOD A OFICIÁLNE ZHRNUTIE	5

1.             technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky	18

1.1	HISTÓRIA A SÚČASNÝ STAV JADROVÝCH ZARIADENÍ V SR	18

1.1.1	JADROVÉ ZARIADENIA V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH	18

1.1.2	Jadrové zariadenia v lokalite Mochovce	25

1.2	SÚČASNÁ VŠEOBECNÁ KONCEPCIA NAKLADANIA S ODPADMI z jadrových zariadení A STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ZACHYTENÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV	29

1.2.1	Nakladanie s nerádioaktívnymi odpadmi z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení a s rádioaktívnymi látkami a materiálmi pochádzajúcimi z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vypúšťanými či uvoľňovanými spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia	29

1.2.2	Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi	30

1.2.3	Nakladanie so zachytenými jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu	35

1.2.4	Vzájomná podmienenosť a časové súvislosti v nakladaní s RAO v Slovenskej republike	37

1.3	SÚČASNÁ KONCEPCIA NAKLADANIA S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM	40

1.3.1	Produkcia vyhoretého jadrového paliva a súčasný stav jeho skladovania	40

1.3.2	Koncepcia nakladania s VJP	41

2.	vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky	44

2.1	UKONČOVANIE PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ	44

2.1.1	Technické aspekty ukončovania prevádzky jadrových elektrární	44

2.2	Všeobecná stratégia vyraďovania jadrových zariadení	45

2.3	Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1	47

2.3.1	Ďalšie etapy vyraďovania JE A1	48

2.3.2	Lokalita JE A1 po ukončení vyraďovania	51

2.4	Vyraďovanie JE V1	52

2.4.1	Predchádzajúce práce v oblasti prípravy vyraďovania JE V1	52

2.4.2	Lokalitné súvislosti	56

2.5	Vyraďovanie JE V2, EMO 1,2 a EMO 3,4	56

2.6	Vyraďovanie ostatných jadrových zariadení	57

2.7	Predpokladaná budúcnosť v oblasti ukladania RAO a VJP v Slovenskej republike, inštitucionálna kontrola úložísk	58

2.7.1	Republikové úložisko RAO v Mochovciach	58

2.7.2	Inštitucionálna kontrola	60

2.7.3	Vývoj hlbinného ukladania v Slovenskej republike	61

3.	návrh plánu finančného zabezpečenia stratégie	67

3.1	Plán príjmov NJF podľa jednotlivých kategórií	67

3.1.1	Finančné zdroje NJF	67

3.1.2	Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy určený na úhradu historického dlhu	70

3.1.3	Úroky z vkladov na účte NJF	74

3.1.4	Ostatné finančné zdroje	74

3.2	Predpokladané čerpanie prostriedkov NJF	75

3.2.1	Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu A	75

3.2.2	Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu B	79

3.2.3	Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu C	79

3.2.4	Podúčet D - náklady na nakladanie so ZRAM	80

3.2.5	Podúčet E - náklady na úložiská RAO a VJP	80

3.2.6	Podúčet G - náklady na skladovanie VJP v samostatných zariadeniach	80

3.3	Bilancia zdrojov a čerpania prostriedkov NJF	81

3.3.1	Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň A1	81

3.3.2	Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň V1	82

3.3.3	Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň V2	82

3.3.4	Podúčet B – jadrová elektráreň EMO 1,2	83

3.3.5	Podúčet C – jadrová elektráreň EMO 3,4	83

3.3.6	Podúčty E, F a G – úložiská RAO a VJP, inštitucionálna kontrola úložísk a skladovanie VJP v samostatných zariadeniach	83

3.3.7	Stav finančných prostriedkov na účte NJF, výnosové úroky	84

3.3.8	Sumárna bilancia finančných prostriedkov na účte NJF	84

3.3.9        Odhad nákladov na ďalšie obdobia	85

4.	predpokladané dosahy na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb, na hospodársky a sociálny rozvoj krajiny	86

5.	predpokladané dosahy príspevkov na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach	86

6.	dopad navrhovanej stratégie na vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy	86

7.	plán finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu	87

7.1	Sumarizácia príjmov a výdavkov NJF v roku 2008	87

7.1.1	Príjmy - komentár	87

7.1.2	Výdavky - komentár	88

7.2	Sumarizácia príjmov a výdavkov NJF na rokY 2009 - 2012	90

8.	Prílohy	92

# ÚVOD

Pod pojmom Záverečná časť jadrovej energetiky sa v tomto dokumente rozumie súbor aktivít na konci jadrovoenergetického reťazca, menovite:

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z prevádzky a z vyraďovania jadrových zariadení,

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a vysokoaktívnymi odpadmi,

ukončenie prevádzky a vyraďovanie jadrových zariadení,

uzatvorenie úložísk a následné inštitucionálne opatrenia,

nakladanie so zachytenými rádioaktívnymi materiálmi a jadrovými materiálmi, ktorých pôvodca nie je známy.

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bolo treba pre potreby Slovenska riešiť nasledovné úlohy:

rozhodnúť o využívaní medziskladu VJP v Jaslovských Bohuniciach na skladovanie paliva len               z produkcie SR, t. j. palivo vyprodukované v JE Dukovany a skladované v medzisklade v Bohuniciach postupne odviesť späť,

uviesť do prevádzky úložisko nízkoaktívnych a strednoaktívnych krátkožijúcich RAO v Mochovciach    a využívať ho i pre ukladanie IRAO,

riešiť úplne nanovo systém nakladania s IRAO, pretože všetky predmetné činnosti boli vykonávané        a zariadenia sa nachádzali v Českej republike,

urobiť potrebné kroky vedúce k bezpečnému uloženiu VJP a RAO (vrátane IRAO, hlavne niektorých ďalej nepoužívaných uzavretých žiaričov), ktoré nemohli byť uložiteľné v existujúcom úložisku v Mochovciach.

Spomínaná absencia systému nakladania s IRAO v novom štáte bola impulzom, ktorý v konečnom dôsledku viedol k prijatiu vládneho uznesenia č. 190/1994, v ktorom vláda súhlasila s „koncepciou zneškodňovania rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení a ostatných pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“. Vlastná koncepcia (Dôvodová správa k uzneseniu) vtedy:

stanovila technológie bitúmenácie a cementácie ako základné spôsoby fixácie kvapalných RAO (vrátane kalov a ionexov), a lisovania či spaľovania ako základné spôsoby minimalizácie objemu pevných RAO,

stanovila potrebu využívania i ďalších technológií (vitrifikácia),

stanovila potrebu technologicky i legislatívne vyriešiť uvoľňovanie nízkorádioaktívnych materiálov       z jadrových zariadení do životného prostredia,

určila, že IRAO by mali byť spracovávané rovnakým spôsobom ako RAO z jadrových elektrární,

určila základné smery pre skladovanie VJP a RAO, ukladanie VJP a RAO, transport,

prvýkrát v podmienkach Slovenskej republiky odhadla náklady na záverečnú časť jadrovej energetiky    a spôsob ich pokrytia, navrhla spôsob riešenia tzv. historického dlhu (do roku 1994 neboli tvorené fondy na náklady budúcich období – záverečnú časť jadrovej energetiky), a rozdelila, čo zo záverečnej časti by malo byť financované prostredníctvom štátneho fondu a čo producentmi odpadov,

navrhla zriadiť samostatnú organizáciu na:

spracovanie RAO pre konečné uloženie alebo dlhodobé skladovanie

transport RAO dopravnými prostriedkami

dlhodobé skladovanie VJP a RAO

výrobu kontajnerov pre uloženie a dlhodobé skladovanie

likvidáciu JE a ostatných jadrových zariadení

výskum a vývoj v týchto oblastiach

prevádzkovanie informačného systému o RAO a styk s verejnosťou

zabezpečovanie úložných a skladovacích kapacít

ako organizačnú zložku vtedajšieho Slovenského energetického podniku. Tento návrh viedol                  k ustanoveniu odštepného závodu SE-VYZ k 1. 1. 1996 (dnes premenený v dôsledku privatizácie na JAVYS, a. s.),

koncepcia už počítala s prijatím zákona o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení, ktorý sa v rovnakom čase intenzívne pripravoval, a bola jedným z impulzov smerujúcich k vypracovaniu úplne nových právnych predpisov jadrovej bezpečnosti.

Ďalšia z predmetných koncepcií, ktorá bola vypracovaná v rokoch 2000/2001 sa zaoberala hlavne technologickými a kapacitnými problémami systému nakladania s RAO v súvislosti s potrebou riešiť tiež spracovanie, úpravu a ukladanie RAO pochádzajúcich z vyraďovania jadrových elektrární typu VVER.

V súčasnom období sú v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce tieto jadrové zariadenia:

jadrová elektráreň A1 Jaslovské Bohunice,

jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice, v súčasnosti (máj 2007) jeden definitívne odstavený a jeden prevádzkovaný blok,

jadrová elektráreň V2 Jaslovské Bohunice,

jadrová elektráreň EMO 1,2 Mochovce,

MSVP Jaslovské Bohunice,

TSÚ RAO Jaslovské Bohunice,

RÚ RAO Mochovce.

V rôznych predprevádzkových štádiách sa nachádzajú tieto ďalšie jadrové zariadenia:

jadrová elektráreň EMO 3,4 Mochovce – súhlas s dostavbou,

FS KRAO Mochovce – prevádzkové skúšky,

IS RAO Jaslovské Bohunice – nové územné konanie a nové konanie k vydaniu stavebného povolenia,

MSVP Mochovce – ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Hlavným cieľom vyriešenia problému ZČJE je ochrana životného prostredia pred dlhodobými dôsledkami využívania jadrovej energie pri výrobe elektriny (jadrová energetika) a aj ostatných oblastí mierového využívania jadrovej energie na území SR. Vypracovanie a realizácia príslušnej stratégie dnes nie je vlastne ničím iným než aplikovaním princípu trvale udržateľného rozvoja v danej oblasti. Konečnú zodpovednosť  za riešenie a vyriešenie v duchu Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom          a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom nesie štát.  Ide hlavne o:

vytvorenie a implementáciu legislatívneho rámca pre danú oblasť mierového využívania jadrovej energie,

ustanovenie orgánu štátneho dozoru; v prípade, že jeho funkcie sú rozdelené medzi viaceré orgány (čo je náš prípad), musí štát zabezpečiť, že systém dozoru je komplexný a koherentný zároveň,

jasné definovanie zodpovedností producentov odpadov a prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s RAO,

zabezpečenie adekvátnych finančných, ľudských a technických zdrojov a prostriedkov.

Jadrová energetika na terajšom území SR bola od svojho počiatku budovaná v úzkej spolupráci so ZSSR, ktorého nástupcom v danej veci je dnes Ruská federácia. Medzivládne dohody potvrdzovali odoberanie VJP, čím bola vyriešená zadná časť palivového cyklu. Politické zmeny po roku 1989, vyvolali nutnosť riešiť otázky zadnej časti palivového cyklu ZČJE v podmienkach SR. Koncepcia, ktorú prijala vláda v SR svojím uznesením č. 930/1992, bola v priebehu nasledujúcich rokov bez podstatnejších zmien opakovane potvrdená, posledný raz v roku 2001 uznesením vlády č. 5 a možno ju v základe zhrnúť takto:

základným riešením konca palivového cyklu SR je uloženie vyhoretého paliva  do hlbinného úložiska,

v budúcnosti nie je definitívne vylúčená možnosť prepracovania VJP v zahraničí a využitia recyklovaného uránu pre výrobu nových palivových článkov, t. j. vlastne pre ďalšiu výrobu energie,

odsunúť konečné riešenie na neskorší čas, t. j. VJP dlhodobo skladovať, čo by dalo priestor na prípadnú modifikáciu dvoch spomenutých možností konečného riešenia nakladania s VJP.

Napriek tejto koncepcii sa objavujú úvahy o medzinárodnom riešení (v našich doterajších predstavách výlučne „riešení niekde inde“) daného problému, či už zatiaľ nešpecifikovaným vývozom VJP do Ruskej federácie alebo možným uložením v regionálnom (medzinárodnom) úložisku, čo je idea v poslednom čase podporovaná medzinárodnými organizáciami. Je potrebné už na tomto mieste povedať, že ani jeden z uvedených prístupov nie je v súčasnosti ani na národnej ani na medzinárodnej úrovni rozpracovaný          na takej úrovni, aby mohlo byť vylúčené iné riešenie. Potreba uskutočnenia prvých etáp vývoja hlbinného úložiska, hlavne čo sa týka prieskumu vedúcemu k jeho umiestneniu, nebude v tomto kontexte viesť len       k jeho realizácii, ale z dnešného pohľadu hlavne k objektivizácii konečného rozhodnutia v danej veci,        ku ktorému musí dôjsť približne v najbližších desiatich rokoch.

Na inštitucionálne pokrytie danej veci ukázal už v roku 1998 zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (atómový zákon). Vo svojom § 17, ods. (12) hovoril: „Za bezpečné ukladanie rádioaktívnych odpadov zodpovedá právnická osoba zriadená alebo poverená na tento účel Ministerstvom hospodárstva SR za podmienok ustanovených týmto zákonom             a zákonom o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.“

Od 1. 12. 2004 platí v Slovenskej republike nový atómový zákon, zákon č. 541/2004 Z. z. Ten v § 3, ods. (9) a (10) ustanovuje:

(9)	Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva môže na základe povolenia úradu vykonávať len právnická osoba nezávislá od pôvodcu rádioaktívnych odpadov, založená alebo zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).

(10)	Zakazuje sa, aby rádioaktívne odpady alebo vyhoreté jadrové palivo na území Slovenskej republiky ukladali iné osoby ako právnická osoba podľa odseku (9).

Novely atómového zákona stanovili ako konečný termín pre ustanovenie takejto organizácie rok 2012. Je faktom, že Slovenská republika je posledným štátom EÚ s porovnateľnou štruktúrou mierového využívania jadrovej energie, ktorý takúto organizáciu ustanovenú nemá. Jej ustanovenie sa pripravuje; jedným z prvých krokov sú výstupy z projektu PHARE „Technická pomoc pre Ministerstvo hospodárstva SR pri založení národnej inštitúcie – agentúry pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom“, ktorý bol ukončený na jeseň 2006.  Dnes úlohy zmienenej organizácie prakticky zabezpečuje v rámci svojich činností JAVYS, a. s.

Predkladaná stratégia ZČJE je východiskovým dokumentom, ktorý formuluje stratégiu Slovenskej republiky a jej štátnych orgánov pre obdobie približne do roku 2025, s výhľadom až do konca 21. storočia. Navrhuje riešenie, ktoré zabezpečí činnosti ZČJE v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia človeka a ochranu životného prostredia, pričom ich dôsledky nebudú neprimeraným spôsobom prenášané na budúce generácie. Jej cieľom je:

stanoviť strategicky opodstatnené, vedecky, technologicky, finančne a spoločensky prijateľné zásady  pre riešenie ZČJE v SR,

vytvoriť základný systémový rámec pre rozhodovanie v oblasti ZČJE,

zrozumiteľným spôsobom poskytnúť informáciu o dlhodobom riešení otázok ZČJE všetkým dotknutým subjektom a verejnosti.

Návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR vychádza z požiadaviek zákona č. 238/2006 Z. z.   o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a rešpektuje základné legislatívne dokumenty uvedenej oblasti (Atómový zákon č. 541/2004 Z. z. a jeho vykonávacie vyhlášky, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a jeho vykonávacie vládne nariadenia). Prvotnou iniciáciou tvorby takéhoto dokumentu bolo uznesenie vlády č. 5/2001, ktoré ukladalo ministrovi hospodárstva a ministrovi životného prostredia predložiť na rokovanie vlády Koncepciu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým palivom posúdenú v zmysle vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie.

Predkladaný návrh stratégie je podložený analýzou doterajšieho vývoja a odborným odhadom budúcich trendov   pri   mierovom    využívaní   jadrovej  energie  a  ionizujúceho  žiarenia.   Rešpektuje   odporúčania

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA), Agentúry pre jadrovú energiu Organizácie pre rozvoj a spoluprácu v Európe (NEA OECD) a keďže Slovenská republika má za sebou prístupový proces a od roku 2004 je plnoprávnym členom Európskej únie, aj všetky prístupy Európskej komisie. Opiera sa o takmer    50-ročnú skúsenosť slovenských organizácií a inštitúcií a o praxou preverený, modernizovaný a ucelený systém právnych predpisov umožňujúcich bezpečné zabezpečenie činností ZČJE s dostatočnými kontrolnými mechanizmami.

Okrem toho, že predkladaná stratégia má stanoviť smer vývoja v danej oblasti, je jej účel v duchu zákona    č. 238/2006 Z. z. aj praktický: od nej sa má odvíjať financovanie jednotlivých projektov a činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky.

Číselné a iné faktografické údaje v tomto dokumente sú prevzaté z dokumentov týkajúcich sa vyraďovania jednotlivých jadrových zariadení a iných koncepčných a plánovacích dokumentov uvedených v Prílohe č. 1 k tejto Stratégii.

Oficiálne zhrnutie

Strategickým cieľom vyriešenia problému ZČJE je zabezpečiť vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s VJP a RAO v SR efektívnym využitím technických, technologických a finančných prostriedkov tak, aby bola zabezpečená ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred dôsledkami využívania jadrovej energie pri výrobe elektriny (jadrová energetika) a aj ostatných oblastí mierového využívania jadrovej energie na území SR. Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý Slovenská republika ratifikovala,  vymenováva dozorné a administratívne opatrenia a iné kroky, ktoré musia zmluvné strany, teda ich štátne orgány urobiť pre realizáciu svojich záväzkov podľa dohovoru. Sú to:

Vytvorenie legislatívneho a dozorného rámca, t. j.:

vytvorenie systému bezpečnostných požiadaviek a predpisov,

systém povoľovania činností,

systém zakazujúci prevádzku zariadení bez povolenia,

systém kontroly, inšpekcií, dokumentácie a hlásení, uplatnenia predpisov a podmienok povolení,

jasné rozdelenie zodpovedností subjektov zúčastňujúcich sa na predmetných činnostiach.

Vytvorenie či určenie dozorného orgánu povereného realizáciou legislatívneho a dozorného rámca, nezávislého od ostatných subjektov, vybaveného zodpovedajúcimi právomocami, kompetenciami, finančnými a ľudskými zdrojmi

Zabezpečenie, aby primárnu zodpovednosť za bezpečnosť niesol držiteľ príslušného povolenia,

Urobiť opatrenia na zabezpečenie ľudských zdrojov a finančných prostriedkov potrebných na predmetné činnosti

Ďalšie opatrenia: z oblasti prevádzkovej radiačnej ochrany, zabezpečenia kvality, havarijnej pripravenosti, a to počas prevádzky i vyraďovania jadrových zariadení.

Stratégia ZČJE je východiskovým dokumentom, ktorý formuluje stratégiu Slovenskej republiky a všetkých zainteresovaných subjektov podrobne na najbližších päť rokov, rámcovo pre obdobie približne do roku 2025, s výhľadom až do konca 21. storočia. Navrhuje riešenia, ktoré zabezpečia realizáciu ZČJE v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia človeka a ochranu životného prostredia, pričom dôsledky činností nie sú neprimeraným spôsobom prenášané na budúce generácie. Cieľom dokumentu Stratégia ZČJE je:

stanoviť  vedecky, technologicky, finančne a spoločensky opodstatnené a prijateľné zásady pre riešenie ZČJE v SR,

vytvoriť vecný a systémový rámec pre rozhodovanie o finančnom zabezpečení činností ZČJE,

poskytnúť informáciu o koncepčnom riešení otázok ZČJE všetkým dotknutým subjektom a  verejnosti.

Štatút jadrového zariadenia v Slovenské republike má desať zariadení. V lokalite Jaslovské Bohunice to sú jadrové elektrárne A1, V1, V2,  ďalej MSVP,  TSÚ RAO a experimentálne zariadenia spracovania RAO (bitúmenačná linka a spaľovňa). V lokalite Mochovce: EMO 1,2, FS KRAO, EMO 3,4 v jednom areáli a ďalej úložisko stredne a nízkorádioaktívnych RAO. Pod mierové využívanie jadrovej energie patrí tiež využívanie rádioaktívnych materiálov v rôznych oblastiach medicíny, priemyslu a výskumu. Nad činnosťami týkajúcimi sa jadrových zariadení vykonávajú dozor podľa uvedeného dohovoru a príslušných legislatívnych predpisov dva dozorné orgány: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Nad využívaním rádioaktívnych materiálov v medicíne, (nejadrovom) priemysle a výskume, tiež nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v týchto oblastiach, vykonáva dozor výhradne Úrad verejného zdravotníctva.

Pod pojmom záverečná časť jadrovej energetiky sa rozumie súbor aktivít na konci činností súvisiacich s mierovým využívaním jadrovej energie, resp. na hranici príslušných zariadení so životným prostredím okolia, menovite:

ukončenie prevádzky a vyraďovanie jadrových zariadení,

vypúšťanie rádioaktívnych látok z jadrových zariadení a pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, resp. ich uvoľňovanie do životného prostredia,

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení a s rádioaktívnymi odpadmi z využívania rádioaktívnych materiálov v medicíne, priemysle a výskume (tzv. inštitucionálne odpady – IRAO) ,

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,

uzatvorenie úložísk a následné dlhodobé inštitucionálne opatrenia,

nakladanie s opustenými jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi materiálmi, resp. s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.

Niektorými z týchto aspektov sa stratégia nezaoberá. Je tomu tak v zásade z dvoch dôvodov:

dôsledným aplikovaním princípu „polluter pays“ došiel legislatívec pri tvorbe predmetného zákona       č. 238/2006 Z. z. k záveru, že niektoré činnosti je rozumné financovať priamo zo strany držiteľov príslušných povolení na prevádzku, t. j. nie prostredníctvom jadrového fondu,

relatívne významne menšia bezpečnostná významnosť a finančná náročnosť niektorých aspektov oproti iným.

Konkrétne: Stratégia sa nezaoberá nakladaním s IRAO. Národný systém nakladania s IRAO bol ustanovený v polovici minulého desaťročia ako výsledok konsenzu všetkých zainteresovaných subjektov: oboch dozorných orgánov, ministerstva hospodárstva, Slovenských elektrární s ich odštepným závodom, dnes štátnou a. s. JAVYS. V rámci tohto systému je a. s. JAVYS dnes zodpovedná za centralizovaný zber IRAO z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a za ďalšie nakladanie s nimi; robí tak na základe individuálnych kontraktov so subjektmi produkujúcimi IRAO v medicíne, priemysle a výskume, čo je celosvetovo zavedená prax. Konečnou etapou nakladania s IRAO je ich bezpečné uloženie v Republikovom úložisku stredne a nízko aktívnych odpadov v Mochovciach v prípade, že vlastnosti upravených IRAO budú v súlade s limitami a podmienkami pre prevádzku úložiska. V opačnom prípade je konečnou etapou skladovanie v skladovacích priestoroch JAVYS, a. s. do obdobia, keď bude k dispozícii iné vhodné úložisko. Je vytvorený legislatívny rámec pre používanie bezpečnostne významných rádioaktívnych žiaričov (tzv. vysokoaktívnych uzavretých žiaričov) – príslušným vládnym nariadením, ktoré implementuje smernicu Rady európskych spoločenstiev 2003/122/Euratom z 22. 12. 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7.). Tento rámec ustanovuje aj nakladanie s týmito žiaričmi, keď sa stanú nepoužívanými a nepotrebnými, teda IRAO; tiež finančné zabezpečenie tohto nakladania, a to i v prípade krajných situácií (napr. bankrotu držiteľa povolenia).

Zákon č. 238/2006 Z. z. sa explicitne nezaoberá ani vyraďovaním nereaktorových jadrových zariadení, t. j. jadrových zariadení na nakladanie s RAO a vyhoretým palivom, a týmto sa nezaoberá ani stratégia. Uvedený fakt by mohol byť považovaný za rozpor s článkom 22, ods. ii) Spoločného dohovoru, ktorý požaduje, aby zmluvná strana urobila adekvátne opatrenia na zabezpečenie toho, aby na vyraďovanie zariadení na nakladanie s RAO a vyhoretým palivom boli k dispozícii primerané finančné zdroje. Riešenie daného problému bude urobené v najbližšej budúcnosti a zohľadnené pri najbližšej aktualizácii Stratégie.

Stratégia sa nezaoberá priamo ani nakladaním s odpadmi pochádzajúcimi z prevádzky jadrových zariadení. Robí tak len potiaľ, pokiaľ diskutuje technické a kapacitné danosti príslušných technológií konštatujúc,      že napriek rozdielnym charakteristikám prevádzkových RAO a RAO z vyraďovania niet zásadného rozdielu medzi nakladaním s nimi. V duchu zákona č. 238/2006 Z. z. platí za nakladanie s prevádzkovými odpadmi priamo ich producent, a to bez ohľadu na to, kedy nakladanie s týmito odpadmi má prebiehať.

Nakoniec, stratégia sa priamo nezaoberá výpusťami z jadrových zariadení. Súčasný prístup k ich limitovaniu a monitorovaniu je vysvetlený v  Správe o hodnotení vplyvu strategického dokumentu  na životné prostredie paralelne vypracovávanej podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

UKONČOVANIE PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ

Proces ukončovania prevádzky jadrovej elektrárne v podmienkach SR (t. j. vždy pôjde o dvojblokové/dvojreaktorové elektrárne typu VVER) sa začína odstavením jej prvého bloku a končí          po vyvezení vyhoretého jadrového paliva z bazénu skladovania druhého bloku. V priebehu tohto obdobia sa budú vykonávať nasledujúce činností:

dochladzovanie vyhoretého jadrového paliva 1. bloku v bazéne skladovania,

bezpečnostná podpora prevádzky 2. bloku (prevádzka časti systémov 1. bloku potrebných pre bezpečnú prevádzku 2. bloku),

prevádzka spoločných systémov 1. a 2. bloku po ich redukcii (nepotrebné systémy sú odpojené a zaistené, potrebné systémy sú naďalej v prevádzke v pôvodnom alebo zredukovanom rozsahu),

prevádzka pomocných systémov elektro, MaR, SKR a ďalších po ich redukcii,

dochladzovanie vyhoretého jadrového paliva 2. bloku v bazéne skladovania,

redukovaná prevádzka vybraných systémov 1. a 2. bloku, spoločných systémov a pomocných systémov pre zaistenie radiačnej bezpečnosti (rozsah systémov ostávajúcich v prevádzke určujú požiadavky        na pripravovaný proces vyraďovania).

Postupná redukcia systémov predstavuje ich odpojenie a zaistenie (pre elektrické systémy predstavujú ich odpojenie v rozvádzačoch, pre tlakové systémy ich odtlakovanie a odpojenie od zdrojov tlakových médií, pre dodávku kvapalných médií ich odpojenie od zdrojov a zaistenie odpojenia a pod.). Pre stanovenie nákladov na ukončovanie prevádzky je potrebné zahrnúť aj jednorazové činností, akými sú:

vyvezenie paliva z reaktora do bazénu skladovania,

činností súvisiace s prípravou žiadostí na povolenie vykonávania procesu vyraďovania,

vzťahy s verejnosťou,

nákup investícii potrebných pre ukončovanie prevádzky jadrovej elektrárne.

Stratégia vo svojej časti o financovaní činností v tomto období formuluje prístup k riešeniu otázky, čo z nich má byť financované z národného fondu a čo musí finančne pokryť prevádzkovateľ príslušného zariadenia. Ten v zásade financuje hlavne nakladanie s prevádzkovými RAO.

VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Stratégia procesu vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky v podmienkach SR je stanovená na základe doterajších skúseností z vyraďovania jadrovej elektrárne A1, prijatých koncepčných dokumentov              pre vyraďovanie jadrovej elektrárne V1, V2 a EMO 1,2, prístupov v dokumentoch medzinárodných organizácií, hlavne IAEA, a zahraničných skúseností. Je rámcovaná týmito danosťami:

lokality jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice a Mochovce sa budú používať pre budúce komerčné aktivity ich majiteľov (t. j. po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne sa neuvažuje využiť územie       pre poľnohospodárske účely alebo pre účely výstavby bytov); v súlade s prístupmi k paralelne pripravovanej Stratégii energetickej bezpečnosti Slovenska teda nemožno vylúčiť ani možnosť postavenia nového jadrovoenergetického zdroja v lokalite,

koniec každého vyraďovania je definovaný ako jeho vyňatie spod pôsobnosti atómového zákona,

vykoná sa demolácia všetkých budov s inštalovanými technologickými zariadeniami, v ktorých sa nachádzali rádioaktívne média; výnimkou podľa Stratégie sú a budú niektoré objekty JE A1, ktoré sa vzhľadom k technologickej a priestorovej prepojenosti stanú súčasťou jadrového zariadenia TSÚ RAO, výnimkou môžu byť v budúcnosti i ďalšie objekty iných jadrových zariadení, pokiaľ k tomu povedú príslušné koncepčné plány vyraďovania,

spôsob a rýchlosť vyraďovania jadrových elektrární a jeho jadrová/radiačná bezpečnosť, technologické a kapacitné možnosti zariadení pre nakladanie s RAO z vyraďovania (berúc do úvahy, že rovnaké technológie budú spracovávať, upravovať a ukladať RAO z v tom čase prevádzkovaných jadrových elektrární) a možnosti financovania oboch týchto činností musia byť vo vzájomnom súlade. V tomto kontexte sú stanovené vecné a termínové harmonogramy vyraďovania v plánovacích dokumentoch a úvahy o financovaní príslušných činností. V prípade „nestíhania“ ktoréhokoľvek článku reťazca nakladania s RAO bude Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. musieť zabezpečiť potrebné skladovacie kapacity pre skladovanie.

stratégia predpokladá, že finančné prostriedky na krytie nákladov vyraďovania budú k dispozícii v potrebnej výške v danom čase (Uvedomuje si však na druhej strane riziká, že by tomu tak nemuselo byť v prípade, keď jadrové elektrárne v minulosti neakumulovali prostriedky na svoje vyraďovanie. V takomto prípade budú musieť byť medzi činnosťami vyraďovania stanovené priority, t. j. vlastne dôjde k zmene v plánoch vyraďovania tak, že niektoré činnosti relatívne menej významné z hľadiska jadrovej/radiačnej bezpečnosti budú musieť byť odložené. V období najbližších rokov sa riziko finančnej nedostatočnosti týka v prvom rade vyraďovania JE A1, kde to je ale z hľadiska jadrovej/radiačnej bezpečnosti najmenej žiaduce. V prípade nevyhnutnosti stanoví príslušné priority pre financovania Rada správcov NJF v súčinnosti s držiteľom povolenia na danú etapu vyraďovania a v spolupráci s ostatnými zainteresovanými subjektmi.),

vyraďovanie JE A1 je neštandardné v dôsledku prístupov k jej projektovaniu poplatných svojej dobe a v dôsledku havárie počas prevádzky, ktorá mala zásadný vplyv na rádiologickú situáciu v technologických systémoch a v stavebnej časti JE,

koncepčné plány vyraďovania, s ktorými musí byť stratégia v súlade, uvažujú alternatívne v zásade dva spôsoby vyraďovania: bezprostredné vyraďovania po ukončení prevádzky a vyraďovanie s odkladom niektorý činností (ich náplň, rozsah a načasovanie býva rôzne a určuje príslušné sub-varianty). Postupom času sa stáva preferovaným bezprostredné vyraďovanie, takže sa uvažuje že :

postup vyraďovania JE A1 sa bude po v súčasnosti prebiehajúcej I. etape realizovať podľa tzv. Kontinuálneho variantu vyraďovania, ktorý predpokladá 5 etáp s termínom ukončenia v roku 2033,

jadrové elektrárne s reaktorom VVER-440 (predpoklad: V1 v období od 2012 do 2025, V2 od 2029 do 2046, EMO 1,2 od 2046 do 2063 a EMO 3,4 od 2059 do 2076) sa budú vyraďovať podľa variantu bezprostredného vyraďovania v niekoľkých etapách,

východiskový stav pre začatie vyraďovania elektrární VVER je stav s vyvezeným vyhoretým jadrovým palivom a bez odpadov z prevádzky nachádzajúcich sa vo vyraďovanej elektrárni,

pri realizácii vyraďovania sa bude maximálne využívať prevádzkový personál jadrovej elektrárne           a súčasná infraštruktúra pre nakladanie s RAO.

Kľúčovou časťou Stratégie je problematika vyraďovania JE A1. V roku 2008 má byť ukončená I. etapa jej vyraďovania a zahájená etapa ďalšia, na čo v doterajšej praxi v Slovenskej republike nie je precedens. Vecný a termínový harmonogram I. etapy, t. j. jej koncový stav, bol určený príslušnými rozhodnutiami ÚJD SR:

kvapalné RAO s vysokými objemovými aktivitami budú spracované alebo bezpečne preskladnené,

ostatné kvapalné, vlhké (kaly, sorbenty) a pevné RAO budú upravené do formy vhodnej pre konečné uloženie (do vhodnej matrice) a uložené v RÚ RAO, alebo v prípade nemožnosti uloženia bezpečne skladované,

dlhodobý sklad vyhoreného paliva bude prázdny, dekontaminovaný a suchý,

určené priestory a zariadenia budú zdekontaminované,

zdroje potenciálneho ohrozenia životného prostredia budú definitívne odstránené,

neprevádzkované technologické zariadenia a stavebné konštrukcie budú uvedené do takého stavu, aby do realizácie nasledujúceho stupňa vyraďovania nedošlo k nekontrolovateľnému úniku aktivity            do okolia.

Faktom je, že do uvedeného termínu nebudú realizované položky tohto zoznamu, veľmi významné z hľadiska jadrovej/radiačnej bezpečnosti:

bazén dlhodobého skladu vyhoretého jadrového paliva nebude prázdny, suchý a dekontaminovaný,

vo vonkajšom objekte 44/10 (špeciálne zložisko kvapalných RAO) nebudú monžíky 7/1, 7/2 a nádrže N1/1-1/4, N3 vyprázdnené a dekontaminované.

Stratégia požaduje komplexne zhodnotiť doteraz vykonané činnosti. Hodnotiť by sa mali:

bezpečnostné aspekty daného stavu, vrátane bezpečnostných dopadov vynútených riešení – toto hodnotenie by mali v rámci svojich kompetencií vykonať ÚJD SR a ÚVZ SR,

adekvátnosť použitých technických riešení a vynaložených finančných prostriedkov – toto hodnotenie by malo vykonať MH SR v súčinnosti s RS NJF.

Riešenie uvedených problémov bude mať v ďalších obdobiach najvyššiu prioritu. Pre každú existuje niekoľko alternatívnych riešení. Pre problém vyprázdnenia dlhodobého skladu boli diskutované hlavne dve riešenia: spevňovať kvapalné odpady, resp. kaly dlhodobého skladu fixáciou na mieste, alebo ich  preskladnenie do bezpečnostne vyhovujúcich nádrží. JAVYS, a. s. prijal rozhodnutie o realizácii druhej možnosti. S vyprázdnením skladu súvisí aj ďalší postup nakladania s puzdrami dlhodobého skladu. Podľa najnovších úvah je preskladnením kalov, preskladnením puzdier dlhodobého skladu s neštandardnými RAO, vydrenážovaním a vystriekaním puzdier s dowthermom, fragmentáciou prázdnych puzdier a konečnou dekontamináciou povrchov dlhodobého skladu možné dosiahnuť, aby bol dlhodobý sklad suchý, prázdny a dekontaminovaný v roku 2012 (za predpokladu oddelenia fragmentácie puzdier dlhodobého skladu od ich dekontaminácie), resp. 2024 (za predpokladu že fragmentácia puzdier bude spojená s dekontamináciou v priamej línii procesu).

Pre riešenie nakladania s kalmi zo zmienených vonkajších nádrží sú tiež uvažované rôzne alternatívy ich fixácie: do cementovej či aluminosilikátovej matrice.

Faktom ostáva, že súčasné expertné odhady o objemoch, aktivitách, vlastnostiach predmetných problémových RAO sa výrazne líšia a to ako v odhade času potrebného na ich spracovanie a úpravu, tak i požiadavkách na kapacitu spracovateľských technológií. Stratégia preto nemohla v týchto prípadoch navrhnúť detailné technické a technologické riešenia. Tie budú upravované podľa postupného, stále upresňovaného spoznávania reálnej situácie.

Z hľadiska financovania predstavuje vyraďovania JE A1 ako celok tzv. historický dlh (t. j. vzniknutý pred začiatkom výberu finančných prostriedkov na krytie nákladov ZČJE v roku 1994). Ten má byť podľa ustanovení zákona č. 238/2006 Z. z. pokrytý odvodmi vyberanými prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Výška odvodu je spolu s odôvodnením stanovená v Stratégii ako 90,- Sk/MWh. Tento odvod by sa mal stať súčasťou ceny za dodanú elektrinu a zatiaľ nie je realizovaný. Treba poznamenať, že podľa výkladu príslušných ustanovení zákona č. 238/2006 Z. z. by nebolo možné vytvoriť procedúru na uvoľňovanie finančných prostriedkov na krytie nákladov na vyraďovanie JE A1 inak, pretože táto elektráreň už je v likvidácii. Novelizáciou zákona č. 528/2006 Z. z. bolo pre potrebu financovania vyraďovania JE A1 umožnené vytvoriť „pôžičku“ z analytického účtu pre vyraďovanie JE V1.  „Pôžička“ musí byť ale vrátená do konca roku 2010, preto nerealizovanie odvodu od prevádzkovateľov sústav môže ohroziť plánovanú realizáciu vyraďovania JE A1.

NAKLADANIE S RAO Z VYRAĎOVANIA

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi je časovo dlhodobá problematika, ktorú nie je možné riešiť bez jasnej predstavy k čomu majú smerovať jednotlivé kroky uskutočňované v súčasnosti alebo plánované                  do budúcnosti. Doterajšia koncepcia technologického riešenia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi bola vyvíjaná hlavne pre potreby spracovania a úpravy odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrových elektrární. Všetky technologické zariadenia vyvinuté pre tieto odpady sú dobre použiteľné aj pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov z vyraďovania. Každý druh rádioaktívneho odpadu si vyžaduje špecifický druh spracovania, t. j. prevedenie do bezpečnej formy pre dočasné skladovanie, a následnej úpravy pre konečné uloženie  na  úložisku. Špecifiká nakladania s odpadmi z  vyraďovania spočívajú  v  inej rádionuklidickej skladbe v porovnaní s prevádzkovými odpadmi; hlavne však potrebou nakladať s veľkými objemami kovových a stavebných odpadov z demontáží a z búracích prác.

Zo špecifikácie technických požiadaviek na vyraďovanie jadrových zariadení vyplývajú pre oblasť nakladania s RAO z vyraďovania nasledujúce aspekty:

- uplatňovanie princípu minimalizácie RAO, hlavne dôsledným uplatňovaním prístupov súvisiacich s uvoľňovaním rádioaktívnych materiálov do životného prostredia so zohľadnením princípu ALARA,

vykonávanie opatrení na obmedzenie ožiarenia personálu, obyvateľstva a a na obmedzenie vplyvu na životné prostredie z titulu nakladania s RAO tak, aby sa udržiavali na takej nízkej úrovni, akú možno rozumne dosiahnuť pri zohľadnení technických, ekonomických a spoločenských faktorov,

uplatňovanie takých postupov nakladania s RAO, ktoré smerujú k ich bezpečnému uloženiu,

zabezpečenie systému kvality pri nakladaní s RAO, hlavne systému ich charakterizácie s cieľom určenia a zdokumentovania všetkých bezpečnostne významných vlastností RAO s možnosťou ich spätnej vystopovateľnosti od uloženia až po ich vznik,

zabezpečenie potrebnej kapacity pre ukladanie RAO vznikajúcich pri vyraďovaní jadrových zariadení,

využívanie prevádzkového personálu jadrovej elektrárne a využitie súčasnej infraštruktúry pre nakladanie s RAO pri realizácii vyraďovania,

zabezpečenie potrebnej kapacity dekontaminačných zariadení a liniek pre spracovanie kovových RAO a ich integrácia do infraštruktúry nakladania s RAO z vyraďovania,

racionalizácia systému ukladania RAO tak, že ukladanie RAO o veľmi nízkych aktivitách (potenciálne napr. ochranné odevy, stavebná suť, kovový odpad) by si pri zachovaní rovnakej úrovne jadrovej/radiačnej bezpečnosti nevyžadovalo realizáciu ekonomicky náročných inžinierskych bariér,

pokračovanie vo vývoji hlbinného geologického ukladania v podmienkach Slovenskej republiky, a to v tomto prípade pre ukladanie RAO neuložiteľných v existujúcom úložisku.

NAKLADANIE S JADROVÝMI A RÁDIOAKTÍVNYMI MATERIÁLMI NEZNÁMEHO PÔVODU

Rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu sú zdrojom rizika priameho ožiarenia osôb pri nekontrolovanom styku s nimi. Aspekt rizika ožiarenia pri nekontrolovanom styku s väčšinou jadrových materiálov nie je prioritný (s výnimkou ožiareného/vyhoretého jadrového paliva vyňatého z jadrového reaktora alebo vysoko rádiotoxických zlúčenín transuránov). Riziko v tomto prípade predstavuje veľký potenciál zneužitia týchto materiálov k iným ako mierovým účelom. V súčasnosti funguje v Slovenskej republiky záchytný systém. Jeho v zásade nezmenené fungovanie predpokladá i stratégia. Technické aspekty nakladania s rádioaktívnymi či jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu sú:

existujúca efektívne fungujúca databáza záchytov ILTRAM,

primeraný systém právnych predpisov riešiacich problematiku nakladania s opustenými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu,

vyhovujúce prístrojové vybavenie na prakticky všetkých miestach, kde je to potrebné,

technické zariadenia na manipuláciu, identifikáciu a nakladanie so zachytenými rádioaktívnymi materiálmi,

vyhovujúca úroveň znalostí aj u tých účastníkov procesu, ktorí nie sú primárne školení v problematike radiačnej ochrany,

stabilizujúca sa ekonomická situácia Slovenskej republiky u nových členov EÚ i u ďalších východoeurópskych štátov – v porovnaní s obdobím konca minulého storočia,

zvyšovanie úrovne medzinárodnej spolupráce v oblasti záchytov,

početnými medzinárodnými skúsenosťami z riešenia dôsledkov neoprávnenej manipulácie s rádioaktívnymi materiálmi,

všeobecne zvýšenou pozornosťou, ktorá sa téme neoprávneného nakladania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi venuje v súvislosti s aktuálnym bojom proti terorizmu.

Všetky tieto fakty umožňujú vysloviť predpoklad, že ešte niekoľko rokov bude priemerne množstvo a/alebo závažnosť zachytených materiálov z hľadiska radiačnej ochrany na dnešnej úrovni a potom, aj ako dôsledok postupného utlmovania využívania rádioaktívnych žiaričov v priemysle, výskume či medicíne, bude postupne klesať.

Financovanie riešenie záchytov je ad hoc riešené prostredníctvom národného jadrového fondu, podľa zákona č. 238/2006 Z. z. príspevkami zo štátneho rozpočtu.

NAKLADANIE S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM

Stratégia sa nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom zaoberá od okamžiku jeho odtransportovania z bazénov jadrových elektrární do samostatných jadrových zariadení, tzv. medziskladov vyhoretého paliva. Skladovanie vyhoretého jadrového paliva v medzisklade po dobu niekoľkých desiatok rokov je nevyhnutnou technologickou etapou, ktorej cieľom je znížiť množstvo generovaného tepla a aktivitu vyhoretých palivových kaziet pred ich prepracovaním alebo priamym uložením. Pre vyhoreté jadrové palivo z jadrových elektrární V1, V2 a v súčasnosti aj pre časť paliva z EMO 1,2 sa k tomuto účelu využíva MSVP                    v Jaslovských Bohuniciach.

Pre jadrové elektrárne v lokalite Mochovce sa predpokladá výstavba suchého skladu na princípe dvojúčelových transportno-skladovacích kontajnerov. Berúc do úvahy doterajší postup riešenia zadnej časti palivového cyklu a zahraničné skúseností, stratégia navrhuje:

prevádzkovať jadrové reaktory v tzv. otvorenom palivovom cykle (v súčasnosti nie je možné aplikovať uzavretý palivový cyklus, pretože reaktory VVER-440 prevádzkované v SR nie sú licencované na použitie MOX-paliva),

krátkodobo skladovať vyhoreté jadrové palivo po vybratí z reaktora (3 − 7 rokov) v bazénoch skladovania pri reaktore na každom prevádzkovanom bloku jadrových elektrární,

dlhodobo skladovať vyhoreté jadrové palivo z prevádzky jadrových elektrární v SR v rekonštruovanom medzisklade vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach do roku 2047, keď skončí dnes uvažovaná prevádzková životnosť,

pred rokom 2047 prehodnotiť stav MSVP Jaslovské Bohunice a rozhodnúť buď o jeho rekonštrukcii alebo výstavbe nového skladu využijúc nové poznatky o skladovaní VJP,

do výstavby medziskladu v Mochovciach využívať voľnú kapacitu MSVP v Jaslovských Bohuniciach na skladovanie vyhoretého jadrového paliva z prevádzky EMO 1,2,

pokračovať v projektovej príprave a začať stavebné konanie pre suchý medzisklad VJP v lokalite Mochovce tak, aby tento bol funkčný najneskôr do roku 2017.

Čo sa týka konečnej etapy nakladania s vyhoretým palivom, stratégia nevylúčila žiadnu z troch doteraz uvažovaných alternatív:

vývoj hlbinného ukladania v SR (stratégia požaduje obnoviť výskumno-vývojové práce v rámci aktualizovaného programu hlbinného ukladania v SR. Motiváciou k tomuto nie je len potreba uložiť vyhoreté palivo, ale tiež RAO neuložiteľné v povrchovom úložisku v Mochovciach a prípadne tiež vysokoaktívne RAO z prepracovania slovenského vyhoretého paliva v zahraničí.),

ukladanie v medzinárodnom úložisku (Napriek tomu, že toto riešenie je vo všeobecnosti podporované Európskou Úniou a medzinárodnými organizáciami, je riešenie infraštrukturálnych aspektov (zodpovednostné otázky, spôsob financovania, vzťah hostiteľskej krajiny s ostatnými, zaangažovanie verejnosti, politické aspekty, otázky záruk, atď.) a technických aspektov (napr.: výber lokality, koncepčný projekt, otázky jadrovej bezpečnosti) iba v úplných začiatkoch. Predpokladá sa, že okolo roku 2008-9 bude vypracovaný prvý ucelenejší návrh na inštitucionalizáciu problematiky v rámci Európskej únie. Stratégia navrhuje aktívnu účasť expertov Slovenskej republiky na príslušných medzinárodných programoch.),

vývoz vyhoretého paliva do Ruskej federácie (Išlo by o pokračovanie praxe z minulosti, keď vlastne celý palivový cyklus (ak neuvažujeme ťažbu a úpravu uránových rúd v niektorých krajinách) bol v rukách vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Je faktom,  že vývoz vyhoretého  paliva do Ruskej federácie bez návratu vysokoaktívnych odpadov z jeho prepracovania nie je dnes legálne realizovateľný, a že podľa indikatívnych odhadov je toto riešenie (či už „s návratom“ či bez neho) ekonomicky najnáročnejšie. Napriek tomu túto možnosť stratégia nevylúčila, čím ponechala možnosť ne vedenie dialógu na danú tému na rôznych úrovniach.).

Stratégia navrhuje financovať činnosti v rámci prvej alternatívy a podporovať aktivity v rámci ďalších alternatív tak, aby najneskôr ku koncu prvej polovice budúceho desaťročia bolo k dispozícii čo najviac informácií pre objektívne konečné rozhodnutie, ktorou cestou sa Slovenská republika v danej oblasti vydá.

INŠTITUCIONÁLNA KONTROLA ÚLOŽÍSK

Je definovaná ako súbor činností vykonávaných stovky rokov v súvislosti s existenciou úložiska po jeho uzavretí, napr. primeraný monitoring okolia (tzv. aktívna inštitucionálna kontrola), uchovávanie informácií o úložnom systéme a zamedzenie neoprávneného vstupu do areálu uzavretého úložiska (tzv. pasívna inštitucionálna kontrola).  Stratégia sa zaoberá skôr výkladom a prístupmi k danému pojmu – predpokladá sa, že na úložisku v Mochovciach nebude inštitucionálna kontrola zahájená skôr než v poslednej štvrtine tohto storočia. Prostriedky na jej financovanie sa v najbližších niekoľkých rokoch v národnom jadrovom fonde kumulovať nebudú.

VZÁJOMNÉ SÚVISLOSTI A ZÁVER

V prílohe tohto zhrnutia je uvedený harmonogram činností ZČJE v rokoch 2008 – 2012 vo väzbe na predpokladané potrebné množstvo finančných prostriedkov. Z uvedeného prehľadu činností vyplýva, že v nasledujúcich piatich rokoch sa činnosti ZČJE budú dotýkať vyraďovania JE A1, ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1, vyradenia experimentálnych zariadení RAO (spaľovňa a bitúmenačná linka) a prevádzky TSÚ RAO. Výška nákladov je stanovená v cenovej úrovni roku 2006. Ďalej je v Stratégii uvedený dlhodobý výhľad všetkých činností súvisiacich so ZČJE, ktorý vlastne ukazuje na ich vzájomné prepojenie.

Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky v SR vychádza z požiadaviek zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a rešpektuje základné legislatívne dokumenty uvedenej oblasti (Atómový zákon č. 541/2004 Z. z., zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ich vykonávacie predpisy).  Ide o živý dokument, aktualizácia ktorého sa ukazuje ako žiaduca skôr ako po uzákonených piatich rokoch. Stratégia ZČJE je podložená analýzou doterajšieho vývoja a odborným odhadom budúcich trendov pri mierovom využívaní jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia. Je konzistentná so Stratégiu energetickej bezpečnosti Slovenska, ako bola táto rozpracovaná v čase prípravy tu predkladanej Stratégie. Rešpektuje odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA), Agentúry pre jadrovú energiu Organizácie pre rozvoj a spoluprácu v Európe (NEA OECD), a keďže Slovenská republika má za sebou prístupový proces a od roku 2004 je plnoprávnym členom Európskej únie, aj všetky  právne dokumenty orgánov Európskej únie.

Harmonogram činností ZČJE v rokoch 2008 – 2012 (tabuľka je zhrnutím informácií z Koncepčného plánu vyraďovania JE A1 po prvej etape, Koncepčného plánu vyraďovania JE V1, existujúcich plánovacích dokumentov o vývoji HÚ v Slovenskej republike)

1.	technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky

## HISTÓRIA A SÚČASNÝ STAV JADROVÝCH ZARIADENÍ V SR

### JADROVÉ ZARIADENIA V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH

#### Jadrová elektráreň A1

Jadrová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach s reaktorom KS-150 (typu HWGCR – ťažkou vodou moderovaný reaktor na prírodný kovový urán chladený plynným CO2) s výkonom 150 MWe bola vyvinutá   v 50-tych rokoch 20. storočia s cieľom demonštrovať a overiť  možnosti energetického využívania ťažkovodných reaktorov na prírodný urán. Jej stručná história je nasledovná:

začiatok výstavby – začiatok 60. rokov 20. storočia,

uvedenie do prevádzky – 1972,

prvá prevádzková udalosť, pri ktorej došlo k vystreleniu čerstvo zavezenej palivovej kazety                  do reaktorovej sály, úniku chladiaceho plynu, čiastočnému taveniu pokrytia časti paliva, kontaminácii primárneho okruhu, hlavne parogenerátorov – 1976,

druhá prevádzková udalosť, pri ktorej došlo k zníženiu prietoku chladiaceho plynu, lokálnemu prehriatiu a deštrukcii palivového kanálu – udalosť bola zhodnotená ako udalosť 4. stupňa podľa medzinárodnej klasifikácie udalostí INES; následné ukončenie prevádzky – 1977,

uznesenie vlády ČSFR č. 135/1979 s rozhodnutím nepokračovať v ďalšej prevádzke – 1979.

Proces vyraďovania JE A1 v nasledujúcich asi 20 rokoch však bol ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

v čase definitívneho odstavenia neexistovali ani predbežné plány pre vyraďovanie JE A1,

neštandardný inventár rádioaktivity, ktorý bol spôsobený najmä haváriou reaktora KS-150 v roku 1977, tiež vlastnosťami vyhoretého paliva a spôsobom jeho skladovania; inventár obsahoval v niektorých miestach vysoké koncentrácie β/γ- a α-rádionuklidov,

neexistujúci ucelený národný systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi – stav zhruba do r. 1999,

neexistujúci systém financovania vyraďovania – stav až do r. 1994, keď bol prijatý prvý relevantný legislatívny predpis,

neexistujúce pokrytie legislatívnymi predpismi – stav trvajúci až do r. 1987, keď vyšla prvá vyhláška ČSKAE o nakladaní s RAO,

žiadne skúsenosti s vyraďovaním jadrových zariadení.

Činnosti na tejto elektrárni boli realizované vtedajším prevádzkovateľom (štátnym podnikom, neskôr  akciovou spoločnosťou vlastnenou štátom, SE, a. s.) a pre potreby vyraďovania sa súbežne riešili úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. Prvá ucelená dokumentácia pre vyraďovanie JE  bola vypracovaná  v roku 1992. Uznesením vlády SR č. 227/92 bola prijatá  koncepcia a harmonogram vyraďovania JE             z prevádzky. Uzneseniami vlády SR č. 266/93, č. 524/93, č. 877/94 a č. 649/95 bol tento harmonogram vrátane komplexného postupu odsúhlasený. V prvom z nich uložila Vláda SR vypracovať Projekt uvedenia jadrovej elektrárne A1 do radiačne bezpečného stavu. Pre jadrovú elektráreň A1 to znamenalo stav po:

vyvezení všetkého vyhoretého jadrového paliva, vrátane poškodeného,

spracovaní a úprave všetkých kvapalných RAO (vrátane ionexov a kalov) nachádzajúcich sa                   v elektrárni.

V súčasnej dobe je možné tento radiačne bezpečný stav definovať ako stav, pri ktorom bariéry budú minimalizovať riziko vplyvu na životné prostredie a obyvateľstvo (prijateľný koeficient rizika 10-4).           Na základe tejto formulácie je ÚJD SR ochotný akceptovať i prípadné preskladnenie kvapalných RAO       do  nádrží, ktoré vyhovujú požadovaným bezpečnostným požiadavkám.

V roku 1994 bol vypracovaný a schválený (uznesenie vlády SR č. 649/1995) prvý projekt, ktorého cieľom bolo do konca roku 2007 dosiahnuť radiačne bezpečný stav na JE A1. Cieľom bolo uskutočniť nasledovné činnosti:

odvezenie vyhoretého paliva mimo lokalitu alebo jeho dočasné skladovanie v lokalite – bolo zrealizované odvezenie do Ruskej federácie, a to v roku 1999,

spracovanie, úprava a ukladanie alebo dočasné skladovanie kvapalných odpadov, pevných a kovových odpadov, kalov a sorbentov,

dekontaminácia zariadení a štruktúr s cieľom redukovať riziko možných únikov rádioaktivity,

konštrukcia resp. úprava potrebných zariadení,

vytvorenie bariér na zabránenie úniku rádioaktivity do životného prostredia,

vytvorenie skladovacích priestorov pre nespracované odpady alebo odpady neuložiteľné v povrchovom úložisku v Mochovciach.

Koncom roka 1997 bol projekt vecne, termínovo a finančne prehodnotený. V zmysle dikcie príslušných ustanovení zákona č. 130/1998 Z. z. (atómový zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky bola etapa uvedenia     do radiačne bezpečného stavu premenovaná na I. etapu vyraďovania. Povolenie na túto etapu vyraďovania vydal ÚJD SR svojím rozhodnutím č. 137/1999 s uvedením stavu na jej konci a termínom jej ukončenia v roku 2007. Stav na konci I. etapy bol charakterizovaný nasledovne:

vyhorené palivo používané v reaktore JE A1 vyvezené mimo územia SR,

kvapalné RAO s vysokými objemovými aktivitami budú spracované alebo bezpečne preskladnené,

ostatné kvapalné, vlhké (kaly, sorbenty) a pevné RAO budú upravené do formy vhodnej pre konečné uloženie (do vhodnej matrice) a uložené v RÚ RAO, alebo v prípade nemožnosti uloženia bezpečne skladované,

dlhodobý sklad vyhoreného paliva bude prázdny, dekontaminovaný a suchý,

určené priestory a zariadenia budú zdekontaminované,

zdroje potenciálneho ohrozenia životného prostredia budú definitívne odstránené,

neprevádzkované technologické zariadenia a stavebné konštrukcie budú uvedené do takého stavu, aby do realizácie nasledujúceho stupňa vyraďovania nedošlo k nekontrolovateľnému úniku aktivity            do okolia.

Nakoľko najmä realizačné práce vykazovali značné časové sklzy, či už z dôvodov nedostatočných vstupov pre odhad množstiev  RAO a kapacít technológií pre nakladanie s RAO pri ich plánovaní, neúspešných riešení alebo z dôvodov odsúvania prác na pozície s nižšou prioritou, bol rozsah prác I. etapy na základe žiadosti SE-VYZ revidovaný a táto revízia schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 144/2003. Rozhodnutie nanovo (s menším rozsahom ukončených prác) stanovilo stav na konci prvej etapy a posunulo termín jej ukončenia na rok 2008. O ďalšom postupe vyraďovania pozri kapitolu 2.3.

#### Jadrová elektráreň V1

Jadrová elektráreň V1 je elektráreň s dvoma tlakovodnými reaktormi moderovanými vodou (VVER, resp. PWR) staršej konštrukcie (typ V230).

Stručná história:

investičný zámer – 1969,

umiestnenie stavby – 1970/1,

medzivládna dohoda o dodaní dvoch jadrových blokov typu VVER 440/V230 – 1970,

stavebné povolenie – február 1973,

schválenie prvostupňovej projektovej dokumentácie (generálny projektant: Energoprojekt, Praha) – február 1974,

skúšobná energetická prevádzka I. bloku – 1. 4. 1979 - 30. 1. 1980,

kolaudačné rozhodnutie pre I. blok – 30. 6. 1981,

skúšobná energetická prevádzka II. bloku – 1. 6. 1980 - 30. 11. 1980,

kolaudačné rozhodnutie pre II. blok – 7. 10. 1981,

nariadenie ČSKAE z roku 1991 o podmienkach, za ktorých bola elektráreň ponechaná v prevádzke vždy do konca kampane v zvláštnom režime a tento stav mal trvať do konca roku 1995,

tzv. malá rekonštrukcia počas plánovaných odstávok – 1991-1994,

uznesenie vlády ČSFR č. 21/1991 k záverečnej správe o komplexnom hodnotení bezpečnosti elektrárne a  dôsledkoch jej prípadného odstavenia požadujúce vypracovať projektovú štúdiu vyraďovania,

projektová štúdia vyraďovania a v nadväznosti analýza ďalších variantov vyraďovania – 1991-1992,

uznesenie vlády SR č. 466/1994 o tzv. postupnej rekonštrukcii a o zabezpečení odstavenia elektrárne   po spustení elektrárne EMO 1,2, najneskôr v roku 2000,

rozhodnutia ÚJD SR umožňujúce prevádzku i po roku 1995 za podmienky postupnej rekonštrukcie, ktorej bezpečnostné ciele boli nasledovné:

pravdepodobnosť zlyhania bezpečnostných systémov menšia ako 10-3/rok,

pravdepodobnosť poškodenia aktívnej zóny reaktora menšia ako 10-4/rok,

pravdepodobnosť zlyhania ochrán reaktora menšia ako 10-5/rok,

systémové zvládnutie maximálnej projektovej havárie – úniku chladiva z potrubia 2 x Ø 200 mm pri konzervatívnom prístupe a nadprojektovej havárie – úniku chladiva z potrubia 2 x Ø 500 mm              s využitím metódy najlepšieho odhadu,

dosiahnutie tesnosti hermetických priestorov, pri ktorej v prípade maximálnej projektovej či nadprojektovej havárii nebude prekročená stanovená efektívna ekvivalentná dávka mimo hermetických priestorov (50 mSv pre celé telo a 500 mSv pre štítnu žľazu v prípade projektovej, resp. 250 mSv pre celé telo a 1500 mSv pre štítnu žľazu v prípade nadprojektovej havárie)

seizmické zodolnenie zariadenia na 8° stupnice MSK-64,

uznesenie vlády SR č. 302/1999, v ktorom vláda:

vzala na vedomie postup prác na rekonštrukcii elektrárne a odôvodnenie jej ďalšej prevádzky,

súhlasila, aby na základe doterajšej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, ako i zvýšenia bezpečnosti     v rámci postupnej rekonštrukcie bola JE V1 ďalej prevádzkovaná s dôrazom na plnenie medzinárodných bezpečnostných kritérií a za predpokladu povolenia prevádzky ÚJD SR v zmysle platných zákonov,

zrušila úlohu z uznesenia č.466/1994 zabezpečiť odstavenie JE V1 po uvedení 1. a 2. bloku jadrových elektrární Mochovce, najneskôr do roku 2000,

uznesenie vlády SR č. 801/1999 o odstavení I. bloku v roku 2006 a II. bloku v roku 2008,

ďalšie uznesenia vlády týkajúce sa vyraďovania JE V1, zriadenia a fungovania BIDSF na financovanie prípravných prác na vyraďovaní – 2000-2006,

realizácia prípravných prác smerujúcich k vyraďovaniu elektrárne – od roku 2003,

privatizácia SE, a. s., v dôsledku ktorej sa stala prevádzkovateľom JE V1 štátna akciová spoločnosť JAVYS, a. s. – 2006,

definitívne odstavenie I. bloku – 31. 12. 2006.

#### Jadrová elektráreň V2

Jadrová elektráreň V2 je elektráreň rovnakého typu ako V1, avšak novšej konštrukcie (V213). Jej stručná história je nasledovná:

výstavba I. bloku – 1976 až 1984,

výstavba II. bloku – 1977 až 1985,

začiatok prevádzky I. bloku – február 1985,

začiatok prevádzky II. bloku – december 1985,

modernizácia – 2002-2008 s týmito cieľmi:

pravdepodobnosť poškodenia aktívnej zóny  					< 10-4/ rok,

pravdepodobnosť úniku rádioaktívnych látok do okolia prevyšujúceho povolené dávky pre obyvateľstvo									< 10-5/ rok,

pravdepodobnosť zlyhania automatických bezpečnostných systémov		< 10-3/ signál,

pravdepodobnosť zlyhania automatických havarijných ochrán 			< 10-5/ signál,

vytvorenie podmienok na predĺženie životnosti blokov JE V2 o 10 rokov (na 40 rokov)

modernizácia blokových dozorní, seizmické zodolnenie systémov a zariadení, zvýšenie požiarnej bezpečnosti, zabezpečenie kvality a kultúry bezpečnosti, skvalitnenie prevádzkovej dokumentácie, výcvik personálu, zvýšenie výkonu blokov, zaradenie blokov do režimov primárnej a sekundárnej regulácie, modernizácia havarijného strediska.

V súčasnosti sa predpokladá doba konečného odstavenia elektrárne v rokoch 2025-2026.

#### Ostatné jadrové zariadenia v lokalite Jaslovské Bohunice

Ďalšími jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice sú zariadenia pre nakladanie s RAO a VJP.

##### Medzisklad vyhoretého jadrového paliva

Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach využíva skladovanie palivových kaziet v bazéne naplnenom vodou (tzv. mokrý typ skladovania). Jeho pôvodné určenie bolo skladovať VJP po dobu asi 10 rokov do jeho bezpečného odvozu do ZSSR, čomu odpovedala pôvodná skladovacia kapacita 5040 ks vyhoretých palivových kaziet (v prepočte asi 600 t ťažkého kovu). Po rozhodnutí skladovať vyhoreté palivo na území SR, sa vedenie SE, a. s. rozhodlo rozšíriť kapacitu a životnosť medziskladu. Po rekonštrukcii postavenej na zmene geometrie usporiadania skladovaných kaziet (postupnej výmene skladovacích zásobníkov za zásobníky novej konštrukcie) bude mať MSVP vyššiu konečnú skladovaciu kapacitu           (14 112 ks vyhoretých palivových kaziet, t. j. asi 1 700 t ťažkého kovu). Rekonštrukciou bola tiež zabezpečená vyššia seizmická odolnosť a predĺženie prevádzkovej životnosti na 50 rokov. Uvedená kapacita bola dostatočná pre skladovanie všetkého VJP vyprodukovaného elektrárňami typu VVER v lokalite Jaslovské Bohunice. Po predčasnom konečnom odstavení JE V1 bude týchto kaziet o 1 730 ks menej. Súčasná kapacita, ktorá je daná doteraz vyrobenými a prevzatými novými zásobníkmi, je 9 432 ks.              K 30. 09. 2006 bolo v skladovacích bazénoch MSVP uložených 7 566 ks palivových kaziet.

História:

výstavba – 1983 až 1987,

uvedenie do prevádzky – 1987,

začiatok rekonštrukcie – 1996,

povolenie nového systému skladovania a predĺženia prevádzkovej životnosti – 2000.

##### Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov

Hlavným dôvodom vzniku TSÚ RAO bola potreba spracovať a upraviť rádioaktívne odpady z vyraďovania JE A1, z prevádzky JE V1 a V2 a neskôr z ich vyraďovania. Jadrové zariadenie TSÚ RAO zahŕňa spracovateľské linky BSC RAO, dve bitúmenačné linky a diskontinuálna bitúmenačná linka. Niektoré ďalšie technologické zariadenia na spracovanie RAO nachádzajúce sa v areáli JE A1 neboli do TSÚ RAO zatiaľ začlenené: vitrifikačná linka, zariadenie na fixáciu kalov a dekontaminačná a fragmentačná linka. Ich včlenenie do TSÚ RAO možno predpokladať v budúcnosti s tým, že vitrifikačná linka ako zatiaľ jednoúčelové zariadenie na vitrifikáciu chrompiku by mala ostať súčasťou JE A1. V BSC RAO sa bude tiež vykonávať konečná úprava pevných RAO vyprodukovaných v jadrovej elektrárni Mochovce.

Dve bitúmenačné linky (PS 44 a PS 100) sa nachádzajú v objekte 809. Každá linka má výkon 100 – 130 kg odparenej vody za hodinu. Bitúmenačné linky sú určené na spevňovanie koncentrátov z JE A1, V1 a V2.  Pre spevňovanie vysýtených ionexov z JE A1, V1 a V2 je pred uvedením do prevádzky diskontinuálna bitúmenačná linka (PS 44/II). Projektový výkon tejto linky je 100 kg suchých ionexov za 24 hodín.

Cementačné zariadenie kvapalných rádioaktívnych odpadov je súčasťou technologického komplexu BSC. Je určené pre cementáciu nízko a stredne aktívnych kvapalných odpadov. Spracovaná cementová kaša sa vypúšťa priamo do vláknobetónového kontajnera. Výkon cementačnej linky je 1 – 1,5 kontajnera za zmenu.

Okrem cementačného zariadenia sú v BSC aj ďalšie zariadenia a to:

zariadenie pre triedenie pevných rádioaktívnych odpadov,

zariadenie pre koncentráciu kvapalných RAO,

zariadenie pre spaľovanie pevných RAO,

zariadenie pre vysokotlakové lisovanie pevných RAO.

Spaľovňa BSC je určená pre spaľovanie pevných spáliteľných odpadov (textil, papier, drevo, plast – maximálne 5% PVC, guma) a rádioaktívnych kvapalín (napr. olejov, organických rozpúšťadiel a pod.). Projektový výkon spaľovne:

pre pevné odpady 50 kg.h-1,

pre pevné odpady 30 kg.h-1 pri súčasnom spaľovaní kvapalných odpadov 10 kg.h-1.

Centrum je vybavené vysokotlakovým lisom s lisovacou silou 20 000 kN (20 t), na ktorom sa redukuje objem pevných lisovateľných odpadov (sudy naplnené mäkkým odpadom po nízkotlakovom lisovaní, sudy   s drobným kovovým materiálom a pod.). Výkon zariadenia je max. 10 sudov.h-1 pri 4 – 8 násobnej objemovej redukcii.

Produkty spaľovania, lisovania ako i iných spracovateľských technológií v rámci TSÚ RAO sú nakoniec zacementovávané na cementačnej linke do balených foriem akceptovaných pre uloženie v RÚ RAO (odpady zacementované do VBK – betónového kontajnera spevneného amorfnými vláknami legovanej ocele; kontajner má tvar kocky o rozmere hrany 1,7 m; vnútorný objem činí 3,1 m3).

História:

rozhodnutie SE o vybudovaní BSC – 1992,

začiatok výstavby BSC – 1994,

povolenie na prevádzku BSC – 1999,

riešenie technologických problémov, technické zlepšenia, zvyšovanie bezpečnosti – neustále počas prevádzky,

##### Integrálny sklad RAO

Prakticky od svojho vzniku vyvíjal ÚJD SR tlak na prevádzkovateľa JE A1, aby zmenil svoj prístup k skladovaniu RAO a nahradil skladovanie v rôznych k tomu účelu upravených priestoroch JE A1 skladovaním v centralizovanom, k tomu účelu naprojektovanom a postavenom sklade. Dôvodom bolo zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti a hlavne kultúry jadrovej bezpečnosti.

Rozhodnutie postaviť centralizované skladovacie zariadenia bolo urobené na konci minulého desaťročia. Pôvodnou motiváciou k tomu bolo:

poverenie centralizovane zbierať a ďalej nakladať s  IRAO, t. j. tiež s uzavretými žiaričmi pochádzajúcimi z ich využívania v medicíne, výskume a priemysle, prípadne so zachytenými uzavretými žiaričmi,

potreba skladovať balené formy odpadov čakajúce na uloženie v úložisku RAO v Mochovciach alebo  na uloženie neskôr v inom type úložiska,

potrebe skladovať pevné odpady pred ich úpravou,

fakt, že skladovacie zariadenia vo vnútri JE A1 by mali byť s pokračujúcim vyraďovaním postupne likvidované.

Z týchto potrieb vychádzala dokumentácia pre proces EIA a proces umiestnenia stavby IS RAO. Projektové štúdie a proces EIA ukázali, že variant skladu s dvoma halami, s možnosťou vjazdu železničných i cestných prepravných prostriedkov, s možnosťou prístavby ďalšej haly v prípade potreby bude vhodnejší než existujúci spôsob skladovania. V ďalšom období bolo rozhodnuté nenakladať s IRAO po ich centralizovanom zbere v priestoroch skladu (k nakladaniu s uzavretými žiaričmi sa má využívať dekontaminovaná a repasovaná horúca komora v priestoroch JE A1) a v tomto kontexte bola vypracovaná bezpečnostná a projektová dokumentácia pre stavebné konanie. Vydanie stavebného povolenia podmienil ÚJD SR, ktorý je v tejto veci i stavebným úradom, vypracovaním dokumentu, ktorý je požadovaný odporúčaním Rady Európskej komisie č. 1999/829/Euratom. Toto odporúčanie interpretuje termín „disposal of radioactive waste“ v kontexte znenia § 37 Euratom Treaty.

Počas vypracovávania anglickej verzie príslušného dokumentu došlo k ďalšiemu závažnému rozhodnutiu vedenia JAVYS, a. s.: pretože sa miesto postavenia integrálneho skladu začalo javiť ako potenciálne perspektívne pre postavenie nového jadrovoenergetického zdroja v lokalite, rozhodlo sa postaviť toto zariadenie na inom mieste v areáli. V súčasnosti:

je vydané nové územné rozhodnutie,

je vypracovaná dokumentácia potrebná k vydaniu stavebného povolenia, t. j. projektová dokumentácia  a  bezpečnostná dokumentácia a začína sa príslušné konanie na ÚJD SR,

je schválené financovanie realizácie IS RAO z BIDSF,

bolo urobené rozhodnutie, že v integrálnom sklade budú skladované aj centrálne zbierané IRAO.

##### Ostatné zariadenia na nakladanie s RAO

Kovové odpady sa spracovávajú na linke pozostávajúcej z fragmentačných pracovísk a veľkokapacitnej dekontaminačnej linky. Linka spracováva kovové materiály s plošnou kontamináciou β, γ do 3 000 Bq.cm-2. Súčasťou fragmentačného pracoviska je technológia spracovania použitých vzduchotechnických filtrov, ktorá je v štádiu komplexného vyskúšania.

Pre spracovanie špecifických odpadov obsahujúcich vyššie koncentrácie α, β, γ - nuklidov z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 je určená vitrifikačná linka VICHR, umiestnená v HVB na podlaží +13,5 m. Linka umožňuje spracovanie kvapalných odpadov vyšších aktivít vrátane kalov, pričom výsledným produktom je vitrifikát v oceľovej patróne.

V nádržiach JE A1 sa stále nachádza významné množstvo rádioaktívnych kalov. Nakladanie s nimi (t. j. ich vyberanie, transport a spracovanie) je, vzhľadom k ich charakteristickým fyzikálno-chemickým a rádiologickým vlastnostiam, závažným technologickým problémom. Je snaha spevňovať kaly priamo na mieste a to do aluminosilikátovej matrice (priamo v puzdrách po chrompiku v dlhodobom sklade alebo kaly z dna dlhodobého skladu do 60 l sudov). Kaly z vonkajších podzemných nádrží sú vyberané a spevňované  na mieste cementáciou do 200 l sudov; prípadne možné je tiež preskladnenie týchto odpadov.

Vychádzajúc z konkrétnych potrieb nakladania s RAO z vyraďovania a reflektujúc vývoj v technológiách, sú v súčasnosti v rôznom štádiu rozpracovanosti ďalšie technológie. Je všeobecná snaha viesť technologické postupy tak, aby bolo možné uvoľniť optimálne množstvo rádioaktívnych materiálov do životného prostredia v zmysle prístupov daných legislatívnymi predpismi pre ochranu zdravia. Najďalej je rozpracované použitie pretavby kovových odpadov. Z vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1 ich bude okolo roku 2020 temer 13000 t. K tomuto množstvu pribudnú neskôr kovové odpady z vyraďovania jadrovej elektrárne V2. Pretavba bude slúžiť dvom cieľom:

pretavovanie kovových materiálov za účelom neskoršieho uvoľňovania ingotov spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia,

pretavovanie kovových materiálov neuvoľniteľných do životného prostredia za účelom redukcie výsledného objemu týchto materiálov a ich úpravy do formy vhodnej pre trvalé uloženie.

Je faktom, že technológie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, spolu s pripravovanou pretavbou sú v zásade pre spracovanie a úpravu RAO vyhovujúce. V niektorých prípadoch budú vypracované postupy či modifikácie existujúcich zariadení pre spracovanie a úpravu niektorých špecifických druhov odpadov (napríklad použité ionexy). Preto rozvoj nových technológií, s výnimkou implementácie pretavby (zrejme  na existujúcom zariadení v zahraničí) nie je medzi prioritami najbližších rokov, ktorými sa táto stratégia zaoberá.

Vo všeobecnosti je životnosť technologických zariadení na spracovanie a úpravu RAO 25 – 30 rokov. Dá sa preto predpokladať, že jestvujúce technologické linky pre spracovanie a úpravu RAO budú po skončení svojej životnosti postupne nahrádzané novými zariadeniami. Pre spracovanie RAO sa pre vzdialenejšiu budúcnosť uvažuje napríklad aj s vysokoteplotnými procesmi na báze plazmy, ktoré môžu využívať ohrev Joulovým teplom či indukčným prúdom. Jednou z nich je tzv. PEM proces (z anglického Plasma Enhanced Melter). Proces je založený na rozklade organických a anorganických zlúčenín pôsobením vysokej teploty oblúkovej plazmy a tiež Joulovho tepla. Výsledkom procesu sú dve fázy taveniny v tavnej nádobe: kovová a sklená, ktoré sa môžu vypúšťať zvlášť. Produktom teda môže byť vitrifikát, prípadne kovový ingot; obe formy sú svojimi vlastnosťami vhodné pre ďalšie dlhodobé nakladanie (skladovanie, uloženie) s nimi. Objemové redukčné faktory tejto metódy sa pohybujú od 6:1 pre odpady obsahujúce väčšinou kovy a kovové úlomky, cez 10:1 pre zmiešané pevné odpady po viac ako 100:1 pre odpady prevažne organického pôvodu. Okrem objemovej redukcie je výhodou to, že proces môže spracovávať prakticky všetky druhy RAO, teda i nespáliteľné, a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania, ďalej zmienená stabilita produktu, ktorý neobsahuje organické látky. Nevýhodou sú vysoké náklady na proces, zvlášť pokiaľ chceme dostať homogénne produkty, doteraz obmedzené skúsenosti s využívaním procesu vo veľkom meradle a možné väčšie nároky na spracovanie odchádzajúcich plynov v porovnaní so spaľovaním odpadov. Je faktom, že pri nakladaní s RAO z jadrových elektrární PEM proces zatiaľ využívaný nie je. Inou alternatívou vysokoteplotných technológií je napríklad tzv. studený kelímok, v ktorom je tavenina ohrievaná indukčným prúdom.

Vzhľadom na skutočnosť, že vo vzdialenejšom období sa množstvo spracovávaných či upravovaných RAO bude znižovať, nebude pravdepodobne potrebné prevádzkovať linky počas celého roka, ale ich prevádzka bude kampaňovitá. Táto skutočnosť navádza k úvahám, že nové zariadenia by mohli byť mobilné či modulárne. Podľa druhu odpadov a podľa požiadaviek na ich úpravu, by sa z jednotlivých modulov zložilo komplexné zariadenie a bolo by prevádzkované pre potrebnú kampaň v niektorej z lokalít jadrových zariadení.

##### Experimentálne jadrové zariadenia VÚJE

Experimentálne jadrové zariadenia, experimentálna spaľovňa (ESV) a bitúmenačná linka (EBL),  boli vybudované v uvoľnených  objektoch č. 76/B (objekt experimentálnej spaľovne) a č. 28 (objekt plynového hospodárstva), ktoré sú súčasťou jadrovej elektrárne A1. Boli využívané k experimentom rámci vývoja uvedených technológií, neskôr boli na nich spracovávané niektoré druhy odpadov z JE A1 a V1. Ich história je nasledovná:

výstavba experimentálnych zariadení ESV a EBL – 1985/86,

realizácia experimentov – 1986 až 2000,

preklasifikácia zariadení po stavebných úpravách – 1991/92,

ukončenie platnosti rozhodnutia pre prevádzku – 2004,

klasifikácia zariadení rozhodnutím ÚJD SR a stanovisko ÚVZ SR pre vyraďovanie – 2006.

#### Vzájomné väzby jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice

Vzájomných súvislostí jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice je viacero, hlavne v oblasti ochrany areálu, technologických väzieb medzi objektmi (dodávky médií, elektrické prepojenia, potrubné trasy), systémov plynných a kvapalných výpustí, celoareálových dozimetrických systémov, dopravných        a informačných väzieb. Z pohľadu nakladania s RAO a VJP a vyraďovania však patria medzi základné väzby vzájomné vplyvy činností spojených s požiadavkami prevádzkovaných a vyraďovaných jadrových zariadení na využívanie kapacít spracovateľských liniek rádioaktívnych odpadov alebo optimálne rozloženie pracovnej záťaže či finančných zdrojov v čase. Práve uvedené lokalitné súvislosti majú veľmi veľkú váhu pri rozhodovaní o výbere a načasovaní variantov vyraďovania jednotlivých jadrových zariadení.

Koncepčné otázky vyraďovania jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach boli donedávna riešené       v samostatných dokumentoch bez uvažovania vzájomných súvislostí. Prvé úvahy, ktoré sa zaoberali nielen kapacitnými väzbami na technológie nakladania s RAO a VJP, vrátane ich ukladania, ale aj ich časovými súvzťažnosťami, sa objavili v „Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona               č. 127/1994 Z. z. pre vyraďovanie JE A1 po ukončení I. etapy“. V ďalšom dokumente „Zmena v užívaní stavby JE V1“ bolo podrobnejšie hodnotené kapacitné využitie spracovateľských liniek v lokalite Jaslovských Bohuníc na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov v čase. Úvahy vychádzali                  z prevádzky a plánov vyraďovania jednotlivých JZ v lokalite. V tomto dokumente bol vytvorený návrh optimalizovaného harmonogramu vyraďovania JZ v lokalite z pohľadu optimálneho kapacitného  využitia liniek RAO, ktorý zosúladil preferované varianty vyraďovania jadrových elektrární A1, V1 a V2                   z koncepčných štúdií. V dokumentoch týkajúcich sa vplyvu rozšírenia RÚ RAO na životné prostredie publikovaných v rokoch 2005-6 bol vypracovaný inventár RAO určených pre úložisko RAO v Mochovciach v závislosti na čase z jednotlivých  jadrových zariadení z oboch lokalít.

Zo všetkých analýz lokalitných väzieb projektov vyraďovania jadrových zariadení v lokalite vyplynul záver, že do infraštruktúry nakladania s RAO z vyraďovania musí JAVYS, a. s. prioritne zabezpečiť potrebnú kapacitu pre spracovanie kovových RAO a zariadenie pre skladovanie upravených RAO neprijateľných     do povrchového úložiska RAO v Mochovciach. Hlavným záverom je však konštatovanie, že v koncepčných štúdiách a plánoch vyraďovania hlavne JE V1 a V2 v Jaslovských Bohuniciach je potrebné pri výbere          a načasovaní variantu vyraďovania brať do úvahy aj vplyv ostatných jadrových zariadení v lokalite.

### Jadrové zariadenia v lokalite Mochovce

#### Jadrová elektráreň EMO 1,2

Prvá jadrová elektráreň v lokalite Mochovce je dvojbloková jadrová elektráreň VVER 440 novšieho typu V213 s mnohými technologickými a bezpečnostnými vylepšeniami, napr. lepšou seizmickou odolnosťou zariadení, novým riadiacim systémom SIEMENS, pohavarijným monitorovacím systémom, ktoré boli realizované už v pôvodnom projekte alebo postupne počas plánovaných odstávok.

História:

umiestnenie elektrárne – sedemdesiate roky minulého storočia,

začiatok výstavby – 1981/1982,

schválenie finančného modelu dostavby vládou – 1995,

uvedenie prvého bloku do prevádzky – december 1998,

uvedenie druhého bloku do prevádzky – apríl 2000.

#### Jadrová elektráreň EMO 3,4

Je rovnakého typu ako EMO 1,2 a je s ňou priestorovo spojená.

História:

začiatok výstavby – 1987,

pozastavenie výstavby – 1992,

začiatok zakonzervovania elektrárne – 1994,

vládny súhlas s dostavbou za podmienky neposkytnutia štátnej záruky na investičný úver – 2000,

delimitácia do odštepného závodu EMO 3,4 – 2000/2001,

ministerské, vládne a parlamentné rozhodnutia, ktoré ponechali rozhodnutie o dostavbe v konečnom dôsledku na budúceho majoritného vlastníka – 2004,

predprípravná etapa dostavby – 2004,

revízia projektovej a bezpečnostnej dokumentácie podľa aktuálnych požiadaviek legislatívnych predpisov – 2006,

rozhodnutie/dohoda medzi vlastníkmi elektrárne o jej dostavbe – február 2007.

V súčasnej dobe rozostavanosť stavebnej časti predstavuje cca 70 %, rozpracovanosť strojno-technologickej časti 30%.

#### Ostatné jadrové zariadenia

##### Republikové úložisko RAO Mochovce

Je situované asi 1,5 km severozápadne od elektrárne. Uloženie RAO v úložisku  je konečným štádiom nakladania s tými nízko a stredne aktívnymi krátkožijúcimi RAO, ktoré vyhovujú kritériám prijateľnosti odvodeným pomocou analýz prevádzkovej a post-prevádzkovej bezpečnosti.

RÚ RAO je povrchovým typom úložiska s realizovanými inžinierskymi bariérami (tzv. typu „vault“). Úložisko podľa pôvodného projektu pozostáva z dvoch dvojradov betónových boxov. Každý z dvojradov je rozdelený na päť dilatačných celkov. Dvojrad pozostáva z 2 x 20 boxov. V súčasnosti predstavujú jedinú uložiteľnú balenú formu RAO uložiteľné odpady spracované, spevnené a nakoniec zacementované do VBK spomenutých v kapitole 1.1.1.4.2. Kapacita jedného boxu je 90 takýchto kontajnerov (10x3x3), kapacita existujúcich dvojradov je potom 7200 VBK. Táto kapacita mala postačovať pre uloženie uložiteľných odpadov z vyraďovania JE A1 a pre uloženie RAO z prevádzky ôsmych blokov elektrární VVER.

Základnou inžinierskou bariérou úložiska, v ktorej je zabezpečená retencia väčšiny rádionuklidov významných z hľadiska dlhodobej bezpečnosti, sú vane skompaktneného ílu (hrúbka dna 1 m, hrúbka bočných stien 3 m) okolo každého dvojradu. V rokoch 1996 - 1999 prebehla zásadná prestavba úložiska, ktorá pozostávala z:

principiálnej zmeny drenážneho/monitorovacieho systému vôd (vybudovanie monitorovacích štôlní       v ílovej vani pozdĺž každého úložného radu s možnosťou kontrolovať a monitorovať prípadnú prítomnosť a zloženie vody v každom jednotlivom boxe),

prekrytia prvého dvojradu, v ktorom sa práve ukladá, montovanou oceľovou halou,

zvýšenia nosnosti žeriavu,

údržby povrchov dna a stien úložných boxov,

zníženia sklonu umelého svahu južne od plošiny, do ktorej sú zapustené existujúce dvojrady.

V súčasnosti je v úložisku uložených asi 1 380 (k 15. 6. 2007) balených foriem, t. j. takmer 1/5 jeho existujúcej kapacity.

História:

výber lokality – 1976-1978,

zadávacia bezpečnostná správa – prijatá s pripomienkami – december 1980,

územné rozhodnutie – február 1982,

predbežná bezpečnostná správa – prijaté s pripomienkami a podmienkami – 1984,

stavebné povolenie a začiatok výstavby – 1985/1986,

riešenie problémov súvisiacich s kvalitou stavebných prác – 1986-1989,

vyhláška ČSKAE č. 67/1987 Zb., v dôsledku ustanovení ktorej bolo RÚ RAO považované za samostatné jadrové zariadenie (teda prestalo byť súčasťou systému nakladania s RAO v EMO) – 1987,

prvá verzia PpBS – odmietnutá zo strany ČSKAE – marec/december 1987,

prvý systematický doplnkový hydrogeologický prieskum lokality – 1990,

neúspešné odskúšanie drenážneho systému – apríl 1991,

druhá verzia PpBS – december 1991, vrátená ČSKAE v októbri 1992 na prepracovanie,

tretia verzia PpBS, ktorou bola doložená žiadosť o povolenie prevádzky (časť analýzy dlhodobej bezpečnosti, resp. odvodenie kritérií prijateľnosti vypracované Belgatomom/SCK/CEN Mol na základe grantu belgickej vlády) – október 1993,

proces medzinárodného hodnotenia pripravenosti RÚ RAO na prevádzku v rámci programu IAEA WATRP ukončený správou s odporúčaniami – december 1994,

stanovisko ÚJD SR k tretej verzii PpBS – február 1995,

zásadná prestavba úložiska – 1996-1999,

prvé ucelené úvahy o rozšírení úložiska – 1997,

príprava a predloženie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle nového atómového zákona a jeho vykonávajúcej vyhlášky, vrátane štvrtej verzie PpBS – 1999,

súhlas so skúšobnou prevádzkou – 1999,

uloženie prvého VBK s RAO – 14. jún 2000,

súhlas s prevádzkou – december 2001,

realizácia činností súvisiacich s preukazovaním bezpečnosti úložiska, t. j. hlavne s vylepšovaním metodiky bezpečnostných analýz samotných, aktualizácie kritérií prijateľnosti s cieľom lepšej využiteľnosti aktivitných limitov a zakomponovania nových možných zložení balených foriem, ďalšieho podrobnejšieho štúdia javov ovplyvňujúcich dlhodobú bezpečnosť – od roku 1999 neustále,

realizácia činnosti vyplývajúcich zo zavádzania kombinovanej prepravy balených foriem z Jaslovských Bohuníc do Mochoviec (železnicou + po ceste).

V roku 2005 bol v areáli RÚ RAO postavený v zmysle rozhodnutia ÚJD SR model prekrytia in-situ. V rámci toho bol zrealizovaný:

nedeštruktívny doplnkový geofyzikálny prieskum úložiska RAO a jeho okolia pre potreby výberu miesta pre realizáciu modelu prekrytia a pre  možné rozšírenie úložiska RAO Mochovce,

vypracovanie Štúdie návrhu zmenšeného modelu prekrytia úložiska RAO Mochovce umožňujúceho sledovanie vytypovaných parametrov z hľadiska požiadaviek na preukázanie dlhodobej stability lokality po realizácii definitívneho prekrytia úložiska a následne projektovej štúdie Návrhu zmenšeného modelu prekrytia úložiska RAO Mochovce, ktoré preukázali technickú možnosť monitorovania rozhodujúcich parametrov prekrytia,

projektovanie a vlastná realizácia modelu prekrytia úložiska RAO i s príslušnými podpornými štúdiami,

návrh a realizácia experimentov v geotechnickom laboratóriu za účelom zdôvodnenia zamerania experimentálneho výskumu geologických vlastností  ílovitej zeminy, vybranej pre vybudovanie modelu prekrytia in-situ na roky 2004 a 2005,

aktualizovaný návrh výplne medzipriestoru úložných boxov a návrh tzv. 1. etapy prekrytia.

V rokoch 2005-2006 prebehla realizácia projektov Phare, ktoré boli okrem iného zamerané:

na zakúpenie zariadenia, pomocou ktorého by sa v súlade s prístupmi u analogických úložísk vo svete mala začať vylepšovať možnosť verifikácie informácií zo sprievodných listov balených foriem odpadov prijímaných k uloženiu, a to zo strany prevádzkovateľa úložiska. Celkom nedávno bol vypracovaný rad štúdií zaoberajúcich sa rozšírením úložiska a ekonomického zracionálnenia úložného systému, hlavne    z titulu potreby ukladať RAO z vyraďovania elektrární VVER a uložiteľných IRAO.

na hodnotenie a prípadnú revíziu prevádzkových dokumentov úložiska RAO v Mochovciach.

V súčasnosti sa začne na báze adekvátnych bezpečnostných analýz vypracovávať štúdia realizovateľnosti rozšírenia úložiska, ktorá bude analyzovať možné alternatívy riešenia nových úložných kapacít pre nízko a stredne aktívne krátkožijúce RAO. Štúdia má byť financovaná z prostriedkov BIDSF.

##### Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov

Objekt Finálne spracovanie kvapalných RAO je určený na spracovanie a úpravu kvapalných RAO vznikajúcich pri prevádzke jadrových elektrární lokality. Pozostáva z technológií odparovania, bitúmenácie a cementácie. Pevné a kvapalné spáliteľné RAO z prevádzky EMO budú vozené do TSÚ RAO v Jaslovských Bohuniciach na ďalšie nakladanie s nimi. V poslednom čase sa uvažuje, v snahe o efektívnejšie využitie úložných štruktúr, voziť niektoré druhy pevných odpadov z vyraďovania JE A1 do Mochoviec                      a zacementovávať ich do VBK v objekte finálneho spracovania kvapalných RAO.

História:

začiatok výstavby – august 2004,

ukončenie výstavby a skúšky zariadení – 2006,

začiatok prevádzky – 2007.

##### Medzisklad vyhoretého paliva Mochovce

V súčasnosti sa VJP z EMO 1,2 po niekoľkoročnom medziskladovaní v bazéne pri reaktoroch vozí             na dlhodobé skladovanie do MSVP Jaslovské Bohunice. Pre potreby jadrových elektrární Mochovce sa predpokladá výstavba suchého skladu na princípe dvojúčelových transportno-skladovacích kontajnerov        s pôvodne predpokladaným termínom uvedenia do prevádzky v roku 2009, aj keď konečné rozhodnutie        o type kontajnera urobené nebolo. Kontajnery s VJP majú byť umiestnené v budove, ktorej primárnou funkciou je zabezpečenie chladenia kontajnerov a ich ochrana pred poveternostnými vplyvmi. Sekundárnou je ďalšie biologické tienenie. Budova medziskladu bude vybavená potrebnými manipulačnými prostriedkami. Proces hodnotenia vplyvu MSVP na životné prostredie pre lokalitu Mochovce bol úspešne zavŕšený v roku 2004 s pozitívnym záverečným stanoviskom MŽP SR. Skladovanie mochoveckého VJP v MSVP Jaslovské Bohunice (viď kapitola 1.3.2) oddialilo realizáciu MSVP Mochovce zhruba o 10 rokov. V zmysle nového zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stráca záverečné stanovisko MŽP SR po troch rokoch svoju platnosť a je potrebné žiadať o predĺženie jeho platnosti.

#### Vzájomné väzby jadrových zariadení v lokalite Mochovce

Z hľadiska priestorového usporiadania aj vzájomného funkčného prepojenia tvoria oba dvojbloky jadrových elektrární jeden ucelený areál.  Základné celoareálové súvislosti a väzby sú  obdobné ako v prípade jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach:

spoločná fyzická ochrana areálu,

spoločná dodávka pitnej vody, chladiacej vody, požiarnej vody,

spoločný zdroj pary a elektriny,

systémy výpustí – plynné výpuste sú uvoľňované do ŽP cez ventilačný komín I. dvojbloku EMO 1,2 (ventilačný komín pre dvojblok EMO 3,4 nie je v prevádzke, kvapalné výpuste sú riešené spoločným združeným objektom merania odpadových vôd),

dozimetrický systém – v areáli EMO 1,2 je dozimetrický systém zabezpečovaný dozimetrickou službou, táto služba je k dispozícii pre prípadné činnosti v areáli EMO 3,4,

dopravné väzby –  v rámci areálu EMO existuje infraštruktúra  cestnými komunikáciami a spoločnou železničnou vlečkou (na hraniciach medzi JZ sú inštalované brány, vstup do EMO 3,4 je buď cez hlavný vchod spoločný s EMO 1,2, alebo aj cez samostatný vchod pre EMO 3,4),

informačné väzby – obe JZ používajú spoločný informačný systém SE.

Neďaleké úložisko RAO je napojené na systém fyzickej a požiarnej ochrany elektrárne. Má ďalej                 s elektrárňou spoločný systém havarijnej odozvy, spoločný zdroj pitnej vody. Na druhej strane má vlastnú prístupovú komunikáciu, ochranu areálu, napájanie elektrinou z verejnej siete 22 kV, teplo je zabezpečované elektrickým vykurovaním. Má vlastný systém monitorovania, ktorého hlavnou súčasťou je systém monitorovania výskytu aktivity vôd v úložných štruktúrach a systém monitorovania podzemných a tiež povrchových vôd.

## SÚČASNÁ VŠEOBECNÁ KONCEPCIA NAKLADANIA S ODPADMI z jadrových zariadení A STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ZACHYTENÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV

Pri prevádzke či vyraďovaní jadrových zariadení budú vznikať nepotrebné látky, ktoré je možno rozdeliť týmto spôsobom:

nerádioaktívne odpady – nakladanie s nimi sa riadi ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyšlo pod č. 409/2006 Z. z.) a jeho vykonávajúcimi predpismi,

rádioaktívne látky nižších aktivít; ich plynné a kvapalné formy sa vypúšťajú a rádioaktívne kontaminované materiály pevného skupenstva sa uvoľňujú spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia – na základe ustanovení zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a jeho vykonávajúcom vládnom nariadení č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách          na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, hlavne jeho prílohy č. 3,

rádioaktívne odpady,

vyhoreté jadrové palivo.

V zásade niet rozdielu medzi nakladaním s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky a odpadmi vznikajúcimi počas vyraďovania jadrových zariadení. Prirodzene: ich množstvo, druh i zloženie sa líšiť bude. Pri vyraďovaní normálne prevádzkovaných jadrových elektrární bude vo všeobecnosti menší podiel kvapalných odpadov a väčší podiel pevných odpadov pochádzajúcich z demontážnych a demolačných prác. V odpadoch z vyraďovania môže byť iný podiel bezpečnostne významných (z hľadiska ich konečného uloženia) rádionuklidov.

Väčšina materiálov zo stavebných ale aj z mnohých technologických častí jadrových elektrární je nízkokontaminovaná a nekontaminovaná. Preto je triedenie materiálov, vhodná dekontaminácia kontaminovaných materiálov, meranie a uvoľňovanie týchto materiálov do ŽP najvýznamnejším spôsobom nakladanie s väčšinou z celkového množstva materiálu pri vyraďovaní jadrových elektrární.

Všetky rádioaktívne odpady z vyraďovania sú nízko a stredne aktívnymi odpadmi. Niektoré z nich, vzhľadom k aktivitám niektorých gama a alfa nuklidov (veľmi malá časť odpadov z vyraďovania elektrární VVER, významnejšia časť z JE A1), nebudú môcť byť podľa súčasných prístupov ani po spracovaní             a úprave uložené v povrchovom type úložiska, ale v úložisku hlbinnom.

### Nakladanie s nerádioaktívnymi odpadmi z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení a s rádioaktívnymi látkami a materiálmi pochádzajúcimi z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vypúšťanými či uvoľňovanými spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia

Paralelne k vypracovávaniu tejto Stratégie je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. vypracovávaná správa o hodnotení jej vplyvu na životné prostredie. Problematika:

nakladania s nerádioaktívnymi odpadmi,

kvapalných a plynných rádioaktívnych i nerádioaktívnych výpustí,

uvoľňovania pevných rádioaktívnych materiálov spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia

je podrobne diskutovaná v kapitole IV správy o hodnotení vplyvu; tiež z hľadiska zmien, ktoré vo všeobecnosti prinesie do štruktúry týchto látok zmena prevádzkového režimu jadrových zariadení na režim ich vyraďovania.

### Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Základné prístupy k nakladaniu s nepotrebnými rádioaktívnymi látkami, resp. rádioaktívnymi odpadmi         v súčasnosti sú:

počkaj a nechaj rozpadať,

nakoncentruj a izoluj,

rozrieď a rozptýľ.

Prvý z prístupov predstavuje bezpečné skladovanie rádioaktívnych odpadov počas doby, po ktorú ich rádioaktivita poklesne na mieru, pri ktorej budú uvoľniteľné do životného prostredia (viď predchádzajúca kapitola). Ukazuje sa, že prístup, keď sa rádioaktívne odpady skladujú po dobu, kým sa nerozpadnú, je ešte racionálny pre odpady, ktoré obsahujú rádionuklidy s dobou polpremeny do rádovo 102 dní; podľa tohto prístupu je teda racionálne nevyužiteľný pre odpady pochádzajúce z prevádzky či vyraďovania jadrových zariadení. Daný spôsob nakladania ustanovuje samostatnú kategóriu rádioaktívnych odpadov, tzv. odpadov prechodných,  – tak je to aj v predpisoch Slovenskej republiky (vyhláška ÚJD SR č. 53/2006 Z. z., §5).

Princíp „nakoncentruj a izoluj“ znamená v praxi redukciu objemu rádioaktívnych odpadov a zadržanie ich rádioaktívneho obsahu prostredníctvom ich úpravy a následného uloženia v špeciálnych zariadeniach – úložiskách tak, že nedôjde k úniku rádioaktívnych látok z odpadov do životného prostredia.

Tretí z princípov v praxi vedie k vypúšťaniu či uvoľňovaniu do životného prostredia spôsobom, pri ktorom environmentálne podmienky a procesy zabezpečia, že koncentrácia rádionuklidov bude znížená na úroveň, pri ktorej je ich rádiologický dopad na životné prostredie a na človeka akceptovateľný a optimalizovaný.

Deliacou čiarou medzi aplikáciou druhého a tretieho princípu je optimalizovaná prax nakladania                   s rádioaktívnymi odpadmi. Tá stanoví optimum medzi dvoma krajnými možnosťami: všetky nízko a stredne aktívne odpady riediť tak, aby ich bolo možné vypúšťať na strane jednej, alebo všetky odpady koncentrovať. a upravovať a ukladať na strane druhej. Optimum je zásadným spôsobom ovplyvnené autorizovanými limitmi pre vypúšťanie či uvoľňovanie odpadov do životného prostredia z jadrových zariadení, či z iných pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Rádioaktívne odpady sú definované ako odpady, ktoré pre obsah rádionuklidov nie je možné uvoľniť         do životného prostredia. Nakladanie s nimi musí viesť k ich bezpečnému uloženiu vo vhodnom type úložísk (viď § 21, ods. (10) atómového zákona). Dnes v zásade môžeme rozlišovať medzi:

úložiskami nízko- a stredneaktívnych odpadov krátkodobých (definícia viď vyhláška ÚJD SR č. 53/2006 Z. z., § 5) rôznych typov; v poslednom čase sú pre daný typ odpadov najčastejšie projektované povrchové úložiská („near surface“, t. j. do hĺbky maximálne desiatky metrov po konečnom prekrytí) s betónovými úložnými štruktúrami (typu „vault“); daný druh odpadov býval ukladaný i v úložiskách bez betónových úložných štruktúr (typu „trench“), bol či ešte je ukladaný v podzemných štruktúrach (Fínsko, Nemecko, úložisko Richard v Českej republike, Baita Bihor v Rumunsku) či pod morským dnom (Forsmark vo Švédsku),

úložiskami nízko- a stredneaktívnych odpadov dlhodobých (definícia viď vyhláška ÚJD SR č. 53/2006 Z. z., § 5), vysokoaktívnych odpadov a vyhoretého paliva, kde je jedinou alternatívou ukladania ukladanie v stabilných geologických štruktúrach niekoľko sto metrov pod zemským povrchom.

V poslednom období pre štáty, ktoré majú malé objemy nízko a stredne aktívnych odpadov, t. j. štáty, ktoré neprevádzkujú jadrové zariadenia, ale iba využívajú rádioaktívne materiály (napríklad uzavreté žiariče)        v medicíne, výskume či priemysle, je odporúčané využiť pre koncepciu nakladania s takýmito odpadmi tzv. „borehole concept“. Toto riešenie umožňuje dostať napríklad použité žiariče do hĺbok o niečo menších ako  v prípade hlbinného ukladania, ale podstatne lacnejšie: spúšťaním do vrtov realizovaných vo vhodnom geologickom prostredí.

Dnes prakticky všetky štáty produkujúce nízko a stredne aktívne odpady úložiská prevádzkujú alebo ich úložisko sa nachádza v rôznych prípravných štádiách. V niektorých štátoch (napríklad Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko) je v prevádzke úložisko pre inštitucionálne odpady a úložisko pre odpady                  z jadrových zariadení sa pripravuje. Hlavne dôsledkom rozdelenia Československej federácie je,                 že Slovenská republika je jediným štátom, ktorý mal najprv vyriešené ukladanie nízko a stredne rádioaktívnych krátkodobých RAO z jadrových zariadení, a až v druhom pláne sa zaoberal využitím úložiska aj k ukladaniu IRAO. Je potrebné spomenúť, že vo svete prakticky neexistujú úložiská, ktoré by boli primárne licencované pre príjem všetkých druhov stredne a nízko aktívnych krátkožijúcich odpadov,                           t. j. prevádzkových odpadov z jadrových zariadení (elektrárne a zariadenia palivového cyklu), odpadov z vyraďovania jadrových zariadení, inštitucionálnych odpadov vrátane nepoužívaných uzavretých žiaričov pochádzajúcich z aplikácií v medicíne, priemysle a výskume v danom štáte.

Ukladanie rádioaktívnych odpadov je vo všeobecnosti považované za konečnú etapu nakladania s nimi.       V národných koncepciách sa preto viac alebo menej ukladaniu prispôsobujú všetky predchádzajúce etapy, hlavne úprava a charakterizácia RAO. Napriek pokračujúcemu vývoju technológií spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (viď kapitola 1.1.1.4.4), dnes najpoužívanejšími technológiami sú stále ich bitúmenácia či cementácia do vhodných obalových súborov, ktorými sú najčastejšie oceľové sudy, betónové kontajnery rôznych tvarov a rozmerov, prípadne oceľové ISO kontajnery.

Charakterizácia rádioaktívnych odpadov, t. j. určovanie vlastností odpadov významných z hľadiska ďalšieho nakladania s nimi, hlavne z hľadiska dlhodobej bezpečnosti úložísk, má dnes kľúčový význam pri odovzdávaní odpadov k ďalšiemu nakladaniu. Tieto vlastnosti nie sú často priamo merateľné existujúcimi metódami a prístrojmi, preto sa určujú nepriamo zo vzťahov k merateľným veličinám. Zvýšený záujem        o charakterizáciu rádioaktívnych odpadov, alebo inými slovami o verifikáciu vlastností deklarovaných         v sprievodnej dokumentácii balených foriem pri ich prijímaní k ďalšiemu nakladaniu s nimi, reflektuje vlastne jeden z princípov bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi: pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi musia byť vhodným spôsobom brané do úvahy vzájomné podmienenosti medzi všetkými etapami nakladania – od vzniku po uloženie.

Súčasťou koncepcie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vo všetkých štátoch prevádzkujúcich úložiská       v posledných rokoch je snaha o racionálnejšie využívanie úložných priestorov a zlepšovanie bezpečnostných parametrov úložísk na základe bezpečnostných analýz realizovaných súčasnými metódami. Toto viedlo        v poslednom čase k oddeleniu ukladania tzv. veľmi nízko aktívnych odpadov. Táto skupina odpadov, ktorá podľa našich legislatívnych predpisov patrí do triedy stredne a nízkoaktívnych krátkodobých RAO, predstavuje odpady s koncentráciou rádionuklidov mierne vyššou ako u rádioaktívnych látok uvoľniteľných do životného prostredia; u väčšiny rádionuklidov zhruba do rádovo stonásobku. V niektorých prípadoch národných stratégií nakladanie s veľmi nízko rádioaktívnymi odpadmi splýva s uvoľňovaním rádioaktívnych materiálov do životného prostredia. Presnejšia definícia tejto kategórie odpadov bude v podstate daná kritériami prijateľnosti pre ich bezpečné uloženie. Vylepšenie ekonomiky ukladania napríklad spočíva         v ukladaní do úložných štruktúr s nižšou technickou úrovňou inžinierskych bariér, napríklad typu „trench“, do ktorých sa odpad vkladá často priamo, t. j. bez kontajnerov. Dnes sú v praxi realizované dva prístupy       k ukladaniu veľmi nízkoaktívnych odpadov:

Ukladanie priamo v areáli, kde takéto odpady vznikajú. Príkladom môže byť Japonsko (centrum jadrového výskumu v Tokai) alebo Švédsko, kde tri jadrové elektrárne ukladajú tieto odpady kampaňovite (napríklad raz za dva roky). V prípade jadrovej elektrárne vo Forsmarku sú veľmi nízkoaktívne odpady definované ako majúce mernú aktivitu rádionuklidov s dobou polpremeny vyššou než    5 rokov nižšiu než 300 Bq.g-1, povrchový dávkový príkon menší než 0.5 mSv.h-1, pričom celková uložená aktivita v jednej navŕšenej pyramíde takýchto odpadov musí byť menšia než 100 GBq.

Ukladanie v špeciálnych úložiskách (úložisko Morvilliers vo Francúzsku, pripravované nové úložné štruktúry v úložisku El Cabril v Španielsku). Úložisko v Morvilliers je položené na homogénnom podloží ílu hrubom 15-25 m s veľmi dobrými retenčnými vlastnosťami. Jedna úložná priekopa je 80 m dlhá, 25 m široká a 6 m hlboká. Počas ukladania je prekrytá halou. Odpady sa priamo vkladajú             do priekopy a postupne zahŕňajú pieskom, prekladajú geomembránou a nakoniec ílom a zeminou.         V úložisku sa ukladá od októbra 2003. Úložisko nie je jadrovým zariadením, ale spadá pod jurisdikciu environmentálnych predpisov a bolo licencované príslušným odborom ochrany životného prostredia lokálnej prefektúry.

Vo všeobecnosti je možné nakladanie s nízko a stredne aktívnymi odpadmi s dôrazom na konečné etapy tohto nakladania schematicky ukázať na obrázku č. 1.

|  |  |  | Nízko a stredne aktívne odpady |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Predúprava a spracovanie |  | Uvoľnenie do ŽP |  |  |
| Úprava do formy na konečné uloženie |  |  |  | Úprava do formy pre skladovanie |  |  |  |
|  |  | Skladovanie pred konečným uložením |  | Skladovanie |  | Uvoľnenie do ŽP |
|  |  |  |  |  | Úprava do formy na konečné uloženie |  |  |  |
|  |  | Konečné uloženie v úložisku |  |  |  |  |  |  |

Obr. č. 1:  Schéma nakladania s nízko a stredne aktívnymi rádioaktívnymi odpadmi

K všeobecnej schéme nakladania s RAO je potrebné uviesť tri poznámky:

medzi jednotlivé etapy nakladania s RAO sa často vkladá etapa bezpečného skladovania, ktorej hlavnou úlohou je vlastne vyrovnávať nerovnaké kapacitné možnosti v technológiách jednotlivých etáp. Doba skladovania a kapacita skladov by mali byť optimalizované. Inými slovami: pri vytváraní systému nakladania s RAO musí byť kladený hlavný dôraz na vzájomnú podmienenosť technológií jednotlivých etáp a skladovanie RAO by malo byť uvažované iba v prípade časovej či technologickej nevyhnutnosti.

ako už bolo zmienené, v súčasnej dobe nadobúda stále väčší význam charakterizácia RAO, ktorá sa primerane vykonáva pri všetkých etapách nakladania s RAO. Pokiaľ sa vykonáva v počiatočných štádiách schémy nakladania s RAO, robí sa hlavne z dôvodu definitívneho určenia ďalšieho nakladania s daným druhom RAO, napríklad pri triedení. Pokiaľ sa charakterizácia vykonáva na konci schémy, robí sa z dôvodu verifikácie vyhovenia príslušným autorizovaným limitom pre uvoľnenie do životného prostredia, resp. pre uloženie v úložisku.

súčasťou schémy nakladania s RAO je i ich bezpečný transport medzi jednotlivými technológiami. Ten je riešený u miestne spojených technológií spracovania kvapalných odpadov potrubiami, v ostatných prípadoch vhodnými a schválenými transportnými prostriedkami. Transport RAO transportnými prostriedkami je plne pokrytý predpismi na prepravu jadrových a rádioaktívnych materiálov.

Pevné RAO možno z hľadiska ich spracovania rozdeliť do 2 základných kategórií:

kovové RAO (uhlíková, nehrdzavejúca oceľ, farebné kovy) ,

nekovové RAO, ktoré sú

spáliteľné,

lisovateľné,

odpady, ktoré nie je možné alebo ekonomicky racionálne spracovať lisovacím zariadením ani spáliť.

Pre nakladanie s kovovými RAO z vyraďovania sa v zásade uvažuje zo schémou ako je uvedená na obrázku č. 2.

Obr. č. 2: Nakladanie s kovovými RAO z vyraďovania

Ako ukazuje obr. č. 2, kovové RAO z vyraďovania je po demontáži zariadení možné rozdeliť podľa aktivity na tri skupiny:

demontované kovové materiály s aktivitou maximálne do 30 kBq.cm-2 prichádzajúce na triedenie         do príslušného objektu, kde sa nachádza fragmentačné pracovisko kovových RAO do 3 kBq.cm-2, vaňová dekontaminačná linka a suchá dekontaminácia využitím kovových abrazív (v závislosti             od úrovne kontaminácie potom takéto fragmentované a dekontaminované kovové materiály sú uvoľnené do životného prostredia alebo postupujú na pretavbu a výsledné ingoty sú následne uvoľnené                do životného prostredia; v prípade vyššej kontaminácie kovových fragmentov sa tieto lisujú                  na vysokotlakovom lise alebo sa cementujú do sudov a následne do VBK a ukladajú sa na úložisku v Mochovciach),

demontované kovové materiály, u ktorých nie je možné znížiť kontamináciu ani viacnásobnou dekontamináciou na úroveň 3 kBq.cm-2, postupujú na diaľkovú fragmentáciu (fragmenty sa potom spracovávajú, buď na vysokotlakovom lise alebo v prípade vyššej aktivity nespĺňajúcej limity prijateľnosti na vysokotlaké lisovanie sa takéto kovy cementujú do sudov a následne do VBK a ukladajú sa na úložisko v Mochovciach),

v prípade vysokej úrovne kontaminácie, resp. aktivácie kovových materiálov sa demontované kusy budú priamo cementovať do kontajnerov určených do hlbinného úložiska.

Nekovové RAO z vyraďovania sa po demontáži kvôli svojej nízkej aktivite môžu triediť ručne na triediacom pracovisku v BSC na: materiály uvoľniteľné do ŽP, spáliteľné, nízkotlakovo lisovateľné, vysokotlakovo lisovateľné a ostatné RAO. Týmto skupinám sú prispôsobené aj scenáre ich spracovania naznačené            na obrázku č. 3.

Obr. č. 3: Nakladanie s nekovovými RAO z vyraďovania (legenda rovnaká ako u obr. č.2; NTL – nízkotlaké lisovanie)

Z obrázkov v zásade vyplýva, že v prípade nesplnenia limitov pre uvoľnenie materiálov do životného prostredia sa produkty spracovania takýchto RAO ukladajú po úprave v úložisku v Mochovciach.

Kvapalné RAO je možné roztriediť podľa úrovne rádioaktivity na 2 skupiny:

kvapalné RAO postupujúce na proces odparovania,

kvapalné RAO postupujúce kvôli vysokej aktivite na čistenie na ionexových filtroch.

Výsledkom spracovania kvapalných RAO na odparke sú koncentráty, ktoré sa ďalej spracovávajú na bitúmenačnej linke alebo sa využívajú ako aktívna zálievka pri cementácii do VBK. Skupina kvapalných RAO, ktorá nespĺňa vstupné aktivitné limity na odparovacie zariadenie sa dočisťuje na ionexových filtroch, aby sa znížila ich aktivita a mohli byť zahustené na odparke a mohli byť spracované ďalej. Schéma – viď obrázok č. 4.

Obr. č. 4: Spracovanie kvapalných RAO

Ako ukazuje obrázok č. 4, vznikajú z čistenia kvapalných médií v JE resp. pri ich spracovaní na odparovacom a bitúmenačnom zariadení vysýtené ionexové filtre ako sekundárne RAO, ktoré sa bežne budú spracovávať bitúmenáciou a následne po cementácii do VBK sa budú ukladať na úložisko v Mochovciach. V prípade vyšších aktivít sa ionexové filtre môžu prípadne solidifikovať do vitrifikátu; vitrifikačné patróny sa skladujú v špeciálnom sklade. Najnovšie je uvažované tiež so spaľovaním použitých ionexov.

Na JE A1 sa nachádzajú špecifické kvapalné RAO, ktoré schéme na obr. 4 nevyhovujú. Sú to chrompik        a dowtherm. Oba predstavujú chladivo vyhorených palivových článkov a oba sú charakteristické vyššou objemovou kontamináciou ako iné druhy kvapalných RAO, no oba predstavujú len veľmi malé objemy. Dowtherm sa likviduje spaľovaním v spaľovni BSC. Chrompik sa spevňuje vitrifikáciou do špeciálnych puzdier – patrón, ktoré sú skladované v medzisklade určenom len na tento účel. Ako už bolo spomenuté v kapitole 1.1.1.4.4, najproblémovejšou skupinou odpadov sú však kaly z nádrží. Problémom je ich vysoká objemová aktivita a pomerne ťažká manipulovateľnosť. Pre nakladanie s nimi sú preto vyvíjané špeciálne postupy a technológie. Význam tu spomenutých odpadov tkvie v ich pomernej vysokej objemovej aktivite (viď tiež kapitola 2.3). O ich uložiteľnosti na RÚ RAO Mochovce sa rozhoduje na základe bezpečnostných analýz, resp. z nich odvodených kritérií prijateľnosti.

Špecifickým rysom vyraďovania jadrových elektrární v lokalite Jaslovské Bohunice je potreba nakladať       s kontaminovanými zeminami. Niektoré kontaminované zeminy boli odťažené a umiestnené do priestorov, ktoré boli k dispozícii. Neskôr k zeminám pribudli rôzne odpady stavebného charakteru.

Kontaminované zeminy, ktoré sú v zmysle legislatívnych predpisov tzv. rádioaktívnymi zvyškami, je potrebné odťažiť, podrobiť rádiologickej kontrole, vytriediť a uložiť podľa zistenej úrovne kontaminácie, resp. uvoľniť do životného prostredia. Prístupy nakladania s kontaminovanými zeminami vychádzajú z faktu, že toto nakladanie je vlastne nápravným opatrením v životnom prostredí. Po materiálovom vytriedení kontaminovaných zemín, úprave a rádiologickom zmonitorovaní, bude rozhodnuté o ďalšom naložení s vytriedeným materiálom:

zemina uvoľniteľná do životného prostredia bez obmedzenia,

zemina, ktorú bude možné vložiť v lokalite do podzemných nádrží a ponechať tam, ak tento variant bude akceptovaný z hľadiska jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany,

zemina, ktorá bude uložená v úložisku pre veľmi nízko rádioaktívne odpady, pokiaľ bude realizované,

zemina, ktorej rádioaktivita je tak vysoká, že bude uskladnená v oceľových sudoch a následne upravená pre uloženie v RÚ RAO v Mochovciach.

Ďalším špecifickým druhom odpadov pochádzajúcim hlavne z vyraďovania sú kontaminované (potenciálne či reálne) betóny. Betónové bloky sa na príslušnom pracovisku dekontaminujú suchými metódami tak, aby mohli byť uvoľniteľné do životného prostredia. Pokiaľ sú betóny vo forme drviny, zbierajú sa po roztriedení do sudov a následne podľa veľkosti frakcie a mernej aktivity spracovávané na BSC RAO alebo uvoľňované do životného prostredia.

### Nakladanie so zachytenými jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu

Je potrebné si uvedomiť zásadný rozdiel medzi záchytmi jadrových a záchytmi rádioaktívnych materiálov. Rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu sú zdrojom rizika priameho ožiarenia osôb pri nekontrolovanom styku s nimi. Jadrové materiály sú v zmysle § 11, odsek (1) atómového zákona definované ako materiály definované v príslušných predpisoch EÚ, resp. v pochybnostiach, či ide o jadrový materiál, rozhodne Úrad jadrového dozoru SR (§ 11, ods. (3)). Aspekt rizika ožiarenia pri nekontrolovanom kontakte s väčšinou jadrových materiálov nie je prioritný v prvom pláne (s výnimkou ožiareného/vyhoretého jadrového paliva vyňatého z jadrového reaktora alebo ingescie či inhalácie vysoko rádiotoxických zlúčenín transuránov). Riziko v tomto prípade predstavuje veľký potenciál zneužitia týchto materiálov k iným ako mierovým účelom.

Analýza relevantných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky zahrňuje aj ustanovenia zákona           č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý sa v §§  298 a 299 zaoberá Nedovolenou výrobou a držaním jadrových materiálov, rádioaktívnych látok a vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov. Na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu je potrebný úmysel, nakoľko v zmysle § 17 Trestného zákona pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.

Vo väčšine prípadov koná Policajný zbor, ktorý sa vo svojom konaní riadi zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Do rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky patria aj orgány civilnej ochrany, ktoré boli v nedávnej minulosti políciou využívané k identifikácii zachytených materiálov a k ich dočasnému uskladneniu. Orgány civilnej ochrany konajú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené Národnou radou pod číslom 444/2006 Z. z.).

Ďalšou skupinou relevantných predpisov sú colné predpisy. Colné predpisy nazerajú na jadrové či rádioaktívne materiály ako na tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo tranzituje, dnes do, z alebo cez štáty Európskej únie. V tomto kontexte sa colná služba riadi predovšetkým Colným kódexom Európskeho spoločenstva, príslušným nariadením Európskej komisie. Na našom území uvedené predpisy reflektuje Colný zákon č. 199/2004 Z. z.   Colné orgány sa aspektmi rizika či už potenciálneho či reálneho začínajú zaoberať až v druhom pláne vtedy, keď v konaní zistia, že ide o nelegálne (t. j. bez príslušných colných dokumentov) dovážaný, vyvážaný alebo tranzitovaný tovar. Na druhej strane je evidentná snaha                   o verifikáciu deklarovaných charakteristických vlastností tovaru už pri príležitosti colného konania. Už        v samotnom Colnom zákone je v § 5 explicitne zakotvené právo colného orgánu kontrolovať zhodu daného tovaru/výrobku (t. j. vyhlásenie o zhode, resp. značku zhody) podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z uvedených ustanovení, problém identifikácie colných deliktov z titulu neoprávneného dovozu, vývozu či tranzitu jadrových a rádioaktívnych materiálov a z titulu nepravdivého deklarovania ich charakteristických vlastností (v našom prípade hlavne rádioaktivity) leží hlavne na iniciatíve a možnostiach colných orgánov a ich možnostiach a schopnostiach spolupracovať s inými zainteresovanými orgánmi štátnej správy. V tomto smere je na tom Slovenská republika veľmi dobre z hľadiska prístrojového zabezpečenia a vyškolenia personálu.

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) zavádza tiež práva              a povinnosti Úradu jadrového dozoru SR v oblasti záchytov. Úrad je predovšetkým zodpovedný za plnenie medzinárodných dohôd týkajúcich sa nakladania s jadrovými materiálmi. Paragraf § 4 zákona, ktorý definuje pôsobnosť Úradu, vo svojom ods. (1), písm. g hovorí, že Úrad „informuje susedné štáty, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a Európsku komisiu, prípadne ďalšie orgány Európskej únie, o nezákonnom zmocnení sa jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, ...“. Keďže celú oblasť nakladania so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, medzi ktoré samozrejme rádioaktívne žiariče patria, dozoruje Úrad verejného zdravotníctva SR, ÚJD SR tu má iba úlohu sprostredkovateľa informácií z a do štátu.

Na rozdiel od rádioaktívnych materiálov, je nakladanie s jadrovými materiálmi jedným z pilierov atómového zákona (v tretej časti). Príslušné ustanovenia sú napísané tak, že pri implementácii do praxe    pri záchytoch nutne potrebujú ďalší výklad, hlavne v oblasti konania zainteresovaných subjektov, vplyvu   na záchyty rádioaktívnych materiálov (napr. použitím bližšie neurčeného termínu „rádioaktívny materiál obdobný jadrovému materiálu“), atp.

Najkomplexnejšie sa problematikou rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu zaoberajú predpisy         o ochrane zdravia ľudí, hlavne nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov. Problematike opustených žiaričov sa konkrétne venujú §§ 9 a 10 tohto nariadenia.

Posledným z relevantných predpisov je zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle jeho ustanovení v §  9 tohto zákona možno finančné prostriedky jadrového fondu použiť na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, okrem iného aj na „nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, vrátane rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov pochádzajúcich z náhodných záchytov alebo z trestnej činnosti, ktorých pôvodca nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru Slovenskej republiky alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky známy“.

Pre úplnosť je potrebné sa zmieniť na tomto mieste o dvoch priamo relevantných legislatívnych predpisoch Európskej komisie:

COUNCIL RESOLUTION on the establishment of national systems for surveillance and control of the presence of radioactive materials in the recycling of metallic materials in the Member States, publikovaná v Official Journal of the European Communities C 119 (2002/C 119/05).  Ide o dokument, v ktorom sú členské štáty vyzývané, aby hodnotili a prijímali opatrenia na národnej úrovni na zníženie rizika pri recyklovaní kovov a na prevenciu prítomnosti rádioaktívnych materiálov v nich.

COUNCIL DIRECTIVE 2003/122/EURATOM z 22. decembra 2003 on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan sources, publikovaná  v Official Journal of the European Union L 346. Na rozdiel od predchádzajúceho odporúčania, je toto legislatívny predpis, ktorý stanovuje podmienky pre autorizáciu využívania uzavretých žiaričov (vrátane finančného zabezpečenia nakladania s nimi, keď sa stanú nepotrebnými), podmienky prevodu žiaričov medzi užívateľmi, požiadavky           na záznamy informácií, požiadavky na držiteľov žiaričov, na označovanie a identifikáciu žiaričov, požiadavky na pripravenosť na nakladanie s opustenými žiaričmi (vrátane jej finančného zabezpečenia), výmenu informácií a inšpekcie. V direktíve je zahrnutá povinnosť do 31. decembra 2005 prijať príslušné legislatívne a administratívne opatrenia (to Slovenská republika splnila spomenutým vládnym nariadením) a je zavedený proces hodnotiacich správ pre Európsku komisiu – na báze prvých národných správ, ktoré musia byť zaslané do konca roku 2010, bude potom vypracovaná správa pre ďalšie štruktúry únie: Parlament, Radu a Ekonomický a sociálny výbor.

Nakladanie s ďalej nepoužívanými uzavretými žiaričmi je aj významnou súčasťou Spoločnej konvencie pre nakladanie s vyhoretým palivom a pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, čo ukázali aj doterajšie vzájomné informovania a hodnotenia štátov, ktoré sa k tejto konvencii prihlásili.

Po vývoji v uplynulých rokoch bola u nás zavedená v podstate rutinná prax v záchytoch rádioaktívnych materiálov, ktorá vychádza z medzinárodne akceptovaných prístupov. Bol vypracovaný informačný systém ILTRAM, ktorý je v súčasnosti prevádzkovaný organizáciou, ktorá je jedným z najväčších distribútorov uzavretých žiaričov u nás: HUMA-LAB APEKO v Košiciach. Táto komerčná organizácia v súčasnosti vlastní a prevádzkuje svoju databázu uzavretých rádioaktívnych žiaričov a ich užívateľov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Treba spomenúť, že podľa § 5, ods. (7) písm. g) zákona č. 126/2006 Z. z. má Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky viesť centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia. Táto činnosť však nie ja zatiaľ zabezpečovaná k spokojnosti.

Záchytný systém je obvykle iniciovaný signálom stacionárneho detekčného systému, ktorý je inštalovaný   na bránach hutníckych závodov spracovávajúcich železný šrot (niektoré väčšie subjekty obchodujúce s kovovým šrotom používajú ručné merače), schengenských hraničných prechodoch, z iného dôvodu tiež na bránach jadrových zariadení. Iniciačnou môže byť aj náhodná udalosť, napríklad nájdenie materiálu vykazujúceho podozrivé znaky, predovšetkým medzinárodne štandardné označenie rádioaktívneho materiálu. V prípade náhodnej udalosti je iniciovaný Policajný zbor a Úrad verejného zdravotníctva.           V prípade signálu zo stacionárneho systému je na miesto privolaný zodpovedný pracovník príslušného podniku, ktorý preverí v prvom rade či nejde o falošne pozitívny signál a oznámi udalosť príslušnému Regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva.

Ako zodpovední pracovníci ÚVZ tak i príslušní pracovníci organizácií majú prístup do systému ILTRAM, kde sa postupne do databázy uvedú dátumy a časy udalosti a jej oznámenia, poznámky k udalosti, výsledky dohľadania a premerania rádioaktívneho materiálu a zavedie sa všetka relevantná dokumentácia.

Posledným krokom systémového riešenia je odvoz prechodne skladovaného materiálu JAVYS-om, a. s., ktorý je z titulu vládneho uznesenia zodpovedný za zber a ďalšie nakladanie so zachytenými rádioaktívnymi materiálmi. Ak materiál vyhovie kritériám prijateľnosti úložiska RAO v Mochovciach, bude neskôr uložený tam, ak nie, bude dlhodobo skladovaný.

V období rokov 1996 – 2004 došlo na území Slovenska k desiatkam udalostí záchytu. Boli zachytené napríklad: 60Co (uzavreté žiariče), 60Co (kontaminovaná pásová oceľ či iné súčiastky), 90Sr (uzavreté žiariče), 137Cs (uzavreté žiariče), 226Ra (kovová súčiastka), 226Ra (kovové predmety kontaminované odparkom prírodných vôd), 226Ra (súčiastky vojenskej techniky). V súčasnosti sa ustálil počet riešených prípadov zhruba na 20 za kalendárny rok.

Systémové rezervy v danej veci predstavujú preventívne opatrenia, akými by mohlo napríklad byť zriadenie subjektu, ktorý by, napríklad na regionálnej (medzinárodnej) báze, bol zodpovedný za celý systém nakladania s rádioaktívnymi materiálmi: nákupy, distribúciu, testovanie a certifikáciu, zber a redistribúciu po použití, atp. (t. j. by vlastne znovu zaviedol prax trvajúcu v Československej federácii zhruba do roku 1990). Prínosom by mohlo byť aj skvalitnenie výkonu dozorných funkcií hlavne nad uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi, napríklad aplikáciou rovnako prísnych prístupov ako v prípade jadrových materiálov. Dikcia atómového zákona i doterajšia prax navodzuje otázku, či by nebolo rozumné spojiť výkon dozorných funkcií dotýkajúcich sa jadrových materiálov a rádioaktívnych žiaričov do jednej štátnej inštitúcie.

### Vzájomná podmienenosť a časové súvislosti v nakladaní s RAO v Slovenskej republike

Vzájomná podmienenosť a časové súvislosti v nakladaní s RAO v SR vyplývajú vo všeobecnosti z dnes uvažovaných harmonogramov prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, resp. z uvažovaných harmonogramov prípravy, prevádzky a poprevádzkových etáp úložísk (ich zoznam viď Príloha č. 1 k tejto Stratégii):

#### Kapacitné požiadavky a možnosti významných častí nakladania s RAO vznikajúcich pri vyraďovaní a prevádzke JE

Dodržiavanie časového harmonogramu vyraďovania paralelného vyraďovania jadrových elektrární a nakladania s prevádzkovými RAO vyžaduje dobrú organizáciu práce a optimálnym využívaním technológií pre nakladanie s RAO v spoločnosti JAVYS, a. s.; po ustanovení národnej agentúry pre nakladanie s RAO (viď Úvod k tejto stratégii) v celom systéme. Ďalšie úvahy tejto kapitoly sa budú týkať niektorých aktuálnych špecifických problémov.

Ukladanie na RÚ RAO

Nakoľko počas prevádzky TSÚ RAO vyprodukovalo maximálne cca 250 VBK/rok, je pri tejto produkcii v zaplňovanom dvojrade RÚ RAO voľná kapacita pre ďalších cca 10 rokov prevádzky. Pri možnom zvýšení  produkcie VBK na 600 ks (po uvedení FS KRAO do prevádzky a po zvýšení kapacity BSC) by bola kapacita prvého dvojradu úložiska vyčerpaná už okolo roku 2010. Z pohľadu horizontu najbližších 10 rokov  teda môže byť existujúca kapacita prvého dvojradu RÚ RAO limitujúcim faktorom. Kľúčovou otázkou ďalšieho obdobia prevádzky RÚ RAO je preto čo najrýchlejšie a bezproblémové zvládnutie prechodu z ukladania v prvom dvojrade na ukladanie v dvojrade druhom (viď tiež kapitolu 2.7.1).

Ako bolo spomenuté v kapitole 1.1.2.3.1, začína sa v súčasnosti racionalizovať úložný systém RÚ RAO. V rámci toho sa počíta s komplexným zhodnotením bezpečnostného významu vláknobetónového kontajnera, ktorý je v súčasnosti jediným akceptovaným obalom balenej formy odpadov prijímanej na uloženie. Úvahy by mohli viesť až k možnosti ukladať niektoré spevnené RAO priamo v sudoch, čo by z prvého priblíženia umožnilo lepšie priestorové využitie úložných boxov. Ukladanie sudov priamo do boxov RÚ RAO sa javí výhodné aj pre prípad, keď by nebolo k dispozícii dostatočné množstvo koncentrátov na cementovú zálievku VBK.

Technológie úpravy RAO (BSC RAO, FS KRAO)

Ak porovnáme produkciu odpadov z vyraďovania a prevádzky jadrových zariadení s kapacitou zariadení    na ich úpravu, musíme konštatovať, že táto je pre splnenie uvažovaných harmonogramov vyraďovania nedostatočná. Úvahy v predchádzajúcich odsekoch  optimisticky odhadujú, že by  ročná kapacita mohla byť zvýšená na 600 ks zaplnených VBK.

Nedostatočný tok RAO na úložisko resp. nedostatočný tok odpadov uvoľňovaných po znížení ich aktivity  do životného prostredia vyžadoval doteraz vytváranie skladových priestorov či už  dlhodobých (pripravovaný integrálny sklad) alebo krátkodobých (skladovacie kapacity v HVB JE A1, rekonštruovaný obj. 44/20), popr. provizórnych (časť skladovacích kapacít v HVB JE A1). Pokiaľ nebude významne zvýšená produkcia VBK za rok s dôrazom na spracovanie spevnených kvapalných a pevných RAO               z vyraďovania, alebo vytvorený mechanizmus pre priame ukladanie nízkoaktívnych RAO iným spôsobom  (v sudoch, resp. ukladanie veľmi nízkoaktívnych odpadov zvlášť), bude potrebné pred každou najmä demontážnou činnosťou riešiť skladovanie vznikajúcich odpadov. Možnosti krátkodobého či provizórneho skladovania v existujúcich objektoch JE A1 však boli už v roku 2006 prakticky vyčerpané.

Fixácia  rádioaktívnych kalov z vonkajších objektov JE A1

Pri možnosti solidifikovať cca 5% suchého kalu do cementu (podľa iných informácií je možnosť zafixovať do cementu až 20 % suchého kalu) vznikne z 300 m3 kalu z nádrží  minimálne  10000 sudov (po 200 dm3). Pri vložení 4 ks 200 dm3 sudov do jedného VBK by to  predstavovalo 2500 VBK, t. j. celú 10 ročnú kapacitu BSC RAO. Súčasné odhady skutočného obsahu vody v kale sa však značne líšia. V závislosti od reality môže dôjsť k významnej redukcii výsledného počtu sudov, ale nedá sa úplne vylúčiť i jeho navýšenie. Odhadovaná kapacita zariadenia používaného k fixácii kalov z vonkajších objektov (s vysokou prioritou z hľadiska jadrovej bezpečnosti) je však dnes iba cca 200 sudov ročne.

Z uvedených úvah a tiež z inventára všetkých kalov na JE A1 vyplýva, že systém ďalšieho nakladania s nimi by bol schopný spracovať a upraviť kaly z vonkajších objektov na uloženie v priebehu rádovo desiatok rokov. Riešením by mohlo byť zníženie celkového počtu sudov fixáciou kalov do inej matrice s vyšším  naplnením spolu so zvýšením kapacity BSC RAO. Predbežné odhady ukazujú, že pri splnení týchto prístupov, by bolo možné mať tieto kaly fixované v balenej forme akceptovateľnej pre RÚ RAO                 do cca 5 - 6 rokov.

Fixácia rádioaktívnych kalov z HVB JE A1

Časť kalov bola doteraz fixovaná do matrice SIAL, väčšina z nich  je stále nespracovaná. Odhad počtu       60 dm3 súdkov po fixácii kalov zo všetkých systémov  HVB je nasledovný:

bazén DS:	700 - 1000 súdkov (okrem toho už 95 ks bolo po fixácii uložených vo VBK),

kaly z m. č. 104, 447, 459: 260 súdkov (okrem toho už 130 ks bolo po fixácii uložených vo VBK),

kaly systému D2O: 100 súdkov,

spodky PDS: 450 ks (každý s objemom 2 - 10 litrov kalov).

Súdky boli vkladané medzi ostatné RAO do VBK,  časový horizont pre uloženie spevnených kalov z HVB by pri tomto riešení bol maximálne 6 - 7 rokov v závislosti na počtu súdkov v jednom VBK.

Pokiaľ by sa využila kapacita existujúcich zariadení na fixáciu kalov do 60 l súdkov, bolo by možné odhadovaných cca 1 000 súdkov zo spracovania bezpečnostne závažných kalov bazénu DS spracovať          do 4 rokov, čo by bolo v súlade s kapacitou BSC RAO pre následné práce.

Spracovanie a úprava pevných, resp.  spevnených RAO z JE A1

Pri dnešnom systéme ukladania RAO len cca 15 % uložených odpadov obsahuje odpady  z JE A1. Lisovacie zariadenie BSC RAO lisuje v súčasnosti ročne 100-120 t RAO.

Množstvo pevných RAO v súčasnosti skladovaných na JE A1  odpovedá minimálne  počtu 2 500 VBK        (t. j. po  roku 2007 zhruba ďalšej navýšenej štvorročnej produkcii oboch technológií – BSC RAO            a FS KRAO). Nakoľko by mali byť na BSC RAO v tej dobe upravované prednostne spevnené kaly, čiastočným riešením by mohlo byť účinné pretriedenie skladovaných pevných RAO, ich efektívna dekontaminácia s cieľom uvoľniť čo najviac týchto materiálov do životného prostredia.

## SÚČASNÁ KONCEPCIA NAKLADANIA S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM

### Produkcia vyhoretého jadrového paliva a súčasný stav jeho skladovania

Jadrové elektrárne v Slovenskej republike sú prevádzkované v tzv. otvorenom palivovom cykle.                 Za predpokladu ukončenia prevádzky jadrovej elektrárne V1 ku koncu rokov 2006 a 2008 a 40-ročnej prevádzky jadrových elektrární V2 a EMO 1,2 vyprodukujú tieto spolu asi 18 700 vyhoretých palivových kaziet, čo zodpovedá približne 2 300 tonám vyhoretého jadrového paliva v prepočte na obsah ťažkého kovu. Z toho produkcia paliva v lokalite Jaslovské Bohunice bude asi 12 100 kusov a v jadrovej elektrárni      EMO 1,2 bude asi 6 550 kusov vyhoretých palivových kaziet.

Vyhoreté palivové kazety vybrané z reaktorov jadrových elektrární V1 a V2 sú dochladzované v bazénoch skladovania, ktoré sa nachádzajú v blízkosti reaktorov. Po trojročnom skladovaní sú palivové kazety premiestnené do medziskladu vyhoretého jadrového paliva MSVP v Jaslovských Bohuniciach (viď kapitola 1.1.1.4.1 a 1.3.2). Všetky manipulácie s palivovými kazetami v bazéne výmeny, bazéne skladovania             a v bazéne kontajnera sa vykonávajú pod vrstvou vody obsahujúcou kyselinu boritú. Teplota v skladovacom bazéne sa udržuje na nominálnej hodnote 31 - 40 °C pomocou dvoch nezávislých chladiacich systémov.

Obdobným spôsobom je VJP skladované v EMO 1,2. V bazéne skladovania je VJP skladované v kompaktných skladovacích mrežiach po dobu 6 - 7 rokov. Po tomto skladovaní je VJP odvážané              do MSVP v Jaslovských Bohuniciach (viď kapitola 1.3.2).

Stav v skladovaní VJP k  30. 06. 2007 je uvedený v nasledujúcej tabuľke 1.1. Je potrebné si uvedomiť,               že skladovanie VJP pri reaktoroch je ponímané ako súčasť prevádzky jadrových elektrární. K množstvu uvedenému v MSVP bude ročne pribúdať palivo podľa stanovených harmonogramov odstávok reaktorov     a transportov z bazénov skladovania do MSVP.

Tabuľka 1.1: Skladovanie VJP v jadrových zariadeniach Slovenskej republiky (podľa: osobné informácie pracovníkov JAVAS, a. s.)

| Zariadenie | Počet palivových kaziet | Tony ŤK |
| --- | --- | --- |
| SE EBO, 1. blok (JE V1) | 464 | 55,532 |
| SE EBO, 2. blok (JE V1) | 274 | 32,792 |
| SE EBO, 3. blok (JE V2) | 223 | 26,689 |
| SE EBO, 4. blok (JE V2) | 223 | 26,689 |
| SE EMO, 1. blok | 499 | 59,720 |
| SE EMO, 2. blok | 469 | 56,130 |
| MSVP Jaslovské Bohunice | 7 770 | 929,914 |
| Spolu | 9 922 | 1 187,465 |

### Koncepcia nakladania s VJP

Základ súčasnej koncepcie konečných etáp nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v Slovenskej republike určujú zmienené uznesenia vlády č. 930/1992, č. 190/1994 a č. 5/2001. V poslednom z uznesení zobrala vláda na vedomie Návrh koncepcie ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení. V oblasti nakladania s VJP návrh odporúčal:

skladovať VJP z EBO v rekonštruovanom MSVP Jaslovské Bohunice do roku 2047,

vybrať skladovaciu technológiu pre dlhodobé skladovanie VJP v lokalite Mochovce do roku 2002,

vybudovať MSVP Mochovce do roku 2006 (neskôr preložené na rok 2009, ešte neskôr preložené           v zmysle rozhodnutia vedenia SE, a. s. – viď nižšie – na rok 2017),

pokračovať vo vývoji hlbinného úložiska s cieľom kvalitnej prípravy na národné i regionálne (medzinárodné) riešenie priameho uloženia vyhoretého jadrového paliva – do roku 2037,

ukončiť rokovania o prepracovaní VJP s návratom vysokoaktívnych odpadov a produktov prepracovania.

Koncepcia je v súčasnosti postavená na skladovaní VJP v medziskladoch a následnom uložení v hlbinnom úložisku. Skladovanie vyhoretého jadrového paliva v medzisklade je nevyhnutnou technologickou etapou, ktorej cieľom je znížiť množstvo generovaného tepla a aktivitu vyhoretých palivových kaziet pred ďalším nakladaním s nimi, napr. pred vkladaním do ukladacích kontajnerov pred ich transportom do hlbinného geologického úložiska. Pre vyhoreté jadrové palivo z jadrových elektrární V1, V2 a časť paliva z EMO 1,2 sa k tomuto účelu v súčasnosti využíva MSVP v Jaslovských Bohuniciach (viď kapitola 1.3.1).

Pre jadrovú elektráreň EMO 1,2 sa predpokladala výstavba suchého skladu na princípe dvojúčelových transportno-skladovacích kontajnerov (viď kapitola 1.1.2.3.3). Vedenie SE, a. s. rozhodlo využiť kapacitu     v MSVP Jaslovské Bohunice uvoľnenú z dôvodu predčasného odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1      v rokoch 2006 a 2008, čo umožnilo oddialiť potrebu výstavby MSVP v Mochovciach. Jedná sa o kapacitu približne 1 730 palivových kaziet, ktorá je postačujúca približne pre 10 ročnú prevádzku jadrovej elektrárne EMO 1,2. Prvá preprava vyhoretého jadrového paliva z lokality Mochovce do MSVP Jaslovské Bohunice sa uskutočnila v apríli 2006.

Pôvodnou koncepciou konečných etáp nakladania s VJP v SR bol jeho odvoz najprv do Sovietskeho zväzu, resp. neskôr do Ruskej federácie. V dôsledku zmien v Ruskej federácii sa však v danej koncepcii pokračovať nemohlo. Napriek tomu sa ešte podarilo do Ruskej federácie vyviezť všetko vyhoreté jadrové palivo             z jadrovej elektrárne A1 (v roku 1999) a do zastavenia tiež 697 palivových kaziet z prevádzky reaktorov jadrovej elektrárne V1.

Základné črty súčasnej koncepcie nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v SR možno zhrnúť nasledovne:

prevádzka jadrových reaktorov v tzv. otvorenom palivovom cykle (v súčasnosti nie je možné aplikovať uzavretý palivový cyklus, pretože reaktory VVER-440 prevádzkované v SR nie sú zatiaľ licencované             na použitie MOX-paliva),

pri nakladaní s VJP sa neuvažuje s možnosťou transportu vyhoretého paliva do zahraničia s následným dovozom produktov prepracovania (t. j. plutónia, ktoré vyžaduje špeciálny režim skladovania, ochrany   a medzinárodnej kontroly, uránu  a vysokoaktívnych vitrifikovaných odpadov),

krátkodobé skladovanie vyhoretého paliva po vybratí z reaktora (do cca 3 - 7 rokov) je zabezpečené       v bazénoch skladovania pri reaktoroch na každom prevádzkovanom bloku (viď kapitola 1.3.1),

pre dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva sa bude využívať MSVP v Jaslovských Bohuniciach, a to zatiaľ aj pre palivo pochádzajúce z EMO 1,2,

ako konečná etapa nakladania s VJP sa uvažuje ukladanie vyhoretého jadrového paliva (spolu                 s rádioaktívnymi odpadmi neuložiteľnými v úložisku RAO Mochovce) v hlbinnom geologickom úložisku vybudovanom na území SR,

druhou alternatívou pre konečnú etapu je vývoz VJP do zahraničia (Ruská federácia),

aktuálnou zostáva tiež možnosť medzinárodného, resp. regionálneho riešenia ukladania, tiež uplatnenie výsledkov výskumu v oblasti nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom.

V súvislosti s koncepciou riešenia konečnej etapy nakladania s vyhoretým palivom nemožno v tomto koncepčnom materiáli opomenúť občasné úvahy o vývoze vyhoretého paliva do Ruskej federácie. Je tiež známa pomerne nedávna iniciatíva prezidenta Putina vyslovená v súvislosti úvah o globálnom vylepšovaní systému záruk nešírenia štiepiteľného materiálu nekontrolovaným spôsobom. Iniciatíva de facto smeruje k stavu v minulosti: štiepiteľný materiál by mal byť vlastnený iba niekoľkými veľmocami, ktoré uzavrú príslušné dohody, napríklad na pôde IAEA.

K alternatíve odvozu VJP do Ruskej federácie je potrebné spomenúť nasledovné fakty:

zatiaľ nie je známy konkrétny obrys daného riešenia, napríklad už aj jasnou odpoveďou z ruskej strany na otázku, či by malo ísť o vývoz bez následného dovozu vysokoaktívnych RAO z prepracovania  alebo o následný dovoz produktov prepracovania VJP – hlavne vysokoaktívnych RAO,

súčasné legislatívne predpisy Ruskej federácie vylučujú dovoz vyhoretého paliva bez následného vývozu produktov jeho prepracovania späť do štátu pôvodu, čo je v rozpore s vyššie spomenutým naším uvažovaním o vývoze VJP do zahraničia,

nie je známa cena za takéto riešenie, resp. doterajšie cenové predstavy ruských firiem prezentované pri rokovaniach indikovali, že vývoz do Ruskej federácie by mohol byť výrazne drahší ako vývoj hlbinného úložiska,

podľa základnej zmluvy Európskej únie o mierovom využívaní jadrovej energie – Dohode o ustanovení EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM Treaty) podliehajú komerčné dohody na vývoz vyhoretého paliva mimo EÚ podpisu k tomu ustanovenej agentúry (Euratom Supply Agency). Podrobne sa otázkou vývozu, dovozu vyhoretého paliva do a z štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, zaoberá nedávno prijatá Smernica Rady Európy 2006/117/EURATOM z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva.

Spomenuté neurčitosti a nezodpovedané otázky vývozu do Ruskej federácie sú dôvodom, prečo dnes nie je možné túto alternatívu preferovať, a už vôbec nie je možné kvôli nej vylúčiť iné alternatívy konečného nakladania: ukladania v slovenskom či regionálnom (medzinárodnom) úložisku. Je potrebné mať na pamäti, že hlbinné ukladanie bude Slovenská republika potrebovať tak ako tak: pre uloženie RAO neprijateľných   do RÚ RAO Mochovce.

Čo sa týka regionálnych (medzinárodných) úložísk je zrejmé, že tieto môžu byť atraktívne najmä                  z ekonomického hľadiska. Náklady súvisiace s vývojom, výstavbou, prevádzkou a uzatvorením hlbinného geologického úložiska sú vysoké, z významnej časti fixné a nezávislé od inventáru rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. Spojeným úsilím viacerých krajín sa môže dosiahnuť významná úspora prostriedkov; akceptovaním odpadov z cudzích zdrojov v prípade veľkého programu ukladania  môže viesť i k profitu pre hostiteľskú krajinu. Alternatíva spojených medzinárodných úložísk má však mnoho stále nevyriešených ekonomických a najmä politických a legislatívnych problémov. Nevyhnutnými podmienkami implementácie medzinárodného úložiska je rozšírenie systému medzinárodných záruk, súhlas hostiteľskej štátnej správy a miestnej samosprávy a zabezpečenie jeho trvalej platnosti.

Je potrebné otvorene povedať, že v súčasnosti hlavnou pohnútkou záujmu o ukladanie v zahraničí sa javí eliminácia spoločenských a politických problémov súvisiacich s výberom lokality pre úložisko v niektorých krajinách. Toto jednostranné hľadisko problému ale nie je konzistentné s myšlienkou medzinárodných riešení. Krajiny zaujímajúce sa o spoločné projekty by nemali a priori očakávať, že budú vylúčené z výberu potenciálnych hostiteľských lokalít. Pravdepodobnosť úspechu programu medzinárodného úložiska bude závisieť od mnohých vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov, ako napr. akceptovanie verejnosťou, politické akceptovanie, schopnosť demonštrovať bezpečnosť a prekonávanie právnych prekážok. Je zrejmé,              že ekonomické výhody medzinárodného riešenia ukladania odpadov budú narážať na negatívne postoje odporcov programov a potenciálnych hostiteľských komunít.

Je potrebné i na tomto mieste zopakovať: žiadna z alternatív konečnej etapy nakladania s VJP nie je v súčasnosti na takej úrovni, aby bola dôvodom na diskvalifikáciu či pozastavenie činností v rámci alternatív ostatných. V tomto kontexte je potrebné chápať aktivity súvisiace s vývojom slovenského hlbinného úložiska (viď kapitola 2.7.3), ktoré v prvom rade vedú k tomu, aby v najbližších približne desiatich rokoch bolo prijaté rozhodnutie správne v prvom rade z odborného a vecného hľadiska, v nadväznosti potom          aj z hľadiska ekonomického a politického.

# vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky

Predkladaná kapitola tvorí podstatnú časť stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky. V tejto kapitole sú uvedené vecné a časové plány činností pri ukončovaní prevádzky a vyraďovaní jadrových zariadení,             a technické postupy procesov ukončovania prevádzky a vyraďovania. Tieto údaje sa odrážajú aj v ďalších aspektoch, ktoré vyžaduje zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi pre obsah stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený zákon pre sprehľadnenie toku finančných prostriedkov na technickú činnosť procesu ZČJE definuje podúčty jadrového fondu, bude sa       i táto kapitola riadiť v najvyššej možnej miere týmto rozdelením.

## UKONČOVANIE PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ

Zákon č. 238/2006 Z. z. v paragrafe 9 ods. 1 písm. a) definuje, že finančné prostriedky jadrového fondu možno použiť na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, a teda aj na činnosti pri ukončovaní prevádzky jadrového zariadenia na účely vyraďovania vrátane nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi  počas ukončovania prevádzky. Faktom je, že v zmysle ustanovení atómového zákona, je obdobie ukončovania prevádzky jadrových elektrární formálne považované za súčasť prevádzky.

### Technické aspekty ukončovania prevádzky jadrových elektrární

V súčasnosti začal prebiehať proces ukončovania prevádzky jadrovej elektrárne V1. Dá sa očakávať, že tu použité prístupy budú vhodným spôsobom využité v budúcnosti pre prístupy u ostatných jadrových elektrární rovnakého typu v budúcnosti, i keď sa dnes na základe súčasných skúseností ukazuje, že bude rozumnejšie ukončovať prevádzku oboch blokov dvojblokových elektrární naraz. Daný proces u JE V1 začal po odstavení jej prvého bloku,  t. j. 1. januára 2007,  s predpokladom ukončenia 31. decembra 2011. Etapa ukončovania prevádzky sa riadi svojou vlastnou koncepciou prijatou bezprostredne po odstavení prvého bloku. Bude ukončená vydaním povolenia ÚJD SR na realizáciu 1. etapy vyraďovania.

V priebehu ukončovania prevádzky sa na JE V1 budú vykonávať nasledujúce činnosti:

zabezpečenie vhodného režimu skladovania a dochladzovania vyhoretého jadrového paliva 1. bloku,

bezpečnostná podpora prevádzky 2. bloku (prevádzka časti systémov 1. bloku potrebných pre bezpečnú prevádzku 2. bloku),

prevádzka spoločných systémov 1. a 2. bloku po ich redukcii (nepotrebné systémy sú odpojené               a zaistené, potrebné systémy sú naďalej v prevádzke v pôvodnom alebo zredukovanom rozsahu),

prevádzka pomocných systémov elektro, MaR, SKR a ďalších po ich redukcii,

od roku 2009 zabezpečenie vhodného režimu skladovania a dochladzovania vyhoretého jadrového paliva 2. bloku,

od roku 2010 redukovaná prevádzka vybraných systémov 1. a 2. bloku, spoločných systémov                  a pomocných systémov pre zaistenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti (rozsah systémov ostávajúcich      v prevádzke určujú požiadavky na pripravovaný proces vyraďovania).

Postupná redukcia systémov predstavuje ich odpojenie a zaistenie, napríklad pre elektrické systémy predstavuje ich odpojenie v rozvádzačoch, pre tlakové systémy ich odtlakovanie a odpojenie od zdrojov tlakových médií, pre dodávku kvapalných médií ich odpojenie od zdrojov a zaistenie odpojenia a pod. Pre stanovenie nákladov na ukončovanie prevádzky je potrebné uviesť aj jednorazové činnosti, akými sú:

vyvezenie paliva z reaktora do bazénu skladovania,

činnosti súvisiace s prípravou predpísanej dokumentácie pre vyraďovanie, hlavne pre udelenie povolenia na jeho prvú etapu,

nákup potrebných investícií.

Okrem technických aspektov je potrebné zvažovať aj sociálne dosahy. Táto položka tak isto predstavuje      v konečnom dôsledku náklady, v tomto prípade spojené s uvoľňovaním pracovníkov. Ide o zmenových, denných prevádzkových a režijných pracovníkov, podľa plánu redukcie a odstavovania systémov                  v jednotlivých fázach ukončovania prevádzky.

## Všeobecná stratégia vyraďovania jadrových zariadení

Rozhodnutie o konečnom odstavení a vyraďovaní jadrového zariadenia môže byť principiálne motivované:

uplynutím licencovanej prevádzkovej životnosti zariadenia,

rozhodnutím prevádzkovateľa/vlastníka zariadenia o zastavení prevádzky pred uplynutím prevádzkovej životnosti (viď § 32, ods. (2) atómového zákona),

rozhodnutím o zastavení prevádzky pred uplynutím prevádzkovej životnosti, ktoré môže vydať orgán štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou (§ 32, ods. (1) atómového zákona).

Logickým krokom po ukončení, resp. po definitívnom zastavení prevádzky, je vyraďovanie jadrového zariadenia. V zmysle atómového zákona je vyraďovanie jadrových zariadení definované ako činnosti po ukončení prevádzky, ktorých cieľom je vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti tohto zákona.                 Vo všeobecnosti, vyraďovanie jadrových zariadení zahrňuje všetky činnosti, technické, administratívne, dozorné a ďalšie, ktoré na jeho konci vedú k zrušeniu všetkých regulačných obmedzení stanovených         pre jadrové zariadenie.

Vyraďovanie jadrových zariadení je zložitý a komplexný proces, ktorý vlastne začína už  začiatkom existencie jadrového zariadenia, t. j. už pri jeho umiestňovaní. Dokumentácia, ktorá sprevádza žiadosti          o vydanie povolenia na jednotlivé etapy existencie jadrového zariadenia (s výnimkou úložísk: tie sa nevyraďujú, ale nakoniec sa uzatvárajú s následnou inštitucionálnou kontrolou) musí obsahovať aktuálne predstavy o jeho vyraďovaní zhrnuté do koncepčných plánov vyraďovania. Koncepčné plány vyraďovania sa postupne aktualizujú; posledný takýto plán, ktorý je zároveň tiež správou o hodnotení vplyvu vyraďovania na životné prostredie (§ 20, ods. (2) atómového zákona a zákon č. 24/ 2006 Z. z.) je dozornému orgánu predkladaný pred jeho plánovaným konečným odstavením.

Pre vyraďovanie jadrových elektrární sú v zásade možné tri prístupy:

bezprostredné kontinuálne vyraďovanie, ktoré nadväzuje na etapu ukončovania prevádzky a kontinuálne prebieha až do skončenia vyraďovania,

odložené („deferred“) vyraďovanie, kde sa čaká s demontážou a demoláciou niektorých častí elektrárne; rozsah častí s odloženou demontážou, rozsah činností, keď neprebieha demontáž a demolácia a doba odkladu sa môže odlišovať prípad od prípadu,

pre úplnosť je potrebné sa zmieniť o uložení na mieste („entombment“): ide o proces fixácie (konzervácie) kontaminovaného a aktivovaného materiálu v pôvodných štruktúrach alebo v ich vymedzenej časti, čím vznikne uzavretá štruktúra na pôvodnom mieste (v pôvodnom zariadení alebo jeho časti), izolovaná od životného prostredia pomocou realizácie vhodných inžinierskych riešení, čím sa lokalita stáva vlastne určitým druhom povrchového úložiska; táto alternatíva sa pre slovenské jadrové zariadenia neuvažuje.

Voľba stratégie vyraďovania daného jadrového zariadenia je ovplyvňovaná radom faktorov:

prijatá národná stratégia vyraďovania alebo legislatívne ustanovenie, ak existuje,

lokálne geografické, urbanistické, populačné aspekty a záujmy verejnosti, ktoré môžu vytvárať požiadavky na časovú potrebu uvoľnenia lokality na iné účely,

sociálno-ekonomické aspekty,

finančné aspekty, ktoré definujú potrebu prostriedkov pre vyraďovanie, ich predpokladané čerpanie čo do výšky a času a/alebo tvorbu potrebných financií,

dostupnosť technológií pre vyraďovanie, kvalifikovaný personál, skúsenosť z projektov vyraďovania, aspekty radiačnej ochrany a priemyselnej bezpečnosti procesu vyraďovania,

národný systém pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich ukladania a uvoľňovania materiálov do životného prostredia,

stratégia nakladania s vyhoretým palivom vrátane konečného riešenia, zariadenia a prostriedky pre nakladanie s vyhoretým palivom.

Rozhodnutie o koncepcii a potom i o detailnejšom postupe vyraďovania daného jadrového zariadenia, pokiaľ to nie je dané legislatívnym ustanovením či politickým rozhodnutím dopredu, je obvykle výsledkom multikriteriálnej analýzy parametrov reflektujúcich uvedené aspekty. K danému účelu bol vypracovaný celý rad sofistikovaných výpočtových prostriedkov; jedným z nich je tiež software OMEGA, ktorý je                   v posledných rokoch využívaný pri plánovaní vyraďovania všetkých jadrových zariadení v Slovenskej republike.

V súčasnosti je z realizovaných projektov naakumulovaná značná suma poznatkov o vyraďovaní jadrových elektrární, čo umožňuje efektívne plánovanie a realizáciu procesu vyraďovania. Vyraďovanie týchto jadrových zariadení sa dostalo do komerčnej a priemyselnej polohy. Boli vyvinuté špecializované postupy pre vyraďovanie samotné, zariadenia pre dekontamináciu, demontáž, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a postupy pre ďalšie technické oblasti vyraďovania. Sú zvládnuté postupy pre demontáž zložitých reaktorových štruktúr a iných špecializovaných zariadení. Vo všeobecnosti však platí, že prakticky pre každú jadrovú elektráreň existujú určité špecifiká, ktoré sa pri plánovaní a realizácii vyraďovania berú do úvahy. Toto osobitne platí pre jadrové elektrárne, ktorých prevádzka nebola ukončená štandardným spôsobom, napríklad po prevádzkovej havárii alebo ak počas prevádzky dosiahla kontaminácia zariadení iné parametre ako je bežné u daného typu elektrárne. To je práve prípad jadrovej elektrárne JE A1.

Na základe doterajších skúseností z vyraďovania jadrovej elektrárne A1, prípravy dokumentácie pre vyraďovanie jadrovej elektrárne V1, V2, EMO 1,2 a EMO 3,4 a zahraničných skúseností bude stratégia vyraďovania jadrových elektrární v Slovenskej republike vychádzať z nasledujúcich východísk:

lokality jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice a Mochovce sa budú po vyradení používať pre budúce komerčné aktivity (po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne sa neuvažuje využiť územie pre poľnohospodárske účely alebo pre účely výstavby bytov),

jadrové zariadenie po ukončení procesu vyraďovania bude vyňaté spod pôsobnosti atómového zákona na základe predpisov o radiačnej ochrane,

vykoná sa demolácia všetkých budov s inštalovanými technologickými zariadeniami, v ktorých sa nachádzali rádioaktívne médiá; výnimku z tohto môžu tvoriť objekty, ktorých využívanie sa javí účelné i naďalej pre potreby nakladania s RAO z iných vyraďovaných zariadení lokality (napr. niektoré objekty  JE A1 budú z tohto dôvodu včlenené do TSÚ RAO), alebo prípadne pre potreby realizácie nových priemyselných zariadení, vrátane jadrových,

JAVYS, a. s., resp. Agentúra pre nakladanie s RAO, ktorá v zmysle atómového zákona má byť zriadená do roku 2012, zabezpečí potrebnú kapacitu pre uloženie všetkých druhov RAO vznikajúcich pri vyraďovaní jadrových zariadení,

vyraďovanie JE A1 je neštandardné; zmienené udalosti v dôsledku havárie počas prevádzky (viď kapitolu 1.1.1.1) a následný vývoj mali zásadný vplyv na rádiologickú situáciu v technologických systémoch a v stavebnej časti JE,

postup vyraďovania JE A1 po roku 2007 sa bude realizovať podľa kontinuálneho variantu vyraďovania, ktorý predpokladá 5 etáp s termínom ukončenia v roku 2033; časť objektov bude prevedená                  do objektovej sústavy TSÚ RAO, ako bolo zmienené vyššie,

jadrové elektrárne s reaktorom VVER-440 (V1, V2, EMO 1,2 a EMO 3,4) sa budú vyraďovať podľa variantu bezprostredného kontinuálneho vyraďovania rozdeleného na etapy, pričom celková doba vyraďovania nebude dlhšia ako 20 rokov,

východiskový stav pre začatie vyraďovania JE V1, V2, EMO 1,2 a EMO 3,4 je stav s vyvezeným vyhoretým jadrovým palivom a bez odpadov z prevádzky skladovaných vo vyraďovanej elektrárni,

pri realizácii vyraďovania sa bude maximálne využívať prevádzkový personál jadrovej elektrárne           a súčasná infraštruktúra pre nakladanie s RAO.

## Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1

Základným špecifikom vyraďovania jadrovej elektrárne A1 je netypický postup vyraďovacích prác. Hlavné dôvody tohto postupu vyplynuli z havárie v primárnom okruhu v roku 1977 spojenej s poškodením jadrového paliva, prácami pri odstraňovaní havárie a vplyvom poškodeného paliva na systémy skladovania a manipulácie. Samotnému procesu vyraďovania predchádzalo relatívne dlhé obdobie od ukončenia prevádzky. Toto obdobie so súčasne prebiehajúcou I. etapou vyraďovania trvá cca 30 rokov.

V súčasnosti sú znalosti o množstvách, aktivitách RAO na JE,  ako aj o reálnych kapacitách jednotlivých technológií nakladania s RAO na vyššej úrovni a je možné ich posúdiť v kontexte spracovania, úpravy                    a ukladania RAO z ostatných jadrových zariadení a kvalifikovanejšie odhadnúť časový horizont ukončenia jednotlivých prác. Na druhej strane, aj v súčasnej dobe sú pre niektoré RAO k dispozícii len priemerné, resp. rádové hodnoty, ktoré neumožňujú robiť presné odhady jednotlivých prác.

V rokoch 2004 - 2005 bol realizovaný projekt PHARE "Dekontaminácia primárneho okruhu JE" zameraný na rozšírený monitoring reaktora a ťažkovodného a plynového okruhu s cieľom pripraviť budúce projekty   na dekontamináciu a likvidáciu zariadenia primárneho okruhu, a tiež revidovať na základe monitoringu priority budúcich prác.

Dôležitým momentom vo vyraďovaní JE A1 zo súčasného pohľadu je vydanie rozhodnutí ÚJD SR              č. 137/1998 a neskôr č. 144/2003, v ktorých je definovaný stav pre ukončenie I. etapy vyraďovania (viď tiež kapitola 1.1.1.1). Postup prác vo vyraďovaní ukazuje, že vecný a termínový harmonogram I. etapy vyraďovania JE A1 posledným z rozhodnutí nebude splnený pri nasledujúcich zariadeniach:

bazén dlhodobý sklad vyhoretého jadrového paliva nebude prázdny, suchý a zdekontaminovaný,

v objekte 44/10 (špeciálne zložisko kvapalných RAO) nebudú monžíky 7/1, 7/2 a nádrže N1/1-1/4, N3 vyprázdnené a dekontaminované.

Táto skutočnosť vedie k nutnosti komplexne zhodnotiť doteraz vykonané činnosti. Hodnotiť by sa mali:

bezpečnostné aspekty daného stavu, vrátane bezpečnostných dopadov vynútených riešení – toto hodnotenie posúdi v rámci svojich kompetencií ÚJD SR a ÚVZ SR,

adekvátnosť použitých technických riešení a vynaložených finančných prostriedkov – toto hodnotenie by malo vykonať MH SR v súčinnosti s RS NJF.

Určujúcim pre stanovenie priorít v postupnosti vyraďovania jednotlivých prevádzkových súborov a nakladania s  RAO v JE A1 je plnenie požiadaviek jadrovej a radiačnej bezpečnosti.  Pre posúdenie miery rizika porušenia, resp. zníženia miery jadrovej či radiačnej bezpečnosti toho ktorého systému hrajú rozhodujúcu rolu nasledujúce parametre:

celková aktivita, podiel alfa aktivity na celkovej aktivite,

fyzikálna a chemická forma, v ktorej sa aktivita nachádza. Tu je potrebné zásadne rozlišovať medzi pevnou alebo fixovanou formou RAO na jednej strane a na druhej strane RAO vo forme kvapaliny, kalov s obsahom vody až do 80-90 %, slabo fixovanou kontamináciou s možnosťou tvorby rádioaktívnych aerosólov, celkove teda s látkami, ktoré sa môžu z miesta výskytu resp. skladovania za určitých nepriaznivých podmienok nekontrolovane rozšíriť a ohroziť bližšie alebo vzdialenejšie okolie, či prekročiť prevádzkové limity.

tesnosť a životnosť bariér oddeľujúcich aktivitu od personálu a životného prostredia,

tienenie aktivity (pre posúdenie rizika vonkajšieho ožiarenia personálu).

Ako už bolo uvedené, z hľadiska aktivít, podielu nebezpečnej alfa aktivity a stavu bariér predstavujú najväčšie riziko úniku do životného prostredia:

vonkajší objekt 44/10 (špeciálne zložisko kvapalných RAO),

dlhodobý sklad vyhoretého paliva (DS).

Najväčšie potenciálne riziká predstavujú najvyššie aktivity, ktoré sú umiestnené v ľahko rozptýliteľnej forme (slabo fixovaná povrchová kontaminácia zariadení, trícium, rádioaktívne kvapaliny a kaly). Sú síce    v niektorých prípadoch oddelené od životného prostredia zatiaľ dostatočne bezpečnými bariérami, tie ale ešte nepredstavujú definitívne riešenie problému. Do tejto skupiny problémov patrí na prvom mieste  bezpečné nakladanie s chrompikom II a III a s odpadmi z kontaminácie primárneho plynového  okruhu. Patria sem aj RAO s relatívne nižšou aktivitou, ale s väčšou pravdepodobnosťou porušenia bariér (dowtherm, kaly ťažkovodného systému, kaly z čistenia kanalizácie). Stav bariér a potenciálna možnosť ich porušenia pri skladovaní práve týchto odpadov sú veľmi dôležité.

Významné zníženie rizika úniku či rozptýlenia týchto RAO predstavuje ich solidifikácia. Preto by mala byť prioritným riešením aj za cenu, že konečný jej produkt bude ešte po nejaký čas skladovaný z dôvodov,        že kapacita úpravy solidifikovaných RAO pred uložením (vo VBK) je nedostatočná alebo že tieto odpady nie sú uložiteľné v RÚ RAO.

Odtienenie RAO, resp. odstránenie kontaminácie  predstavuje tiež významné zníženie dávkových príkonov  v daných priestoroch, a tým zlepšenie radiačnej situácie pre personál. Pokiaľ je v jednom priestore umiestnených viac zdrojov žiarenia, mali by prioritu z hľadiska ALARA získať práce na elimináciu silnejších zdrojov alebo by malo byť zabezpečené aspoň ich čiastočné alebo úplné odtienenie.

Z uvedeného vyplýva, že najurgentnejšie práce musia byť vykonané ako v uvedenej časti HVB, tak            vo vonkajších objektoch. Za práce s najvyššou prioritou možno považovať práve tie, ktoré boli z dôvodov dosiahnutia akceptovateľnej jadrovej bezpečnosti vložené do I. etapy vyraďovania a ktorých realizácia sa   do konca roku 2008 nestihne.

### Ďalšie etapy vyraďovania JE A1

Základné varianty vyraďovania JE A1 boli prvýkrát komplexne zhodnotené v roku 1997. V hodnotiacom dokumente boli hodnotené tri modelové varianty vyraďovania:

bezprostredné vyraďovanie,

vyraďovanie s ochranným uložením reaktora na dobu 30 rokov,

vyraďovanie s tzv. uzavretím s dozorom po dobu 30 rokov.

Všetky tri varianty začínali v roku 2008 a vychádzali z pôvodne uvažovaného stavu po dosiahnutí radiačne bezpečného stavu na konci roku 2007. Pôvodný koncový stav bol rovnaký u všetkých variantov – tzv. stav „zelenej lúky“, teda vrátane demolácie stavebnej časti objektov JE A1. Odporúčaný bol variant uzavretia      s dozorom. Na základe výsledkov Správy o hodnotení vyraďovania jadrovej elektrárne A1 na životné prostredie (v rokoch 2000 - 2002) bol odporúčaný variant prehodnotený. Výsledkom prehodnotenia bolo vypracovanie nového variantu, tzv. kontinuálneho variantu vyraďovania. Tento variant zohľadňuje špecifiká stavu jadrovej elektrárne A1 a je to v podstate kombinácia variantov bezprostredného vyraďovania               a uzavretia s dozorom podľa IAEA definícií variantov vyraďovania.

Vnútorná štruktúra variantu bola predmetom intenzívnej diskusie najmä s ohľadom na časovú súslednosť vykonávaných činností, previazanosť s technológiami nakladania s RAO, vrátane možnosti hlbinného ukladania RAO neuložiteľných na úložisku RAO v Mochovciach, na koncový stav vyraďovania a na aplikáciu skúseností s vyraďovaním. Bolo potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že v objektoch JE A1, najmä v objektoch hlavného výrobného bloku, bol vybudovaný rad technologických liniek pre nakladanie s RAO, resp. technologickú previazanosť spoločnej infraštruktúry objektov JE A1 s objektami TSÚ RAO. Od pôvodného sa upravený variant líšil tým, že výkon činností vyraďovania v jednoduchším podmienkach sa realizuje pozvoľne hneď po roku 2008 podľa reálnych možností, a postupne sa pristupuje k vyraďovaniu zložitejších zariadení až po reaktor. Činnosti sú umiestnené do dlhšieho časového obdobia. Variant sa líši taktiež koncovým stavom, pre ktorý sa najnovšie v zahraničí našlo pomenovanie „na hnedú lúku“ (z anglického „brown field“). Ako už bolo zmienené, koncový stav vyraďovania bude taký, že niektoré objekty JE A1 zlikvidované nebudú, ale budú postupne prevedené do TSÚ RAO. Tento postup teda prevádza záväzok niektorých budúcich zostávajúcich činností vyraďovania z JE A1 do činností neskoršieho vyraďovania TSÚ RAO.

Ďalšie plánovanie činností vyraďovania JE A1 vychádza z koncepcie kontinuálneho variantu vyraďovania    a detailizuje činnosti pre jednotlivé etapy vyraďovania, začínajúc II. etapou. Predpokladané ukončenie vyraďovania JE A1 podľa tohto variantu vyraďovania by malo byť v roku 2033. Priebeh je charakteristický plynulosťou činností a pomerne rovnomerne rozloženou tvorbou RAO a z toho vyplývajúcich nárokov       na ich úpravu. Celková doba trvania vyraďovania JE A1 v tomto kontexte bude od ukončenia I. etapy vyraďovania 26 rokov (2008 – 2033). V elektronických prílohách k tomuto dokumentu sa nachádza koncepčný plán vyraďovania JE A1 po ukončení II. etapy ako i plán II. etapy vyraďovania v súčasnom štádiu jeho rozpracovania.

#### Druhá etapa vyraďovania 2008 - 2016

V II. etape vyraďovania by mali byť v prvom rade vykonávané práce s najvyššími bezpečnostnými prioritami, ktorých zrealizovanie sa požadovalo v spomenutom rozhodnutí ÚJD SR č. 144/2003 v rámci         I. etapy (viď úvodný text ku kapitole 2.3).  Predmetom II. etapy vyraďovania sú aktívne a neaktívne vonkajšie objekty a niektoré miestnosti a systémy v hlavnom výrobnom bloku. Cieľom tejto etapy je vyradenie alebo čiastočné vyradenie technologických zariadení v objektoch alebo stavebnej časti  objektov, resp. ich následné prevedenie do objektovej sústavy TSÚ RAO, okrem objektov HVB. Podzemné skladovacie nádrže vonkajších aktívnych objektov JE A1 budú ponechané. Uvažuje sa totiž, že časť z nich   s preverenou tesnosťou sa použije ako manipulovacie a skladovacie  nádrže pre nakladanie s kvapalnými odpadmi a kalmi z ostatných vonkajších nádrží počas ich spracovávania. Ostatné by sa mali využiť pre umiestnenie kontaminovaných zemín a betónov o aktivitách, ktoré takéto riešenie umožňujú z hľadiska jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Za predpokladu, že výsledky bezpečnostných analýz, ktoré budú reflektované v schválených príslušných limitoch a podmienkach (t. j. určia maximálnu celkovú a maximálnu mernú aktivitu takto uložených zemín a betónov), bude tento stav braný ako finálne uloženie kontaminovaných zemín a betónov na mieste. Ak bezpečnostné rozbory tento zámer nepotvrdia, bude potrebné vypracovať nový projekt pre finálne naloženie s kontaminovanými zeminami a betónmi.

V rámci II. etapy by mala byť urgentne kontinuálne monitorovaná reaktorová nádoba obsahujúca veľký objem RAO s produkciou pár trícia a vodíka, ako vyplýva z vykonaných meraní reaktora v rámci projektu PHARE v rokoch 2004 - 2005.

Po ukončení II. etapy vyraďovania zostanú v objektovej zostave JE A1 už iba objekt 30 (reaktorovňa), objekt 32 (parogenerátory) a 32 A (neaktívna pomocná budova, stavebne spojená s objektom 30).

#### Etapy vyraďovania po roku 2016 až do finálneho vyradenia JE A1

V rámci týchto etáp budú vyradené ostávajúce systémy postupne od menej kontaminovaných po najviac kontaminované.

Pre zaradenie jednotlivých zariadení alebo celých systémov do danej etapy vyraďovania podľa predpokladaného harmonogramu vyraďovania JE A1 boli v prijatom princípe kontinuálneho  vyraďovania JE A1 po etapách diskutované nasledovné štyri predpoklady:

v etape predchádzajúcej vyraďovaniu daného zariadenia alebo celého technologického systému, sa vykoná detailná charakterizácia zariadenia (rádiologická a inventárna), na základe ktorej sa vypracuje detailný plán vyraďovania daného zariadenia,

dostupnosť technológií pre ich vyraďovanie alebo dostupnosť využiteľných poznatkov v takom rozsahu, aby dané zariadenie bolo možné vyradiť bezpečne,

dostupnosť finančných prostriedkov potrebných na realizáciu vyraďovania daného zariadenia alebo systému. Pri demontáži niektorých zariadení budú potrebné špecifické zariadenia, rádovo v cene stoviek miliónov Sk. Ide najmä o demontáž reaktora a parogenerátorov,

štvrtým predpokladom pre zaradenie vyraďovania daného zariadenia do etapy je tvorba RAO (množstvá a druhy) z jeho vyradenia a možnosti nakladania s týmto RAO. Je treba zobrať do úvahy kapacitné vyťaženie jednotlivých liniek pre nakladanie s RAO a taktiež je potrebné vyhodnotiť požiadavky na skladovanie vzniknutých RAO alebo na skladovanie medziproduktov z nakladania s týmto RAO. Taktiež sortiment technológií pre nakladanie s RAO je potrebné zhodnotiť a doplniť tak, aby všetky druhy RAO, ktoré vzniknú pri vyraďovaní v danej etape, bolo možné vo vhodnom čase spracovať a uložiť alebo bezpečne skladovať.

V ďalšom postupe vyraďovania JE A1 sa predpokladajú ďalšie dve 4-ročné etapy a záverečná 9-ročná etapa vyraďovania. Stratégiu postupného vyraďovania zariadení a spracovávania RAO na JE A1 zoradenej          do jednotlivých etáp je nevyhnutné udržiavať v 3 rovinách: v rovine časovej postupnosti, v rovine vecného plnenia v jednotlivých etapách a v rovine sledovania finančných nákladov za vecné plnenia. Rámcové plánovanie časových, vecných a finančných parametrov jednotlivých etáp vyraďovania ďalších 10-20 rokov musí byť priebežne aktualizované podľa skutočne dosahovaných pokrokov a potrieb. Rovnako sa ukazuje potreba priebežnej aktualizácie cieľov, resp. potrieb aktuálnych postupností krokov v kratších časových horizontoch 2-5 rokov.

Na základe uvedených predpokladov, súčasného stavu poznania systémov a predpokladaných nárokov        na technológie demontáže pre hlavné systémy, by postup vyraďovania podľa jednotlivých etáp a orientačné časové členenie mohlo byť nasledovné:

III. etapa vyraďovania (2017 – 2020):

ostávajúce menšie zariadenia z pôvodných prevádzkových súborov transportno-technologickej časti, ktoré neboli významne kontaminované,

ostávajúce zariadenia pomocných systémov pre hospodárstvo D2O a CO2,

ostávajúce zariadenia na prepravu paliva,

zariadenia na prípravu manipulovateľného paliva na transport,

zariadenia na prípravu manipulovateľného paliva na transport, upravené pre prípravu nemanipulovateľného paliva,

zariadenia na prípravu nemanipulovateľného paliva na transport.

Okrem štandardnej demontáže podľa miestností sa uplatní vo významnom rozsahu špecifická demontáž podľa technologických celkov pre väčšie konštrukčné celky.

Pre rad zariadení z uvedenej zostavy, najmä pre zariadenia pre prípravu paliva na transport, bude treba vypracovať osobitné projekty vyraďovania.

IV. etapa vyraďovania (2021 – 2024):

zariadenia primárneho okruhu v objekte 30 (budova reaktora) - potrubie primárneho okruhu, sekčné armatúry,

zariadenia primárneho okruhu v objekte 32 (medzistrojovňa) - potrubie primárneho okruhu, turbokompresory,

vysokotlakový plynojem a ostatné zariadenia s vyššou kontamináciou.

Zariadenia primárneho okruhu sa budú demontovať najmä spôsobom podľa miestností. Rádiologická situácia v uvedených priestoroch si vyžiada osobitné projekty demontáže a taktiež aj diaľkovo ovládanú demontáž, čo sa prejaví v nárokoch na prípravu demontáže a aj na jej realizáciu.

V. etapa vyraďovania (2025 – 2033):

KS1 s nádržou MSN a vysušenými kalmi pod nádržou,

DS,

KS2,

krátky sklad s príslušenstvom (ak nebude určený pre ďalšie použitie),

parogenerátory s príslušenstvom,

reaktor a ostatné zariadenia v šachte reaktora,

odstránenie aktivovanej časti šachty reaktora.

V záverečnej etape demontáže sa budú demontovať zariadenia konštrukčne a rádiologicky najzložitejšie. Príprava demontáže bude projekčne a investične náročná.

Zariadenia menšieho rozsahu alebo menej významné, budú zaradené do jednotlivých etáp pri ich plánovaní podľa aktuálnej situácie.

Z návrhu ďalších etáp vyraďovania vyplýva, že v III. etape vyraďovania by boli vyradené najmä zariadenia, ku ktorým je dostatok informácií už teraz a u ktorých sa nepredpokladá, že by vznikli problémy s ich charakterizáciou v II. etape vyraďovania. Taktiež technológie pre ich vyradenie sú známe. Vo IV. etape vyraďovania by boli vyraďované najmä primárne potrubia a ďalšie zariadenia primárneho okruhu. Ide          o projekt, ktorý si vyžaduje dôslednú prípravu v rámci III. etapy vyraďovania. Predmetom záverečnej           a najdlhšej V. etapy vyraďovania je reaktor a hlavné časti transportno-technologickej časti – DS a KS. Alternatívne je možné uvažovať o zaradení vyraďovania KS2, resp. DS do skorších etáp. Záverečná etapa bude najnáročnejšia na projektovú prípravu, ktorá bude zameraná najmä na demontáž reaktora                      a parogenerátorov a na jej finančné a technologické zabezpečenie. V tejto etape vznikne podstatné množstvo RAO neuložiteľných na RÚ RAO v Mochovciach. Inými slovami, podmienkou dodržania predpokladaného termínu ukončenia záverečnej etapy je mať k dispozícii úložisko, resp. sklad vhodného typu a bezpečnostných parametrov.

Je potrebné si uvedomiť, že pri vyraďovaní JE A1 sa objavujú ešte stále nové skutočnosti týkajúce sa charakteru alebo zloženia RAO a prijímané technické riešenia majú aj charakter prototypov. Na druhej strane už existujú na JE A1 overené postupy a technológie vyraďovania a spracovávania RAO, ktoré pri ich výraznom nasadení môžu výrazne posunúť likvidáciu JE A1 dopredu.

Vo všeobecnosti je tiež možné konštatovať, že urýchlenie postupu spracovávania RAO a skrátenie doby vyraďovania, pri splnení požiadaviek jadrovej a radiačnej bezpečnosti, prinesie zníženie nákladov minimálne z pohľadu možného inflačného nárastu cien prác a dodávok v neskorších termínoch. Preto by malo byť vo všeobecnosti akceptovateľným presunúť a realizovať vybrané zdôvodniteľné budúce projekty vyraďovania častí JE A1 do skorších termínov, pokiaľ to budú samozrejme dovoľovať existujúce technické a kapacitné podmienky. Zaistenie všetkých potrebných bezpečnostných aspektov takýchto prác bude však stálou a nutnou podmienkou ich skoršej realizácie.

### Lokalita JE A1 po ukončení vyraďovania

Situácia v lokalite JE A1 po ukončení vyraďovania JE A1 bude nasledovná:

po vyradených vonkajších objektov zostane terén. Pôjde o relatívne malé plochy, o ďalšom využití ktorých nebolo doteraz rozhodnuté,

relatívne väčšia plocha zostane po objekte 38 (bazény pôvodných chladiacich veží JE A1).  Jeho časti 38/1 a 38/2, v ktorých boli umiestnené nekontaminované zeminy a stavebný odpad, nie je predmetom vyraďovania; z bazénu 38/3 budú v rámci II. etapy vyraďovania zeminy vybrané, spolu so stavebnou  časťou radiačne zmonitorované. Stavebná časť (bazén) bude v prípade potreby v potrebnom rozsahu zdekontaminovaná alebo bude v rámci II. etapy vyraďovania zdemolovaná a zlikvidovaná ako rádioaktívny odpad tak, aby plocha bola k dispozícii pre ďalšie zámery jej vlastníka,

objekty HVB, obj. 41 (čistiaca stanica aktívnych vôd), 44/20 (špeciálne zložisko tuhých RAO), 28 (plynové hospodárstvo) budú prevedené do TSÚ RAO a pomocné neaktívne objekty nevytvoria žiadnu zmenu v lokalite alebo potrebu dodatočných zmien v koncovej zostave po ukončení vyraďovania JE A1, resp. v infraštruktúre komplexu TSÚ RAO.

Špecifikom koncového stavu po ukončení vyraďovania JE A1 sú nízko kontaminované zeminy a betóny, ktoré sú či budú umiestnené v neprevádzkovaných nádržiach objektov 41 (čistiaca stanica aktívnych vôd), 44/10 (špeciálne zložisko kvapalných RAO) a v šachtách objektu 44/20 (špeciálne zložisko tuhých RAO). Bezpečnostné analýzy zatiaľ ukazujú, že tento spôsob riešenia nakladania s kontaminovanými zeminami nižších aktivít je bezpečnostne akceptovateľný, zvlášť ak sa táto vec posudzuje ako nápravné opatrenie – nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami. Prístup vychádza tiež z faktu, že lokalita Jaslovské Bohunice bude ešte relatívne dlhú dobu (viac ako 50-70 rokov) využívaná ako jadrová lokalita a pri jej definitívnom uvoľnení spod inštitucionálnej kontroly do životného prostredia sa bude aktivita uložených kontaminovaných zemín a betónov ešte viac blížiť limitným hodnotám aktivít pre uvoľnenie do životného prostredia. V prípade, ak by ďalšie bezpečnostné analýzy a/alebo monitoring ukázali negatívny vplyv takéhoto riešenia, bude dostatok času bez zásadnejších technických problémov vybrať zeminy a betóny z miest ich uloženia a nakladať s nimi ďalej vhodným spôsobom, napríklad ako s RAO. K tomuto dôvodu vybratia zemín a betónov z miest ich uloženia môžu v budúcnosti pristúpiť i ďalšie, napríklad: zmena legislatívnych predpisov – sprísnenie príslušných limitov, zmena koncepcie ďalšieho osudu lokality – dnes sa začalo zvažovať postavenie nového jadrovoenergetického zdroja v areáli, a to práve na mieste objektu 38 (bazény pôvodných chladiacich veží JE A1).

## Vyraďovanie JE V1

Špecifikom vyraďovania JE V1 je, že k nemu dochádza po predčasnom odstavení v dôsledku politického rozhodnutia Vlády SR – viď tiež kapitolu 1.1.1.2.  Toto a nasledujúce rozhodnutia vlády zásadným spôsobom ovplyvnili národný systém nakladania s RAO a VJP. Novým prístupom je tiež definovanie činností v prechodnom období medzi konečným odstavením druhého bloku elektrárne (2008) a začatím vyraďovania (2012), resp. definovanie stavu elektrárne na začiatku vyraďovania. To vyplýva z všeobecne prijatej interpretácie stanoviska v liste ÚJD SR ministerstvu hospodárstva (jeseň 2005) k predmetnej veci. Oproti dovtedajším prístupom je tu k momentu začatia vyraďovania požadované odstránenie všetkého VJP z elektrárne do MSVP, a tiež odvoz všetkých prevádzkových RAO z elektrárne na ďalšie nakladanie s nimi.

### Predchádzajúce práce v oblasti prípravy vyraďovania JE V1

Ukončovanie prevádzky je prípravným obdobím pre následné etapy „Vyraďovania JE V-1“. Čo sa týka etapy ukončovania prevádzky, boli v nedávnej minulosti vypracované štúdie, ktoré riešili koncepciu príslušných činností (viď tiež kapitola 2.1.1). Obdobie ukončovania prevádzky  JE V1  začína konečným odstavením 1. bloku, pokračuje konečným odstavením 2. bloku a končí vydaním povolenia na realizáciu     1. etapy vyraďovania. Zahŕňa vyvezenie VJP do MSVP a vyvezenie všetkých prevádzkových RAO a ich spracovanie. Pred vyvezením VJP musí byť toto skladované ešte určitú dobu v elektrárni, a to do zníženia jeho zvyškového výkonu pod úroveň, stanovenú legislatívnymi predpismi pre transport VJP a podmienkami jeho uloženie v MSVP. Uvedené štúdie vyberajú najvhodnejší režim takéhoto skladovania.

Vo všetkých štúdiách, strategických či plánovacích dokumentoch bola riešená variantnosť vyraďovania elektrárne na úrovni koncepčných plánov. Počiatočný a konečný stav boli pritom vždy rovnaké:

vyraďovanie JE V1 začína okamihom vydania povolenia na I. etapu vyraďovania, t. j. hlavne po vyvezení vyhoretého paliva z JE V1 do MSVP v Jaslovských Bohuniciach (v súčasnosti tiež po vyvezení prevádzkových RAO – viď vyššie); obdobie medzi konečným odstavením prvého bloku a začiatkom samotného vyraďovania (roky 2006 až 2012) nespadá vo všeobecnosti do činností vyraďovania, ale je súčasťou ukončovania prevádzky a je obdobím prípravných činností pre vyraďovanie,

vyraďovanie JE V1 končí likvidáciou jej objektov a zariadení v rozsahu dohodnutom pre každú alternatívu a uvoľnením jej územia spod inštitucionálnej kontroly.

Štúdie – koncepčné plány sa vzájomne odlišovali prístupom k alternatívam vyraďovania: dĺžke trvania vyraďovania ako takého, dĺžke odkladu niektorých demontážnych a demolačných činností, rozsahu a náplni činností na elektrárni počas tohto odkladu. Alternatívy boli hodnotené a porovnávané obvykle metódami multikriteriálnej analýzy, výsledkom čoho bolo určenie optimálneho variantu vyraďovania. Od roku 1997 boli vypracovávané tiež dokumenty zaoberajúce sa v zmysle ustanovení zákona EIA vplyvom vyraďovania JE V1 na životné prostredie.

Iným druhom dokumentácie boli dokumenty, vypracovanie ktorých bolo požadované jedným zo série predmetných uznesení vlády, konkrétne č. 974/2000. Jedným z najvýznamnejších bola analýza možností ekonomickej využiteľnosti stavebných objektov a technologických zariadení JE V1 a analýza využiteľnosti lokality po ukončení vyraďovania JE V1. Najvýznamnejším záverom v tomto dokumente je odporúčanie zvoliť variant bezprostredného, čo najrýchlejšieho vyraďovania jadrovej elektrárne V 1. Toto odporúčanie je postavené na nasledujúcich dôvodoch:

kvalitatívny odhad rádionuklidického zloženia RAO z vyraďovania,

snaha zhodnotiť potenciál lokality na využitie pre iné účely v čo najbližšom časovom horizonte,

vlastník areálu Jaslovské Bohunice pri skoršej likvidácii súčasných jadrových elektrární môže areál predať iným investorom alebo využiť pre vlastné nové investície,

aktíva na opätovné využitie (budovy, technológia, infraštruktúra) strácajú časom svoju hodnotu,

kontinuita pracovných príležitostí v regióne – zrýchlené bezprostredné vyraďovanie znamená vyšší počet pracovníkov zamestnaných na vyraďovaní okamžite po odstavení oboch jadrových elektrární        z prevádzky,

využitie „starej“ lokality pre situovanie novej výroby – minimálne dosahy na životné prostredie (toto je obzvlášť silný argument najmä pre pokračovanie produkcie elektriny z jadra),

variant zrýchleného bezprostredného vyraďovania V1 aj V2 vedie k efektívnemu využívaniu kapacít liniek na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,

výstavba nového jadrového zdroja by umožnila lepšiu kontinuitu prác TSÚ RAO v budúcnosti,

možnosť efektívnejšie využívať kapacity úložiska v Mochovciach,

variant bezprostredného vyraďovania JE V1 je únosný aj pre finančné zabezpečenie a minimalizuje riziko znehodnocovania financií vo fonde v dôsledku ich neskoršieho použitia na daný účel.

Iným uznesením vlády Slovenskej republiky bolo uznesenie č. 905/2001, ktorým bola schválená Rámcová dohoda medzi vládou SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. EBRD spravuje finančné prostriedky zahraničných prispievateľov do BIDSF. Podľa zmienenej dohody bola následne zriadená v rámci organizačnej štruktúry vtedajšieho implementátora vyraďovania – prijímateľa finančných prostriedkov BIDSF (Slovenské elektrárne, a. s.) „Projektová manažérska jednotka“, ktorej úlohou bolo formulovať a zadávať jednotlivé projekty pre financovanie z BIDSF a implementovať ich riešenie a výsledky. Pri PMU pracuje medzinárodný tím expertov. Ich úlohou je, okrem iného, určovať systémové a koncepčné riešenia súvisiace s potrebou predčasného vyraďovania JE V1, stanovovať priority a dávať príslušné odporúčania.  Po privatizácii Slovenských elektrární bola PMU delimitovaná do JAVYS, a. s.

Projekty, pre ktoré bolo schválené financovanie prostredníctvom BIDSF, možno rozdeliť do troch základných skupín:

Projekty A – zamerané na technickú modifikáciu systémov JE V1 a súvisiacich systémov z titulu ukončovania prevádzky, vývoj súhrnnej dokumentácie a systém riadenia dokumentácie,

Projekty B – dokumentácia vyraďovania JE V1 – jej konečným účelom je získanie povolenia ÚJD SR  na prvú etapu vyraďovania,

Projekty C – zamerané na aspekty systému nakladania s RAO, ktoré môžu byť ovplyvnené potrebou nakladať s RAO súvisiacimi s vyraďovaním JE V1.

Podrobný aktuálny zoznam projektov BIDSF je uvedený v prílohe č. 2 tohto dokumentu.

Skúsenosti získané počas vypracovávania pre vyraďovanie JE V1 v minulosti boli využité v roku 2006 aj pre vypracovanie poslednej verzie KPV. Táto verzia bola vypracovaná po niekoľkoročnom období od verzie predchádzajúcej a reflektovala:

zmeny a/alebo podrobnejšiu špecifikáciu v nakladaní s RAO,

zmeny okrajových podmienok (zvýšená celková cenová úroveň, značné a diferencované prehodnotenie jednotkových nákladov na predpokladané technologické operácie a pracovné činnosti, uváženie prípravných činností potrebných pre vyraďovanie),

medzinárodné skúsenosti z vyraďovania JE s reaktormi VVER-440.

Najnovší KPV poskytuje informácie o:

východiskovom stave JE V1 pred začiatkom vyraďovacieho procesu, t. j. po konečnom odstavení oboch blokov a vyvezení paliva z nich,

predbežných bilanciách materiálov,

potrebných prípravných činnostiach k vyraďovaniu,

výsledkoch analýzy variantov vyraďovania s popisom jednotlivých aspektov (technické, finančné           a bezpečnostné aspekty, prácnosť a rozloženie v čase, nakladanie s materiálom z vyraďovania vrátane nakladania s RAO, kontrola radiačnej situácie, atď.),

súhrnnom porovnaní alternatív vyraďovania a o výbere odporúčaného najvhodnejšieho variantu vyraďovania.

Predmetom hodnotenia v KPV sú nasledovné varianty vyraďovania:

variant bezprostredného vyraďovania,

variant odloženého vyraďovania s uzavretím s dozorom na dobu 30,

variant odloženého vyraďovania s ochranným uložením reaktora na dobu 30 rokov.

Variant bezprostredného vyraďovania

Hlavnou črtou variantu je bezprostredná a plynulá demontáž zariadení, demolácia budov až na dno stavebnej jamy a príprava lokality na výstavbu nového jadrového zdroja.

V rámci ukončovania prevádzky sa vyvezie palivo do MSVP, spracujú sa  zostávajúce prevádzkové RAO, vykoná sa dekontaminácia primárneho okruhu ako celku a vypustenie prevádzkových médií. Následne sa demontujú v I.  etape vyraďovania neaktívne technologické systémy a demontujú sa nepotrebné neaktívne objekty. Základný postup vyraďovacích činností v rámci II. etapy vyraďovania je nasledovný: systémová dekontaminácia pred kontinuálnou demontážou a dekontaminácia po demontáži, ak je to potrebné. Nasleduje dekontaminácia stavebných povrchov a demolácia budov aj hermetických priestorov. RAO          a nerádioaktívne odpady z dekontaminácie, demontáže a demolácie sú priebežne spracovávané.

Pre účely koncepčného plánu vyraďovania je tento variant považovaný za plynulý proces demontáže            a fragmentácie priamo na mieste demontáže; bez špeciálnych prípadov ako sú napr. vyvezenie vysoko kontaminovaných komponentov ako celku a tiež tlakových nádob reaktora do dočasného integrálneho skladu, prípadne skladovanie veľkých komponentov priamo v lokalite a po určitom čase ich spracovanie v mieste skladovania.

Variant odloženého vyraďovania s uzavretím s dozorom na dobu 30 rokov

I pri tomto variante sa v rámci ukončovania prevádzky realizujú rovnaké činnosti ako pri variante predchádzajúcom. Počas I. etapy vyraďovania (príprava k uzavretiu s dozorom) sa nevykonáva dekontaminácia vnútorných povrchov a nedemontujú sa kontaminované zariadenia. Vykonáva sa nevyhnutná stavebná údržba, demontujú sa a demolujú sa nepotrebné neaktívne objekty. Jednotlivé zariadenia sa uzavrú podľa časového harmonogramu. Zariadenia, ktoré by sa mali ďalej neskôr využívať budú zakonzervované (VZT, systém špeciálnej kanalizácie a ďalšie). Vykoná sa oprava a údržba bariér        a nastaví režim dozoru nad uzatvorenými zariadeniami. Po uzavretí zariadení sa pravidelne monitoruje vplyv na životné prostredie.

V rámci II. etapy vyraďovania budú objekty elektrárne obsahujúce kontaminované zariadenia v uzatvorenom stave, budú sa udržiavať ochranné bariéry, ktoré budú pod trvalým dozorom. Na konci etapy sa vykoná príprava na finálnu III. etapu vyraďovania.

Po uplynutí doby ochranného uloženia sa zariadenia v rámci III. etapy vyraďovania demontujú, berúc         do úvahy výhodnejšie rádiologické podmienky v dôsledku rádioaktívneho rozpadu. Činnosti zaradené do tejto etapy sú: preddemontážna dekontaminácia, pokiaľ je to účelné, príprava a vykonanie demontáže zostávajúcich zariadení a systémov, dekontaminácia demontovaných zariadení, pokiaľ je to účelné, dekontaminácia stavebných konštrukcií a demolácia dekontaminovaných budov. RAO a nerádioaktívne odpady z dekontaminácie, demontáže a demolácie sú priebežne spracovávané.

Variant odloženého vyraďovania s ochranným uložením reaktora na dobu 30 rokov

Základnou charakteristikou tohto variantu je ochranné uloženie reaktora v šachte reaktora po dobu 30 rokov.

V rámci ukončovania prevádzky sa realizujú činnosti ako pri predchádzajúcich variantoch. V rámci I. etapy sa demontujú neaktívne technologické systémy a nekontaminované zariadenia a demolujú sa nepotrebné neaktívne objekty. Postupne sa vykonávajú preddemontážna dekontaminácia, demontáž technologických zariadení okrem tých, ktoré budú v ochrannom uložení reaktora, dekontaminácia po demontáži a spracovanie vzniknutých odpadov. Po týchto činnostiach bude nasledovať dekontaminácia stavebných povrchov              a demolácia stavebných objektov okrem časti HVB, ktorá bude v ochrannom uložení. Ochranné uloženie reaktora spĺňa všetky požiadavky ochrany životného prostredia a radiačnej ochrany.

Počas II. etapy vyraďovania zostanú reaktory v ochrannom uložení v uzatvorených objektoch a budú sa udržiavať a monitorovať bariéry. Na konci etapy sa vykoná príprava na finálnu III. etapu vyraďovania.

V rámci finálnej III. etapy vyraďovania sa vykoná príprava demontáže a odstránenie vysoko aktivovaných komponentov (reaktor a vnútroreaktorové časti), demontáž reaktorov a vnútroreaktorových častí, demontáž prevádzkových zariadení ochranného uloženia a demolácia šachty reaktora. Rádioaktívne a nerádioaktívne odpady z dekontaminácie, demontáže a demolácie sú priebežne spracovávané.

Porovnanie hodnotených variantov vyraďovania

Variant 1:

predstavuje základnú alternatívu vyraďovania na porovnanie s ostatnými alternatívami z hľadiska všetkých parametrov vyraďovania,

veľmi dobrá dostupnosť a spoľahlivosť informácií o projekte a histórii prevádzky JE V1,

vysoký potenciál pre využívanie existujúcich objektov, systémov a komponentov v procese vyraďovania ako sú vzduchotechnika, dozimetrický systém, žeriavy, bariéry, atď.,

umožňuje efektívne využitie existujúcich zariadení pre ďalšie nakladanie s RAO z vyraďovania,

pokračovanie zamestnanosti v regióne vzhľadom k tomu, že sa môže do procesu vyraďovania zapojiť väčší počet vyškolených a skúsených pracovníkov, a to hneď po konečnom odstavení JE V1,

vlastník lokality Jaslovské Bohunice môže areál JE V1 pomerne skoro využiť pre vlastné aktivity, napr. vybudovanie novej JE, čo by umožnilo pokračovanie činnosti TSÚ RAO,

najnižšie časové zaťaženie lokality rádioaktivitou výpustí, na druhej strane však	ich vyššie odhadnuté hodnoty než u alternatívy 2, avšak nižšie než u alternatívy 3,

relatívne najvyššie koncentrácie a množstvá prítomných rádionuklidov,

rozdelenie celkových nákladov v najkratšom časovom období.

Variant 2:

dostupnosť a spoľahlivosť údajov o projekte a histórii prevádzky JE V1 môže byť nižšia po uplynutí obdobia uzavretia s dozorom,

je nižší potenciál využitia existujúcich objektov, systémov  a komponentov pri procese vyraďovania ako sú vzduchotechnika, dozimetrický systém, žeriavy, bariéry, atď.,

vedie k menej efektívnemu využitiu existujúcich zariadení pre spracovanie a úpravu RAO,

v porovnaní s prvou alternatívou  sú prítomné menšie množstvá rádionuklidov,

vedie k zvýšeniu nezamestnanosti v regióne,

je potrebný nový nábor nevycvičeného a neskúseného personálu po uplynutí doby uloženia s dozorom,

predstavuje rozloženie celkových nákladov v čase, ktoré je menej výhodné, než u ostatných alternatív,

predstavuje najvýhodnejšiu alternatívu z hľadiska jadrovej bezpečnosti (kolektívna efektívna dávka, množstvo RAO na uloženie),

predstavuje najnižšie zaťaženie životného prostredia výpusťami, ale v dlhšom časovom období,

odďaľuje možnosť uvoľnenia areálu pre iné účely.

Variant 3:

predstavuje strednú alternatívu v porovnaní s ostatnými alternatívami z hľadiska všetkých parametrov vyraďovania a zväčšuje rozsah hodnotených alternatív pre účely porovnávania,

dostupnosť a spoľahlivosť údajov o projekte a histórii prevádzky JE V1 môže byť nižšia po uplynutí obdobia ochranného uloženia reaktora,

vedie k menej efektívnemu využitiu existujúcich zariadení pre spracovanie a úpravu RAO,

v porovnaní s prvou alternatívou sú prítomné menšie koncentrácie a množstvá rádionuklidov,

čiastočne vedie k zvýšeniu nezamestnanosti v regióne,

bude potrebný nábor nevycvičeného a neskúseného personálu po uplynutí doby ochranného uloženia reaktora,

predstavuje výhodnejšie rozloženie celkových nákladov v čase v porovnaní s alternatívou 2, ale menej výhodné ako pri alternatíve 1,

predstavuje stredne výhodnú alternatívu z hľadiska bezpečnosti (KDE, množstvo RAO na uloženie),

relatívne najväčšie zaťaženie životného prostredia výpusťami a to i časové,

predlžuje časové obdobie uvoľnenia lokality pre iné účely.

Varianty boli vzájomne porovnané pomocou multikriteriálnej analýzy, ktorá brala do úvahy nielen významnosť jednotlivých objektívnych/vypočítaných hlavných charakteristických parametrov (ukazovateľov) každého variantu, ale tiež ďalšie kritériá hodnotené expertmi subjektívne. Výsledkom je,    že najvhodnejším variantom vyraďovania JE V1 sa ukázal byť variant bezprostredného vyraďovania, ktorý bol odporučený na realizáciu. Celý KPV JE V1 je priložený k tejto stratégii.

### Lokalitné súvislosti

Všetky jadrové zariadenia v lokalite Jaslovské Bohunice majú vzájomné prepojenia a väzby                          v technologických systémoch. Ako príklady takých vzájomných prepojení a väzieb možno uviesť:

zabezpečenie záložného napájania  technologickými médiami z JE V1 pre JE V2 a naopak,

zabezpečenie technologického tepla pre MSVP a pre TSÚ RAO z JE V1,

skladovanie VJP z prevádzkovaných elektrární v jednom MSVP,

spracovanie a úprava RAO zo všetkých jadrových zariadení v spoločnom TSÚ RAO.

Konečné odstavenie JE V1 má za následok vážnu zmenu súčasných podmienok. Preto boli v prvom rade riešené:  vyvolané zmeny systémov napájania elektrinou, zmeny systémov dodávky tepla a pary a zmeny systémov rozvodov vôd, náhrada ostatných prevádzkových médií, rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice a rekonštrukcia niektorých spoločných bezpečnostných a ochranných systémov.

Pomerne rýchlo (do r. 2012) musia byť spracované prevádzkové RAO JE V1 a na nakladanie s RAO z vyraďovania dôjde skôr, ako sa uvažovalo pred rozhodnutím o predčasnom odstavení. Po roku 2001 sa väčšina prác zaoberajúcich sa vyraďovaním JE V1, alebo riešiaca dôsledky tohto vyraďovania na národný systém nakladania s RAO zaoberala aj optimalizáciou toku odpadov cez technológie úpravy až po uloženie, a to z hľadiska kapacitného a časového – viď tiež kapitola 1.2.4. Boli analyzované množstvá a časové rozloženia RAO pochádzajúcich z prevádzky a z vyraďovania jadrových zariadení v lokalite Bohunice         s cieľom identifikovať budúce potreby nakladania s RAO v lokalite Bohunice a potreby ukladania príslušných balených foriem. Boli navrhnuté rozšírenia niektorých „úzkych miest“ v oblasti nakladania        s RAO pre ich realizáciu ešte pred začiatkom vyraďovania JE V1 s cieľom zabezpečiť zmienené vonkajšie okrajové podmienky pre vyraďovanie JE V1 berúc pritom do úvahy taktiež ostatné jadrové zariadenia          v lokalite Bohunice. Z toho vyplynuli činnosti, ktoré sa realizujú alebo budú realizovať v najbližšej dobe: zabezpečenie vhodných dekontaminačných zariadení a zariadení pre nakladanie s RAO, výstavba Integrálneho skladu RAO v lokalite Bohunice, rozšírenie úložiska RAO Mochovce a realizácia ukladania  veľmi nízkoaktívnych RAO.

Ďalšími dôležitými aspektami súvisiacimi s konečným odstavením, ukončovaním prevádzky a vyraďovaním JE V1 je zabezpečenie dostupnosti skúseného prevádzkového personálu až do konca prevádzky JE V1 a zvládnutie zmeny počtu a kvalifikácie personálu po konečnom odstavení JE až do konca procesu vyraďovania. Požiadavky na počet pracovníkov pre vyraďovanie budú nižšie v porovnaní s počtom pracovníkov pre prevádzku a naviac pre vyraďovanie sa budú vo všeobecnosti vyžadovať iné druhy kvalifikácie.

## Vyraďovanie JE V2, EMO 1,2 a EMO 3,4

Plánovaný dátum ukončenia prevádzky JE V2 je v roku 2025. V súčasnosti, keď zatiaľ nie je k dispozícii KPV JE V2, sa pri úvahách vychádza hlavne z analógií s JE V1, pretože:

rozsah hodnotených priamych činností vyraďovania (dekontaminácia, demontáž, demolácia, radiačné kontroly, nakladanie s odpadmi) je pre JE V1 a JE V2 ten istý, výsledné hodnoty budú ale ovplyvnené inventárom, ktorý vo výpočte predstavuje vstupnú premennú – činnosti takého typu sú upravované  koeficientmi osobitnými pre jednotlivé činnosti (viď ďalej),

rozsah činností počas prípravy vyraďovania, hodnotený pre JE V1, je aplikovateľný aj pre JE V2,

rozsah priebežných podporných činností vyraďovania (manažérska, technická a administratívna podpora) je ten istý pre obidva typy reaktorov, zanedbáva sa vplyv inventáru,

činnosti súvisiace so zaobstarávaním zariadení sa aplikujú v rozsahu ako v prípade JE V1, pričom sa predpokladá, že investičné zariadenia sa opotrebujú v rámci jedného projektu vyraďovania, teda nebudú používané v projektoch vyraďovania oboch susediacich elektrární,

výskum, vývoj, konštrukcia a licencovanie špeciálnych zariadení bude použité v takom istom rozsahu,

iné náklady pre vyraďovanie JE V2 sa použijú v minimálnom rozsahu ako pre JE V1.

Týmto konzervatívnym prístupom sú kompenzované možné vyššie nároky na špecializované zariadenia    pre vyraďovanie JE V2, prípadne potrebné vzhľadom k vyššej konštrukčnej zložitosti jej systémov.

Pre úvahy o činnostiach pre vyraďovanie JE V2 a ich nákladoch bola využitá medzinárodná štandardizovaná štruktúra nákladov vyraďovania. Štandardizovaná štruktúra nákladov umožňuje prehľadnú analýzu a porovnanie nákladov podľa vykonávaných činností vyraďovania a aj úpravu nákladov podľa špecifických požiadaviek.

JE V1 sa líši od JE V2 typom reaktora. Novší typ 213 sa vyznačuje väčšími hmotnosťami stavebnej              a technologickej časti, väčšou plochou stavebných povrchov a väčším počtom miestností v HVB. V roku 2006 boli vypracované porovnávacie tabuľky jednotlivých inventárnych položiek pre JE V1 a JE V2            a vypracované koeficienty navýšenia inventárnych parametrov podľa druhov materiálov a typov stavebných povrchov pre jednotlivé objekty JE V2 voči JE V1, ktoré sú nasledovné:

položky stavebnej časti:		0,88 – 2,17,

položky technologickej časti:  	1,05 – 1,64,

stavebné povrchy:			1,92 – 2,06,

počet miestností:			1,72 – 1,95.

Uvedené inventárne položky sú určujúce pre výpočet nákladov na vyraďovanie pre vybrané položky štandardizovanej štruktúry nákladov vyraďovania. Koeficienty pre úpravu nákladov v týchto vybraných položkách štandardizovanej štruktúry vyraďovania, ktoré boli vypracované na základe analýzy modelových výpočtov štandardizovaných nákladov vyraďovania, sú nasledovné:

koeficient na technologickú časť (demontáž a dekontaminácia):					1,54,

koeficient na stavebnú časť (demolácia):								1,59,

koeficient na stavebné povrchy (dekontaminácia a radiačná kontrola stavebných povrchov:	2,01,

koeficient na počet miestností (podporné činnosti v miestnostiach)		             		1,82,

koeficient na počet VBK (činnosti nakladania s RAO, vrátane ich ukladania)			1,27.

Najbližšia aktualizácia koncepčného plánu vyraďovania JE V2, s ktorej vypracovaním sa počíta v tomto roku, prinesie reálnejšie parametre pri aplikovaní súčasného prístupu k stratégii vyraďovania.

Pre vyradenie JE EMO 1,2, ku ktorému má dôjsť po ukončení prevádzky v roku 2045, prípadne tiež pre vyraďovanie JE EMO 3,4, sú v súčasnosti dokumentované rovnaké prístupy ako v prípade JE V2.

## Vyraďovanie ostatných jadrových zariadení

K vyraďovaniu ostatných jadrových zariadení, t. j. zariadení pre nakladanie s RAO a VJP okrem úložiska   (to sa nevyraďuje – viď kapitola  2.7.1):

TSÚ RAO,

FS KRAO,

MSVP Jaslovské Bohunice,

MSVP Mochovce,

IS RAO Jaslovské Bohunice,

nedôjde skôr než v druhej polovici, resp. poslednej štvrtine nášho storočia. Výnimkou z tejto úvahy sú experimentálne zariadenia VÚJE, ktoré budú musieť byť vyradené súčasne s JE A1, v objektoch ktorej sa nachádzajú.

Potenciálne relatívne najzložitejšie, časovo najnáročnejšie sa zo súčasného pohľadu javí vyraďovanie mokrého MSVP Jaslovské Bohunice, hlavne jeho kompaktných zásobníkov, u ktorých sa predpokladá ich indukovaná rádioaktivita.

Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že doba  vyraďovania uvedených zariadení, množstvo a aktivita RAO z tohto vyraďovania, a teda i jeho náklady budú oproti vyraďovaniu jadrových elektrární zanedbateľné. Zákon č. 238/2006 Z. z. sa danou vecou explicitne nezaoberá a nezaoberá sa ňou ani tu predkladaná stratégia. To by mohlo byť považované za rozpor s ustanovením čl. 22, ods. ii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladanie s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Daný problém bude riešený v najbližšej budúcnosti a riešenie zohľadnené v aktualizácii legislatívneho predpisu i Stratégie, ktorá bude pripravovaná v najbližších rokoch.

## Predpokladaná budúcnosť v oblasti ukladania RAO a VJP v Slovenskej republike, inštitucionálna kontrola úložísk

### Republikové úložisko RAO v Mochovciach

Existujúci úložný systém Republikového úložiska nízko a stredne aktívnych odpadov pozostáva z dvoch dvojradov úložných boxov. V súčasnosti sa ukladá do prvého dvojradu prekrytého halou. Až po jeho úplnom zaplnení, prekrytí monolitickou vodo-nepriepustnou betónovou platňou, demontáži a preložení haly nad druhý dvojrad sa prikročí k ukladaniu v druhom dvojrade. Jedinou uložiteľnou balenou formou odpadu doteraz sú schválené rôzne zmesi odpadov upravených do VBK (viď kapitola 1.1.1.4.2). Celková objemová kapacita existujúcich úložných štruktúr je 7200 VBK, t. j. 22 320 m3 upraveného odpadu.

Existujúce dva dvojrady boli pôvodne uvažované pre ukladanie prakticky všetkých prevádzkových odpadov z prevádzok ôsmich blokov jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach a pre ukladanie tých odpadov z vyraďovania JE A1, ktoré vyhovejú kritériám prijateľnosti formulovaných hlavne veličinou celkového aktivitného inventáru uložiteľného v lokalite úložiska (t. j. priemernej aktivity na jeden úložný box či jednu balenú formu ukladaných odpadov) a veličinou maximálnej aktivity v balenej forme pripadajúcej na jednotku objemu, resp. na jeden VBK. Už od čias projektovania úložiska však bolo zrejmé, že uvedený úložný objem nebude dostačujúci, hlavne kvôli rádioaktívnym odpadom z vyraďovania spomenutých ôsmich blokov elektrární VVER.

Projektanti úložiska preto vo svojej štúdii rozšírenia navrhli vybudovať paralelne rovnaké úložné štruktúry. Alternatívy riešenia sa odlišovali prakticky iba spôsobom riešenia vodonepriepustnej vrstvy pod a okolo úložných štruktúr: pomocou ílu alebo použitím asfaltopropylenbetónu ako v prípade temer identického úložiska v Dukovanoch.

Neskôr, po rozdelení federácie, sa k tomu pridala potreba ukladať práve v tomto úložisku aj upravené inštitucionálne rádioaktívne odpady. Tie v podstate neznamenajú kapacitný problém čo do objemu; odpady pochádzajúce z používania otvorených žiaričov neznamenajú ani významný problém bezpečnostný. Trochu iný prípad sú ďalej nepoužívané uzavreté žiariče. Tie vnášajú do úložného systému nový druh heterogenity. S cieľom určiť, ktoré z týchto žiaričov budú môcť byť v úložisku uložené a ktoré naopak nie, boli urobené predbežné semikvantitatívne bezpečnostné úvahy. Tie v zásade stanovili podmienky ukladania žiaričov ako 137Cs, resp. i dlhodobejších alfa či gama žiaričov.

Keď už bolo v polovici deväťdesiatych rokov zrejmé, že na úložisku bude musieť dôjsť k zásadnej rekonštrukcii, boli aj v súvislosti s touto rekonštrukciou zdokumentované ďalšie úvahy o rozširovaní úložiska (podrobnejšie o tejto rekonštrukcii – viď kapitola 1.1.2.3.1). Navrhované rozšírenie uvažovalo opäť paralelné úložné štruktúry, viac sa však podobajúce na štruktúry moderných úložísk v l’Aube či v El Cabril. Príslušná štúdia skúsila odhadnúť aj dátum, kedy by boli potrebné nové úložné štruktúry. Tento odhad, ako sa neskôr ukázalo, však vychádzal zo zatiaľ nereálneho predpokladu ukladania 500 balených foriem odpadov ročne (v alternatívach i viac).

Rozširovaním úložiska sa zaoberala aj posledná verzia predprevádzkovej bezpečnostnej správy, ktorá bola základom pre udelenie povolenia k skúšobnej prevádzke v roku 1999.  Tá prišla s koncepciou nových úložných štruktúr postavených naprieč pod existujúcimi. Nedávno bol vypracovaný predbežný zámer pre rozširovanie úložiska v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (zákon EIA). Vlastnému vypracovaniu dokumentu predchádzali štúdie, ktorých úlohou bolo určiť okrem iného, kedy budú nové úložné štruktúry reálne potrebné a stanoviť variantnosť. Do úvah o budúcnosti úložiska sa pridali ďalšie z prostredia Projektovo-manažérskej jednotky JAVYS, ktorá pripravuje a implementuje projekty súvisiace s predčasným vyraďovaním JE V1, resp. z tímu jej zahraničných poradcov.  Sú postavené na myšlienke implementovať      i u nás samostatné, jednoduchšie a lacnejšie ukladanie tzv. veľmi nízko rádioaktívnych odpadov tak, ako je to už realizované vo Francúzsku a schválené v Španielsku (viď kapitola 1.2.2).

Uvedené štúdie, ktoré vychádzali zo súčasných informácií a platných rozhodnutí, ukázali, že k potrebe rozšíriť úložisko dôjde najskôr po roku 2020. Otázkou, ktorú by mala definitívne riešiť dokumentácia EIA, resp. pripravovaná štúdia realizovateľnosti (viď tiež kapitola 1.1.2.3.1), je, či v podmienkach Slovenska má zmysel ukladať veľmi nízko aktívne odpady oddelene alebo či je výhradné doterajšie ukladanie v pomerne drahých VBK optimálnym riešením.

Míľniky nadchádzajúcej prevádzky úložiska je dnes možné, aj na základe doterajších úvah o rozšírení úložiska, odhadnúť nasledovne:

zmena prepravy balených foriem z Jaslovských Bohuníc z doterajšej automobilovej na kombinovanú (železnica, automobil) – toto zrejme neovplyvní vlastnú prevádzku úložiska, umožní však, spolu             s realizáciou IS RAO v Jaslovských Bohuniciach, väčšiu voľnosť pri optimalizácii využívania úložného objemu v RÚ RAO,

vypracovanie zámeru, štúdie realizovateľnosti a nakoniec správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie (tieto dokumenty v konečnom dôsledku povedú k prijatiu definitívneho rozhodnutia               o spôsobe rozšírenia úložiska v budúcnosti) – 2007/8,

s predchádzajúcim momentom súvisí aj potreba vypracovania novej bezpečnostnej správy úložiska, ktorá bude podkladom pre povolenie ďalších desať rokov prevádzky (táto správa by mala využiť najnovšie prístupy k preukazovaniu bezpečnosti úložísk či odvodzovaniu kritérií prijateľnosti, okrem iného tiež výsledky v súčasnosti prebiehajúceho projektu IAEA „Application of Safety Assessment Methodologies for Near-Surface Disposal Facilities (ASAM)“ – kľúčovým inovatívnym problémom bude riešenie heterogenít v zdrojovom člene bezpečnostných analýz) – najbližšie obdobie,

po zaplnení prvého dvojradu bude nasledovať: zaplnenie voľného objemu v boxoch poréznym materiálom (backfilling), realizácia tzv. prvej etapy jeho prekrytia, t. j. vytvorenie prekryvnej monolitickej vodonepriepustnej betónovej dosky, premiestnenie žeriavu nad druhý dvojrad, demontáž haly; zaplnenie prvého dvojradu je možné odhadnúť najskôr okolo roku 2010-2012,           ,

okamžite po premiestnení žeriavu nad druhý dvojrad a jeho prekrytí halou (z prvého dvojradu, alebo alternatívne halou novou) bude možné ukladať rovnakým spôsobom balené formy tam (na zaplnenie druhého dvojradu je uvažovaných približne desať rokov; potom bude nasledovať rovnaká procedúra ako v prípade prvého dvojradu),

približne v polovici budúceho desaťročia bude zrejme nutné prikročiť k projektovej príprave nových úložných štruktúr a ich vybudovaniu, zároveň budú prebiehať príslušné povoľovacie konania                  u dozorných orgánov (ich základom bude zrejme ďalšia periodická bezpečnostná správa, tentoraz už pre rozšírené úložisko (všetky doteraz uvažované alternatívy rozširovania uvažujú s rozšírením v rámci existujúceho areálu), ukladanie v nových úložných štruktúrach možno očakávať najskôr v polovici dvadsiatych rokov),

ak sa v období najbližších 2-3 rokov rozhodne o ukladaní veľmi nízko aktívnych odpadov samostatne, prikročí sa k príslušným projektovým prácam, k stavebnej realizácii takéhoto úložiska a k príslušným povoľovacím konaniam okamžite (začiatok ukladania je možno očakávať do niekoľkých rokov od prijatia príslušného rozhodnutia, ukladanie veľmi nízko aktívnych odpadov samostatne neovplyvní zásadným spôsobom vyššie uvedené časové vymedzenie budúcich etáp RÚ RAO. Mohlo by však, po zhodnotení, pozitívne ovplyvniť celkovú ekonomiku ukladania),

poslednou etapou prevádzky RÚ RAO bude jeho definitívne prekrytie (z princípu môže byť realizované až po úplnom ukončení ukladania v danej lokalite, teda rádovo niekedy v druhej polovici nášho storočia. Konečné prekrytie celého areálu bude predmetom samostatného projektu a jeho najmocnejšia časť bude predstavovaná vrstvou ílu rovnakých alebo lepších vlastností čo sa týka vodonepriepustnosti, ako má íl ílových vaní. Prekrytie bude ešte pozostávať z  geotextílií, drenážnych vrstiev, pokryvnej zeminy            s osadenou vhodnou vegetáciou. Po úplnom prekrytí by malo úložisko vyzerať ako mierne navýšené zatrávnené plató. Očakáva sa, že na mieste areálu bude vybudovaný tzv. „permanent marker“, čo by mala byť stavba – pomník „na veky“ upozorňujúci na fakt, že na danom mieste sú uložené rádioaktívne odpady,

po tejto etape bude nasledovať inštitucionálna kontrola úložiska, t. j. následné monitorovanie prostredia úložiska a zabránenie vstupu a akýchkoľvek činností na prekrytom areáli.

### Inštitucionálna kontrola

Výkon inštitucionálnej kontroly mochoveckého úložiska sa začne až po jeho uzatvorení, čiže najskôr niekedy okolo roku 2080. V zásade bude platiť:

inštitucionálna kontrola úložísk sa bude vykonávať tak dlho, ako ju bude možné vykonávať v zmysle princípu nezaťažovania budúcich generácií nežiaducimi záťažami bež závažnejších údržbárskych zásahov a opráv,

pre jej vykonávanie bude potrebné zabezpečiť technické a finančné prostriedky, ktorých úroveň bude závisieť od požiadaviek doby, keď sa bude vykonávať.

Inštitucionálna kontrola pozostáva z:

tzv. aktívnej inštitucionálnej kontroly, čo je vlastne pokračovanie v monitorovaní zložiek životného prostredia okolia, hlavne podzemných vôd, a

pasívnej kontroly, čo je súbor opatrení, ktorými je zabránené vstupu a neoprávneným činnostiam          na mieste úložiska (stráženie, oplotenie, výstražné tabule atď.).

Vzhľadom k svojej definícii býva súčasný výklad pojmu inštitucionálna kontrola často skreslený tým, že sa dáva zbytočne veľký dôraz na samotné činnosti (na ktoré dôjde v našom prípade niekedy ku koncu nášho storočia). Dôležité z dnešného pohľadu je totiž hlavne predpokladané trvanie inštitucionálnej kontroly, pretože ide o dôležitý parameter analýz dlhodobej bezpečnosti úložiska; resp. výpočtov z ktorých sa odvodzujú kritériá prijateľnosti odpadov na uloženie. Bezpečnostné analýzy, resp. odvodenie kritérií prijateľnosti odpadov sú okrem iného postavené na (konzervatívnej, ale možnej) predstave, že raz dôjde k strate informácie o existencii úložiska a že i v takom prípade bude musieť byť úložisko inherentne bezpečné. Inými slovami, dnes je možné do úložiska dať odpady iba takých aktivít, ktoré nespôsobia v čase straty informácie o existencii úložiska neakceptovateľné (z dnešného pohľadu) ožiarenie ľudí ani v prípade, keď nevediac o jeho existencii vniknú na jeho areál, aby tam bývali, vykonávali rôzne stavebné činnosti, a pod.

Z hľadiska vzdialenej budúcnosti je potrebné dnes sa venovať dvom druhom otázok:

Dokedy sa budú na úložisku po jeho uzavretí vykonávať jednotlivé činnosti inštitucionálnej kontroly (monitoring, stráženie, a pod.)? Jediná logická odpoveď na takúto otázku dnes je, že čo najdlhšie, ako to bude možné z technického hľadiska. Vyhláška ÚJD SR č. 53/2006 Z. z., „ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi                   a vyhoretým jadrovým palivom“ stanovuje, že „charakteristické vlastnosti úložiska, najmä vnikanie vody do úložiska a únik rádioaktívnych látok do životného prostredia, sa sledujú po celý čas....inštitucionálnej kontroly, pričom sa zabezpečí, aby systém sledovania neznižoval tesnosť úložiska“.

Tento text však nie je možné interpretovať tak, že po uplynutí inštitucionálnej kontroly by spoločnosť/štát vedome ukončil monitorovanie, stráženie, a zlikvidoval informácie o úložisku                 a uložených odpadoch.

Iná otázka je, akú dobu inštitucionálnej kontroly je potrebné uvažovať pre potreby v súčasnosti vykonávaných bezpečnostných analýz/odvodzovania kritérií prijateľnosti odpadov k uloženiu. Inými slovami: kedy, na základe predikcie spoločenského vývoja v regióne, dôjde pravdepodobne k strate informácie o existencii úložiska?  Alebo analogická otázka: kedy, pri danom aktivitnom inventári uložených odpadov, by strata informácie o existencii úložiska zo strany spoločnosti/štátu nemala horšie následky z hľadiska potenciálneho ožiarenia ľudí a/alebo vplyvu na životné prostredie, ako sú akceptovateľné dnes? Legislatívne ustanovená doba trvania inštitucionálnej kontroly je práve odpoveďou na tieto otázky (viď zmienená vyhláška ÚJD SR, ktorá rieši daný problém ustanovením:

„pri vypracúvaní bezpečnostných rozborov povrchového úložiska sa uvažuje doba inštitucionálnej kontroly 300 rokov od uzatvorenia úložiska“).

Napriek svojej filozofickej či etickej podstate, majú odpovede na druhý okruh otázok priamy vplyv na preukazovanie dlhodobej bezpečnosti úložiska, resp. na stanovenie maximálnych objemových aktivít bezpečnostne významných rádionuklidov v ukladaných odpadoch.

Na záver tejto časti je potrebné zmieniť, že legislatívne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú inštitucionálnou kontrolou a príslušnými dokumentmi a konaniami, nerozlišujú o aký typ úložiska pôjde. Faktom je, že z titulu neexistencie prevádzkovaných hlbinných úložísk vysokoaktívnych odpadov                 a vyhoretého paliva nie je dodnes celosvetovo ujednotený ani len prístup k filozofii ukončenia prevádzky takýchto úložísk (určite k nemu nedôjde v tomto storočí). Už vôbec nie je zrejmé, do akej miery pôjde po uzatvorení o inštitucionálnu kontrolu v pojatí ako je diskutované vyššie. V súčasnosti sa stále viac hovorí    o potrebe zachovania možnosti vyberateľnosti uloženého paliva z hlbinného úložiska, takže nie je vôbec jasné, aký časopriestorový vzťah bude medzi ukončením vlastného ukladania a jeho uzatvorením. Je celkom dobre možné, že, ako akýsi analóg inštitucionálnej kontroly u úložísk stredne a nízkoaktívnych odpadov, bude aj tu stanovená doba medzi uložením posledného paliva či odpadu a definitívneho uzavretia hlbinného úložiska. Zatiaľ stále skôr platí prístup, podľa ktorého už po definitívnom uzavretí takéhoto úložiska nemusí byť uvažovaná nijaká ďalšia kontrola: úložisko musí byť umiestnené, vybudované, prevádzkované a po nejakom čase uzavreté tak (t. j. musí mať také vlastnosti), aby bola prakticky vylúčená možnosť nevedomého vniknutia do úložných priestorov a to aj v prípade straty informácie o ich existencii. Zaoberať sa podrobnejšie daným problémom z titulu stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v podmienkach Slovenska je v súčasnosti kontraproduktívne.

### Vývoj hlbinného ukladania v Slovenskej republike

V súčasnosti prevádzkované jadrové elektrárne v Slovenskej republike by mali vyprodukovať približne  2300 t vyhoretého paliva (vyjadrené ako ťažký kov), resp. vyše 18600 vyhoretých palivových článkov. Okrem toho tu bude rádovo rovnaké množstvo rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových elektrární  a v malom množstve tiež z použitia rádioaktívnych materiálov v priemysle, medicíne a výskume, ktoré nebude možné uložiť v stávajúcom RÚ RAO v Mochovciach. Ako bolo uvedené v kapitole 1.3.2,  už asi 20 rokov sa pre riešenia konečnej etapy nakladania s VJP či spomenutými RAO uvažujú ako reálne v zásade tri alternatívy:

ukladanie v hlbinnom úložisku v geologickom prostredí vhodných vlastností,

medzinárodné riešenia, čo v našom prípade predstavovalo:

vývoz paliva do Sovietskeho zväzu, neskôr do Ruska, a to bez návratu vysokoaktívnych odpadov po jeho prepracovaní (od 90. rokov nemožné kvôli ruským legislatívnym predpisom),

možnosť vývoja, výstavby a prevádzky medzinárodného úložiska,

bezpečné skladovanie paliva po bližšie neurčenú dobu pri očakávaní dnes bližšie neurčeného riešenia iného ako v predchádzajúcich odrážkach (prístup „wait and see“).

Posledná možnosť je dnes vo všeobecnosti odmietaná. Z prvého priblíženia nie je v súlade s princípom trvale udržateľného rozvoja, resp. v súlade s princípom nezaťažovania budúcich generácií. Zakladá totiž problém potreby dlhodobého (rádovo možno až stovky rokov) zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a jej neoddeliteľnej súčasti: fyzickej ochrany. Na druhej strane, súčasné úvahy o zachovaní možnosti vyberateľnosti VJP z úložísk po jeho uložení vedú k stieraniu rozdielu medzi dlhodobým skladovaním a konečným uložením VJP, a to po dobu, po ktorú je možnosť spätného vybratia paliva z úložiska uvažovaná. Ako bolo spomenuté v kapitole 1.3.2 ani jedna z prvých dvoch základných možností sa dnes nenachádza v polohe, ktorá by diskvalifikovala možnosť druhú.

Prvá z možností je postavená na fakte vo všeobecnosti prijímanom odbornou komunitou: ukladanie VJP,  vysokoaktívnych odpadov a tiež dlhodobých stredne- a nízkoaktívnych odpadov v stabilných geologických formáciách je dnes technicky realizovateľné, s vyhovujúcim spôsobom preukazovania bezpečnosti. Realizácii HÚ bránia v prvom rade socio-politické aspekty majúce svoj pôvod vo fakte, že hlbinné úložisko bude z princípu vždy lokálnym riešením relatívne globálnejších problémov. Z uvedených možností,              s výnimkou medzinárodného úložiska, je podľa doteraz vykonaných odhadov realizácia hlbinného úložiska pre Slovenskú republiku najlacnejšou alternatívou. Zmienené fakty sú dôvodom, prečo bol v Slovenskej republike v minulom desaťročí začatý program vývoja HÚ a prečo je stále nutné v tomto programe pokračovať.

#### Stav vo svete

Ako je známe, existuje jedno prevádzkované HÚ pre ukladanie odpadov neprijateľných pre povrchové úložiská (odpady pochádzajúce s obranného programu USA obsahujúce dlhožijúce transurány) – Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) v lokalite Carlsbad, Nové Mexiko, uvedené do prevádzky 26. marca 1999. Stavebne pred ukončením je úložisko Yucca Mountains, Nevada, USA, ktoré dnes funguje ako tzv. konfirmačné podzemné laboratórium. Taktiež fínsky parlament prijal v roku 2001 tzv. Decision in Principle, na základe ktorého sa prikročilo k výstavbe hlbinného úložiska, ktorá v súčasnosti intenzívne prebieha. Prakticky všetky štáty majúce podobnú štruktúru produkcie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého paliva ako Slovenská republika dávajú nemalé prostriedky na vývoj hlbinného ukladania. Ako príklad možno uviesť Českú republiku, kde v roku 2006 bolo v rámci vývoja hlbinného ukladania investovaných asi 43,3 mil. Kč, (v roku 2005 23,5 mil. Kč) alebo Maďarsko, kde plánované výdaje na hlbinné úložisko vysokoaktívnych odpadov rok 2006 mali činiť asi 4100 mil. HUF (skutočné použité náklady boli pravdepodobne významne nižšie z titulu obmedzení zo strany štátneho rozpočtu), pričom Maďarsko, podobne ako Slovenská republika stále uvažuje aj s vývozom vyhoretého paliva do Ruskej federácie.

Niektoré štáty majú zriadené tzv. podzemné laboratóriá na dlhodobé štúdium chovania sa úložného systému v reálnych podmienkach. Napríklad: Belgicko (HADES v Mole pre ílové geologické prostredie), Švajčiarsko (Grimsel – granitoidy, Mt. Terri – íly), Švédsko (Äspö – granitoidy), Francúzsko (Meuse – sedimentárne horniny), Kanada (URL v Lac du Bonnet/Pinawa, Manitoba – granitoidy; laboratórium svoju činnosť končí), Japonsko (Mizunami – kryštalinické horniny; Horonobe – sedimentárne horniny). V niektorých z uvedených štátov ide o pokročilé programy vývoja HÚ, takže ich realizácia je predmetom pomerne blízkej budúcnosti (Švédsko, Francúzsko, Japonsko,...).

#### Doterajšie aktivity v Slovenskej republike

Program vývoja HÚ v Slovenskej republike bol spustený v roku 1996. Vychádzalo sa z pôvodne federálneho programu, ktorý bol upravený pre podmienky v Slovenskej republike. Program, podobne ako všetky obdobné programy mal tri základné vecné smerovania:

umiestňovanie hlbinného úložiska,

preukazovanie bezpečnosti hlbinného úložiska a to jednak v smere vlastnej metodiky, jednak v riešení problémov dlhodobého chovania sa úložného systému a migrácie rádionuklidov v geologickom prostredí, resp. biosfére,

ostatné podporné činnosti: koordinácia, QA programu, projektové štúdie a štúdie realizovateľnosti, rozbory legislatívnych predpisov, zapojenie verejnosti, atď.

Program zastrešovalo riaditeľstvo SE, a. s. a to aj po zriadení odštepného závodu SE-VYZ. Až v posledných rokoch pripadla gescia za problematiku spoločnosti GovCo, resp. JAVYS, a. s. Pre budúcnosť je možné očakávať, že gesciu nad danou problematikou prevezme novozriadená štátna agentúra pre nakladanie s RAO. Formálne i vecne bol do roku 2000 program rozdelený podľa jednotlivých riešiteľov na:

projektové štúdie a štúdie realizovateľnosti (EGP Invest, Uherský Brod; Energoprojekty, Bratislava, tiež Rudný projekt, Košice a INCO Banské projekty, Bratislava),

štúdium zdrojového členu pre potreby preukazovania bezpečnosti (Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy a jeho kooperanti),

štúdium interakcií v blízkom poli pre potreby preukazovania bezpečnosti (Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy a jeho kooperanti),

štúdium interakcií vo vzdialenom poli (v geologickom prostredí) pre potreby preukazovania bezpečnosti (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava),

výber lokality (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava),

bezpečnostné analýzy (VÚJE, a. s. Trnava; pre oblasť biosféry tiež vtedajší Ústav rádioekológie, Košice),

zapojenie verejnosti (AEA Technology, UK; DECOM Slovakia, Trnava),

legislatívne otázky (DECOM Slovakia, Trnava),

zabezpečenie systému kvality (DECOM Slovakia, Trnava),

koordinačné a plánovacie činnosti (DECOM Slovakia, Trnava).

Celkové náklady na slovenský program vývoja HÚ v rokoch 1996 - 2001 činili asi 80 mil. Sk. V programe boli dosiahnuté tieto výsledky:

Projektové štúdie a štúdie realizovateľnosti

Bol vypracovaný rámcový projekt úložiska pre ukladanie v dvoch alternatívnych horninových prostrediach (sedimentárne horniny-íly, kryštalinické horniny-granitoidy). Koncepčné riešenia sa týkali ako zariadení na povrchu, tak i vlastných podzemných štruktúr. Riešili činnosti ako transport a prijímanie VJP a RAO           k uloženiu, kondiciovanie a zapúzdrovanie, manipulácia, prístup k podzemným štruktúram (výťahová šachta, pozemný tunel, spôsob ukladania kontajnerov –  horizontálne, vertikálne). Medzi tieto činnosti patrili tiež štúdie o potrebe a možnostiach výstavby podzemného laboratória (všeobecne výskumného alebo tzv. konfirmačného). Projektové úvahy boli nakoniec zhrnuté do štúdie realizovateľnosti.

Zdrojový člen

Boli v prvom rade popísané fyzikálne a chemické charakteristiky paliva VVER-440 po jeho skladovaní        a odhadnutý ich vývoj až do rádovo 104 rokov po vyňatí z reaktora. V tomto časovom diapazóne bol odhadnutý rádionuklidický inventár a produkcia tepla v závislosti na rôznom stupni obohatenia paliva          a rôznom stupni jeho vyhorenia. Bol tiež analyzovaný mechanizmus vyluhovávania rádionuklidov z VJP      a vitrifikovaných odpadov v prostredí hypotetického úložiska a stanovené bezpečnostne významné rádionuklidy.

Blízke pole

Bol študovaný vplyv inžinierskych bariér na celkovú bezpečnosť úložiska, t. j. vlastného úložného kontajnera a ďalej materiálov vhodných na konečné vyplnenie/utesnenie voľných priestorov po uložení kontajnerov. Bol vypracovaný prvý návrh úložného kontajnera (materiál: uhlíková oceľ, hrúbka: 8 cm, vonkajšie pokrytie vrstvou niklu 3 mm, vnútorné vrstvou nerezovej ocele 5 mm) a vnútornej nádoby             v úložnom kontajneri (hliníková zliatina). Hmotnosť úložného kontajnera s palivom bola odhadnutá na 7,7 ton. Bola ukázaná potreba jeho dodatočného tienenia pri manipulácii s ním.

Vzdialené pole

V prvom rade boli analyzované celosvetové skúsenosti pri modelovaní geologickej bariéry podzemných úložísk a toku podzemných vôd. Pre lokality, ktoré boli pri výbere lokalít identifikované ako potenciálne vhodné, bol vypracovaný trojrozmerný model reflektujúci všetky získané informácie o geológii, petrografii, seizmicite, neotektonike, hydrogeológii a geochémii. Pozornosť bola tiež venovaná javom na rozhraní medzi inžinierskymi bariérami a geologickým prostredím (tzv. EDZ – excavation-disturbed zone).

Výber lokality

Podobne ako v  počiatočných obdobiach všetkých programov vývoja HÚ bola táto časť ďaleko najvýznamnejšia a bolo v rámci nej realizované najväčšie penzum prác. V prvom rade boli stanovené charakteristiky lokality (aspekty dlhodobého vývoja územia, geologické riziká, geologická stavba, hydrogeologické pomery, geochemické aspekty, inžiniersko-geologické vlastnosti, výskyt prírodných zdrojov surovín, legislatívna ochrana územia – spolu 58 charakteristík), ktoré predstavovali prvý krok          k výberovým kritériám pre hodnotenie lokalít pomocou multikriteriálnej analýzy. Počas riešenia bol prístup k výberu kritérií prepracovaný tak, aby reflektoval meniacu sa prax vo výbere lokalít vo svete. Výsledkom hodnotenia archívnych informácií a máp bol predbežný výber 15 lokalít, z ktorých boli po podrobnejšom štúdiu vytypované kandidátske lokality, t. j. lokality navrhnuté pre pokračovanie v hodnotiacich prácach.  Dnes ide o týchto 5 lokalít (viď obrázok č. 5):

v prostredí granitoidov:

centrálna časť pohoria Tríbeč (46 km2)

južná časť Veporských vrchov (78 km2)

juhozápadná časť Stolických vrchov (24 km2)

v prostredí sedimentárnych hornín:

východná časť Cerovej vrchoviny (87 km2)

západná časť Rimavskej kotliny (85 km2)

Ďalšie podrobnejšie skúmanie vytypovaných lokalít in situ, bolo prakticky jedinou činnosťou, ktorá pokračovala, pochopiteľne vo forme značne redukovanej oproti plánovanej, i 1-3 roky po zmrazení programu vývoja HÚ v roku 2001. Výsledkom je kvalitatívny posun v informačnej obsažnosti informácií     z uvedených lokalít.

Obr. č. 5:  Lokality jadrových zariadení a študijné lokality pre umiestnenie hlbinného úložiska v Slovenskej republike na mape základných geologických štruktúr: 1-Tríbeč, 2-Veporské vrchy, 3-Stolické vrchy, 4-Rimavská kotlina, 5-Cerová vrchovina

Bezpečnostné analýzy

V podstate išlo o osvojenie si medzinárodne akceptovanej metodiky analýz dlhodobej bezpečnosti úložísk, vytvorení si relevantnej databázy FEP (fetures, events, processes) a prístupu k tvorbe scenárov. Stručne bol pojednaný tiež význam prírodných analógov.

Zapojenie verejnosti

Hneď od začiatku bola na medzinárodnej praxi (aj s negatívnymi príkladmi) ukázaná nutnosť prechodu od systému aplikovanému okrem iného elektrárenskými spoločnosťami (známeho ako systém rozhodni(oznám(obhajuj) k systému skutočného zapojenia verejnosti do rozhodovacieho procesu dotýkajúceho sa vývoja HÚ.

Koordinácia, legislatívne otázky, systém kvality

Koordinačné pracovisko robilo pre potreby zadávateľa prác a implementátora programu (SE, a. s.) vecnú prípravu plánovania a zadávania jednotlivých činností a ich hodnotenie v rámci kontrolných dní, vypracovávania plánovacích dokumentov, vypracovávania ročných správ (tiež špeciálnych správ pre verejnosť). Vypracovalo a implementovalo systém kvality programu a to až na úroveň jednotlivých riešiteľov a ich kooperantov. Vypracovávalo prierezové štúdie zaoberajúce sa rozborom medzinárodných     a národných legislatívnych predpisov a ich implementácie v danej oblasti.

Medzinárodné aktivity

Už na začiatku prác na slovenskom programe bolo s  českou Správou uložišť radioaktivních odpadů (ustanovenou zhruba v rovnakej dobe) dohodnuté usporadúvať v ročnej periodicite spoločné dvojdenné semináre k vzájomnému informovaniu sa a konzultovaniu vývoja v problematike. Na semináre boli prizývaní renomovaní medzinárodní experti v oblasti ukladania RAO. Postupom času sa menila ako náplň seminárov (smerom k problematike ukladania RAO ako takej), tak i zoznam aktívne sa zúčastňujúcich krajín. Dnes možno hovoriť o regionálnom seminári (Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko). Posledný seminár sa konal v októbri 2006 vo Viedni, ďalší bude na jeseň t.r. v Českej republike. Slovenskí účastníci, hlavne koordinačné pracovisko programu vývoja HÚ – DECOM Slovakia – hrali kľúčovú rolu pri organizácii a tvorbe programovej náplne seminárov.

Okrem priamej účasti subjektov z Českej republiky a U.K. sa nepriamo na slovenskom programe vývoja HÚ podieľali tiež ďalšie zahraničné subjekty. Program bol na samom začiatku posúdený medzinárodne uznávanými expertmi, vtedy zamestnanými v švajčiarskej organizácii pre ukladanie rádioaktívnych odpadov (NAGRA); neskôr SE, a. s. podpísali zmluvu o spolupráci s belgickým BELGATOM-om, výsledkom ktorej boli vzájomné návštevy, stáže a výmena skúseností slovenských špecialistov (SGÚ DŠ a VUJE, a. s.)            s expertmi SCK/CEN Mol v oblasti hydrogeologického modelovania a metodiky bezpečnostných analýz .

Niekoľko slovenských subjektov participujúcich na programe vývoja HÚ (DECOM Slovakia, VÚJE, a. s., SGÚ DŠ) sa zúčastňovalo medzinárodných projektov v danej problematike aj po jeho zmrazení.

#### Súčasný stav v Slovenskej republike

Posledný konzistentný plán vývoja HÚ (podrobný na roky 2002 - 2005, rámcový  na roky 2006 - 2010) vypracovalo jeho koordinačné pracovisko začiatkom roku 2001. Návrh bol výsledkom konzultácií               so všetkými účastníkmi prác na slovenskom programe. V pláne bolo reflektované vecne prirodzené a vo všeobecnosti vo svete používané rozdelenie prác na tri hlavné skupiny: umiestnenie úložiska (výber lokality), preukazovanie bezpečnosti, ostatné podporné a koordinačné aktivity (projektové štúdie, zapojenie verejnosti, internacionalizácia problematiky, socioekonomické aspekty, ostatné problémy ako napríklad problém vyberateľnosti odpadov, podzemného laboratória a prírodných analógov).

Plán sa však nerealizoval, pretože v roku 2001 došlo k zmrazeniu celého programu vývoja slovenského HÚ.

#### Stratégia vývoja HÚ

Ešte raz, i na tomto mieste, je potrebné zmieniť nasledujúce fakty:

žiadna z možností pre konečnú etapu nakladania s vyhoretým palivom (viď kapitola 1.3.2, úvodný text ku kapitole 2.7.3) nie je na takej úrovni, ktorá by vylúčila možnosti ostatné,

Slovenská republika bude musieť ukladať v hlbinnom úložisku rádioaktívne odpady neuložiteľné v povrchovom type úložiska a tiež prípadné vysokoaktívne RAO z prípadného prepracovania vyhoretého paliva v Ruskej federácii, ak by sa predsa len prijala alternatíva vývozu „s návratom“ (možnosť posielať VJP do Ruskej federácie „bez návratu“ je v súčasnosti podľa ruských legislatívnych predpisov neprijateľná); ako alternatíva k tomu ostáva ukladanie v medzinárodnom úložisku, zatiaľ bližšie nešpecifikovateľné,

hlavným účelom prác na vývoji HÚ v najbližších rokoch je poskytnúť dostatok kvalitných informácií pre objektivizáciu rozhodnutí, ktorou z alternatív sa vydať definitívne – takéto rozhodnutie je možné očakávať približne v najbližších 10 rokoch.

Ratifikácia Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, diskusia okolo návrhov predmetnej direktívy Rady EÚ, nové relevantné legislatívne prostredie v Slovenskej republike vytvárajú dobrý rámec na to, aby sa obnovili práce na vývoji slovenského hlbinného úložiska.

Z krátkodobého hľadiska je potrebné čo najskôr vykonať dve opatrenia:

spustiť koordináciu programu vývoja HÚ a v rámci nej hlavne aktualizovať koncepčné a plánovacie dokumenty,

okamžite nadviazať na geologické práce definitívne prerušené zhruba v roku 2004.

Nové koncepčné a plánovacie dokumenty by sa však nemali líšiť od pôvodných z roku 2001 zásadným spôsobom. Na nich sú zatiaľ, samozrejme s príslušným časovým posunom, postavené úvahy o financovaní príslušných činností v najbližších rokoch v kapitole 3. Nové plánovacie dokumenty prinesú aktualizované harmonogramy prác, budú v nich zakomponované výsledky získané po príprave dokumentov pôvodných a budú obsahovať aj aktualizáciu príslušných finančných nákladov.

# návrh plánu finančného zabezpečenia stratégie

Návrh plánu finančného zabezpečenia stratégie stanovuje základný rámec postupu NJF pri  hospodárení s finančnými prostriedkami. Vychádza sa pri tom zo základného predpokladu, že zdrojová a výdavková strana NJF má byť v dlhodobom horizonte nastavená tak, aby NJF pri svojom hospodárení s finančnými prostriedkami dosiahol dlhodobo vyrovnanú bilanciu, t. j. aby nevytváral ani deficit, ani prebytok finančných prostriedkov. Splnenie tohto predpokladu je mimoriadne náročné, vzhľadom na skutočnosť, že riešenie problémov ZČJE predstavuje komplikovaný proces s množstvom meniacich sa vstupných parametrov rozložených v dlhodobom časovom rámci.

Stratégia ZČJE je závislá na veľkosti jadrového programu v konkrétnej krajine. Výšku nákladov na ZČJE vo veľkej miere určuje cena tovarov a služieb a táto cena je zase určovaná významnou mierou cenou práce. Nárast ceny práce vyvoláva všeobecný rast cenovej úrovne a vedie k inflácii. Z tohto dôvodu je nutné  pri rozpočtovaní fondu na dlhé časové obdobie zohľadňovať vplyv inflácie na budúce odhadované príjmy a náklady NJF. Najdôležitejšou podmienkou pri zostavovaní dlhodobej finančnej stratégie NJF je, aby pri dlhodobom kumulovaní finančných prostriedkov NJF nedochádzalo k ich znehodnocovaniu, t. j. aby sa voľné finančné prostriedky zhodnocovali minimálne na úrovni inflácie.

Predkladaný plán finančného zabezpečenia stratégie ZČJE sa opiera o súčasne platné legislatívne dokumenty a poskytuje obraz hospodárenia do roku 2015 a hrubý odhad aj po tomto období. Základné oblasti nákladov ZČJE boli stanovené v cenovej hladine roku 2006. Z tohto dôvodu je potrebné zdôrazniť, že reálne náklady ZČJE, resp. reálne výdaje NJF v budúcich rokoch budú v skutočnosti vyššie, zohľadňujúc nárast inflácie od r. 2006. Vzhľadom na očakávané prijatie Eura v SR od 1. 1. 2009 a  plnenie Maastrichtských kritérií sa predpokladá, že miera inflácie v budúcich rokoch nebude prekračovať úroveň     3 % ročne. Na druhej strane je nutné upozorniť, že aj príjmová stránka NJF by mala odrážať rast inflácie, a preto napr. fixný príspevok, ktorý je v súčasnosti stanovený pevnou sumou 350.000,- Sk ročne za každý MW inštalovaného elektrického výkonu, by mal byť naviazaný na rast inflácie, aby nedochádzalo k reálnemu znižovaniu príspevkov.

Doterajšie postupy stanovenia výšky odvodov (príspevkov) do NJF, a teda aj paragrafové znenia legislatívnych dokumentov v oblasti ZČJE nezohľadňovali dostatočne problematiku inflačných efektov. Bude potrebné v tomto smere upraviť dikciu príslušných legislatívnych predpisov.

Číselné údaje v tejto kapitole (v jednotlivých tabuľkách) boli vytvorené Radou správcov NJF na základe vstupných údajov, ktoré sú prevzaté z dokumentov týkajúcich sa vyraďovania jednotlivých jadrových zariadení a iných koncepčných a plánovacích dokumentov uvedených v Prílohe č. 1 k tejto Stratégii.

## Plán príjmov NJF podľa jednotlivých kategórií

### Finančné zdroje NJF

Zákon č. 238/2006 Z. z. v § 7 definuje zdroje finančných prostriedkov jadrového fondu. Zdrojmi jadrového fondu podľa odseku (1) písm. a) sú príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení.      K  1. 1. 2007 mali povinnosť príspevkov nasledovní držitelia povolenia na prevádzku:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice, ako prevádzkovateľ jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1,

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, ako prevádzkovateľ jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2 a jadrovej elektrárne EMO 1,2.

Povinné príspevky sú podľa odseku (2) stanovené ako:

fixný príspevok, stanovený sumou 350.000,- Sk ročne za každý MW inštalovaného elektrického výkonu,

variabilný príspevok, stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

#### Inštalovaný výkon v jadrových elektrárňach

Výhľad inštalovaného výkonu JE na území SR do r. 2015 je uvedený v tabuľke č. 3.1.

Tab. č. 3.1. Výhľad inštalovaného výkonu JE na území SR do r. 2015

| Inštalovaný výkon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [MW] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| V1, 2.blok | 440 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| V2, 1.blok | 440 | 440 | 460 | 470 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| V2, 2.blok | 440 | 440 | 449 | 474 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| EMO, 1.blok | 440 | 454 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| EMO, 2.blok | 440 | 444 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| EMO, 3.blok |  |  |  |  |  | 111 | 440 | 440 | 440 |
| EMO, 4.blok |  |  |  |  |  |  | 440 | 440 | 440 |
| Celkom | 2 200 | 2 218 | 1 833 | 1 868 | 1 904 | 2 015 | 2 784 | 2 784 | 2 784 |

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach je prevádzkovaná spoločnosťou JAVYS, a. s. a jej prvý blok bol odstavený k 31. 12. 2006 a druhý blok bude odstavený najneskôr do 31. 12. 2008. Odstavenie tejto elektrárne spôsobí výpadok inštalovaného výkonu v jadrových elektrárňach v SR a tento výpadok bude kompenzovaný až s uvažovaným uvedením blokov EMO 3,4 do prevádzky v r. 2012-2013.

V jadrovej elektrárni V2, ktorú prevádzkujú SE, a. s. sa predpokladá realizácia projektu zvyšovania inštalovaného výkonu blokov o 122 MWe. Tento stav predpokladajú SE, a. s. dosiahnuť zvýšením tepelného výkonu reaktorov na úroveň 107 % súčasného výkonu a zvýšením účinnosti existujúcich zariadení na základe ich modifikácií. Tento projekt súčasne vytvorí reálne technické podmienky na predĺženie životnosti tejto elektrárne, v rámci ktorého sú plánované úpravy chladiacich veží, turbín, generátorov, blokových transformátorov a zariadení systému kontroly a riadenia na sekundárnom okruhu. Práce by mali byť zrealizované najneskôr do r. 2011.

V jadrovej elektrárni EMO 1,2 prevádzkovanej SE, a. s. sa predpokladá realizácia projektu zvýšenia tepelného výkonu reaktorov EMO 1,2 na úroveň 107 % súčasného výkonu a prechod na gadolíniové palivo Gd-II. Využitie zvýšeného tepelného výkonu reaktorov EMO 1,2 je obmedzené turbogenerátormi sekundárneho okruhu, kde je maximálny využiteľný výkon 470 MW. Z tohto dôvodu sa uvažuje priemerný výkon 461,5 MWe. Dosiahnutie a využívanie zvýšeného výkonu sa predpokladá od r. 2008.

Pre ďalšie úvahy sa ďalej predpokladá, že v roku 2008 sa naplno rozbehne dostavba blokov EMO 3,4 s tým, že prvý blok EMO 3,4 s uvažovaným inštalovaným výkonom 440 MWe by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2012 a druhý blok by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2013.

#### Výroba elektriny podľa jednotlivých jadrových zariadení

Po zrealizovaní projektov postupného zvyšovania inštalovaného výkonu v jadrových elektrárňach V2 a EMO 1,2 bude v rokoch 2008 až 2012 rásť výroba elektriny z týchto blokov. Skutočný objem výroby elektriny v jadrových zariadeniach bude závisieť od viacerých faktorov, akými sú: dispečerské nasadzovanie blokov do výroby, dĺžka odstávok na výmenu jadrového paliva, postupné zavážanie gadolíniového paliva druhej generácie (na JE EMO 1,2 sa používa od r. 2006), počet neplánovaných odstávok blokov a podobne. Vyššia disponibilita blokov a vyššia výroba elektriny z jadrových blokov V2 a EMO 1,2 sa očakáva po roku 2012, t. j. po ukončení projektov zvyšovania inštalovaného výkonu.

Tab. č. 3.2. Predpokladaná výroba elektriny z jadrových elektrární do r. 2015

| Predpokladaná výroba [GWh] |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| V1, 2.blok | 2 933 | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V2, 1.blok | 2 608 | 3 128 | 3 316 | 3 423 | 3 810 | 3 822 | 3 822 | 3 822 | 3 822 |
| V2, 2.blok | 2 608 | 2 882 | 3 274 | 3 474 | 3 817 | 3 827 | 3 827 | 3 827 | 3 827 |
| EMO, 1.blok | 3 112 | 3 528 | 3 296 | 3 612 | 3 658 | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 3 664 |
| EMO, 2.blok | 3 112 | 3 203 | 3 566 | 3 266 | 3 598 | 3 503 | 3 503 | 3 503 | 3 503 |
| EMO, 3.blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 3 122 | 3 122 | 3 122 |
| EMO, 4.blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122 | 3 122 | 3 122 |
| Celkom | 14 373 | 16 201 | 13 452 | 13 775 | 14 883 | 15 863 | 21 060 | 21 060 | 21 060 |

#### Predpokladaná predajná cena elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení

Pojem „predajná cena elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení“ tak, ako je uvedený v zákone č. 238/2006 Z. z., §7, bod (2) spôsobuje problémy pri praktickej aplikácii tohto ustanovenia. V skutočnosti predajca elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení, v tomto prípade SE, a. s. nemá explicitne definovanú predajnú cenu elektriny jadrových elektrární, resp. takáto cena sa v komerčných vzťahoch nepoužíva. Predajná cena elektriny z jadrových elektrární sa dá odvodzovať iba pomocnými metódami na základe podkladov               z SE, a. s.

V praxi sa doteraz používala jedna priemerná predajná cena elektriny z jadrových zariadení na základe podkladov SE, a. s., t. j. nepoužívala sa samostatná predajná cena pre jednotlivé jadrové elektrárne.

Paragraf ďalej hovorí o predajnej cene elektriny dosiahnutej za uplynulý rok. Znamená to, že ak by sa napr. každoročne zvyšovala cena elektriny, povinné príspevky do NJF budú v danom roku vychádzať z nižšej predajnej ceny elektriny, akú v skutočnosti dosahuje v danom roku prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

Pripravené nariadenie vlády SR, ktoré podľa § 7 ods. 2 Zákona č. 238/2006 Z. z. ustanoví podrobnosti o spôsobe výberu  a platenia povinného príspevku do NJF  predpokladá odvádzať povinné príspevky do NJF štvrťročne s ročným zúčtovaním. Predajnú cenu definuje ako priemernú predajnú cenu elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení, za ktorú prevádzkovateľ JZ predal elektrinu vyrobenú v jadrovom zariadení, určenú ako podiel celkového objemu tržieb prevádzkovateľa JZ z predaja elektriny vyrobenej v JZ za príslušné obdobie a skutočného množstva dodanej elektriny z JZ za príslušné obdobie.

Pri aplikovaní súčasného znenia odseku (2) bude východiskom pre stanovenie variabilnej zložky príspevkov do NJF predajná cena elektriny z jadrových zariadení podľa podkladov SE, a. s. Dá sa predpokladať, že realizácia investičných projektov zameraných na zvýšenie inštalovaného výkonu Jaslovské Bohunice V2 a EMO 1,2 bude znamenať vyššiu predajnú cenu z jadrových elektrární.  Postupné zvyšovanie ceny elektriny sa dá predpokladať i v súvislosti s postupným nárastom cien tovarov a služieb, s rastom ceny práce a pod. Celkovo sa však pri stanovení predajnej ceny z jadrových zariadení pre potreby tejto Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky vychádza zo súčasných predpokladov vývoja trhovej ceny silovej elektriny do r. 2012 a od r. 2013 sa predpokladá, že predajná cena elektriny sa bude zvyšovať na úrovni inflácie.

#### Výška príspevkov od držiteľov povolení

Na základe vyššie uvedených predpokladov je možné stanoviť jednotlivé príspevky do NJF od držiteľov povolení na prevádzku jadrových elektrární, t. j. od SE, a. s. a do r. 2008 aj JAVYS, a. s. spôsobom uvedeným v tabuľke č. 3.3.

Tab. č. 3.3. Príspevky do NJF od držiteľov povolení na prevádzku jadrových elektrární

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| príjmy od SE, a. s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fixný poplatok | 770 | 624 | 641 | 654 | 666 | 706 | 974 | 974 | 974 |
| variabilný poplatok | 1 110 | 1 182 | 1 209 | 1 196 | 1 184 | 1 710 | 2 311 | 2 311 | 2 311 |
|  | 1 880 | 1 806 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 416 | 3 285 | 3 285 | 3 285 |
| príjmy od JAVYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fixný poplatok | 193 | 154 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| variabilný poplatok | 502 | 237 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 695 | 391 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| príjmy NJF od výrobcov spolu | 2 575 | 2 197 | 1 961 | 1 850 | 1 850 | 2 416 | 3 285 | 3 285 | 3 285 |

Príjmy do NJF od držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia v roku „n“ pozostávajú z odvedených povinných príspevkov držiteľov povolenia za 4. štvrťrok roku „n-1“ (do 31. 01. roku „n“) a povinných príspevkov držiteľov povolenia za 1. až 3. štvrťrok roku „n“ (do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku).

Pre rok 2007 to platí s výnimkou, že k 31. 01. 2007 bol odvedený povinný príspevok na účet NJF nie za 4. štvrťrok 2006, ale za 2. polrok 2006 (§ 13, ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z.).

Pri určení výšky príspevkov do NJF od držiteľov povolení bolo zohľadnené ustanovenie §13, odsek (4) zákona č. 238/2006 Z. z., podľa ktorého výška ročného príspevku od držiteľa povolenia na prevádzku V2 a EMO 1,2 neprekročí do roku 2011 (vrátane) čiastku 1,85 mld. Sk.

Vývoj predajnej ceny SE, a. s. a zvýšenie inštalovaného výkonu V2 a EMO 1,2 a tým súvisiaci objem vyrobenej elektriny by mohol spôsobiť vyššiu príspevkovú povinnosť SE, a. s. v rokoch 2009 až 2011 prekračujúcu limit 1,85 mld. Sk ročne. Riešenie tejto potenciálnej disproporcie môže priniesť iba úprava príslušných legislatívnych ustanovení.

### Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy určený na úhradu historického dlhu

Zákon č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi zaviedol odvodovú povinnosť prevádzkovateľa jadrového zariadenia od 1. 1. 1995. Zákonu predchádzalo uznesenie vlády č. 190/1994, v ktorom vláda súhlasila s koncepciou zneškodňovania rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení a ostatných pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Táto koncepcia priniesla, okrem iného, odhady výšky historického dlhu (deficit finančných prostriedkov, ktorý tvorí výpadok zdrojov počas prevádzkovania jadrových elektrární k 31. 12. 1994) i návrh spôsobu jeho riešenia – platbami zo štátneho rozpočtu. Napriek tejto koncepcii, a napriek ekonomickým úvahám o spôsobe fungovania príslušného fondu na štátnej úrovni, bol v roku 1994 prijatý zákon, ktorý stanovil príspevok zo štátneho rozpočtu, len ako jeden zo zdrojov fondu. Dôsledkom toho výška príspevkov zo štátneho rozpočtu bola taká nízka, že historický dlh ani zďaleka číselne a systémovo nepokrývala. Takto sa riešenie problému historického dlhu odsúvalo do budúcnosti. Až zákon č. 238/2006 Z. z. priniesol systémový prístup k riešeniu problému vychádzajúc zo skutočnosti, že v konečnom dôsledku riešenie sa prenesie na ťarchu spotrebiteľov elektriny zohľadnené buď v jej cenách alebo vo výške daní.

Podľa §7, odsek (1), písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. je zdrojom jadrového fondu odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti tohto zákona. Odvod je súčasťou ceny dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny. Účelom tohto ustanovenia je definovať spôsob získania finančných prostriedkov jadrového fondu na úhradu budúcich oprávnených nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, ktoré však neboli zhromaždené na účtoch jadrového fondu ku dňu účinnosti tohto zákona. Výšku tzv. historického dlhu je možné odhadnúť na základe nasledovných úvah.

Ak bude uznaný východiskový predpoklad, že historický dlh reálne znamená výpadok zdrojov, ktoré mali byť naakumulované počas životnosti a prevádzkovania jadrových elektrární k 31. 12. 1994 resp. k dátumu účinnosti zákona č. 238/2006 Z. z., potom je možné uviesť, že historický dlh predstavujú nasledujúce náklady:

náklady súvisiace s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 z prevádzky,

pomerná časť nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 z prevádzky,

všetky náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1,

pomerná časť nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V2 z prevádzky,

pomerná časť nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V2.

Špecifickou oblasťou ZČJE sú činnosti spojené s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 havarovanej v roku 1977. Všetky náklady na tieto činnosti patria do definície historického dlhu. V súčasnosti sú náklady na vyradenie jadrovej elektrárne A1 v cenovej úrovni roku 2006 odhadnuté vo výške 22,151 mld. Sk, t. j. pre obdobie rokov 2007 až 2033. K týmto nákladom je potrebné pripočítať finančné prostriedky potrebné pre uloženie RAO, ktoré nie je možné uložiť v Mochoveckom úložisku (pozri ďalej).

Jadrová elektráreň V1 od uvedenia do prevádzky (v rokoch 1979/1980) a jadrová elektráreň V2 od roku 1985 do vzniku ŠFL JEZ, t. j. do 1. 1. 1995 neodvádzali a nekumulovali finančné zdroje na krytie budúcich nákladov súvisiacich s ich vyraďovaním a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom.

Komerčná prevádzka na prvom bloku jadrovej elektrárne V1 bola ukončená 31. 12. 2006 a druhého bloku V1 bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2008. K 1. 1. 2007 bolo v NJF na podúčte JE V1 naakumulovaných 7,545 mld. Sk. Rozdiel medzi touto sumou a nákladmi súvisiacimi s vyraďovaním jadrovej elektrárne V1 a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom z tejto jadrovej elektrárne, predstavuje pomernú časť historického dlhu jadrovej elektrárne V1 (náklady na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania sú zahrnuté do nákladov na vyraďovanie).

Náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 podľa koncepčného plánu vyraďovania sú stanovené vo výške 17,647 mld. Sk (v cenách roku 2006). Predpokladané odvody od prevádzkovateľa jadrovej elektrárne V1 v zostávajúcich rokoch 2007 a 2009 do NJF by mali byť v celkovej výške cca 1,197 mld. Sk. V takom prípade, čiastočná výška historického dlhu pre vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 bude 8,905 mld. Sk. Celkový historický dlh pre JE V1 bude teda tvorený súčtom nákladov na jej vyraďovanie, nakladanie a ukladanie VJP t. j. 8,905 + 4,513 + 24,245 = 37,663 mld. Sk.

Pre jadrovú elektráreň V2 boli v NJF k 1. 1. 2007 na jej analytickom účte naakumulované finančné prostriedky vo výške 6,303 mld. Sk. Pôvodná plánovaná ekonomická životnosť  jadrovej elektrárne V2 bola 30 rokov. Po zrealizovaní prebiehajúceho projektu SE, a. s. zameraného na zvýšenie inštalovaného výkonu a modernizáciu jadrovej elektrárne V2 sa predpokladá, že životnosť jadrovej elektrárne sa predĺži na 40 rokov. Jej odstavenie sa predpokladá v rokoch 2024, resp. 2025. Náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne V2 sú odhadnuté vo výške cca 19,751 mld. Sk (v cenách roku 2006) a na analytický účet V2 od roku 2007 do odstavenia elektrárne by sa mali odviesť finančné prostriedky vo výške 20,778 mld. Sk. Z tohto vyplýva, že celkový príjem do NJF bude 27,081 mld. Sk za obdobie tridsať rokov. Počas prvých desať rokov prevádzky JE V2 sa finančné prostriedky pre túto elektráreň neakumulovali, a teda v zmysle definície historického dlhu jeho výška pre JE V2 bude 9,027 mld. Sk. Je potrebné však uviesť, že pomerná časť nákladov ZČJE pre JE V2 tvorí sumu 53,515 mld. Sk (19,751 mld. Sk pre vyraďovanie, 5,298 mld. Sk pre skladovanie VJP a 28,466 mld. Sk pre ukladanie VJP v HÚ (pozri nasledujúce odseky)). Z bilancie príjmov a predpokladaných nákladov vyplýva, že pre pokrytie všetkých nákladov ZČJE vyplývajúcich z potrieb JE V2 bude chýbať 17,407 mld. Sk.

Je potrebne poznamenať, že stanovenie podielu nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom ako časť historického dlhu, ale i stanovenie týchto nákladov je zložité a zaťažené neurčitosťou. Tá je daná hlavne skutočnosťou, že Slovenská republika, podobne ako mnoho iných štátov s obdobnou štruktúrou využívania jadrovej energie, zatiaľ nevylúčila žiadnu z ponúkajúcich sa možností konečného riešenia nakladania s VJP. Ani tento strategický dokument to nerobí (pozri kap. 1.3.2 a 2.7.3). Na druhej strane ale predpokladá, že príslušné rozhodnutie bude musieť byť urobené v období najbližších 5 – 10 rokov. Preto všetky plánované a financované činnosti v tomto období budú zamerané predovšetkým na získanie informácií pre prijatie objektívneho riešenia najvhodnejšieho pre Slovensko.

Doterajšie odhady ukazujú že:

vývoj a realizácia slovenského hlbinného úložiska je ekonomicky výhodnejšia a vecne určitejšia alternatíva, ako vývoz VJP do zahraničia (Ruská federácia),

ekonomická výhodnosť je vo všeobecnosti hlavným argumentom pre ukladanie v medzinárodnom úložisku; informácie, ktoré sú pre toto riešenie v súčasnosti dostupné, neumožňujú na nich stavať ekonomické úvahy v tomto dokumente,

je potrebné si uvedomiť, že SR bude musieť okrem konečného riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom riešiť tiež ukladanie RAO neuložiteľných v jestvujúcom úložisku v Mochovciach, prípadne vysokoaktívnych RAO z prepracovania VJP v zahraničí, ak by bol predsa len zvolený tento variant.

Úvahy uvedené v tomto dokumente budú postavené na v súčasnosti najviac rozpracovaných odhadoch o nákladoch na realizáciu a prevádzku slovenského hlbinného úložiska.

Zo znenia zákona č. 238/2006 Z. z. vyplýva, že náklady na skladovanie VJP po ukončení prevádzky jadrového zariadenia sa budú hradiť z finančných prostriedkov NJF. To znamená, že od roku 2012 náklady na skladovanie vyhoretého paliva z jadrovej elektrárne V1 až po jeho konečné uloženie v hlbinnom úložisku budú hradené z prostriedkov NJF. To isté platí pre jadrovú elektráreň V2 od roku 2028 a aj pre ďalšie jadrové elektrárne od začatia ich vyraďovania. Z toho vyplýva, že z prostriedkov NJF pre skladovanie vyhoretého paliva v MSVP a predpokladaného začiatku prevádzky hlbinného úložiska v roku 2037 sa uhradí (je potrebné si uvedomiť, že každý palivový článok pred jeho konečným uložením v HÚ sa musí skladovať 50 rokov):

vyhoreté jadrové palivo V1				  4,513 mld. Sk,

vyhoreté jadrové palivo V2			  	  5,298 mld. Sk,

vyhoreté jadrové palivo EMO 1,2		             	  4,770 mld. Sk,

vyhoreté jadrové palivo EMO 3,4		  	              4,199 mld. Sk,

CELKOM						18,780 mld. Sk.

Za historický dlh sa budú považovať náklady na nakladanie s vyhoretým palivom z JE V1 t. j. 4,513 mld. Sk a pomerná časť nákladov (25 %) pre nakladanie s VJP z JE V2 t. j. 1,325 mld. Sk. Pre pokrytie nákladov     na skladovanie VJP z jadrových elektrární EMO 1,2 a EMO 3,4 ale aj V2 je potrebné zabezpečiť zvýšenie odvodov do NJF z týchto elektrární.

Budúce náklady súvisiace s vývojom, výstavbou, prevádzkou a uzatváraním hlbinného úložiska na trvalé uloženie VJP a RAO sú dnes odhadované vo výške 103,477 mld. Sk. Zjednodušene môžeme predpokladať, že 2,5% kapacity hlbinného úložiska bude využitých pre trvalé uloženie vysokoaktívnych odpadov pochádzajúcich z jadrovej elektrárne A1 a 97,5 % kapacity na trvalé uloženie VJP a rádioaktívnych odpadov neprijateľných do povrchového úložiska z vyraďovania jadrových elektrární V1 (23,43 %), V2 (27,51 %), EMO 1,2 (24,76 %) a EMO 3,4 (21,80 %).

Podiel jednotlivých jadrových elektrární na pokrytie nákladov na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie hlbinného úložiska je nasledujúci:

jadrová elektráreň A1				  2,587 mld. Sk,

jadrová elektráreň V1				24,245 mld. Sk,

jadrová elektráreň V2				28,466 mld. Sk,

jadrová elektráreň EMO 1,2			25,621 mld. Sk,

jadrová elektráreň EMO 3,4			22,558 mld. Sk.

Historický dlh na trvalé uloženie rádioaktívnych odpadov neprijateľných do úložiska v Mochovciach a VJP v hlbinnom úložisku bude tvoriť suma jednotlivých nákladov jadrových elektrární A1, V1 a V2. Časť nákladov, ktorými prispievajú jadrové elektrárne v Mochovciach by mali byť vybrané od prevádzkovateľov týchto elektrární.

Stanovenie výšky historického dlhu (deficitu finančných prostriedkov), ktoré vyplýva z vyššie uvedených úvah je zostavené v tabuľke č. 3.4.

Tab. č. 3.4.	Stanovenie výšky historického dlhu (deficitu finančných prostriedkov za obdobie prevádzkovania jadrových elektrární k 31. 12. 2004)

| Druh nákladu | Výška nákladu [mld. Sk] |
| --- | --- |
| Vyraďovanie JE A1 | 22,151 |
| Príspevok JE A1 na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie HÚ | 2,587 |
| Časť nákladov na vyraďovanie JE V1 | 8,905 |
| Náklady na skladovanie VJP z JE V1 po získaní povolenia na vyraďovanie | 4,513 |
| Príspevok JE V1 na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie HÚ | 24,245 |
| Časť nákladov na skladovanie VJP z JE V2 po získaní povolenia na vyraďovanie | 1,325 |
| Časť nákladov ako príspevok JE V1 na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie HÚ | 7,702 |
| Celkom | 71,428 |

Je však nutné uviesť, že tento odhad historického dlhu je zostavený na základe v dnešnej dobe dostupných predpokladov. Vzhľadom na to, že tieto budúce náklady historického dlhu sú rozložené v časovom intervale temer 100 rokov, nemôže byť otázka historického dlhu uzatvorená jedným konkrétnym, pevným                   a nemenným číslom. Budúce náklady historického dlhu budú závisieť od konkrétneho vývoja cien materiálov a služieb, od cien ľudskej práce, od technologického riešenia resp. stupňa technologického vývoja i od formy spoločného medzinárodného prístupu k trvalému uloženiu vyhoretého jadrového paliva resp. vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov.

Keďže prístupy k vyššie uvedeným oblastiam sa môžu v budúcnosti meniť a potreba finančných prostriedkov zodpovedajúca historickému dlhu je rozložená v časovom horizonte viac než 50 rokov,             z pragmatických dôvodov sa uvažuje, že historický dlh sa bude vyrovnávať priebežne podľa aktuálnej potreby. Vo väzbe na tento predpoklad sa uvažuje, že výška odvodov, ktoré budú vyberané prevádzkovateľom prenosovej sústavy na úhradu historického dlhu bude priebežná rozložená v dlhšom časovom horizonte (cca 50 rokov) a pokrývajúca aktuálne potreby.

Preto sa odvody, vyberané prevádzkovateľom prenosovej sústavy na úhradu historického dlhu predpokladajú do roku 2015 v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 3.5.

Tab. č. 3.5.  Predpoklad výberu historického dlhu

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výber historického dlhu v cenách r. 2006 | 1 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Výber historického dlhu v reálnych cenách, úprava o infláciu | 1 803 | 2 116 | 2 166 | 2 216 | 2 266 | 2 316 | 2 366 | 2 416 |

Konkrétnosti podmienok výberu stanoví NJF v spolupráci so SEPS, a. s. na základe nariadenia vlády SR.

### Úroky z vkladov na účte NJF

Ďalším zdrojom jadrového fondu je predpokladané zhodnocovanie finančných prostriedkov, ktoré sú naakumulované na účte fondu. Vzhľadom na to, že úlohou jadrového fondu je sústreďovanie a spravovanie finančných prostriedkov na ich použitie pri financovaní budúcich nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, je mimoriadne dôležité, aby sa finančné prostriedky na účte jadrového fondu neznehodnocovali, ale naopak, aby prinášali čo najväčší úrokový výnos pri zachovaní pravidiel obozretnosti a primeraného rizika.

Pre potreby tejto Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR sa predpokladá, že zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov bude minimálne na úrovni inflácie (odhad všetkých budúcich nákladov sa robí v cenách roku 2006, čiže bez zohľadňovania inflácie).

### Ostatné finančné zdroje

V zmysle § 7 zákona č. 238/2006 Z. z. sa za ostatné finančné zdroje jadrového fondu považujú:

dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy. Výhľad budúcich nákladov resp. predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu na budúce náklady do roku 2015 (v  cenách r. 2006) sú uvedené v tabuľke č. 3.7.

Tab. č. 3.7.  Predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu na tvorbu rezervy na ZRAM

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predpokladané náklady na tvorbu rezervy na ZRAM | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky. V najbližších rokoch by mohli prichádzať do úvahy dotácie na úhradu nákladov súvisiacich s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 resp. V1. Je potrebné zmieniť sa na tomto mieste o financovaní projektov súvisiacich s predčasným odstavením JE V1 v súčasnosti, a to prostredníctvom BIDSF (viď kapitola 2.4.1). Tu predkladaná Stratégia je vo vecnom súlade s publikovanými výstupmi z týchto projektov. Ich plánovanie, príprava a implementácia sa však odohráva mimo NJF SR a jeho orgánov. Prakticky mimo NJF SR prebieha i financovanie príslušných projektov. Deje sa tak priamo cestou z BIDSF k implementátorovi vyraďovania JE V1, ktorým je  JAVYS, a. s. Potenciálne sa javí ako možné spolufinancovanie niektorých projektov, u ktorých je toto požadované v rámci mechanizmu ich financovania z BIDSF, zo strany NJF SR,

dotácie zo štátneho rozpočtu na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí. Súčasná Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky s takýmito zdrojmi nepočíta, pokiaľ bude dodržaný predpokladaný režim odvodov, vyberaných prevádzkovateľom prenosovej sústavy na úhradu historického dlhu. Ak by              z hocijakých dôvodov nastala situácia, ktorá by neumožňovala, aby sa úhrada historického dlhu vyberala v cene elektriny, predpokladá sa, že dotácie zo štátneho rozpočtu by kompenzovali výpadok predpokladaných príjmov historického dlhu za daný rok,

pokuty uložené ÚJD SR podľa osobitného predpisu.

## Predpokladané čerpanie prostriedkov NJF

### Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu A

#### Analytický účet – jadrová elektráreň A1

Postup vyraďovania jadrovej elektrárne A1 je špecifický vzhľadom na veľké množstvá rádioaktívnych odpadov so špecifickými vlastnosťami a potrebou špecifických technologických postupov a zariadení pre manipuláciu, spracovanie a úpravu týchto odpadov.

Od roku 2008 sa predpokladá začatie 2. etapy vyraďovania jadrovej elektrárne A1, obsahujúcej vyradenie alebo čiastočné vyradenie vybraných technologických zariadení.

Jadrová elektráreň A1 je vo vlastníctve spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá zabezpečuje realizáciu jednotlivých etáp vyraďovania. Spoločnosť JAVYS, a. s. bola založená so základným imaním vo výške 6 mil. Sk a nadobudla jadrovú elektráreň A1 kúpou od SE, a. s. za 1,- Sk. Z týchto dôvodov spoločnosť JAVYS, a. s. nenadobudla žiadne zdroje nielen na realizáciu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1, ale ani na zabezpečovanie starostlivosti o nadobudnutý majetok súvisiaci s A1. Financovanie oboch položiek sa preto, v zmysle § 9 zákona č. 238/2006 Z. z., každoročne objavuje v žiadostiach JAVYS, a. s. na NJF ako úhrada oprávnených nákladov.

Koncepcia vyraďovania jadrovej elektrárne A1 (pozri kapitolu 2.3) obsahuje výhľad činností v rámci jednotlivých etáp vyraďovania jadrovej elektrárne A1 i kvantifikáciu nákladov na jej vyraďovanie. K týmto nákladom sú priraďované i náklady, ktoré vynakladá JAVYS, a. s. na udržiavanie a opravy stavebných celkov a technológií súvisiacich s JE A1 a vlastné prevádzkové, režijné a investičné náklady a odvodové povinnosti, ktoré vznikajú ako súčasť zabezpečovania vyraďovania jadrovej elektrárne A1.

Výhľad oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou a zabezpečovaním koncepcie vyraďovania JE A1   (v cenách roku 2006) a zabezpečovaním starostlivosti o hmotný majetok jadrovej elektrárne A1 a z toho vychádzajúci predpoklad čerpania finančných prostriedkov z analytického účtu jadrová elektráreň A1 do roku 2015 je uvedený v tabuľkách č. 3.8. a č. 3.9.

Tab. č. 3.8.  Náklady na vyraďovanie JE A1 do roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre JE A1 [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 vyraďovanie objektov a zariadení spracovanie RAO skladovanie RAO opravy, udržiavanie, rekonštrukcie investície experimentálne zariadenia RAO | 1 392 229 615 57 428 63 | 1 318 220 612 60 350 65 11 | 1 327 215 612 65 350 70 15 | 1 273 237 551 65 320 70 30 | 1 163 260 496 65 272 70 | 1 099 286 447 65 231 70 | 1 048 315 402 65 196 70 | 1 010 346 362 65 167 70 |
| v reálnych cenách (úprava o infláciu) | 1 473 | 1 428 | 1 471 | 1 442 | 1 347 | 1 300 | 1 266 | 1 245 |

Tab. č. 3.9.  Náklady na vyraďovanie JE A1 po roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre JE A1 [mil. Sk] | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 3 314 | 2 414 | 3 210 | 1 926 |
| v reálnych cenách (úprava o infláciu) | 4 307 | 3 457 | 5 001 | 3 193 |

Tento výhľad čerpania finančných prostriedkov z podúčtu A – analytický účet jadrová elektráreň A1 vychádza zo súčasných predpokladov o rozsahu činností pri realizácii a zabezpečovaní jej vyraďovania,     zo súčasných predpokladov o množstvách a druhoch spracovávaných rádioaktívnych odpadov, používaných technológií, z existujúcich legislatívnych požiadaviek na zabezpečovanie týchto činností, zo súčasných odhadov cien tovarov a služieb a ľudskej práce. Zmena akéhokoľvek predpokladu môže znamenať zmenu výšky predpokladaného objemu čerpania finančných prostriedkov.

#### Analytický účet – jadrová elektráreň V1

Prvý blok jadrovej elektrárne V1 bol odstavený 31. 12. 2006 a predpokladá sa, že druhý blok jadrovej elektrárne bude odstavený najneskôr do 31. 12. 2008. Po odstavení oboch blokov prebieha obdobie prípravy na vyraďovanie JE, ktoré bude ukončené získaním licencie na vyraďovanie jadrovej elektrárne.

Z prostriedkov BIDSF bol vypracovaný Koncepčný plán vyraďovania JE V1, ktorý definoval alternatívne prístupy k vyraďovaniu jadrovej elektrárne. V ňom je navrhnuté preferovať alternatívu okamžitého vyraďovania so zahájením realizácie projektu vyraďovania ihneď po získaní licencie na vyraďovanie            a s cieľom zrealizovať vyradenie jadrovej elektrárne V1 do konca roku 2025. Napriek tomu, že konečné rozhodnutie ešte nebolo uskutočnené, je v stratégii uvažovaný tento variant vyraďovania. Jadrová elektráreň V1 je vo vlastníctve spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá bude zabezpečovať jej vyraďovanie.

##### Náklady vznikajúce po ukončení komerčnej prevádzky v období prípravy na vyraďovanie

Tieto náklady vznikajú prevádzkovateľovi jadrovej elektrárne V1 v období od ukončenia komerčnej prevádzky do doby, kým vlastník nezíska licenciu na vyraďovanie. Predpokladá sa, že toto obdobie nebude dlhšie ako 3 roky od momentu odstavenia druhého bloku jadrovej elektrárne V1.

Spoločnosť JAVYS, a. s. má uzatvorenú zmluvu s SE, a. s. o predaji a kúpe výrobnej kapacity a výkonu z jadrovej elektrárne V1. V zmysle tejto zmluvy sa SE, a. s. zaväzujú uhrádzať spoločnosti JAVYS, a. s. i náklady na ukončenie prevádzky a prípravy na vyraďovanie, vznikajúce po odstavení 1. resp. 2. bloku      do roku 2011, t. j. počas obdobia prípravy na vyraďovanie. Do konca tohto roku by mala spoločnosť JAVYS, a. s. získať povolenie na 1. etapu vyraďovania V1.

Podľa § 9, bod (1), písm. a) zákona č.238/2006 Z. z.: „Finančné prostriedky jadrového fondu možno použiť na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, a to na ukončenie prevádzky jadrového zariadenia na účely vyraďovania vrátane nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi z tohto ukončenia prevádzky jadrového zariadenia“.

Toto znenie zákona navodzuje predpoklad, že NJF môže uhrádzať náklady na ukončenie prevádzky jadrovej elektrárne V1 v rokoch 2007 – 2011 na účely jej vyraďovania, t. j. súvisiace náklady po odstavení 1. bloku jadrovej elektrárne V1. V duchu ustanovenia zákona č. 94/2007 Z. z., ktorý zrušil splnomocnenie ÚJD SR vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý mal ustanoviť rozsah technických a technologických prác a opatrení na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti súvisiacich s ukončovaním prevádzky jadrových zariadení pre účely ich vyraďovania financovaných z NJF. Podľa vyššie uvedeného zákona konečné rozhodnutie o financovaní týchto činností je v rukách Rady správcov NJF.

Výhľad oprávnených nákladov počas obdobia ukončenia prevádzky a prípravy na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 súvisiacich s vyraďovaním V1 a zabezpečovaním starostlivosti o hmotný majetok jadrovej elektrárne V1 je uvedený v tabuľke č. 3.10.

Tab. č. 3.10.  Náklady na ukončovanie prevádzky JE V1

| náklady na ukončovanie prevádzky V1 [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| náklady na ukončovanie V1, v cenách r. 2006 | 624,0 | 780,0 | 800,0 | 800,0 |
| predpokladané čerpanie z NJF, v cenách 2006 | 624,0 | 780,0 | 800,0 | 800,0 |
| predpokladané čerpanie z NJF, v reálnych cenách | 660,0 | 844,7 | 886,4 | 906,4 |
| predpokladané čerpanie pre spoluúčasť projektov BIDSF | 68,5 | 99,9 | 7,0 | 1,7 |

Predpokladá sa, že náklady ukončovania prevádzky JE V1 v roku 2008 budú znášať SE, a. s. Prostriedky NJF by mohli byť v rokoch 2008-2011 poskytované aj na spolufinancovanie prípravy a realizácie investičných projektov financovaných z BIDSF v súčasnosti známej a odhadovanej výške cca 177 mil. Sk, hlavne na realizáciu projektu Integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciach. Celková výška predpokladaného čerpania finančných prostriedkov z podúčtu A – analytický účet jadrová elektráreň V1 do roku 2011 pre obdobia ukončovania prevádzky a prípravy na vyraďovanie je potom odhadnutá v cenách r. 2006 vo výške 3 004 mil. Sk (v reálnych cenách vo výške 3 297,5 mil. Sk). Táto výška predpokladaných nákladov vychádza zo súčasných predpokladov o rozsahu činností prípravy na vyraďovanie JE V1, z existujúcich legislatívnych požiadaviek na zabezpečovanie týchto činností, zo súčasných odhadov cien tovarov a služieb a ľudskej práce.

##### Náklady na vyraďovanie JE V1

Predpokladá sa, že spoločnosť JAVYS, a. s. po získaní povolenia na vyraďovanie v roku 2012 začne realizáciu prác na vyraďovaní jadrovej elektrárne V1.

Koncepčný plán vyraďovania JE V1, definoval postupy vyraďovania a obsahuje i finančnú kvantifikáciu budúcich nákladov na vyraďovanie. Neobsahuje však kvantifikáciu budúcich nákladov na skladovanie vyhoretého jadrového paliva a neobsahuje kvantifikáciu oprávnených nákladov, ktoré bude vynakladať spoločnosť JAVYS, a. s. na udržiavanie a opravy stavebných celkov a technológií súvisiacich s JE V1           a vlastné prevádzkové, režijné a investičné náklady a odvodové povinnosti JAVYS, a. s., ktoré vznikajú ako súčasť zabezpečovania vyraďovania jadrovej elektrárne V1.

Výhľad oprávnených nákladov spoločnosti JAVYS, a. s. súvisiacich s realizáciou a zabezpečovaním koncepcie vyraďovania JE V1 podľa koncepčného plánu vyraďovania v rokoch 2012 – 2015 je uvedený v tabuľkách č. 3.11 a 3.12.

Tab. č. 3.11.  Náklady na vyraďovanie JE V1 do roku 2015

| náklady na vyraďovanie JE V1 [mil. Sk] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V cenách r. 2006 | 1 258,3 | 963,4 | 967,0 | 765,9 |
| V reálnych cenách, úprava o infláciu | 1 457,1 | 1 139,7 | 1 168,1 | 944,4 |

Tab. č. 3.12.  Náklady na vyraďovanie JE V1 po roku 2015

| náklady na vyraďovanie JE V1 [mil. Sk] | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| V cenách r. 2006 | 6 337,1 | 5 505,3 | 1 850,0 |
| V reálnych cenách, úprava o infláciu | 8 316,7 | 7 837,6 | 2 836,1 |

Celková výška predpokladaného čerpania finančných prostriedkov z podúčtu A – analytický účet jadrová elektráreň V1 v rokoch 2012 – 2015 je vo výške 4,709 mil. Sk v cenách roku 2006. Tento výhľad čerpania finančných prostriedkov vychádza zo súčasných predpokladov o rozsahu činností pri realizácii a zabezpečovaní vyraďovania, zo súčasných predpokladov o množstvách a druhoch spracovávaných rádioaktívnych odpadov v procese vyraďovania, používaných technológií, z existujúcich legislatívnych požiadaviek na zabezpečovanie týchto činností, zo súčasných odhadov cien tovarov a služieb a ľudskej práce.

Uvedená výška čerpania finančných prostriedkov z NJF v r. 2012 – 2015 je postavená na predpoklade, že sa neuvažuje v predmetnom období s čerpaním takých prostriedkov BIDSF na kompenzáciu nákladov súvisiacich s odstavením jadrovej elektrárne V1 takých, ktoré by znamenali zníženie výdajov NJF. Akékoľvek čerpanie prostriedkov BIDSF, ktoré by znamenalo zníženie výdajov NJF na odstavovanie a likvidáciu V1 by znamenalo úsporu predpokladaných výdajov NJF.

#### Analytický účet – jadrová elektráreň V2

Plánovaný dátum ukončenia prevádzky JE V2 je koniec roka 2025. Po odstavení oboch blokov naraz, bude prebiehať obdobie prípravy na vyraďovanie JE, ktoré bude ukončené získaním licencie na vyraďovanie jadrovej elektrárne.

Výhľad oprávnených nákladov počas obdobia ukončenia prevádzky a prípravy na vyraďovanie jadrovej elektrárne V2 je odhadnutý na sumu 3 762 mil. Sk a je uvedený v tabuľke č. 3.13.

Tab. č. 3.13.  Náklady na ukončovanie prevádzky JE V2

| náklady na ukončovanie prevádzky V2 [mil. Sk] | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 1 308 | 1 254 | 1 200 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 1 972 | 1 922 | 1 900 |

Jadrová elektráreň V2 sa od JE V1 líši iným typom reaktora a väčšími hmotnosťami stavebnej a technologickej časti. Tieto rozdiely vplývajú na výšku oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou a zabezpečovaním koncepcie vyraďovania JE V2. Výhľad nákladov na tieto činnosti je uvedený v tabuľke č. 3.14. a celková sumu je 19 751 mil. Sk.

Tab. č. 3.14.  Náklady na vyraďovanie JE V2

| náklady na vyraďovanie JE V2 [mil. Sk] | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2044-46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 3 321 | 4 521 | 7 301 | 4 609 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 5 423 | 7 948 | 13 748 | 9 139 |

### Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu B

Podúčet B NJF je v podľa ods. (1), §8 zákona č. 238/2006 Z. z. definovaný ako podúčet na vyraďovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania v lokalite Mochovce. Túto definíciu v súčasnej dobe spĺňa jadrová elektráreň EMO 1,2. K ukončeniu prevádzky tejto jadrovej elektrárne má dôjsť v roku 2039.

Pri úvahách o potrebe finančných prostriedkov na ukončovanie prevádzky a prípravu vyraďovania sa vychádza z podobných predpokladov ako pri JE V2, len s tým rozdielom, že VJP z reaktorov EMO 1,2 je treba chladiť šesť rokov. Výhľad oprávnených nákladov počas obdobia ukončenia prevádzky a prípravy na vyraďovanie pre túto jadrovú elektráreň je odhadnutý na celkovú sumu 4 074 mil. Sk a jeho rozdelenie po rokoch je v tabuľke č. 3.15.

Tab. č. 3.15.  Náklady na ukončovanie prevádzky EMO 1,2

| náklady na ukončovanie prevádzky EMO 1,2 [mil. Sk] | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 744 | 703 | 682 | 661 | 652 | 632 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 1 382 | 1 324 | 1 301 | 1 278 | 1 277 | 1 253 |

Väzba lokality Mochovce na technológie spracovania a úpravy RAO a skladovania VJP, ktoré sú umiestnené v lokalite Jaslovské Bohunice vplýva na výšku oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou a zabezpečovaním koncepcie vyraďovania JE EMO 1,2. Celkové náklady na jej vyradenie sú odhadnuté na sumu 20 075 mil. Sk. Výhľad nákladov na tieto činnosti je uvedený v tabuľke č. 3.16.

Tab. č. 3.16.  Náklady na vyraďovanie JE EMO 1,2

| náklady na vyraďovanie JE EMO 1,2 [mil. Sk] | 2046-2050 | 2051-2055 | 2056-2060 | 2061-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 3 375 | 4 591 | 7 484 | 4 685 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 6 946 | 10 022 | 17 273 | 11 281 |

### Čerpanie prostriedkov NJF z podúčtu C

Na tomto podúčte sa bude realizovať tvorba a čerpanie finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladanie s RAO z tohto vyraďovania, ktoré budú uvedené do prevádzky po účinnosti zákona č. 238/2006 Z. z. Na základe príprav pre dokončenie výstavby EMO 3,4 je možne do tohto podúčtu zaradiť túto jadrovú elektráreň.

Náklady na ukončovanie prevádzky, prípravu vyraďovania a vyradenie tejto elektrárne na základe súčasných vedomostí budú také isté ako pre jadrovú elektráreň EMO 1,2 (pozri tab. č. 3.15 a č. 3.16). Čerpanie finančných prostriedkov pre uvedené činnosti začne najskôr až po roku 2052 a z toho dôvodu nie je potrebné v tomto dokumente ich podrobnejšie rozoberať.

### Podúčet D - náklady na nakladanie so ZRAM

V zmysle § 7 zákona č. 238/2006 Z. z. sa za ostatné finančné zdroje jadrového fondu považujú dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy. Výhľad budúcich nákladov resp. predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu na budúce náklady do roku 2015 (v  cenách r. 2006) sú uvedené v tabuľke č. 3.7. Po roku 2015 sa očakáva ich suma 10 mil. Sk ročne.

### Podúčet E - náklady na úložiská RAO a VJP

Ako bolo uvedené, budúce celkové náklady súvisiace s vývojom, výstavbou, prevádzkou a uzatváraním hlbinného úložiska na trvalé uloženie VJP a RAO sú dnes odhadované vo výške 103,477 mld. Sk. Predpokladá sa, že v období do r. 2015 budú hlavne vynaložené náklady na vývoj, realizáciu a prevádzku slovenského hlbinného úložiska, resp. účasť na medzinárodných projektoch. Treba však mať stále na zreteli, že činnosti v najbližších rokoch majú viesť v prvom rade k prijatiu optimálneho rozhodnutia o konečnej etape nakladania s VJP a RAO neuložiteľnými v jestvujúcom RÚ RAO.

Predpoklad čerpania nákladov na úložiská RAO a VJP je zosumarizovaný v tabuľkách č. 3.17. a č. 3.18. V tabuľke č. 3.18. sú hodnoty uvedené v päťročných intervaloch do roku 2050. Hodnoty po tomto roku z hľadiska súčasných poznatkov majú len ilustratívny charakter.

Tab. č. 3.17. Náklady na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie úložiska RAO a VJP do roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre úložiská RAO a VJP [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 110,0 | 119,0 | 179,1 | 244,0 | 401,8 | 502,3 | 502,3 | 538,1 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 116,4 | 128,9 | 198,4 | 276,5 | 465,3 | 594,2 | 606,8 | 663,5 |

Tab. č. 3.18. Náklady na vývoj, výstavbu, prevádzku a uzatvorenie úložiska RAO a VJP po roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre úložiská RAO a VJP [mil. Sk] | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 | po roku 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 3 312 | 4 084 | 10 350 | 9 941 | 11 135 | 11 689 | 8 367 | 42 002 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 4 332 | 5 852 | 16 125 | 16 731 | 20 132 | 22 594 | 17 219 | - |

### Podúčet G - náklady na skladovanie VJP v samostatných zariadeniach

Predpokladá sa, že od r. 2012 budú z NJF čerpané finančné prostriedky na skladovanie VJP z vyraďovanej JE V1. Predpoklad čerpania nákladov na skladovanie VJP v samostatných zariadeniach do roku  2015 je uvedený v tabuľke č. 3.19. a po roku 2015 v tabuľke č. 3.20. Celkové náklady na skladovanie VJP v samostatných nákladov v cenách roku 2006 sú ocenené na sumu 14 581 mil. Sk.

Tab. č. 3.19. Čerpanie finančných prostriedkov pre skladovanie VJP do roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre skladovanie VJP v samostatných zariadeniach [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,4 | 100,5 | 102,7 | 104,8 |

Tab. č. 3.20. Čerpanie finančných prostriedkov pre skladovanie VJP po roku 2015

| čerpanie finančných prostriedkov pre skladovanie VJP v samostatných zariadeniach [mil. Sk] | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 | po roku 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v cenách r. 2006 | 425 | 425 | 595 | 850 | 850 | 850 | 1 275 | 8 971 |
| v reálnych cenách, úprava o infláciu | 556 | 609 | 927 | 1 430 | 1 537 | 1 643 | 2 624 | - |

## Bilancia zdrojov a čerpania prostriedkov NJF

Na základe predpokladov, uvedených v predchádzajúcich kapitolách, je možné zostaviť výhľad stavu niektorých podúčtov NJF do roku 2015. Komplexný výhľad stavu všetkých podúčtov NJF naráža na prekážku v tom zmysle, že v súčasnosti nie je zákonom definovaný mechanizmus napĺňania tzv. „nepríjmových“ podúčtov NJF (podúčet E – vývoj, príprava, projekt, výstavba, prevádzkovanie a uzatváranie úložísk RAO a VJP, podúčet G – skladovanie VJP v samostatných zariadeniach). Zdroje pre tieto podúčty budú musieť byť stanovené na základe kľúča určeného metodikou rozhodnutím Rady správcov NJF. Toto umožňuje § 8 bod (5) zákona č. 238/2006 Z. z., ktorý ukladá Rade správcov NJF predložiť dozornej rade do 15. novembra návrh na rozdelenie zdrojov fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ako aj návrh čerpania výdavkov jadrového fondu. Na základe žiadostí stanoví rada pre daný rok výšku výdavkov pre každý podúčet, rozhodne o prerozdelení na jednotlivé nepríjmové podúčty a nerozdelený zvyšok príjmov sa rozdelí podľa množstva vyrobenej elektriny v danom roku na jednotlivé analytické účty jadrových elektrární.

V tomto zmysle je nižšie uvedený indikatívny vývoj jednotlivých podúčtov. Na záver tejto kapitoly je uvedená sumárna bilancia stavu finančných prostriedkov na účtoch NJF, ktorá bude nezávislá od príslušných prevodov finančných prostriedkov medzi jednotlivými podúčtami na základe rozhodnutí Rady správcov NJF.

### Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň A1

V roku 2007 boli pre potreby vyraďovania JE A1 prevedené finančné prostriedky z analytického účtu JE V1 vo výške cca 1 262,483 mil. Sk. Finančné prostriedky v uvedenej výške je nutné vrátiť na analytický účet JE V1 najneskôr do konca roku 2010.

Výška príspevkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav je podrobne popísaná v kapitole 3.1.2. Ich výška je stanovená v tak, aby bol dodatočne kompenzovaný výpadok zdrojov z roka 2007, keď sa nezačalo uplatňovať ustanovenie zákona č. 238/2006 Z. z. o úhrade historického dlhu a tak, aby v roku 2010 bolo možné z analytického účtu JE A1 vrátiť finančné prostriedky na analytický účet JE V1. Od roku 2012 sa výška ročných odvodov od prevádzkovateľov prenosových sústav začne prerozdeľovať s príspevkami pre podúčet V1 na kompenzáciu historického dlhu v súvislosti s jadrovou elektrárňou V1. Číselné hodnoty príjmov a výdajov podúčtu A – analytický účet JE A1 sú uvedené v cenovej hladine roku 2006 v tabuľke č. 3.21.

Tab. č. 3.21.  Príjmy a výdaje podúčtu A – analytického účtu JE A1 do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav | 0 | 358 | 1 040 | 450 | 1 177 | 1 714 | 1 620 | 1 567 |
| príjmy od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav | 1 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| prevod na analytický účet JE V1 |  |  | -1 263 |  |  |  |  |  |
| vyraďovanie experimentálnych zariadení RAO |  | -11 | -15 | - 30 |  |  |  |  |
| vyraďovanie JE A1 | - 1 392 | - 1 307 | - 1 312 | - 1 243 | - 1 163 | - 1 099 | - 1 048 | - 1 010 |
| stav na konci obdobia | 358 | 1 040 | 450 | 1 177 | 1 714 | 1 615 | 1 567 | 1 557 |

### Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň V1

Príjem príspevkov od prevádzkovateľa elektrárne bude iba v rokoch 2008 a v prvom štvrťroku 2009, vyplývajúci z prevádzky 2. bloku jadrovej elektrárne. V roku 2007 sa vykonal prevod finančných prostriedkov z tohto analytického účtu pre analytický účet JE A1 vo výške 1 262,483 mil. Sk, ktoré musia byť vrátené v roku 2010. Od r. 2012 budú na podúčet nabiehať príjmy od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav na kompenzáciu historického dlhu. Číselné hodnoty príjmov a výdajov v tabuľke č. 3.22. sú uvedené v cenovej hladine roku 2006.

Tab. č. 3.22.  Príjmy a výdaje podúčtu A – analytického účtu JE V1 do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav | 7 177 | 7 032 | 6 396 | 6 859 | 6 059 | 5 101 | 5 138 | 5 171 |
| príjmy od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav |  |  |  |  | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| príjem (z výroby elektriny a úrok) | 479 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| príjem z analytického účtu JE A1 |  |  | 1 263 |  |  |  |  |  |
| ukončovanie prevádzky JE V1 | - 624 | - 780 | - 800 | - 800 |  |  |  |  |
| vyraďovanie JE V1 |  |  |  |  | - 1 258 | - 963 | - 967 | - 766 |
| stav na konci obdobia | 7 032 | 6 396 | 6 859 | 6 059 | 5 101 | 5 138 | 5 171 | 5 405 |

### Podúčet A – analytický účet jadrová elektráreň V2

Na podúčte JE V2 sa v období rokoch 2007 – 2015 budú iba kumulovať finančné prostriedky bez uvažovaného čerpania zdrojov z tohto podúčtu. V roku 2015 by na podúčte JE V2 malo byť naakumulovaných 16 482 mil. Sk. Číselné hodnoty príjmov a výdajov v tabuľke č. 3.23. sú uvedené v cenovej hladine roku 2006.

Tab. č. 3.23.  Príjmy podúčtu A – analytického účtu JE V2 do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav | 7 337 | 8 277 | 9 470 | 10 720 | 12 030 | 13 570 | 15 059 | 16 579 |
| príjem (z výroby elektriny a úrok) | 940 | 1 193 | 1 250 | 1 310 | 1 540 | 1 489 | 1 520 | 1 468 |
| stav na konci obdobia | 8 277 | 9 470 | 10 720 | 12 030 | 13 570 | 15 059 | 16 579 | 18 047 |

### Podúčet B – jadrová elektráreň EMO 1,2

Na podúčte B, ktorý akumuluje finančné prostriedky pre potreby JE EMO 1,2 sa v období rokoch 2007 – 2015 budú iba kumulovať finančné prostriedky bez uvažovaného čerpania zdrojov z tohto podúčtu. V rokoch 2009 – 2011 sú uvažované nižšie príjmy od prevádzkovateľa SE, a. s. vzhľadom na ročný limit odvodov SE, a. s. do NJF vo výške 1,85 mld. Sk. V r. 2015 by na podúčte JE EMO 1,2 malo byť naakumulovaných 12 600 mil. Sk. Číselné hodnoty príjmov a výdajov v tabuľke č. 3.24. sú uvedené v cenovej hladine roku 2006.

Tab. č. 3.24.  Príjmy podúčtu B – JE EMO 1,2 do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav | 3 080 | 4 159 | 5 391 | 6 631 | 7 875 | 9 321 | 10 720 | 12 148 |
| príjem (z výroby elektriny a úrok) | 1 079 | 1 232 | 1 240 | 1 244 | 1 446 | 1 399 | 1 428 | 1 468 |
| stav na konci obdobia | 4 159 | 5 391 | 6 631 | 7 875 | 9 321 | 10 720 | 12 148 | 13 616 |

### Podúčet C – jadrová elektráreň EMO 3,4

Na podúčte JE EMO 3,4 sa začnú kumulovať finančné prostriedky od r. 2012 pri plánovanom uvedení        3. bloku JE Mochovce do skúšobnej a komerčnej prevádzky. V r. 2015 by na podúčte JE EMO 3,4 malo byť naakumulovaných 3 339 mil. Sk. Číselné hodnoty príjmov a výdajov v tabuľke č. 3.25. sú uvedené v cenovej hladine roku 2006.

Tab. č. 3.25.  Príjmy podúčtu C – JE EMO 3,4 do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav |  |  |  |  | 0 | 201 | 1 452 | 2 729 |
| príjem (z výroby elektriny a úrok) |  |  |  |  | 201 | 1 251 | 1 277 | 1 468 |
| stav na konci obdobia |  |  |  |  | 201 | 1 452 | 2 729 | 4 197 |

### Podúčty E, F a G – úložiská RAO a VJP, inštitucionálna kontrola úložísk a skladovanie VJP v samostatných zariadeniach

Zdrojom pre tieto podúčty budú rozhodnutia Rady správcov NJF podľa odsek (5) § 8 zákona č. 238/2006   Z. z., ktorý ukladá Rade správcov NJF predložiť dozornej rade do 15. novembra návrh na rozdelenie zdrojov fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ako aj návrh čerpania výdavkov jadrového fondu. Na základe žiadostí stanoví rada pre daný rok výšku výdavkov pre každý podúčet, rozhodne o prerozdelení na jednotlivé nepríjmové podúčty a nerozdelený zvyšok príjmov sa rozdelí podľa množstva vyrobenej elektriny v danom roku na jednotlivé analytické účty jadrových elektrární.

### Stav finančných prostriedkov na účte NJF, výnosové úroky

Ako bolo uvedené v kapitole 3.1.3. predpokladá sa, že pri uvažovaných koncoročných stavoch finančných prostriedkov na účte NJF budú generované výnosové úroky vo výške minimálne na úrovni inflácie. Z bilancie jednotlivých podúčtov a výnosových úrokov potom vychádza predpokladaný koncový stav         na účte NJF v príslušnom roku, ktorý je uvedený v tabuľke č. 3.26.

Tab. č. 3.26.  Predpoklad výšky úrokov do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úroky | 493 | 575 | 640 | 704 | 771 | 854 | 940 | 1 039 |
| stav na konci obdobia | 19 871 | 22 155 | 24 305 | 26 508 | 28 749 | 32 201 | 35 783 | 39 664 |

Schopnosť NJF pokryť budúce oprávnené náklady na obdobie po skončení prevádzky, na vyraďovanie a likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a na uloženie vyhoretého jadrového paliva závisí od rôznych faktorov, medzi ktoré patrí výroba elektriny v jadrových zariadeniach podľa súčasných prognóz, tržby z predaja tejto výroby a s tým súvisiaca výška odvodov do NJF, výška výnosov z hotovosti akumulovanej v NJF a výška príspevkov do NJF z iných zdrojov, napr. prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy.

### Sumárna bilancia finančných prostriedkov na účte NJF

Sumárna bilancia finančných prostriedkov na účte NJF je zostavená v cenách roku 2006. Výdaje za rok zahŕňajú celkové predpokladané výdaje na vyraďovanie jadrových elektrární A1a V1 a experimentálnych zariadení spracovania RAO, na nakladanie so zachytenými rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, na vývoj hlbinného úložiská RAO a VJP a na skladovanie VJP v samostatných zariadeniach a na správu NJF.

Tab. č. 3.27.  Sumárna bilancia finančných prostriedkov NJF do roku 2015

| [mil. Sk] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počiatočný stav | 17 594 | 19 871 | 22 155 | 24 305 | 26 508 | 28 749 | 32 201 | 35 783 |
| príjmy od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav | 1 750 | 2000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| príjem z výroby elektriny | 2 197 | 1 961 | 1 850 | 1 850 | 2 416 | 3 285 | 3 285 | 3 285 |
| dotácia zo štátneho rozpočtu | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| úroky | 493 | 575 | 640 | 704 | 771 | 854 | 940 | 1 039 |
| vyraďovanie JE A1 | - 1 392 | - 1 307 | - 1 312 | - 1 243 | - 1 163 | - 1 099 | - 1 048 | - 1 010 |
| vyraďovanie experimentálnych zariadení RAO |  | - 11 | - 15 | - 30 |  |  |  |  |
| ukončovanie prevádzky JE V1 | - 624 | - 780 | - 800 | -800 |  |  |  |  |
| vyraďovanie JE V1 |  |  |  |  | - 1 258 | - 963 | - 967 | - 766 |
| nakladanie so ZRAM | - 5 |  |  | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| vývoj hlbinného ukladania | - 110 | - 119 | - 179 | - 244 | - 402 | - 502 | - 502 | - 538 |
| skladovanie VJP |  |  |  |  | - 85 | - 85 | - 85 | - 85 |
| správa NJF | - 37 | - 35 | - 34 | - 34 | - 38 | - 38 | - 41 | - 44 |
| stav na konci obdobia | 19 871 | 22 155 | 24 305 | 26 508 | 28 749 | 32 201 | 35 783 | 39 664 |

### 3.3.9        Odhad nákladov na ďalšie obdobia

Odhad množstva finančných prostriedkov potrebných pre záverečnú časť jadrovej energetiky po roku 2015 je založený na predpoklade, že činností tejto oblasti budú prebiehať na úrovni dnešných znalosti. Výpočet príjmov do NJF je stanovený na základe zákona č. 238/2006 Z. z. odsek (2) ako:

fixný príspevok, stanovený sumou 350.000,- Sk ročne za každý MW inštalovaného elektrického výkonu,

variabilný príspevok, stanovený vo výške 5,95% z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Príjmovú časť NJF po roku 2015 by mali tvoriť nasledujúce položky:

príspevky od výrobcov elektriny v jadrových elektrárňach:

jadrová elektráreň V2:			12,095 mld. Sk,

jadrová elektráreň EMO 1,2:		31,613 mld. Sk,

jadrová elektráreň EMO 3,4:		36,061 mld. Sk,

príspevky od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na pokrytie historického dlhu:				55,678 mld. Sk,

úroky vo výške minimálne na úrovni inflácie,

ostatné zdroje v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z.

Výdavky NJF po roku 2015 by mali tvoriť nasledujúce položky:

vyraďovanie jadrovej elektrárne A1:		12,577 mld. Sk,

vyraďovanie jadrovej elektrárne V1:		13,670 mld. Sk,

vyraďovanie jadrovej elektrárne V2:		19,751 mld. Sk,

vyraďovanie jadrovej elektrárne EMO 1,2:	20,075 mld. Sk,

vyraďovanie jadrovej elektrárne EMO 3,4:	20,075 mld. Sk,

skladovanie VJP jadrovej elektrárne V1:		  4,173 mld. Sk,

skladovanie VJP jadrovej elektrárne V2:	  	  5,298 mld. Sk,

skladovanie VJP jadrovej elektrárne EMO 1,2:	  4,770 mld. Sk,

skladovanie VJP jadrovej elektrárne EMO 3,4:	  4,199 mld. Sk,

konečné riešenie VJP a VAO (vývoj HÚ):          100,881 mld. Sk,

inštitucionálna kontrola úložísk:			  0,120 mld. Sk,

náklady na správu NJF: do 1 % z príjmov v danom roku.

Je potrebné poznamenať, že číselné hodnoty príjmových a nákladových položiek sú stanovené v cenovej úrovni roku 2006.

# predpokladané dosahy na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb, na hospodársky a sociálny rozvoj krajiny

Predaj elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach v súčasnosti realizujú výhradne SE, a. s., a to elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach V1, V2 a EMO 1,2. Predaj silovej elektriny realizujú rozvodovým podnikom, svojim priamym zákazníkom, resp. obchodníkom s elektrinou pôsobiacim na vymedzenom území SR.

Výška stanovených príspevkov do NJF (350.000,- Sk za inštalovaný MWe za rok a 5,95 % z tržieb z predanej elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach) znamená, že výroba elektriny na Slovensku patrí k nákladovo najvýhodnejšiemu spôsobu jej výroby v porovnaní s tepelnými elektrárňami na uhlie alebo plyn, resp. v porovnaní s paroplynovými cyklami.

Dodatočný príspevok prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na úhradu historického dlhu v maximálnej výške 90,- Sk/MWh od roku 2008 znamená pri ilustratívnej cene silovej elektriny v SR na úrovni 1.800,- Sk/MWh navýšenie ceny o 5 %. Pri priemernej cene pre koncového odberateľa vo výške 3.600,- Sk/MWh by to predstavovalo navýšenie ceny o 2,5 %, čo predstavuje ekonomicky únosný spôsob získavania zdrojov na úhradu historického dlhu.

predpokladané dosahy príspevkov na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach

Dopad príspevkov ako sú uvažované v predchádzajúcej kapitole 4 na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny nebude významný, hlavne ak si uvedomíme, že podobné problémy riešia prakticky všetky štáty s podobnou štruktúrou mierového využívania jadrovej energie. Rozdiel v jednotlivých štátoch, a jeden z hlavných rozdielov v prístupoch (ktorý ale má potenciál ovplyvniť konkurencieschopnosť domácich výrobcov), je miera zapojenia štátneho rozpočtu.

# dopad navrhovanej stratégie na vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy

Stratégia je postavená na existujúcich zámeroch energetiky Slovenska riešených v súčasne prijímanej „Stratégii energetickej bezpečnosti SR“. Nie je preto predpoklad, že by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnila vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy.

# plán finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu

## Sumarizácia príjmov a výdavkov NJF v roku 2008

Východiskový stav k 1. 1. 2008:		17.594.282 tis. Sk

Podľa návrhu rozpočtu na rok 2008, vypracovaného NJF, je východiskový stav 17.594.282 tis. Sk. Tento vychádza z predpokladaného zostatku finančných prostriedkov k 31. 12. 2007.

Plánované príjmy:				  4.440.000 tis. Sk

Príjmy plánované v návrhu rozpočtu, ktorý vypracoval NJF, sú vo výške 4.440.000 tis. Sk, v tom 2.197.000 tis. Sk od prevádzkovateľov jadrových zariadení (SE, a. s. a JAVYS, a. s.), 493 000 tis. Sk úroky a 1.750 000 tis. Sk od prevádzkovateľa prenosovej sústavy  a prevádzkovateľov distribučných sústav.

Dotácia zo štátneho rozpočtu:		       5.000  tis. Sk

NJF žiadal finančnú dotáciu vo výške 10.000 tis. Sk, išlo o financovanie nákladov na zachytené jadrové materiály a RAO, ktorých pôvodca nie je známy. V zmysle ustanovení zákona č. 238/2006 Z. z.               o Národnom jadrovom fonde majú byť uvedené náklady hradené priamo zo štátneho rozpočtu - táto suma by mala byť zakomponovaná v rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva SR.

Zdroje spolu:	  			22.039.282 tis. Sk

Zdroje spolu bez dotácie zo ŠR:		22.034.282 tis. Sk

Rozpočtované výdavky NJF:		  2.168.290 tis. Sk

Výdavky, plánované v rozpočte na rok 2008, ktorý vypracoval NJF, predstavujú 2.131.392 tis. Sk pre žiadateľov na základe  údajov zo spoločnosti JAVYS, a. s.,  a  36.898 tis. Sk tvoria výdavky na správu fondu. Podľa návrhu rozpočtu NJF, dosahujú celkové výdavky NJF 2.168.290 tis. Sk, pri zachovaní objemu výdavkov na správu fondu vo výške 36.898 tis. Sk a výdavkov pre žiadateľov vo výške 2.131.392 tis. Sk.

Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu:	         5.000 tis. Sk

NJF žiadal 10.000 tis. Sk na financovanie nákladov na zachytené jadrové materiály a RAO, ktorých pôvodca nie je známy.

Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2008:	19.870.992 tis. Sk

### Príjmy - komentár

Počiatočný stav finančných prostriedkov:

NJF k 1. 1. 2008						17.594.282 tis. Sk

Príjmy NJF v priebehu roka 2008 sú plánované v tomto rozsahu:

Príjmy od prevádzkovateľov JZ, prevádzkovateľa PS a prevádzkovateľov DS:	 3.947.000 tis. Sk

V návrhu rozpočtu sú plánované rozpočtované

príjmy v sume:                                                        	3.947.000 tis. Sk

v tom:

- SE, a. s. (V-2 a EMO-1,2)				1.806.000 tis. Sk

- JAVYS, a. s. (V-1)					   391.000 tis. Sk

- Prenosová a distribučné sústavy				1.750.000 tis. Sk

Uvedené príjmy predstavujú príspevok od prevádzkovateľov jadrových zariadení, pričom ich výška bola stanovená spôsobom ustanoveným v zákone 238/2006 Z. z.., t. j. ako súčin objemu výroby elektriny        z prevádzkovaných jadrových zariadení a stanoveného percentuálneho poplatku. Pre účely zostavenia tohoto rozpočtu sa vychádzalo z plánovanej predajnej ceny 1.417,04 Sk/MWh a z plánovaných objemov výroby, predložených prevádzkovateľmi jednotlivých jadrových zariadení.

Príjmy NJF v  roku 2008 predstavujú jednak príspevky prevádzkovateľov jadrových zariadení za rok 2008 vo výške 2.197.000 tis. Sk (v súlade s ustanovením § 7, ods. 1, písm. a) zákona č. 238/2006 Z. z.    o Národnom jadrovom fonde) a odvod od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav vo výške 1.750.000 tis. Sk (v súlade s ustanovením § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde).

Úroky z uložených prostriedkov NJF:		493.000 tis. Sk

V návrhu rozpočtu, ktorý vypracoval NJF, sú tieto príjmy rozpočtované vo výške 493.000 tis. Sk. Táto čiastka bola stanovená za nasledovných predpokladov:

Predpokladaný priemerný zostatok voľných finančných prostriedkov fondu na úrovni cca 17,6 mld. Sk bude  priebežne ukladaný prostredníctvom Štátnej pokladnice. Plánovaný výnos z uvedených finančných prostriedkov v období do konca roka 2008 predstavuje cca 493 mil. Sk pri očakávanom úrokovom výnose na úrovni cca  2,8 % p.a.

Dotácia zo štátneho rozpočtu:			    5.000 tis. Sk

NJF žiadal 10.000 tis. Sk na financovanie nevyhnutných nákladov na nakladanie a likvidáciu jadrových materiálov a RAO, ktorých pôvodca nie je známy. Tieto prostriedky sú v zmysle ustanovenia §7, ods. 1, písm. g) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde hradené priamo zo štátneho rozpočtu.

Celkové plánované príjmy (zdroje finančných prostriedkov) NJF k 31. 12. 2008: 22.039.282 tis. Sk

Celkové plánované príjmy (zdroje finančných prostriedkov) NJF k 31. 12. 2008 bez dotácie zo štátneho rozpočtu:							             		 22.034.282 tis. Sk

### Výdavky - komentár

#### Výdavky žiadateľov

Výdavky NJF v roku 2008 je možné plánovať len na základe odborných podkladov Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a. s. (SE, a. s. nebudú v roku 2008 čerpať žiadne prostriedky z NJF).

Príspevky Národného jadrového fondu oprávneným žiadateľom (JAVYS, a. s.) budú použité v súlade            s platnou legislatívou na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky. Ide najmä o priebežnú akciu vyraďovanie JE A-1 (1. etapa), ako aj o ďalšie akcie, ako nakladanie s RAO, prevádzku republikového úložiska RAO, medzisklad vyhoreného jadrového paliva a o nakladanie s jadrovým  materiálom, ktorých pôvodca nie je známy.

V súhrne možno výdavky pre žiadateľov rozdeliť na dve skupiny:

-  Bežné výdavky:			     1.763.712 tis.  Sk (z toho bežné výdavky zo ŠR:	5.000 tis.  Sk)

-  Kapitálové výdavky:		        367.680 tis. Sk

Spolu výdavky NJF:		     2.131.392 tis. Sk

Spolu výdavky NJF Bez výdavkov hradených zo ŠR:	2.126.392 tis. Sk

Výdavky pre žiadateľov v návrhu rozpočtu, ktorý bol pripravený Národným jadrovým fondom na základe žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosti JAVYS, a. s., boli rozpočtované v celkovej výške 2.131.392 tis. Sk, z čoho bežné výdavky predstavovali 1.763.712 tis. Sk a kapitálové výdavky 367.680 tis. Sk.

V ďalšom je uvedená bližšia špecifikácia jednotlivých položiek výdavkov pre žiadateľa spoločnosť JAVYS, a. s. podľa jednotlivých podúčtov a analytických účtov, vytvorených Národným jadrovým fondom v zmysle  § 8 zákona č. 238/2006 Z. z.:

podúčet a) - vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice, analytický účet jadrovej elektrárne A-1          v čiastke 1.392.326 tis. Sk, z toho bežné výdavky 1.109.598 tis. Sk a kapitálové výdavky 282.728 tis. Sk, obsahuje akcie v rámci 1. etapy vyraďovania JE A-1.

podúčet a) - vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice, analytický účet jadrovej elektrárne V-1          v čiastke 623.590 tis. Sk, toho bežné výdavky 538.638 tis. Sk a kapitálové výdavky 84.952 tis. Sk, obsahuje akcie v rámci ukončovania prevádzky 1. bloku JE V-1 po jeho predčasnom odstavení k 31. 12. 2006               a spolufinancovanie prípravy a realizácie projektov s BIDSF pre ukončovanie prevádzky a prípravu vyraďovania JE V-1.

podúčet d) - nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy    v čiastke 5.700 tis. Sk bežných výdavkov.

podúčet e) - vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, príprava, projektovanie, výstavba, uvádzanie         do prevádzky, prevádzka a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva    v čiastke 109.776 tis. Sk bežných výdavkov obsahuje prevádzku regionálneho úložiska RAO a vývoj hlbinného úložiska.

#### Výdavky na správu NJF

Výdavky na správu NJF sú v rozpočte na rok 2008 plánované vo výške (do) jedného percenta z ročných príjmov fondu, nadväzne na ustanovenie § 9, ods. 1, písm. g) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde.

Významnou položkou výdavkov na správu fondu je vytvorenie účelovej rezervy na financovanie vypracovania komparatívnych a ďalších štúdií v súvislosti s prípravou materiálu Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky, a tiež výdavky na odmeny pre členov Rady správcov NJF a Dozornej rady NJF            (v zmysle ustanovení zákona č. 238/2006 Z. z.)..

V súhrne možno výdavky na správu NJF na rok 2008 sumarizovať nasledovne:

Mzdy         610       	5.600.000,- Sk

Odvody     620          	3.200.000,- Sk  zamestnanci, RS a DR

Služby       630     	          26.518.000,- Sk (v tom odmeny členom RS 7.468.000,- Sk  a DR 836.000,- Sk,

rezerva na štúdie 11.433.000,- Sk a Správa fondu 6.781.000,- Sk)

Bežné transfery 642     	   760.000,- Sk

Kapitálové výdavky 710       820.000,- Sk

SPOLU:		           36.898.000,- Sk

V ďalšom je uvedená bližšia charakteristika jednotlivých položiek výdavkov na správu Národného jadrového fondu:

pol. 610 - Mzdy, platy a ostatné vyrovnania v čiastke 5.600.000,- Sk. Položka rešpektuje počet zamestnancov fondu vrátane hlavného kontrolóra a úroveň ich odmeňovania v roku 2008, pričom sa predpokladá nárast mzdových nákladov oproti roku 2007 vo výške valorizácie v súlade s príslušným nariadením vlády.

pol. 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 3.200.000,- Sk. Odvody sú vyrátané podľa súčasne platných legislatívnych predpisov zo mzdových nákladov na zamestnancov fondu, tiež za členov Rady správcov a členov Dozornej rady.

pol. 631 - Cestovné výdavky na domáce a zahraničné služobné cesty v čiastke 400.000,- Sk. Zástupcovia fondu sa zúčastňujú na základe medzivládnych dohôd na medzinárodných konzultáciách a dvojstranných rokovaniach k otázkam záverečnej časti jadrovej energetiky, za účelom výmeny informácií a tvorby aktuálnej metodiky.

pol. 632 - Energia, voda a komunikácie v sume 600.000,- Sk. V tejto čiastke je zohľadnená aktuálna výška taríf, vrátane poplatkov za telekomunikačné služby a poštovné.

pol. 633 - Materiál a dodávky predstavujú finančnú čiastku 950.000,- Sk. Zahŕňajú bežné výdavky              na administratívu fondu, najmä kancelársky materiál, prostriedky na tlač, prostriedky na reprezentačné účely    a rôzny spotrebný materiál.

pol 634  - Dopravné v čiastke  600.000,- Sk. Vo výdavkoch sú zohľadnené požiadavky na pohonné hmoty, mazivá, zákonné a havarijné poistenie a servisné služby (fond disponuje tromi motorovými vozidlami,          z toho jedno bude potrebovať rozsiahlejšiu opravu - Volkswagen Passat z roku 1997).

pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba (údržba kancelárskej techniky)  v čiastke 700.000,- Sk, vrátane nákladov na aktualizáciu software.

pol. 636 - Služby vo výške 1.800.000,- Sk. V tejto položke sú zohľadnené náklady spojené s užívaním priestorov Národného jadrového fondu.

pol. 637 - Ostatné tovary a služby v čiastke  21.468.000,- Sk. Táto položka obsahuje výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie a sympóziá, poistky, preventívnu lekársku starostlivosť a stravovanie zamestnancov a cestovné náhrady pre členov Rady správcov a Dozornej rady vo výške 1.731.000,- Sk. Plánované sú tu aj výdavky na odmeny pre členov Rady správcov 7.468.000,- Sk a  Dozornej rady vo výške 836.000,- Sk. Časť prostriedkov - 11.433.000,- Sk predstavuje účelovú rezervu fondu na financovanie vypracovania komparatívnych a ďalších štúdií v súvislosti s prípravou materiálu Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky.

pol. 642 - Bežné transfery vo výške 760.000,- Sk. Táto položka obsahuje členský príspevok fondu                v profesijnom združení v čiastke 10.000,- Sk, odchodné a odstupné je  plánované vo výške 600.000,- Sk       a nemocenské dávky zamestnancov fondu v čiastke 150.000,- Sk.

pol. 710 - Kapitálové výdavky - nákup software a kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 820.000,- Sk. Táto finančná čiastka vyplýva z potreby obnovy zastaraných počítačov fondu, ktoré je             z dôvodu opakovaných porúch potrebné vymeniť.

## Sumarizácia príjmov a výdavkov NJF na rokY 2009-2012

Sumarizácia príjmov a výdavkov NJF na roky 2009 - 2012 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

# Prílohy

Príloha č. 1: Zoznam literatúry použitej pri príprave stratégie

Príloha č. 2: Zoznam projektov BIDSF

# Footnotes

Ide o oficiálny, ale nesprávny preklad anglického „high-activity sealed sources“. Správny preklad znie: „vysokoaktívne uzavreté žiariče“.

Toto je oficiálny, ale nesprávny preklad anglického „orphan sources. Správny preklad znie: „opustené žiariče“.

# Text boxes

Vitrifikácia mordenitových inonexov z VICHR

VT lisovanie

Ionexy

Spaľovanie    ionexov

Fixácia

v parafíne

Popol zo spaľovne

Legenda:

VDL		- vaňová dekontaminačná linka

Otryskávanie	- suchá dekontaminácia pomocou kovových abrazív

ECVN		- elektrochemická vaňová dekontaminácia nehrdzavejúcich ocelí

VTL		- vysokotlakové lisovanie

CVBK 		- cementácia do kontajnerov VBK

CSUDY		- cementácia kovových RAO do sudov

HÚ		- hlbinné úložisko.