Tabuľka zhody										VII.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11.2.2004.	Nriadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Člá-nok	Text	Spôsob transp	Čís-lo	Člá-nok	Text	Zhoda	Adminis-tratívna infraštruk-túra	Pozn.	
3	(1) Táto smernica sa nevzťahuje na:
•	teplovodné kotle na rôzne palivo, medzi iným aj na tuhé palivo;
•	zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody;
•	kotle určené na používanie palív, ktorých vlastnosti sa značne odchyľujú od bežne obchodovaných tekutých a plynných palív (zvyškový priemyselný plyn, bioplyn atď.);
•	kuchynské sporáky a prístroje určené hlavne na vykurovanie priestorov, v ktorých sú inštalované, ale aj na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie a úžitkové účely;
•	prístroje s menovitým výkonom pod 6 kW na zásobovanie akumulačného systému teplej vody s gravitačnou cirkuláciou;
•	jednotlivo vyrábané kotle;
•	kogeneračné jednotky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou.	N		§ 3	Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)	teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné druhy paliva, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich pevné palivo,
b)	zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody – prietokové ohrievače,
c)	kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných kvapalných palív a plynných palív, ako je napríklad priemyselný odpadový plyn, bioplyn a podobne,
d)	sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých vedľajšou funkciou je aj dodávka teplej vody na ústredné kúrenie a dodávka teplej úžitkovej vody,
e)	spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW so gravitačným obehom, ktoré sú určené iba na prípravu teplej úžitkovej vody,
f)	kotly vyrábané jednotlivo,
g)	zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.)	Ú