PAGE  
3

Tézy

k návrhu vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby,  všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb, všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb,  a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie

Predmetná vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude vydaná  na základe splnomocnenia § 175 ods. 1 písm. o)  zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  (stavebný zákon). 

1) Predmet úpravy, účel vyhlášky, rozsah platnosti
2) Vymedzenie pojmov
· z oblasti týkajúcej sa životného prostredia (životné prostredie, vplyv na kvalitu životného prostredia – bezpečné životné prostredie, vnútorná klíma budov a  vplyv vonkajšieho prostredia, vrátane  špecifických funkčných požiadaviek na výstavbu)

· z oblasti technických podmienok stavieb (užívateľ, užívateľská požiadavka, funkcia, funkčná požiadavka, prvok – výrobok, nosný systém - nosná konštrukcia – druh nosnej konštrukcie, stavebný subsystém).
3) Vymedzenie základných požiadaviek na stavby  z hľadiska

●  mechanickej odolnosti a stability stavby

●  protipožiarnej bezpečnosti stavby

●  ochrany zdravia a životného prostredia

●  bezpečnosti stavby pri jej užívaní

●  ochrany pred hlukom a vibráciami

●  energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby

4)
Vymedzenie stavebnotechnických požiadaviek na stavby a požiadaviek na  úžitkové vlastnosti stavieb 

●   Požiadavky     
►  funkčné, užívateľské 
►  stavebnotechnické riešenie

                              
►  základné, všeobecné, špecifické

5)  Vymedzenie požiadaviek na technické zariadenia stavieb, najmä na  
●  výťahy, výťahové, inštalačné a vetracie šachty a šachty na zhadzovanie  domového odpadu

●  vodovodná prípojka a vnútorný vodovod

●  kanalizačná prípojka a vnútorná kanalizácia

●  elektrická prípojka a rozvod

●  plynárenské zariadenie (pripojovací plynovod) a odberné plynové zariadenie

●  vzduchotechnické zariadenie

●  vykurovanie

●  ochrana pred bleskom

   6) Všeobecné technické požiadavky na stavby

a) všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

b) všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb

   7)  Všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami 

       s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Vymedzenie druhov stavieb, na ktoré sa vzťahuje táto časť vyhlášky, podmienok pre zabezpečenie užívania týchto stavieb (prístupy k stavbám, miestne komunikácie, riešenia jednotlivých druhov stavieb). 
    8)  Špecifické (osobitné) požiadavky na niektoré druhy stavieb

Vymedzenie všeobecných technických požiadaviek  pre niektoré vybrané druhy stavieb a  pre stavebné výrobky plniace funkciu stavby.

    9)  Požiadavky na vybrané stavebné konštrukcie pozemných stavieb

       Vymedzenie všeobecných technických požiadaviek  pre časti stavieb, ako sú výkopy a základové konštrukcie, zvislé konštrukcie (steny, stĺpy, priečky), vodorovné konštrukcie (stropy, podlahové konštrukcie), strechy, schodištia a rampy, zábradlia, balkóny lodžie, arkiere a lávky, komíny a zariadenia na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, výplne otvorov, povrchové úpravy (stien, stropov).

    10)  Požiadavky na údržbu a odstraňovanie stavieb
Príloha  k vyhláške č.  

Stavebnotechnické požiadavky na stavby užívané osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

I. Komunikácie

· Úprava povrchov

· Výškové rozdiely

· Schodiská a rampy

· Chodníky

· Priechody a nástupištia

· Vstup do stavby (budovy)

· Výťahy

II. Vnútorné priestory budov

· Okná
· Dvere
· Zdravotechnické zariadenia
· Manipulačné priestory a plochy
· Informačné zariadenia
III. Verejné plochy

· Parkoviská a odstavné plochy

· Verejné telefónne automaty

· Poštové schránky a automaty

IV. Medzinárodný symbol prístupnosti

V.  Medzinárodný symbol hluchoty
