Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. .../2005 Z. z.

Úradný test na infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)

Komplement fixačný test
 
1.	Použitý špecifický antigén musí byť schválený národným laboratóriom a musí byť štandardizovaný proti medzinárodnému štandardu séra proti Brucella ovis.
 
2.      Pracovné sérum musí byť štandardizované s medzinárodným štandardom séra proti  Brucella ovis, pripraveným Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Veľká Británia.
 
3.      Ako pozitívne sérum sa považuje sérum, ktoré obsahuje 50 alebo viac medzinárodných jednotiek/ml.