Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.

MINIMÁLNY POČET KLINICKÝCH FYZIKOV PRE ZABEZPEČENIE LEKÁRSKEHO OŽIARENIA

1.	V tabuľke 1 sú uvedené minimálne počty klinických fyzikov potrebných pre zabezpečenie vykonávania lekárskeho ožiarenia, prevádzky rádiologických zariadení, skúšok dlhodobej stability a prevádzkovej stálosti rádiologických zariadení, rutinného monitorovania ionizujúceho žiarenia v pracovnom prostredí a v okolí pracovísk, monitorovania rádioaktívnych odpadov a výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia. V tabuľke nie sú uvedené požiadavky na ďalších odborných pracovníkov potrebných pre zabezpečenie prevádzky rádiologických zariadení pre špeciálne ožarovacie techniky. 
2.	Pre stanovenie celkového počtu klinických fyzikov je potrebné počet používaných zariadení, plánovaných výkonov, vykonaných vyšetrení alebo sledovaných pracovníkov (uvedených v stĺpci 1) vynásobiť príslušným koeficientom (uvedeným v stĺpci 2) a vypočítať výsledný celkový počet. 

Rádioterapia	Minimálny počet klinických fyzikovA) 	
1	2	
Rádiologické zariadenia:		
Lineárny urýchľovač	0,88	
Kobaltový ožarovač	0,34	
Terapeutický röntgenový prístroj	0,07	
Ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu „afterloading systém“	0,42	
Röntgenový simulátor	0,05	
Plánovací systém:		
Plánovací systém pre rádioterapiu – terapia externým ožiarením	0,38	
Plánovací systém pre rádioterapiu – brachyterapia	0,08	
Plánovanie terapeutických postupov:		
Terapia externým ožiarením - na 100 nových pacientov za rok	0,27	
Brachyterapia - na 100 nových pacientov za rok	0,22	
Nukleárna medicína	Minimálny počet klinických fyzikov 	
Rádiologické zariadenia:		
Gama kamera	0,13	
Zariadenie na vyhodnocovanie in vitro vyšetrení, vrátane RIA	0,08	
Počítačom riadené analytické vyhodnocovacie zariadenie	0,23	
PET kamera	0,70	
Cyklotrón – príprava rádiofarmák pre PET	0,62	
Celotelový počítač na stanovenie obsahu rádionuklidov v ľudskom tele	0,20	
Vykonávanie diagnostických vyšetrení:		
1000 diagnostických vyšetrení za rok	0,06	
Plánovanie terapeutických výkonov:		
Terapia rádionuklidmi - na 100 nových pacientov za rok	0,10	
Rádiodiagnostika	Minimálny počet klinických fyzikov 	
Rádiologické zariadenie a príslušenstvo:		
Röntgenové zariadenie	0,05	
Vyvolávací automat alebo zariadenie na spracovanie röntgenových filmov	0,05	
Radiačná ochrana pracovníkov	Minimálny počet klinických fyzikov 	
Na každých 100 sledovaných pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie	0,38	
A) 	Minimálny počet klinických fyzikov uvedený v tabuľke v stĺpci 2 udáva podiel z celkového plného pracovného úväzku jedného pracovníka (napríklad 0,25 znamená ¼ z celkového pracovného úväzku jedného pracovníka).